|  | Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS |
| --- | --- |

ELEKTROTEHNIKA

# Rīga  2012

|  | Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS |
| --- | --- |

Vladimirs Meļņikovs

# ELEKTROTEHNIKA

LEKCIJU KONSPEKTS

Rīga 2012

Priekšvārds.

Mācību līdzeklis „Elektrotehnika” paredzēts Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas specialitātes izglītojamiem. Lekciju konspekts „Elektrotehnika” ir pamata mācību līdzeklis, kas nodrošina visa mācību priekšmeta programmas obligātā satura apguvi. Mācību grāmatā iekļauti mācību priekšmeta programmas apguvei nepieciešamie elementi:

1. mācību priekšmeta obligātais saturs: elektriskais lauks; līdzstrāvas elektriskās ķēdes; magnētiskais lauks; elektromagnētiskā indukcija; kapacitāte, kondensatori; maiņstrāvas elektriskās ķēdes; trīsfāzu maiņstrāva; nesinusoidālas strāvas; pārejas procesi elektriskajās ķēdes;

2. uzdevumi zināšanu un prasmju nostiprināšanai, attieksmju veidošanai;

3. uzdevumi radošas darbības veicināšanai;

Mācību līdzekļa saturs kopumā atbilst Profesija standartos PS 0198 noteiktajiem galvenajiem mērķiem un uzdevumiem;

Mācību līdzekļa saturs atbilst profesionālās izglītības programmas „Enerģētika” un mācību priekšmeta „Elektrotehnika un elektriskie mērījumi” programmas mērķiem un uzdevumiem, lai izglītojamajiem nodrošinātu mācību priekšmeta standarta un Profesijas standartā noteikto kompetenču apguvi.

Nepārtraukti aug vajadzība pēc kvalificētu elektrotehniķu kadriem. Lai apgūtu tehniku, kļūtu par radošu darbinieku, jāiemācās zinātņu pamati, konkrēti runājot, - teorētiskās elektrotehnikas pamati.

Lekciju konspektu sastādīja Dr.Ph. V.Meļņikovs.

376 lapaspuses, 445 ilustrācijas, 18 tabulas, 20 bibliogrāfiskie nosaukumi.

Saturs

|  | Anotācija |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saturs |  |  |  | 4 |  |
|  | Ievads |  |  |  | 9 |  |
| 1. | Elektriskais lauks |  |  |  | 10 |  |
|  | 1.1. | Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks |  |  | 10 |  |
|  |  | 1.1.1. |  | Elektriskās mijiedarbības un elektrisko lādiņu atklāšana | 10 |  |
|  |  | 1.1.2. |  | Vielas elektriskā struktūra. Elementārlādiņš | 10 |  |
|  |  | 1.1.3. |  | Elektriskā lādiņa nezūdamības likums | 10 |  |
|  |  | 1.1.4. |  | Kulona likums | 11 |  |
|  |  | 1.1.5. |  | Elektriskā lauka intensitāte | 11 |  |
|  |  | 1.1.6. |  | Punktveida lādiņa elektriskā lauka intensitāte | 12 |  |
|  |  | 1.1.7. |  | Elektrisko lauku intensitāšu saskaitīšana. Superpozīcijas princips | 12 |  |
|  |  | 1.1.8. |  | Elektriskā lauka intensitātes līnijas. Lauka grafiskais attēlojums | 12 |  |
|  |  | 1.1.9. |  | Elektriskā lauka intensitātes plūsma. Gausa teorēma | 13 |  |
|  |  | 1.1.10. |  | Elektriskais lauks dielektriķī | 14 |  |
|  |  | 1.1.11. |  | Elektrisko lauku piemēri | 17 |  |
|  | 1.2. | Elektriskā lauka darbs un potenciāls |  |  | 19 |
|  |  | 1.2.1. |  | Homogēna elektriskā lauka darbs | 19 |
|  |  | 1.2.2. |  | Lādiņa potenciālā enerģija elektriskajā laukā | 20 |
|  |  | 1.2.3. |  | Elektriskā lauka potenciāls. Spriegums | 20 |
|  |  | 1.2.4. |  | Ekvipotenciālās līnijas un virsmas | 22 |
|  |  | 1.2.5. |  | Vadītāji. Vadītāju virsmas potenciāls | 23 |
|  |  | 1.2.6. |  | Zemes elektriskais lauks | 24 |
|  |  | 1.2.7. |  | Vadītāju elektrostatiskā iezemēšana | 24 |
| 2. | Līdzstrāvas elektriskās ķēdes |  |  |  | 25 |  |
|  | 2.1. | Pamatjēdzieni |  |  | 25 |  |
|  | 2.2. | Elektriskā ķēde un tā elementi |  |  | 30 |  |
|  | 2.3. | Nesazarota elektriskā ķēde |  |  | 35 |  |
|  | 2.4. | Elektriskās ķēdes raksturīgie darba režīmi |  |  | 37 |  |
|  | 2.5. | Elektriskās strāvas darbs un jauda |  |  | 41 |  |
|  | 2.6. | Vadu šķērsgriezuma izvēle pēc pieļaujamā sprieguma zuduma |  |  | 44 |  |
|  | 2.7. | Enerģijas patērētāju (rezistoru) virknes slēgums |  |  | 46 |  |
|  | 2.8. | Sazarota elektriskā ķēde. Kirhofa likumi |  |  | 48 |  |
|  | 2.9. | Sazarotas elektriskās ķēdes ar vienu avotu. Paralēlais slēgums |  |  | 49 |  |
|  | 2.10. | Sazarotas elektriskās ķēdes ar vienu avotu. Jauktais slēgums |  |  | 51 |  |
|  | 2.11. | Pretestību trīsstūra slēguma pārveidošana ekvivalentā zvaigznes slēgumā un otādi |  |  | 57 |  |
|  | 2.12. | Nesazarotu elektrisko ķēžu aprēķināšana ar Kirhofa līkumu palīdzību |  |  | 60 |  |
|  | 2.13. | Līdzstrāvas enerģijas avoti |  |  | 62 |  |
|  |  | 2.13.1. |  | Elektriska strāva elektrolītos | 62 |  |
|  |  | 2.13.2. |  | Galvaniskie (primārie) elementi | 63 |  |
|  |  | 2.13.3. |  | Akumulatori (sekundārie elementi) | 66 |  |
|  |  | 2.13.4. |  | Saules baterija | 69 |  |
|  | 2.14. | EDS (barošanas) avotu slēgumi |  |  | 71 |  |
|  | 2.15. | Sazarotu elektrisko ķēžu aprēķināšana ar Kirhofa likumu palīdzību |  |  | 74 |  |
|  | 2.16. | Kontūru strāvu metode |  |  | 77 |  |
|  | 2.17. | Mezglu sprieguma metode |  |  | 80 |  |
|  | 2.18. | Superpozīcijas metode |  |  | 82 |  |
|  | 2.19. | Ekvivalentā ģeneratora metode. Divpols |  |  | 84 |  |
|  | 2.20. | Četrpols |  |  | 88 |  |
|  | 2.21. | Četrpola konstantes |  |  | 89 |  |
|  | 2.22. | Četrpola konstantu aprēķināšana |  |  | 90 |  |
|  | 2.23. | Četrpola pārbaude |  |  | 91 |  |
|  | 2.24. | Elektriskās strāvas siltumdarbība |  |  | 92 |  |
|  | 2.25. | Vadu šķērsgriezuma izvēle, ievērojot pieļaujamo silšanu |  |  | 92 |  |
| 3. | Līdzstrāvas nelineārās ķēdes |  |  |  | 96 |  |
|  | 3.1. | Elektriskās ķēdes nelineārie elementi |  |  | 96 |  |
|  | 3.2. | Nelineāru ķēžu grafiska aprēķināšana |  |  | 98 |  |
|  | 3.3. | Nelineāru ķēžu grafoanalītiska aprēķināšana |  |  | 101 |  |
| 4. | Magnētiskās ķēdes |  |  |  | 104 |  |
|  | 4.1. | Elektriskās strāvas magnētiskais lauks |  |  | 104 |  |
|  | 4.2. | Magnētiskā indukcija |  |  | 106 |  |
|  | 4.3. | Magnētiskā plūsma |  |  | 107 |  |
|  | 4.4. | Magnētiskā lauka spēku darbs |  |  | 108 |  |
|  | 4.5. | Strāvas kontūra pārvietošanās darbs |  |  | 110 |  |
|  | 4.6. | Elektromagnētiskā indukcija |  |  | 111 |  |
|  | 4.7. | Plūsmas saķēdējums |  |  | 112 |  |
|  | 4.8. | Elektromagnētiskās indukcijas elektrodzinējspēks |  |  | 114 |  |
|  | 4.9. | Mehāniskās enerģijas pārveidošana elektriskajā enerģijā |  |  | 115 |  |
|  | 4.10. | Elektriskās enerģijas pārveidošana mehāniskajā enerģijā |  |  | 116 |  |
|  | 4.11. | Elektrodzinēji |  |  | 117 |  |
|  | 4.12. | Virpuļstrāvas |  |  | 118 |  |
|  | 4.13. | Magnētiskā lauka intensitāte |  |  | 119 |  |
|  | 4.14. | Magnētiskais moments un magnētiskais spriegums |  |  | 120 |  |
|  | 4.15. | Pilnās strāvas likums |  |  | 121 |  |
|  | 4.16. | Taisna strāvas vada magnētiskais lauks |  |  | 122 |  |
|  | 4.17. | Divu paralēlu strāvas vadu magnētiskais lauks |  |  | 124 |  |
|  | 4.18. | Koaksiāla kabeļa magnētiskais lauks |  |  | 126 |  |
|  | 4.19. | Gredzenveida spoles (toroīda) magnētiskais lauks |  |  | 127 |  |
|  | 4.20. | Feromagnētisko materiālu pamatīpašības |  |  | 130 |  |
|  | 4.21. | Feromagnētiskie materiāli |  |  | 133 |  |
|  | 4.22. | Nesazarotu magnētisko ķēžu aprēķini |  |  | 135 |  |
|  | 4.23. | Oma likums magnētiskajai ķēdei |  |  | 137 |  |
|  | 4.24. | Sazarotu magnētisko ķēžu aprēķini |  |  | 143 |  |
|  | 4.25. | Magnētiskās ķēdes ar pastāvīgajiem magnētiem |  |  | 145 |  |
|  | 4.26. | Pašindukcija. Induktivitāte |  |  | 147 |  |
|  | 4.27. | Savstarpējā indukcija |  |  | 148 |  |
|  | 4.28. | Divvadu līnijas induktivitāte |  |  | 150 |  |
|  | 4.29. | Magnētiskā lauka enerģija |  |  | 151 |  |
|  | 4.30. | Magnētiskā lauka enerģijas blīvums |  |  | 152 |  |
|  | 4.31. | Elektromagnēti |  |  | 153 |  |
|  | 4.32. | Savstarpējā induktivitāte |  |  | 154 |  |
|  | 4.33. | Induktīvi saistītu kontūru magnētiskā lauka enerģija |  |  | 155 |  |
|  | 4.34. | Savstarpējās indukcijas elektrodzinējspēks |  |  | 156 |  |
|  | 4.35. | Kontūru magnētiska saite |  |  | 156 |  |
| 5. | Elektriskās ķēdes ar kondensatoriem |  |  |  | 158 |  |
|  | 5.1. | Elektriska kapacitāte. Kondensatori |  |  | 158 |  |
|  | 5.2. | Kondensatoru uzbūve |  |  | 159 |  |
|  | 5.3. | Kondensatoru slēgumi |  |  | 163 |  |
|  | 5.4. | Plakans kondensators |  |  | 164 |  |
|  | 5.5. | Plakans kondensators ar divslāņu dielektriķi |  |  | 165 |  |
|  | 5.6. | Cilindrisks kondensators |  |  | 166 |  |
|  | 5.7. | Divvadu līnijas kapacitāte |  |  | 168 |  |
|  | 5.8. | Kondensatora uzlādes strāva |  |  | 169 |  |
|  | 5.9. | Elektriska lauka enerģija |  |  | 171 |  |
|  | 5.10. | Elektriskā lauka enerģijas blīvums |  |  | 172 |  |
|  | 5.11. | Kondensatora izlāde caur pretestību |  |  | 173 |  |
|  | 5.12. | Dielektriķis elektriskajā laukā |  |  | 175 |  |
|  | 5.13. | Gāze elektriskajā laukā |  |  | 178 |  |
|  | 5.14. | Elektriskā izolācijā |  |  | 180 |  |
|  | 5.15. | Elektroizolācijas materiāli |  |  | 181 |  |
| 6. | Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes |  |  |  | 185 |  |
|  | 6.1. | Pamatjēdzieni. Sinusoidāla EDS iegūšana |  |  | 185 |  |
|  | 6.2. | Maiņstrāvas frekvence |  |  | 187 |  |
|  | 6.3. | Maiņstrāvas un maiņsprieguma vidējās vērtības |  |  | 189 |  |
|  | 6.4. | Maiņstrāvas un maiņsprieguma efektīvās vērtības |  |  | 190 |  |
|  | 6.5. | Fāze. Fāzu nobīde |  |  | 191 |  |
|  | 6.6. | Sinusoidālu lielumu grafiskais attēls |  |  | 193 |  |
|  | 6.7. | Sinusoidālu lielumu saskaitīšana |  |  | 195 |  |
|  | 6.8. | Maiņstrāvas ķēžu īpatnības |  |  | 199 |  |
|  | 6.9. | Maiņstrāvas ķēde ar aktīvo pretestību |  |  | 200 |  |
|  | 6.10. | Virsmas efekts |  |  | 202 |  |
|  | 6.11. | Maiņstrāvas ķēde ar induktivitāti |  |  | 204 |  |
|  | 6.12. | Maiņstrāvas ķēde ar kapacitāti |  |  | 207 |  |
|  | 6.13. | Maiņstrāvas ķēde ar aktīvo pretestību un induktivitāti |  |  | 210 |  |
|  | 6.14. | Maiņstrāvas ķēde ar aktīvo pretestību un kapacitāti |  |  | 217 |  |
|  | 6.15. | Maiņstrāvas ķēde ar virknē slēgtu aktīvo pretestību, induktivitāti un kapacitāti |  |  | 222 |  |
|  | 6.16. | Virknes slēguma vispārīgs gadījums |  |  | 226 |  |
|  | 6.17. | Spriegumu rezonanse |  |  | 230 |  |
|  | 6.18. | Rezonanses līknes |  |  | 232 |  |
| 7. | Sazarotas elektriskās maiņstrāvu ķēdes |  |  |  | 234 |  |
|  | 7.1. | Aprēķins sazarotai ķēdei ar strāvu komponentu metodi |  |  | 234 |  |
|  | 7.2. | Vadītspēju metode |  |  | 239 |  |
|  | 7.3. | Paralēlslēguma vispārīgs gadījums |  |  | 244 |  |
|  | 7.4. | Maiņstrāvas ķēdes jauktais slēgums |  |  | 245 |  |
|  | 7.5. | Kondensators ar zudumiem |  |  | 248 |  |
|  | 7.6. | Strāvu rezonanse |  |  | 250 |  |
|  | 7.7. | Strāvu rezonanse kontūrā bez zudumiem |  |  | 254 |  |
|  | 7.8. | Jaudas koeficients un tā nozīme |  |  | 255 |  |
|  | 7.9. | Aktīvā un reaktīvā enerģija |  |  | 258 |  |
| 8. | Simboliskā metode |  |  |  | 259 |  |
|  | 8.1. | Pamatjēdzieni |  |  | 259 |  |
|  | 8.2. | Strāvas, spriegumi un pretestības simboliskā formā |  |  | 262 |  |
|  | 8.3. | Oma likums simboliskā formā |  |  | 264 |  |
|  | 8.4. | Kirhofa likumi simboliskā formā |  |  | 264 |  |
|  | 8.5. | Maiņstrāvas jauda simboliskā formā |  |  | 265 |  |
|  | 8.6. | Ķēdes ar virknē slēgtām pretestībām |  |  | 266 |  |
|  | 8.7. | Ķēdes ar paralēli slēgtām pretestībām |  |  | 271 |  |
|  | 8.8. | Sazarotu maiņstrāvas ķēdes jauktais slēgums |  |  | 274 |  |
|  | 8.9. | Sarežģītas maiņstrāvas ķēdes |  |  | 277 |  |
| 9. | Trīsfāzu strāvas ķēdes |  |  |  | 279 |  |
|  | 9.1. | Trīsfāzu sistēma |  |  | 279 |  |
|  | 9.2. | Simetriska trīsfāzu EDS iegūšana |  |  | 279 |  |
|  | 9.3. | Zvaigznes slēgums |  |  | 282 |  |
|  | 9.4. | Patērētāju slēgums zvaigznē |  |  | 284 |  |
|  | 9.5. | Trīsfāzu ķēdes jaudas |  |  | 286 |  |
|  | 9.6. | Nullvada nozīme nesimetriskas slodzes zvaigznes slēgumā |  |  | 287 |  |
|  | 9.7. | Trīsvadu sistēma |  |  | 293 |  |
|  |  | 9.7.1. | Zvaigznē slēgts simetrisks patērētājs bez neitrāles vada |  | 293 |  |
|  |  | 9.7.2. | Zvaigznē slēgts nesimetrisks patērētājs bez neitrāles vada |  | 295 |  |
|  |  | 9.7.3. | Avārijas režīmi trīsvadu sistēma |  | 296 |  |
|  | 9.8. | Trīsstūra slēgums |  |  | 306 |  |
|  |  | 9.8.1. | Ģeneratora slēgums trīsstūrī |  | 306 |  |
|  |  | 9.8.2. | Patērētāju slēgums trīsstūrī |  | 307 |  |
|  | 9.9. | Trīsstūra pārveidošana zvaigznē |  |  | 312 |  |
|  | 9.10. | Rotējošais magnētiskais lauks |  |  | 314 |  |
|  | 9.11. | Rotējošā magnētiskā lauka griešanās ātrums |  |  | 317 |  |
|  | 9.12. | Asinhronā dzinēja uzbūve un darbības princips |  |  | 318 |  |
|  | 9.13. | Fāzu secība |  |  | 321 |  |
|  | 9.14. | Nesimetriskas trīsfāzu sistēmas simetriskas komponentes |  |  | 323 |  |
| 10. | Nesinusoidālas strāvas |  |  |  | 326 |  |
|  | 10.1. | Pamatjēdzieni |  |  | 326 |  |
|  | 10.2. | Periodisko līkņu veidi |  |  | 328 |  |
|  | 10.3. | Nesinusoidālas strāvas un spriegumi elektriskajās ķēdes |  |  | 331 |  |
|  | 10.4. | Nesinusoidālas strāvas un spriegumi aprēķins |  |  | 332 |  |
|  | 10.5. | Nesinusoidālas strāvas un spriegumi efektīvās vērtības |  |  | 336 |  |
|  | 10.6. | Nesinusoidālas strāvas jauda |  |  | 337 |  |
|  | 10.7. | Periodisko līkņu sadalīšana harmoniskajās komponentes |  |  | 338 |  |
|  | 10.8 | Spriegumu un strāvu rezonanses nesinusoidālu strāvu ķēdes |  |  | 343 |  |
|  | 10.9. | Filtri |  |  | 344 |  |
|  | 10.10. | Augstākās harmoniskas trīsfāzu strāvas ķēdē |  |  | 346 |  |
|  |  | 10.10.1. |  | Augstāko harmonisku īpašības trīsfāžu ķēdes | 346 |  |
|  |  | 10.10.2. |  | Zvaigznes slēgums bez neitrālā vada | 347 |  |
|  |  | 10.10.3. |  | Zvaigznes slēgums, četrvadu sistēma | 349 |  |
|  |  | 10.10.4. |  | Trīsstūra slēgums | 350 |  |
|  | 10.11. | Strāva, spriegums un magnētiskā plūsma ķēdē ar tēraudu |  |  | 353 |  |
|  | 10.12. | Magnetizējošās strāvas līknes konstruēšana |  |  | 354 |  |
|  | 10.13. | Jauda |  |  | 355 |  |
| 11. | Pārējas process lineārās ķēdēs |  |  |  | 356 |  |
|  | 11.1. | Pārējas procesi un komutācijas likumi |  |  | 356 |  |
|  | 11.2. | Ķēdes ar pretestību R un induktivitāti L (spoles) pieslēgšana līdzspriegumam |  |  | 357 |  |
|  | 11.3. | Līdzstrāvas ķēdes ar induktivitāti L pārtraukšana |  |  | 359 |  |
|  | 11.4. | Līdzstrāvas ķēdes posma ar pretestību R un induktivitāti L saslēgšana īsi |  |  | 361 |  |
|  | 11.5. | Ķēdes ar pretestību R un kapacitāti C pieslēgšana līdzspriegumam |  |  | 365 |  |
|  | 11.6. | Kondensatora izlādēšanas caur pretestību R |  |  | 367 |  |
|  | 11.7. | Kondensatora izlāde caur spoli (svārstību kontūrs) |  |  | 372 |  |
|  | 11.8 | Strāvas un sprieguma maiņas likums svārstību kontūrā |  |  | 373 |  |
|  | 11.9. | Pašsvārstību periods un frekvence |  |  | 373 |  |
|  | 11.10. | Rimstošās svārstības |  |  | 374 |  |
|  | 11.11. | Spoles pieslēgšana sinusoidālam spriegumam |  |  | 375 |  |
|  | Literatūras saraksts |  |  |  | 376 |  |

IEVADS

Elektrotehnika ir zinātnes un tehnikas nozare, kas saistīta ar elektromagnētisko parādību praktisku izmantošanu. Mūsdienu tautas saimniecībā svarīga nozīme ir elektrotehnikas nozarei, ko sauc par elektroenerģētiku. Tā aplūko jautājumus, kas saistās ar elektroenerģijas iegūšanu, tās pārvadīšanu lielos attālumos un sadalīšanu starp patērētājiem.

Elektroenerģija ir mūsdienu tautas saimniecības galvenā enerģētiskā bāze. Tās ražošanas nemitīgu pieaugumu var nodrošināt, ceļot lieljaudas elektrostacijas.

Elektrostacija ir liels rūpniecības uzņēmums, kura produkcijai — elektroenerģijai — salīdzinājumā ar citu rūpniecības uzņēmumu produkciju ir tā īpatnība, ka viss elektroenerģijas ražošanas, pārvades un patēriņa process notiek sekundes daļās. Tāds momentāns ražošanas un patēriņa raksturs piešķir elektroenerģētiskajai rūpniecībai tikai tai piemītošas tehniskās un ekonomiskās īpatnības. Elektrostacijas produkciju — elektroenerģiju — lielos daudzumos nevar uzkrāt, to var pārveidot tikai citos enerģijas veidos, piemēram, ūdens potenciālajā enerģijā — augstu izvietotās ūdenskrātuvēs; siltuma potenciālajā enerģijā, kas uzkrāta (akumulēta) ar karsto ūdeni, u. tml.

Elektroenerģijas izmantošanas kāpinājums ražošanā nozīmē darba ražīguma pieaugumu. Turklāt katras produkcijas vienības pašizmaksa ir jo mazāka, jo vairāk tās ražošanā tiek izmantota elektriskā enerģija salīdzinājumā ar citiem enerģijas veidiem. Tāpēc līdz ar produkcijas ražošanas pieaugumu vēl straujāk jāpieaug elektroenerģijas iegūšanai. Elektroenerģijas ieviešanu visu veidu produkcijas ražošanā un procesos, kas saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, sauc par elektrifikāciju. Enerģētisko resursu daļu, kas tiek patērēta elektroenerģijas ražošanai, sauc par enerģētiskās bilances elektrifikācijas koeficientu.

Elektroenerģija ir ne tikai varena ražošanas speķu sastāvdaļa, bet tā aptver dzīves visdažādākās jomas. Šo elektrības nozīmi nosaka elektriskās enerģijas un elektromagnētisko procesu raksturīgās īpatnības.

1. Izmantojot elektrisko enerģiju, var realizēt visdažādākos procesus — mehāniskos, akustiskos, termiskos, ķīmiskos, optiskos u.c. Pie tam šo procesu ierīces un sistēmas ir samērā vienkāršas un tām ir augsts lietderības koeficients. Šī iespējamo procesu daudzveidība arī nosaka elektroenerģijas daudzveidīgo izmantošanu.

2. Elektrisko enerģiju var samērā vienkārši un ar maziem zudumiem pārvadīt lielos attālumos no avota līdz patērētājam.

3. Elektriskā enerģija, enerģijas impulsi izplatās ar ļoti lielu ātrumu — ar gaismas izplatīšanās ātrumu c = 3·108 m/s. Pie tam enerģija var ne tikai plūst pa elektriskās strāvas vadiem, bet arī izplatīties brīvu elektromagnētisko viļņu veidā, kuri nav saistīti ar vadiem.

4. Elektromagnētisko procesu vadīšanas, kontroles un mērīšanas ierīcēm ir liela jutība un maza inerce, pie tam elektromagnētiskos impulsus var pastiprināt.

Šo elektrības īpašību izmantošanas rezultātā izveidojās atsevišķas tehnikas nozares — elektrotehnika, radiotehnika, elektronika, telekomunikācijas tehnika, elektropiedziņa, mehanotronika un automātika.

Dabiski, ka, pat vienkārši iepazīstoties ar moderno tehniku, ir labi jāapgūst zinātņu pamati un it īpaši viena no svarīgākajām zinātnēm mūsdienu tehnikā – elektrotehnika.

1. NODAĻA

ELEKTRISKAIS LAUKS

1.1. ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS

1.1.1. ELEKTRISKĀS MIJIEDARBĪBAS UN ELEKTRISKO LĀDIŅU

ATKLĀŠANA

Ķermeņu elektrizācijas parādības atklātas tālā senatnē. Stāsta, ka jau pirms 20 gadsimtiem grieķu filozofs Taless novērojis saberzēta dzintara spēju pievilkt vieglus priekšmetus. Sistemātiski «elektrības spēku» novērojumi aizsākti renesanses laikā, bet pirmās kvalitatīvās elektrisko parādību likumsakarības konstatētas tikai 18. gadsimtā. Nozīmīgi bija amerikāņu fiziķa Bendžamina Franklina pētījumi. B. Franklins atklāja divu veidu elektrību (elektriskos lādiņus). Noskaidrojās, ka, berzējot divus ķermeņus, tie uzlādējas ar pretēju zīmju lādiņiem. Izteicieniem «pozitīvs elektriskais lādiņš» un «negatīvs elektriskais lādiņš» ir relatīva nozīme, — tie ir norunāti. Tā, piemēram, stikls uzlādējas pozitīvi, bet sveķi — negatīvi. Ja ķermeņiem ir vienādzīmju elektriskie lādiņi, ķermeņi atgrūžas, bet, ja pretēju zīmju lādiņi, tad ķermeņi pievelkas. Jau 18. gadsimtā noskaidrojās, ka «elektrību» nevar patvaļīgi radīt vai iznīcināt. Katrā elektroneitrālā ķermenī vienādā daudzumā ir pretēju zīmju lādiņi. Ja ķermenis, to berzējot, karsējot vai tam pieskaroties, iegūst vienas zīmes elektrisko lādiņu, tad kāds cits ķermenis zaudē tikpat lielu pretējas zīmes lādiņu. Elektrisko lādiņu nezūdamību eksperimentāli pierādīja Maikls Faradejs (Anglija) 19. gs. 30. gados. Tad arī kļuva skaidrs, ka elektriskais lādiņš ir vielas daļiņu neatņemama īpašība. Tomēr elektrisko lādiņu un elektrisko spēku loma vielas uzbūvē galīgi noskaidrojās tikai 19. gs. beigās, pēc tam, kad tika atklāts elektrons (elementārdaļiņa) — negatīva elektriskā lādiņa mazākās porcijas nesējs. Viens no pirmajiem elektrona pastāvēšanu teorētiski pamatoja Džozefs Džons Tomsons (Anglija).

1.1.2. VIELAS ELEKTRISKĀ STRUKTŪRA. ELEMENTĀRLĀDIŅŠ

Vielas ir diskrētas, tās sastāv no atomiem. Atoms ir elektroneitrālā daļiņa, kas sastāv no kodola un elektronu apvalka. Kodola lādiņu q uzskata par pozitīvu (q > 0), bet elektrona lādiņu — par negatīvu (q < 0). Elektrona lādiņa absolūtā vērtība (modulis)  ir elektriskā lādiņa mazākā porcija. To 1911. gadā precīzā eksperimentā konstatēja amerikāņu fiziķis Roberts Endrjūss Milikens. Elektriskā lādiņa SI vienība ir kulons (C). SI vienībās elektrona lādiņa vērtība e ≈ 1,6∙10-19 C. Tikpat liela pēc absolūtas vērtības — pozitīva elektriskā lādiņa nesējs ir kodoldaļiņa protons qp = e. Viela kopumā ir elektroneitrāla. Tas nozīmē, ka pretēju zīmju lādiņi tajā parasti savstarpēji kompensējas. Ķermenis uzlādējas pozitīvi vai negatīvi elektrizējoties. Ja elektrizācijas procesā ķermenis iegūst daļiņas — pozitīvus vai negatīvus lādiņnesējus, tad rodas attiecīgās zīmes elektriskā lādiņa pārpalikums, bet, ja tas lādiņnesējus zaudē, tad rodas attiecīgās zīmes lādiņa iztrūkums.

1.1.3. ELEKTRISKĀ LĀDIŅA NEZŪDAMĪBAS LIKUMS

No apkārtējiem ķermeņiem izolētas sistēmas kopējais elektriskais lādiņš laikā nemainās — to nevar patvaļīgi radīt vai iznīcināt. Šis apgalvojums ir elektriskā lādiņa nezūdamības likums: elektriskie lādiņi nezūd un nerodas, tie tikai pāriet no viena ķermeņa uz otru vai pārvietojas ķermeņa iekšienē. Ja sistēma sastāv no vairākiem ķermeņiem, kuru kopējais elektriskais lādiņš q = q1 + q2 +… + qn, tad no elektriskā lādiņa nezūdamības likuma izriet, ka

q = const 						(1.1)

jeb

. 						(1.2)

Ķermeņu mijiedarbībā to elektriskie lādiņi var pārkārtoties, bet tikai tā, lai saglabātos sistēmas kopējais lādiņš q. Lādiņa nezūdamības likums ir universāls likums, un dabā nav sastopami izņēmumi no tā. Tas ir spēkā visās elementārdaļiņu reakcijās, kā arī ķermeņu elektriskās uzlādēšanās un polarizēšanās procesos.

1.1.4. KULONA LIKUMS.

Ja attālums r starp diviem elektriski lādētiem ķermeņiem ir ievērojami lielāks par ķermeņu izmēriem, tad ķermeņus var uzskatīt par punktveida lādiņiem. Punktveida lādiņi savstarpēji iedarbojas. Mijiedarbības spēku, kas pielikts katram no tiem, nosaka Kulona likums (1.1. att.). Šo likumu, kurš ir analoģisks Ņūtona vispasaules gravitācijas likumam, Saris Ogistēns Kulons (Francija) precīzā eksperimentā konstatēja 1785. gadā, lai gan jau dažus gadus iepriekš Henrijs Kevendišs (Anglija) to bija pierādījis. Taču H. Kevendiša darbs nebija plaši pazīstams. Saskaņā ar Kulona likumu mijiedarbības spēki darbojas pa taisni, uz kuras atrodas lādiņu centri. Vienādzīmju lādiņi atgrūžas, pretēju zīmju lādiņi pievelkas. Ja lādiņi atrodas vakuumā, tad elektriskā spēka jeb Kulona spēka vektora modulis ir proporcionāls abu lādiņu reizinājumam un apgriezti proporcionāls to savstarpējā attāluma kvadrātam:

(1.3)

kur  - proporcionalitātes koeficients

ε0 — elektriskā konstante. Elektriskās konstantes SI vienība ir farads uz metru (F/m) jeb kulons kvadrātā uz ņūtonu reiz kvadrātmetrs   (C2/(N∙m2)).  Šajās vienībās ε0 = 8,85∙10-12 F/m.

Proporcionalitātes koeficients k skaitliski vienāds ar spēku, ar kādu divi 1 kulonu lieli lādiņi vakuumā savstarpēji iedarbojas viens uz otru 1 m attālumā. Tas ir vienāds ar

(1.4)

| 1.1. att. | 1.2. att. |
| --- | --- |

1.1.5. ELEKTRISKĀ LAUKA INTENSITĀTE

Ap elektriski lādētu ķermeni vai elementārdaļiņu pastāv elektriskais lauks. Elektrisko lauku katrā telpas punktā raksturo elektriskā lauka intensitātes vektors  jeb vienkārši elektriskā lauka intensitāte. Elektriskā lauka intensitāte ir Kulona spēks , kas pielikts vienu kulonu lielam pozitīvam punktveida lādiņam (1.2. att.). Nosakot elektriskā lauka intensitāti  ar vienības lādiņu q0 = l C, iegūst, ka

(1.5)

Elektriskā lauka intensitātes SI vienība ir volts uz metru (V/m). Saskaņā ar elektriskā lauka intensitātes definīciju  un tātad

Elektrisko lādiņu — lādētu ķermeni, ap kuru pastāv elektriskais lauks, sauc par elektriska lauka avotu.

Ja elektriskā lauka avoti ir nekustīgi lādiņi, tad šādu lauku sauc par elektrostatisku lauku.

1.1.6. PUNKTVEIDA LĀDIŅA ELEKTRISKĀ LAUKA INTENSITĀTE

Punktveida lādiņa elektriskā lauka intensitāti Ε vakuumā var noteikt, izmantojot Kulona likumu. Ja lauka avots — lādiņš q atrodas koordinātu sistēmas sākumpunktā, bet vienības lādiņš q0 novietots attāluma r no tā (1.2. att.), tad lādiņam q0 pielikts Kulona spēks

(1.6)

un elektriskā lauka intensitāte

(1.7)

Pozitīva lādiņa q+ > 0 elektriskā lauka intensitātes vektors  katrā punktā ir vērsts radiālā virzienā projām no lādiņa, bet negatīva lādiņa q- < 0 intensitātes vektors vērsts virzienā uz to (1.3. att.). Punktveida lādiņa elektriskā lauka intensitāte samazinās apgriezti proporcionāli attāluma kvadrātam līdz lādiņam, un elektriskais lauks ir sfēriski simetrisks.

1.3. att.

1.1.7. Elektrisko lauku intensitāšu saskaitīšana. Superpozīcijas princips

Ja elektriskos laukus rada vairāki avoti,  piemēram, divi elektriski lādēti ķermeņi,  to lauki

| 1.4. att. | telpā pārklājas. Rezultējošā elektriskā lauka intensitāti katrā telpas punktā atrod, saskaitot visu avotu elektrisko lauku intensitāšu vektorus. Tā, piemēram, divu avotu q1 un q2 elektriskā lauka intensitāte (1.4. att.). Elektrisko lauku intensitāšu saskaitīšanas likums ir elektrisko lauku superpozīcijas princips. To ērti lietot vairāku lādiņu sistēmas elektriskā lauka intensitātes noteikšanai. |
| --- | --- |

1.1.8. ELEKTRISKĀ LAUKA INTENSITĀTES LĪNIJAS.

LAUKA GRAFISKAIS ATTĒLOJUMS

Elektrisko lauku telpā ap lādiņiem uzskatami var attēlot ar elektriskā lauka intensitātes līnijām. Intensitātes līnija ir iedomāta līkne, kuras pieskares vektors katrā tās punktā ir vērsts elektriska lauka intensitātes vektora virzienā. Pieņem, ka intensitātes līniju biežums — līniju skaits, kuras šķērso tam perpendikulāras virsmas vienības laukumu, ir proporcionāls intensitātes vektora modulim. Tad intensitātes līniju sablīvēšanās liecina par elektriskā lauka intensitātes palielināšanos, bet līniju izretināšanās — par intensitātes samazināšanos. Elektriskais lauks, kas pastāv telpā ap diviem nekustīgiem punktveida lādiņiem, parādīts 1.5. attēlā, elektriskais lauks telpā starp pozitīvu punktveida lādiņu un negatīvi lādētu plakni — 1.6. attēla. Intensitātes līnijām parasti norāda arī virzienu —  virzienu, tās vienmēr sākas pozitīvajos lādiņos un satek negatīvajos lādiņos.

1.5. att.

| 1.6. att. | Šāds līniju virziens izriet no tā, ka spēks, kas darbojas uz pozitīvo vienības lādiņu, vienmēr vērsts virzienā no lauka avota pozitīvā lādiņa uz lauka avota negatīvo lādiņu 1.6. att. |
| --- | --- |

1.1.9. ELEKTRISKĀ LAUKA INTENSITĀTES PLŪSMA, GAUSA TEORĒMA

Ja elektriskā lauka intensitātes līnijas šķērso virsmu, tad saka, ka tas «plūst» caur to. Intensitātes līniju skaitu, kuras šķērso tām perpendikulāru iedomātu virsmu, sauc par elektriskā lauka intensitātes plūsmu. Caur laukuma elementu ΔS, kas perpendikulārs intensitātes līnijām, plūsma ΔN = EΔS. Ja laukuma ΔS normāle ar intensitātes vektoru veido leņķi α (1.7. att.), tad caur šo laukumu iet plūsma ΔN = EΔS cosα.

Elektriskajam laukam ir pareiza Gausa teorēma: lādiņa q elektriskā lauka intensitātes plūsma N caur slēgtu virsmu, kas aptver lādiņu, nav atkarīga no virsmas veida un ir proporcionāla virsmas ietvertajam kopējam lādiņam q. Tātad

(1.8)

Gausa teorēmu viegli pārbaudīt punktveida lādiņa laukam, ja lādiņu aptver ar sfēriski simetrisku virsmu (1.8. att.). Elektriskā lauka intensitāte visos sfēras virsmas punktos ir konstanta un vektors  vērsts perpendikulāri virsmai. Tādēļ intensitātes plūsma caur sfēras virsmu ir šāda: N = ES, kur S — sfēras virsmas laukums. Tā kā  un S = 4πr2,  tad

| 1.7. att. | 1.8. att. |
| --- | --- |

1.1.10. ELEKTRISKAIS LAUKS DIELEKTRIĶĪ

Dielektriķi ir vielas, kurām salīdzinājumā ar vadītājiem ir maza īpatnējā elektrovadītspēja. Šī iemesla dēļ dielektriķi vāji vada elektrisko strāvu. Dielektriķi — nejonizētas gāzes, šķidrumi vai cietvielas — ievietoti elektrostatiskajā lauka, to pavājina. Ja lādēta ķermeņa elektriskā lauka intensitāte vakuumā ir E0, tad dielektriķī tā samazinās εr reizes, tātad intensitāte dielektriķī

(1.9)

Bezdimensionālais lielums εr ≥ 1 ir vides relatīvā dielektriskā caurlaidība. Dažādām vielām relatīvā dielektriskā caurlaidība mainās plašās robežās un ir atkarīga no temperatūras, spiediena u. c. vielas stāvokļa parametriem. Vakuumam εr = 1, sausam gaisam 0°C temperatūrā un normālā spiedienā εr = 1,00057 (parasti pieņem, ka arī gaisam εr ≈ 1). Speciāli sintezētam kondensatoru keramikām εr vērtība var sasniegt vairākus tūkstošus (1.1. tab.).

Elektriskā spēka jeb Kulona spēka vektora modulis šajā gadījumā atkarīgs arī no vides, kurā atrodas abi lādiņi

jeb 		(1.10)

1.1. tabula

VIELAS RELATĪVĀ DIELEKTRISKĀ CAURLAIDĪBA, JA TEMPERATŪRA

20 ... 25 °C

| Viela | εr | Viela | εr |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzintars Ebonīts Elektroizolācijas gumija Eļļa (kondensatoru, transformatoru) Getinakss Glicerīns Kausēts kvarcs | 2,8 2,7... 3,0 2,5 ... 5,0 2,1 ... 2,3 7,0... 8,0 42,4 3,7 | Kondensatoru keramika Polietilēns Tekstolīts Titāna stikls Ūdens Gaiss (0 °C; 760 mm Hg) Hēlijs (0°C; 760 mm Hg) | 30... 3000 2,3 8,0 11,0 78,3 1,0057 1,000068 |

Lielumu ε = ε0 εr, kur ε0 — elektriskā konstante, sauc par vides absolūto dielektrisko caurlaidību.

Ja vakuumā punktveida lādiņa q elektriska lauka intensitāte  tad, lādiņam atrodoties kādā vidē,  jeb .

Elektriskā lauka intensitātes samazināšanās dielektriķī ir saistīta ar vielas polarizēšanos.

Praktiskos aprēķinos vairāk izmanto formulu

(1.11)

1.1. piemērs. Ar cik lielu spēku savstarpēji iedarbojas  q1 = 5∙10-6 C un q2 = 1,6∙10-5 C lielie lādiņi, kas novietoti gaisā (εr = 1) 6 cm attālumā viens no otra (1.9. att.)?

Atrisinājums.

| 1.9. att. Vienādu zīmju lādiņu mijiedarbība. | 1.10. att. 1.2. piemēram. |
| --- | --- |

1.2. piemērs. Uz punktveida lādiņu q1 = 2·10-7 C darbojas spēks F = 0,1 N. Noteikt, cik lielā attālumā no q1 atrodas lādiņš q2 = 4,5·10-7 C. Abi lādiņi atrodas gaisā (1.10. att.).

Atrisinājums.

Pārveidojot Kulona likumu izteiksmi iegūstam

Ievērojot, ka ε0 = 8,85·10-12 F/m un εr = 1, iegūstam

1.4. piemērs. Punktos A, B un C novietoti trīs lādiņi (1.11. att.). Ar cik lielu spēku lādiņi q1 un q3 iedarbojas uz lādiņu q2, ja apkartēja vide ir gaiss? Aprēķiniet rezultējošā spēka lielumu un virzienu, kas iedarbojas uz lādiņu q2.

1.11. att.

Atrisinājums.

1. Lādiņš q1 iedarbojas uz lādiņu q2 ar spēku

2. Lādiņš q3 iedarbojas uz lādiņu q2 ar spēku

3. Rezultējošais spēks, kas iedarbojas uz lādiņu q2

F = F32 – F12 = 0,6 – 0,2 = 0,4 N.

Rezultējošais spēks vērsts lādiņa q1 virzienā.

Piezīme. Aprēķinu ceļā, izmantojot Kulona likuma formulu, jānosaka tikai spēks F12, ar kādu q1 iedarbojas uz q2. Tā kā q3 = 3 q1 un r1 = r2, tad F32 = 3 F12.

1.5. piemērs. Gaisā 10 cm attālumā viens no otra atrodas divi punktveida lādiņi q1=4·10-11 C un q2 = 6·10-11 C. Aprēķināt lauka intensitāti punktā D, ja perpendikuls DC, kas vilkts pret taisni AB (1.4. att.), dala to uz pusēm un vienlīdzīgs pusei no tās garuma, t.i., AC = CB = DC.

Atrisinājums.

Aprēķinām attālumu no punkta D līdz punktveida lādiņam q1

| Attālums no punkta D līdz punktveida lādiņam q2 R2 = R1 = 7,071 cm Pirmā punktveida lādiņa elektriskā lauka intensitāte punktā D Tā kā q2 = 1,5·q1 un R2 = R1, tad otrā punktveida lādiņa lauka intensitāte punktā D | 1.12. att. 1.5. piemēram |
| --- | --- |

E2 = 1,5·E1 = 1,5·72 = 108 V/m.

Elektriskā lauka rezultējošā intensitāte punktā D vispārīgā gadījumā

Mūsu piemērā vektori un veido viens ar otru 900 leņķi (1.12. att.), tāpēc

1.5. piemērs. Aprēķiniet elektriskā lauka intensitāte E vidus punktā starp lādiņiem q1 = 2∙10-7 C un q2 = 6∙10-7 C, ja apkartēja vide ir gaiss. Attālums starp lādiņiem ir 50 cm. Kāds ir rezultējošā elektriskā lauka intensitātes vektora virziens?

Risinājums.

1. Pierakstiet uzdevuma dotos lielumus SI sistēma.

| 1.13. att. | 2. Grafiskais attēls. Ievietojot viduspunktā vienību lādiņu (meģinājuma lādiņu) q0 = 1 C (1.13. att.). Šajā gadījuma elektriskā lauka intensitāte skaitliski vienāda ar Kulona spēku. 3. Ja nav lādiņa q2, tad viduspunktā elektriskā lauka intensitāte |
| --- | --- |

un vektora virziens prom no lādiņa q1.

4. Ja nav lādiņa q1, tad viduspunktā elektriskā lauka intensitāte

un vektora virziens prom no lādiņa q2.

5. Rezultējošā elektriskā lauka intensitāte

E = E2 – E1 = 86400 – 28800 = 57600 V/m

un rezultējošais spēks vērsts lādiņa q1 virzienā.

1.1.11. ELEKTRISKO LAUKU PIEMĒRI

Apskatīsim dažus elektrisko lauku piemērus.

1. Bezgalīgas, pa virsmu vienmērīgi uzlādētas plaknes elektriskais lauks.

Pieņemsim, ka elektriskais lādiņš q vienmērīgi izvietots uz plaknes. Tad virsmas laukuma elementa ΔS lādiņš Δq = σΔS, kur σ — virsmas laukuma vienības lādiņš jeb virsmas lādiņa blīvums. No simetrijas apsvērumiem iegūst, ka elektriskā lauka intensitāte visos uzlādētajai plaknei paralēlu bezgalīgu plakņu punktos ir vienāda un vektors  — perpendikulārs šīm plaknēm. Intensitātes  vektora moduļa aprēķināšanai lieto Gausa teorēmu. Pieņemsim, ka uzlādēto plakni šķērso tai perpendikulārs taisns cilindrs, kura pamata laukums ir ΔS (1.14. att.). Cilindra ierobežotais virsmas lādiņš Δq = σΔS un elektriska lauka intensitātes plūsma caur cilindra virsmu N =2EΔS. Saskaņā ar Gausa teorēmu plūsma un, salīdzinot šīs izteiksmes, iegūst, ka

(1.12)

Uzlādētas bezgalīgas plaknes elektriskā lauka intensitāte nav atkarīga no attāluma līdz plaknei, tā proporcionāla virsmas lādiņa blīvumam σ. Šādu elektrisko lauku sauc par homogēnu lauku.

1.14. att.

Ja uzlādēta plakne atrodas dielektriskā vidē, tad

(1.13)

kur ε - absolūtā dielektriskā caurlaidība. Ja plaknes lādiņš ir pozitīvs (σ+ > 0), intensitātes  līnijas vērstas projām no plaknes, ja negatīvs (σ— < 0), — virzienā uz plakni.

2. Pa virsmu vienmērīgi uzlādētas sfēras elektriskais lauks. Ja sfērai, kuras rādiuss ir r0, pievadīts lādiņš q, tad uz sfēras virsmas lādiņa blīvums  Sfēras ārpusē attālumā r ≥ r0 no tās centra elektriskā lauka intensitāte

(1.14)

jeb

(1.15)

(Elektriskā lauka intensitātes aprēķināšanai tāpat izmanto Gausa teorēmu.) Vienmērīgi uzlādētas sfēras ārpusē elektriskais lauks ir tāds pats kā sfēras centrā novietota punktveida lādiņa lauks. Līdzīgu rezultātu iegūst arī no simetrijas apsvērumiem. Jebkurā punktā uzlādētas sfēras iekšienē, kad r < r0, elektriska lauka intensitāte E = 0. Šis secinājums ir vispārīgs: jebkurā gadījumā elektroneitrālā tilpuma, kuru ietver lādēta virsma, elektriskā lauka nav (1.15. att.). Šo īpašību izmanto elektrisko lauku ekranēšanai.

| 1.15. att. | 1.16. att. |
| --- | --- |

3. Divu vienmērīgi uzlādētu bezgalīgu paralēlu plakņu elektriskais lauks (1.16. att.).

Vairāku plakņu radītā lauka intensitātes aprēķināšanai izmanto superpozīcijas principu. Divām plaknēm  kur  un  katras plaknes lauka intensitāte. Ja plaknēm ir vienādi pēc absolūtās vērtības, bet pretēju zīmju lādiņi (virsmas lādiņu blīvumi , tad telpā starp plaknēm elektriskā lauka intensitāte ir divreiz lielāka nekā vienas plaknes laukam, proti,  jeb

(1.16)

Šajā gadījumā ārpus plakņu norobežotā tilpuma elektriskā lauka nav, jo  Ja turpretī plakņu lādiņu zīmes ir vienādas, tad ir otrādi — starp plaknēm E = 0, bet ārpusē

.					(1.17)

4. Plakans kondensators. Divas plates ar vienādiem pēc absolūtās vērtības, bet pretēju zīmju lādiņiem veido plakanu kondensatoru.

Starp plakana kondensatora platēm elektriskā laukā intensitāte ir tieši proporcionāla elektrisko lādiņu virsmas blīvumam (apzīmējums σ). Aplūkojam vienas plakanā kondensatora plates laukumu S (1.17. att.). Šī laukuma lādiņš

q = σS.

| 1.17. att. | 1.18. att. Plakana kondensatora elektriskais lauks. |
| --- | --- |

Apvelkam ap lādiņu q noslēgtu virsmu (1.17. attēlā tā paradīta ar pārtrauktu līniju). Saskaņā ar Gausa teorēmu intensitātes vektora plūsma caur noslēgtu virsmu ir

bet, ievērojot, ka homogenā laukā

N = ES,

iegūstam

no kurienes lauka intensitāte starp plakana kondensatora platēm ir

(1.18)

Ja plates ir galīgas, tad praktiski lauks ir homogens tikai tādā gadījumā, ja attālums starp platēm ir mazs, salīdzinot ar to lineārajiem izmēriem. Plašu malās lauks vienmēr ir nehomogens. Plakana kondensatora elektriskais lauks paradīts 1.18. attēlā.

1.2. ELEKTRISKĀ LAUKA DARBS UN POTENCIĀLS

1.2.1. HOMOGĒNA ELEKTRISKĀ LAUKA DARBS

Ja elektriskajā laukāatrodas punktveida lādiņš q, tad uz šo lādiņu darbojas elektriskais spēks  Lādiņam pārvietojoties par kādu attālumu , spēka jeb elektriskā lauka elementārs darbs , kur α — leņķis starp pārvietojuma vektoru un elektriska lauka intensitātes vektoru (1.19. att.). Tā kā  — pārvietojuma  projekcija elektriskā lauka intensitātes vektora virziena, tad . No šīs izteiksmes izriet, ka, lādiņam pārvietojoties elektriskajā laukā no punkta 1 uz punktu 2, elektriskā lauka darbs ir atkarīgs no attāluma , kuru lādiņš noiet intensitātes līniju virzienā vai tām pretējā virzienā:

A = qEd. 					(1.19)

Elektriskā lauka darba formula ir analoģiska smaguma speķa  darba formulai A = mgh,  kur h — augstumu starpība (1.20. att.). Tāpat ka smaguma spēks arī elektriskais (Kulona) spēks ir potenciāls spēks. Tādēļ nekustīgu lādiņu elektriskais lauks ir potenciāls lauks.

Elektriskā lauka darbs ir pozitīvs (A > 0), ja pozitīvs lādiņš (q > 0) pārvietojas lauka intensitātes līniju virzienā (projekcija d > 0) vai negatīvs lādiņš (q < 0) — pretēji tām (projekcija d < 0). Pozitīvs darbs šajā gadījuma nozīmē to, ka elektriskais lauks paātrina lādiņa kustību. Tā rezultātā palielinās lādiņa kinētiskā enerģija. Lauka darbs ir negatīvs (A < 0), ja pozitīvs lādiņš kustas pretēji lauka intensitātes līnijām vai negatīvs lādiņš — intensitātes līniju virzienā. Tad elektriskais lauks bremzē lādiņa kustību un lādiņa kinētiskā enerģija samazinās. Lādiņam pārvietojoties perpendikulāri intensitātes līnijām, elektriskā lauka darbs A = 0.

| 1.19. att. | 1.20. att. |
| --- | --- |

1.2.2. LĀDIŅA POTENCIĀLĀ ENERĢIJA ELEKTRISKAJĀ LAUKĀ

Lādiņam elektriskajā laukā ir potenciālā enerģija W. Potenciālās enerģijas izmaiņa, lādiņam pārvietojoties no lauka kāda punkta 1 līdz punktam 2, ir vienāda ar elektriskā spēka (saka arī elektriskā lauka) darbu šajā pārvietojumā: A12 = ΔW = W1 — W2. Par lādiņa potenciālās enerģijas nulles līmeni var pieņemt tā potenciālo enerģiju jebkurā elektriskā lauka punkta. Ja elektriskais lauks pastāv galīga telpā un tātad bezgalība E∞ = 0, par potenciālās enerģijas atskaites sākumpunktu izraugās bezgalīgi tālu punktu, pieņemot W∞ = 0.  Šādā  gadījuma,  lādiņam pārvietojoties no bezgalības uz lauka punktu P, tiek pastrādāts darbs A = W∞ - WP un lādiņa potenciāla enerģija punkta Ρ ir WP = —A.

| 1.21. att. | Ja elektrisko lauku rada pozitīvi lādēts ķermenis, tad pozitīvs punktveida lādiņš q0 pārvietojoties no bezgalības, kustas pretēji lauka intensitātes līnijām. Tāpēc lauka pastrādātais darbs Α ir negatīvs un lādiņš iegūst pozitīvu potenciālo enerģiju W (1.21. att.). Lādiņam q0 atrodoties attāluma r no vienmērīgi lādētas sfēras vai lodes centra (sfēras vai lodes rādiuss r0 ≤ r), tā potenciālā enerģija (1.20) kur q — lauka avota lādiņš. |
| --- | --- |

1.2.3. ELEKTRISKĀ LAUKA POTENCIĀLS. SPRIEGUMS

Elektriskā lauka potenciālu starpība

(1.21)

starp diviem lauka punktiem 1 un 2 ir darbs Α12, kuru pastrādā elektriskais lauks, ja starp šiem punktiem pārvietojas pozitīvs vienības lādiņš. Savukārt darbs A12 ir vienāds ar lādiņa q0 potenciālās enerģijas izmaiņu ΔW un

(1.22)

Elektriskā lauka potenciālu starpību sauc arī par spriegumu U12 starp dotajiem lauka punktiem. Piemēram, lādiņš q0 pārvietojas starp divām paralēlām vienmērīgi uzlādētām plaknēm, kuras atrodas attālumā d viena no otras. Plaknēm ir pretēju zīmju, bet vienādi pēc absolūtās vērtības lādiņi. Elektriskā lauka darbs

A = q0Ed jeb  				(1.23)

Tātad spriegums starp plaknēm

(1.24

Ja pozitīvu vienības lādiņu pārvieto no bezgalības uz lauka punktu P, tad elektriskā lauka darbs

(1.25)

Funkciju φΡ sauc par elektriskā lauka potenciālu punktā P. Saskaņā ar šo definīciju punktveida lādiņa vai vienmērīgi uzlādētas sfēras elektriskā lauka potenciāls attālumā r no lādiņa vai sfēras centra ārpus tās ir

(1.26)

kur q — lauka avota lādiņš.

Zinot elektriskā lauka potenciālu, jebkuram lādiņam q0, kurš atrodas šajā laukā, potenciālo enerģiju aprēķina pēc formulas

W = q0φP. 						(1.27)

Potenciāla un sprieguma SI vienība ir volts (V). Spriegums ir vienāds ar 1 V, ja, pārvietojot 1 С lielu pozitīvu lādiņu, elektriskā lauka darbs ir 1 J.

Ja elektrisko lauku rada nevis viens, bet gan vairāki punktveida ladiņi, tad potenciāls patvaļīgā punktā ir vienlīdzīgs potenciālu algebriskai summai

φ = φ1 + φ2 + …					(1.28)

1.6. piemērs. Aprēķināt potenciālu punktā D (1.4. piemērā).

Lādiņa q1 radītā lauka potenciāls punktā D ir

Tā kā

q2 = 1,5·φ1 = 1,5·5,1 = 7,6 V.

Summārais punkta D potenciāls

φ = φ1 + φ2 = 5,1 + 7,6 = 12,7 V

1.4. piemērs. Pārvietojot lādiņu q = 2·10-4 C elektriskajā laukā, veikts darbs A = 0,4 J. Aprēķināt spriegumu starp pārvietojuma sākuma un beigu punktu.

Atrisinājums.

ELEKTRONVOLTS. Dažkārt elektriskā lauka darbu un lādiņa potenciālo enerģiju (kā arī enerģiju vispār) mēra speciālās vienībās — elektronvoltos (eV). Lieto arī šīs vienības daudzkārtņus: kiloelektronvoltu (1 keV = 103 eV), megaelektronvoltu (1 MeV = 106 eV) u. c. vienības. Elektronvolts ir elementārlādiņa  potenciālā enerģija, kuru tas iegūst, pārvietojoties starp diviem elektriskā lauka punktiem, starp kuriem pastāv 1 V liela potenciālu starpība — spriegums U = l V. Elektronvolts nav SI vienība, 1 eV = 1,6∙10-19 J un 1 J = 6,24∙1018 eV. Atomfizikā, kodolfizikā un vielas uzbūves teorijā šī vienība ir ērta tad, ja tiek pētīta atsevišķu elementārdaļiņu kustība un mijiedarbība.

1.2.4. EKVIPOTENCIĀLĀS LĪNIJAS UN VIRSMAS

Virsmu, kuras visos punktos elektriskā lauka potenciāls φ = const, sauc par ekvipotenciālu virsmu. Katrai potenciāla φ vērtībai atbilst noteikta ekvipotenciālā virsma. Ja lādiņš kustas pa kādu trajektoriju, kas atrodas uz ekvipotenciālās virsmas, tad tā potenciālā enerģija nemainās un elektriskā lauka darbs A = 0. Tas nozīme, ka elektriska lauka intensitātes  līnijas ir perpendikulāras jebkurai ekvipotenciālajai virsmai un tātad veido intensitātes līnijām ortogonālu virsmu saimi. Punktveida lādiņa vai vienmērīgi lādētas sfēras elektriska lauka ekvipotenciālās virsmas ir koncentriskas sfēras, kuru centra ir lauka avots. Lādētas plaknes elektriska lauka ekvipotenciālās virsmas ir lādiņu plaknei paralēlas plaknes. Attēlojot elektrisko lauku plaknē, ekvipotenciālās līnijas veido intensitātes līnijām ortogonālu līniju saimi. Dažas raksturīgas elektriskā lauka intensitātes līniju un ekvipotenciālo līniju saimes redzamas 1.22., 1.23. un 1.24. attēlā.

1.22. att.

1.23. att.

Ekvipotenciālās līnijas zīmē tā, lai attālums starp divām blakus līnijām atbilstu izraudzītajai potenciālu starpībai, piemēram, 1 V. Vienmērīgi lādētas plaknes vai lādētas sfēras virsma pati ir ekvipotenciāla virsma, jo uz tās φ = const.

1.24. att.

1.2.5. VADĪTĀJI. VADĪTĀJU VIRSMAS POTENCIĀLS

Vielas, kas spēj uzkrāt brīvus elektriskos lādiņus, ir vadītāji. Vadītajam pievadītie lādiņi novietojas tikai uz tā virsmas un vadītajā iekšienē nekompensētu elektrisko lādiņu nav. Elektrostatiskā lauka intensitāte  jebkurā punktā vadītāja iekšienē ir vienāda ar nulli. (Šo apgalvojumu pamato Gausa teorēma.) Lauks pastāv tikai telpā ārpus vadītāja (vakuumā vai dielektriķī), un to rada virsmas lādiņi. Vadītāja virsmas punktos elektrostatiskā lauka intensitātes vektors ir orientēts perpendikulāri pret virsmu (1.25. att.) un virsmas lādiņi nepārvietojas. Šie divi fakti ir savstarpēji saistīti. Patiešām, ja pieņem, ka elektriskā lauka intensitāte kādā punktā nav perpendikulāra pret virsmu, tad vektoram  ir no nulles atšķirīga projekcija virsmas pieskares virzienā. Tas nozīmē, ka lādiņiem, kas atrodas uz virsmas, ir pielikts elektriskais spēks un lādiņi pa virsmu pārvietojas. Pārvietošanās izbeidzas, līdzko lādiņi novietojas tā, ka lauka intensitātes vektors ir perpendikulārs pret virsmu. Iestājas elektrostatiskais līdzsvars.

| 1.25. att. | Lādiņi izvietojas līdzsvara stāvoklī ļoti ātri. Pēc tam kad ir iestājies līdzsvars, elektriskā lauka darbs lādiņu pārvietošanā ir vienāds ar nulli. Tas savukārt nozīmē to, ka vadītāja virsma ir ekvipotenciāla virsma, proti, uz vadītāja virsmas neatkarīgi no tas veida potenciāls φ = φ0 = const. Savienojot vairākus vadītājus, to virsmu potenciāli izlīdzinās un vadītāju sistēmas virsma kļūst par vienu ekvipotenciālu virsmu (1.26. att.). |
| --- | --- |

1.26. att.

1.2.6. ZEMES ELEKTRISKAIS LAUKS

Zeme ir samērā labs elektrības vadītājs, un ap to atmosfērā pastāv Zemes elektriskais lauks. Mērījumi parāda, ka Zeme ir uzlādēta negatīvi. Tās kopējo elektrisko lādiņu novērtē aptuveni 6∙105 C. Atmosfēra ap Zemi visumā uzlādēta pozitīvi. Pozitīvais lādiņš pastāvīgi noplūst uz Zemi un tās negatīvo lādiņu nepārtraukti samazina. Tā kā tas tomēr tikpat kā nemainās, tad jāpastāv procesiem, kas Zemes lādiņu atjauno. Jādomā, ka šādi procesi norisinās arī negaisa laikā, jo katrs zibens spēriens Zemei pievada vidēji 20... 30 С lielu elektrisko lādiņu.

Zemes virsmas potenciālu parasti pieņem par potenciāla atskaites līmeni un uzskata, ka φz = 0. Elektriskā lauka intensitāte Zemes virsmas tiešā tuvumā vidēji ir 130 V/m, lai gan atkarībā no atmosfēras apstākļiem, reljefa, ģeoloģiskajām īpatnībām tā lokāli var būtiski mainīties. Cilvēka auguma augstumā Zemes elektriskā lauka potenciālu starpība vidēji ir aptuveni 200 V, bet starp Zemes virsmu un atmosfēras augšējiem slāņiem potenciālu starpība sasniedz 400 000 V.

1.2.7. VADĪTĀJU ELEKTROSTATISKĀ IEZEMĒŠANA

Ja lādētu vadītāju savieno ar Zemi (iezemē), vadītāja un Zemes potenciāli izlīdzinās. Zemes lielo izmēru dēļ tās potenciāls tikpat kā nemainās, bet visu iezemēto vadītāju potenciāls kļūst vienāds ar φz = 0. Iezemējot vadītāju, tā virsmas lādiņš noplūst Zemē. Tā iespējams samazināt vai novērst traucējošus elektriskos laukus, kuri lielu virsmas lādiņu koncentrācijas gadījumā var pat kļūt par nelaimes cēloni. Lādiņiem uzkrājoties uz virsmām, it sevišķi uz virsmu asumiem, var notikt gaisa vai kāda cita dielektriķa caursišana elektriskās dzirksteles veidā. Tādēļ iekārtu metāla korpusi, kustošās detaļas mašīnās elektrostatiski jāiezemē. Tas ir viens no nepieciešamajiem drošības pasākumiem t. s. statiskās elektrības novēršanai.

2. NODAĻA

LĪDZSTRĀVAS   ĶĒDES

2.1. PAMATJĒDZIENI

Elektriskais potenciāls un spriegums. Elektrisko lauku katrā tā punktā raksturo ar vektoriālu lielumu — elektriskā lauka intensitāti, ko apzīmē ar ε, un ar skalāru lielumu — elektrisko potenciālu, ko apzīmē ar φ.

Elektrisko lauku, kura visos punktos lauka intensitātei ir viena un tā pati skaitliskā vērtība un virziens, sauc par homogēnu (viendabīgu) elektrisko lauku.

Elektriskais potenciāls lauka dotajā punktā vienāds ar šajā punktā novietotā pozitīvā vienības lādiņa potenciālo enerģiju.

Potenciālu starpību starp diviem punktiem sauc par elektrisko spriegumu un apzīmē ar U:

U = φ 1 - φ 2,						(2.1)

kur φ 1 un φ 2 — potenciāli lauka punktos 1 un 2.

Tā kā potenciālu starpība starp elektriskā lauka punktiem 1 un 2 vienāda ar darbu, ko veic lauka spēki, pārvietojot pozitīvu vienības lādiņu no punkta 1 uz punktu 2, tad spriegums

(2.2)

kur A12 — darbs lādiņa q pārvietošanai no punkta 1 uz punktu 2. Starptautiskajā mērvienību sistēmā (SI) darbu mēra džoulos (J), lādiņu jeb elektrības daudzumu kulonos (C) un spriegumu voltos   (V):

Lielāka sprieguma vienība ir kilovolts: 1 kV=103 V, bet mazākas vienības ir milivolts un mikrovolts: 1 mV = 10-3 V un 1 μV = 10-6 V.

Elektrisko lauku uzskatāmi var attēlot ar  spēka  līnijām. Homogēna elektriskā lauka intensitāte skaitliski  vienāda ar spriegumu uz lauka spēka līnijas garuma vienību:

(2.3)

Elektriskā lauka intensitātes mērvienība SI sistēmā ir volts uz metru:

Elektriskā strāva. Brīvie elektroni metāla vadītājā un joni elektrolītā atrodas haotiskā kustībā (2.1. att.). Elektrības vidējais daudzums, kas tādā gadījumā izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu, ir vienāds ar nulli.

Ja vadītāja galiem pievada spriegumu, uz uzlādētajām daļiņām iedarbosies vadītāja virzienā vērsti elektriskā lauka spēki un daļiņu haotiskās kustības ātrumi summējas ar lauka spēku virzienā vērsto ātruma komponenti (2.2. att.). Tādā gadījumā caur jebkuru vadītāja šķērsgriezuma laukumu izplūst noteikts elektrības daudzums, t.i., vadītājā rodas elektriskā strāva. Elektriskā strāva ir elektriskās enerģijas pārnesēja, un tādēļ tā ir nozīmīgākā fizikālā parādība elektrotehnikā. Elektrisko strāvu uztur elektriskais lauks.

Elektriskā strāva ir elektriskā lauka iedarbībā orientēta elektrisko lādiņu plūsma.

Vadītājos strāvu veido vai nu vienas zīmes lādētu daļiņu orientēta plūsma, piem., brīvo elektronu plūsma metālos, vai arī lādētu abu zīmju daļiņu orientētas plūsmas pretējos virzienos: elektrolītos elektriskā lauka spēku iedarbība pretējos virzienos pārvietojas pozitīvie un negatīvie joni, jonizēta gāze — abu zīmju joni un elektroni.

Strāvas virziens. Par strāvas virzienu vadītāja pieņemts pozitīvo lādiņu pārvietošanās virziens, kas ir pretējs elektronu kustības virzienam.

| 2.1. att. Brīvo elektronu haotiska kustība materiālā. | 2.2. att. Elektronu orientēta plūsma elektriskajā laukā |
| --- | --- |

Strāvas stiprums. Elektrisko strāvu kvantitatīvi raksturo ar strāvas stiprumu, ko apzīmē ar I.

Strāvas stiprums skaitliski vienāds ar elektrības daudzumu (lādiņu), kas 1 sekundē izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu.

Elektrisko strāvu, kuras virziens un skaitliska vērtība nemainās, sauc par 1īdzstrāvu.

Saskaņā ar definīciju līdzstrāvas stiprums vadītājā

(2.4)

kur q — elektrības daudzums, kas t sekundēs vienmērīgi izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu.

Ja elektriskā strāva vadītājā nepārtraukti mainās, tad strāvas momentānā vērtība

(2.5)

un t sekundēs caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu izplūst elektrības daudzums

(2.6)

Mazākas strāvas vienības ir miliampērs un mikroampērs: 1 mA = 10-3 A un 1μA = 10-6 A, bet lielāka strāvas vienība ir kiloampērs: 1 kA = 103 A.

Oma likums, elektriskā pretestība un elektriskā vadītspēja. Strāvas vadītāja elektrisko noslogojumu raksturo ar vektoriālu lielumu — strāvas blīvumu, ko apzīmē ar δ.

Ja strāva I vienmērīgi sadalās pa vadītājā šķērsgriezuma laukumu S, kas perpendikulārs strāvas plūšanas virzienam (2.3. att.), tad

(2.7)

t. i., strāvas blīvums skaitliski vienāds ar strāvu, kas plūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukuma vienību.

Strāvas blīvuma vienība SI sistēma ir ampērs uz kvadrātmetru (A/m2). Praksē tomēr strāvas blīvumu mēra ampēros uz kvadrātmilimetru:

Strāvas blīvuma vektors δ versts elektriska lauka intensitātes vektora ε virzienā. Vadītājā ar S = const arī δ = const.

Ja homogēna vadītāja ar nemainīgu šķērsgriezuma laukumu S galos 1 un 2 (2.3. att.) uztur dažādus potenciālus φ1 un φ2 resp. vadītāja galiem 1 un 2 pievieno spriegumu U = φ1 - φ2, tad vadītājā pastāv homogēns elektriskais lauks (ε = const), kas vadītajā uztur elektrisko strāvu I.

2.3. att. Homogens (viendabīgs) cilindrisks vadītājs.

Strāvas blīvums δ ir tieši proporcionāls elektriskā lauka intensitātei ε  vadītājā:

δ = γ∙ε,   					(2.8)

kur γ — vadītāja materiāla īpatnējā elektriskā vadītspēja.

Ievietojot izteiksmē (2.8) izteiksmes (2.3) un (2.7), dabu, ka

.

Tad strāva vadītājā

(2.9)

Apzīmējot

(2.10)

un nosaucot to par vadītāja elektrisko pretestību, dabū Oma likuma izteiksmi vadītājam ar nemainīgu šķērsgriezuma laukumu nemainīgā temperatūrā:

(2.11)

t. i., strāva vadītājā ir tieši proporcionāla vadītājam pievienotajam spriegumam un apgriezti proporcionāla vadītāja pretestībai.

Pretestības mērvienība SI sistēmā ir oms (Ω). Saskaņā ar izteiksmi (2.11) vadītāja pretestība ir viens oms, ja vadītāja galiem pievienotais 1V spriegums uztur tajā 1A stipru strāvu:

Lielākas pretestības vienības ir kilooms (kΩ) un megaoms (MΩ):

1 kΩ = 103 Ω un 1 MΩ = 106 Ω.

Īpatnēja pretestība. Īpatnējās vadītspējas γ apgriezto lielumu sauc par īpatnējo pretestību un apzīmē ar ρ:

(2.12)

Dotā metāla īpatnējā pretestība ir šī metāla 1 m gara vada ar šķērsgriezuma laukumu 1 mm2 pretestība 20°C temperatūrā.

Metāla vadītāja pretestība dotajā temperatūrā ir atkarīga no vadītāja garuma, šķērsgriezuma laukuma un vadītāja materiāla elektriskajām īpašībām:

(2.13)

kur l — vadītajā garums, m;

S — vadītāja šķērsgriezuma laukums, m2;

ρ — vadītāja materiāla īpatnējā pretestība, Ω∙m.

Metāla vadītāja pretestība izsaka arī ka Gāzu, elektrolītu un dielektriķu īpatnējo pretestību izsaka omcentimetros (Ω∙cm): 1 Ω∙cm = 10-2 Ω∙m.

Katra vadītāja materiāla īpatnējā pretestība un līdz ar to arī vadītāja pretestība ir atkarīga no dažādiem faktoriem: temperatūras, mehāniskajām deformācijām u. c. Šo faktoru ietekmi — visbiežāk pretestības atkarību no temperatūras — plaši izmanto mērīšanas tehnikā un automātikā.

Elektriskās pretestības atkarība no temperatūras. Nelielā temperatūras intervālā (daži simti °C) vadītāja pretestību ar pietiekamu precizitāti var aprēķināt pēc šādas aptuvenas izteiksmes:

R = R0 [1 + α(θ – θ0)], 					(2.14)

kur R   — vadītāja pretestība temperatūrā - θ 0C;

R0 — vadītāja pretestība temperatūrā θ 0 = 20°C;

α — pretestības temperatūras koeficients, kas skaitliski ir vienāds ar pretestības relatīvo izmaiņu, vadītāja temperatūrai pieaugot par 1 °C. Dažu vadītāju materiālu īpatnējo pretestību un temperatūras koeficientu skaitliskās vērtības dotas 2.1. tabulā.

Metāliem temperatūras koeficients ir pozitīvs, t. i., metālam sasilstot, tā pretestība palielinās. Grafītam un elektrolītiem temperatūras koeficients ir negatīvs, t. i., paaugstinot temperatūru, to pretestība samazinās,

Piekausējumi ievērojami palielina metālu īpatnējo pretestību un samazina temperatūras koeficientu.

Pēc formulas (2.14) var noteikt vada (mašīnas tinuma temperatūru θ2. Šādā nolūkā izmēra pretestību R2 un, zinot R1, α un θ1, temperatūru θ2 aprēķina pēc formulas

Formula iegūta , pārveidojot formulu (2.14).

2.1. tabula

| Materiāls | Īpatnējā pretestība ρ, Ω·mm2/m, ja temperatūra 20°C | Pretestības temperatūras koeficients α, deg-1 | Materiāls | Īpatnējā pretestība ρ, Ω·mm2/m, ja temperatūra 20°C | Pretestības temperatūras koeficients α, deg-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sudrabs | 0,0162 | 0,004 | Manganīns | 0,42—0,50 | 0,00003—0,00006 |
| Varš | 0,0175 | 0,004 |  |  |  |
| Alumīnijs | 0,0295 | 0,004 | Konstantāns | 0,45—0,52 | 0,000003—0,000005 |
| Bronza | 0,02—0,05 | 0,004 |  |  |  |
| Volframs | 0,0503 | 0,0048 | Čuguns | 0,5 | 0,001 |
| Misiņš | 0,07—0,08 | 0,002 | Nihroms | 1,02—1,27 | 0,00014 |
| Platīns | 0,1 | 0,0035 | Fehrals | 1,26—1,35 | 0,00005—0,00018 |
| Tērauds | 0,135 | 0,006 | Ogle | 10 | - 0,0005 |

2.1. piemērs. Noteikt gaisa elektropārvades līnijas pretestību, ja vara vada šķērsgriezuma laukums S = 16 mm2, garums l = 200 m (ja temperatūra ir 0 un 200C).

Atrisinājums.

Tā kā formulā

ρ dots temperatūrai Ө1 = 200C (ρ1 = 0,0175 Ω·mm2/m), tad ievietojot divvadu līnijas garumu 2l un S vērtības, iegūstam

Vada pretestību temperatūrai Ө2 = 00C var aprēķināt pēc formulas

2.2. piemērs. Temperatūrā Ө1 = 200C elektrodzinēja vara vadu tinuma pretestība R1 = 2,4 Ω. Pēc dzinēja divu stundu darbības šī tinuma pretestība R2 = 2,8 Ω. Noteikt dzinēja tinuma temperatūru pēc divu stundu darbības.

Atrisinājums.

Temperatūru Ө2 aprēķina pēc formulas (2.6)

2.3. piemērs. Atrast sprieguma kritumu vara stieplē, kuras garums 200 m, diametrs 1,2 mm, ja strāvas stiprums, kas plūst stieplē ir 5 A. Vara īpatnējā pretestība ρ = 1,7·10-8 Ω·m.

Risinājuma plāns.

1. Pierakstiet uzdevuma dotos lielumus un izsakiet tos SI sistēmā

l  = 200 m = 2·103 m.

d = 1,2 mm = 0,0012 m = 1,2·10-3 m.

I = 5 A.

ρ = 1,7·10-8 Ω·m.

2. Izvēlēties formulu, kas nepieciešama sprieguma aprēķināšanai – Oma likums I = U/R. Izsakiet no šīs formulas sprieguma kritumu U

U = I·R.

3. Sprieguma aprēķināšanai jāzina strāvas stiprums I (tas uzdevumā ir dots) un pretestība R (tiešā veidā uzdevumā nav dota).

4. Izvēlēties formulu pretestības aprēķināšanai

5. Tagad redzam, ka visi lielumi uzdevumā ir doti, izņemot vadītāja šķērsgriezuma laukumu S. To var aprēķināt pēc formulas

6. Aprēķiniet stieples pretestību

7. Skaitliski aprēķiniet sprieguma kritumu U

U = I·R = 5·3 = 15 V.

2.4. piemērs. Nihroma vadam, kura šķērsgriezuma laukums S = 0,55 mm2 pielikts 6 V liels spriegums. Cik garam jābūt vadam, lai pa to plūstu 0,1 A stipra strāva? (nihromam ρ = 1,1 Ω·mm2/m pie 200C).

Risinājuma plāns.

1. Pierakstiet uzdevuma dotos lielumus un izsakiet tos SI sistēmā

S = 0,55 mm2 = 0,55·10-6 m2.

U = 6 V.

I = 0,1 A.

ρ = 1,1 Ω·mm2/m = 1,1 μΩ·m = 1,1·10-6 Ω·m.

2. No Oma likuma ķēdes posmam izsakiet pretestību un aprēķiniet to

3. No formulas pretestības aprēķināšanai izsakiet vada garumu

Dažos gadījumos aprēķinos izdevīgi lietot pretestības apgriezto lielumu, ko sauc par vadītspēju  un apzīmē ar G:

Vadītspējas mērvienība SI sistēma ir sīmenss (S):

Izmantojot izteiksmi (2.15), Oma likuma izteiksmi (2.11) vadītajam, kam pievienots spriegums U, var uzrakstīt arī šādi:

I = UG.   					(2.16)

2.2. ELEKTRISKĀ ĶĒDE UN TĀ ELEMENTI

Lai iegūtu elektrisko strāvu, jāizveido elektriskā ķēdi.

Ja patērētāju ar vadiem pievieno enerģijas avotam, izveidojas noslēgts kontūrs, ko sauc par elektrisko ķēdi.

Visas elektriskās ķēdes var iedalīt šādās:

1. līdzstrāvas, maiņstrāvas (vienfāzes un trīsfāžu);

2. nesazarotas un sazarotas;

3. ķēdes ar vienu vai vairākiem barošanas avotiem:

- vienkārša ķēde (ar vienu barošanas avotu);

- sarežģīta ķēde (ar vairākiem barošanas avotiem dažādos zaros);

4. lineāras un nelineāras ķēdes.

Elektriskās ķēdes, kurās plūst līdzstrāva, sauc par līdzstrāvas ķēdēm.

Elektriskās ķēdes grafisko attēlu (ķēdes elementus attēlojot ar pieņemtiem apzīmējumiem) sauc par elektriskās ķēdes shēmu. Piemēram, elektriskās enerģijas avotu elektriskajās shēmās attēlo ar apli, patērētāju (elektrisko pretestību) — ar taisnstūri utt. (sk. 2.2. tabulu).

Par elektriskās ķēdes elementu sauc ķēdes iekārtu (objektu), kurā noris noteikti ķēdes elektromagnētiskie procesi.

Elektriskās ķēdes pamatelementi ir elektriskās enerģijas avots (galvaniskais elements, termoelements, ģenerators u. c.), elektriskās enerģijas patērētājs (kvēlspuldze, elektriskā sildierīce, elektrodzinējs u. c.) un savienojošie vadi.

Elektrisko ķēžu galvenie elementi ir enerģijas avoti un enerģijas patērētāji (elektriskās enerģijas saņēmēji). Enerģijas avoti pārveido mehānisko, ķīmisko, siltuma jeb cita veida enerģiju elektriskajā enerģija, turpretī patērētāji pārveido elektrisko enerģiju siltumā, mehāniskajā jeb cita veida enerģija. Enerģijas patērētāju sauc arī par slodzi.

2.2. tabula

Elektriskajās shēmās lietojamie pieņemtie grafiskie apzīmējumi

| Nosaukums | Apzīmējums | Izmēri |
| --- | --- | --- |
| Elektriskās ķēdes vads, kabelis, kopne |  |  |
| Elektrolīnija (ar uzrādītu vadu skaitu) |  |  |
| Elektrolīnija (ar uzrādītu vadu skaitu) |  |  |
| Elektrisks savienojums |  |  |
| Neizjaucams savienojums |  |  |
| Izjaucams savienojums |  |  |
| Neregulējama pretestība (rezistors R = const) |  |  |
| Neregulējama pretestība ar nozarojumiem |  |  |
| Regulējama pretestība, vispārīgais apzīmējums |  |  |
| Regulējama pretestība, pārtraucot ķēdi |  |  |
| Regulējama pretestība, nepārtraucot ķēdi |  |  |
| Nelineāra pretestība |  |  |
| Induktivitāte (spole), vispārīgais apzīmējums |  |  |
| Kondensators, vispārīgais apzīmējums |  |  |
| Polārais kondensators |  |  |
| Maiņkondensators |  |  |
| Saslēdzējkontakts (vispārīgais apzīmējums) |  |  |
| EDS avots, vispārīgais apzīmējums |  |  |
| Galvaniskais (primārais) elements vai akumulators |  |  |
| Vienpola un divpola slēdzis |  |  |
| Kvēlspuldze |  |  |
| Rādošs sprieguma mērītājs, voltmetrs |  |  |
| Rādošs strāvas mērītājs, ampērmetrs |  |  |
| Vatmetrs |  |  |
| Kūstošais drošinātājs |  |  |
| Stators Elektriskā mašīna (vispārīgais apzīmējums) |  |  |
| Rotors |  |  |
| Neitrālvads. N vads |  |  |
| Aizsargvads. PE vads |  |  |
| Aizsargneitrālvads. PEN vads |  |  |
| Līnija ar trim fāzes vadiem, neitrālvadu un aizsargvadu |  |  |

Katram ķēdes elementam ir noteiktu spaiļu (izvadu) skaits, kuras to saista ar citiem šīs pašas ķēdes elementiem. Atkarībā no elementa spaiļu skaita tos iedala divpolu un daudzpolu (trīspolu, četrpolu utt.) elementos.

Līdzstrāvas elektriskās ķēdes galvenokārt satur tikai divpolu elementus – rezistorus un enerģijas avotus.

Rezistors ir ķēdes elements, kas tieši paredzēts tā elektriskās pretestības izmantošanai ķēdē un kuru ieslēdz elektriskajā ķēdē, lai ierobežotu vai samazinātu tās strāvu.

Rezistors (latīņu: resistere - pretoties) ir pasīvais elements, kam piemīt aktīvā (omiskā)  pretestība un kas paredzēts vēlamās pretestības iegūšanai elektriskajā ķēdē, lai pārdalītu un regulētu elektrisko enerģiju starp shēmas elementiem vajadzīgās  strāvas vai sprieguma vērtības iegūšanai. Rezistorus bieži dēvē vienkārši par pretestībām, kas nav korekti, jo pretestība ir rezistora galvenā īpašība. Rezistori mēdz būt ar pastāvīgu pretestības vērtību vai arī ar maināmu vērtību (maiņrezistori jeb potenciometri un reostati).

### Pretestība. Rezistora svarīgākais raksturlielums ir tā elektriskā pretestība. Pretestības pamatmērvienība ir oms. Parasti praksē lietojamo rezistoru pretestība ir no 1 oma līdz 10 megaomiem. Dažādu speciālu rezistoru pretestība var būt no oma daļām līdz desmitiem un simtiem gigaomu un pat teraomiem. Lai iegūtu lielāku pretestību, var saslēgt virknē vairākus rezistorus. Pretestības vērtību, kas apzīmēta (iekodēta) uz rezistora korpusa, sauc par nominālo pretestību. Dažādu tipu rezistoriem var būt dažāda lieluma pielaide nominālajai pretestībai.

### Jauda. Rezistora nominālā jauda ir lielākā jauda, kuru rezistors var ilgstoši izkliedēt, saglabājot savus parametrus noteiktajās robežās (t.i. nepārkarstot). Praksē lietojamiem rezistoriem jauda var būt no 0,01 līdz 500 vatiem. Parasti, jo jaudīgāks ir rezistors, jo lielāki ir tā izmēri.

### Robežspriegums. Robežspriegums ir maksimālais pieļaujamais elektriskā  sprieguma  kritums uz rezistora. Ja to pārsniedz, var notikt caursite starp atsevišķām rezistora daļām. Šis spriegums var būt atkarīgs no atmosfēras spiediena.

### Temperatūras koeficients.

### Paštrokšņi. Rezistoru paštrokšņi (nevēlamas haotiskas pretestības izmaiņas, kas ietekmē sprieguma kritumu uz rezistora) sastāv no siltuma trokšņiem un strāvas trokšņiem. Siltuma troksnis ir atkarīgs no pretestības vērtības un rezistora temperatūras. Strāvas trokšņi rodas, strāvai plūstot caur rezistoru; tie raksturīgi rezistoriem, kas nav veidoti no stieples.

### Induktivitāte un kapacitāte. Rezistora induktivitāte un kapacitāte ir raksturlielumi, kas nosaka rezistora spēju strādāt pie augstām frekvencēm. Rezistora kapacitāte sastāv no paša rezistora kapacitātes un tā izvadu kapacitātes. Induktivitāti nosaka rezistīvā elementa garums, korpusa izmēri, izvadu ģeometrija. Vislielākā induktivitāte un kapacitāte mēdz būt stieples rezistoriem, tādēļ tos nevar izmantot pie augstām frekvencēm. Stieples rezistora induktivitāti var samazināt, izmantojot speciālus uztīšanas veidus (bifilārais tinums).

## Rezistoru tipi. Rezistorus klasificē galvenokārt pēc rezistīvā elementa veida, jo no tā atkarīgi tā galvenie parametri.

- Stieples rezistori (izgatavo no konstantāna, nihroma, nikelīna vai citu augstomīgu sakausējumu stieples)

- Metāla folijas rezistori

- Masas vai plēves rezistori

  - Plānas plēves rezistori

    - Metāldielektriskie rezistori

    - Metāloksīda rezistori

    - Metalizētie rezistori

    - Oglekļa rezistori

    - Boroglekļa rezistori

  - Biezas plēves rezistori

    - Lakas-plēves rezistori

    - Kermeta (keramiskie-metāliskie) rezistori

    - Strāvu vadošas plastmasas rezistori

  - Masas rezistori

    - Rezistori ar organisku dielektriķi

    - Rezistori ar neorganisku dielektriķi

Pēc pretestības pielaides rezistorus iedala vispārīgas nozīmes, precīzos un sevišķi precīzos rezistoros. Vispārīgas nozīmes rezistoriem pielaide var būt 20%, 10% vai 5%, bet sevišķi precīziem rezistoriem tā var sasniegt pat 0,0005%. Jo precīzāks ir rezistors, jo stabilākiem jābūt visiem tā parametriem.

Pēc aizsardzības no ārējiem faktoriem rezistori iedalās neizolētos, izolētos, hermetizētos un vakuuma rezistoros.

Bez tam mūsdienās ir lietojami dažādi speciāli rezistori.

- Augstsprieguma rezistori (paredzēti darbam pie lieliem spriegumiem - līdz desmitiem kilovoltu)

- Lielas pretestības rezistori (mazjaudīgi, paredzēti vāju strāvu ķēdēm)

- Termorezistori

- Fotorezistori

Rezistorus plaši izmanto gandrīz visās elektrotehnikas un elektronikas jomās. Kopā ar kondensatoriem un induktivitātes spolēm tie veido elektriskās ķēdes, kuru īpašības ir atkarīgas no frekvences (svārstību kontūri, filtri, impulsu formētāji, atgriezeniskās saites). Rezistorus lieto kā šuntus, sprieguma dalītājus, aktīvo elementu slodzes, enerģijas absorbētājus. Precīzos rezistorus izmanto mēraparātos, automātikas sistēmās, skaitļošanas iekārtās. Augstfrekvences rezistorus pielieto augstfrekvences ķēdēs, kabeļos, viļņvados, jo tiem ir sevišķi maza kapacitāte un induktivitāte.

Plaša pielietojuma rezistori pamatā iedalās 2 lielās grupās - oglekļa (carbon) un metāla plēvīšu (metal film) rezistoros. Oglekļa rezistori parasti ir pelēkā, bēšā, vai zaļā krāsā; tie ir ļoti lēti. Metāla plēvīšu rezistori parasti ir sarkanā vai gaišzilā krāsā, un tie ir daudz kvalitatīvāki un stabilāki.

Pretestības vērtību un pielaidi mūsdienu standarta rezistoriem var noteikt pēc krāsu tabulas 2.3.

Tātad uz katra rezistora korpusa ir 4 vai 5 krāsaini gredzeni, no kuriem pirmie 2 vai 3 nosaka vērtību, nākamais - reizinātāju (skaitļa 10 pakāpi, ar kuru jāreizina vērtība) Rezultātu tad vienmēr iegūst omos. Tabulā ir mazliet savādāk, rezultātu iegūst arī kilo- un megaomos, bet tam nav principiālas atšķirības.

1000 Ω = 1 KΩ; 1000 KΩ = 1 MΩ

Pēdējā gredzena krāsa nosaka pielaidi. Parasti ir zelta vai sudraba, kas atbilst 5% vai 10% pielaidei. Pēdējais gredzens no pārējiem vienmēr atdalīts ar atstarpi.
Izņēmums: gadās rezistori, kuriem ir pavisam tikai 3 gredzeni, nobīdīti vienā malā. Tādiem pielaide būs 20%.

Nominālu skala nav brīvi izvēlēta, tā atbilst standartiem E6-E192. Piemēram, rezistori ar 20% pielaidi atbilstoši skalai E6 tiek ražoti ar sekojošiem nomināliem: 1 - 1.5 - 2.2 - 3.3 - 4.4 - 6.8. Tālāk seko: 10, 15, 22, 33, utt.

Internetā ir sastopami grafiskie online, ar tiem ļoti ērti noteikt parametrus pēc krāsu kodiem.

Vēl ir sastopami arī vecā standarta rezistori ar uzdrukātu nominālu un pielaidi, pamatā NVS ražojumi. Šai gadījumā uzraksts satur 4-5 elementus: 2 vai 3 cipari nosaka nominālu, nākamais ir burts E vai R (omi), K (kiloomi) vai M (megaomi) - tas izpilda decimālā punkta lomu. Pēdējais ir burts, kurš norāda uz pielaidi; visbiežāk tas ir A =5%, B =10%, C =20%.

Piemēri: 47EB = 47 Ohm, 10% pielaide

K47A = 0.47 KOhm jeb 470 Ohm, 5% pielaide

4K7C = 4.7 KOhm, 20% pielaide

M47B = 0.47 MOhm jeb 470 KOhm, 10% pielaide

Čip-, jeb bezvadu, jeb miniatūrie SMD-rezistori - tos lieto datoros, mobilajos telefonos, utml. Tiem parasti nomināls uzdrukāts un sastāv no 3-4 cipariem, no kuriem pēdējais ir reizinātājs.

2.3. tabula

Piemēri: 221 = 22 x 101 = 22 x 10 = 220 Ohm;

680 = 68 x 100 = 68 x 1 = 68 Ohm;

332 = 33 x 102 = 33 x 100 = 3300 Ohm = 3.3 KOhm

Rezistoru maksimāla jauda parasti netiek norādīta uz korpusa, tā nosakāma pēc standartizētā korpusa izmēriem. Visbiežāk tiek lietoti 1/8W - 2W izstrādājumi. Pemēram 1/4W rezistora izmēri būs d=2.2x6.2 mm (bez izvadiem).

Vēl ir arī citi rezistoru tipi: maiņrezistori, pieregulēšanas rezistori (trimmeri), foto- un termorezistori utt.

2.3. NESAZAROTA ELEKTRISKĀ ĶĒDE

Visvienkāršāko elektrisko ķēdi, kas sastāv tikai no minētajiem trīs pamatelementiem, kuri veido vienu kontūru, sauc par nesazarotu  jeb vienkāršu elektrisko ķēdi (2.4. att.).

Elektriskā ķēde sastāv no ārējās ķēdes, kuru veido savienojošie vadi un patērētais, un iekšējās ķēdes – elektroenerģijas avota.

Noslēgtā elektriskā ķēdē plūst strāva I, ko uztur elektriskās enerģijas avots, atdodot elektrisko enerģiju patērētājam. Strāvas plūšana ķēdē saistīta ar nepārtrauktiem enerģijas pārveidošanās procesiem katrā ķēdes elementā. Avotā elektriskajā enerģijā pārveidojas kāda neelektriska enerģijas forma, piem., ģeneratoros — mehāniskā enerģija, galvaniskajos elementos — ķīmiskā enerģija, fotoelementos — gaismas enerģija, termoelementos — siltums utt. Patērētājā notiek pretējs process — elektriskā enerģija pārveidojas kādā neelektriskā enerģijas formā: elektrodzinējos — mehāniskajā, akumulatoros — ķīmiskajā, gaismas avotos — gaismas enerģijā un siltumā utt.

Arējā ķēdē strāva plūst no avota spailes ar augstāku potenciālu φ1 uz spaili ar zemāku potenciālu φ2, t. i., no « + » spailes uz « —» spaili, bet avotā — no « —» spailes uz « + » spaili (EDS virzienā).

2.4. att. Nesazarotas elektriskas ķēdes shēma

Elektrodzinējspēks. Elektriskās enerģijas avotu raksturo tā elektrodzinējspēks (saīsināti — EDS) E, kas rodas, kādai neelektriskas enerģijas formai avotā pārveidojoties elektriskajā enerģijā.

Avota EDS noslēgtā ķēdē rada elektrisko lauku un tādējādi starp ķēdes atsevišķu posmu galiem uztur noteiktas potenciālu starpības jeb spriegumus.

Elektrodzinējspēks E skaitliski vienāds ar avota spaiļu potenciālu starpību jeb avota spriegumu U, ja avota ārējā ķēde pārtraukta (I = 0):

E = φ1 – φ2 = U.

Elektrodzinējspēku, tāpat kā spriegumu, mēra voltos.

Avota EDS darbības virziens avotā ir no « — » spailes uz « + » spaili; shēmā to parāda ar bultiņu (2.4. att.).

Noslēgtā ķēdē avota EDS uztur strāvu EDS darbības virzienā.

Ārējai ķēdei pievienotā sprieguma U virzienu shēmā arī parāda ar bultiņu — no avota « + » spailes uz « —» spaili, jo strāva I ārējā ķēdē plūst tai pievienotā sprieguma U virzienā.

Oma likums pilnai ķēdei. Ja ķēdes posmā ar pretestību R plūst strāva I, tad no izteiksmes (2.11) spriegums starp posma galiem

U = IR. 				(2.17)

Ķēdes posma strāvas un šī posma pretestības reizinājumu sauc par sprieguma kritumu dotajā posma.

Tādējādi IR ir sprieguma kritums ārējā ķēdē (avota spriegums U) un IR0 — sprieguma kritums avotā, kur R un R0 ir ārējās ķēdes un avota iekšējā pretestība (2.4. att.).

No Oma likuma izteiksmes noslēgtai ķēdei ar EDS avotu

(2.18)

avota EDS

E = IR + IR0 = U + IR0

un avota spriegums

U = E - IR0. 				(2.19)

Tātad, ja EDS avotam pievienota ārējā ķēde (I > 0), tad avota spriegums U vienmēr ir mazāks nekā avota EDS par sprieguma kritumu avotā. Jo lielāka ķēdes strāva I (ja E = const) un jo lielāka avota iekšējā pretestība R0, jo mazāks ir avota spriegums U, salīdzinājumā ar E. Tikai tad, kad I = 0, arī IR0 = 0 un U = E.

EDS avota ārēja raksturlīkne. EDS avota sprieguma atkarība no ķēdes strāvas parādīta 2.5. attēlā. Lineārās sakarības U = f(I) grafisko attēlu sauc par avota ārējo raksturlīkni. UN un IN ir avota  nominālais spriegums un nominālā strāva (sk. 2.5. att.).

Lineāra elementa (rezistora) voltampēru raksturlīkne. Sakarības I = f(U) grafisko attēlu, kas parāda ķēdes elementam caurplūstošas strāvas atkarību no tam pievienotā sprieguma sauc par to voltampēru raksturlīkni.

Elektriskās ķēdes lineāra elementa voltampēru raksturlīkne I = f(U) ir taisne, kas iet caur koordinātu sākumu (2.6. att.) un grafiski attēlo Oma likumu ķēdes posmam ar nemainīgu pretestību.

| 2.5. att. EDS avota ārējā raksturlīkne. | 2.6. att. Lineāra elementa voltampēru raksturlīkne |
| --- | --- |

Raksturlīknes slīpuma leņķis α pret ordinātu asi ir atkarīgs no elementa pretestības R

kur mU, mI, mR – sprieguma, strāvas un pretestības mērogi.

2.4. ELEKTRISKĀS ĶĒDES RAKSTURĪGIE DARBA REŽĪMI

Elektriskajai ķēdei un tās elementiem ir četri raksturīgi darba režīmi: nominālais, tukšgaitas, īsslēguma un saskaņotais režīms.

Nominālajā (normālajā) režīmā elektriskajā ķēdē ieslēgtie avoti un patērētāji darbojas tad, kad šo ķēdes elementu spriegumi, strāvas un jaudas atbilst tām vērtībām, kādām tos izgatavojušas rūpnīcas. Nominālais režīms atbilst optimālajiem darba apstākļiem, tādēļ iekārta šajā režīmā var ilgi darboties bez bojājumiem, turklāt tās darbība ir ļoti ekonomiska.

Elektriskās enerģijas avotu un patērētāju nominālie elektriskie lielumi — nominālais spriegums UN, nominālā strāva IN un nominālā jauda PN — parasti norādīti to tehniskajās pasēs; elektriskajām mašīnām un aparātiem tie doti ari uz speciālas korpusam piestiprinātas uzrakstu plāksnītes.

Nominālais spriegums UN ir katras elektriskās ietaises pamatlielums, jo no tā skaitliskās vērtības atkarīgs ietaises konstruktīvais izveidojums un elektriskā izolācija. Sprieguma nominālās vērtības nosaka valsts standarts. Līdzstrāvas patērētāju nominālie spriegumi parasti ir 110, 220 vai 440 V.

Elektriskās mašīnas vai aparāta nominālā strāva IN ir tā maksimālā ilgstošā strāva, kura mašīnas vai aparāta vadu elektroizolācijas temperatūru paceļ līdz izolācijai pieļaujamai robežai.

Ģeneratora nominālā jauda PN ir maksimālā lietderīgā jauda, ko ģenerators atdod ārējai ķēdei nominālajā darba režīmā.

Dzinēja nominālā jauda PN ir maksimālā lietderīgā jauda, ko nominālajā darba režīmā atdod dzinēja vārpsta.

Ja līdzstrāvas ķēdē izmaiņas režīms (t.i., spriegumi un strāvas), tam var būt divi cēloni: avota EDS izmaiņa vai ķēdes pretestības izmaiņa. Piemēram, ja ķēdē ar vienu avotu izmainās šī avota EDS, tad visas strāvas un spriegumi pieaug vai samazinās proporcionāli tam. Biežāk sastopamas tādas režīma izmaiņas, ko izsauc patērētāju pretestības izmaiņa visai plašās robežās.

Aplūkosim gadījumu, kad līdzstrāvas ķēdē ir patērētājas (slodze) ar mainīgu pretestību.

2.7. att. a shēmā abi elektriskās ķēdes parametri E un R1 ir konstanti. Maināmā slodzes pretestība apzīmēta ar R2. 2.7. att. b parādīta shēma elektriskās ķēdes režīmu eksperimentālai pētīšanai. Atšķirība no iepriekšējas shēmas: EDS avots aizvietots ar līdzvērtīgu spriegumu U = E.

| a | b |
| --- | --- |

2.7. att. a – elektriskā ķēde ar slodzi R2; b – EDS aizstāts ar spriegumu U

Dažādus režīmus iegūst, patērētāja pretestību R2 mainot no bezgalībai līdz nullei (0 ≤ R2 < ∞). Abiem galējiem režīmiem ir nosaukumi (sk. 2.9. att. a).

Tukšgaitas režīms. Avota tukšgaitas režīma ārēja ķēde ir pārtraukta, t. i., patērētāji ir atvienoti no avota. Tā kā pārtrauktas arējās ķēdes pretestība praktiski ir bezgalīgi liela (R = ∞), tad ķēdes strāva I = 0 un sprieguma kritums avota I∙R0 = 0. Saskaņa ar izteiksmi (2.19)

U = U0 = E,

t. i., tukšgaitas režīmā avota spriegums U0 (tukšgaitas spriegums) ir vienāds ar avota elektrodzinējspēku E.

Tukšgaitas režīmā avota elektrodzinējspēku E var izmērīt ar voltmetru (2.8. att.). Tomēr mērīšanas rezultāts ir aptuvens, jo, avotam pieslēdzot voltmetru, ķēdē plūst strāva Iv, kuras vērtība ir atkarīga no voltmetra iekšējās pretestības Rv. Tādēļ sprieguma kritums avotā IvR0 > 0 un voltmetra uzradītais spriegums U < E.

| 2.8. att. Avota EDS mērīšana ar voltmetru | Tikai tad, ja Iv = 0, t. i., ja Rv = ∞, U = E. Tādejādi mērīšanas rezultātu kvalitāti nosaka attiecība RV/R0, —jo lielāka voltmetra iekšējā pretestība, jo voltmetra uzrādītais spriegums U mazāk atšķirsies no E vērtības. Avota EDS precīzi var noteikt ar kompensācijas metodi vai ar elektrostatisko voltmetru, kuram praktiski Rv = =∞. |
| --- | --- |

Īsslēguma režīms. Vislielāko strāvas vērtību iegūst, samazinot slodzes pretestību R2 līdz nullei. Šo režīmu sauc par īsslēguma režīmu, un strāvu – par īsslēguma strāvu Iīs = U/R1.

Atradīsim, kā, mainot ķēdes darba režīmu no tukšgaitas līdz īsslēgumam, mainās spriegumi un jaudas ķēdē, pievēršot vērību šādiem jautājumiem:

1. kā mainās spriegums uz patērētāja UBC (2.9. att. b) ?

2. kurā režīmā patērētāja izdalīsies vislielākā jauda?

3. kā mainās ķēdes lietderības koeficients?

Visos grafikos 2.9. att. uz abscisu ass būs stāva I diapazonā no nulles līdz īsslēguma strāvas vērtībai.

Spriegumu atkarība no strāvas. 2.7. att. b shēma ir sprieguma dalītājas ar vienu maināmu pretestību R2. Aplūkosim trīs sakarības, kas raksturo spriegumus:

| a | b |
| --- | --- |

2.9. att. Spriegumu un jaudu grafiki atkarība no režīma.

UAB = R1I, UBC = R2I, UBC = U – UAB.

Pirmā no tām nozīmē, ka spriegums UAB uz konstantās pretestības R1 ir proporcionāls strāvai – tā grafiks aug lineāri līdz ar strāvu.

Otrā izteiksme nav ērta analīzei, jo tajā abi lielumi (R2 un I) ir mainīgi, turpretī trešā sakarība atļauj viegli atrast spriegumu UBC, kā divu zināmo spriegumu starpību. Starp citu, šāda situācija būs sastopama bieži: ja kādu spriegumu nevar atrast, izmantojot Oma likumu, paliek iespēja izmantot spriegumu vienādojumu.

Spriegumu grafiki atkarībā no strāvas redzami 2.9. att. a. Pievērsiet uzmanību sprieguma UBC grafikam: pieaugot strāvai, spriegums uz maināmas slodzes pretestības samazinās. Šāda tendence novērojama, slogojot jebkuru līdzstrāvas avotu.

Īpašs nosaukums dots vēl vienam režīmam ( skat. 2.9. att. a): saskaņotais režīms. To iegūst, ja abas sprieguma dalītāja pretestības ir vienādas: R2 = R1. Kopējā pretestība (R1 + R2) tad ir 2 reizes lielāka nekā īsslēguma režīmā, tāpēc strāva ir 2 reizes mazāka par īsslēguma strāvu. Spriegums U sadalās divās vienādās daļās. Arī abu rezistoru patērētās jaudas saskaņotajā režīmā ir vienādas. Ar ko šis režīms ievērojams – redzēsim, analizējot jaudu grafikus.

Jaudu atkarība no strāvas. Jaudas 2.9. att. b shēmā raksturo šādas sakarības:

P = U∙I, PAB = R1∙I2, PBC = R2∙I2, PBC = P – PAB.

Pirmā no tām ir taisnes vienādojums, jo tajā U = const. Tas nozīme, ka kopējā patērētā jauda, pieaugot slodzes strāvai, pieaug lineāri.

No otrās izteiksmes redzams, ka jaudai PAB kas izdalās nemainīgajā pretestībā R1, grafiks ir parabola. Tukšgaitā arī šī jauda vienāda ar nulli. Otro šīs parabolas punktu atrodam saskaņotajā režīmā: katra no pretestībām patērē pusi no kopējās jaudas P. Trešais parabolas punkts: īsslēguma režīmā R2 = 0, tāpēc PAB = P. Jaudas zudumi pretestībā R1 pieaug proporcionāli strāvas kvadrātam.

Jaudas PBC grafika raksturu novērtēsim izmantojot ceturto no izteiksmēm. No 2.9. att. b grafika saprotams, kāpēc saskaņotajam režīmam ir īpašs nosaukums: saskaņotajā režīmā maināmajā slodzes pretestībā izdalītā jauda sasniedz maksimumu. Strāvas vērtību, pie kuras lietderīgā jauda sasniedz maksimālo vērtību, var atrast arī analītiski, pielīdzinot nullei jaudas izteiksmes atvasinājumu pēc strāvas:

no kurienes

Redzam, ka šī strāvas vērtība ir puse no īsslēguma strāvas – tātad tiešām saskaņotajā režīmā.

Lietderības koeficienta atkarība no strāvas. Ja shēmas uzdevums ir piegādāt enerģiju slodzes pretestībai, tad tās lietderības koeficients η ir slodzes patērētās jaudas attiecība pret kopējo jaudu. Pārveidojot, iegūstam

| 2.10. att. Lietderības koeficienta grafiks. | Tā kā U = const, tad lietderības koeficienta grafiks ir līdzīgs sprieguma UBC grafikam. Mērogu atradīsim, zinot, ka saskaņotajā režīmā lietderīgā jauda ir tieši puse no kopējās. Grafiks 2.10. att. rāda, ka tuvojoties tukšgaitas režīmam lietderības koeficients tuvojas 100 % vērtībai. Un otrādi, palielinot slodzes strāvu, jaudas zudumi pieaug un lietderības koeficients samazinās līdz pat nullei īsslēguma režīmā. Iegūtos rezultātus var attiecināt uz jebkuru līdzstrāvas ķēdi, kurā ir maināma slodze, jo ikvienu šādu ķēdi var aprakstīt ar šo aizvietošanas shēmu (2.7. att.): aktīvs divpols ar maināmu slodzes pretestību R2. |
| --- | --- |

Piemērs: līdzstrāvas pārvades līnija – tad spriegums U nozīmē spriegumu līnijas sākumā, UBC – spriegumu līnijas beigās, UAB – sprieguma kritumu līnijā, R1 – pārvades līnijas pretestību, PAB – jaudas zudumus līnijā, PBC – slodzes pretestībā izdalīto jaudu.

Otrs piemērs: iegūtos secinājumus var attiecināt uz līdzstrāvas avotu (piemēram, līdzstrāvas ģeneratoru vai akumulatoru bateriju), uzskatot, ka U attēlo avota EDS, UBC – spriegumu uz avota spailēm, bet R1 – avota iekšējo pretestību.

Šos rezultātus izmanto arī, saskaņojot elektronikas shēmu divas pakāpes, lai no vienas nākošajai pievadītu vajadzīgo spriegumu vai jaudu: tādā gadījumā U – iepriekšējās pakāpes EDS, R1 – tās izejas pretestība, UBC – spriegums nākošās pakāpes ieejā, bet R2 – nākošas pakāpes ieejas pretestība, utt.

Jautājumā par visizdevīgāko režīmu viennozīmīga atbilde nav iespējama. Piemēram, enerģētikā – lielu jaudu gadījumā – noteicošais ir lietderības koeficients, un darba režīmi jāizvēlas daudz tuvāk tukšgaitai nekā saskaņotajam režīmam (punkts 1 lietderības koeficienta grafikā 2.10. att.) – ļoti tālu no īsslēguma režīma. Šādu režīmu iegūst, ja, piemēram, avota pretestība R1 ir daudzkārt mazāka par slodzes pretestību R2. Šo režīmu sauc par nominālo (normālo) režīmu.

Nelielas jaudas ķēdēs – piemēram, automātikā vai radiotehnikā – bieži vien ir nepieciešams nodot no vienas shēmas daļas otrā maksimāli iespējamo jaudu, nerēķinoties ar zudumiem – tad izvēlas režīmu saskaņotā režīma rajonā (2.10. att. – punkts 2).

Īsslēguma režīms parasti iestājas bojātas vadu izolācijas dēļ, kad saskaras vadu metāla dzīslas (2.11. att.). Arī nepareizi saslēgta elektriskā ķēde var būt īsslēguma cēlonis. Īsslēguma režīms bieži vien rodas arī tad, kad neievēro elektrisko ietaišu ekspluatācijas noteikumus. Tādēļ, lai izvairītos no avārijām, stingri jāievēro pastāvošas elektrisko ietaišu montāžas un ekspluatācijas normas un noteikumi.

Īsslēguma režīms ir avārijas režīms: īsslēguma strāvas Ik izdalītais siltums ļoti ātri sakarsē vadus, tādēļ aizdegas to izolācija (sākums ugunsgrēkam!), uz strāvu vadošajām ietaises daļām var iedarboties visai lieli elektrodinamiski spēki, kas iekārtu var mehāniski daļēji sagraut, utt.

Lai izvairītos no bojājumiem, ko rada īsslēguma strāvas, elektriskajās ķēdēs ieslēdz speciālas aizsargierīces — kustošos drošinātājus vai automātus, kas īsslēguma gadījumā praktiski momentāni pārtrauc īsslēguma strāvas ķēdi.

Lai elektrisko enerģiju pārvadītu iespējami ekonomiski, t. i., lai enerģijas zudumi pārvades līnijā būtu iespējami mazi, praksē parasti līnijas vadu pretestība 2Rv nepārsniedz 3—5% no patērētāja pretestības R (2.11. att.).

|  | 2.11. att. Īsslēgums starp elektriskās ķēdes punktiem 5 un 6. |
| --- | --- |

Ķēdes strāva darba režīmā

Ja ir īsslēgums starp patērētāju spailēm, tad īsslēguma strāva

(2.20)

un tā 20—30 un vairāk reižu pārsniedz ķēdes darba strāvu.

Jo tuvāk avotam ir īsslēguma vieta, jo mazāka ir īsi slēgtā kontūra 1—5—6—2—1 pretestība un jo lielāka ir īsslēguma strāva Ik. Īsslēguma strāva sasniedz maksimālo vērtību Ikm tad, kad īsslēgums ir starp avota spailēm 1 un 2 (praktiski — spailes ir savstarpēji savienotas ar vadītāju, kam liels šķērsgriezuma laukums), jo šajā gadījumā īsi slēgtās ķēdes ārējā pretestība praktiski ir vienāda ar nulli (Rk = 0), un īsslēguma strāvas vērtību nosaka tikai avota iekšējā pretestība R0:

(2.21)

Tā kā īsslēguma vietā Rk = 0, tad arī sprieguma kritums tajā Uk = Ik∙Rk = 0.

2.5. ELEKTRISKĀS STRĀVAS DARBS UN JAUDA

Elektrisko strāvu vadītājā uztur elektriskais lauks, kuru rada vadītājam pievienotais spriegums U.

Noteiksim darbu, ko homogēnā vadītājā veic elektriskā lauka spēki, pārvietojot lādiņu q no vadītāja šķēluma 1 līdz šķēlumam 2 (2.12. att.).

Ja vadītāja šķērsgriezuma laukums ir nemainīgs (S = const), tad elektriskais lauks vadītājā ir homogēns (ε = const) un saskaņā ar izteiksmi (2.2) lādiņa q pārvietošanas darbs, ko parasti sauc par strāvas darbu,

A = q∙U,					(2.22)

kur U = φ1 – φ2 — vadītāja posma 1—2 spriegums. No izteiksmes (2.4)

q = I∙t.						(2.23)

2.12. att. Homogens vadītājs ar nemainīgu šķērsgriezuma laukumu.

Tad t sekundēs vadītāja posmā ar spriegumu U strāvas I veiktais darbs vai tā veikšanai patērēta (izdalītā) elektriskā enerģija W ir

A = W = U∙I∙t. 				(2.24)

Ja U = const un I = const, tad strāvas darbs laika vienībā ir vienāds ar strāvas jaudu, ko apzīmē ar P:

P = U∙I. 				(2.25)

Darba mērvienība SI sistēmā ir džouls (J):

[A] = [U]∙[I]∙[t] = V∙A∙s = J (voltampērsekunde).

Džouls ir darbs, ko 1 sekundē veic 1 A stipra strāva ķēdes posmā ar spriegumu 1 V.

Jaudas vienība ir vats (W):

[P] = [U]∙[I] = V∙A = W.

No izteiksmēm (2.24) un (2.25) secinām, ka  vai 1 J = 1 W∙1 s (vatsekunde).

Vats ir maza jaudas vienība, taču radiotehnikā jaudu mēra pat vata daļās. Elektroenerģētikā lieto lielākas jaudas vienības — kilovatus (kW) un megavatus (MW):

1 kW = 103 W un 1 MW = 106 W

un arī lielākas darba (enerģijas) vienības — vatstundas (W∙h) un kilovatstundas (kW∙h): 1 W∙h = 3600 J un 1 kW∙h = 3,6∙106 J.

Izmantojot Oma likuma izteiksmi ķēdes posmam, kura pretestība ir R, strāvas jaudas un enerģijas (darba) aprēķināšanai dabū dažādas izteiksmes:

(2.26)

(2.27)

Šīs jaudas un enerģijas izteiksmes var izmantot jebkuram ķēdē ieslēgtam patērētājam, jebkuram ķēdes posmam, kā arī visai noslēgtajai ķēdei. EDS avota attīstīto jaudu Pav un visai ķēdei laika posmā t atdoto enerģiju Wav aprēķina pēc šādām izteiksmēm:

Pav = EI, 					(2.28)

Wav = EIt.		  		(2.29)

Lielumu

P0 = U0I

sauc par avota zudumu jaudu

EDS avota lietderības koeficients. EDS avota lietderības koeficients ir atdotas lietderīgas jaudas P un EDS avota (ģeneratora) jaudas Pav attiecība

Ja jaudu izteiksim caur strāvu un pretestību, tad varam rakstīt

Atbrīvojas izteiksmē no I2, varam iegūt

Lietderības koeficients ir atkarīgs no attiecības starp ārējo un iekšējo pretestībām.

2.5. piemērs. Dotajai elektriskajai ķēdei (2.13. att.) aprēķināt I, U, U0, Wav, W, W0, Pav, P, P0, η. EDS avota elektrodzinējspēks E = 1 kV, avota iekšēja pretestība R0 = 10 Ω, ārējas ķēdes pretestība R = 90 Ω, strāvas plūšanas laiks t = 10 min. Pārbaudīt enerģiju un jaudu bilanci ķēdē.

| Dotie lielumi SI sistēmā: E = 1 kV = 1000 V; R0 = 10 Ω; R = 90 Ω; t = 10 min = 600 s. Atrisinājums. 1. Strāvas stiprums | 2.13. att. Shēma 2.5. piemēram |
| --- | --- |

2. Sprieguma kritumi ārēja ķēdē un avotā

U = I·R = 10·90 = 900 V,

U0 = I·R0 = 10·10 = 100 V.

3. Elektriskās strāvas enerģija (1 kWh = 3,6·106 J = 3,6 MJ)

Wav = E·I·t = 1000·10·600 = 6·106 J = 6 MJ = 1,67 kWh,

W = U·I·t = 900·10·600 = 5,4·106 J = 5,5 MJ = 1,5 kWh,

W0 = U0·I·t = 100·10·600 = 0,6·106 J = 0,6 MJ = 0,17 kWh.

Enerģijas bilance

Wav = W + W0,  6 MJ = (5,4 + 0,6) MJ,  6 MJ = 6 MJ.

Enerģijas bilance pastāv.

4. Elektriskās strāvas jauda

Pav = E·I = 1000·10 = 10000 W = 10 kW,

P = U·I = 900·10 =  9000 W = 9 kW,

P0 = U0·I = 100·10 = 1000 W = 1 kW.

Jaudas bilance

Pav = P + P0;  10 kW = (9 + 1 ) kW,  10 kW = 10 kW.

Jaudu bilance pastāv.

5. Lietderības koeficients

2.6. piemērs. Elektriskā iekārta veselu mēnesi darbojas katru dienu pa 5 stundām. Par patērēto enerģiju samaksa N = 10,5 Ls. Cik lielu enerģijas daudzumu patērēja elektriskā iekārta un kāda ir tas jauda, ja maksas tarifs k = 0,07 Ls/kWh.

Atrisinājums.

1. Patērēta enerģija

2. Elektriskas iekārtas jauda

2.6. VADU  ŠĶĒRSGRIEZUMA  IZVĒLE  PĒC PIEĻAUJAMĀ

SPRIEGUMA  ZUDUMA

Ja patērētāju vai patērētāju grupu ar diviem līnijas vadiem pievieno avotam (2.14. att.), tad spriegums līnijas beigās U2 ir vienmēr mazāks par spriegumu līnijas sākumā U1.

2.14. att. Elektriskās enerģijas pārvades shēma

Noslēgtā ķēdē šie spriegumi atšķiras tādēļ, ka, strāvai plūstot pa vadiem, katrā vadā rodas  sprieguma kritums

ΔUv = IRv,

kur Rv — viena līnijas vada pretestība.

Kopējo sprieguma kritumu abos līnijas vados sauc par sprieguma zudumu līnijā:

ΔU = 2IRv. 					(2.30)

Tādējādi starpība starp spriegumu līnijas sākumā U1 un spriegumu līnijas beigās U2 ir sprieguma zudums līnijas vados:

ΔU = U1 – U2.				 	(2.31)

No izteiksmēm (2.30) un (2.31) seko, ka

2IRv = U1 – U2

un spriegums līnijas beigās

U2 = U1 – 2IRv.  				(2.32)

Tātad, ja U1 = const, patērētājam pievadītais spriegums U2 ir jo mazāks, jo lielāka līnijas strāva un jo lielāka līnijas vadu pretestība. Vienīgi tukšgaitas režīmā  (I = 0)  spriegums U2 = U1.

Tā kā līnijas viena vada pretestība

tad sprieguma zudums līnijā

(2.33)

Tādējādi sprieguma zudums līnijā, kurā plūst strāva I, ir atkarīgs no vadu šķērsgriezuma laukuma un materiāla.

Sprieguma zudumu vados izsaka procentos no patērētāja nominālā sprieguma Un:

(2.34)

Darba laikā līnijas strāva I parasti mainās, un tādēļ mainās arī sprieguma zudums līnijā ΔU. Bet patērētājiem, lai nodrošinātu to normālu darbību, jāsaņem spriegums U2 = U1 – ΔU, kas iespējami maz atšķiras no nominālā sprieguma UN. Tādēļ līnijas vados pieļaujamie sprieguma zudumi nedrīkst pārsniegt patērētājiem pieļaujamās sprieguma svārstības.

Rūpniecības uzņēmumu elektriskajos tīklos starp avotu (transformatoru) un attālāko patērētāju pieļauj šādus sprieguma zudumus: iekštelpu apgaismes tīklos līdz 2,5% un spēka tīklos (elektrodzinējiem u. c.) līdz 5% no patērētāja nominālā sprieguma.

Ja zināma līnijas strāva I un pieļaujamais sprieguma zudums vados ΔU %, tad no izteiksmes (2.33) var atrast vajadzīgo vada šķērsgriezuma laukumu:

vai

(2.35)

kur P2 = UN∙I — patērētāja vai patērētāju grupas jauda, kW.

Tā kā vadu šķērsgriezuma laukums (īsāk — šķērsgriezums) ir normēts, tad pēc iegūtās S vērtības no vadu normēto šķērsgriezumu tabulas (sk. 2.4. tab.) izvēlas tuvāko lielāko vada šķērsgriezumu.

No izteiksmes (2.35) secināms, ka vadu šķērsgriezumu var ievērojami samazināt un tā ietaupīt vadu materiālu, ja izvēlas lielāku UN vērtību.

Elektriskās enerģijas pārvades līnijas lietderības koeficients η ir līnijas atdotās jaudas P2 attiecība pret līnijai pievadīto jaudu P1:

(2.36)

Lietderības koeficienta skaitliskā vērtība ir atkarīga no sprieguma zuduma līnijā: jo lielāks ΔU, jo zemāks līnijas lietderības koeficients.

Ja līnijas vados pieļauj 2—5% lielu sprieguma zudumu, tad līnijas lietderības koeficients η = =98—95%.

Jaudas zudums līnijā ir tieši proporcionāls līnijas strāvas kvadrātam un apgriezti proporcionāls  līnijas  vadu šķērsgriezumam:

(2.37)

2.7. piemērs. Telpu apgaismo kvēlspuldzes ar P2 = 4,4 kW lielu kopējo jaudu. Apakšstacijas transformatora spaiļu spriegums ir U1 = 230 V. Attālums no apakšstacijas līdz telpai, kur atrodas spuldzes, ir l = 80 m. Aprēķināt alumīnija vadu šķērsgriezumu, kas nodrošina spuldzēm spriegumu ne mazāku par 220 V. Alumīnija vadiem īpatnēja vadītspēja γ = 32 m/Ω·mm2.

Risinājums.

1. Pieļaujamais sprieguma zudums

ΔU = U1 – U2 = 230 – 220 = 10 V.

2. Slodzes strāva vados

3. Ievērojot, ka gaisvadu līnijai izmanto alumīnija vadus (γ = 32 m/Ω·mm2), aprēķinām nepieciešamo šķērsgriezumu

Tuvākais standartizētais šķērsgriezums Sfakt = 10 mm2. Tātad izvēlām kailvadu AC-10.

4. Pārbaudām silšanu vadam ar izvēlēto šķērsgriezumu Sfakt = 10 mm2. Pēc  2.4. tabulas pieļaujamā slodzes strāva vadam AC-10 ir Ipieļ = 80 A.

Slodzes strāva vados ir daudz mazāka par pieļaujamo strāvu (I = 20 A < Ipieļ = 80 A).

2.4. tabula

Gaisvadu līniju kailvadu pieļaujamā slodze attiecībā uz silšanu

| Alumīnija vadi |  | Tēraudalumīnija vadi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| marka | pieļaujamā strāva, A | marka | pieļaujamā strāva, A |
| A-16 | 105 | AC-10 | 80 |
| A-25 | 135 | AC-16 | 105 |
| A-35 | 170 | AC-25 | 130 |
| A-50 | 215 | AC-35 | 175 |
| A-70 | 265 | AC-50 | 210 |
| A-95 | 320 | AC-70 | 265 |
| A-120 | 375 | AC-95 | 330 |
| A-150 | 440 | AC-120 | 380 |
| A-185 | 500 | AC-150 | 445 |
| A-240 | 590 | AC-185 | 510 |
| A-300 | 680 | AC-240 | 610 |

2.7. Enerģijas patērētāju (rezistoru) virknes slēgums

Līdzstrāvas ķēdes ar vienu avotu aprēķina, izmantojot ekvivalentos pārveidojumus. Shēmu pakāpeniski vienkāršo, kamēr iegūst viegli aprēķināmu shēmu. Tajā atrod visu strāvu un spriegumu vērtības. Pēc tam rezultātus pakāpeniski pārnes atpakaļ uz sākotnējo shēmu, ievērojot, ka visi pārveidojumi ir ekvivalenti – tātad katrām divām tuvākajām shēmām ir kopēja nepārveidota daļā. Uz jautājumu, ko uzskatīt par viegli aprēķināmu shēmu, atbilde ir pavisam konkrēta: shēma tālāk nav jāvienkāršo, ja iegūts kāds no šādiem diviem shēmas tipiem: 1. virknes slēgums, 2. shēma, kurā ir tikai 2 mezgli, t.i., shēma, kas satur tikai paralēlos zarus.

Ja vairāki patērētāji vai pretestības ir saslēgti tā, kā parādīts 2.15. attēlā (cits aiz cita bez sazarojumiem un ir pieslēgti strāvas avotam), tad tajos plūst vienāda strāva. Šādu vadītāju slēgumu sauc par virknes slēgumu.

Sprieguma kritumi (zudumi) rezistoros:

U1 = IR1; U2 = IR2; U3 = IR3.

|  | 2.15. att. Rezistoru virknes slēgums. |
| --- | --- |

Tā kā strāva visos ķēdes posmos ir vienāda, spriegumi šajos posmos ir proporcionāli rezistoru pretestībām, t. i.,

un  				(2.38)

Atsevišķos posmos patērētās jaudas:

P1 = U1I; P2 = U2I; P3 = U3I.

Saskaņā ar enerģijas nezūdamības likumu visas ķēdes jauda ir vienāda ar atsevišķo posmu jaudu summu:

P = P1 + P2 + P3 = I(U1 + U2 + U3) = IU.

Tātad ķēdes spaiļu spriegums ir vienāds ar ķēdes posmu spriegumu summu:

U = U1 + U2+U3.					(2.39).

Ja dala izteiksmes (2.39) katru locekli ar strāvu I, iegūst

vai

R = R1 + R2 + R3. 					(2.40)

Elektriskās ķēdes pretestību R sauc par kopējo (ekvivalento) ķēdes pretestību, t. i., par tādu pretestību, ar kuru aizvietojot visas pretestības, neizmainīta sprieguma gadījumā iegūst tāda paša stipruma strāvu.

Tādējādi ķēdē, kas izveidota no virknē saslēgtiem posmiem, kopējā pretestība ir vienāda ar visu rezistoru pretestību summu.

Virknes slēguma piemērs ir vadi ar tiem galā pieslēgtu enerģijas patērētāju; ja tramvaja tīkla spriegums Ut = 600 V un kvēlspuldzes nominālais spriegums Usp = 120 V, virknē saslēdz 5 spuldzes

2.8. piemērs. Noteikt, kādās robežās var regulēt strāvas stiprumu ķēde ar spriegumu U = =220 V, ja tajā virknē savienoti elektrodzinēja ierosmes tinums ar pretestību R1 = 44 Ω un reostats, kura pretestību R2 var izmainīt robežas no 0 līdz 176 Ω (2.16. att.).

|  | 2.16. att. Elektriskā shēma 2.8. piemēram |
| --- | --- |

Ķēdes kopējā pretestība

R = R1 + R2.

Ja R2 = 0, ķēdes strāva

Ja R2 = 176 Ω, ķēdes strāva

2.9. piemērs. Elektriskā ķēdē (2.17. att. a) akumulatoru baterijas EDS E = 37,5 V, tas iekšēja pretestība R0 = 0,6 Ω. Enerģijas patērētāji ir rezistori ar pretestībām R1 = 2,4 Ω, R2 = 4,8 Ω un R3 = =7,2 Ω. Aprēķināt strāvu ķēdē, spriegumus uz akumulatoru baterijas, kā arī enerģijas avota jaudu, tā lietderības koeficientu un visu patērētāju jaudas.

Atrisinājums.

1. Strāvas aprēķins. Nesazarotā ķēdē strāvu var aprēķināt pēc Oma likuma pilnai ķēdei

kur Rekv = R1 + R2 + R3 = 2,4 + 4,8 + 7,2 = 14,4 Ω un strāva ķēdē

| a | b |
| --- | --- |

2.17 att. Elektriskā shēma 2.9. piemēram: a - principiāla elektriskā shēma; b – vienkāršota shēma

2. EDS avota spaiļu spriegums. Šo spriegumu var izteikt arī no Oma likuma pilnai ķēdei

IRekv = E – IR0.

Kreisā puse IRekv = U = 2,5∙14,4 = 36 V ir vienāda ar spriegumu uz pretestības Rekv un vienlaikus ar spriegumu uz enerģijas avota spailēm.

Šo pašu spriegumu izsaka arī vienādojuma labā puse, t.i., EDS E un sprieguma krituma IR0 = U0 starpība

E = IR0 = 37,5 – 2,5∙0,6 = 36 V = U.

Tātad spriegumu uz enerģijas avota spailēm var izteikt vai nu kā EDS un iekšēja sprieguma krituma starpība, vai arī kā ķēdes strāvas un ārējā posma kopējās pretestības reizinājumu.

3. Jaudas bilances sastādīšana. Enerģijas avots attīsta jaudu

Pav = EI = 37,5∙2,5 = 93,75 W.

Daļa šis jaudas P0 = U0I = 1,5∙2,5 = 3,75 W tiek patērēta avota iekšienē; tātad avots atdod arējā ķēdē jaudu

P – Pav = 93,75 – 3,75 = 90 W.

(Šo jaudu var noteikt arī pēc izteiksmes P = UI = 36∙2,5 = 90 W).

Avota atdotā jauda P sadalās pa pretestībām R1, R2 un R3

P1 = U1I = 6∙2,5 = 15 W jeb šī pati jauda P1 = I2R1 = (2,5)2∙2,4 = 15 W.

P2 = I2R2 = (2,5)2∙4,8 = 30 W

P3 = I2R3 = (2,5)2∙7,2 = 45 W

No enerģijas nezūdamības likuma izriet, ka avota atdota jauda ir vienāda ar patērētāju jaudu summu, t.i., pastāv jaudu bilance

P = 90 W

un

P1 + P2 + P3 = 15 + 30 + 45 = 90 W.

Jaudu bilance var izmantot elektrisko ķēžu aprēķina pareizības pārbaudei.

4. Lietderības koeficients. Zinot jaudas P un Pav, nosakām enerģijas avota lietderības koeficientu

2.8. SAZAROTA ELEKTRISKĀ ĶĒDE. KIRHOFA LIKUMI

Praksē sastopamās elektriskās ķēdes parasti ir visai komplicētas: tās ietver vienu vai vairākus EDS avotus un ļoti daudz patērētāju — elektrisko pretestību. Tādas elektriskās ķēdes sauc par sazarotām jeb saliktām ķēdēm.

Projektējot kādu elektrisko ietaisi, piem., apgaismes ietaisi, galvenais uzdevums ir izvēlēties pareizus, darba strāvām atbilstošus vadu šķērsgriezumus. Tādēļ aprēķināt sazarotu elektrisko ķēdi parasti nozīmē noteikt strāvas sazarotās ķēdes atsevišķos posmos, izmantojot zināmās ķēdē ieslēgto elementu pretestību un avotu elektrodzinējspēku vērtības.

2.18. attēlā parādīta sazarotas elektriskās ķēdes shēma ar trijiem EDS avotiem, pie tam avoti ar elektrodzinējspēkiem E1 un E2 darbojas ģeneratora režīmā, bet avots ar elektrodzinējspēku E3 — patērētāja režīmā (piemēram, uzpildīšanai pieslēgta akumulatoru baterija).

2.18. att. Sazarotas elektriskās ķēdes shēma

Sazarotas elektriskās ķēdes sastāvdaļas ir šādas:

mezgls — ķēdes punkts, kurā  savienoti vismaz 3 vadi jeb zari, piem., punkti A, B, C, D;

zars — ķēdes posms starp diviem mezgliem  (ar vienu un to pašu strāvu), piem., B—M—K—A, A—C, A—B utt.;

kontūrs — noslēgta elektriskā ķēde, ko veido divi vai vairāki virknē slēgti zari, piem., K—A—B—M—K, K—M— S—M—K utt.

Elektrisko ķēžu shēmas mezglus apzīmē ar lielajiem burtiem vai ar cipariem.

Zarus vai kontūrus ar EDS avotiem (piem., zars A—B) sauc par aktīviem, bet zarus vai kontūrus bez EDS avota — par pasīviem (piem., zars A—C).

Sazarotas elektriskās ķēdes ar diviem vai vairākiem EDS avotiem nevar aprēķināt tikai ar Oma likuma palīdzību; šādu ķēžu aprēķiniem jāizmanto Kirhofa likumi.

Pirmais Kirhofa likums attiecas uz sazarotas ķēdes mezglu un ietver faktu, ka nevienā sazarotās ķēdes mezglā neuzkrājas lādiņi: sazarotas ķēdes mezglā strāvu algebriskā summa ir vienāda ar nulli, t. i.,

ΣI = 0. 					(2.41)

Mezglā ieplūstošās strāvas parasti pieņem par pozitīvām, bet no mezgla aizplūstošās — par negatīvām. Tad pirmā Kirhofa likuma izteiksmi mezglam C (2.18. att.) var uzrakstīt šādi:

I2 – I3 – I4 – I5 = 0.

Pirmā Kirhofa likuma izteiksmi bieži vien raksta tā, ka mezglā ieplūstošo strāvu summa atrodas vienādojuma vienā pusē, bet aizplūstošo strāvu summa — vienādojuma otrā pusē. Piem., mezglam C:

I2 = I3 + I4 + I5 .

Otrais Kirhofa likums attiecas, uz sazarotas ķēdes kontūru un izsaka sakarību starp kontūrā ieslēgtajiem EDS, strāvām kontūra zaros un šo zaru pretestībām: kontūrā ieslēgto EDS algebriskā summa ir vienāda ar sprieguma kritumu šī kontūra zaros algebrisko summu, t. i.,

ΣR = ΣIR. 					(2.42)

Kirhofa likumi ir pamatā visām sazaroto ķēžu aprēķinu metodēm.

Izšķir sazarotas ķēdes ar vienu EDS avotu un sazarotas ķēdes ar vairākiem EDS avotiem.

2.9. SAZAROTAS ELEKTRISKĀS ĶĒDES AR VIENU AVOTU.

PARALĒLAIS SLĒGUMS

Visvienkāršāk aprēķināma sazarota ķēde ar rezistoru (patērētāju) paralēlo slēgumu un vienu EDS avotu. Tālāk dotajās shēmās bieži vien EDS avots nav parādīts, bet tā vietā dots ķēdei pievienotais spriegums U = const, kuru var uzskatīt par tāda avota EDS, kam iekšējo pretestību R0 var neņemt vērā (tad IR0 = 0 un U = E).

Ja dots sazarotai ķēdei pievienotais spriegums U un visu zaru pretestības (savienojošo vadu pretestības neņem vērā) un jāatrod visas zaru strāvas (2.18. att.), tad sazarotās ķēdes shēmu vispirms vienkāršo, t. i., atrod ekvivalentās pretestības atsevišķām paralēli slēgto pretestību grupām un pēc tam — visas ķēdes ekvivalento pretestību Rekv.

Par ekvivalento pretestību sauc tādu pretestību, kura, ieslēgta aizvietojamās pretestību grupas vietā, neizmaina strāvu un spriegumu sadalījumu ķēdes pārējos zaros.

Strāvu virzienus ķēdes shēmas zaros parāda atbilstoši ķēdes spaiļu polaritātei.

Par pretestību paralēlo slēgumu sauc slēgumu (2.19. att.), kurā diviem elektriskās ķēdes punktiem pieslēgtās pretestības izveido sazarojumu ar paralēliem zariem. Tādējādi paralēlajā slēgumā katras pretestības viena spaile ir pieslēgta vienam mezglam, bet otra spaile — otram mezglam.

|  | 2.19. att. Rezistoru paralēlais slēgums |
| --- | --- |

Tā kā katrā pretestībā spriegums ir vienāds ar spriegumu U starp mezgliem,

U = U1 = U2 = U3     					(2.43)

vai, izsakot spriegumus ar attiecīgo strāvu un pretestību reizinājumiem, var rakstīt

U = I1R1 = I2R2 = I3R3,

no kurienes

un   				(2.44)

t. i., strāvas zaros sadalās apgriezti proporcionāli zaru pretestībām.

Pēc pirmā Kirhofa likuma,

I = I1 + I2 + I3

vai, izsakot strāvas ar spriegumu un attiecīgo pretestību attiecībām, iegūst

no kurienes pēc saīsināšanas

(2.45)

vai

G = G1 + G2 + G3.

Pretestību R sauc par kopējo jeb ekvivalento ķēdes pretestību, bet G — par kopējo jeb ekvivalento ķēdes vadītspēju.

No formulas (2.45) izriet, ka pretestību paralēlajā slēgumā ķēdes ekvivalentā vadītspēja ir vienāda ar zaru vadītspēju summu.

Pēc formulas (2.45) var noteikt sazarotas ķēdes ekvivalento pretestību. Piemēram, triju zaru gadījuma, vienādojot vienādojuma (2.45) labās puses saucēju, iegūst

no kurienes ķēdes ekvivalentā pretestība

(2.46)

Ja zaru pretestības ir vienādas (R1 = R2 = R3),

Ja sazarojumam ir n paralēlo zaru ar vienādām pretestībām R1 sazarojuma ekvivalentā pretestība

(2.47)

Ekvivalento pretestību sazarojumam, kas sastāv no diviem paralēliem zariem, saskaņā ar vienādojumu (2.45) nosaka pēc formulas

(2.48)

Lielākā daļa elektroenerģijas patērētāju, to skaitā kvēlspuldzes, sildaparāti, dzinēji, ir paredzēti darbībai ar nemainīgu nominālo spriegumu. Šādus patērētājus visbiežāk saslēdz paralēli, jo tādā slēgumā tie darbojas ar nominālo spriegumu un katra patērētāja darbības režīms praktiski nav atkarīgs no pārējo patērētāju darbības režīma.

2.10. piemērs. Līnijai ar spriegumu U = 220 V pieslēgts vienfāzes elektrodzinējs, kura jauda P1 = 3,3 kW, un elektriskā krāsns ar jaudu P2 = 2,64 kW. Noteikt līnijas strāvu.

Dzinēja strāva

Elektriskās krāsns strāva

Līnijas strāva

I = I1 + I2 = 15 + 12 = 37 (A).

2.11. piemērs. Noteikt kvēlspuldzes pretestību, ja tās jauda Psp = 100 W un spriegums U = 220 y. Noteikt divdesmit šādu paralēli saslēgtu spuldžu pretestību.

Tā kā jauda

kvēlspuldzes pretestība

Divdesmit paralēli saslēgtu spuldžu kopējā pretestība

2.10. SAZAROTAS ELEKTRISKĀS ĶĒDES AR VIENU AVOTU.

JAUKTAIS SLĒGUMS

Par jauktu slēgumu sauc virknes un paralēlo rezistoru (patērētāju) slēgumu jeb ķēdes posmu slēgumu, kur katrs no tiem var būt izveidots no virknē vai paralēli saslēgtām pretestībām (2.20. att.).

Paralēli slēgto pretestību grupas pretestības R2, R3 un R4 ir viens un tas pats sprieguma kritums UCD.  Saskaņā, ar Oma likumu ķēdes posmam šo zaru strāvas

(a)

Ķēdes nesazarotā posma strāvu I atrod no pirmā Kirhofa likuma izteiksmes ķēdes mezglam C:

I = I2 + I3 + I4. 				(b)

Ja paralēli slēgto pretestību R2, R3 un R4 ekvivalento pretestību apzīmē ar RCD, tad strāva

(c)

No izteiksmēm (a), (b) un (c) izriet, ka

no kurienes

vai

GCD = G2 + G3 + G4,

t. i., paralēli slēgtu pretestību ekvivalentā vadītspēja ir vienāda ar atsevišķo paralēlo zaru vadītspēju summu:

G = G1 + G2 + G3 + … + Gn. 			(2.49)

Triju paralēli slēgto pretestību R2, R3 un R4 ekvivalentā pretestība

(2.50)

|  | 2.20. att. Sazarotas ķēdes shēma ar pretestību jaukto slēgumu. |
| --- | --- |

Divām  paralēli  slēgtajām  pretestībām  R6  un  R7  ekvivalento pretestību RKM atrod pēc izteiksmes

no kuras

(2.51)

Sazarotās ķēdes shēmā (2.20. att.) paralēli slēgto pretestību grupas aizvietojot ar tām ekvivalentām pretestībām RCD un RKM, iegūst aprēķināmajai ķēdei ekvivalentu piecu pretestību virknes slēgumu (2.21. att. a).

Tā kā pretestību virknes slēguma ekvivalentā pretestība ir vienāda ar saslēgto pretestību summu:

R = R1 + R2 + R3 + … + Rn, 				(2.52)

tad aplūkojamās ķēdes ekvivalentā pretestība

Rekv = R1 + RCD + R5 + RKM + R8.

| a | b |
| --- | --- |

2.21. att. Sazarotas ķēdes (2.19. att.) ekvivalentās shēmas.

2.21. attēlā b parādīta dotas sazarotās ķēdes (2.20. att.) ekvivalentā shēma. No šīs ekvivalentas shēmas izriet, ka nesazarotā posma strāva

Tad sprieguma kritumi paralēli slēgto pretestību grupās

UCD = IRCD un UKM = IRKM,

un paralēli slēgto zaru strāvas

Izdalot savstarpēji strāvu I6 un I7 izteiksmes, dabū, ka

t. i., paralēli slēgto zaru strāvas ir apgriezti proporcionālas šo zaru pretestībām.

Ja paralēli saslēgtas n vienādas pretestības R, tad to ekvivalentā pretestība

(2.53)

un strāva katrā zarā

(2.54)

kur I — strāva ķēdes nesazarotajā posmā.

2.12. piemērs. 2.22. attēlā parādītai shēmai doti visi pretestību lielumi R1 =  20 Ω, R2 = =400 Ω, R3 = 100 Ω, un spriegums U = 200 V. Aprēķināt strāvas visās pretestības un ķēdes kopējo jaudu. Risinājumu pārbaudīt ar Kirhofa likumu un jaudu bilances vienādojuma palīdzību.

| a | b |
| --- | --- |

2.22. att. Piemērs ar shēmas ekvivalentu pārveidojumu.

Atrisinājums.

1. Pārveidojam shēmu, aizstājot elementu R2 un R3 paralēlo slēgumu ar ekvivalento pretestību R23:

Izveidojas shēma (2.22. att. b) kurā ir tikai virknes slēgums. Tālāk tā vairs nav jāpārveido.

Aplūkojot abas shēmas, ievērosim, ka to kopēja, nepārveidotā daļa ir – avots ar spriegumu U, rezistors R1 ar strāvu I1. kā arī punkti A un B, starp kuriem abās shēmās ir viens un tas pats spriegums UAB.

2. Aprēķinām tos lielumus, kurus pārnesīsim atpakaļ uz pirmo shēmu:

UAB = R23∙I1 = 80∙2 = 160 V.

U1 = U – UAB = 200 – 160 = 40 V.

3. Tagad arī pirmajā shēmā spriegums UAB ir zināms. Tas atļauj aprēķināt strāvas posma AB:

Pārbaude pēc 1. Kirhofa likuma I1 = I2 +I3, 2 A = (0,4 + 1,6) A.

4. Jaudu bilance. Pievadīta (avota) jauda

P = U∙I3 = 200∙2 = 400 W.

Patērētās jaudas

P1 = U1∙I1 = 40∙2 = 80 W.

P2 = U2∙I2 = UAB∙I2 = 160∙0,4 = 64 W.

P3 = U3∙I3 = UAB∙I3 = 160∙1,6 = 256 W.

Pārbaude P = P1 + P2 +P3, 400 W = (80 + 64 + 256) W. Jaudu bilance pastāv.

Nekad neaizmirstiet iegūtos rezultātus pārbaudīt – to izdara, shēmai uzrakstot vienādojumos:

U = - E, U = RI, U = U1 + UAB, ΣI = 0.

| 2.13. piemērs. 2.23. attēlā parādītai shēmai doti visi pretestību lielumi R1 = 3 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 15 Ω, R5 = 12, R6 = 4 Ω, R4 = 3 Ω, R7 = 2 Ω un spriegums UAB = 80 V. Slēdzis S ir ieslēgts. Aprēķināt strāvas visās pretestības un ķēdes kopējo jaudu. Risinājumu pārbaudīt ar Kirhofa likumu un jaudu bilances vienādojuma palīdzību. Kā izmainīsies ķēdes kopējā strāva, atslēdzot slēdzi S? | 2.23. att. |
| --- | --- |

Atrisinājums.

1. Ar bultiņām apzīmē katrai pretestībai caurplūstošo strāvu (2.23. att.).

2.  Posma CD kopēja pretestība

no šejienes

3.  Posma DE kopējs pretestība

4. Ķēdes kopējā pretestība.

5. Ķēdes kopējā strāva

6. Posma CD spriegums

7. Sazarojuma CD strāvas

8. Pārbauda risinājumu pēc l. Kirhofa likuma

vai 10 A = (2 + 1,33 + 6,67) A, tātad  10 A = 10 A.

9. Posma DE sprieguma

- Sazarojuma DE strāvas

11. Pārbauda risinājumu pēc l. Kirhofa likuma

vai 10 A = (2,5 + 7,5) A. Tātad 10 A = 10 A.

12.	Pārbauda risinājumu pēc 2. Kirhofa likuma

vai

un 80 A = (10∙3 + 10∙2 + 10∙3) A, tātad  80 A = 80 A.

13. Pārbauda risinājumu, lietojot jaudu bilances vienādojumu

vai                ,

80∙10 W = (102∙3 + 22∙10 + 1,332∙15 + 6,672∙3 + 2,52∙12 + 7,52∙4) W,

tātad                   800 W = 800 W.

Uzdevums atrisināts pareizi.

14. Patērētā elektroenerģija

W = P∙t = 800∙5 = 4000 Wh = 4 kWh

15. Izslēdzot slēdzi S, ķēde papildinās ar virknē slēgtu pretestību R7 = 2 Ω un ķēdes kopēja pretestība kļūst lielāka

Bet strāva ķēdē samazinās

A.

| 2.14. piemērs. 2.24. attēlā parādītajai shēmai doti visi pretestību lielumi R1 = R2 = 1 Ω, R3 = 6 Ω, R5 = R6 = 1 Ω, R4 = R7 = 6 Ω, R8 = 10 Ω, R9 = 5 Ω, R10 = 10 Ω un spriegums U = 120 V. Aprēķināt strāvas un spriegumus visās pretestībās, ķēdes kopējo jaudu, elektroenerģiju, kuru patērē ķēdē 8 stundās. Risinājumu pārbaudīt ar Kirhofa likumu un jaudu bilances vienādojuma palīdzību. A t r i s i n ā j u m s. 1. Ekvivalentā pretestība starp mezgliem 1 un 4: 2. Ekvivalentā pretestība starp mezgliem 1 un 3: | 2.24. att. |
| --- | --- |

3. Ekvivalentā pretestība starp mezgliem 1 un 2:

4. Ķēdes kopējā (ekvivalentā) pretestība

5. Ķēdes kopējā strāva

A.

6. Posma 1-2 spriegums. Saskaņā ar 2. Kirhofa likumu

V.

7. Posma 1-3 spriegums

V.

8. Strāva zarā ar pretestību R3 (posmā 1-2):

A.

9. Strāva zarā ar pretestībām R5 un R6 (posmā 2-3):

A.

10. Strāva zarā ar pretestību R4 (posmā 1-3):

A.

11. Strāva zarā ar pretestību R7 (posmā 3-4):

A.

12. Posma 1-4 spriegums:

A.

13. Strāva zarā ar pretestību R8:

A.

14. Strāva zarā ar pretestībām R9 un R10:

A.

15. Jaudu bilance

vai

tātad                                  2880 W = 2880 W.

Uzdevums atrisināts pareizi.

16. Patērētā elektroenerģija

kWh

2.11. PRETESTĪBU TRĪSSTŪRA SLĒGUMA PĀRVEIDOŠANA EKVIVALENTĀ ZVAIGZNES SLĒGUMĀ UN OTRĀDI

Sazarotās ķēdēs ar vienu vai vairākiem EDS avotiem dažas pretestības bieži ir saslēgtas zvaigznē vai trīsstūrī. Lai tādu sazarotu ķēdi ar vienu EDS avotu varētu aprēķināt, lietojot jau iztirzāto metodi, ķēdes shēma jāpārveido — jāiegūst ekvivalents pretestību jauktais slēgums, t. i., viens vai vairāki pretestību trīsstūra slēgumi jāaizstāj ar ekvivalentiem pretestību zvaigznes slēgumiem (vai otrādi).

Pretestību trīsstūra un zvaigznes slēgumi ir ekvivalenti, ja, aizstājot vienu slēgumu ar otru, strāvas un spriegumi ķēdes pārējos zaros nemainās.

Pieņemsim, ka sazarotas ķēdes pretestības RAB, RBC un RCA saslēgtas trīsstūrī (2.25. att. a), kura mezgli A, B un C ar trim vadiem pievienoti ķēdes pārējiem elementiem.

Lai šo pretestību trīsstūra slēgumu varētu aizvietot ar ekvivalentu pretestību zvaigznes slēgumu (2.25. att. b), jāaprēķina zvaigznes slēguma zaru pretestības RA, RB un RC.

| a | b |
| --- | --- |

2.25. att. Pretestību trīsstūra slēguma (a) un tam ekvivalentā pretestību zvaigznes slēguma (b) shēmas.

Ekvivalencei starp pretestību trīsstūra un zvaigznes slēgumiem jāsaglabājas jebkurā darba režīmā, tātad arī gadījumā, ja pārtrūkst vienam mezglam, piem., mezglam A, pievienotais vads (IA = 0).

Tādā gadījumā strāvas IB = IC abos slēgumos ir vienādas. Pēc slēgumu ekvivalences noteikuma spriegumiem starp mezgliem B un C abos slēgumos jābūt vienādiem:

UBCY = UBCΔ.

Tādējādi arī abu slēgumu ekvivalentās pretestības starp mezgliem B un C būs vienādas:

RBCY = RBCΔ.

Ja IA = 0, tad pretestību trīsstūra slēgumā strāva IB = IC sadalās pa diviem paralēliem zariem, kuru ekvivalentā pretestība

Pretestību zvaigznes slēgumā starp mezgliem B un C ieslēgtas tikai divas virknē savienotas pretestības RB un RC, kuru ekvivalentā pretestība

RBCY = RB + RC.

Tā kā pēc abu slēgumu ekvivalences noteikuma RBCY = RBCΔ,  tad

(a)

Līdzīgā veidā dabū izteiksmes

(b)

(c)

Ja atrisina vienādojumu (a), (b) un (c) sistēmu attiecībā pret pretestībām RA, RB un RC, tad iegūst šādas izteiksmes ekvivalentā zvaigznes slēguma zaru pretestību aprēķināšanai pēc dotajām trīsstūra slēguma pretestībām:

(2.55)

Ja no vienādojumu (a), (b) un (c) sistēmas izsaka trīsstūra slēguma pretestības RAB, RBC un RCA ar ekvivalentā zvaigznes slēguma zaru pretestībām RA, RB un RC, tad dabū izteiksmes   trīsstūra slēguma pretestību aprēķināšanai:

(2.56)

Ar vienu vai otru pārveidojumu daudzos gadījumos no komplicētām shēmām iegūst pretestību jaukto slēgumu. Protams, paskaidrotos pār veidojumus var izmantot tikai pasīviem zariem.

2.26. attēlā a paradīto shēmu vienkāršo, pretestību RA, RB un RC zvaigznes slēgumu aizvietojot ar ekvivalentu pretestību trīsstūra slēgumu (2.26. att. b); vienkāršotajā shēmā pretestības saslēgtas jauktā slēgumā.

2.15. piemērs. Aprēķināt strāvas, kādas plūst pretestību mērtilta ķēdē atsevišķos zaros (2.27. att.), ja E = 2,2 V; R1 =10 Ω; R2 = 30 Ω; R3 = 60 Ω; R4 = 4Ω; R5 = 22 Ω.

Atrisinājums.

Šajā ķēdē vienu no trijstūriem (ABD) vai CBD) var aizstāt ar zvaigzni, stipri vienkāršojot shēmu. Aizstājam, piemēram, trijstūrī ABD, kura malas veido pretestības R1, R2 un R3, ar zvaigzni, kuras staru pretestības apzīmējam ar RA, RB, RD.

| a | b |
| --- | --- |

2.26. att. Pretestību zvaigznes slēguma (a) aizvietošana ar ekvivalentu pretestību trīsstūra

slēgumu (b).

| 2.27. att. Shēma 2.15. piemēram. | 2.28. att. Pārveidota shēma 2.15. piemēram |
| --- | --- |

Sarežģītas ķēdes vietā, kuras aprēķinam nepieciešams sastādīt sešus vienādojumus saskaņā ar Kirhofa likumiem, iegūstam vienkāršu jauktu slēgumu (2.28. att.). Šajā ķēdē viegli aprēķināt strāvas I, I4  un I5.

Aprēķinām zvaigznes staros slēgtās pretestības:

Visas ķēdes kopējā pretestība ir

Strāva ķēdes nesazarotajā daļā

Strāva paralēlajos zaros:

;

Lai noteiktu pārējās strāvas, iepriekš jāaprēķina viens no spriegumiem starp ekvivalentās zvaigznes virsotnēm. Tā kā

UBC = φB – φC = I4 R4 = 0,16·4 = 0,64 V;

UDC = φD – φC = I5 R5 = 0,04·22 = 0,88 V.

Tad, pieņemot punkta C potenciālu vienlīdzīgu nullei (φC = 0), iegūstam

U = φB;   U = φD;

Spriegums starp virsotnēm D un B ir

UDB = φD – φB = UDC – UBC = 0,88 – 0,64 = 0,24 V.

Tagad pēc sākotnējās shēmas (2.27. att.) aprēķinām strāvas atlikušajos posmos:

I2 = I3 + I5 = 0,044 A;

I1 = I4 – I3 = 0,156 A.

2.12. Nesazarotu elektrisko ķēžu aprēķināšana ar Kirhofa līkumu palīdzību

Pretslēgums. Pieņemam, ka ķēde sastāv no diviem patērētājiem ar pretestībām R1 un R2 un diviem EDS avotiem, kuru iekšējās pretestības ir R01 un R02. un kuru EDS virzieni ir pretēji (2.29. att. a). Vadu pretestību te un arī turpmāk neievērojam, ja speciāli netiks aizrādīts pretējais.

Pieņemam, ka kontūra ACDB apejas virziens vērsts pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Saskaņā ar otro Kirhofa likumu: kontūrā ieslēgto EDS algebriskā summa ir vienāda ar sprieguma kritumu algebrisko summu šī kontūrā

E1 – E2 = I∙R01 + I∙R02 + I∙R1 + I∙R2

Un strāva elektriskā ķēdē ir

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

2.29. att. Elektriskā ķēde ar diviem EDS avotiem pretslēguma gadījumā (a) un

aizvietošanas shēma, ja E2 = 0 (b) un E1 = 0 (c)

Acīm redzot elektriskā strāva rodas tikai tad, ja E1 ≠ E2. Ja E1 > E2, tad strāva ķēdē plūst pulksteņa rādītāja kustības virzienā, kas sakrīt ar EDS E1 virzienu, bet ir pretējs EDS E2 virzienam. Elektrodzinējspēks E2 kas vērsts strāvai pretējā virzienā sauc par pret-EDS. Avots ar pret-EDS darbojas enerģijas patērētāja režīmā. Avots ar EDS E1 darbojas ģeneratora režīma.

Strāvu šādā ķēdē var aprēķināt izmantojot arī superpozīcijas principu. Saskaņā ar šo principu strāva ķēdē ir vienlīdzīga to strāvu algebriskajai summai, kādos rastos ķēdē, ja EDS avoti darbotos pēc kārtas atsevišķi un visu ķēdes posmu pretestības ir nemainīgas.

Pieņemam, ka ķēdē darbojas tikai E1 (2.29. att. b). Šajā gadījumā strāva

plūst pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Ja ķēdē darbojas tikai E2 (2.29. att. c), tad strāva ķēdē

plūst pretī pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

Aplūkojamā gadījumā strāva ķēdē ir

Līdzslēgums. Līdzslēgumā gadījumā EDS virzieni sakrīt ar strāvas virzienu ķēdē (2.30. att.). Saskaņā ar otro Kirhofa likumu

E1 + E2 = I∙R01 + I∙R02 + I∙R1 + I∙R2.

|  | 2.30. att. Elektriskā ķēde ar diviem EDS avotiem līdzslēgumā režīmā |
| --- | --- |

Un strāva elektriskā ķēdē ir

EDS avoti darbojas ģeneratora režīmā.

2.16. piemērs. Aprēķināt strāvas stiprumu ķēdē, kas parādīta 2.31. att. a un 2.31. att. b, ja E1 = 1,9 V, E2 = 1,3 V, R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω. EDS avotu iekšējās pretestības vienādas ar nulli (R01 = R02 = 0).

| a | b |
| --- | --- |

2.31. att. 2.16. piemērā aplūkota elektriskā ķēde.

Atrisinājums.

1. Izvēlamies patvaļīgi kontūra apejas virzienu pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Otra Kirhofa likuma vienādojums

- E1 + E2 = IR1 + IR2.

Strāva elektriskā ķēdē ir

Mīnuss zīme norāda, ka izvēlētais strāvas virziens ir pretējs faktiskajam strāvas virzienam. Tātad EDS E2 vērsts strāvai pretējā virzienā un darbojas patērētāja režīmā.

2. Izvēlamies patvaļīgi kontūra apejas virzienu pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Otra Kirhofa likuma vienādojums

E1 + E2 = IR1 + IR2.

Strāva elektriskā ķēdē ir

EDS avoti darbojas ģeneratora režīmā.

2.13. Līdzstrāvas enerģijas avoti

2.13.1. Elektriska strāva elektrolītos

Otrā veida vadītāji, kuriem piemīt jonu vadītspēja, ir skābju, sāļu un sārmu šķīdumi, kā arī daži izkausēti sāļi. Vielu šķīdumus vai kausējumus, kas daļēji vai pilnīgi sastāv no joniem, sauc par elektrolītiem. Ūdeņraža un metālu molekulas izveido pozitīvus jonus, bet nemetālisko atlikumu molekulas — negatīvus jonus.

Pievadīsim barošanas avota spriegumu diviem elektrolītā iegremdētiem elektrodiem (2-1. att.). Tādā gadījumā no anoda uz katodu vērstajā elektriskajā laukā pozitīvie joni pārvietosies lauka virzienā uz katodu, bet negatīvie joni laukam pretējā virzienā uz anodu. Šādu jonu kustību elektrolītā sauc par jonu strāvu.

Elektrolīta negatīvie joni nokļūst uz anoda un atdod tam pārpalikuma elektronus, kuri pārvietojas tālāk pa ķēdi. Pozitīvie joni nokļūst uz katoda un savienojas tur ar brīvajiem elektroniem, kas pienāk no ķēdes. Šādi procesi pie elektrodiem ir saistīti ar ķīmisku pārvēršanos, kurā pie elektrodiem izdalās elektrolīta sastāvdaļas.

Saskaņā ar Faradeja likumu pie katoda izdalītais, vielas daudzums m ir proporcionāls elektrības daudzumam, kas izplūst caur elektrolītu, t. i.,

m = cQ = cIt. 						(2.57)

Proporcionalitātes koeficientu c sauc par elektroķīmisko ekvivalentu, un tas ir vienāds ar miligramos izteiktu vielas masu, kuru uz katoda izdala vienu kulonu liels elektriskais lādiņš.

|  | 2.32. 2.1. att. Strāva elektrolītā. |
| --- | --- |

Vielas elektroķīmiskais ekvivalents ir vienāds ar vielas atommasu A, kas dalīta ar tās valenci n un konstantu skaitli 96 500. Tādējādi elektroķīmiskais ekvivalents

Dažādām vielām elektroķīmiskā ekvivalenta vērtības ir dažādas, piemēram, varam 0,329 mg/C sudrabam 1,118 mg/C.

Procesu, kurā uz elektrodiem izdalās elektrolīta sastāvdaļas, ja elektrolītā plūst strāva, sauc par elektrolīzi.

Elektrolīzi plaši lieto tīru metālu, to skaitā arī vara ieguvei.

Lai elektrolītiski attīrītu (rafinētu) varu, vannā, kas piepildīta ar elektrolītu — vara vitriola šķīdinājumu, paskābinātu ar sērskābi —, iegremdē plānas vara  plāksnes — katodus. Elektrolīzes procesā uz vara plāksnēm nosēžas elektrolītiskais varš. Par anodu, kas izšķīst elektrolītā, lieto atkvēlinātas melnā vara plates.

Galvanοplastika, kuru 1804. gadā atklāja akadēmiķis B. Jakobi, ir metāla nosēšanās process uz metāla vai nemetāliskiem izstrādājumiem. To lieto, izgatavojot reljefus nospiedumus, tipogrāfijas klišejas un iespiežot attēlus (sk. 17. nodaļu).

Galvanostēģija — metāla izstrādājuma pārklāšanas process ar cita metāla slāni, lai novērstu koroziju vai ari iegūtu skaistu izstrādājuma izskatu (hromēšana, niķelēšana).

Elektroķīmiskā pulēšana — viena no progresīvākām metālu virsmas apstrādes metodēm. Pēc šīs metodes izšķīdina metāla nelīdzenumus, tādā veidā iegūstot spoguļgludu virsmu.

Elektrificētos dzelzceļos par atpakaļvirziena vadu izmanto sliedes. Ja sliedēs ir ievērojams sprieguma kritums, dažos to posmos strāva nozarojas un plūst pa paralēliem ceļiem, piemēram, pa dzelzceļa zona zeme novietotiem cauruļu vadiem.

Vietas, kurās strāva izplūst no caurulēm, lai pa zemi nokļūtu sliedēs, var aplūkot kā elektrolītiskās vannas anodus. Tās var sadalīties un ātri kļūt nederīgas.

2.13.2. Galvaniskie (primārie) elementi

Ķīmiskos strāvas jeb barošanas avotus, kuros notiek neatgriezenisks ķīmiskās enerģijas pārveidošanās process elektroenerģijā, sauc par galvaniskajiem vai primārajiem elementiem.

Vienkāršāko Voltas galvanisko elementu (2-2. att.) izveido divi elektrodi — cinka un vara, kas iegremdēti ar ūdeni atšķaidītā sērskābē. Daļa šīs skābes molekulu ūdenī sadalās pozitīvos (2H) un negatīvos (S04) jonos. Iedarbojoties ķīmiskajiem spēkiem, cinka elektrods izšķīst elektrolītā. Pozitīvie cinka joni pāriet šķīdumā un, savienojoties ar negatīvajiem (S04) joniem, izveido neitrālas cinka sulfīda (ZnS04) molekulas. Pozitīvie ūdeņraža joni uzlādē elektrolītu pozitīvi. Cinka elektrods uzlādējas negatīvi. Rezultātā robežslānī starp cinku un elektrolītu rodas potenciālu starpība un izveidojas no elektrolīta uz cinka elektrodu vērsts elektriskais lauks. Lauka spēki kavē pozitīvajiem cinka joniem pāriet elektrolītā. Kad elektriskā lauka un ķīmiskie spēki kļūst vienādi, cinka šķīšana elektrolītā izbeidzas. Vara elektrods elektrolītā maz šķīst, un tā elektroni neitralizējas ar daļu no pozitīvajiem (OH) joniem, tādēļ vara elektrods iegūst pozitīvu potenciālu, kas maz atšķiras no elektrolīta potenciāla. Elementa elektrodzinējspēks (EDS) ir vienāds ar vara un cinka elektrodu potenciālu starpību — spriegumu starp elektrodiem, ja elementam nav pieslēgta ārējā ķēde. Voltas elementa elektrodzinējspēks ir apmēram 1,1 V, un tas darbojas strāvas virzienā no negatīvā elektroda uz pozitīvo elektrodu (spaili).

Pieslēgsim ar slēdzi S elementa spailēm ārējo ķēdi (2.33. att.). Tādā gadījumā EDS ķēdē rada strāvu, pie tam ķēdes ārējā posma elektroni pārvietosies no negatīvas spailes uz pozitīvo spaili.

Strāva samazina elektrodu lādiņus, tāpēc elektriskais lauks kļūsi vājāks un izzūd elektrisko un ķīmisko spēku līdzsvars. Pēdējiem iedarbojoties, uz elektrolītu pāriet jauni cinka joni, bet ūdeņraža joni savienojas ar vara elektroda brīvajiem elektroniem un pārvēršas par neitrālām ūdeņraža molekulām. Vara elektrods pārklājas ar strāvu slikti vadošu ūdeņraža pūslīšu slāni, kas to atdala no elektrolīta. Šādu parādību sauc par elementa polarizāciju. Tā samazina elementa EDS un palielina iekšējo pretestību. Polarizāciju novērš ar depolarizatoriem — vielām, kas viegli atdod skābekli, piemēram, mangāna per- oksīdu. Depolarizatora skābeklis savienojumā ar ūdeņradi izveido ūdeni, un ap elektrodu nerodas strāvu slikti vadošais ūdeņraža slānis.

| 2.33. att. Voltas elements un tā ieslēgšanas shēma. |  |
| --- | --- |

Galvaniskos elementus izmanto mūsdienās visos mobilajos telefonos, kabatas datoros un citās portatīvajās ierīcēs. Tādus barošanas avotus visbiežāk sauc par baterijām. Izmanto četrus dažādus bateriju veidus:

- niķeļa kadmija (NI-CD),

- niķeļa metāla hidroksīda (Ni-MH),

- litija jonu (Li-Ion),

- litija polimēra(Li-Pol).

Pirmo divu elementu trūkums ir atmiņas efekts, kura cēlonis - īpaši virsmas lādiņi. To lādēšanas ierīce izprot kā papildinājumu līdz pilnai uzlādei - tādēļ pārtrauc lādēšanu. To dažkārt izdodas likvidēt ar palielas strāvas izlādi, tūdaļ gan uzlādējot ierīci no jauna. Abi pēdējie akumulatoru veidi ir salīdzinoši dārgāki, bet tās satur indīgas, kaitīgas vielas un tālab pēc galīgas iztukšošanas būtu vēlama to atpakaļatdošana.

Ni-CD Baterijas. Tehnoloģija, kā var izgatavot niķeļa kadmija bateriju tika izveidota 1899 g., bet pilnība šā veida baterija tika pilnveidota līdz 1947.gadam, tad arī tika izgatavots hermētiskais niķeļa-kadmija barošanas elements, kas plaši tiek izmantots arī mūsdienās. Ni-Cd baterijas raksturojas ar enerģētisko blīvumu 40-60 W·h/kg, nodrošina 1000-1500 pārlādēšanas ciklus, izlādes ātrums ne vairāk par 20% mēnesī. Vel nedaudz gadus atpakaļ varēja teikt, ka 90% pārnēsajamās aparatūras stāvēja tieši šādi akumulatori, jo pārējie nebija pietekoši attīstīti, vai arī pārāk dārgi maksāja. Iespējams, ka niķeļa kadmija baterijas vēl ilgu laiku skaitīsies pašas izdevīgākās, jo tām ir zema cena un to ilgdarbība ir pietekoši liela. Tie var strādāt lielā temperatūru diapazonā, kā arī tie ir izturīgāki par citiem.

Baterija sastāv no viena vai vairākiem galvaniskajiem elementiem. Tās ir elektroķīmiskas ierīces, kas pārvērš ķīmisko enerģiju elektriskajā enerģijā. Visi galvaniskie elementi sastāv no diviem elektrodiem, elektrolīta un apvalka. Ni-CD baterijai pozitīvais elektrods (anods) satur niķeļa hidrooksīdu NiOOH ar grafīta pulveri (5-8 %). Parasti tāda tipa baterijas sauc par ruļļu tipa baterijām, jo elektrodi sarullēti cilindriski ar sadalīšanas slāni un ievietoti metāla korpusā (2.3. att.). Baterijām ar ļoti mazviskozu elektrolītu ir arī separators (inerts porains izolators), kas novērš elektrodu saskaršanos. Maza baterija parasti satur tikai vienu galvanisko elementu, bet liela un jaudīga baterija var saturēt sešus galvaniskos elementus. Elementa iekšienē elektrolīts reaģē ar elektrodiem, izraisot elektronu pārvietošanos caur elektrolītu no viena elektroda uz otru. Viens elektrods kļūst pozitīvi lādēts, bet otrs negatīvi. Elektrodi veido elementu pozitīvo un negatīvo spaili. Baterijas darbības laikā elektrodi sairst, to ķīmiskā enerģija pārvēršas elektroenerģijā. Baterijām, izlādējoties elektrodi daļēji izšķīst elektrolītā, pēc tam pieliekot spriegumu pretējā virzienā, reakciju var pagriezt pretējā virzienā un tādejādi akumulatoru var uzlādēt. Parastajām baterijām šis process vai nu nav iespējams nemaz, vai arī atjaunotā ietilpība ir daudz mazāka par sākotnējo.

Galvaniskā elementa spriegums ir atkarīgs no elektrodu un elektrolīta ķīmiskā sastāva. Ietilpība ir atkarība no reaģējošo vielu masas. Maksimālā strāva ir atkarīga no elektrodu virsmas laukuma.

Elementu trūkums ir atmiņas efekts, kura cēlonis - īpaši virsmas lādiņi. To lādēšanas ierīce izprot kā papildinājumu līdz pilnai uzlādei - tādēļ pārtrauc lādēšanu. To dažkārt izdodas likvidēt ar palielas strāvas izlādi, tūdaļ gan uzlādējot ierīci no jauna. Viņi arī kaitīgi videi.

| 2.34. 2.3. att. Ni-Cd baterijas uzbūve : 1 – pozitīvais kontakts; 2 – pozitīvais elektrods; 3 – separators; 4 – negatīvais elektrods; 5 – negatīvais kontakts. | 2.35. att. Li-Ion baterija: 1 – katods; 2 – katodu kontakts; 3 – blīvums; 4 - aizsardzības vārsts; 5 – izolators; 6 - starpsiena; 7 – vāciņš; 8 – separators; 9 – anodu ietvere; 10 – anods. |
| --- | --- |

Ni-MH Baterijas. Plašāk tiek izmantotas niķeļa metālhidroksīda baterijas. Enerģētiskais blīvumu sastāda līdz 75 W·h/kg, kapacitāte apmēram lielāka par 30% salīdzinājumā ar Ni-Cd baterijām. Bet viņi dārgāki par 20% un darba mūžs mazāks – tikai 500 pārlādēšanas ciklus. Tos var sastapt telefonos jau no 1990. gada.

Šīs baterijas daudz vieglākas par Ni-CD, kā arī mazāka izmēra. Tas nevar tik viegli sabojāt kā Ni-CD. Arī videi tās nav tik kaitīgas.

Pie trūkumiem pieskaitāms tās lielais pašizlādēšanās koeficients (no 15% nedēļā līdz 30% mēnesī). Šo bateriju nekādā gadījumā nedrīkst lādēt ilgāk par 2 dienām un jāizmanto speciālo uzlādes ierīci.

Li-Ion Baterijas. Pirmie mēģinājumi radīt LI-Ion bateriju notika 1912.gadā, bet tikai 1970.gada parādījās pirmie komerciālie piedāvājumi. Diemžēl baterijas lielu atsaucību neieguva, jo nereti notika nelieli sprādzieni un ugunsgrēki Li-Ion bateriju dēļ. Uzlādēs laikā viņas karsa, kusa, kā arī notika ķīmiskas reakcijas starp to elementiem. Mūsdienās šīs problēmas ir atrisinātas.

LI-Ion baterijas raksturojas ar enerģētisko blīvumu 100 V·h/kg, nodrošina 300-500 pārlādēšanas ciklus, izlādes ātrums ne vairāk par 3-5% mēnesī, pēc tam samazinās līdz 1-3% mēnesī un papildu vadības shēma patērē aptuveni 3%. Galvenās šīs baterijas priekšrocības, protams, ir tās neliels izmērs, svars, kā arī tās mazais pašizlādēšanās koeficients un nav atmiņa efekta.

Galvenais tās trūkums tagad ir – augsta cena. Tas ir saistīts ar to, ka katrs baterijas elements satur atsevišķu shēmu, kas kontrolē uzlādēs procesu (strāvu, laiku, temperatūru).

LI-Pol baterijas ir ļoti mazas, vieglas, kā arī tās var pieņemt jebkuru formu (netradicionālu). LI-Pol baterijas raksturojas ar lielo enerģētisko blīvumu  ~ 160 V·h/kg, nodrošina 1000 pārlādēšanas ciklus, izlādes ātrums ne vairāk par 10% mēnesī.

LI-Pol baterijas sastāv no sekcijām vai stekiem (2.36. att.). Katrā sekcijā ir trīs elektrodi un separators, kas darbojas ka elektrolīts un ka saistviela. Tā ka darba viela ir želeja no polimera un elektrolīta maisījumu, tad šķidruma noplūde nav iespējama. Vienas sekcijas biezums ap 0,6 mm. Atkarība no steka daudzumu var iegūt baterijas ar dažādu kapacitāti. 
Tādējādi telefonu var padarīt vel mazāku, jo bateriju var izveidot tā, lai tas aizņemtu visu telefonā brīvo vietu.

Li-Pol akumulatorus jau izmanto mobilajos tālruņos, kas deva iespēju samazināt to masu.  Ieguvums ir arī Li-Pol akumulatoru iespējami dažādie ģeometriskie izmēri. Tagad projektētājiem nav vairs jārēķinās ar noteiktas formas tilpumu.

| a | 2.36. att. Li-Polimers baterija: a – sekcija; b – šūna; 1 - elektrodi; 2 – separators; 3 - polimeru - alumīnija plēve. |
| --- | --- |
| b |  |

2.5. tabula

Bateriju salīdzinājums

| Parametrs | Elektroķīmiskā shēma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni-Cd | Ni-MH | Li-Ion | Li-Pol |
| Enerģētiskais blīvums, W·h/kg | 40-60 | 60-80 | 100 | 150-200 |
| Pārlādēšanas ciklu skaits | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
| Minimālais uzlādēšanas laiks, h. | 1-1.5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Izlādes ātrums mēnesī, % | 20 | 30 | 10 | 10 |
| Baterijas viena elementa spriegums, V | 1,25 | 1,25 | 3,6 | 2,7 |

Elementa izmantošanas laikā lielāko pieļaujamo strāvu sauc par elementa nominālo izlādes strāvu. Elektrības daudzumu, kuru var iegūt no elementa tā darbības laika, sauc par elementa kapacitāti. Kapacitāti mēra ampērstundās: 1 A·h = 3600 A·s = 3600 C.

2.13.3. Akumulatori (sekundārie elementi)

Ķīmiskos strāvas jeb barošanas avotus, kuru darbaspējas pēc izlādes var atjaunot, tos uzlādējot, t. i., caurlaižot strāvu virzienā, kas ir pretējs izlādes strāvas virzienam, sauc par akumulatoriem vai sekundārajiem elementiem.

Akumulatoru uzlādējot, tam pievadītā elektriskā enerģija pārvēršas ķīmiskajā enerģijā un tādā veidā tiek uzglabāta. Pieslēdzot akumulatoram patērētāju, notiek pretējs process - ķīmiskā enerģija pārvēršas elektroenerģijā. Galvenie raksturojošie lielumi akumulatoram ir spriegums uz tā spailēm un elektriskā ietilpība, ko mēra ampērstundās. Ja uz akumulatora ir atzīme 40 A·h, tas nozīmē 40 ampērstundas, un, izlādējot ar 40 ampēru lielu strāvu, tas darbosies vienu stundu (40 x 1 = 40). Izlādējot ar 10 ampēru strāvu, akumulators darbosies četras stundas (10 x 4 = 40). Parasti izšķiras divas pamatgrupas — svina akumulatori un niķeļa — kadmija akumulatori. Akumulatoru baterijas ir aizliegts izmest sadzīves atkritumiem paredzētā miskastē. Tās ir jānodod noteiktos nodošanas punktos.

Pēc konstruktīvā izveidojuma ķīmiskie strāvas avoti var būt dažādi, bet galvenos vilcienos akumulatori, tāpat kā galvaniskie elementi, ir izveidoti no diviem elektrodiem — pirmā veida vadītājiem, kas atdalīti ar elektrolītu — otrā veida vadītāju.

Pašreiz visvairāk lieto svina jeb skābes akumulatorus un kadmija-niķeļa, dzelzs-niķeļa jeb sārma akumulatorus.

Svina (skābes) akumulatori (2.37. att.). Šo akumulatoru būtiskākā sastāvdaļa ir svina plates vai elektrodi, kas ievietotas vairākās sekcijās, kuras ir pildītas ar elektrolītu (elektriski vadošu šķidrumu) parasti atšķaidītu sērskābi. Pozitīvās plates ir svina oksīds (PbO2), bet negatīvās plates ir porains svins. Vienas pilnīgi uzlādētas sekcijas spriegums bez slodzes ir 2,1 volts, ko parasti noapaļo uz 2 V. Šo spriegumu arī sauc par elektrodzinējspēku (EDS). Ja virknē ir saslēgtas sešas sekcijas (var saukt arī par cellēm), tad šīs akumulatoru baterijas EDS ir 12 V. Bez tam akumulatora sekcijā ir arī separatori — skābju izturīgas un šķidruma caurlaidīgas starpsieniņas, kas savstarpēji atdala pretējos polus.

2.37. att. Skābes akumulators: 1 – austiņa; 2 – pozitīva elektroda režģis; 3 – pozitīvais elektrods; 4 – pozitīvais elektrods ar separatoru; 5 – negatīva elektroda režģis; 6 – negatīvais elektrods; 7 – pozitīvā elektroda bloks; 8 - negatīvā elektroda bloks; 9 – barete; 10 – salikts elektrodu bloks; 11 – ventilācijas caurums; 12 – rokturis; 13 – spailes.

Ārējā tvertne parasti ir no plastmasas. Separators netraucē brīvo elektronu plūsmu no “-“ plates uz “+” plati. Ja akumulators ir izlādējies, elektronu plūsma apstājas un potenciāli izlīdzinās. Pilnīgi uzlādēta elektrolīta blīvums ir 1,28 g/cm3,bet gandrīz izlādēta 1,18 g/cm3. Pilnīgi izlādēt akumulatoru nav vēlams. Elektrolīta blīvumu pārbauda ar speciālu blīvuma mērītāju, kas uzrāda, cik daudz darba procesā ir samazinājusies sērskābes koncentrācija, svina oksīdam platēs pārvēršoties svina sulfātā.

Svina akumulatoru no sešām sekcijām var uzlādēt līdz 14,4 V. Vienlaikus ir svarīgi, lai uzlādējošās strāvas lielums nekad nepārsniegtu 1/3 no uzrādītajām ampērstundām. Tā, piemēram, akumulatoram ar atzīmi 75 A·h uzlādēšanas strāva nedrīkst pārsniegt 75/3 = 25 A. Akumulatora jauda var būt ļoti plašā diapazonā, jo tos lieto gan smagajām mašīnām, gan motocikliem kā startera baterijas, gan elektronikā — piemēram, datoriem. Firmas akumulatorus piegādā gan sausi uzlādētus, gan arī jau ar iepildītu elektrolītu. Ilgāk var uzglabāt sausi uzlādētus akumulatorus.

Izmanto četrus dažādus akumulatoru veidus:

1. Akumulatori ar šķidro elektrolītu (2.38. att.). Vienu grupu no tādiem akumulatoriem izgatavo apkalpojama varianta – akumulatora sūnas apgādāti ar korķiem (2.39. att.). Otras grupas akumulatorus izgatavo bez tādiem korķiem.

2. Akumulatori ar drošības vārstu VRLA (Valve Regulated Lead Acid Battery). Šūnas korķus šajā gadījumā nevar izskrūvēt. Tādus akumulatorus drīkst uzlādēt ar spriegumu ne lielāku par 14,4 V.

3. Akumulatori ar želeja tipa elektrolītu. Elektrolītam ka piedevu izmanto silīcijskābe kas pārvērš to želeja tipu elektrolītu. Pēc gāzes novadīšanas principa šie akumulatori pieder pie VRLA tipa.

4. Akumulatori AGM (Absorbent-Glass-Mat-Battery) tipa. Tā sauc akumulatorus ar elektrolīta iesūcināšanu un noturēšanu speciāla stikla vates (stiklamata) paklājā. Stiklamati izpilda arī separatora funkcijas. Pēc gāzes novadīšanas principa šie akumulatori arī pieder pie VRLA tipa.

| 2.38. att. Akumulators ar šķidro elektrolītu: 1 – ventilācijas caurums; 2 ventilācijas kanāls; 3 – šūnas korķis | 2.39. att. Akumulatora šūnas korķis: 1 – korķis; 2 – blīvējuma gredzens. |
| --- | --- |

Akumulatoru marķējums (2.40. att.).

|  | 2.40. att. Akumulatoru marķējums: 1- nominālais spriegums; 2 – aukstā nogroduma strāva (ток холодной прокрутки); 3 – izgatavotājfirmas normatīvi; 4 – nomināla kapacitāte (Ah); 5 – atbilstība standartiem (NE – Eiropas standarts; SAE – ASV standarts; DIN vācu standarts); 6 – numurs pēc izgatavotājfirmas kataloga. |
| --- | --- |

Uzlādēts akumulators ar pieslēgtu patērētāju darbojas kā barošanas avots; tādu akumulatora darbības režīmu sauc par izlādi.

Izlādes laikā svina dioksīds un metāliskais svins pārvēršas sērskābajā svina savienojumā (PbS04) un izdalās ūdens, tāpēc elektrolīta koncentrācija, vadītspēja un akumulatora EDS samazinās.

Uzlādēs laikā notiek pretēja virziena reakcija.

Akumulatoru izlādējot, tā spriegums sākumā ātri samazinās no 2,1-2,2 V līdz 2 V, bet pēc tam lēni — līdz 1,8 V. Izlāde ar zemāku spriegumu nav pieļaujama, jo tad bojājas akumulators.

Akumulatora uzlādēs strāvas virziens ir pretējs tā izlādes strāvas virzienam, tāpēc uzlādēs avota pozitīvā (plusa) spaile ir jāpieslēdz akumulatora plusa spailei, bet akumulatora mīnusa spaile — avota katodam. Uzlādēs laikā akumulatora spriegums ātri pieaug līdz 2,2 V un pēc tam lēni — līdz 2,3 V. Uzlādēs procesa beigas sāk izdalīties ūdeņradis, kas pūslīšu veidā paceļas līdz elektrolīta virsmai (akumulatora vārīšanās). Šajā laikā akumulators sasniedz 2,6—2,7 V, un uzlādē ir jāpārtrauc.

Elektrības daudzumu, kuru var iegūt no uzlādēta akumulatora, sauc par tā kapacitāti. To mēra ampērstundās.

Akumulatora izlādes laikā atdotā elektrības daudzuma attiecību pret uzlādēs laikā pievadīto elektrības daudzumu sauc par atdeves koeficientu:

Svina akumulatoram atdeves koeficients ir 0,9—0,95.

Izlādes laikā no akumulatora iegūtās enerģijas Wizl attiecību pret uzlādēs laikā patērēto enerģiju Wuzl  sauc par lietderības koeficientu:

Svina akumulatoram lietderības koeficients ir 0,75—0,8.

Nepareiza svina akumulatora ekspluatācijā samazina tā kapacitāti. Akumulators ir jātīra un jānovērš spaiļu oksidēšanās, pārklājot tās ar plānu speciālas pastas kārtiņu. Ne retāk par vienu reizi dekādē ir jāpārbauda elektrolīta līmeņa augstums un akumulatora uzlādēs stāvoklis. Akumulators periodiski ir jāuzlādē, jo nedrīkst to glabāt neuzlādētu.

Nepareiza akumulatora uzlādē, nepilnīga uzlādē, neuzlādēta akumulatora glabāšana, elektrolīta līmeņa pazemināšanās un liels elektrolīta blīvums ir akumulatora sulfatizācijas — tā bojāšanās cēlonis, kuras gadījumā smalkie svina sulfāta kristāli pārveidojas nešķīstošos ķīmiskos savienojumos, kas nepiedalās akumulatora darbībā.

Sārma akumulatori. Sārma akumulatorus veido divi plašu bloki, kas ievietoti ar elektrolītu piepildītā slēgtā tērauda vai plastmasas traukā (2.41. att.).

| a | b c |
| --- | --- |

2.41. att. Sārma akumulators: a, b — kopskats; c — plates

Sārma akumulatoru elektrodi ir niķelēti tērauda rāmīši, kuros ievieto plakanas taisnstūra formas kārbiņas, kas izgatavotas no perforēta skārda lentas. Kārbiņas piepilda ar aktīvo masu. Kadmija-niķeļa elementā pozitīvās plates aktīvo masu veido niķeļa hidroksīds Ni(OH)3, bet negatīvās — porainais kadmijs. Dzelzs-niķeļa elementā pozitīvās plates aktīvo masu veido niķeļa hidroksīds, bet negatīvās plates — porainā dzelzs.

Par elektrolītu lieto 21% kodīgā kālija (KOH) vai kodīgā nātrija (NaOH) šķīdumu ūdenī.

Izlādes laikā trīsvērtīgais niķeļa hidroksīds pārvēršas par divvērtīgo niķeļa hidroksīdu, bet porainā dzelzs (kadmijs) — par divvērtīgo dzelzs (kadmija) hidroksīdu. Uzlādēs laikā reakcija notiek pretējā virzienā. Uzlādētā akumulatora EDS ir 1,4 V.

Izlādes laikā spriegums ātri samazinās no 1,4 V līdz 1,3 V, bet pēc tam lēni — līdz 1,15 V, un pēc tam izlāde ir jāpārtrauc. Uzlādēs laikā spriegums 1,15 V, ātri pieaudzis līdz 1,75 V, nedaudz krīt, bet pēc tam lēni pieaug līdz 1,85 V.

Iekšējā pretestība sarma akumulatoriem ir ievērojami lielāka nekā skābes akumulatoriem, tāpēc, no vienas puses, tiem ir zemāks lietderības koeficients — 0,5—0,6, bet, no otras puses, — tos mazāk ietekmē īsslēgums.

Sārma akumulatoriem salīdzinājumā ar svina akumulatoriem ir liela mehāniskā izturība, mazāks svars un vienkāršāka apkope.

2.13.4. Saules baterija

Saules baterija ir pusvadītāju fotoelektroniskais ģenerātors. Saules baterijas ļauj saules enerģiju tieši pārveidot elektroenerģijā. Saules gaismas vietā var izmantot arī citu gaismu, kurai ir līdzīgs viļņa garums. Šim elektroenerģijas ieguves veidam nākotnē ir liels potenciāls. Saules baterijas tik tagad ir progresējušas līdz tādam līmenim, lai varētu apgādāt māju ar elektrību, kas iegūta no saules staru enerģijas. Protams, iegādājoties šādu elektroenerģijas apgādes veidu savai mājai, par elektrību nebūs jāmaksā. Vienīgais saules bateriju trūkums, ka saules baterijas ir diezgan dārgas, taču baterijas Latvijas apstākļos atmaksājas aptuveni 20 gadu laikā.

Saules bateriju darbības princips Saules baterijas pamatelements ir pusvadītāju doide Apgaismojot p-n pāreju ar īso viļņu garumu gaismu, uz p-n pārejas rodas sprieguma starpība, tā var uzturēt strāvu noslēgtā ķēdē un ražot enerģiju. Daudzveidīgajās parastajās diodēs p-n pāreju cenšas izveidot pēc iespējas mazos izmēros un ievietot gaismas necaurlaidīgajā korpusā. Toties fotodiodēs, un saules baterijās kā to paveidā, p-n pārejas izmērus maksimalizēt pat līdz dažiem metriem, pusvadītāju materiālu pārklāj ar gaismas caurlaidīgu aizsargslāni.

Mazāko fotogalvanisko vienību, kas tiek izmantota elektroenerģijas ražošanā, sauc arī par saules šūnu (solar cell), kas ir saules enerģētisko iekārtu (bateriju) pamatelements. Vienkāršu saules bateriju elementa shēmu skat. 2.42. attēlā.

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

2.42. att. Fotogalvaniskais elements (šūna): a – šūnas uzbūve; b, c – dažādas formas šūnas; 1 – ieejas kontakts; 2 – potenciālais barjeras р+ 0,2 μ; 3 – р slānis 250-400 μ; 4 – n slānis 0,2-1,0 μ; 5 – pretatstarošanas pārklājums; 6 – virskontakts; 7 – izejas kontakts; 8 – aizmugures metāliskais kontakts.

Fotogalvaniskais elements arī šūna (photogalvanic cell) tiek izgatavota no pusvadītāja materiāla, kas spēj tieši pārveidot saules enerģiju elektriskajā. Patlaban visplašāk izmantotais materiāls ir silīcijs, pusvadītājs, kurš visvairāk atrodams SiO2 - silīcija dioksīda veidā, smilšu sastāvā un tiek izmantots elektronikā pusvadītāju un mikroshēmu izgatavošanā. Ir monokristāliskas, polikristāliskas un amorfa silīcija fotogalvaniskās šūnas, kas savstarpēji atšķiras pēc silīcija atomu struktūras, kā arī pēc elektroenerģijas ražošanas lietderības koeficienta. Bez silīcija fotogalvanisko šūnu izgatavošanai tiek izmantoti arī citi materiāli - plāni vara, indija, diselenīda un kadmija telurīda pārklājumi. Šūna ģenerē 0,5 V spriegumu, jauda apmēram 3 – 4 W.

No visām 2000. gadā saražotajām fotogalvaniskajām šūnām 79,9 % bija monokristāliskas vai polikristāliskas. Izskaidrojums tam ir salīdzinoši augstāks lietderības koeficients, taču arī sarežģītāks un dārgāks izgatavošanas process. Šūnu lietderības koeficients var sasniegt pat 30 % (t.i., šūna pārveido elektriskajā enerģija 30% absorbētā saules starojuma), taču parasti tas ir 15-20 %.

36, 48 vai 72 šūnas savieno virknē lai izveidotu saules baterijas moduli (2.43. att.) ar spriegumu tukšgaitā no 16 līdz 44,6 V, darba režīmā no 14 V līdz 35 V ar slodzes strāva no 4,5 A līdz 5 A un minimālo jaudu 75 – 166 W (maksimālā jauda 80 – 175 W).

Saules fotogalvaniskās sistēmas (Photovoltaic systems) veido virknē vai paralēli saslēgti saules bateriju paneļi.

Līdzstrāvas fotoelektriskājā sistēmā ietilpst saules modulis, vadības bloks, akumulatora baterija, maiņstrāvas sistēmā papildus atrodams arī līdzstrāvas pārveidotājs (inverters) maiņstrāvā.

Šādas enerģijas 1 kWh varētu izmaksāt ap 0,30 Ls. Tāpēc to lieto vietās, kur nav pieejama elektroenerģija no elektriskajiem tīkliem. Dienvidu zemēs tās kopā ar akumulatoru izmanto ārējam apgaismojumam.

| a | b | 2.43. att. Saules baterijas modulis no 36 šūnām: a – saules baterijas moduli kopskats (jauda 75 W), b – saules moduļa principiāla elektriskā shēma |
| --- | --- | --- |

2.14. EDS (barošanas) avotu slēgumi.

Ja patērētāja nominālais spriegums un strāvas ir lielāki par attiecīgajiem barošanas avota lielumiem, tad barošanas avots saslēdz kopējam darbam virknē, paralēli vai jauktā slēgumā, izveidojot elementu baterijas.

Virknes slēgums. Virknes slēgumu lieto tad, ja patērētāja spriegums ir lielākas par katra elementa elektrodzinējspēku E0, bet patērētāja nomināla strāva nepārsniedz elementa izlādes strāvu (2.44. att.).

Virknes saslēdzamo elementu skaitu nosaka pēc attiecības

Visu elementu elektrodzinējspēkiem jādarbojas vienā virzienā. To panāk, savienojot elementa „ - ” spaili ar otra elementu „ + ” spaili. Tad Baterijas EDS

E = n∙E0. 					(2.57)

|  | 2.44. att. Barošanas avotu virknes slēguma shēma. |
| --- | --- |

Baterijas iekšējā pretestība

Rb = n∙R0. 					(2.58)

Strāva ķēde

Ķēdes spaiļu spriegums

U = n∙E0 – I∙n∙R0 = n∙ (E0 – I∙R0) = n∙ (E0 – U0).

Baterijas izlādes strāva vienāda ar viena elementa izlādes strāvu.

Paralēlais slēgums. Barošanas avotu paralēlo slēgumu (2.45. att.) lieto gadījumā, kad patērētāja strāva I ir lielāka par elementa izlādes strāvu Iizl., bet patērētāja spriegums U ir vienāds ar elementa spriegumu, t.i., U = E0.

| a | b |
| --- | --- |

2.45. att. Barošanas avotu (a) un saules moduļu (b) paralēlo slēguma shēma: 1 – saules modulis,

2 - drošinātājs, 3 - blokdiode.

Ļoti svarīgi šajā gadījumā ir prasība, lai visu paralēli saslēdzamo barošanas avotu EDS un iekšējas pretestības būtu vienādas. Pretējā gadījumā barošanas avoti ar mazāko EDS var darboties ka strāvas patērētāji, bet avoti ar mazāku iekšējo pretestību tiek vairāk noslogoti un līdz ar to ātrāk izlādējas.

Saules modulēs jāaizsarga ar bloka diodēm un drošinātājiem (2.45. att. b). Slodzes strāva atrodas diapazonā 13,5 – 15 A. Slodzes spriegums 15-17 V.

Paralēli saslēdzamo elementu skaitu m nosaka pēc formulas

Baterijas EDS šai gadījumā ir vienlīdzīgs elementa EDS:

E = E0. 					(2.59)

Baterijas iekšēja pretestība

(2.60)

Strāva ķēdē

Ķēdes spaiļu spriegums

Baterijas izlādes strāva

Ib.izl. = m∙Iizl..

Jauktais slēgums. Jaukto (grupas) slēgumu lieto, kad nepieciešams iegūt gan lielāku spriegumu, gan strāvu, nekā spēj dot viens elements (2.46. att.).

Saslēdzamo elementu skaitu nosaka pēc formulām:

- virknē slēgto elementu skaits,

- paralēlo zaru skaits.

Baterijas EDS

Eb = n∙E0. 					(2.61)

| a | b |
| --- | --- |

2.46. att. Barošanas avotu (a) un saules elementu (b) jauktā slēguma shēma: 1 – saules baterija;

2 – panelis, 3 – modulis, 4 – šūna; 5 – drošinātājs; 6 – blokdiode.

Baterijas iekšēja pretestība

(2.62)

Strāva ķēdē

Ķēdes spaiļu spriegums

kur - kopējais sprieguma kritums uz elementu iekšējās pretestības.

Baterijas izlādes strāva

I = m∙Iizl..

2.17. piemērs. Noteikt akumulatoru skaitu (E0 = 2 V, Iizl. = 8 A) un izvēlēties slēguma veidu avārijas apgaismošanas barošanai. Visu lampu kopjauda 2,2 kW, spriegums 110 V.

Atrisinājums.

1. Aprēķinam patērētāja strāvu

2. Paralēlo zaru skaits

Izvēlamies m = 3.

3. Katrā grupā jāsavieno n elementu (neievērojot iekšējos sprieguma kritumus akumulatoros)

Tātad kopējais akumulatoru skaits

N = n∙m = 55∙3 = 165.

2.18. piemērs. Mājokļa apgaismojuma tīklu ar spriegumu 12 V un jaudu 150 W baro no akumulatora baterijas uzlādētai līdz 80 A·h. Apgaismojumu ieslēdz katra vakara uz 4 stundām. Aprēķināt fotogalvanisko enerģētisko sistēmu lai uzlādētu akumulatoru bateriju.

Atrisinājums.

1. Lai uzlādētu akumulatoru bateriju līdz 12V saules sistēmu jāaprēķina vismaz uz spriegumu 14 V. Saules šūnas nominālais spriegums U0 = E0 = 0,5 V. Tātad virknes slēgumā jāsavieno n elementu

2. Aprēķinam patērētāja strāvu

3. Aprēķinam paralēlo zaru skaits

4. Kopējais šūnu skaits

N = n∙m = 28∙3 = 84.

5. Saules sistēmas maksimāla jauda, ja šūnas jauda aptuveni P0 = 3 W

Psaul = N· P0 = 84·3 = 252 W.

6. Saules šūnas izmēri ir 12,5 x 12,5 cm un vienas šūnas laukums ir S0 =156,25 cm2. Saules sistēmas kopējais laukums S = N· S0 = 84·156,25 = 13125 cm2 = 1,31 m2. Saules baterijas nominālais spriegums 14 V, nomināla strāva katrā zarā 5 A, nomināla kopējā strāva 15 A.

7. Pārbaude.

Apgaismojuma sistēma patērē vakarā W = I·t = 12,5·4 = 50 A·h.

Saules baterija 4 stundas dienas laika var saražot enerģijas daudzumu Wsaul = Isaul·t = 15·4 = 60 A·h.

Secinājums. Aprēķināta saules baterija var uzlādēt akumulatoru bateriju, ja darba laiks sastāda vismaz 4 stundas dienā.

2.15. SAZAROTU ELEKTRISKO ĶĒŽU APRĒĶINĀŠANA AR KIRHOFA

LIKUMU PALĪDZĪBU

Kirhofa likumus, kā arī citas tālāk iztirzātās metodes, lieto tādu sazarotu elektrisko ķēžu aprēķināšanā, kurās ir divi vai vairāki EDS avoti.

Iztirzāsim aprēķina gaitu sazarotai ķēdei ar diviem EDS avotiem (2.47. att.), izmantojot Kirhofa likumus. Pieņemsim, ka ir zināmas zaru pretestības, avotu elektrodzinējspēki E1 un E2 un to virzieni, bet jāaprēķina visu zaru strāvas. Savienojošo vadu niecīgās pretestības neņemam vērā, bet EDS avotu iekšējās pretestības ir jau pieskaitītas attiecīgo zaru pretestībām.

Lai sazarotai elektriskajai ķēdei uzrakstītu Kirhofa likumu izteiksmes, tad vispirms

- patvaļīgi jāizvēlas un jāiezīmē shēmā strāvu virzieni ķēdes visos zaros, izņemot strāvām, kuru skaitliskās vērtības un virzieni doti;

- shēmā jāiezīmē ķēdē ieslēgto avotu doto EDS virzieni; ja avotu EDS jāaprēķina, tad EDS virzienus izvēlas patvaļīgi;

- patvaļīgi jāizvēlas un jāiezīmē shēmā katra aprēķinam izvēlētā kontūra apejas virziens.

2.47. attēlā dotās shēmas kontūru I, II un III apejas virziens sakrīt ar pulksteņa rādītāja kustības virzienu.

Rakstot otrā Kirhofa likuma izteiksmi kontūram, kontūra zaru strāvas un EDS, kuru virzieni sakrīt ar kontūra pieņemto apejas virzienu, pieņem par pozitīviem, bet kontūra pārējās strāvas un EDS — par negatīviem.

Ja sazarotai ķēdei jāaprēķina m nezināmie — dotajā gadījumā sešas nezināmas strāvas (m = 6, t. i., tik, cik ķēdei zaru), tad, izmantojot abus Kirhofa likumus, jāsastāda vienādojumu sistēma ar m neatkarīgiem vienādojumiem.

2.47. att. Sazarotas elektriskās ķēdes shēma ar diviem EDS avotiem

2.47. attēlā parādītajai sazarotajai ķēdei ir k = 4 mezgli, un pirmā Kirhofa likuma izteiksmes tiem ir šādas:

mezglam A: I1 + I6 – I4 = 0,

mezglam B: I4 – I2 – I5 = 0,         (k-1) neatkarīgi vienādojumi

mezglam C: I5 – I3 – I6 = 0,

mezglam D: I2 + I3 – I1 = 0

Saskaitot pirmo triju vienādojumu kreisās un labās puses, dabū ceturto vienādojumu, kurš tātad nav neatkarīgs vienādojums un tādēļ aprēķinam nav derīgs.

Tādējādi pēc pirmā Kirhofa likuma sastādāmo vienādojumu skaits ir par vienu mazāks nekā sazarotās ķēdes mezglu skaits (jāsastāda k - 1 vienādojumi).

Trūkstošos m—(k—l) vienādojumus sastāda, izmantojot otro Kirhofa likumu. Tikai jāievēro, lai katrs nākošais kontūrs, kuram sastāda vienādojumu, ietvertu kaut vienu zaru, kas neietilpst kontūros, kuriem jau ir uzrakstīti vienādojumi (lai vienādojumi būtu neatkarīgi).

Tātad 2.47. attēlā dotajai shēmai jāsastāda k —1 = 3 vienādojumi pēc pirmā Kirhofa likuma un m — (k — 1) = 3 vienādojumi pēc otrā Kirhofa likuma, kurus sastādām kontūriem I, II un III (var izmantot arī citus kontūrus):

kontūram I:   E1 – E2 = I1R1 + I4R4 + I2R2,

kontūram II:          E2 = I5R5 + I3R3 – I2R2,            				(2.63)

kontūram I:             0 = – I4R4 – I5R5 – I6R6,

Atrisinot šo sešu vienādojumu sistēmu, atrod nezināmās zaru strāvas vai arī jebkurus citus sešus nezināmus lielumus (EDS, pretestības), ja ķēdes pārējie lielumi doti.

Ja kāda aprēķinātā strāva (vai nezināmais EDS) ir ar « —» zīmi, tad tas nozīmē, ka patiesais strāvas (vai EDS) virziens ir pretējs shēmā pieņemtajam strāvas (vai EDS) virzienam.

Aprēķināto rezultātu pareizību pārbauda, sastādot jaudu bilanci dotajai ķēdei:

ΣRI = ΣI2R, 					(2.64)

kur ΣRI — dotās ķēdes visu EDS avotu jaudu algebriskā summa;

ΣI2R — dotās ķēdes visu pretestību patērēto jaudu summa.

Ja patiesais strāvas virziens avotā sakrīt ar avota EDS patieso virzienu, tad avota jauda ir pozitīva. Bet, ja avota E un I virzieni pretēji, tad avota jauda ir negatīva, i. i., šis avots patērē jaudu (piem., uzpildīšanai pieslēgts akumulators).

Ar Kirhofa likumu palīdzību var aprēķināt jebkuru sazarotu ķēdi ar jebkuru avotu skaitu (ja iespējams, shēma iepriekš jāvienkāršo). Taču, ja ķēdei ir daudz zaru, tad jāatrisina vienādojumu sistēma ar visai lielu vienādojumu skaitu; tas saistīts ar ievērojamām grūtībām un lielu laika patēriņu.

Tāpēc, pamatojoties uz Kirhofa likumiem, ir izveidotas vēl citas, mazāk darbietilpīgas sazarotu ķēžu aprēķina metodes: kontūru strāvu, superpozīcijas un mezglu sprieguma metodes.

2.19. piemērs. Sazarotai elektriskai ķēdei (2.48. att.) ar diviem EDS avotiem sastādīt vienādojumus konkrētai ķēdei, izmantojot abus Kirhofa likumus.

2.48. att. parādītajā shēmā doti avotu EDS E1 = 100 V, E2 = 120 V ar iekšējam pretestībām R01 = 0,2 Ω un R02 = 0,4 Ω,  pretestību vērtības: R1 = 9,8 Ω, R2 = 19,6 Ω, R3 = 20 Ω.

Aprēķināt visas strāvas (I1,  I2,  I3) un sastādīt jaudu bilanci.

Atrisinājums.

| Nezināmo strāvu skaita noteikšana un strāvu virzienu izvēle. Kā zināms, katrā nesazarotā ķēdes posmā (zarā) strāvai ir viena un tā pati vērtība visā posma garumā. Aplūkojamā ķēdē (2.48. att.) mezgliem A un B pievienoti trīs zari : BCDA ar strāvu I1, BA ar strāvu I2, BFGA ar strāvu I3. Tātad atšķirīgo strāvu skaits ir vienāds ar elektriskās ķēdes zaru skaitu. | 2.48. att. Shēma 2.18. piemēram |
| --- | --- |

Sākumā strāvu virzienus (pozitīvos) izvēlas brīvi un, ievērojot pieņemtos virzienus, sastāda vienādojumus. Šos vienādojumus atrisina un pēc algebriskajām zīmēm nosaka strāvu patiesos virzienus. Strāvas, kuru patiesie virzieni ir pretēji pieņemtajiem, izsaka negatīvi skaitļi.

Mūsu gadījumā jau iepriekš var pateikt, ka ne visi izraudzītie strāvu virzieni (nepārtrauktās bultiņas 2.48. att.) sakrīt ar patiesajiem, jo visas strāvas nevar plūst uz mezglu A. Acīmredzot viena vai divas strāvas būs ar mīnusa zīmi.

Vienādojumu sastādīšana pēc Kirhofa likumiem. Mūsu uzdevumā ir trīs nezināmas strāvas I1,  I2, I3 , kuru noteikšanai sastādām trīs vienādojumus.

Sākam ar vienādojumiem pēc pirmā Kirhofa likuma, jo tie ir vienkāršāki. Ķēdei ar q mezgliem var sastādīt q - 1 neatkarīgus vienādojumus; vienam (jebkuram) ķēdes mezglam vienādojumu var nestādīt, jo tas izriet no iepriekšējiem.

2.48. attēla ķēdē ir divi mezgli. Tādēļ pēc pirmā Kirhofa likuma sastādām vienu vienādojumu, piemēram, mezglam A:

I1 + I2 + I3 = 0.                             	(2.65)

Divus trūkstošos vienādojumus sastādām pēc otrā Kirhofa likuma, šai nolūkā izvēloties, piemēram, kontūrus BAGFB un CDGFC (lai vienādojumi būtu neatkarīgi, katrā nākamajā kontūrā jābūt vienam jaunam zaram, kura nav iepriekšējā kontūrā).

Pieņemot katra kontūra apiešanas virzienu pulksteņa rādītāju kustības virzienā un ņemot vērā zīmju likumu, iegūstam

E1 – E2 = I1∙R01 + I1∙R1 – I2∙R2 – I2∙R02;                   		(2.66)

E2 = I2∙R02 + I2∙R2 – I3∙R3 .                                		(2.67)

Strāvu aprēķins. Vienādojumus (2.66) un (2.67) ievietojot pretestību un EDS vērtības, iegūstam

I1 + I2 + I3 = 0;                                  	(2.68)

– 20 = 10I1 – 20I2 ;                                              	(2.69)

120 = 20I2  – 20I3 .                                             	(2.70)

Tātad strāvu aprēķins reducējas uz trīs vienādojumu (2.68) – (2.70) sistēmas ar trīs nezināmajiem atrisināšanu. Šai nolūkā, piemēram, no vienādojuma (2.68) izsakām strāvu I1 un ievietojam tās vērtību vienādojumā (2.69):

- 20 = - 10(I2 + I3) - 20I2 ;

Savelkot līdzīgos locekļus, iegūstam

20 = 30I2 + 10I3.                                       (2.71)

Ir iegūti divi vienādojumi (2.70) un (2.71) ar diviem nezināmajiem I2 un I3.

Pareizinot vienādojumu (2.71) ar 2 un pieskaitot to vienādojumam (2.70), iegūstam

160 = 20I2  + 60I2,

no kurienes I2  = 2 A.

Ievietojot strāvas I2 vērtību vienādojumā (2.71), iegūstam

20 = 30∙2 + 10I3,

no kurienes I3 = - 4 A.

Strāvu I1 nosakām no vienādojuma (2.68):

I1 = - I2 - I3 = - 2 + 4 = 2 A.

Strāvām I2 un I3 ir pozitīva vērtība, bet I3 – negatīva vērtība, tātad pirmo divu strāvu virzieni ir izraudzīti pareizi, bet strāvas I3 virziens – nepareizi. Strāvas I3 patiesais virziens 2.48. attēlā ir pretējs. Pie tam mezglam A pieplūstošo strāvu summa I1 + I2 = 2 + 2 = 4 A ir vienāda ar aizplūstošo strāvu I3 = 4 A.

2.16. KONTŪRU STRĀVU METODE

Tā ir viena no populārākajām metodēm, ko lieto tādu sazarotu ķēžu aprēķināšanā, kurās ir vairāk nekā divi mezgli (k > 2).

Metodes galvenā priekšrocība ir tā, ka te jāatrisina vienādojumu sistēma, kurā ir par    (k—1) vienādojumiem mazāk nekā klasiskajai Kirhofa likumu metodei, t. i., jāatrisina tikai m—(k—1) vienādojumi, kurus sastāda, pamatojoties uz otro Kirhofa likumu.

Saskaņā ar šo metodi sazarota ķēde tiek uzskatīta par savstarpēji saskarošos kontūru kopumu, un tiek pieņemts, ka katrā kontūrā plūst patvaļīgi izvēlētā virzienā tikai viena strāva, ko sauc par kontūra strāvu.

Metodes analīzei izmantosim 2.47. attēlā doto shēmu, kura sastāv tikai no trim kontūriem I, II un III, kas savā starpā saskaras. Daži sazarotās ķēdes zari ir kopēji diviem blakus kontūriem, piem., zari ar R 2, R 4 un R 5, bet citi veido kontūru ārējos zarus, piem., zari ar R 1  R 3 un R 6.

Iekams sāk ķēdes aprēķināšanu, shēmā iezīmē patvaļīgi izvēlētos zaru strāvu virzienus.

Par kontūra strāvas virzienu un tās skaitlisko vērtību ir izdevīgi pieņemt kontūra ārējā zara strāvas virzienu un vērtību, t.i.,

II = I1, III = I3 un IIII = I6, 					(a)

kur II, III un IIII ir kontūra strāvas kontūros I, II un III.

Kontūra strāvas virziens ir arī kontūra apejas virziens.

Jebkuru divu blakus kontūru kopējā zara patiesā strāva ir vienāda ar abu kontūru strāvu algebrisko summu:

I2 = II – III,

I4 = II + IIII, 						(b)

I5 = III + IIII.

Šīs kopējo zaru strāvu izteiksmes ievieto pēc otrā Kirhofa likuma kontūriem I, II un III sastādītajos vienādojumos (2.63):

kontūram I:   E1 – E2 = I1R1 + (II + IIII)R4 + (II – III)R2,

kontūram II:          E2 = (III + IIII)R5 + I3R3 – (II – III)R2,

kontūram I:             0 = (II + IIII)R4 + (III + IIII)R5 + I6R6,

Ārējo zaru strāvas I1, I3 un I6 izsakot ar kontūru strāvām (izteiksme a) un pēc tam pārveidojot vienādojumus, dabū, ka

kontūram I:   E1 – E2 = II(R1 + R2 + R4) – IIIR2 + IIIIR4,

kontūram II:          E2 = III (R2 + R3 + R5) – IIR2 + IIIIR5,    			(2.72)

kontūram I:             0 = IIII(R4 + R5 + R6) + IIR4 + IIIR5,

Vienādojumos (2.72) iekavās esošo pretestību summa ir katra kontūra zaru kopējā pretestība. No izteiksmēm (2.72) secināms, ka katra kontūra EDS algebriskā summa ir vienāda ar kontūra strāvas un šī kontūra kopējās pretestības reizinājuma un visu blakus kontūru strāvu un kontūriem kopējo zaru pretestību reizinājumu algebrisko summu.

Tā kā kontūru strāvas vienmēr ir pozitīvas, bet vienādojumos spriegumu kritumi kontūru kopējos zaros ir ar « + » un « —» zīmēm, tad blakus kontūru kopējo zaru pretestības uzskata par kontūru strāvu algebriskiem reizinātājiem, t. i., divu kontūru kopējā zara pretestību pieņem par pozitīvu, ja kontūru strāvas šajā pretestībā ir vērstas vienā virzienā; pretestību pieņem par negatīvu, ja kontūru strāvas pretestībā ir vērstas pretējos virzienos.

Lai kontūriem I, II un III uzrakstīto vienādojumu sistēmu (2.72) varētu izteikt vispārīgā veidā, tad kontūriem kopējo zaru pretestībām pievieno divciparu indeksus, ar kuriem norāda, starp kuriem kontūriem ieslēgta pretestība:

R12 = R21 = R2,

R13 = R31 = R4,

R23 = R32 = R5.

Atsevišķo kontūru pretestības apzīmē šādi:

R11 = R1 + R2 + R4,

R22 = R2 + R3 + R5,

R33 = R4 + R5 + R6.

Kontūrā ieslēgto EDS algebrisko summu, ko sauc par kontūra EDS, arī apzīmē ar vienu burtu, kam indekss ir kontūra numurs:

EI = E1 – E2, EII = E2, EII = 0.

Kontūra strāvas virzienā vērstajiem EDS, tos summējot, pievieno « + » zīmi, pārējiem — « —» zīmi.

Tad, lietojot pieņemtos apzīmējumus, vienādojumu sistēmu (2.72) vispārīgā veidā var uzrakstīt šādi:

EI = R11II + R12III + R13IIII,

EII = R21II + R22III + R23IIII,        			(2.73)

EIII = R31II + R32III + R33IIII.

Atrisinot šo triju vienādojumu sistēmu, atrod kontūru strāvas II, III un IIII. Reizē ar to ir atrastas dotās ķēdes ārējo zaru strāvas I1, I3 un I6 (sk. izteiksme a). Strāvas kontūriem kopējos zaros I2, I4 un I5 aprēķina pēc izteiksmēm (b).

Tādējādi, sazarotas ķēdes aprēķinam izmantojot kontūru strāvu metodi, jāsastāda tikai tik vienādojumu, no cik atsevišķiem kontūriem izveidota sazarotā ķēde. Tā, piemēram, ja sazarotā ķēde «salikta» no n kontūriem, tad, šādu ķēdi aprēķinot, jāsastāda vienādojumu sistēma ar n vienādojumiem:

EI = R11II + R12III + R13IIII + … + R1nIn,

EII = R21II + R22III + R23IIII + … + R2nIn,       		(2.74)

……………………………………………..,

EIII = Rn1II + Rn2III + Rn3IIII + … + RnnIn.

No vienādojumu sistēmas kontūru strāvas parasti aprēķina ar determinantu palīdzību. Tad k-tā kontūra strāva

kur sistēmas determinants

R11R12R13 … R1n

Δ =      R21R22R23 … R2n   .

………………….

Rn1Rn2Rn3 … Rnn

Determinantu Δk aprēķina no determinanta Δ, ja k-tās kolonnas pretestību vietā ievieto vienādojumu sistēmas (2.74) kreiso pusi (EI, EII, ...,En).

Piemēram, 2.35. attēlā dotās shēmas kontūra strāva kontūra II

kur

R11R12R13                    R11EI  R13

Δ =    R21R22R23    un ΔII =    R21EII R23  .

R31R32R33                     R31EIIIR33

Aprēķinot sazarotas ķēdes, vienādojumu sistēmu var pat nerakstīt, bet tieši sastādīt determinantu izteiksmes.

2.20. piemērs. 2.49. attēlā ķēdei, kuras aprēķins iepriekšējā iedalījumā veikts pēc Kirhofa vienādojumu metodes, aprēķināt visas strāvas, lietojot kontūrstrāvu metodi, ja ķēdes parametri paliek tie paši: E1 = 100 V, E2 = 120 V ar iekšējam pretestībām R01 = 0,2 Ω un R02 = 0,4 Ω,  pretestību vērtības: R1 = 9,8 Ω, R2 = 19,6 Ω, R3 = 20 Ω.

| Uzdevuma risinājums. Kontūrstrāvas un to saistība ar zaru strāvām. Dotajā ķēdē (2.49. att.) var saskatīt divas kontūros (DABCD un AGFBA) un pieņemt tām kontūrstrāvas atbilstoši I11 un I22. No ķēdes shēmas ir skaidrs, ka ārējos zaros (DC un GF) kontūrstrāvas sakrīt ar zaru strāvām, t. i., I1 = I11 un I3 = I22. Shēmas iekšējā zarā (2.49. att. zars AB) strāvu I2 nosaka | 2.49. att. Kontūrstrāvas ķēde ar trim zariem |
| --- | --- |

kontūrstrāvu starpība, t. i., I2 = I22 – I11 (šeit ņemts vērā, ka strāva I2 plūst strāvas I22 virzienā un pretī strāvai I11). Tādējādi aplūkojamā ķēdē trīs zaru strāvas var izteikt ar divām kontūrstrāvām.

Kontūru ekvivalento pretestību un kontūru kopīgo pretestību noteikšana. Kontūra visu pretestību summu sauc par tā ekvivalento pretestību. Kontūrām DABCD (2.49. att.) ekvivalentā pretestība  ir R11 = R01 + R1 + R02 + R2 = 0,2 + 9,8 + 0,4 + 19,6 = 30 Ω,  kontūrām AGFBA — R22 = R02 + R2 + R3 = 0,4 + 19,6 + 20 = 40 Ω.

Divu kontūru kopīgā zara (AB 2.49. att.) pretestību sauc par to kopīgo pretestību. Pirmajam kontūrām to apzīmē ar Rl2, otrajam — ar R21. Tā kā R2 +R02 un R21 ir viena un tā paša zara pretestības, tad acīmredzot R12 = R21. Mūsu gadījumā R12 = R21 = (R02 + R2) =20 Ω.

Kontūru vienādojumu sastādīšana un strāvu aprēķins. Sastādām vienādojumu (pēc otrā Kirhofa likuma) kontūrām BCDAB:

E1 - E2 = (R01 + R1)∙I11 – (R02 +R2)∙(I22 – I11).

Sagrupējot strāvas I11 un I22 saturošos vienādojuma locekļus, iegūstam

E1 - E2 = (R01 + R1 + R02 +R2)∙I11 - (R02 +R2)∙I22.

Šajā vienādojumā sprieguma kritumu algebriskā summa ir izteikta ar aplūkojamā kontūra strāvas I11 un tā ekvivalentās pretestības R11 reizinājumu un ar otrā kontūra strāvas I22 un abu kontūru kopīgās pretestības R12 reizinājumu, t. i.,

E1 - E2 = R11∙I11 – R12∙I22.

Analogi sastādām vienādojumu kontūram AGFBA:

E2 = R22∙I22 – R21∙I11.

Ievietojot pretestību un EDS vērtības, iegūstam

- 20 = 30I11 – 20I22.

120 = – 20I11 + 40I22.

Tādējādi kontūrstrāvu I11 un I22 aprēķins reducējas uz divu vienādojumu sistēmas atrisināšanu.

Pareizinot pirmo vienādojumu ar 2 un pieskaitot tā locekļus otrajam vienādojumam, iegūstam

120 – 40 = 60 I11 – 20 I11 – 40 I22 + 40 I22 ,

no kurienes

40I11 = 80  jeb I11 = 2 A.

Ievietojot  vērtību kontūra otrajā vienādojumā, atrodam

Izmantojot iepriekš uzrakstītās attiecības starp kontūrstrāvām un zaru strāvām, iegūstam zaru strāvu vērtības: I1 = 2 A; I3 = 4 A; I2 = I22 – I11 = 4 – 2 = 2 A.

Jaudu aprēķins. Sastādīsim jaudu bilanci piemērā aprēķinātajai shēmai. Vispirms konstatējam, ka avota  (ģeneratora)  režīmā darbojas  EDS  E1  un  E2.  Tiešām  E1 un I1,  E2 un I2 bultiņu virziens sakrīt.

Avota (ģeneratora) jauda

Pavotu = E1· I1 + E2· I2 = 100·2 + 120·2 = 200 + 240 = 440 W.

Patērētāji ir visi rezistīvie elementi un avotu iekšējās pretestības. Kopēja patērētā jauda

Patērētā jauda ir vienāda ar ģenerēto jaudu, tātad aprēķins izdarīts pareizi.

2.17. MEZGLU SPRIEGUMA METODE

Šī metode ir visizdevīgākā tādu sazarotu ķēžu aprēķināšanai, kurās ir tikai divi mezgli (vai arī tādu ekvivalentu shēmu ar diviem mezgliem aprēķināšanai, kuras iegūst, pārveidojot doto shēmu).

Lietojot mezglu sprieguma metodi, vispirms aprēķina ķēdes mezglu spriegumu, t.i., spriegumu starp ķēdes mezgliem. 2.50. attēlā parādītajai ķēdei ar četriem paralēliem zariem, no kuriem trīs aktīvi, bet viens pasīvs, dotas elektrodzinējspēku E1, E2 un E3 skaitliskās vērtības un virzieni un zaru pretestības R 1, R 2, R 3 un R 4, kuram pieskaitītas arī avotu iekšējās pretestības.

Pieņem, ka visām zaru strāvām ir viens un tas pats (pozitīvais) virziens, piemēram, no mezgla B uz mezglu A. Saskaņā ar to EDS E3 ir negatīvs. Mezglu spriegums UAB ir vienāds ar

jebkura paralēlā zara EDS un atbilstošā zara  sprieguma krituma starpību:

UAB = E1 – I1R1 = E2 – I2R2 = – E3 – I3R3 = – I4R4,

no kurienes izriet, ka strāvas paralēlajos zaros

|  | 2.50. att. Sazarota elektriskā ķēde ar diviem mezgliem. |
| --- | --- |

kur G 1, G 2, G 3 un G 4  paralēlo zaru vadītspējas, vai vispārīgā veidā

(2.75)

Pirmā Kirhofa likuma izteiksmē ķēdes mezglam A

I1 + I2 + I3 + I4 =0

strāvas I1, I2, I3 un I4 aizstājot ar attiecīgajām strāvu izteiksmēm un vienādojumu pārveidojot, dabū izteiksmi mezglu sprieguma aprēķināšanai:

Sazarotai ķēdei ar n paralēliem zariem mezglu spriegums

(2.76)

kur m — aktīvo zaru skaits sazarotajā ķēdē.

Kad mezglu spriegums Uab atrasts, tad pēc izteiksmes (2.75) aprēķina katra paralēlā zara strāvu.

2.21. piemērs. Mezglu sprieguma aprēķins. 2.48. attēlā ķēdei aprēķināt visas strāvas, lietojot mezglu sprieguma metodi, ja ķēdes parametri paliek tie paši: E1 = 100 V, E2 = 120 V ar iekšējam pretestībām R01 = 0,2 Ω un R02 = 0,4 Ω,  pretestību vērtības: R1 = 9,8 Ω, R2 = 19,6 Ω, R3 = 20 Ω. Shēma (2.48. att.) ir divi mezgli (A un B). Spriegumu starp tiem atrodam, izmantojot formulu:

Strāvu pozitīvo virzienu izvēle. Aplūkojamā ķēdē ir trīs zari ar strāvām I1, I2 un I3, kuru virzieni pirms ķēdes aprēķina nav zināmi, tādēļ to pozitīvie virzieni jāizvēlas brīvi, piemēram no mezgla B uz mezglu A.

Strāvu aprēķins. 2.48. attēlā pieņemtie strāvu virzieni sakrīt ar EDS darbības virzieniem. Šādā gadījumā mezglu spriegums jeb spriegums uz  EDS  saturoša zara izvadiem ir vienāds ar starpību starp avota EDS un sprieguma kritumu zara pretestība

UAB = E1 – I1(R01+ R1) = E2 – I2(R02 + R2) = 0 – I3R3,

no kurienes

Mīnusa zīme strāvai I3 nozīme, ka tās patiesais virziens ir pretējs shēmā parādītajam.

Iegūto rezultātu pārbaudei var izmantot pirmo Kirhofa likumu. Uzrakstām to mezglam A un pārliecināmies, ka aprēķina rezultāti saskan ar to

I1 + I2 + I3 = 2 + 2 + (- 4) = 0.

Tādējādi uzdevums ir atrisināts pareizi.

Jaudu aprēķins. Sastādīsim jaudu bilanci piemērā aprēķinātajai shēmai. Vispirms konstatējam, ka avota  (ģeneratora)  režīmā darbojas  EDS  E1  un  E2.  Tiešām  E1 un I1,  E2 un I2 bultiņu virziens sakrīt.

Avota (ģeneratora) jauda

Pavotu = E1· I1 + E2· I2 = 100·2 + 120·2 = 200 + 240 = 440 W.

Patērētāji ir visi rezistīvie elementi un avotu iekšējās pretestības. Kopēja patērētā jauda

Patērētā jauda ir vienāda ar ģenerēto jaudu, tātad aprēķins izdarīts pareizi.

2.18. SUPERPOZĪCIJAS METODE

Superpozīcijas metode pamatojas uz superpozīcijas principu: strāva jebkurā sazarotas ķēdes zarā ir vienāda ar to strāvu algebrisko summu, ko attiecīgajā ķēdes zarā rada katrs EDS atsevišķi, neatkarīgi no pārējiem.

Tādēļ aprēķina gaitā vispirms atrod tā sauktās parciālās strāvas, kuras ķēdes katrā zarā uzturētu katrs EDS avots atsevišķi.

2.51. attēlā a parādītajai ķēdei ar diviem EDS avotiem zaru strāvas (to virzienus iepriekš izvēlas patvaļīgi) ar superpozīcijas metodi aprēķina šādi.

1. Pieņem, ka ķēdes EDS E2 = 0 un ka ķēdē darbojas tikai EDS E1, bet visas pretestības, ieskaitot avotu iekšējās pretestības, paliek bez izmaiņām (2.51. att. b). Parciālās strāvas I'1, I'2 un I'3 aprēķina kā zaru strāvas pretestību jauktajā slēgumā ar vienu avotu:

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

2.51. att. Sazarotas ķēdes (a) shēmas (b, c) aprēķinam ar superpozīcijas metodi.

2. Pieņem, ka ķēdes EDS E1 = 0 un ka ķēdē darbojas tikai EDS E2 (2.51. att. c). Šīs ķēdes parciālās strāvas

3. Aprēķina ķēdes zaru patiesās strāvas, algebriski summējot attiecīgo zaru parciālās strāvas:

Saskaņā ar superpozīcijas principu katra zara parciālo strāvu skaits un aprēķināmo shēmu skaits vienmēr ir vienāds ar avotu skaitu dotajā sazarotajā ķēdē.

Superpozīcijas metodi ķēžu aprēķināšanai tomēr lieto ļoti reti, jo parciālās strāvas, kuras ķēdes zarā ir pretēji vērstas, ir daudzkārt lielākas par zara patieso strāvu, tādēļ neliela parciālo strāvu relatīvā kļūda bieži rada nepieļaujami lielu zara strāvas atšķirību no tās patiesās vērtības. Ķēdēm ar vairākiem avotiem šī metode ir visai darbietilpīga.

Bet superpozīcijas metode ir ļoti noderīga sazarotas ķēdes darbības analīzei, piemēram, lai noteiktu, kā mainās strāvas sadalījums ķēdes zaros, ja izmaina viena EDS skaitlisko vērtību.

Superpozīcijas metodi nevar lietot nelineārām ķēdēm.

2.22. piemērs. Superpozīcijas metodes izmantošana 2.48. attēla dotajai ķēdei. Pēc superpozīcijas metodes strāvu jebkura ķēdes posmā aplūko kā atsevišķu EDS radīto parciālo strāvu algebrisku summu. Mūsu gadījumā, pirmkārt, jānosaka EDS E1 radītās parciālās strāvas, ja neeksistē EDS E2, t.i., jāaprēķina vienkārša 2.52 att. ķēde; otrkārt, jāatrod EDS E2 radītās parciālās strāvas, ja neeksistē EDS E1, t.i., jāaprēķina vienkārša 2.53. attēla ķēde; Treškārt, algebriski jāsaskaita šo divu ķēžu parciālās strāvas.

| 2.52. att. Viena EDS izslēgšana no sarežģītas ķēdes | 2.53. att. Otra EDS izslēgšana no sarežģītas ķēdes |
| --- | --- |

Tātad, lietojot superpozīcijas metodi, vienas sarežģītas ķēdes ar vairākiem enerģijas avotiem (2.48. att.) aprēķinu var aizstāt ar vairāku (dotajā gadījumā divu) tādu ķēžu aprēķinu, kurās katrā ir viens enerģijas avots.

Parciālo strāvu aprēķins.

Pieņem, kā ķēdes EDS E2 = 0 un ka ķēdē darbojas tikai EDS E1, bet visas pretestības, paliek bez izmaiņām (2.52. att.).  Parciālās  strāvas  I’1,  I’2  un  I’3  aprēķina  kā  zaru  strāvas pretestību jauktajā slēgumā ar vienu avotu:

2.2. Pieņem, ka ķēdes EDS E1 = 0 un ka ķēde darbojas tikai EDS E2 (2.53. att.). Šīs ķēdes parciālās strāvas:

2.3. Aprēķina ķēdes zaru patiesās strāvas, algebriski summējot attiecīgo zaru parciālās strāvas:

Mīnusa zīme strāvai I3 nozīme, ka tās patiesais virziens ir pretējs shēmā parādītajam (2.48. att.).

Iegūto rezultātu pārbaudei var izmantot pirmo Kirhofa likumu. Uzrakstām to mezglam A un pārliecināmies, ka aprēķina rezultāti saskan ar to

I1 + I2 + I3 = 2 + 2 + (-4) = 0.

Tādējādi uzdevums ir atrisināts pareizi.

5. Jaudu aprēķins. Sastādīsim jaudu bilanci piemērā aprēķinātajai shēmai. Vispirms konstatējam, ka avota  (ģeneratora)  režīmā darbojas  EDS  E1  un  E2.  Tiešām  E1 un I1,  E2 un I2 bultiņu virziens sakrīt.

Avota (ģeneratora) jauda

Pavotu = E1· I1 + E2· I2 = 100·2 + 120·2 = 200 + 240 = 440 W.

Patērētāji ir visi rezistīvie elementi un avotu iekšējās pretestības. Kopēja patērētā jauda

Patērētā jauda ir vienāda ar ģenerēto jaudu, tātad aprēķins izdarīts pareizi.

2.19. EKVIVALENTĀ ĢENERATORA METODE. DIVPOLS

Šī metode ir vislietderīgākā tad, kad sazarotai elektriskajai ķēdei jāatrod tikai viena zara strāvas, ja mainās šī zara pretestība.

Metodes būtība ir tāda, ka dotās sazarotās ķēdes visu EDS avotu iedarbību uz ķēdes pētāmo zaru aizstāj ar ekvivalento ģeneratoru un atrod tā EDS un iekšējo pretestību.

Pieņemsim, ka 2.54. attēlā a parādītajai ķēdei jāatrod, kā mainās zara strāva I2, mainoties šī zara pretestībai R2, citiem vārdiem,— jāatrod sakarība I2 = f (R2).

Neatkarīgi no ķēdes struktūras un komplicētības izdalām tikai ķēdes pētāmo zaru, bet visu pārējo shēmu apzīmējam ar taisnstūri, kura spailēm A un B pievienojam pētāmo zaru (2.54. att. b).

Shēmas daļu, kas apzīmēta ar taisnstūri un divām spailēm, attiecībā pret izdalīto zaru ar pretestību R2 sauc par  d i v p o l u.

Tātad divpols ir kādas shēmas vispārināts apzīmējums. Vispārīgā gadījumā divpolā atrodas vismaz viens EDS avots.

Divpolu ar EDS avotu sauc par aktīvu divpolu (apzīmē ar a). Divpola iekšējo pretestību, t.i., pretestību starp tā spailēm A un B sauc par divpola ieejas pretestību un apzīmē ar R1.

Pieņemsim, ka no divpola spailes A (2.55. att. a) atvienota pretestība R2. Tad I2 = 0, un tādēļ spriegumu starp divpola spailēm A un C sauc par divpola  tukšgaitas  spriegumu U0.

Pēc strāvas I2 virziena (2.54. att. b) var secināt, ka spailes A φA > φC potenciāls ir augstāks nekā spailes B potenciāls (φA > φB), un tādēļ U0 = φA - φC.

| a | b |
| --- | --- |

2.54. att. Sazarota ķēde ar pētāmo zaru R2 (a) un tai ekvivalenta shēma ar aktīvu divpolu (b).

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

2.55. att. Aktīvs divpols ar pētāmo zaru R2.

Ja starp spailēm C un B ieslēdz tādu EDS avotu, kura elektrodzinējspēks E1 ir skaitliski vienāds ar divpola tukšgaitas spriegumu U0 un tam pretēji vērsts (2.55. att. b), tad potenciāli φA = φC un, savienojot spailes A un C, zarā R2 strāva neplūst (I2 = 0). Bet, ja divpolam pieslēgtajā zarā strāva I2 = 0, tad tas nozīmē, ka zarā ieslēgtais elektrodzinējspēks E1 kompensē divpola elektrodzinējspēka E darbību uz zara pretestību R2.

Lai divpolam pieslēgtajā, zarā ar pretestību R2 uzturētu patieso strāvu I2, tad šajā zarā jāieslēdz vēl viens avots, kura elektrodzinējspēks E2 = E1 = U0, bet virziens pretējs elektrodzinējspēka E1 virzienam (2.55. att. c). Tā kā virknē slēgto avotu elektrodzinējspēki E1 un E2 viens otru kompensē (to iekšējās pretestības vienādas ar nulli), tad zarā ar R2 tiešām plūdīs sākotnējā virziena un lieluma strāva I2.

Bet, tā kā divpola elektrodzinējspēka E darbību zarā R2 kompensē elektrodzinējspēka E1 darbība, tad šos abus EDS turpmāk var atmest, t. i., aktīvu divpolu a var aizvietot ar pasīvu divpolu p (divpols bez EDS) un izdalītajā zarā ieslēgtu elektrodzinējspēku E2 (2.56. att. a).

Pasīvs divpols ir elektriskās enerģijas patērētājs, un to raksturo tikai ieejas pretestība R1.

Tādu elektrodzinējspēka E2 = U0 un pretestības R1 kopumu var uzskatīt par ekvivalentu ģeneratoru, kura elektrodzinējspēks E2 = U0 un iekšējā pretestība ir R1 (2.56. att. b).

Tādējādi attiecībā pret izdalīto zaru R2 visu pārējo shēmu var aizvietot ar ekvivalento ģeneratoru.

Tad meklējamo sakarību I2 = f(R2) izsaka Oma likuma izteiksme noslēgtai ķēdei ar EDS avotu, kura iekšējā pretestība ir R1 un ārējās ķēdes pretestība

vai  				(2.77)

| a | b |
| --- | --- |

2.56. att. Shēma ar pasīvu divpolu (a) un shēma ar ekvivalento ģeneratoru (b).

Zara strāvas I2 atrašanai jāzina ekvivalentā ģeneratora tukšgaitas spriegums U0 un iekšējā pretestība R1.

Šos lielumus var noteikt eksperimentāli, ja pētāmā ķēde ir pieejama. Spriegumu U0 izmēra ar spailēm A un B pievienotu voltmetru ekvivalentā ģeneratora tukšgaitas režīmā (pretestība E2 atslēgta), bet iekšējo pretestību R1 atrod ekvivalentā ģeneratora īsslēguma režīmā: spailēm A un B pieslēdz ampērmetru ar ļoti mazu pretestību (R2 = 0) un no tā nolasa īsslēguma strāvu Ik. Saskaņā ar izteiksmi (2.71) īsslēguma režīmā

un

Tādēļ iztirzāto aprēķina metodi sauc arī par tukšgaitas un īsslēguma metodi.

Ekvivalentā ģeneratora U0 = E2 un R1 var noteikt arī analītiski, ja dota sazarotās ķēdes shēma.

Tā, piemēram, 2.54. attēlā a parādītajai sazarotajai ķēdei, ja pretestība R2 atvienota, spriegumu U0 var izteikt ar sprieguma kritumu pretestībā R1 t. i.,

U0 = I1R1.

Tā kā

tad

Pretestība R1 dotajā shēmā ir ekvivalentā pretestība starp divpola spailēm A un B:

2.23. piemērs. Nosakām strāvu zarā AB (rezistorā R2), izmantojot ekvivalentā ģeneratora metodi. Šī metode ir ērta elektrisko lielumu (strāvas, sprieguma, jaudas u.c.) noteikšanai sarežģītas ķēdes vienā zarā. Metodes priekšrocības salīdzinājumā ar citām metodēm īpaši izpaužas tad, ja pētāmā zara pretestības mainās (mainīga slodze).

Ekvivalentās shēmas sastādīšana. Aplūkojamo ķēdi (2.48. att.) attiecībā pret mezgliem var sadalīt divās daļās (2.57. att.): pētāmais zars ar pretestību R3 (sauksim to par shēmas ārējo daļu) un visa pārējā ķēde (sauksim to par shēmas iekšējo daļu).

Abas shēmas daļas 2.57. attēlā savienotas ar svītrlīnijām AG un BF (katra līnija pieder vienam mezglam).

Saskaņā ar teorēmu par ekvivalento EDS avotu visu shēmas iekšējo daļu var aizstāt ar vienu barošanas avotu, kura EDS ir Eekv un pretestība – Rekv (2.57. att. zars ADCB). Veicot šādu aizvietošanu, 2.48. attēla sākuma shēma pārveidojas vienkāršā nesazarotā ķēdē (2.58. att.), kuras aprēķins lielas grūtības nesagādā.

| 2.57. att. Ķēdes sadalīšana iekšēja un ārējā daļa. | 2.58. att. Pārveidota ķēde ar ekvivalento EDS avotu. |
| --- | --- |

Ekvivalentā EDS avota parametru aprēķins. Ekvivalentā EDS avota EDS Eekv ir vienāds ar spriegumu uz ķēdes  iekšējās  daļas  izvadiem,  ja  ārējā  ķēdes  daļa ir atslēgta (tukšgaitas režīms) (2.57. att.). Mūsu uzdevumā tas nozīmē, ka ekvivalentais EDS Eekv ir vienāds ar spriegumu starp shēmas punktiem A un B tukšgaitas režīmā Eekv = UAB = E2 – (R02 + R2)∙I vai  Eekv = UAB = - E1 – (R01 + R1)∙I, kur I – strāva kontūrā ADCBA (2.57. att.). Tā kā pretestība R3 ir atslēgta, tad strāvu I aprēķinām, izmantojot otro Kirhofa likumu

bet  Eekv = E2 – (R02 + R2)∙I = 120 - 20∙0,67 = 106,6 V.  Šis EDS Eekv ārējā ķēdē darbojas no punkta A uz punktu B, kas arī ievērots 2.58. attēlā.

Tālāk nosakām ekvivalentā avota iekšējo pretestību Rekv. Šai nolūkā izslēdzam visu shēmas iekšējās daļas EDS darbību, t.i., EDS E1 un E2 darbību (2.57. att.), un atrodam shēmas ekvivalento (kopējo) pretestību, ja attiecībā pret izvadiem (2.57. att. punkti A un B) ir tukšgaitas režīms:

Ekvivalentajā shēma (2.58. att.) strāva

Strāvas un pretestības sakarības I3(R3) noteikšana.

Izmantojot iegūto vienādojumu mēs varam aprēķināt strāvas vairākām R3/Rekv un R3 vērtībām (2.6. tab.). Rezultāti rāda, ka strāva, pieaugot R3, samazinās pēc hiperbolas likuma (2.59. att.).

Jaudas un pretestības sakarības noteikšana. Zinot strāvu I3 un pretestību R3 (2.6. tab.), aprēķinām slodzes jaudu  un konstruējam tās grafiku (2.59. att.). Lielākās jaudas režīms ārējā ķēdē Pmax (2.47. att.) ir tad, ja R3 = Rekv.

Lietderības koeficienta un pretestības sakarības noteikšana.

2.6. tabula

| R3/Rekv | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3, Ω | 0 | 3,335 | 6,67 | 10 | 13,34 | 16,68 | 20,01 | 23,34 | 26,68 | 30,02 | 33,35 |
| I3, A | 16 | 10,67 | 8 | 6,4 | 5,33 | 4,57 | 4 | 3,56 | 3,2 | 2,91 | 2,67 |
| P, W | 0 | 379,7 | 426,9 | 409,8 | 379,0 | 348,3 | 320,2 | 295,9 | 273,2 | 254,2 | 237,8 |
| η, % | 0 | 0,33 | 0,5 | 0,6 | 0,67 | 0,714 | 0,75 | 0,78 | 0,8 | 0,82 | 0,83 |

Aprēķinām lietderības koeficientu raksturīgajiem režīmiem:

ja R3 = 0,   ja R3 = Rekv,   jeb 50 %;

ja R3 = ∞,    jeb 100 %.

2.59. att. Jaudas, strāvas I3 un lietderības koeficienta η grafiska atkarība no ārējās ķēdes pretestības R3 un avota ekvivalentās iekšējās pretestības Rekv attiecības.

Tādējādi lietderības koeficients palielinās, pieaugot attiecībai R3/Rekv, un maksimālo vērtību (100 %) teorētiski sasniedz tukšgaitas režīmā.

2.20. ČETRPOLS

Par četrpolu sauc shēmas daļu, kas satur divus spaiļu pārus. Apzīmējam elektriskās ķēdes tās spailes, kurām pieslēdz enerģijas avotu, ar 1' —1", bet spailes, kurām pieslēdz patērētāju, ar 2' — 2". Elektriskās ķēdes posmu ar dīvām ieejas (1'—1") un divām izejas spailēm (2' — 2") sauc par četrpolu (2.60. att.); ja četrpola nav enerģijas avota, tad to pieņemts saukt par pasīvu četrpolu. Tātad visvienkāršākie pasīvie četrpoli ir līnijas vadi, trīskontaktu reostats utt.

Ja ķēdes starpposms ir sarežģītāks (ja tajā ir jebkurš pretestību skaits), to var aizstāt ar ekvivalentu četrpolu, kurā pretestības savienotas zvaigzne (T-veida ekvivalentā shēma, 2.61. att.) vai trijstūrī (П-veida ekvivalentā shēma, 2.62. att.).

Atrodam pamatsakarības (četrpola vienādojumus) starp spriegumu U1 uz ieejas spailēm, strāvu I1 ieejas kontūrā un spriegumu U2 uz izejas spailēm un strāvu I2 izejas kontūrā (2.60. att.).

2.60. att. Četrpols.

| 2.61. att. T - veida ekvivalenta shēma | 2.62. att. Π - veida ekvivalentā shēma |
| --- | --- |

Jebkura pasīva četrpola elektrisko shēmu pakāpeniski pārveidojot, to var reducēt līdz tā saucamai „T” veida (2.61. att.) vai „Π” veida shēmai (2.62. att.).

T-veida ķēdē, kurā trīs pretestības savienotas zvaigznē (2.61. att.), strāva četrpola ieejas kontūrā

I1 = I2 + I0 = I2+ (U2 + I2 R2)

Spriegums uz ieejas spailēm:

Apzīmējot

(2.78)

iegūstam meklētos   četrpola   vienādojumus:

U1 = AU2 + - BI2;   	                             (2.79)

I1 = CU2 + DI2;

Π-veida ķēdē ar trim pretestībām, kas savienotas trīsstūrī (2.62 att.),

t. i., apzīmējot

iegūstam atkal vienādojumus  (2.79).

2.21. ČETRPOLA KONSTANTES

Lielumus A, B, C un D sauc par četrpola konstantēm. Četrpola konstantes A un D ir nenosaukti skaitļi, konstantei B ir pretestības dimensija, bet konstantei C — vadītspējas dimensija. Starp četrpola konstantēm pastāv sakarība

AD — BC = 1.			(2.80).

Tiešām, aprēķinot, piemēram, T-veida ķēdei pirmo reizinājumu

un otro reizinājumu

pārliecināmies, ka

AD=1+BC  jeb AD - BC =1.

Ja četrpola ieejas un izejas spailes apmaina vietām, t. i., spriegumu U2 pievada spailēm 2' — 2", kuras tagad ir ieejas spailes, un izejas spailes 1' — 1" noslēdz caur to pašu pretestību R, tad četrpola vienādojumi, kā rāda aprēķins, uzrakstāmi šādi (strāvu virzieni ir pretēji sākotnējiem):

U2 = DU1 + BI1;             				(2.81)
                                          I2 = CU1 + AI1.

Salīdzinot šos vienādojumus ar vienādojumiem (2.79), var konstatēt, ka konstantes A un D ar apmainījušās vietām.

Četrpolu sauc par simetrisku, ja, mainot vietām spailes 1' — 1" un spailes 2' — 2", ieejas un izejas spriegums un strāva nemainās. Lai šie lielumi nemainītos, simetriska četrpola konstantēm A un D jābūt vienādām!

A=D;

ja A = D, četrpola vienādojumi nemainās, apmainot vietām ieejas un izejas spailes.

Tā kā ikvienu starpposmu (četrpolu), kurā pretestību skaits ir jebkurš, var aizstāt ar T-veida vai Π-veida ekvivalento ķēdi, tad iegūtās sakarības starp U1, I1, U2 un I2 ir vispārīgas, t. i., tās ir pareizas jebkuram pasīvam četrpolam.

2.22. ČETRPOLA KONSTANTU APRĒĶINĀŠANA

Apzīmējam spriegumu starp spailēm 1'—1" tukšgaitā (t. i., ja izejas spailes ir atslēgtas) ar 6%, bet strāvu ieejas kontūrā ar I10  (2.63. att.). Četrpola vienādojumi tukšgaitā (I2 = 0):

U10 = AU2 + BI2 = AU2;

I10 = CU2 + DI2 = CU2.

| 2.63. att. Tukšgaitas mērījuma shēma | 2.64. att. Īsslēguma mērījuma shēma |
| --- | --- |

Īsslēguma gadījumā (spailes 2' — 2" noslēgtas īsi, 2.64. att.) četrpola vienādojumi ir šādi (U2 = 0):

Ulk = AU2 + BI2 = BI2;

Ilk =CU2 + DL2 = DI2.

Izmantojot šos divus mērījumus no ieejas spaiļu puses, rakstām

(2.82)

Apmainot vietām ieejas un izejas spailes un atceroties, ka konstantes A un D mainās vietām, iegūstam no vienādojumiem (2.81) divas papildu sakarības:

Izvēloties jebkuras trīs no šīm sakarībām (ceturtā ir trīs pārējo sekas) un ievērojot sakarību AD — BC= l, var aprēķināt četrpola konstantes A, B, C un D.

Piemēram,

no kurienes

(2.83)

Kad aprēķināta konstante C, viegli iegūt pārējās:

(2.84)

Izmantojot iegūtās A, B, C un D vērtības, var aprēķināt, piemēram [ar formulu (3-55) palīdzību], T-veida ekvivalentās ķēdes parametrus:

(2.85)

2.23. ČETRPOLA PĀRBAUDE

Pārbaudot četrpolus, ir jāuzzina U1 un I1 ja patērētāja darba režīms, t. i., lielumi U2 un I2, ir dots. Var izrādīties, ka pārbaudē nepieciešams barošanas avots ar ļoti lielu jaudu (ja izejas jauda P2=U2I2  ir liela).

Grūtību nav, ja četrpolu pārbauda ar tukšgaitas un  īsslēguma mērījumiem. Sājos režīmos izejas jauda praktiski ir vienlīdzīga nullei (tā ir vienāda ar mēraparātu jaudu), bet barošanas avota jaudu nosaka zudumi četrpola.

Tukšgaitas režīmā (2.65. att.) spriegumam uz spailēm 2' — 2" jābūt vienādam ar doto vērtību U2, ko konstatē ar voltmetru PV2. Šai nolūkā ar ieejas ķēdē ieslēgtām regulējošām iekārtām ieregulē spriegumu ieejā U10.

2.65. att. Tukšgaitas mērījuma  shēma četrpola pārbaudei.

Īsslēguma režīmā (2.66. att.) ieejas spriegumam U1k jābūt tik lielam, lai izejas ķēdē plūstu dotā strāva I2, ko ieregulē saskaņā ar ampērmetra A2 rādījumiem.

Ieejas spriegums tukšgaitas režīmā (I2 = 0)

U10  = AU2.                                     		         (2.86)

Strāva ieejas ķēde

I10 = CU2.                                           		          (2.87)

Ieejas spriegums īsslēguma režīmā (U2 = 0)

Ulk=BI2.                                				(2.88)

2.66. att. Īsslēguma mērījuma shēma četrpola pārbaudei.

Strāva ieejas ķēdē

Ilk = DI2.                                                                      (2.89)
     Tātad no tukšgaitas un īsslēguma mērījumu rezultātiem izriet,

U1  = AU2 + B I2  = U10  + U1k                                   (2.90)

I1 = C U2 + D I2 = I10 + Ilk,                                      (2.91)

t.i., dotajā patērētāja darba režīmā U1 un I1 aprēķina, izmantojot četrpola tukšgaitas un īsslēguma režīma superpozīcijas principu.

2.24. ELEKTRISKĀS STRĀVAS SILTUMDARBĪBA

Katrs vadītājs, pa kuru plūst elektriskā strāva, sasilst, jo strāva tajā izdala siltumu. Strāvas siltumdarbība izpaužas raksturīga elektriskās enerģijas īpašība — tās spēja tieši pārveidoties siltumā.

Saskaņā ar Džoula—Lenca likumu nemainīga strāva I vadītājā ar pretestību R omi t sekundēs izdala siltuma daudzumu Qt (J):

Qt = I2∙R∙t. 					(2.92)

Elektriskās strāvas siltumdarbībai ir ļoti liela nozīme elektroenerģētikā, jo daudzas tehnikas nozares — elektriskā apgaisme, elektriskā metināšana, metālu termiskā apstrāde, kā arī sadzīvē un rūpniecībā izmantojamās sildierīces un metālu kausēšanas iekārtas, elektronu un jonu aparāti — pilnīgi vai daļēji bāzējas uz strāvas siltumdarbību. Elektriskajai apgaismei lieto elektriskās kvēlspuldzes ar jaudas diapazonu 15—1500 W.

Kvēlspuldze sastāv no stikla balona, kurā ievietots volframa kvēldiegs (volframa kušanas temperatūra 3370 °C). Lai novērstu kvēldiega oksidēšanos, no balona izsūknē gaisu. Kvēlspuldzēm ar jaudu virs 40 W balonus piepilda ar inertu gāzi (kriptonu, argonu, slāpekli), kas ievērojami aizkavē volframa kvēldiega iztvaikošanu darba temperatūrā. Kvēldiega temperatūra vakuumspuldzēs sasniedz 2400°C, bet ar inertu gāzi pildītajās — līdz 2900 °C. Kvēlspuldzēm raksturīgs ļoti zems gaismas lietderības koeficients (kvēlspuldzes izstarotās gaismas jaudas attiecība pret pievadīto jaudu) — ap 3%; normālais nepārtraukta darba ilgums — 1000 stundas.

Atkarībā no tā, kā iegūst strāvas izdalīto siltumu metālu sametināšanai, izšķir kontaktmetināšanu un loka metināšanu.

Kontaktmetināšanā savienojamo detaļu saskares vietu sakarsē tai caurplūstošā strāva līdz plastiskam stāvoklim, jo saskarvietai ir relatīvi liela pārejas pretestība, kurā strāva izdala ievērojamu siltuma daudzumu. Ja detaļas mehāniski saspiež, to plastiskās saskarvietas sametinās.

Kontaktmetināšanas veidi ir sadurmetināšana, punktmetināšana un šuves metināšana.

2.25. VADU ŠĶĒRSGRIEZUMA IZVĒLE, IEVĒROJOT

PIEĻAUJAMO SILŠANU

Elektriskās enerģijas pārvades līnijās un elektrisko mašīnu un aparātu tinumos elektriskās strāvas izdalītais siltums ir nevēlams, jo tas var bojāt vadu izolāciju. Tādēļ enerģijas pārvades līnijā pieļaujamais sprieguma zudums ΔU% ir nepietiekams kritērijs līnijas vadu šķērsgriezuma laukuma izvēlei, un vadu šķērsgriezums jāizvēlas, ievērojot vadiem resp. vadu izolācijai pieļaujamās temperatūras. Tādējādi sprieguma zuduma aprēķinam parasti ir tikai pārbaudes raksturs, izņemot apgaismes tīklu aprēķinus.

Strāvas siltumdarbībai homogēnā vadītājā var izsekot, izejot no sekojošiem apsvērumiem.

Vadītājā ar pretestību R plūstošā strāva I = const katrā sekundē izdala siltuma daudzumu Q (J/s):

Q = I2R. 					(2.93)

Daļa šī siltuma uzkrājas vadītājā un paaugstina tā temperatūru, bet pārējo siltuma daudzumu vadītājs atdod apkārtējai videi.

Vadītājā uzkrātais siltuma daudzums QU, kas vadītāja temperatūru paceļ par τ grādiem,   ir tieši proporcionāls vadītāja siltuma ietilpībai C (J/K-1):

QU = C∙ τ. 					(2.94)

Vadītāja virstemperatūra

τ = θ – θ0.   					(2.95)

kur θ — vadītāja temperatūra;

θ0 — apkārtējās vides temperatūra.

Siltuma daudzums Qa, ko vadītāja virsma katrā sekundē atdod apkārtējai videi, ir proporcionāls vadītāja virstemperatūrai τ un vadītāja virsmas laukumam Sv:

Qa = αSvτ  						(2.96)

kur α — siltuma  pārejas  koeficients  no vadītāja virsmas uz apkārtējo vidi.

Vadītāja virstemperatūru τ pēc t sekundēm no momenta, kad vadītājā sāk plūst strāva I = const, var aprēķināt pēc sakarības

(2.97)

kur T — vadītāja silšanas laika konstante:

(2.98)

Redzam, ka vadītāja virstemperatūra τ pieaug pēc eksponenciālas likumsakarības (2.67. att.), kamēr iestājas stacionārs temperatūras režīms. To raksturo stacionāra virstemperatūra τS = τ max = const, kuru teorētiski sasniedz bezgalīgi ilgā laika (t = ∞), bet praktiski — laika sprīdī t ≈ 4T (kļūda nepārsniedz 2%). Stacionārā temperatūras režīmā vadītājā uzkrātais siltuma daudzums vairs nepieaug (θ = const), jo tad visu strāvas izdalīto siltumu vadītājs atdod apkārtējai videi (Q = Qa.). No izteiksmes (2.97) dabū, ka vadītāja maksimālā (stacionārā) virstemperatūra

(2.99)

Cilindriskas formas kailvadiem ar garumu l, diametru d un šķērsgriezuma laukumu S stacionārā temperatūras režīmā saskaņa ar izteiksmēm (2.92) un (2.95)

I2R = αSv τmax vai

un

(2.100)

t. i., vada stacionārā virstemperatūra ir tieši proporcionāla strāvas kvadrātam un ir atkarīga no vada materiāla, šķērsgriezuma un dzesēšanas apstākļiem.

Izolētiem vadiem pieļaujamo τ max un pieļaujamo temperatūru θmax ierobežo vadu izolācijas materiāla siltumizturība, bet kailvadiem un vadstieņiem— savienojuma vietu kontakta drošība. Tā vadiem un kabeļiem ar gumijas izolāciju ilgstoši pieļaujamā maksimālā temperatūra ir 55°C, kailvadiem un vadstieņiem 70 °C un kabeļiem ar papīra izolāciju 80 °C.

|  | 2.67. att. Homogēna vadītāja silšanas līkne. |
| --- | --- |

No izteiksmes (2.100) var atrast cilindriskas formas vada minimālo diametru, kāds no silšanas viedokļa nepieciešams izvēlētā materiāla (γ) vadam ilgstošai strāvas I = const pārvadīšanai noteiktos dzesēšanas apstākļos (α) ar zināmu ilgstoši pieļaujamo virstemperatūru (τ max):

(2.101)

Tomēr praktiskai vadu šķērsgriezuma izvēlei izteiksme (2.101) nav piemērota, jo vadu dzesēšanas apstākļi ir ļoti dažādi.

Praksē vadu šķērsgriezumu, ievērojot vadiem pieļaujamo silšanu, izvēlas no īpašām tabulām, kurās dotas dažādu vadītāju (izolētu vadu, kailvadu, kabeļu) normētajiem šķērsgriezumiem ilgstoši pieļaujamās maksimālās (normētās) strāvas Ipieļ. Šo strāvu vērtības iegūtas eksperimentāli.

Atkarībā no tā, kur un kā novieto (montē) vadus, ir jāizvēlas videi un novietojumam piemērota vadu marka.

Vadu un kabeļu šķērsgriezumus pēc silšanas izvēlas no tabulām atbilstoši aprēķinātajai darba strāvai Id tā, lai

Ipieļ ≥ Id. 					(2.102)

Piemēram, ja darba strāvai Id = 24 A jāizvēlas divu tērauda caurulē ievietojamu viendzīslas alumīnija vadu šķērsgriezums S, tad no 2.7. tabulas dabū, ka S = 4 mm2, kam ilgstoši pieļaujamā strāva Ipieļ = 28 A > Id = 24 A.

2.7. tabula

| Vada šķērsgriezums, mm2 | Ilgstoši pieļaujamā strāva ampēros vara/alumīnija vadiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atklāti novietoti vadi | Vadi caurulē |  |  |
|  |  | divi viendzīslas | trīs viendzīslas | četri viendzīslas |
| 0,5 | 11/— | — | — | — |
| 0,75 | 15/— | — | — | — |
| 1,0 | 17/— | 16/— | 15/— | 14/— |
| 1,5 | 23/— | 19/— | 17/— | 16/— |
| 2,5 | 30/24 | 27/20 | 25/19 | 25/19 |
| 4 | 41/32 | 38/28 | 35/28 | 30/23 |
| 6 | 50/39 | 46/36 | 42/32 | 40/30 |

Pēc pieļaujamās silšanas izvēlēta vada šķērsgriezuma derīgumu pārbauda, aprēķinot vada šķērsgriezumu arī pēc pieļaujamā sprieguma zuduma. Ja pēdējais šķērsgriezums iznāk lielāks par pirmo, tad vada šķērsgriezums jāizvēlas pēc pieļaujamā sprieguma zuduma.

Pēc tam izvēlas kūstošā drošinātāja ieliktņa nominālo strāvu Idr atbilstoši patērētāja raksturam.

Beidzot vēl jāpārbauda pēc izteiksmes (2.103), vai izvēlētais drošinātāja ieliktnis (Idr) aizsargā vadu ar izvēlēto šķērsgriezumu (Ipieļ):

Ipieļ ≥ K0Idr,					(2.103)

kur K0 —aizsardzības  atbilstības koeficients.

Ja šis noteikums netiek izpildīts, tad, jāizvēlas tuvākā lielākā normētā šķērsgriezuma vads.

Spēka un apgaismes tīkliem ražošanas telpās K0 = 0,33, vadiem ar gumijas vai siltumizturības ziņā līdzīgu izolāciju dzīvojamās, sabiedriskās, dienesta un tml. telpās K0 = 1,25, kabeļiem ar papīra izolāciju jebkurās telpās K0 = 1.

3. NODAĻA

LĪDZSTRĀVAS NELINEĀRĀS ĶĒDES

3.1. ELEKTRISKĀS ĶĒDES NELINEĀRIE ELEMENTI

Elektriskās ķēdes elementu, kura pretestība R nav atkarīga no caurplūstošās strāvas I vai tam pievienotā sprieguma U, sauc par lineāru elementu. Saskaņā ar Oma likumu strāva lineārā elementā ir tieši proporcionāla tā spriegumam, jo R = const.

Sakarības I = f(U) grafisko attēlu, kas parāda ķēdes elementam caurplūstošās strāvas atkarību no tam pievienotā sprieguma, sauc par voltampēru raksturlīkni.

Elektriskās ķēdes lineāra elementa voltampēru raksturlīkne I = f(U) ir taisne, kas iet caur koordinātu sākumu (3.1. att.) un grafiski attēlo Oma likumu ķēdes posmam ar nemainīgu pretestību.

Raksturlīknes slīpuma leņķis a pret ordinātu asi ir atkarīgs no elementa pretestības r:

kur mU, mI, mR — sprieguma, strāvas un pretestības mērogi.

Elektriskās ķēdes, kuras sastāv tikai no lineāriem elementiem, sauc par lineārām ķēdēm.

3.1. att. Lineāra elementa voltampēru raksturlīkne.

Līdzstrāvas lineārās ķēdes aprēķina analītiski, izmantojot Oma un Kirhofa likumus, kā tas paskaidrots otrajā nodaļā.

Patiesībā lineāru elektrisko ķēžu nav, jo, mainoties strāvai, mainās vadītāja temperatūra un tātad arī vadītāja pretestība. Taču daudzos gadījumos atsevišķo ķēdes elementu pretestību izmaiņas ir tik niecīgas, ka šos ķēdes elementus var uzskatīt par lineāriem (piemēram, šunti, papildpretestības u. c).

Praksē tomēr ļoti bieži sastopami tādi elektrisko ķēžu elementi, kuru pretestība ir jūtami atkarīga no caurplūstošās strāvas vai pievienotā sprieguma. Tādus ķēdes elementus sauc par nelineāriem, jo tiem sakarība I = f(U) ir nelineāra. Elektriskās ķēdes ar vienu vai vairākiem nelineāriem elementiem sauc par nelineārām ķēdēm. Šo ķēžu aprēķināšanai nevar lietot Oma likumu un otro Kirhofa likumu.

Nelineāros elementus — elektronu lampas, pusvadītāju taisngriežus, jonu aparātus, stabilizatorus, magnētiskos pastiprinātājus u. c. — ļoti plaši izmanto dažādās tehnikas nozarēs.

Pazīstamākais nelineārais elements ir kvēlspuldze, kurā plūstošā strāva kvēldiega temperatūru un pretestību izmaina visai plašā intervālā. Kvēlspuldžu voltampēru raksturlīknes parādītas 3.2. attēlā: a — kvēlspuldzei ar metāla kvēldiegu, kam ir pozitīvs pretestības temperatūras koeficients αρ > 0, un b — ar ogles kvēldiegu (pretestības temperatūras koeficients ir negatīvs αρ < 0). Raksturlīknes ir vienādas abiem strāvas virzieniem (tās ir simetriskas pret koordinātu asīm).

| a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. att. Nelineāru elementu simetriskas voltampēru raksturlīknes.

Temperatūras mērīšanai un automātiskai regulēšanai, pazemināta spiediena noteikšanai, strāvas laika releju izgatauvošanai, kā arī gāzes sastāva nepārtrauktai konstatēšanai lieto termorezistorus, kuru darbības pamatā ir pretestības atkarība no temperatūras. Termorezistorus izgatavo no materiāliem kā ar pozitīvu αρ (3.2. att. c), tā ar negatīvu αρ.

Teorētiskā voltampēru raksturlīkne termorezistoram konstantā temperatūrā ir lineāra. Praktiski raksturlīknes uzņemšanas laikā rezistors caurplūstošās strāvas dēļ sasilst, tā pretestība samazinās un līkne kļūst izteikti nelineāra. Termorezistora temperatūra atkarīga no izdalītā siltuma daudzuma, tādēļ līknes stāvoklis atkarīgs ne tikai no strāvas, bet arī no sprieguma paaugstināšanas ātruma. Spriegumu paaugstinot lēnāk, termorezistora pretestība samazinās vairāk.

Varistora voltampēru raksturlīkne ir ļoti nelineāra un pilnīgi simetriska pretējiem strāvas virzieniem (3.2. att. d). Strāvas I nelineāro atkarību no sprieguma U apraksta vienādojums

I = kUβ,

kur k — koeficients, kas atkarīgs no materiāla īpašībām un varistora izmēriem;

β — nelinearitātes koeficients, kura skaitliskā vērtība var sasniegt 7.

Varistora voltampēru raksturlīkne nav izskaidrojama ar pusvadītāju vispārīgām īpašībām, bet tikai ar varistora materiāla īpatnējo sastāvu un struktūru. Starp atsevišķiem silīcija karbīda kristāliskajiem graudiņiem materiālā atrodas biezākas vai plānākas saistvielas vai oksīda kārtiņas. Strāva varistora plūst pa daudzām kristālisko graudiņu ķēdītēm, kurās kontaktpretestība starp graudiņiem ir relatīvi maza. Paaugstinot spriegumu, kontaktpretestība starp atsevišķiem graudiņiem samazinās gan elektronu emisijas, gan kontaktlaukumiņu mikrosasilšanas, gan izolācijas kārtiņu caursites rezultātā. Tādēļ pieaug strāva šajās ķēdītēs, kā arī palielinās paralēlo ķēdīšu skaits, pa kurām plūst strāva. Pazeminot pieslēgto spriegumu, kontaktpretestība atkal palielinās, tādēļ varistora pretestība atgūst sākotnējo vērtību.

Pēc izmantošanas veida izšķir augstsprieguma un zemsprieguma varistorus.

Augstsprieguma varistorus lieto elektroenerģijas pārvades līniju aizsardzībai pret pārspriegumu. Šim nolūkam, izmanto keramiskā korpusā iemontētus vilīta diskus. Normālā līnijas darba režīmā vilīta pārsprieguma novadītāja pretestība ir ļoti liela un strāva tajā niecīga. Ja līnijā rodas pārspriegums, novadītāja pretestība strauji samazinās, un atpildes strāva caur novadītāju aizplūst zemē. Pēc tam, spriegumam pazeminoties, pārsprieguma novadītāja pretestība atkal atgūst nominālo vērtību.

Zemsprieguma varistorus, kuru darba spriegums ir 3…200 V, lieto radiotehnikas un automātikas shēmās, kā arī skaitļošanas tehnikā. Šos varistorus izgatavo no tirīta vai letina. Varistoru darba temperatūra parasti ir -50...+ 80°C.

Pusvadītāju diodes, tuneļdiodes un dinistora voltampēru raksturlīknes raksturlīkne parādītas 3.3. attēlā.

Izšķir simetriskas un nesimetriskas (attiecībā pret koordinātu asīm) nelineāru elementu voltampēru raksturlīknes.

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

3.3. att. Nelineāru elementu nesimetriskas voltampēru raksturlīknes (a – diode,

b -tuneļdiode, c – dinistors).

Nelineāriem elementiem ar simetriskām voltampēru raksturlīknēm (3.2. att.) pretestības jebkurai strāvas vērtībai nav atkarīgas no strāvas virziena. Tādus nelineārus elementus izmanto kā līdzstrāvas, tā arī maiņstrāvas ķēdēs.

Nelineāriem elementiem ar nesimetriskām voltampēru raksturlīknēm (3.3. att.) pretestības ir atkarīgas no strāvas virziena. Šāda rakstura nelineārus elementus lieto maiņstrāvas ķēdēs. Šīs grupas nelineāros elementus — elektronu un pusvadītāju diodes, dažādus jonu aparātus — plaši izmanto maiņstrāvas taisngriešanai, t. i., maiņstrāvas pārveidošanai līdzstrāvā.

3.2. NELINEĀRU ĶĒZU GRAFISKA APRĒĶINĀŠANA

Līdzstrāvas nelineārās ķēdes var aprēķināt grafiski vai grafoanalītiski.

Grafiskajā aprēķinā izmanto ķēdes elementu voltampēru raksturlīknes, kuras parasti ir dotas (vai ērti iegūstamas). Grafiskā metode ir visai vienkārša, un tās lietošanu neierobežo nelineāro elementu voltampēru raksturlīkņu forma.

Zemāk iztirzāti paņēmieni, kā grafiski aprēķināmas raksturīgas nelineāras ķēdes ar vienu avotu.

Nelineāra ķēde ar virknē slēgtu nelineāru un lineāru elementu (3.4. att. a). Ķēdes strāvu I, ja dots ķēdei pievienotais spriegums U, lineārā elementa pretestība R un nelineārā elementa voltampēru  raksturlīkne I = f(U1),  atrod šādi.

Tā kā spriegums uz nelineāro elementu

U1 = U – U2 = U – IR,

tad ķēdes strāvas izteiksmes

(3.1)

grafiskais attēls ir taisne, kas krusto koordinātu asis punktos K un M (3.4. att. b). Punktu K un M koordinātes atrod, ja izteiksmē (3.1) ievieto sprieguma U1 robežvērtības:

ja U1 = 0, tad

un ja U1 = U, tad I = 0.

Tajā pašā koordinātu plaknē mērogā iezīmējot arī nelineārā elementa voltampēru raksturlīkni I = f(U1), dabū līknes un taisnes krustpunktu N, kas raksturo vienīgo iespējamo ķēdes režīmu. Tātad punkta N ordināta ND izvēlētajā mērogā attēlo ķēdes strāvu I. Nogrieznis OD izvēlētajā mērogā izsaka nelineārā elementa spaiļu spriegumu U1 un nogrieznis DM — lineārās pretestības spaiļu spriegumu U2.

Ja ķēdē ir vairākas lineāras pretestības, kuras saslēgtas virknē ar nelineāru elementu, tad vispirms aprēķina lineāro elementu ekvivalento pretestību, pēc tam atrod ķēdes strāvu, kā iepriekš paskaidrots.

| a | a |
| --- | --- |
| b | b |
| 3.4. att. Ķēdes strāvas I grafiska noteikšana (b) nelineāra un lineāra elementa virknes slēgumam (a). | 3.5. att. Nelineāru elementu virknes slēgums (a) un tā grafiska aprēķināšana (b). |

Ja jāatrod ķēdei pievienojamais spriegums U dotās strāvas I uzturēšanai, tad vienā koordinātu plaknē vienādā mērogā iezīmē nelineārā elementa voltampēru raksturlīkni I = f1(U1) un lineārā elementa voltampēru raksturlīkni I = f2(U2), kas ir caur koordinātu sākumu virzīta taisne, un izdara virknes slēguma grafisko aprēķinu, kā paskaidrots tālāk.

Nelineāra ķēde ar diviem virknē slēgtiem nelineāriem elementiem (3.5. att. a). Dotās nelineāro elementu voltampēru raksturlīknes I = f1(U1) un I = f2(U2) vienādā mērogā iezīmē vienā koordinātu plaknē (3.5. att. b).

Tā kā pretestību virknes slēgumā strāva I abos elementos ir viena un tā pati un ķēdei pievienotais spriegums U vienāds ar ķēdes atsevišķo elementu spriegumu summu, t. i.,

U = U1 + U2,

tad visas ķēdes voltampēru raksturlīkni I = f(U) dabū, ja grafiski summē patvaļīgi izraudzītām strāvas I vērtībām atbilstošās U1 un U2 vērtības (3.5. att. b). Ar ķēdes raksturlīknes I = =f(U) palīdzību var grafiski atrisināt divējādus uzdevumus.

Ja dots spriegums U, tad, atliekot uz abscisu ass tā vērtību un velkot ordinātu asij paralēlu taisni, līdz tā krustojas ar līkni I = f(U), dabū punktu K, kura ordināte izsaka meklējamo ķēdes strāvu I; punktiem M un N atbilstošās abscisas vērtības atbilst ķēdes elementu spaiļu spriegumiem U1 un U2.

Ja dota ķēdes strāva I, tad, atliekot uz ordinātu ass tās vērtību un velkot abscisu asij paralēlu taisni, dabū krustpunktus M, N, K un reizē ar to— ķēdei nepieciešamo spriegumu U, kā arī paredzamos spriegumus U1 un U2.

Līdzīgi rīkojas arī tad, kad virknē saslēgti vairāki nelineāri elementi.

Nelineāra ķēde ar diviem paralēli slēgtiem nelineāriem elementiem (3.6. att. a). Nelineāro elementu dotās voltampēru raksturlīknes I1 = f1(U) un I2 = f2(U) vienādā mērogā iezīmē vienā koordinātu plaknē (3.6. att. b).

Tā kā pretestību paralēlajā slēgumā ķēdes abi zari pievienoti vienam un tam pašam spriegumam U un strāva I ķēdes nesazarotajā posma vienāda ar abu zaru strāvu summu, t. i.,

I = I1 + I2,

tad visas ķēdes voltampēru raksturlīkni I = f(U) iegūst, grafiski summējot patvaļīgi izraudzītām sprieguma U vērtībām atbilstošās zaru strāvu I1 un I2 vērtības (3.6. att. b).

| a | a |
| --- | --- |
| b | b |
| 3.6. att. Nelineāru elementu paralēlais slēgums (a) un tā grafiska aprēķināšana (b). | 3.7. att. Nelineāru elementu jauktais slēgums (a) un tā grafiska aprēķināšana (b). |

Arī par paralēlo slēgumu var atrisināt divējādus uzdevumus.

Ja dots spriegums U, tad grafiski atrod strāvas I, I1 un I2: uz abscisu ass atliek sprieguma U vērtību un, velkot ordinātu asij paralēlu taisni, iegūst trīs krustpunktus K, M un N, kuru ordinātes ir spriegumam U atbilstošo strāvu I, I1 un I2 vērtības.

Ja dota vienas strāvas, piemēram, I1 vērtība, tad, atliekot to uz ordinātu ass un no šī punkta (I1) velkot abscisu asij paralēlu taisni, līdz tā krustojas ar līkni I1 = f1(U), punkta M abscisas vērtība izsaka spriegumu U, bet punktu N un K ordinātas atbilst strāvu I2 un I vērtībām.

Nelineāra ķēde ar nelineāru elementu jaukto slēgumu (3.7. att. a). Nelineāro elementu voltampēru raksturlīknes I = f1(U1), I2  = f2(U23) un I3 = f3(U23) vienādā mērogā iezīmē vienā koordinātu plaknē (3.7. att. b).

Tad grafiski atrod, kā mainās ķēdes nesazarotā posma strāva I atkarībā no sprieguma U23, t. i., konstruē paralēlo zaru voltampēru raksturlīkni I = f4(U23), saskaitot dažādām U23 vērtībām atbilstošās līkņu I2 = f2(U23) un I3 = f3(U23) ordinātas.

Pēc tam grafiski atrod visas ķēdes voltampēru raksturlīkni I = f(U), saskaitot virknē slēgto posmu voltampēru raksturlīknēm I = f1(U1) un I = f4(U23) dažādām strāvas I vērtībām atbilstošās spriegumu U1 un U23 vērtības.

Izmantojot visas piecas voltampēru raksturlīknes, pēc zināmā ķēdes sprieguma U var noteikt strāvu un spriegumu vērtības ķēdes atsevišķiem posmiem, kā arī pēc dotās strāvas I var noteikt spriegumus U, U1, U23 un strāvas I2 un I3.

3.1. piemērs. Virkne ar kvēlspuldzi ieslēgts reostats, kura pretestība ir 80 Ω. Aprēķināt strāvu un atsevišķo ķēdes posmu spriegumus, ja tīkla spriegums ir 120 V, bet spuldzes voltampēru raksturlīkni var konstruēt pēc sekojošiem datiem:

| U, V | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0 | 0,1 | 0,25 | 0,45 | 0,7 | 1,0 | 1,25 |

Izmantojot tabulas datus, konstruējam spuldzes voltampēru raksturlīkni (3.8.  att.).

3.8. att. 3.1. piemēram.

Pēc vienādojuma Usp =U —IR  konstruējam grafiku, kas attēlo šo sakarību. Ja I = 0, tad spriegums Usp = U = 120 V. Atliekot uz abscisu ass nogriezni OA, kas atbilst 120 V, atrodam punktu A. Ja Usp = 0, tad strāva I =  = 1,5 A. Atliekot nogriezni OB, kas atbilst 1,5 A, atrodam punktu B. Savienojot punktus A un B ar taisni, iegūstam meklējamo grafiku.

Krustpunkts C nosaka vienīgo iespējamo ķēdes režīmu. Punkta C ordināte attēlo strāvu, kurai aplūkojamā gadījumā skaitliskā vērtība ir I = 0,6 A; nogrieznis OD attēlo spriegumu uz spuldzes (Usp = 72 V); starpība starp kopējo spriegumu un spriegumu uz spuldzes, t. i., spriegums uz reostata, ir Ur = 48 V.

3.3. NELINEĀRU ĶĒŽU GRAFOANALĪTISKA APRĒĶINĀŠANA

Nelineāru ķēdi var aprēķināt grafoanalītiski tikai tad, kad tās nelineāro elementu voltampēru raksturlīkņu posmus noteiktā sprieguma vai strāvas izmaiņas intervālā var atvietot ar taisnes nogriežņiem, saglabājot pietiekamu precizitāti. Tādu atvietošanu sauc par voltampēru raksturlīknes linearizāciju (iztaisnošanu).

Grafoanalītiskajā aprēķinā doto nelineāro ķēdi atvieto ar ekvivalentu lineāru ķēdi,

3.9. un 3.10. attēlos mērogā (mU, mI) parādītas divu dažādu nelineāru elementu voltampēru raksturlīknes: pret sprieguma asi ieliekta voltampēru raksturlīkne (3.9. att. a) un pret sprieguma asi izliekta voltampēru raksturlīkne (3.10. att. a).

Nelineāru elementu katram voltampēru raksturlīknes punktam atbilstošā  režīmā  raksturo  statiskā   pretestība  Rst,  kas skaitliski ir vienāda ar sprieguma un strāvas attiecību izvēlētajam raksturlīknes punktam:

(3.2)

Palielinot spriegumu, nelineāram elementam ar ieliektu voltampēru raksturlīkni (3.9. att. a) statiskā pretestība samazinās, bet elementam ar izliektu voltampēru raksturlīkni (3.10. att. a) statiskā pretestība pieaug.

Nelineāra elementa dinamiskā pretestība rdin skaitliski vienāda ar sprieguma bezgalīgi maza pieauguma attiecību pret bezgalīgi mazu strāvas pieaugumu izvēlētajā voltampēru raksturlīknes punktā:

(3.3)

| a | b |
| --- | --- |
|  | c |

3.9. att. Voltampēru raksturlīkne (a) un ekvivalentā shēma (c) nelineāram elementam (b), kura pretestība samazinās, palielinot spriegumu U.

Nelineāra elementa dinamiskā pretestība rdin skaitliski vienāda ar sprieguma bezgalīgi maza pieauguma attiecību pret bezgalīgi mazu strāvas pieaugumu izvēlētajā voltampēru raksturlīknes punktā:

(3.4)

Lineāram elementam Rdin.= Rst  = const.

| a | b |
| --- | --- |
|  | c |

3.10. att. Voltampēru raksturlīkne (a) un ekvivalentā shēma (c) nelineāram elementam (b),

kura pretestība pieaug, palielinot spriegumu U.

Ja nelineāra elementa voltampēru raksturlīknes posmu AB (3.9. un 3.10. att. a) var linearizēt, t. i., atvietot ar taisnes nogriezni AB, tad nelineārā elementa dinamiskā pretestība šajā lineārajā posmā ir konstanta:

(3.5)

kur ΔU ir sprieguma pieaugums raksturlīknes  lineārajā  posmā un ΔI — atbilstošais strāvas pieaugums.

Taisnes nogriežņa AB pagarinājums krusto sprieguma asi punktā C.

3.9. attēlā a redzams, ka ieliektas voltampēru raksturlīknes lineārajam posmam AB atbilstošais spriegums U ir divu sprieguma komponenšu summa (komponentes attēlo nogriežņi OC un CD).

Sprieguma nemainīgo komponenti, ko mērogā mU attēlo nogrieznis OC, var pieņemt par tāda EDS avota elektrodzinējspēku E, kuram iekšējā pretestība vienāda ar nulli.

Sprieguma mainīgā komponente, ko attēlo nogrieznis CD, ir sprieguma kritums  dinamiskajā pretestībā Rdin = const:

Tātad spriegums

U = E + IRdin. 						(3.6)

Pēdējo izteiksmi var interpretēt tā, ka doto nelineāro elementu (3.9. att. b) raksturlīknes posmam AB (3.9. att. a) var atvietot ar ekvivalentu shēmu, kurā nemainīga lineāra pretestība Rdin slēgta virknē ar EDS avotu, kura elektrodzinējspēks ir E (3.9. att. c).

No izteiksmes (3.6) nelineārā, elementa ekvivalentajā shēmā ķēdes strāva

(3.7)

Šī izteiksme rāda, ka nelineāra elementa ar ieliektu voltampēru raksturlīkni ekvivalentajā shēmā (3.9. att. c) avota elektrodzinējspēka E virziens ir pretējs strāvas  (sprieguma) virzienam.

Nelineāram elementam ar izliektu voltampēru raksturlīkni (3.10. att. b un a) līdzīgā veidā dabū, ka raksturlīknes lineārajam posmam AB spriegums

U = IRdin - E 						(3.8)

un nelineārā elementa ekvivalentās shēmas ķēdes strāva

(3.9)

Tātad nelineāra elementa ar izliektu voltampēru raksturlīkni ekvivalentajā shēmā avota elektrodzinējspēks E vērsts strāvas virzienā.

Tādējādi, aprēķinot nelineāru ķēdi grafoanalītiski, ķēdes katru nelineāro elementu atvieto ar tam ekvivalentu shēmu; tādā veidā iegūto ekvivalento lineāro ķēdi aprēķina, lietojot kādu lineāro ķēžu aprēķina metodi.

4.  NODAĻA

MAGNĒTISKĀS ĶĒDES

4.1. ELEKTRISKĀS STRĀVAS MĀGNĒTISKAIS LAUKS.

Magnētiskais lauks, tāpat kā elektriskais lauks, ir elektromagnētiskā lauka sastāvdaļa un viens no matērijas veidiem. Magnētiskais lauks ir nedalāmi saistīts ar elektrisko strāvu, jo katra elektriskā strāva rada magnētisko lauku. Šis apstāklis paver vienkāršu iespēju magnētisko lauku iegūšanai elektrotehniskām vajadzībām.

Eksperimentāli noskaidrots, ka ap vadu, pa kuru plūst elektriskā strāva, pastāv magnētiskais lauks. Magnētiskais lauks ir viena no matērijas formām. Magnētiskajā laukā ir sadalīta enerģija; tāpēc viena strāvas vada lauks iedarbojas uz otru strāvas vadu, kas atrodas šinī laukā. Uz magnētadatu, kas atrodas magnētiskajā laukā, iedarbojas spēki, kuru darbības rezultātā adata ieņem noteiktu stāvokli. Kustoties magnētiskajā laukā, vadītājā rodas EDS.

Magnētiskā lauka pastāvēšana vienmēr liecina par to, ka plūst elektriskā strāva. Piemēram, pastāvīgo magnētu magnētisko lauku rada molekulārās elektriskās strāvas, ko nosaka elektronu kustība pa orbītām un elektronu rotācija ap savām asīm.

Magnētisko lauku uzskatāmi attēlo ar magnētiskajam spēka līnijām, kas vienmēr ir noslēgtas līnijas un nekad nekrustojas. Magnētiskās līnijas velk magnētiskajā laukā tā, lai pieskares virziens jebkurā tās punktā sakristu ar magnētadatas virzienu. Par magnētisko līniju pozitīvo virzienu pieņemts uzskatīt to virzienu, kurā nostājas magnētadatas ziemeļpols. Eksperimentāli noskaidrots, ka magnētiskās līnijas vienmēr ir noslēgtas, t.i., tām nav ne sākuma, ne beigu. Piemēram, līnijas, kas attēlo pastāvīga magnēta lauku, savieno tā ziemeļpolu ar dienvidpolu, noslēdzoties magnēta iekšienē (4.1. un 4.2. att.). Taisna strāvas vada magnētiskās līnijas ir koncentriski riņķi, kas aptver vadu (4.3. att.).

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

4.1. att. Pastāvīga magnēta magnētiskā lauka pieņemtais grafiskais apzīmējums (a, c) un pastāvīga magnēta magnētiskā lauka fotogrāfija (b).

Magnētiskā lauka pastāvēšana vienmēr liecina par to, ka plūst elektriskā strāva. Piemēram, pastāvīgo magnētu magnētisko lauku rada molekulārās elektriskās strāvas, ko nosaka elektronu kustība pa orbītām un elektronu rotācija ap savām asīm.

Magnētisko lauku uzskatāmi attēlo ar magnētiskajam spēka līnijām, kas vienmēr ir noslēgtas līnijas un nekad nekrustojas. Magnētiskās līnijas velk magnētiskajā laukā tā, lai pieskares virziens jebkurā tās punktā sakristu ar magnētadatas virzienu. Par magnētisko līniju pozitīvo virzienu pieņemts uzskatīt to virzienu, kurā nostājas magnētadatas ziemeļpols. Eksperimentāli noskaidrots, ka magnētiskās līnijas vienmēr ir noslēgtas, t.i., tām nav ne sākuma, ne beigu. Piemēram, līnijas, kas attēlo pastāvīga magnēta lauku, savieno tā ziemeļpolu ar dienvidpolu, noslēdzoties magnēta iekšienē (4.1. un 4.2. att.). Taisna strāvas vada magnētiskās līnijas ir koncentriski riņķi, kas aptver vadu (4.3. att.).

| a | b c |
| --- | --- |

4.3. att. Taisna strāvas vada magnētiskais lauks (a) un magnētisko lauka virziens, ja strāva plūst uz mums (b) un no mums (c)

Strāvas magnētiskā lauka virziens ir atkarīgs no strāvas virziena. Šo abu virzienu saistību taisnam strāvas vadam nosaka labās skrūves 1ikums : ja skrūve pārvietojas strāvas virzienā, tad skrūves griešanas virziens sakrīt ar magnētiskā lauka (magnētisko līniju) virzienu (4.4. att. a).

Ja ņem riņķveida saliektu stiepli un laiž pa to strāvu, tad arī šādā gadījumā strāva radīs ap vadu magnētisko lauku (4.4. att. b). Vairākos riņķos ar vienādu diametru saliekta stieple, ja riņķi saslēgti virknē un novietoti tā, ka to asis sakrīt, izveido tā saucamo solenoidu (4.4. att. c). Ja pa solenoidu laiž strāvu, tad tā iekšpusē un ārpusē izveidojas magnētiskais lauks.

Lai noskaidrotu magnētiskā lauka virzienu ap riņķveidīgu vadu vai solenoidu, kad pa tiem plūst strāva, izlietot augstāk izskaidroto labās skrūves likumu sekojoša redakcijā: ja skrūves rotācijas virziens sakrīt ar strāvas virzienu kontūrā, tad skrūves pārvietošanās norāda magnētisko līniju virzienu, kas šķeļ strāvas kontūra ierobežoto virsmu.

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

4.4. att. Labas skrūves likums.

Labās skrūves likuma pirmo formulējumu ir ērti lietot, ja jānosaka magnētisko līniju virziens ap taisnu strāvas vadu, bet otro formulējumu – ja jānosaka magnētisko līniju virziens, strāvai plūstot spolē.

4.2. MAGNĒTISKĀ INDUKCIJA

Ievietosim magnētiskajā laukā taisnu vadu (4.5. att.), kura garums ir l, un laidīsim pa to atrāvu I, ko pievadām pa lokaniem pievadiem (tie 4.5. attēlā nav parādīti). Ar šo eksperimentu var pārliecināties, ka uz vadu darbojas spēks, kura virziens ir perpendikulārs ka magnētisko līniju, tā arī strāvas virzienam, bet skaitliskā vērtība ir proporcionāla strāvai un vada garumam.  Tomēr arī tad, ja strāva un vada garums ir vieni un tie paši, spēks var būt dažāds atšķirīgos magnētiskos laukos vai arī viena un tā paša magnētiskā lauka dažādās vietās. Tas liecina, ka spēks ir atkarīgs no magnētiskā lauka stipruma.

Magnētisko lauku stiprumu katrā tā punktā raksturo ar vektoriālu lielumu — magnētisko indukciju, ko apzīmē ar B. Magnētiskās indukcijas vektors vērsts pa magnētiskās līnijas pieskari (4.3. att. un 4.4. att.).

Magnētisko lauku, kura visos punktos magnētiskajai indukcijai B ir viena un tā pati skaitliskā vērtība un viens un tas pats virziens, sauc par homogēnu jeb viendabīgu magnētisko lauku.

Tehnikā ļoti plaši izmanto magnētiskā lauka elektromehānisko un induktīvo darbību. Lauka elektromehāniskā darbība izpaužas tā, ka magnētiskais lauks darbojas uz laukā ievietotu strāvas vadu ar elektromagnētisku spēku F. Ja taisns vads ar strāvu I (A) un garumu l (m) atrodas homogēnā magnētiskā laukā (4.5. att.), tad spēka, kas darbojas uz šo strāvas vadu, skaitlisko vērtību nosaka Ampēra likums:

, 					 (4.1)

kur α — leņķis starp strāvas I virzienu un indukcijas B vektora virzienu.

|  | 4.5. att. Magnētiskā lauka iedarbība uz taisnu strāvas vadu. |
| --- | --- |

Ja leņķis α = 0, tad arī F = 0, t. i., magnētiskais lauks neiedarbojas uz magnētiskajām līnijām paralēli novietotu strāvas vadu.

Ja leņķis α = 90° (strāvas vads perpendikulārs magnētiskajām līnijām), tad uz strāvas vadu darbojas vislielākais elektromagnētiskais spēks:

(4.2)

Virzienu spēkam F, kas darbojas uz taisnu strāvas vadu, ērti noteikt pēc kreisās rokas likuma: ja kreisās rokas plaukstu novieto pretī magnētiskajām līnijām un četrus izstieptos pirkstus — strāvas virzienā, tad atliektais īkšķis rāda spēka virzienu (4.6. att.).

Magnētiskā lauka elektromehānisko darbību izmanto tādās elektriskās mašīnās un aparātos, kur elektrisko enerģiju pārveido mehāniskajā enerģijā (elektrodzinējos, elektriskajos mēraparātos u. c).

| No izteiksmes (4.2) (4.3) t. i., magnētiskā indukcija B skaitliski vienāda ar spēku, ar kādu homogēns magnētiskais lauks darbojas uz taisnu 1 m garu, magnētiskajām līnijām perpendikulāri novietotu vadu, kurā plūst 1 A stipra strāva. Magnētiskās indukcijas mērvienība SI sistēmā ir vēbers uz kvadrātmetru, ko sauc par teslu (T): bet, tā kā voltsekundi (V·s) sauc par vēberu (Wb), tad | 4.6. att. Kreisas rokas likums. |
| --- | --- |

4.3. MAGNĒTISKĀ PLŪSMA

Magnētisko lauku dažādos ķermeņos (vidē) raksturo ar jēdzienu magnētiskās indukcijas vektora plūsma (īsāk — magnētiskā plūsma), ko apzīmē ar Φ.

Homogēnā magnētiskā laukā par magnētisko plūsmu Φ caur plakni ar laukumu S (m2), kas perpendikulāra magnētiskās indukcijas vektora B virzienam (4.7. att. a), sauc magnētiskās indukcijas un šī laukuma reizinājumu:

Φ = B·S.					 	(4.4)

Magnētiskās plūsmas mērvienība SI sistēmā ir vēbers:

No izteiksmes (4.4)

(4.5)

t. i., homogēna magnētiskā lauka indukcija ir vienu teslu liela, ja magnētiskā plūsma caur lauka virzienam perpendikulāru 1 m2 lielu laukumu ir 1 Wb.

| a | b | 4.7. att. Homogēna (a) un nehomogēna (b) magnētiskā lauka magnētiskā plūsma caur laukumu S. |
| --- | --- | --- |

Tādejādi magnētisko indukciju B var uzskatīt par magnētiskās plūsmas blīvumu.

Nehomogēna magnētiskā lauka (4.7. att. b) magnētiskās indukcijas vektora normālās komponentes Bn un laukuma S elementa dS reizinājums ir elementāra magnētiska plūsma:

bet plūsma caur visu laukumu S

(4.6)

4.1. piemērs. Homogenā magnētiskā laukā atrodas taisns 0,5 m gars vads, kas novietots perpendikulāri lauka virziena, strāva vada ir 100 A, indukcija B = 0,6 T. Aprēķināt spēku, kas darbojas uz vadu.

Atrisinājums.

4.2. piemērs. Vadītājs AB atrodas homogēna magnētiskā laukā ar indukciju B = 0,4 T un ir pieslēgts EDS avotam (4.8. att.). Ķēdes kopēja pretestība Rk = 0,4 Ω, strāva ķēdē I = 50 A, bet vadītāja miera stāvoklis tiek panākts ar tam pievienotu atsvaru G = 10 N.

Aprēķināt avota EDS un vadītāja aktīvo garumu.

| Atrisinājums. 1. Avota EDS E = Rk·I = 2·50 = 100 V. 2. Vadītāja aktīvo garumu izsaka no formulas F = B·I·ℓ. Atrod, ka | 4.8. att. |
| --- | --- |

Piezīme. Tā kā vadītājs atrodas miera stāvoklī, tad F = G = 10 N

4.4. MAGNĒTISKĀ LAUKA SPĒKU DARBS

Jau konstatējām, ka uz taisnu strāvas vadu, kas ievietots homogenā magnētiskā laukā, darbojas spēks

F = B∙l∙I∙sinα

vai

F = B∙l∙I,

ja vads ir perpendikulārs magnētisko līniju virzienam.

Pieņemam, ka spēka F iedarbībā vads pārvietojas šī spēka virzienā par attālumu b (4.9. att.). Vadam pārvietojoties, tiek veikts darbs

A = F∙b = B∙l∙I∙b. 					(4.7)

Reizinājums lb ir vienlīdzīgs laukumam S, ko vads pārklājis, kustoties perpendikulāri lauka virzienam, bet reizinājums BS — magnētiskajai plūsmai F caur laukumu S. Tātad

A = B∙I∙S = I∙Φ, 					(4.8)

t. i., mehāniskais darbs, kas tiek veikts, pārvietojoties vadam ar nemainīgu strāvu magnētiskajā laukā, ir vienlīdzīgs strāvas un vada šķērsotās magnētiskās plūsmas reizinājumam. Ar vārdiem «šķērsotā magnētiskā plūsma» jāsaprot magnētiskās indukcijas reizinājums ar laukumu, ko pārklājis vads savā kustībā.

4.3. piemērs. Homogenā magnētiskā laukā (B = 1 T) perpendikulāri tā virzienam novietotas divas paralēlas sliedes, kuru garums b = 3,6 m. bet attālums starp tām — l = 0,5 m (4.10. att.). Pa sliedēm var pārvietoties vads, uz kura nostiprināts šāviņš ar masu m = 1 kg. Kādai strāvai jāplūst pa vadu, lai šāviņš, atstājot sliedes, kustētos ar ātrumu v = 60 m/sek?

|  | 4.9. att. Elektromagnētisko spēku darbs (vada pārvietošanās magnētiskajā laukā attālumā b). |
| --- | --- |

Atrisinājums.

Kinētiskā enerģija, kas jāiegūst šāviņam līdz izlidošanas brīdim

|  | 4.10. att. Shēma 4.3. piemēram. |
| --- | --- |

Šo enerģiju šāviņš iegūst uz tā darba rēķina, ko veic elektromagnētiskie spēki, pārvietojot magnētiskajā laukā strāvas vadu, uz kura nostiprināts lādiņš. Tātad

no kurienes

Formulu (4.7) var izmantot aprēķiniem arī vispārīgākā gadījumā. Pieņemsim, ka nehomogenā magnētiskā laukā pārvietojas patvaļīgas formas vads ar nemainīgu strāvu (4.8. att.). Darbs, kas tiek veikts, pārvietojot vada garuma elementu dl virzienā, kurā darbojas spēks:

dA = dF∙db = B∙I∙dl∙db∙sinα;

bet, tā kā dl∙db=dS

un

kur β - leņķis starp vektoru B un taisni, kas perpendikulāra elementam dl un spēkam dF (pārtrauktā taisne), t. i., taisni, kas perpendikulāra laukumam dS,  tad sinα = cosβ.

Vektora B projekcija uz laukuma dS normāli

Bn = B∙cosβ = B∙sinα,

bet reizinājums BndS ir plūsma, ko elements dl šķērso, pārvietojoties par attālumu db, t. i.,

dФ= Bn∙dS =B∙dS∙sinα

Tātad darbs

|  | 4.11. att. Liekta strāvas vada pārvietošanās magnētiskajā lauka |
| --- | --- |

Tādu pašu elementārā darba izteiksmi mēs dabūtu arī tad, ja aplūkotu vada elementa pārvietošanos kaut kādā leņķī pret spēka virzienu. Šajā gadījumā ir ērti pārvietojumu db sadalīt divos savstarpēji perpendikulāros pārvietojumos: vienā, kas vērsts spēka virzienā, otrā — kas tam perpendikulārs. Darbs tiek veikts tikai pirmajā pārvietojumā, kuru jau aplūkojām. Pilnais darbs, kas tiek veikts, pārvietojoties magnētiskajā laukā vadam, kura garums ir l,

kas ir identisks ar (4.8). Pēdējā izteiksmē, tāpat kā agrāk, Ф apzīmē plūsmu caur to laukumu, ko vads pārklāj savā kustībā, t. i., plūsmu, ko vads šķērso savā kustībā.

4.5. STRAVAS KONTŪRA PĀRVIETOŠANĀS DARBS

Jebkurā vadā strāva plūst tikai tādā gadījumā, ja šis vads ir noslēgta kontūra daļa.

Kā izriet no vienādojuma (4.8), pārvietojoties kontūram ar strāvu, lauka spēki veic darbu tikai tādā gadījumā, ja mainās plūsma caur šo kontūru. Kā piemēru apskatīsim taisnstūra rāmīti ar strāvu I nehomogenā magnētiskā laukā (4.12. att.), kur spēku virzieni norādīti saskaņā ar kreisās rokas likumu). Pieņemam, ka magnētiskā indukcija pieaug virzienā no kreisās uz labo pusi, t. i., F2 = F4 un F3 > F1. Apakšējā un augšējā mala šajā gadījumā atrodas vienādos apstākļos, un rezultējošā spēka virziens sakrīt ar spēka F3 virzienu. Uzskatīsim kontūra strāvu par pozitīvu, bet magnētisko plūsmu caur kontūru vai nu par pozitīvu, vai ari par negatīvu atkarībā no tā, vai starp I un Ф virzieniem ir spēkā labās skrūves likums vai ne. Šajā gadījumā plūsma ir pozitīva, un tās absolūtā vērtība pieaug, kontūram pārvietojoties pa labi.

Tā kā darbs, kas tiek veikts, pārvietojot malas bc un ad, ir vienlīdzīgs nullei (leņķis starp spēka un pārvietojuma virzienu ir vienlīdzīgs 90°), tad

A = Aab + Acd;

Šī summa ir algebriska, jo komponente ir negatīva (kontūrs pārvietojas pretēji spēkam F1). Tātad

A = - IФ' + IФ" = IΔФ, 				(4.9)

kur ΔФ ir starpība starp magnētiskajām plūsmām Ф" un Ф', kuras šķērsojušas kontūra malas cd un ab, jeb starpība starp plūsmām caur kontūru ceļa beigās un sākumā:

ΔФ = Ф2 - Ф1, 					(4.10)

kur Ф2 — plūsma caur kontūru tā beigu stāvoklī;

Ф1 — plūsma caur kontūru sākuma stāvoklī.

Ja darbu veic lauka spēki, tad kontūrs pārvietojas no kreisās uz labo pusi (F3>F1) un pieaugums  ir pozitīvs (Ф2 > Ф1).

|  | 4.12. att. Kontūrs ar strāvu magnētiskajā laukā. |
| --- | --- |

Ja kontūrs kustas lauka spēku iedarbībā, tad magnētiskās plūsmas pieaugums caur šo kontūru vienmēr ir pozitīvs. Aplūkotā parādība ļauj formulēt ļoti svarīgu praktisku secinājumu. Jebkurš strāvas kontūrs, kas ievietots magnētiskajā laukā, strāvas un lauka mijiedarbības spēku rezultātā cenšas ieņemt tādu stāvokli, lai plūsma caur kontūru būtu pozitīva un maksimāli liela. Piemēram, ja vijumu ar strāvu ievieto homogenā magnētiskā laukā, tad uz to darbojas griezes moments, kas cenšas to pagriezt tā, lai vijuma ass sakristu ar ārējā magnētiskā lauka virzienu. Sasniedzot šo stabilo stāvokli, spēki, kas darbojas uz kontūru, cenšas to tālāk deformēt tā, lai magnētiskā plūsma caur kontūru vēl palielinātos (4.13. att.).

|  | 4.13. att. Strāvas kontūra stāvoklis, kurā plūsma ir pozitīva un maksimāli liela. |
| --- | --- |

Ja vijums ar strāvu atrodas nehomogenā magnētiskā laukā, tad notiek ne vien griezes kustība, bet arī translācijas kustība virzienā uz lauka apgabalu ar vislielāko indukciju.

Ja magnētiskā plūsma caur kontūru samazinās, t. i., tās pieaugums ir negatīvs, tad veiktais mehāniskais darbs arī ir negatīvs, t. i., šo darbu veic nevis lauka spēki, bet gan pretēja virziena ārējie spēki.

4.6.  ELEKTROMAGNĒTISKĀ INDUKCIJA

Elektromagnētiskās indukcija parādībā vērojams elektromagnētiskā spēka parādībai pretējs process. Ja spēka parādībā elektromagnētiskie spēki ir cēlonis mehāniskam pārvietojumam, tad elektromagnētiskās indukcijas parādībā mehānisks pārvietojums, izjaucot elektrisko līdzsvara vadītājā, (ģenerē, rada) inducē tajā elektrodzinēj spēku. Elektromagnētiskās indukcijas process ir elektrodzinēj spēka ģenerēšanas process, kura laikā mehāniska (neelektriska) enerģija pārveidojas elektriskajā enerģijā. Ja elektriskā ķēde, kurā inducējas elektrodzinēj spēks ir noslēgta, tajā plūst arī strāva. To pieņemts saukt par indukcija strāvu.

Magnētiskā lauka induktīvā darbība izpaužas elektromagnētiskajā indukcijā, ko 1831. gadā atklāja Faradejs: ja mainās noslēgtu, vadošu kontūru caurtverošās magnētiskās plūsmas Φ vērtība, kontūrā rodas (inducējas) elektrodzinējspēks e (4.14. att.). Inducētais elektrodzinējspēks e noslēgtā kontūrā uztur indukcijas strāvu i.

Elektromagnētiskās indukcijas likums, ko analītiska forma devis Maksvels, nosaka, ka jebkurā vadošā kontūrā inducētais elektrodzinējspēks e skaitliski ir vienāds ar kontūru caurtverošās magnētiskās plūsmas Φ izmaiņas ātrumu:

(4.11)

kur dΦ — kontūru caurtverošās (ar kontūru saķēdētās) plūsmas Φ bezgalīgi mazs pieaugums bezgalīgi īsā laika sprīdi dt.

Mīnusa zīme norāda inducētā EDS virzienu.

Kontūrā inducētā EDS pozitīvo virzienu pieņemts noteikt pēc labas skrūves likuma: EDS, kas, skatoties uz kontūru plūsmas Φ virzienā, vērsts pulksteņa rādītāja kustības virzienā, ir pozitīvs (4.15. attēlā EDS pozitīvais virziens parādīts ar bultiņu, kam pievienota « + » zīme).

Noteiksim indukcijas strāvas i virzienu noslēgtā nekustīgā kontūra dažos raksturīgos gadījumos (4.15. att.).

Ja kontūru caurtverošā plūsma Φ = const (dΦ = 0), tad e = 0 un i = 0 (4.15. att. a).

Ja kontūru caurtverošā plūsma Φ pieaug (dΦ >0), tad saskaņā ar izteiksmi (4.7) kontūrā inducētais EDS ir ar mīnusa zīmi (—e). Tātad indukcijas strāvas i virziens ir pretējs pieņemtajam EDS pozitīvajam virzienam, un indukcijas strāvas radītā magnētiskā plūsma Φi kontūrā ir vērsta pretī pamatplūsmai Φ (4.15. att. b).

| 4.14. att. Noslēgtu kontūru caurtverošā magnētiskā plūsma Ф. | 4.15. att. Indukcijas strāva i un tās virziens noslēgtā nekustīgā kontūrā, ja dФ = 0 (a), dФ > 0 (b) un dФ<0 (c). |
| --- | --- |

Samazinot kontūru caurtverošo plūsmu Φ (dΦ <0), kontūrā inducētā EDS virziens sakrīt ar EDS pozitīvo virzienu, un indukcijas strāvas i magnētiskā plūsma Φi kontūrā vērsta pamatplūsmas Φ virzienā (4.15. att. c).

Tādējādi noslēgtā kontūrā inducētā EDS radīta indukcijas strāva i tiecas uzturēt nemainīgu kontūru caurtverošo plūsmu Φ.

Iztirzātās sakarības ietver elektromagnētiskās inerces principu, ko 1833. gadā formulēja Lencs: noslēgtā kontūrā inducētajam EDS vienmēr ir tāds virziens, ka indukcijas strāvas magnētiskā plūsma darbojas pretim kontūru caurtverošās plūsmas izmaiņai, kura rada indukcijas strāvu kontūrā (Lenca likums).

4.7. PLŪSMAS SAĶĒDĒJUMS

Kontūrā (spolē) ar ω vijumiem, kurus caurtver viena un tā pati magnētiskā plūsma Φ (4.16. att. a), inducētais EDS

(4.12)

Tātad katrs spoles vijums ir saķēdēts ar vienu un to pašu magnētisko plūsmu, tad EDS spole ir ω reizes lielāks nekā vienā vijuma.

Magnētiskās plūsmas Φ reizinājumu ar tās caurtverto spoles vijumu skaitu ω sauc par plūsmas saķēdējumu un apzīmē ar Ψ. 4.16. attēlā a parādītajai spolei

Ψ = ωФ. 						(4.13)

| a | c |
| --- | --- |
| b |  |

4.16. att. Magnētisko plūsmu caurtvertie vijumi.

4.16. attēlā b parādīta nekustīga spole, pa kuru asi pārvietojas pastāvīgs magnēts. Pārvietojoties magnētam, mainās plūsma, kas saķēdēta ar spoles vijumiem, un spole inducējas EDS.

Šajā gadījumā EDS rodas katrā spoles vijumā, un summārais EDS

.

Plūsmu algebrisko summu, kuras saķēdētas ar atsevišķiem vijumiem, sauc par plūsmas saķēdējumu un apzīmē ar burtu Ψ, t.i.,

Ψ = Ф1 + Ф2 + … + Фk.

Tātad summārais EDS

Ja vienas un tās pašas spoles atsevišķas vijumu grupas ω1,  ω2, ω3 caurtver dažādas magnētiskas plūsmas Φ1, Φ2, Φ 3 (4.16. att. c), tad spolē inducētais elektrodzinējspēks e ir vienāds ar spoles atsevišķās vijumu grupas inducēto EDS summu

Plūsmas saķēdējums 4.16. attēlā c parādītajai spolei

Ψ = Ψ1 + Ψ2 + Ψ3 = ω1Ф1 + ω2Ф2 + ω3Ф3,

un vispārīgā gadījumā

Ψ  = ΣωФ. 					(4.14)

Tad apskatāmajā spolē inducētais EDS

No pēdējās sakarības dabū elektromagnētiskās indukcijas likuma vispārīgo izteiksmi

(4.15)

kura rāda, ka noslēgtā vadošā kontūrā inducētais EDS skaitliski vienāds ar šī kontūra plūsmas saķēdējama izmaiņas ātrumu.

Elektromagnētiskā indukcija ir pamatā elektrisko ģeneratoru un transformatoru darbībai; šo parādību izmanto arī elektrodzinējos, elektriskajos mēraparātos un daudzās citās elektroierīcēs.

Indukcijas EDS var rasties arī jebkurā masīvā metāla ķermeni, kas atrodas mainīgā magnētiskā laukā vai pārvietojas nemainīgā magnētiskā laukā. Indukcijas strāvas masīvos metāla ķermeņos sauc par virpu[strāvām. Tās izmanto metālu kausēšanai, metāla detaļu termiskai apstrādei, detaļu virsmas rūdīšanai, arī elektriskajos mēraparātos u. c.

4.8. ELEKTROMAGNĒTISKĀS INDUKCIJAS ELEKTRODZINĒJSPĒKS

Ar vienu vijumu saķēdēto magnētisko plūsmu Φ var mainīt, ja nekustīgu kontūru pakļauj mainīga magnētiskā lauka iedarbībai vai nemainīgā laukā pārvieto kontūru tā, lai tā malas šķeltu magnētiskās līnijas. Analizējot pēdējo gadījumu, iegūst Faradeja izteiksmi taisnā vadā inducētā EDS aprēķināšanai, ja zināms vada garums un kustības ātrums.

Pieņemam, ka homogēnā magnētiskā laukā (B = const) starp magnēta poliem novietots taisns vads (4.17. att.), kura aktīvais garums (kas atrodas magnētiskajā laukā) ir l (m), vienmērīgi kustoties ar ātrumu v (m/s), pārvietojas perpendikulāri lauka virzienam.

| 4.17. att. EDS inducēšana taisna vada. | 4.18. att. Labas rokas likums |
| --- | --- |

Bezgalīgi īsā laika sprīdī dt vads pārvietojas attālumā dx = vdt, šķeļot vada kustības virzienam perpendikulārās magnētiskās līnijas.

Ja vada galiem 1 un 2 pievieno ārējo ķēdi (ārpus lauka), izveidojas noslēgts kontūrs, kuru caurtverošās (saķēdētās) plūsmas izmaiņa laika sprīdī dt

dФ = B∙dS = B∙l∙dx = B∙l∙v∙dt.

Tad saskaņā ar izteiksmi (4.11) vada aktīvajā posmā l inducētā EDS skaitliskā vērtība, ja indukcija B izteikta teslās,

e = B∙l∙v .						 (4.16)

Vispārīgā gadījumā

e = B∙l∙v∙sinα , 					 (4.17)

kur α — leņķis starp vada kustības virzienu (v) un magnētiskā lauka indukcijas vektora B virzienu.

Ja leņķis α = 90° , tad vadā inducējas maksimālais EDS, bet, ja α = 0, t. i., vads pārvietojas paralēli magnētiskajam līnijām, tad elektrodzinējspēks e = 0.

Ja vadu pārvieto pretējā virzienā, tad inducēta EDS un tā uzturētās indukcijas strāvas i virziens ir pretējs 4.17. attēla paradītajam.

Vienkāršākā gadījumā elektromagnētiskās indukcijas procesu var apskatīt taisnā vadītājā, kura pārvieto homogenā magnētiskā laukā ar vienmērīgu ātrumu perpendikulāri magnētiskajai plūsmai (skat. 4.18. att.).

Taisnos vados inducētā EDS virzienu ērti noteikt pēc labās rokas likuma: ja labās rokas plaukstu novieto pretī magnētiskajām līnijām, bet atliekto īkšķi — vada kustības virzienā, tad izstieptie pirksti rāda vadā inducētā EDS virzienu.

Jāiegaumē, ka, vadam šķeļot magnētiskās līnijas, tajā vienmēr inducējas EDS, bet indukcijas strāva i parādās tikai tad, ja pārvietojamais vads ieslēgts noslēgtā kontūrā (sk. 4.17. att.).

4.9. MEHĀNISKĀS ENERĢIJAS PĀRVEIDOŠANA ELEKTRISKAJĀ

ENERĢIJĀ

Novietosim magnētiskajā laukā perpendikulāri tā virzienam taisnu vadu, kas noslēgts ar pretestību r, un pārvietosim to ar ātrumu υ (4.19. att.). Vadā rodas EDS, bet noslēgtajā ķēdē — strāva I.

| a 4.19. Mehāniskās enerğijas pārveidošana elektriskajā enerğija |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | b | c |

Elektromagnētiskais spēks, kas darbojas uz strāvas vadu, ir

F = BIl.

Spēka virzienu nosaka saskaņā ar kreisās rokas likumu. Šis spēks bremzē vadu, jo tas versts pretī ātruma vektora ν virzienam (4.19. att.). Tātad, lai vads kustētos, ātruma vektora virziena jāpieliek ārējs spēks, kas skaitliski vienāds ar bremzējošo speķu, bet kura virziens ir pretējs. Primārajam dzinējam, kas rada ārējo spēku, jāattīsta mehāniska jauda

Pmeh = Fv.

Ievietojot šajā formulā spēka F izteiksmi, iegūstam, ka

Pmeh = BlIv = IE, 					(4.18)

t. i., dzinēja attīstīta jauda ir vienlīdzīga elektriskās strāvas jaudai noslēgtajā ķēde. Tātad, kustoties noslēgtam vadam magnētiskajā lauka ārējo spēku iedarbībā, mehāniskā enerģija pārveidojas elektriskajā enerģija.

Bet, ja noslēgtā kontūrā plūst indukcijas strāva I, tad uz strāvas vada aktīvo garumu l magnētiskais lauks darbojas ar bremzējošu elektromagnētisku spēku

Fbr = B∙I∙l, 						(4.19)

kura pārvarēšanai un strāvas vada pārvietošanai magnētiskajā laukā jāpatērē mehāniskā enerģija. Tādējādi, izmantojot 4.19. attēlā parādīto elektriskā ģeneratora darbības principu, mehānisko enerģiju var pārveidot elektriskajā enerģijā.

4.4. piemērs. Vadītājs, kura aktīvais garums ℓ = 0,5 m, pievienots patērētājam (4.20. att.). Vadītājs pārvietojas perpendikulāri magnētiskā lauka indukcijas līnijām tam pievienota atsvara (G = 12 N) ietekmē ar ātrumu v = 8 m/s. Vadītājā inducējas EDS un plūst strāva I = 20 A.

Aprēķināt magnētisko indukciju, vadītājā inducēto EDS un ķēdes kopējo pretestību, kā arī salīdzināt mehānisko un elektrisko jaudu.

|  | 4.20. att. Shēma 4.4. piemēram. |
| --- | --- |

Atrisinājums.

1. Magnētiskā lauka indukciju izsaka no formulas

F = B·I·ℓ.

Atrod, ka

2. Vadītāja inducētais EDS

F = B·ℓ·v = 1,2·0,5·8 = 4,8 V.

3. Ķēdes kopējā pretestība

4. Mehāniskā jauda

Pm = F·v = 12·8 = 96 W.

5. Elektriskā jauda

P = E·I = 4,8·20 = 96 W.

Tātad Pm = P.

4.10. ELEKTRISKĀS ENERĢIJAS PĀRVEIDOŠANA MEHĀNISKAJĀ ENERĢIJĀ.

Iedarbojoties magnētiskajam laukam uz vadu ar strāvu, elektriskā enerģija pārveidojas mehāniskajā.

Pieņemsim, ka pa taisnu vadu, kas ievietots homogenā magnētiskā laukā un ieslēgts ķēdē ar EDS Ε, plūst nemainīga lieluma strāva (4.21. att.).

Magnētiskais lauks iedarbojas uz strāvas vadu ar spēku

F = Bil,

un vads kustas ar ātrumu ν (spēka un ātruma virzienus nosaka saskaņā ar kreisās rokas likumu).

Vadam kustoties, tajā rodas elektromagnētiskās indukcijas EDS, kas vērsts pretī strāvai

Epr = Blv.

Saskaņa ar otro Kirhofa likumu kontūrām

E — Ep = Ir0 + Ir,

kur r — taisnā vada pretestība;

r0 — pārējās ķēdes daļas pretestība.

| a 4.21. att. Elektriskās enerğijas pārveidošana mehāniskajā enerğijā |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | b | c |

Apzīmējot

Ε — Ir0 = UAB ,

atrodam, ka

UAB = Ir + Epr. 				(4.20)

Reizinot vienādojuma (4.20) visus locekļus ar I, nosakām elektrisko jaudu

UABI = I2r + EprI.

Ievērojot, ka Epr = Blv, dabūjam

UABI = I2r + BlvI = I2r +Fv. 				(4.21)

Vienādojuma (4.21) labajā pusē pirmais loceklis izsaka siltuma jaudu, otrais — mehānisko jaudu. Tātad, lauka spēku iedarbībā kustoties noslēgtam vadam ar strāvu magnētiskajā laukā, elektriskā enerģija pārveidojas siltuma un mehāniskajā enerģijā,

4.11. ELEKTRODZINĒJI

Pirmo elektromotoru, kas tika praktiski izmantots, izgudroja 1834. gadā B. Jakobi, kurš 1838. gadā lietoja to kā laivas, bet vēlāk — ratiņu dzinēju.

Katrs līdzstrāvas ģenerators darbojas dzinēja režīmā, ja tā EDS kļūst mazāks par spriegumu uz spailēm. Šo elektrisko mašīnu apgriežamības principu atklāja 1833. gadā E. Lencs un pēc tam formulēja B. Jakobi.

Tātad tās pašas mašīnas, kas darbojas kā ģeneratori, var darboties arī kā elektromotori. 4.22. attēlā parādīta elektromotora ieslēgšanas shēma. Dažiem elektromotoriem ir divi paralēli zari. Vienā ir ieslēgts palaišanas reostats un enkurs, otrā — ierosmes tinums (4.22. attēlā nav parādīts). Palaišanas reostats ierobežo palaišanas strāvu. Sākuma momentā palaišanas strāva

(4.22)

kur rp — reostata pretestība; re — enkura pretestība.

|  | 4.22. att. Elektromotora ieslēgšanas shēma. |
| --- | --- |

Bez reostata pretestības rp palaišanas strāva būtu daudzās reizes lielāka par elektromotora nominālo strāvu (sk. 4.5. piemēru).

Kad enkurs ir iegriezies un tinumā rodas pretelektrodzinējspēks, palaišanas reostats vairs nav vajadzīgs, un tā pretestību pakāpeniski samazina līdz nullei.

4.5. piemērs. Elektromotora spailēm pieslēgts 120 V liels spriegums. Pret - elektrodzinejspeks nominālā režīmā ir 116 V. Enkura tinuma pretestība ir 0,4 Ω.

Aprēķināt: 1) motora nominālo strāvu; 2) palaišanas reostata pretestību, lai palaišanas strāva nepārsniegtu 2IN; 3) palaišanas strāvu ķēdē, ja motoru ieslēdz bez palaišanas reostata.

Motora nominālā strāva

Palaišanas reostata pretestību var aprēķināt pēc formulas (4.22):

Palaišanas strāva, ieslēdzot motoru bez reostata,

4.12. VIRPUĻSTRĀVAS

Telpā, kur pastāv mainīgs magnētiskais lauks, vienlaicīgi novērojams arī elektriskais lauks. Šī lauka elektriskās līnijas atrodas plaknē, kas perpendikulāra magnētiskās plūsmas virzienam, un atšķirībā no elektrostatiskā lauka līnijām ir noslēgtas (virpuļlauks). Ja telpā, kur pastāv mainīgs magnētiskais lauks, atrodas masīvi vadoši ķermeņi (izgatavoti no tērauda, vara, misiņa utt.), tad elektromagnētiskās indukcijas EDS rada šajos vadītājos virpuļstrāvas, kuras ir inducēto strāvu speciālgadījums.

Piemēram, ja spolē ar masīvu tērauda serdi plūst maiņstrāva, tad serdē inducējas virpuļstrāvas, kas noslēdzas plaknē, kura perpendikulāra magnētiskajai indukcijai. Šo strāvu iedarbībā tērauds sasilst, pazeminot e1ektrоmagnētisko mehānismu lietderības koeficientu (η). Lai samazinātu virpuļstrāvas, lieto serdes, kas izgatavotas no tērauda loksnēm, kuras izolētas viena no otras (4.23. att.). Šajā gadījumā serdes pretestība virpuļstrāvām pieaug, bet pašas strāvas samazinās.

| a b 4.23. att. Virpuļstrāvas serdē no masīva (a) un lokšņu (b) tērauda | 4.24. att. Virpuļstrāvas enkurā. |
| --- | --- |

Virpuļstrāvas rodas arī, rotējot magnētiskajā laukā elektriskās mašīnas enkuram. 4.24. zīmējumā a attēlota puse no elektriskās mašīnas enkura, kas izgatavots no viena tērauda gabala. Ja tāds enkurs griežas magnētiskajā laukā, tad enkurā rodas virpuļstrāvas, kas 4.24. attēlā parādīti ar pārtrauktām līnijām. Bet, ja enkuru samontē no atsevišķām tērauda loksnēm (4.24. att. b), tad šīs strāvas var daudzkārt samazināt.

Ja daudzās mašīnās, aparātos un mehānismos virpuļstrāvu rašanās ir kaitīga, tad daudzās citās iekārtās virpuļstrāvas var izmantot lietderīgi, darbinot mehānismus vai arī nodrošinot tiem nepieciešamo darba režīmu.

4.25. zīmējumā attēlots mēraparāta disks. Griežoties diskam starp pastāvīga magnēta poliem, tajā rodas virpuļstrāvas. Šo strāvu mijiedarbība ar pastāvīgā magnēta lauku bremzē disku; šis process nodrošina aparāta normālu darbību.

|  | 4.25. att. Virpuļstrāvas diskā, kas griežas pastāvīga magnēta magnētiskajā lauka. |
| --- | --- |

Virpuļstrāvas izmanto metālu karsēšanā virsmu rūdīšanai un kausēšanai.

4.13.  MAGNĒTISKĀ LAUKA INTENSITĀTE

Magnētiskā lauka intensitāte, ko apzīmē ar H, ir otrs vektoriāls pamatlielums, kas raksturo lauku katrā tā punktā.

Strāvas magnētiskā tauka intensitāte homogēnā vidē nav atkarīga no vides magnētiskajām īpašībām.

Magnētiskā lauka intensitāte vakuumā

(4.23)

kur B0 — magnētiskā indukcija vakuumā, T;

μ0 — magnētiskā konstante jeb vakuuma absolūtā  magnētiskā  caurlaidība, kas raksturo vakuuma magnētiskās īpašības.

Magnētisko konstanti SI sistēmā izsaka henrijos uz metru (H/m):

Magnētiskā lauka intensitātes mērvienība SI sistēmā ir ampērs uz metru (A/m). Praktiskos aprēķinos vēl lieto mērvienību ampērs uz centimetru (1 A/cm = 102 A/m)

Gaisam, papīram, kokam, keramikai, varam, alumīnijam un citām neferomagnētiskām vielām absolūtā magnētiskā caurlaidība praktiski vienāda ar vakuuma absolūto magnētisko caurlaidību μ0.

Tātad magnētiskā indukcija vakuumā un praktiski jebkurā neferomagnētiskā vidē

B0 = μ0H0. 						(4.24)

Ja magnētisko indukciju vakuumā izsaka vēberos uz kvadrātmetru, tad jebkurā neferomagnētiskā vidē magnētiskā lauka intensitāte

(4.25)

Magnētiskā lauka intensitāte feromagnētiskā vidē

(4.26)

kur μa — vides   absolūtā  magnētiskā  caurlaidība, kas raksturo vides magnētiskās īpašības, H/m.

Magnētiskā indukcija feromagnētiskā vidē

B = μaH. 						(4.27)

Dažādu vielu magnētiskās īpašības parasti raksturo ar vielas magnētisko caurlaidību

(4.28)

kas ir nenosaukts skaitlis un rāda, cik reizes dotās vielas absolūtā magnētiskā caurlaidība ir lielāka par magnētisko konstanti.

Praktiski jebkurai neferomagnētiskai videi μ = l.

No izteiksmēm (4.27) un (4.28) izriet, ka

B = μμ0H. 						(4.29)

Tātad magnētiskā lauka magnētiskā indukcija, pretēji lauka intensitātei, ir atkarīga no vides magnētiskajām īpašībām.

Viendabīgā un izotropā vidē (tai fizikālās īpašības visos virzienos ir vienādas) magnētiskā lauka intensitātes vektora virziens sakrīt ar magnētiskās indukcijas vektora  virzienu.

Lauka intensitāte ir nepieciešama, aprēķinot elektrisko mašīnu un transformatoru magnētiskās ķēdes, kā arī visos gadījumos, kur magnētiskās līnijas šķērso ķermeņus ar dažādām magnētiskām caurlaidībām; tātad lauka intensitāte ir svarīgs lielums aprēķinos. Ja lauka intensitāte ir zināma, nav grūti noteikt ari magnētisko indukciju (4.29).

Sakarību starp strāvu un tās magnētiskā lauka intensitāti izsaka pilnās strāvas likums.

4.14. MAGNĒTISKAI MOMENTS UN MAGNĒTISKAIS SPRIEGUMS

Magnētiskais moments. Noslēgtu elektrisku strāvu elementārā kontūrā, t.i., kontūrā, kas ir ļoti mazs, salīdzinot ar attālumiem līdz novēršanas punktiem, sauc par elementāru elektrisko strāvu jeb magnētisko dipolu.

Šo dipolu raksturo ar vektoriālu lielumu, kura skaitliskā vērtība ir vienlīdzīga strāvas i un elementārā strāvas kontūra ierobežota laukuma S reizinājumam, bet virzienu, kas perpendikulars kontūra plaknei, nosaka saskaņā ar strāvas virzienu pēc labās skrūves likuma. Šādu vektoriālu lielumu sauc par elementārās elektriskās strāvas magnētisko momentu.

Magnētisko momentu apzīmē ar burtu m, mērvienība SI sistēmā ir A∙m2:

m = i∙S. 					(4.30)

Magnētiskais spriegums. Analoģiski elektriskajam spriegumam magnētisko lauku aprēķinos lieto magnētiskā sprieguma jēdzienu (apzīmējums Um). Ja magnētiskā lauka intensitāte ir vienāda visos magnētiskās līnijas punktos, kā, piemēram, taisna strāvas vada gadījumā vai arī homogenā magnētiskā laukā (4.26. att. a), tad magnētisko spriegumu starp jebkuriem diviem šīs magnētiskās līnijas punktiem aprēķina, sareizinot magnētiska lauka intensitātes vērtību ar magnētiskās līnijas posma garumu:

Um = Hl.					(4.31)

| a | b |
| --- | --- |

4.26. att. Magnētiskais spriegums.

Vispārīgākā gadījumā, piemēram, aprēķinot magnētisko spriegumu homogenā magnētiskā laukā starp diviem punktiem, kuri atrodas attālumā l viens no otra, bet ne uz vienas un tās pašas magnētiskās līnijas (4.26. att. b):

Um = Hl∙l,					(4.32)

kur Hl — intensitātes vektora tangenciālā komponente (attiecībā pret taisni l). Vispārīgā gadījumā, kad attāluma l dažādos punktos magnētiskā lauka intensitāte nav vienāda, rakstām

(4.33)

atšķirībā no elektrostatiskā lauka Um ir atkarīgs no izvēlētā ceļa starp punktiem.

No pēdējām formulām izriet, ka magnētiskā sprieguma mērvienība ir ampērs:

Bieži jāaprēķina magnētiskais spriegums pa brīvi izvēlētu noslēgtu kontūru. Magnētisko spriegumu pa noslēgtu kontūru sauc par magnetizējošo spēku (m. s.) jeb magnetodzinējspēku (MDS) (apzīmējums F).

4.15. PILNĀS STRĀVAS LIKUMS

Pilnās strāvas likums dod iespēju ne tikai ērti aprēķināt strāvas magnētiskā lauka intensitāti dažādas ģeometriskas konfigurācijas strāvas vadiem (taisns vads, spole, toroīds), bet uz to pamatojas visu elektrisko mašīnu un aparātu magnētisko ķēžu aprēķini.

Par pilno strāvu sauc visu to strāvu algebrisko summu (ΣI), kuras aptver iedomāts patvaļīgas formas noslēgts kontūrs jeb, kā saka, kuras saķēdētas ar šo kontūru (4.27. att.).

Tā kā katra strāva rada magnētisko lauku, tad telpā ap strāvas vadiem pastāv rezultējošais magnētiskais lauks; vispārīga gadījumā intensitātei katrā šī lauka punktā ir savs virziens un sava skaitliskā vērtība.

| 4.27. att. Ilustrācija pilnās strāvas likumam. | 4.28. att. Spoles visus vijumus aptverošā magnētiskā līnija. |
| --- | --- |

Patvaļīgi izvēlēta, strāvas vadus aptveroša kontūra punktā K (4.27. att.) parādām lauka intensitātes H vektoru un ap punktu K izdalām bezgalīgi mazu kontūra elementu, kura virzienu parāda patvaļīgi izvēlētā kontūra apejas virzienā vērsts vektors

Eksperimentāli pamatotais pilnās strāvas likums nosaka, ka magnētiskā lauka intensitātes vektora līnijas integrālis pa jebkuru noslēgtu kontūru vienāds ar pilno strāvu:

(4.34)

Aprēķinot pilno strāvu ΣI, strāvas, kuru virzienus ar kontūra apejas virzienu saista labās skrūves likums, pieņem par pozitīvām, pārējās — par negatīvām.

Tad 4.27. attēla apskatītajā piemēra pilna strāva

ΣI = I1 + I2 – I3.

Ja spolē ar w vijumiem plūst strāva I (4.28. att.), tad jebkurām noslēgtam kontūrām, kas aptver visus vijumus, pilnā strāva

(4.35)

Reizinājumu Iw sauc par magnetizējošo spēku, mērvienība ampērs.

Ja par integrēšanas kontūru pieņem magnētisko līniju (4.28. att.), tad magnētiskās līnijas virziens tai pašā laikā ir arī kontūra apejas virziens. Bet, tā kā intensitātes vektors  ir magnētiskās līnijas pieskare jebkurā tās punktā (sakrīt ar vektora virzienu), tad šādiem gadījumiem vektoru zīmes pilnās strāvas likuma izteiksmē ir liekas:

Ja bez tam vēl tādas vai citādas simetrijas dēļ integrēšanas kontūra (magnētiskās līnijas) visos punktos magnētiskā lauka intensitātei ir viena un tā pati skaitliskā vērtība (H = const), tad

kur l — kontūra (magnētiskās līnijas) garums, m.

Un pilnās strāvas likuma izteiksme kļūst visai vienkārša:

Hℓ = Iw . 						(4.36)

Šī izteiksme ir ļoti ērta strāvas magnētiskā lauka intensitātes noteikšanai, par integrēšanas kontūru pieņemot magnētisko līniju.

Tā, piemēram, homogēnā vidē novietotam bezgalīgi garam praktiski ļoti garam) taisnam vadam, pa kuru plūst strāva I, magnētiskā lauka intensitāti H punktos, kas atrodas a metru attālumā no vada ass, aprēķina no izteiksmes (4.36), par integrēšanas kontūru pieņemot magnētisko līniju ar rādiusu a. Tā kā w = 1 un l = 2πa, tad

(4.37)

Līdzīgi aprēķina toroīda (gredzenveida spoles) magnētiskā lauka intensitāti H uz toroīda viduslīnijas, ko pieņem par integrēšanas kontūru. Tā kā spoles vijumi vienmērīgi izvietoti pa visu toroīda serdi, tad strāvas magnētiskais lauks ir koncentrēts tikai toroīda iekšienē, un magnētiskās līnijas ir koncentriskas aploces. Tādēļ toroīda viduslīnijas l visos punktos intensitātes skaitliskā vērtība ir viena un tā pati (H = const). Tad toroīdam ar w vijumiem neatkarīgi no serdes materiāla

(4.38)

Ja toroīda ārējais un iekšējais rādiuss maz atšķiras no toroīda viduslīnijas rādiusa a, tad var pieņemt, ka magnētiskais lauks toroīda iekšienē ir homogēns.

No izteiksmes (4.38) secinām, ka magnētiskā lauka intensitāte H skaitliski ir vienāda ar magnetizējošo spēku uz magnētiskās līnijas garuma vienību.

4.16.  TAISNA STRĀVAS VADA MAGNĒTISKAIS LAUKS

Izmantojam pilnās strāvas likumi, lai aprēķinātu intensitāti magnētiskajam laukam, kas aptver taisnu strāvas vadu, patvaļīgi punktā A, kurš atrodas no vada ass attālumā r > a (a - vada rādiuss), Novelkam ar rādiusu r noslēgtu kontūru ap vadu. Simetrijas dēļ visos punktos, kas atrodas vienādā attālumā no vada ass, lauka intensitāte ir viena un tā pati (4.29. att.),

Tā kā kontūrs sakrīt ar magnētisko līniju, tad intensitātes vektors un tā tangenciālā komponente ir vienādi: H = Hl.

Pilnā strāva šajā gadījumā ir vienlīdzīga strāvai vadā, t.i., ΣI = I, bet, tā ka l = 2πr, tad

(4.39)

| 4.29. att. Magnētiskais lauks ap taisnu strāvas vadu. | 4.30. att. Magnētiskais lauks taisna strāvas vada iekšienē. |
| --- | --- |

Reizinot lauka intensitātes vērtību ar absolūto magnētisko caurlaidību, iegūstam magnētisko indukciju:

(4.40)

Ja vads atrodas diamagnētiskā vai paramagnētiskā vidē, tad ar pietiekošu precizitāti μ = 1 un

Stingri ņemot, šī formula ir pareiza jebkurai r vērtībai tikai tādā gadījumā, ja vads ir bezgalīgi garš; tomēr to var lietot magnētiskās indukcijas aprēķināšanai, ja vada garums ir pietiekami daudz reižu lielāks par attālumu r.

Izmantojot pilnās strāvas likumu, var aprēķināt lauka intensitāti arī cilindriska vada iekšienes punktā, kura attālums no vada ass ir r < a.

Strāvas blīvums

ir vienāds visā vada šķērsgriezumā. Par noslēgto kontūru atkal izvēlamies riņķa līniju ar rādiusu r. Izmantojot pilnās strāvas likumu, rakstām:

kur Sr = πr2 — laukums, ko ierobežo kontūrs;

δ∙Sr — pilnā strāva, kas plūst caur laukumu S.

Ievietojot pilnās strāvas vērtību, iegūstam

(4.41)

t. i., lauka intensitāte patvaļīgā punktā vada iekšienē ir tieši proporcionāla attālumam r no vada ass. Tātad centrā (r = 0) kā H = 0, tā arī B = 0.

Lauka intensitāte uz vada virsmas (r ≈ a)

ir vislielākā intensitāte aplūkojamā magnētiskajā laukā.

4.6. piemērs. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti un magnētisko indukciju punktos, kas atrodas 2, 4 un 10 mm attālumā no taisna vada ass.  Vada rādiuss r0 = 4 mm, strāva vadā I

= 50 A un μ = l. Uzzīmēt magnētiskā lauka izmaiņu vadā un ārējā vidē.

Punkts, kura attālums no vada ass ir r1 = 2 mm, atrodas vada iekšienē, tāpēc

Punkts, kura attālums no vada ass ir r2 = 4 mm, atrodas uz tā virsmas (r2 = r0):

Beidzot, punkts, kura attālums no vada ass ir r3 = 10 mm, atrodas ārpus vada:

4.31. attēlā grafiski attēlota lauka intensitātes un indukcijas maiņa vadā un ārpus tā.

|  | 4.31. att. Magnētiskā lauka intensitātes un indukcijas maiņas grafiks 4.6. piemēram. |
| --- | --- |

4.17. DIVU PARALĒLU STRĀVAS VADU MAGNĒTISKAIS LAUKS

Ja lauku rada strāvas, kas plūst pa diviem taisniem paralēliem vadiem, tad magnētiskās indukcijas lielumu un virzienu jebkurā lauka punktā var aprēķināt, ģeometriski saskaitot atsevišķo vadu radīto magnētisko indukciju vektorus attiecīgajā lauka punktā:

B = B1 + B2. 					(4.42)

Tātad divu strāvas vadu magnētisko lauku var uzskatīt kā atsevišķo strāvas vadu magnētisko lauku superpozīcijas rezultātu.

Aprēķinām divu strāvas vadu mijiedarbības spēkus, ievērojot, ka vads ar strāvu I2 atrodas strāvas I1 magnētiskajā laukā un, otrādi, vads ar strāvu I1 — strāvas I2 magnētiskajā laukā (4.32. att.).

Eksperimentāli noskaidrots, ka spēki F1 un F2, kas darbojas uz vadiem, ir vienādi, t.i., F1= = F2.

Vadi ar vienāda virziena strāvām pievelkas, bet vadi ar pretēja virziena strāvām atgrūžas. Par to var viegli pārliecināties, izmantojot svārpsta likumu un kreisās rokas likumu.

|  | 4.32. att. Divu paralēlu strāvas vadu mijiedarbība. |
| --- | --- |

Ja posma garums l, kurā vadi ir paralēli (vadu tuvināšanas garums), ir daudz lielāks par attālumu a starp vadiem, tad spēks F ir proporcionāls strāvu reizinājumam ar vadu garumu, apgriezti proporcionāls attālumam starp vadiem un ir atkarīgs no vides, kurā vadi ir novietoti.

(4.43)

Magnētisko indukciju B1, ko strāva I1 rada punktos, kur atrodas otrs vads, nosaka pēc formulas:

Vektors B1 ir perpendikulārs vadu plaknei; tā virzienu nosaka labās skrūves likums.

Savukārt pirmais vads atrodas strāvas I2 radītajā laukā; šajā gadījumā

Tādējādi visos punktos, kas atrodas vienādos attālumos a no strāvas vadu asīm, magnētiskajai indukcijai ir vienādas vērtības:

(4.44)

Praktiskos aprēķinos ērtāk izmantot spēku, kas darbojas uz vadu garuma vienību:

(4.45)

Ievietojot šinī formulā magnētiskās konstantes vērtību μ0 = 4π∙10-7 H/m vakuumam un gaisam (uzskatot, μ = 1), iegūstam spēku ņūtonos uz metru:

(4.46)

kur I1 un I2 — ampēros, bet a — metros.

Pārveidojot formulu (4.45), ja I1 = I2, iegūstam

(4.47)

Vadu mijiedarbības spēks ir sevišķi liels tad, kad elektriskajā tīklā rodas īsslēgums.

4.7. piemērs. Cik stipras ir vienādas strāvas divos paralēlos vados, kuri atrodas viens no otra 20 cm lielā attālumā, ja uz katru vada metru darbojas 100 N liels spēks?

Ievietojot formulā (4.47) iegūstam

4.8. piemērs. Aprēķināt, kurs no izolatoriem ir visvairāk noslogots, ja pa trim paralēliem gaisa elektropārvades līnijas vadiem īsslēguma gadījumā plūst sekojošas strāvas IA = 4000 A, IB = 8000 A, IC = 12000 A un attālums starp blakus esošajiem balstiem ir l = 80 m, bet attālums starp diviem blakus esošiem paralēliem vadiem a = 1,5 m (4.33. att.)

4.33. att. Aprēķina shēma 4.8. piemēram

Atrisinājums.

1. Mijiedarbības spēks starp diviem strāvas vadiem (gaisam μ = 1)

2. Rezultējošais spēks uz katru izolatoru

FA = FAB – FAC = 341 – 256 = 85 N.

FB = FBA + FBC = 341 + 1024 = 1356 N.

FC = FCB + FCA = 1024 + 256 = 1280 N.

Tātad, vislielākais rezultējošais spēks darbojas uz fāzes B izolatoru

4.18.  KOAKSIĀLA KABEĻA MAGNĒTISKAIS LAUKS

Dažās elektrotehnikas nozarēs lieto koaksiālus kabeļus, kas sastāv no cilindriska vienlaidus vada 1 un cauruļveida vada 2 (4.34. att.), kuriem ir kopēja ass. Pa vadiem 1 un 2 plūst skaitliski vienādas pretēja virziena strāvas.

|  | 4.34. att. Koaksiālais kabelis. |
| --- | --- |

Aprēķinām kabeļa magnētisko lauku. Apzīmējam cilindriskā vada rādiusu R1, cauruļveida vada iekšējo rādiusu R2 un ārējo — ar R3. Izmantojot pilnās strāvas likumu, aprēķinām magnētiskā lauka intensitāti punktos, kas atrodas dažādā attālumā r no vada ass.

1. Ja r < R1, pēc pilnās strāvas likuma (sk. 4.41)

2.	Ja R1 < r < R2 (sk. 4.39):

3.	Ja R2 < r < R3, tad

4. Ja r > R3, pilnā strāva ir vienlīdzīga nullei un H = 0.

Tātad ārpus koaksiāla kabeļa magnētiskā lauka intensitāte ir vienlīdzīga nullei.

4.19. GREDZENVEIDA SPOLES (TOROĪDA) MAGNĒTISKAIS LAUKS

Izmantosim pilnās strāvas likumu, lai aprēķinātu lauka intensitāti toroīdā, t. i., spolē, kas ar vienmērīgu blīvumu (vijumu skaitu uz 1 cm) uztīta gredzenā (4.35. att.).

Simetrijas dēļ magnētiskā lauka intensitāte H ir vienāda visos punktos, kuru attālums no gredzena ass ir r; tāpēc, izvēloties noslēgtu kontūru, kas sakrīt ar magnētisko līniju (aploci ar rādiusu r), rakstām saskaņā ar pilnās strāvas likumu (4.36):

Hl = Iw,						(4.48)

kur

l = 2πR; Iw = ΣI,

|  | 4.35. att. Gredzenveida spole (toroīds) |
| --- | --- |

jo virsmu, ko ierobežo aplūkojamais kontūrs, šķērso w vadu (w — spoles vijumu skaits) ar vienāda virziena strāvu I.

No (4.48) atrodam lauka intensitāti

(4.49)

Acīm redzot lauka intensitāte atšķiras no nulles tikai tad, ja R < R2, kur R1 — gredzenveida spoles iekšējais, bet R2 — ārējais rādiuss. Strāvu algebriskā summa, kuras plūst caur virsmu, ko ierobežo kontūrs ar rādiusu, mazāku par R1 vai lielāku par R2, ir vienlīdzīga nullei.

Magnētiskā indukcija spoles iekšienē (punktā A)

(4.50)

Lauka intensitātei un magnētiskajai indukcijai spoles iekšienē ir lielāka vai mazāka vērtība atkarībā no punkta A attāluma līdz gredzena centram. Magnētiskajai indukcijai ir maksimālā vērtība

uz spoles iekšējās virsmas, bet minimālā

uz ārējās virsmas. Jo mazāka ir starpība starp R1 un R2, jo tuvākas viena otrai ir Bmax un Bmin vērtības. Magnētiskās indukcijas vidējā vērtība

(4.51)

kur lv = 2πR, bet R ir spoles vidējais rādiuss.

4.9. piemērs. Uz noslēgtas gredzenveida serdes (4.36. att.) vienmērīgi uztīts tinums, kura vijumu skaits w = 200. Gredzena šķērsgriezuma laukums ir taisnstūris. Tā ārējais diametrs D = 16 cm, iekšējais diametrs d = 10 cm, biezums b = 4 cm.

|  | 4.36. att. Aprēķina shēma 4.9. piemēram |
| --- | --- |

Aprēķināt strāvu spolē, pie kuras magnētiskā plūsma serdē ir Φ = 12·10-4 Wb. Serdes materiāls izgatavots no neferomagnētiska materiāla (μ = 1).

Atrisinājums.

1. Serdes materiāla šķērsgriezums

2. Magnētiskā indukcija serdē

3. Magnētiska lauka intensitāte serdē

4. Strāvu tinumā aprēķināsim, lietojot formulu

Kur magnētiskās līnijas vidējais garums

tātad

5. Toroīda induktivitāte

Magnētiskā lauka intensitāte gredzenveida spoles iekšienē [formula (4.49)] skaitliski ir vienlīdzīga magnetizējošam spēkam uz spoles garuma vienību; tāpēc magnētiskā lauka intensitāti kādā punktā A, kas atrodas uz vijumu ass, var izteikt kā attiecību starp m. s., kas darbojas loka daļā, un šīs loka daļas garumu l' (4.37. att. a):

|  | b |
| --- | --- |

4.37. att. Cilindriska spole.

Cilindrisku spoli (4.37. att. a) var uzlūkot kā daļu no gredzenveida spoles, kam ir bezgalīgi liels rādiuss un tinums uztīts tikai uz serdes daļas, kuras garums ir vienlīdzīgs spoles garumam. Garas (teorētiski - bezgalīgi garas) spoles iekšienē var pieņemt, ka magnētiskais lauks ir homogēns un vektors B vērsts aksiālā virzienā (4.37. att. b) atkarībā no strāvas virziena spoles vijumos. Ārpus šādas spoles magnētiskais lauks nerodas. Tāpēc lauka intensitāti šādas spoles centrā aprēķina pēc tās pašas formulas:

(4.52)

kur Iw — spoles m. s., l — tās garums.

Šī formula ir tikai tuvināti pareiza, jo vijumi šajā gadījumā nav izvietoti pa visu spoles garumu (t.i., pa noslēgtu gredzenu). Kļūda ir jo mazāka, jo garāka ir spole.

Galīga garuma spolei pēdējā formula lietojama gan tikai ļoti aptuvenam lauka intensitātes aprēķinam, jo pieņēmums, ka ārpus spoles magnētiskais lauks nenokļūst, tādā gadījumā nav pamatots. Galīga garuma cilindriskas spoles aptuvena magnētiskā lauka spēka līniju aina parādīta 4.38. attēlā a.

Sevišķi liela kļūda ir tad, ja pēc šīs formulas aprēķina lauka intensitāti vai magnētisko indukciju spoles galos. Precīzāk magnētisko indukciju uz galīga garuma spoles (4.38. att. b) ass punktā A aprēķina pēc formulas

(4.53)

| a | b |
| --- | --- |

4.38. att. Galīga garuma cilindriskas spoles: a - spoles magnētiska lauka aina; b – aprēķina shēma

4.10. piemērs. Aprēķināt cilindrveida spoles magnētiskā lauka intensitāti, indukciju, plūsmu, induktivitāti un magnētiskā lauka uzkrāto enerģiju, ja spoles diametrs d = 5 cm, garums l = 20 cm, vada vijumu skaits w = 1000 un strāvas stiprums I = 5 A.

Atrisinājums.

1. Spoles magnētiska lauka intensitāte

2. Spoles magnētiska lauka indukcija

3. Magnētiskā plūsma spolē

Φ = B·S = 0,0314·0,002 = 0,628·10-4 Wb,

kur S – spoles šķērsgriezuma laukums.

To savukārt izsaka no formulas

4. Induktivitāte spolei

5. Spoles magnētiskā lauka enerģija

4.20.  FEROMAGNĒTISKO MATERIĀLU PAMATĪPAŠĪBAS

Elektrotehnikā visas dabā sastopamās vielas atkarībā no to magnētiskajām īpašībām iedala divās grupās — neferomagnētiskās un feromagnētiskās vielās.

Neferomagnētiskām vielām raksturīgākā īpašība ir nemainīga magnētiska caurlaidība (μ = const), un tādēļ tām sakarība B = f(H) ir lineāra (4.39. att.); taisnes slīpums ir atkarīgs tikai no B un H mērogiem. Praktiskos aprēķinos šīm vielām pieņem μa = μ0, t. i., μ = l.

|  | 4.39. att. Sakarība B = f(H) neferomagnētiskām vielām. |
| --- | --- |

Neferomagnētiskas vielas ir gāzes, elektroizolācijas materiāli, varš, alumīnijs, misiņš, bronza un daudzi citi metāli.

Feromagnētiskām vielām (materiāliem) ir raksturīga visai liela magnētiskā caurlaidība (μ sasniedz 104— 105 un vairāk), tikai tā nav konstanta (μ ≠ const), bet ir atkarīga no magnetizējošā lauka intensitātes H, un tādēļ sakarība B = f(H) ir nelineāra; šīs vielas saglabā magnētismu, ko sauc par paliekošo magnētismu.

Feromagnētiskie materiāli ir dzelzs, niķelis, kobalts, dzelzs modifikācijas (tērauds, čuguns) un to sakausējumi, kā arī sakausējumi ar nefero-magnetiskiem materiāliem (Al, Cu, Cr, Si u. c.).

Feromagnētiskos materiālus ļoti plaši izmanto elektriskajās mašīnas un dažādos elektriskos aparātos un ierīcēs, kurās jārada noteikta stipruma un noteiktas konfigurācijas magnētiskais lauks. Šim nolūkam parasti izveido e1ektromagnētus, t. i., spoles ar feromagnētisku materiālu serdēm, jo pastāvīgie magnēti ir samērā dārgi, grūti regulēt to magnētisko lauku utt. Feromagnētiska serde, kā tas paskaidrots tālāk, daudzkārt pastiprina strāvas radīto magnētisko lauku.

Ja divām spolēm ir pilnīgi vienādi ģeometriskie izmēri un vienāds vijumu skaits w un tajās plūst vienādas strāvas I, tad strāvas magnētiskā lauka intensitāte H abās spolēs ir vienāda (4.40. att.), kaut gan viena spole (a) atrodas vakuumā resp. gaisa, citiem vārdiem, spolei ir neferomagnētiska materiāla serde (μ = l), bet otrai spolei (b) — feromagnētiska materiāla serde ar H vērtībai atbilstošu μ >> l.

No magnētiskās indukcijas izteiksmēm abām spolēm [B0 = μ0H (a) un B = μμ0H (b)] izriet, ka spolē ar feromagnētisku serdi magnētiskā indukcija B ir μ reizes lielāka par magnētisko Indukciju B0 spolē ar neferomagnētiska materiāla serdi.

Tātad, spoli novietojot uz feromagnētiska materiāla noslēgtas serdes (4.40. att.) ar šķērsgriezuma laukumu S, magnētiskā plūsma spoles serdē Φ = BS ir μ reizes lielāka nekā spolei bez šīs serdes. Izskaidrojums te vienkāršs: spoles strāvas magnētiskais lauks magnetizē serdi, pie tam pašas serdes magnētiskais lauks ir daudzkārt spēcīgāks par spoles strāvas magnētisko lauku.

Katru feromagnētisku materiālu kvalitatīvi raksturo tā magnetizēšanas līkne B = f(H) un histerēzes cilpa.

Magnetizēšanas līkne attēlo, kā materiālā mainās magnētiskā indukcija B atkarībā no dažādām ārējā magnetizējošā lauka intensitātes H vērtībām. Līkni iegūst eksperimentāli, mainot strāvas magnētiskā lauka intensitāti, t. i., mainot strāvu I spolē, kura vienmērīgi uztīta uz pētāmā materiāla noslēgtas serdes (4.40. att.).

| 4.40. att. Spole bez feromagnētiskas serdes (a) un ar feromagnētisku serdi (b). | 4.41. att. Sākotnējā magnetizēšanas līkne un μ = f1(H) līkne. |
| --- | --- |

Magnetizēšanas līkne elektrotehniskā tērauda skārdam parādīta 4.41. attēlā. Tai ir vairāki raksturīgi posmi:

0—a — līkne, kas rāda sakarību starp B un H vājā laukā; šim posmam ir praktiska nozīme tikai magnētiskajās ķēdēs ar ļoti vāju lauka intensitāti H;

a—b — praktiski taisne;

b—c — magnetizēšanas līknes izliekums   (sākas materiāla magnētiskā piesātināšanās) un

c—d — materiāla magnētiskā piesātinājuma rajons, ko attēlo gandrīz taisna līnija, kas ar abscisu asi veido niecīgu leņķi; tātad šajā posmā sakarība B = f(H) praktiski ir lineāra, un ievērojamam intensitātes H pieaugumam atbilst ļoti mazs indukcijas B pieaugums.

Katram feromagnētiskam materiālam ir sava magnetizēšanas līkne (4.42. att.). Magnetizēšanas līkni B = f(H), ko uzņem iepriekš pilnīgi atmagnetizētam feromagnētiskam materiālam, sauc par sākotnējo magnetizēšanas līkni (4.36. att.).

Ja palielina ārējā magnetizējošā lauka intensitāti, sakot ar vērtību H = 0, tad feromagnētiska materiāla magnētiskā caurlaidība μ pieaug no sākotnējās vērtības μs > 0 līdz maksimālajai vērtībai μm un pēc tam strauji samazinās (4.41. att.). Magnētiskās caurlaidības sākotnējā vērtība μs raksturo materiāla izmantošanas efektivitāti vājos magnētiskos laukos, bet maksimālā magnētiskā caurlaidība μm — materiāla izmantošanas iespēju magnētiskās plūsmas   pastiprināšanai.

Magnētiskās caurlaidības robežvērtības elektrotehniskā tērauda skārdam μs = 400—1000 un μm = 5000—30 000. Speciāliem sakausējumiem μm vērtības ir daudzkārt lielākas.

|  | 4.42. att. Dažu feromagnētisko materiālu magnetizēšanas līknes (magnētiski mīkstie): 1 — permendurs (50% Fе un 50% Со); 2 — elektrotehniskais tērauds 3413; 3 — elektrotehniskais tērauds 1211; 4— permalojs 50Н; 5 — permalojs 79НМ |
| --- | --- |

Histerēzes cilpa. Ja pilnīgi atmagnetizētu feromagnētisku materiālu ievieto ārējā magnētiskā laukā, kura intensitāti maina no vērtības H = 0 līdz patvaļīgi izraudzītai maksimālai vērtībai Hm (mainot magnetizējošās spoles strāvu no nulles līdz Im), tad magnētiskā indukcija B materiālā mainās pēc sākotnējās magnetizēšanas līknes OA, sasniedzot maksimālo vērtību Bm (4.43. att.).

Samazinot lauka intensitāti H resp. spoles strāvu I, magnētiskās indukcijas izmaiņas līkne AK atpaliek no sākotnējās magnetizēšanas līknes.

Parādību, ka magnētiskās indukcijas B izmaiņas atpaliek no ārējā magnētiskā lauka intensitātes H izmaiņām, sauc par magnētisko histerēzi.

Ja lauka intensitāti samazina līdz vērtībai H = 0, materiālā tomēr saglabājas sākotnējā virziena magnētiskais lauks, ko raksturo paliekošās jeb remanentās magnētiskās indukcijas vērtība OK.

Lai materiālu atmagnetizētu, t. i., sasniegtu B = 0 (punkts M), tad materiāls jāpakļauj pretēja virziena magnētiskajam laukam (jāmaina I virziens) ar intensitātes vērtību OM. Nogrieznis OM izsaka materiāla aizturošo jeb koercitīvo spēku.

Palielinot pretējā virziena lauka intensitāti līdz — Hm, dabū līknes punktu C, kam atbilst maksimālā indukcija — Bm.

Samazinot pretējā virziena lauka intensitāti līdz vērtībai H = 0, dabū līknes punktu D. Paliekošo magnētisko indukciju (nogrieznis OD = OK) likvidē sākotnējā virziena magnētiskais lauks ar nogrieznim ON atbilstošu intensitātes vērtību.

| 4.43. att. Histerēzes cilpa. | 4.44. att. Histerēzes cilpu saime un histerēzes robežcilpa |
| --- | --- |

Lauka intensitāti palielinot līdz vērtībai Hm, nonāk atkal punktā A, t. i., iegūst noslēgtu kontūru.

Noslēgto kontūru, kas attēlo magnētiskās indukcijas izmaiņu vienā pār magnetizēšanas ciklā, sauc par histerēzes cilpu. Tās forma ir atkarīga no materiāla magnētiskajām īpašībām.

Izmantojot dažādas Hm vērtības, feromagnētiskam materiālam var eksperimentāli iegūt dažāda lieluma histerēzes cilpas, kuras, attēlotas kopīgā koordinātu plaknē, izveido cilpu saimi (4.44. att.). Šo histerēzes cilpu virsotņu ģeometriskā vieta ir līkne, ko sauc par galveno magnetizēšanas līkni (tā gandrīz sakrīt ar sākotnējo magnetizēšanas līkni).

Ja palielina ārējā magnētiskā lauka intensitātes maksimālo vērtību Hm, histerēzes cilpu laukumi palielinās tik ilgi, kamēr tiek sasniegta maksimālās intensitātes robežvērtība HS (4.44. att.): ar Hm > HS cilpas laukums vairs nepalielinās, un materiāla magnētiskā stāvokļa izmainu raksturo cilpas bezhisterēzes posmi AA' un CC'.

Robežintensitātei HS atbilstošo histerēzes cilpu sauc par histerēzes robežcilpu, un tā kvalitatīvi raksturo materiālu.

Histerēzes robežcilpas krustpunkti ar koordinātu asīm (Br un Hc) izsaka feromagnētiskā materiāla būtiskākās īpašības: Br ir remanentā (paliekošā) indukcija un Hc — koercitīvais (aizturošais) spēks, kas raksturo materiāla spēju saglabāt magnētismu.

Magnētiskajai histerēzei ir liela praktiska nozīme (pastāvīgie magnēti, līdzstrāvas ģeneratori, histerēzes mikrodzinēji u. c).

Taču maiņstrāvas mašīnās, aparātos un ierīcēs magnētiskā histerēze ir enerģijas zudumu cēlonis (histerēzes zudumi), jo feromagnētiskā materiāla periodiskai pārmagnetizēšanai jāpatērē enerģija, kas materiālā pārvēršas siltumā. Tādēļ feromagnētiskie materiāli, kas atrodas mainīgā magnētiskā laukā, sasilst.

Vienā pārmagnetizēšanas ciklā patērētā elektriska enerģija (histerēzes zudumi) proporcionāla histerēzes cilpas laukumam. Tādējādi — jo lielāka pārmagnetizēšanas frekvence un jo lielāks materiāla histerēzes cilpas laukums, jo lielāki histerēzes zudumi. Tos ievērojami samazina, izgatavojot un izmantojot feromagnētiskus materiālus ar iespējami šauru histerēzes cilpu.

4.21.  FEROMAGNĒTISKIE MATERIĀLI

Feromagnētiskos materiālus atkarībā no to magnētiskajām īpašībām parasti iedala trīs grupās: magnētiski mīkstie, magnētiski cietie un materiāli ar speciālām magnētiskajām īpašībām.

Magnētiski mīkstajiem materiāliem ir raksturīga liela magnētiskā caurlaidība μ, mazs koercitīvais spēks HC (l—95 A/m), tātad šaura histerēzes cilpa un mazi histerēzes zudumi. Magnētiski mīkstie materiāli ir tehniski tīra dzelzs, tēraudi ar mazu oglekļa saturu, elektrotehniskā tērauda skārdi un permaloji; pēdējiem raksturīga histerēzes cilpa parādīta 4.45. attēlā b.

Tehniski tīru dzelzi un tēraudos ar mazu oglekļa saturu izmanto līdzstrāvas magnētiskajās ķēdēs: no šiem materiāliem izgatavo līdzstrāvas elektromagnētu, releju un aparātu detaļas, līdzstrāvas mašīnu korpusus u. c.

Elektrotehniskā tērauda skārdus izmanto visvairāk; tie sastāv no dzelzs un 1—4% silīcija. Pēdējais uzlabo dzelzs magnētiskās īpašības: palielina μs un μm vērtības, palielina elektrisko pretestību un samazina koercitīvo spēku, tātad samazina histerēzes zudumus. Skārda biezums parasti ir 0,35 un 0,5 mm; tā viena puse pārklāta ar plānu elektroizolējošas emaljas slānīti.

No elektrotehniskā tērauda skārda izgatavo maiņstrāvas magnētiskās ķēdes: transformatoru serdes, elektrisko mašīnu statorus un rotorus, maiņstrāvas elektromagnētu serdes u. c.

|  | 4.45. att. Histerēzes cilpas magnētiski cietam (a) un magnētiski mīkstam (b) materiālam (permalojam). |
| --- | --- |

Permaloju — dzelzs-niķeļa sakausējumu — sastāvā ir līdz 80 % niķeļa; dažām šķirnēm ir vēl neliela hroma, silīcija vai cita elementa piedeva. Permalojam ir loti liela magnētiskā caurlaidība, kas vājos laukos 10—50 reizes lielāka nekā elektrotehniskajam tēraudam, un ļoti mazs koercitīvais spēks Hc (l—30 A/m).	Taču permaloji ir visai dārgi.

No permaloja skārda izgatavo serdes mazjaudas transformatoriem (radiotehnikai), droselēm, mērtransformatoriem, magnētiskajiem pastiprinātājiem, relejiem u. c.

Magnētiski cietajiem materiāliem ir raksturīgs liels koercitīvais spēks Hc (40 000—60 000 A/m), liela paliekošā indukcija BT (0,4—1,3 T), tātad plata histerēzes cilpa (4.45. att. a).

Šai grupai pieder dzelzs sakausējumi ar kobaltu, niķeli, hromu, varu, alumīniju, silīciju, volframu u. c. metāliem: kobalttērauds, volframtērauds, hromtērauds un speciāli sakausējumi: alni (Fe, Ni, Al, Cu), alniko (Fe, Al, Ni, Co, Cu), magniko (Fe, Ni, Co, Cu, Al), alnisi (Fe, Al, Ni, Si).

No magnētiski cietajiem materiāliem izgatavo pastāvīgos magnētus elektriskajiem mēraparātiem, mazjaudas elektriskajām mašīnām un speciālām iekārtām (medicīnai, skaņu pierakstam u. c).

Feromagnētiskie materiāli ar speciālām magnētiskajām īpašībām ir magnētdielektriķi un ferīti.

Magnētdielektriķus iegūst, magnētiski mīksta materiāla, piemēram, permaloja pulveri sapresējot ar organisku vai neorganisku dielektrisku saistvielu (polistirolu vai izolējošiem sveķiem). Magnētdielektriķiem ir ļoti šaura histerēzes cilpa un ļoti mazi histerēzes zudumi; magnētiskā caurlaidība u, ir neliela — no dažām vienībām līdz dažiem desmitiem vienību.

Ferītus izgatavo no dzelzs, cinka, niķeļa un citu metālu oksīdiem, kurus sasmalcina pulverī, pievieno saistvielas, sapresē formās un apdedzina 1200°C temperatūrā, iegūstot vajadzīgās formas detaļas (serdes). Pēc izskata ferīti atgādina keramiku. Ferītiem ir mazs koercitīvais spēks un liela magnētiskā caurlaidība.

Tā kā ferītu īpatnējā pretestība ir ap 106 reizes lielāka nekā tēraudam, tad virpuļstrāvu zudumi ferītos ir ļoti mazi, un šos materiālus var izmantot augstfrekvences ķēdēs.

Magnētdielektriķu un ferītu serdes lieto automātikas un skaitļošanas tehnikas aparatūrā, radiotehnikā u. c.

4.22. NESAZAROTU MAGNĒTISKO ĶĒŽU APRĒĶINI

Par magnētisko ķēdi sauc ķermeni vai ķermeņu virkni, kurā noslēdzas magnētiskā plūsma.

Magnētiskās ķēdes veido galvenokārt no feromagnētiskajiem materiāliem, jo feromagnētiska serde daudzkārt pastiprina magnetizējošā spēka Iw radīto magnētisko plūsmu un reizē novirza to uz vajadzīgo vietu elektriskajā iekārtā.

Magnētisko ķēžu konstruktīvā forma ir visai dažāda, pie tam starp feromagnētiskajiem posmiem bieži vien ir gaisa spraugas.

Magnētisko plūsmu Φ magnētiskajās ķēdēs parasti uztur uz to atsevišķiem posmiem novietotajās spolēs (tinumos) plūstošās strāvas (4.46. att. a un c), retāk — pastāvīgie magnēti (4.46. att. b).

Magnētiskās ķēdes, tāpat kā elektriskas ķēdes, ir nesazarotas jeb vienkāršas un sazarotas jeb saliktas, ar vienu vai vairākiem magnetizējošiem spēkiem.

Nesazarota magnētiskā ķēde sastāv tikai no viena feromagnētisko materiālu kontūra (4.46. att. a un b).

4.46. att. Elektromagnēta (a), magnētelektriskās sistēmas mēraparāta (b) un līdzstrāvas mašīnas (c) magnētiskās ķēdes.

Magnētisko plūsmu Φ, kas noslēdzas pa magnētisko ķēdi, sauc par galveno magnētisko plūsmu. Bet reālajās magnētiskajās ķēdēs daļa magnētiskās plūsmas noslēdzas ap tinuma vijumiem gaisā (4.47. att.), jo tinums, atšķirībā no toroīda, nav izvietots pa visu serdes garumu. Šo plūsmas daļu, ko sauc par izkliedes plūsmu un apzīmē ar Фσ, precīzos aprēķinos ietver izkliedes koeficients kσ:

(4.54)

Tomēr daudzos praktiskos gadījumos, vienkāršojot aprēķinus, izkliedes plūsmu var neievērot, t.i., var pieņemt, ka Фσ = 0, kā tas darīts tālāk iztirzātajos magnētisko ķēžu aprēķinos. Tādā gadījumā magnētiskā plūsma Ф visos nesazarotas magnētiskās ķēdes posmos ir viena un tā pati.

Pēc magnētisko ķēžu rakstura izšķir viendabīgas un neviendabīgas magnētiskās ķēdes.

Viendabīga nesazarota ķēde izveidota tikai no viena feromagnētiska materiāla, un ķēdes šķērsgriezuma laukums S visā tās garumā ir nemainīgs. Tādēļ magnētiskās indukcijas B = Φ/S un lauka intensitātes H vērtības visos viendabīgās ķēdes posmos arī ir nemainīgas (pieņemot, ka magnētiskais lauks homogēns).

Magnētisko ķēžu aprēķināšanai vienmēr doti  (vai izvēlēti) magnētiskās ķēdes ģeometriskie izmēri, materiāls un tā galvenā magnetizēšanas līkne B = f(H); aprēķināšanai izmanto pilnās strāvas likumu.

| 4.47. att. Magnētiska ķēde ar galveno magnētisko plūsmu Φ un izkliedes plūsmu Φσ. | a b c 4.48. att. Nesazarota viendabīga magnētiskā ķēde (a) un serdes materiāla magnetizēšanas līkne (b). |
| --- | --- |

Magnētisko ķēžu aprēķināšana ietver divējādus uzdevumus — tiešo un pretējo.

Visbiežāk jāatrisina tiešais uzdevums: jāaprēķina magnetizējošais spēks Iw vajadzīgās (dotās) magnētiskās plūsmas Ф uzturēšanai noslēgtā serdē ar šķērsgriezuma laukumu S (4.48. att. a). Aprēķināšanas secība ir šāda:

- aprēķina serdē vajadzīgo magnētisko indukciju B = Ф/S;

- no serdes materiāla magnetizēšanas līknes (4.48. att. b) atrod serdē iegūstamai magnētiskajai indukcijai B atbilstošo magnētiskā lauka intensitāti H;

- izmantojot pilnās strāvas likumu un no magnetizēšanas līknes nolasīto H vērtību, aprēķina vajadzīgo magnetizējošo spēku:

Iw = Hl,

kur l — serdes vidējais garums, m.

Tad izvēlas tinuma vijumu skaitu w (to ierobežo serdes izmēri) un aprēķina vajadzīgo strāvu:

Retāk jāveic pretējais uzdevums: jāaprēķina magnētiskā plūsma Ф, ko magnētiskajā ķēdē uztur dotais magnetizējošais spēks Iw. Tādā gadījumā:

- no izteiksmes Iw = Hl aprēķina lauka intensitāti H;

- no magnetizēšanas līknes nolasa H vērtībai atbilstošo B vērtību;

- aprēķina iegūstamo magnētisko plūsmu Ф = BS.

Neviendabīga magnētiskā ķēde ir izveidota no dažādiem materiāliem vai arī ķēdes posmiem ir dažādi šķērsgriezuma laukumi. Tādēļ magnētiskā lauka intensitātes H vērtības ķēdes dažādos posmos ir atšķirīgas.

4.49. attēlā a parādītā nesazarotā neviendabīgā magnētiskā ķēde sastāv no feromagnētiska materiāla serdes ar nemainīgu šķērsgriezuma laukumu (S = const) un vidējo garumu l un no gaisa spraugas ar garumu l0.

Ja gaisa sprauga ir īsa, tad magnētiskās plūsmas izkliedi gaisa spraugā var neievērot un pieņemt, ka plūsmas Ф šķērsgriezuma laukums gaisa sprauga S0 = S. Garākai gaisa spraugai plūsmas izkliede (4.49. att. b) jāņem vērā; laukumu S0 > S aprēķina pēc empīriskas formulas.

Tiešais uzdevums: jāaprēķina magnetizējošais spēks Iw vajadzīgas (dotās) magnētiskās plūsmas Ф uzturēšanai serdē. Tad

- aprēķina serdē vajadzīgo magnētisko indukciju B = Ф/S;

- aprēķina magnētisko indukciju gaisa spraugā B0 = Ф/S0;

- no serdes materiāla magnetizēšanas līknes atrod B vērtībai atbilstošo H vērtību;

- aprēķina magnētiskā lauka intensitāti gaisa spraugā H0 (H0 ≈ 8B0∙105 A/m);

- no pilnās strāvas likuma izteiksmes apskatāmajai magnētiskajai ķēdei

Iw = Hl + H0l0 					(4.55)

aprēķina magnetizējošo spēku Iw

| a | b |  |
| --- | --- | --- |
| 4.49. att. Nesazarota neviendabīga magnētiskā ķēde (a) un plūsmas Φ izkliede serdes gaisa spraugā (b). |  | 4.50. att. Pretējā uzdevuma grafoanalītiskais aprēķins. |

Pretējo uzdevumu — aprēķināt dotā magnetizējošā spēka Iw uzturēto magnētisko plūsmu Φ serdē — atrisina grafoanalītiski (4.50. att.):

- patvaļīgi izvēlas vairākas Φ vērtības un aprēķina tām atbilstošās Iw vērtības (tiešais uzdevums);

- izmantojot iegūtos rezultātus, konstruē ķēdes magnētisko raksturlīkni Ф = f(Iw);

- no raksturlīknes (4.50. att.) nolasa dotajam Iw atbilstošās plūsmas Ф vērtību.

|  | 4.51. att. Neviendabīgas nesazarotas magnētiskās ķēdes grafiskais aprēķins. |
| --- | --- |

Nupat iztirzāto pretējo uzdevumu par magnētisko ķēdi ar gaisa spraugu var atrisināt arī grafiski (4.51. att.) — līdzīgi tam, kā grafiski aprēķina līdzstrāvas nelineārās ķēdes ar virknē slēgtu lineāru un nelineāru elementu. 4.49. attēlā a parādītās magnētiskās ķēdes nelineārais elements ir tērauda serde un lineārais elements — gaisa sprauga. Elektriskās ķēdes elementu voltampēru raksturlīknēm magnētiskajā ķēdē atbilst magnētiskās raksturlīknes Ф = f(Hl), kuras rāda magnētiskās plūsmas atkarību no magnetizējošā spēka Iw.

Pēc šīs metodes magnētisko ķēdi aprēķina šādi:

- vairākām patvaļīgi izvēlētām plūsmas Ф vērtībām aprēķina atbilstošās Hl un H0l0 vērtības;

- no koordinātu sākuma punkta konstruē līkni Ф = f1(Hl);

- no abscisu ass punkta A, kura koordināte vienāda ar doto Iw, konstruē taisni Ф = f2(Iw - Hl), jo H0l0 = Iw — Hl;

- grafiku krustpunkta C ordināte ir meklējamās plūsmas Φ vērtība.

4.23. OMA LIKUMS MAGNĒTISKAJAI ĶĒDEI

4.52. attēlā parādītā nesazarotā neviendabīgā magnētiskā ķēde sastāv no dažādiem posmiem: diviem feromagnētisko materiālu posmiem ar vidējiem garumiem l1 un l2, šķērsgriezumiem S1 un S2 un absolūtajām magnētiskajām caurlaidībām μa1 un μa2 un divām vienādām gaisa spraugām ar l0 = 2l'0, S0 un μ0.

|  | 4.52. att. Nesazarota neviendabīga magnētiskā ķēde. |
| --- | --- |

Pilnās strāvas likuma izteiksme dotajai ķēdei ir šāda:

Iw = H1l1 + H2l2 + H0l0. 				(4.56)

Pieņemot, ka izkliedes plūsma ir neievērojami maza (Фσ = 0), magnētiskā plūsma visos ķēdes posmos būs viena un tā pati:

Ф = B1S1 = B2S2 = B0S0 = μa1H1S1 = μa2H2S2 = μ0H0S0.

Bet magnētiskā lauka intensitāte ķēdes atsevišķos posmos ir dažāda:

Ievietojot lauka intensitāšu izteiksmes vienādojumā (4.44), dabū, ka

un ķēdes magnētiskā plūsma

(4.57)

Pēdējā izteiksme ir formāli līdzīga Oma likuma izteiksmei noslēgtai elektriskajai ķēdei ar elektrodzinējspēku E un trim virknē slēgtiem vadītājiem, kuru pretestības ir r1, r2 un r3, garumi l1, l2 un l3 un šķērsgriezuma laukumi S1, S2 un S3:

Tādēļ izteiksmi (4.57) sauc par Oma likumu 4.52. attēlā parādītajai magnētiskajai ķēdei.

Elektriskajā ķēdē strāvu I uztur elektrodzinējspēks E, bet magnētiskajā ķēdē plūsmu Ф uztur magnetizējošais spēks Iw.

Saskaitāmie, kas atrodas izteiksmes (4.57) saucējā, parāda magnetizējošā spēka Iw radītās magnētiskās plūsmas Ф atkarību no magnētiskās ķēdes posmu ģeometriskajiem izmēriem un magnētiskajām īpašībām.

Tādēļ izteiksme l/μaS, kura ir formāli līdzīga vadītāja elektriskās pretestības izteiksmei l/γS, izsaka magnētiskās ķēdes posma magnētisko pretestību, ko apzīmē ar Rm:

(4.58)

Magnētiskās ķēdes posma magnētiskā pretestība ir tieši proporcionāla posma vidējam garumam l un apgriezti proporcionāla posma materiāla magnētiskajai caurlaidībai μ un šķērsgriezuma laukumam S. Apzīmējot

magnētiskā plūsma apskatāmajā magnētiskajā ķēdē

(4.59)

Šī izteiksme rāda, ka nesazarotas neviendabīgas magnētiskās ķēdes magnētiskā pretestība ir vienāda ar virknē izvietoto ķēdes elementu magnētisko pretestību summu. Tātad magnētiskā plūsma ir tieši proporcionāla ķēdes magnetizējošajam spēkam un apgriezti proporcionāla ķēdes magnētiskajai pretestībai.

Tādēļ, lai ar doto magnetizējošo spēku Iw iegūtu iespējami lielāku plūsmu Φ, magnētiskās ķēdes veido no feromagnētiskiem materiāliem, kompaktas.

Tā kā gaisa magnētiskā caurlaidība ir daudzkārt (t.i. reizes) mazāka par feromagnētiska materiāla magnētisko caurlaidību, tad saprotams, ka magnētiskajā ķēdē izveidota gaisa sprauga rada daudzkārt (līdz 103-105 reizes) lielāku magnētisko pretestību plūsmai Ф nekā visi feromagnētiskie posmi kopā. Tādēļ, ja magnētiskajā ķēdē izveido gaisa spraugu, tad daudzkārt jāpalielina magnetizējošais spēks Iw sākotnējās plūsmas Ф uzturēšanai.

Šī iemesla dēļ elektrisko mašīnu un aparātu magnētiskajās ķēdēs nepieciešamās gaisa spraugas izveido iespējami šauras (sākot ar milimetra desmitdaļām).

4.11. piemērs. Magnētiskajai ķēdei (4.53. att.) doti ķēdes izmēri (cm), spoles vijumu skaits w = 400 un magnētiskā plūsma Φ = 2,4·10-4 Wb.

Magnētiskās ķēdes abi vertikālie magnētvadi (stieņi) izgatavoti no elektrotehniska tērauda Э42, bet horizontālie magnētvadi (jūgi) izgatavoti no lietā tērauda.

Aprēķināt strāvas stiprumu I spolē nepieciešamās magnētiskās plūsmas radīšanai, kā arī absolūto magnētisko caurlaidību μa1 un magnētisko caurlaidību μ1 magnētvadam, uz kuru nostiprināta spole.

|  | 4.53. att. Aprēķina shēma 4.11. piemēram. |
| --- | --- |

Atrisinājums.

1. Pēc 4.53. attēla datiem aprēķina magnētvada katra posma šķērsgriezumu

S1 = S2 = b·c = 4·6 = 24 cm2 = 24·10-4 m2;

S3 = S4 = a·c = 5·6 = 30 cm2 = 30·10-4 m2;

2. Pēc 4.48. attēla datiem aprēķina magnētvada katra posma magnētisko līniju vidējo garumu

l1 = l2 = 20 cm = 20·10-2 m2 (gaisa spraugu neievērojot);

3. Magnētiskās ķēdes katra posma magnētiskā indukcija

4. Zinot posmu magnētiskās indukcijas vērtības B1 = B2 = 1 T, B3 = B4 = 0,8 T un posmu materiālu μ1 = μ2 (tērauds Э42), μ4 = μ4 (lietais tērauds), pēc 4.1. tabulas nosaka magnētiskā lauka intensitāti magnētiskās ķēdes feromagnētiskajos posmos

H1 = H2 = 300 A/m;

H3 = H4 = 682 A/m.

5. Magnētiskā lauka intensitāte gaisa spraugā ( B2 = B0 = 1 T), jo S0 = S1

6. Magnētiskie spriegumi magnētiskās ķēdes feromagnētiskajos un neferomagnētiskajos posmos

Um1 = Um2 = H1·l1 = 300·20·10-2 = 60 A,

Um3 = Um4 = H3·l3 = 682·25·10-2 = 170,5 A,

Um0 = H0·l0 = 0,8·106·0,02·10-2 = 160 A.

7. Magnētiskās ķēdes magnetizējošais spēks

Fm = Um1 + Um2 + Um3 + Um4 + Um0 = 2Um1 + 2Um3 + Um0 =

= 2·60 + 2·170,5 + 160 = 621 A.

8. Strāvas stiprumu spolē izsaka no formulas Fm = I·w

9. Absolūto magnētisko caurlaidību pirmajā posmā nosaka pēc formulas B = μa·H. Atrod, ka

10. Relatīvo magnētisko caurlaidību pirmajā posmā nosaka pēc formulas μa = μ·μ0. Atrod, ka

4.12. piemērs. Uz noslēgtas gredzenveida serdes no lieta tērauda (4.54. att.) vienmērīgi uztīts tinums, kura vijumu skaits ir w = 300. Gredzena šķērsgriezums ir taisnstūris. Tā ārējais diametrs D = 24 cm, iekšējais diametrs d = 20 cm, biezums b = 6 cm.

1. Aprēķināt strāvu spolē I, magnētisko caurlaidību μ, magnētisko pretestību Rm, induktivitāti L, pie kuras magnētiskā plūsma serdē ir Φ = 1,2·10-3 Wb.

2. Ka izmainīsies strāva un serdes magnētiskā pretestība, ja serdē izveidos gaisa spraugu δ = 0,5 mm. Magnētiskajai plūsmai serdē jāpaliek nemainīgai (mainās strāva I).

4.1. tabula

Tēraudu magnetizēšanas raksturlielumi

| B (T) | Tēraudu marka |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Э11, Э12 | Э41, Э42, Э21 | Liets tērauds | Tērauds 3411 | Ķets (čuguns) | Э 1A | 1410 | Permalojs 65 HП |
|  | Magnetizējošā lauka intensitāte, H (A/m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 |  |  | 40 |  | 420 |  |  |  |
| 0,1 |  | 40 | 80 | 57 | 600 |  |  |  |
| 0,15 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 87 | 50 | 160 | 72 | 900 |  |  |  |
| 0,25 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 0,3 | 113 | 60 | 240 | 73 | 1220 |  | 40 |  |
| 0,35 |  |  | 280 |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 140 | 70 | 320 | 76 | 1650 |  | 70 |  |
| 0,45 | 152 | 75 | 360 | 79 | 2000 |  |  |  |
| 0,5 | 171 | 85 | 400 | 82 | 2300 |  | 100 |  |
| 0,55 | 191 | 94 | 443 |  | 2600 |  |  |  |
| 0,6 | 211 | 110 | 488 | 85 | 3000 |  | 135 |  |
| 0,65 | 236 | 127 | 535 |  | 3300 | 100 |  |  |
| 0,7 | 261 | 145 | 584 | 88 | 4000 | 110 | 160 |  |
| 0,75 | 287 | 165 | 632 |  | 4500 | 120 |  |  |
| 0,8 | 318 | 185 | 682 | 91 | 5400 | 140 | 210 |  |
| 0,85 | 352 | 210 | 745 |  | 6000 | 160 |  |  |
| 0,9 | 397 | 235 | 798 | 94 | 7000 | 170 | 245 |  |
| 0,95 | 447 | 270 | 850 |  | 9000 | 200 |  |  |
| 1 | 502 | 300 | 920 | 97 | 10000 | 220 | 300 |  |
| 1,05 | 570 | 340 | 1004 | 100 | 12000 | 250 |  |  |
| 1,1 | 647 | 395 | 1090 | 105 | 14000 | 290 | 390 |  |
| 1,15 | 739 | 460 | 1187 | 110 | 16000 | 340 |  |  |
| 1,2 | 840 | 540 | 1290 | 115 | 19500 | 400 | 500 |  |
| 1,25 | 976 | 640 | 1430 | 120 | 23000 | 480 |  |  |
| 1,3 | 1140 | 770 | 1590 | 125 | 27000 | 580 | 850 | 31 |
| 1,35 | 1340 | 970 | 1810 | 132 | 30000 | 700 |  | 500 |
| 1,4 | 1580 | 1300 | 2090 | 140 |  | 850 |  | 1062 |
| 1,45 | 1950 | 1830 | 2440 | 150 |  | 1200 |  | 1625 |
| 1,5 | 2500 | 2750 | 2890 | 162 |  | 1500 |  | 2250 |
| 1,55 | 3280 | 3850 | 3430 | 180 |  | 2000 |  |  |
| 1,6 | 4370 | 5150 | 4100 | 200 |  | 2600 |  |  |
| 1,65 | 5880 | 6950 | 4870 | 225 |  | 3900 |  |  |
| 1,7 | 7780 | 8900 | 5750 | 260 |  | 5800 |  |  |
| 1,8 | 10000 | 14500 |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 16000 | 23000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 26000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 49000 | 120000 |  |  |  |  |  |  |

Atrisinājums.

I. Serde bez gaisa sprauga.

1. Serdes šķērsgriezuma laukums

|  | 4.54. att. Shēma 4.12. piemēram. |
| --- | --- |

2. Magnētiskā indukcija noslēgtā serdē

3. Magnētiskā lauka intensitāte serdē no lieta tērauda nosaka ar magnetizēšanas līknes B = =f(H) palīdzību, ja B = 1 T, tad H = 920 A/m (4.1. tabula).

4. Vidējas magnētiskas līnijas garums

5. Strāva tinumā

6. Relatīva magnētiskā caurlaidība

7. Serdes magnētiskā pretestība

8. Spoles induktivitāte

II. Serde ar gaisa spraugu.

1. Magnētiskā indukcija gaisa spraugā un tēraudā ir vienāda B0 = B = 1 T.

2. Gaisa spraugas šķērsgriezuma laukums ir vienāds ar serdes šķērsgriezuma laukumu S0 = S = 1,2·10-3 m2.

3. Magnētiskā lauka intensitāte gaisa spraugā

4. Magnētiskā lauka intensitāte tērauda serdē nemainās H = 920 A/m.

5. Tinuma magnetizējošais spēks, ja serdē ir gaisa sprauga

6. Strāva tinumā

Strāva pieaug par

7. Serdes magnētiskā pretestība

Gaisa spraugas magnētiska pretestība

Magnētiskās ķēdes kopēja pretestība

8. Spoles induktivitāte

4.24. SAZAROTU MAGNĒTISKO ĶĒŽU APRĒĶINI

Sazarota magnētiskā ķēde ietver divus vai vairākus magnētisko plūsmu kontūrus. Tādas magnētiskās ķēdes sastopam transformatoros, elektriskajās mašīnās un dažādos elektriskajos aparātos.

Sazarotu magnētisko ķēžu aprēķināšana  pamatojas uz elektrisko un magnētisko ķēžu formālo līdzību. Šiem aprēķiniem izmanto izteiksmes, kas formāli līdzīgas elektriskajās ķēdēs izmantojamiem Kirhofa likumiem un kuras tādēļ sauc par Kirhofa likumiem magnētiskajām ķēdēm.

Pirmais Kirhofa likums magnētiskajai ķēdei nosaka, ka jebkurā sazarotas magnētiskās ķēdes mezglā magnētisko plūsmu algebriskā summa ir vienāda ar nulli:

ΣФ = 0. 							(4.60)

Par magnētiskās ķēdes mezglu sauc magnētiskās plūsmas sazarošanās resp. magnētisko plūsmu apvienošanās vietu (4.50. att.).

Magnētiskajām plūsmām pievieno plusa vai mīnusa zīmes, kā tas paskaidrots par pirmā Kirhofa likuma izmantošanu elektriskās ķēdes mezglam.

|  | 4.55. att. Sazarota simetriska magnētiskā ķēde. |
| --- | --- |

Otrais Kirhofa likums magnētiskajai ķēdei nosaka, ka sazarotas magnētiskās ķēdes noslēgtā kontūrā darbojošos magnetizējošo spēku algebriskā summa vienāda ar Aši kontūra zaru magnētisko spriegumu algebrisko summu:

ΣIw = ΣHl; 					(4.61)

par kontūra zara magnētisko spriegumu, ko apzīmē ar Um, sauc zara magnētiskā lauka intensitātes H un zara vidējā garuma l reizinājumu. Tādējādi otrā Kirhofa likuma izteiksme magnētiskajai ķēdei ir pilnās strāvas likuma vispārīgā forma.

Pirms ķēdes kontūrām sastāda izteiksmi (4.61), patvaļīgi izvēlas kontūra apejas virzienu un par pozitīviem pieņem to zaru magnētiskos spriegumus Hl, kuros magnētiskās plūsmas virziens sakrīt ar kontūra apejas virzienu.

Vadoties no sazarotu magnētisko ķēžu konstruktīvā izveidojuma un no magnetizējošo spēku Iw izvietojuma, izšķir simetriskas un nesimetriskas magnētiskās ķēdes.

Sazarota simetriska magnētiskā ķēde ir sadalāma divās konstruktīvi un magnētiski vienādās (simetriskās) sastāvdaļās.

Visvienkāršākā sazarota simetriska magnētiskā ķēde parādīta 4.55. attēlā. Šī magnētiskā ķēde izgatavota no viena materiāla un ir simetriska pret attēla plaknei perpendikulāru simetrijas plakni, kas virzīta pa ķēdes simetrijas asi AA'. Arī magnētiskās plūsmas ir simetriskas pret šo plakni, jo ķēdes vidējā stieņa magnetizējošā spēka Iw radītā magnētiskā plūsma Ф ķēdes simetrijas dēļ augšējā mezglā sadalās divās vienādās plūsmās F1 = F2 = = 0,5 Ф, kuras noslēdzas pa ķēdes sānu zariem (tātad B1 = B2 un H1 = H2). Tādēļ ķēdes aprēķināšana jāizdara tikai dotās magnētiskās ķēdes vienai pusei, piemēram, labajai, kurā ķēdes posmā ar vidējo garumu l2 ir plūsma F2 un posmā ar vidējo garumu l — puse plūsmas Ф (0,5Ф = Ф2).

Tādējādi sazarotas simetriskas magnētiskās ķēdes aprēķināšana reducējas uz nesazarotas magnētiskās ķēdes aprēķināšanu, kurā izmantojam otro Kirhofa likumu:

Iw = Hl + H2l2.

Atkarībā no uzdevuma rakstura (tiešais vai pretējais uzdevums) no pēdējās izteiksmes aprēķina magnetizējošo spēku vai arī to izmanto plūsmas Ф grafoanalītiskai noteikšanai.

Sazarota nesimetriska magnētiskā ķēde. Nesimetriju sazarotās magnētiskās ķēdēs izraisa vai nu nesimetrisks ķēdes konstruktīvais veidojums (piemēram, gaisa sprauga kādā zarā), vai nesimetriski izvietotie magnetizējošie spēki, u. tml. Šo ķēžu aprēķināšanā izmanto Kirhofa likumus magnētiskajām ķēdēm.

4.56. attēlā a parādītā sazarotā nesimetriskā magnētiskajā ķēdē nesimetriju rada gaisa sprauga to, kā arī nesimetriski novietotais magnetizējošais spēks Iw.

| a | b |
| --- | --- |

4.56. att. Sazarota nesimetriska magnētiskā ķēde (a) un tai formāli līdzīga

līdzstrāvas nelineāra ķēde (b).

Tā kā šai sazarotajai ķēdei ir tikai divi magnētisko plūsmu mezgli, tad, pēc analoģijas ar elektrisko ķēdi, ķēdes aprēķināšanā izmantojama tikai viena pirmā Kirhofa likuma izteiksme, kuru uzrakstām mezglam K:

Ф = Ф1 + Ф2. 						(a)

Otrā Kirhofa likuma izteiksmes var sastādīt ķēdes vienam mazajam kontūram un lielajam kontūram vai arī abiem mazajiem kontūriem

Iw = Hl + H1l1, 						(b)

0 = H2l2 + H0l0 – H1l1,  					(c)

kur l2= l'2 + l"2.

Tiešajā uzdevumā dota kāda ķēdes zara magnētiskā plūsma, bet jāaprēķina vajadzīgais magnetizējošais spēks.

Aprēķināšanas secība 4.56. attēlā a parādītajai sazarotajai ķēdei, kurai dota, piemēram, plūsma Ф2 (vai magnētiskā indukcija B0 gaisa spraugā), ir sekojoša.

Pēc zināmās Ф2 vērtības aprēķina B2 un B0 un pēc tam nosaka H2 un H0 vērtības.

Tad no izteiksmes (c) atrod magnētiskā lauka intensitāti H1 vidējā zarā:

Pēc tam aprēķina B1, Ф1 un no izteiksmes (a) atrod plūsmu Ф  zarā ķēdes kreisajā pusē. Pēc atrastās Ф vērtības aprēķina B, tad atrod H un no izteiksmes (b) aprēķina vajadzīgo magnetizējošo spēku Iw.

Pretējo uzdevumu — atrast zaru magnētiskās plūsmas, ja dots magnetizējošais spēks Iw, atrisina grafiski.

Tā kā magnētiskās ķēdes feromagnētlsko materiālu posmi ir nelineāri, jo šo posmu magnētiskā pretestība Rm atkarīga no posma plūsmas F (μa ≠ const), bet ķēdes neferomagnētiskie posmi, piemēram, gaisa spraugas, ir lineāri, jo šo posmu magnētiskā pretestība nav atkarīga no posma magnētiskās plūsmas (μa = μ0 = const), tad magnētiskās plūsmas sazarotā magnētiskā ķēdē (4.56. att. a) aprēķina grafiski tāpat, kā aprēķina tai formāli līdzīgu līdzstrāvas nelineāru ķēdi (4.56. att. b).

Grafiskās aprēķināšanas gaita ir šāda.

|  | 4.57. att. Sazarotas nesimetriskas magnētiskās ķēdes (4.51. att. a) pretējā uzdevuma grafiskais aprēķins. |
| --- | --- |

Vispirms patvaļīgi izvēlas vairākas magnētisko plūsmu vērtības, aprēķina tām atbilstošās B, B1, B2 un B0 vērtības, no magnetizēšanas līknes atrod H, H1 un H2 vērtības un aprēķina H0.

Tad mērogā uzzīmē magnētiskās raksturlīknes magnētiskās ķēdes paralēlajiem zariem 1 un 2 (4.57. att.):

Ф1 = f1(H1l1) = f1(UM KN) un Ф2 = f2(H2l2 + H0l0) = f2 (UM KN).

Pēdējo raksturlīkni dabū, grafiski summējot patvaļīgi izraudzītām Ф2 vērtībām atbilstošās taisnes Ф2 = f'2(H0l0) un raksturlīknes Ф2 = f"2(H2l2) abscisas.

Grafiski summējot ķēdes paralēlo zaru 1 un 2 magnētisko raksturlīkņu Ф1 = f1(H1l1) un Ф2 = f2(H2l2 +H0l0) ordinātes vairākām patvaļīgi izvēlētām magnētiskā sprieguma Umkn vērtībām, dabū šiem paralēlajiem zariem ekvivalenta zara magnētisko raksturlīkni Фl + Ф2 = f3(UM KN).

Pēc tam ekvivalentai nesazarotai magnētiskai ķēdei zīme raksturlīkni Ф = f4(Iw — Hl) = f4(UM KN).

Abu pēdējo raksturlīkņu krustpunkta D ordināte ir meklējamās plūsmas Ф vērtība. No punkta D pret abscisu asi vilktā perpendikula un paralēlo zaru 1 un 2 raksturlīkņu krustpunktu ordinātes ir šo zaru plūsmu Ф1 un Ф2 vērtības.

4.25. MAGNĒTISKĀS ĶĒDES AR PASTĀVĪGAJIEM MAGNĒTIEM

Magnētiskajā ķēdē magnētisko plūsmu var uzturēt arī šajā ķēdē «virknē ieslēgts» pastāvīgais magnēts.

Pastāvīgos magnētus magnētiskā lauka iegūšanai izmanto elektriskajos mēraparātos, speciālās elektriskās mašīnās un dažādos elektriskajos aparātos.

|  | 4.58. att. Histerēzes robežcilpas atmagnetizēšanas posms. |
| --- | --- |

Pastāvīgā magnēta magnētiski cieto materiālu kvalitatīvi raksturo tā histerēzes robežcilpas atmagnetizēšanas posms Br—Hc (4.58. att.), kuru izmanto, aprēķinot magnētiskās ķēdes ar pastāvīgajiem magnētiem. Šī cilpas posma forma un Br un Hc vērtības ir katrai materiāla markai raksturīgas. Materiāls ir jo augstvērtīgāks, jo lielāks reizinājums BrHc.

Pastāvīgo magnētu konstruktīvais izveidojums ir dažāds. Parasti magnēta galiem (poliem N un S) pievieno noteiktas formas magnētiski mīksta materiāla «armatūru».

4.59. attēlā parādītā magnētiskā ķēde sastāv no pastāvīgā magnēta 1 ar «armatūru» 2 un tā paša materiāla cilindra 3. Ķēdi aprēķinot, jānosaka magnētiskā plūsma Φ resp. magnētiskā indukcija B0 ķēdes gaisa spraugā. Aprēķināšanas gaita, neievērojot izkliedes plūsmu, ir šāda:

| 4.59. att. Magnētiska ķēde ar pastāvīgo magnētu. | 4.60. att. Magnētiskās plūsmas grafiska noteikšana gaisa spraugā magnētiskajā ķēdē ar pastāvīgo magnētu. |
| --- | --- |

- no magnētiskās ķēdes rasējuma aprēķina katra ķēdes posma vidējo garumu un šķērsgriezumu (lm, Sm — magnētam, lf, Sf — magnētiski mīkstajam materiālam un l0, S0 — gaisa spraugai);

- histerēzes cilpas atmagnetizēšanas posmu (4.58. att.) pārzīmē Φ—Hl koordinātu plaknē (II kvadrantā) līknes Φ = f1(Hlm) veidā (4.60. att.);

- magnētiski mīkstā materiāla magnetizēšanas līkni B = f(H) pārzīmē līknes Φ = f2(Hlf) veidā un uzzīmē lineāro sakarību gaisa spraugai Φ = f3(H0l0);

- grafiski summējot abus pēdējos grafikus, dabū rezultējošo līkni Φ = f4(Hl) ķēdes posmam l = lf + l0, ko pārzīmē koordinātu plaknes II kvadrantā (4.60. att.), kur jau iezīmēta līkne Φ = f1(Hlm). Abu līkņu krustpunkta K ordināte izsaka magnētiskās plūsmas Φ vērtību gaisa spraugā.

Paskaidrotā metode dod aptuvenu, bet pa lielākai daļai praksē pieņemamu rezultātu.

4.26. PAŠINDUKCIJA. INDUKTIVITĀTE

Katru strāvas kontūru caurtver strāvas radītā magnētiskā plūsma Φ (4.61. att.). Ja kontūra strāva I nemainās, tad kontūra plūsmas saķēdējums Ψ = wF ir nemainīgs (dΨ = 0) un kontūra darba režīmu neietekmē.

Bet, tiklīdz mainās kontūra strāva, vienlaicīgi mainās arī kontūra plūsmas saķēdējums Ψ un saskaņā ar elektromagnētiskās indukcijas likumu kontūrā inducējas EDS

(4.62)

|  | 4.61. att. Strāvas kontūru caurtverošā magnētiskā plūsma Ф. |
| --- | --- |

Šī EDS īpatnība ir tā, ka to rada paša kontūra (spoles vai cita ķēdes elementa) strāvas magnētiskās plūsmas izmaiņa.

Parādību, ka, mainoties paša kontūra plūsmas saķēdējamam, kontūrā inducējas EDS, sauc par pašindukciju, bet kontūrā inducēto EDS — par pašindukcijas elektrodzinējspēku

Ja kontūra magnētiskais lauks izvietots vidē ar nemainīgu magnētisko caurlaidību (μ = const), piemēram, gaisā, tad kontūra plūsmas saķēdējums Ψ ir proporcionāls kontūra strāvai I:

(4.63)

Proporcionalitātes koeficientu

(4.64)

sauc par kontūra induktivitāti.

Tātad kontūriem, kuru magnētiskais lauks izvietots neferomagnētiskā vidē, ir nemainīga induktivitāte (L = const).

Induktivitātes mērvienība SI sistēmā ir henrijs (H):

Kontūra induktivitāte ir 1 H, ja strāva 1 A rada 1 Wb lielu plūsmas saķēdējumu.

Mazākas induktivitātes vienības ir milihenrijs (mH) un mikrohenrijs (μH): 1 mH=10-3 H un 1 μH= 10-6 H.

No izteiksmēm (4.62) un (4.64) izriet, ka

(4.65)

t. i., pašindukcijas EDS proporcionāls strāvas izmaiņas ātrumam kontūrā (ja L = const).

Kontūra pašindukcijas EDS virziens ir atkarīgs no strāvas izmaiņas rakstura: strāvai pieaugot (dI > 0), elektrodzinējspēks eL ir negatīvs, i. i., virzīts pretī kontūra strāvai, bet, strāvai samazinoties (dI < 0), elektrodzinējspēks eL ir pozitīvs, t. i., darbojas strāvas virzienā.

Tādējādi izteiksme (4.65) izsaka elektromagnētiskās inerces principu: pašindukcijas EDS pretojas ka strāvas palielināšanai, tā strāvas samazināšanai kontūrā. Parādība ir jo izteiktāka, jo lielāka kontūra induktivitāte.

Katrai elektriskās ķēdes sastāvdaļai piemīt induktivitāte. Bet, piemēram, īsu elektriskās enerģijas pārvades līniju, kvēlspuldžu, reostatu u. tml. ķēdes elementu induktivitāte ir neievērojami maza (L = 0). Turpretim droseļu, elektrisko mašīnu un aparātu tinumu un garu elektriskās enerģijas pārvades līniju induktivitāte var sasniegt visai lielas vērtības, un praksē to vienmēr ietver aprēķinos.

Oma likumu toroīda magnētiskajai ķēdei saskaņā ar izteiksmi (4.59.) var uzrakstīt šādi:

(4.66)

Tad toroīda induktivitāte

(4.67)

Tādējādi kontūra induktivitāte atkarīga no vijumu skaita w un no magnētiskās ķēdes ģeometriskajiem izmēriem (l, S) un magnētiskajām īpašībām (μ).

Analoģiski aprēķināma cilindriskas spoles induktivitāte. Taisnu cilindrisku spoli, ja tās garums ir liels, salīdzinot ar diametru, var uzskatīt par gredzenveida spoles daļu, ja spoles rādiuss ir bezgalīgi liels; tāpēc spoles induktivitāte

(4.68)

kur l – spoles garums.

Tādēļ kontūriem (spolēm u. tml.) ar feromagnētiska materiāla serdēm (μ ≠ const) induktivitāte nav konstanta (L ≠ const), bet mainās reizē ar strāvu, jo μ = f(H), bet H ~ I.

Līdzstrāvas ķēdē pašindukcijas EDS rodas tikai tad, kad noslēdz vai pārtrauc ķēdi vai maina ķēdes darba režīmu.

4.13. piemērs. Aprēķināt strāvas pieauguma ātrumu spolē, to pieslēdzot pie līdzstrāvas avota ar spriegumu U = 2 V, un strāvu spolē stabilizējošā režīmā, ja spoles induktivitāte L = 1 mH un pretestība R = 0,5 Ω.

Atrisinājums.

1. Pieslēdzot spoli pie līdzstrāvas avota, strāva spolē sāk izmainīties (palielināties) no nulles vērtības, jo lēcienveidīgu strāvas izmaiņu kavē spoles induktivitāte. Tātad sākotnējā momentā strāva spolē vienāda ar nulli un elektroenerģijas avota spriegums līdzsvaro spoles pašindukcijas EDS

U = - EL = 2 V.

Sākotnējo strāvas izmaiņas ātrumu spolē izsaka no formulas

Atrod, ka

2. Strāva spolē stabilizējošā režīmā

4.27. SAVSTARPĒJĀ INDUKCIJA

Elektrotehnisko iekārtu atsevišķus elementus bieži saista kopēja magnētiskā plūsma. Ja, piemēram, divas strāvas spoles (kontūri) atrodas tuvu viena otrai (4.62. att.), tad pirmās spoles magnētiskas plūsmas daļa Ф12 caurtver otro spoli, bet otrās spoles magnētiskās plūsmas daļa Ф21 caurtver pirmo spoli.

|  | 4.62. att. Induktīvi saistītas spoles |
| --- | --- |

Šādas spoles vai elektriskās ķēdes, kuras induktīvi ietekmē viena otru, sauc par induktīvi saistītām.

Ja maina strāvu spolē 1 vai maina spoļu savstarpējo stāvokli, tad mainās spoli 2 caurtverošā plūsma Ф12 un spolē 2 inducējas elektrodzinējspēks eM2.

Parādību, ka elektriskā ķēdē inducējas EDS, ja maina strāvu otrā ķēdē vai maina ķēžu savstarpējo stāvokli, sauc par savstarpējo indukciju, bet inducēto EDS — par savstarpējās indukcijas elektrodzinējspēku.

Spoles 1 strāvas I1 radītais plūsmas saķēdējums spolei 2

Ψ12 = w2Ф12

un spoles 2 strāvas I2 radītais plūsmas saķēdējums spolei 1

Ψ21 = w1Ф21

kur w1 un w2 — spoļu vijumu skaits.

Vidē ar μ = const plūsmas saķēdējums proporcionāls strāvai:

Ψ12 = M12I1 un Ψ21 = M21I2,  				(4.69)

kur M12 un M21 - spoļu (kontūru) savstarpējās induktivitātes, ko mēra henrijos. Tā kā magnētiskās plūsmas

un

kur Rm — magnētiskās sistēmas magnētiskā pretestība, tad

un

vai

M12 = M21 = M, 						(4.70)

t. i., spoļu (kontūru) savstarpējās induktivitātes ir vienādas.

Ja vidē ar μ. = const spoļu stāvokli nemaina, tad M = const.

Mainot strāvu vienā spolē, savstarpējās indukcijas EDS inducējas abās spolēs:

(4.71)

Vispār savstarpējā induktivitāte M atkarīga no vides magnētiskajām īpašībām (ja μ ≠ const, arī M ≠const), no spoļu (ķēžu) ģeometriskajiem izmēriem, vijumu skaita un savstarpēja novietojuma (pēdējo mainot, mainās M).

Spoļu induktīvo saiti raksturo saites koeficients k, kas vienmēr ir mazāks par 1:

(4.72)

kur L1 un L2 — spoļu induktivitātes.

Savstarpējā induktivitāte dažām elektriskajām ietaisēm var būt ļoti nevēlama, piemēram, telefona līnijai tuva paralēla maiņstrāvas līnija rada telefona līnijā sarunas traucējošas indukcijas strāvas.

4.14. piemērs. Aprēķināt divu spoļu savstarpējo induktivitāti, ja katras spoles vijumu skaits w = 1000 un pie vienmērīgas strāvas izmaiņas ātruma (par 2 A laikā 0,1 s) pirmajā spolē otrās spoles katrā vijumā inducējas E2 = 0,03 V.

Atrisinājums.

1. Savstarpējas indukcijas EDS

EM = w·E2 = 1000·0,03 = 30 V.

2. Spoļu savstarpējo induktivitāti izsaka pēc formulas

Atrod, ka

4.28. DIVVADU LĪNIJAS INDUKTIVITĀTE

Praksē ir svarīgi aprēķināt arī divvadu līnijas induktivitāti (4.63. att.).

Aprēķināsim magnētisko plūsmu starp vadiem, kuru rādiusi ir r0 un kurli atrodas attālumā a viens no otra. Magnētiskā plūsma., ko rada pirmā vada strāva, caur elementāru laukumiņu dS = Idr (l— līnijas vadu garums) ir

Pilna plūsma, ko rada šī strāva starp vadiem, ir

Plūsma, ko rada otrā vada strāva, arī ir vienlīdzīga, tāpēc ka strāvas vados ir vienādas.

Magnētiskās indukcijas vektori B1 un B2 ir paralēli viens otram (jo strāvu virzieni ir pretēji); tāpēc plūsma, kas šķeļ kontūru,

Tā kā parasti attālums starp vadiem a ir daudz lielāks par vadu rādiusu r0, tad starpības    a - r0 vietā var rakstīt a:

|  | 4.63. att. Divvadu līnija. |
| --- | --- |

Magnētiskās indukcijas vektori B1 un B2 ir paralēli viens otram (jo strāvu virzieni ir pretēji); tāpēc plūsma, kas šķeļ kontūru,

Tā kā parasti attālums starp vadiem a ir daudz lielāks par vadu rādiusu r0, tad starpības    a - r0 vietā var rakstīt a:

Divvadu līnijas induktivitāte (ω = 1)

Gaisa līnijai μ = 1 un, tā kā  tad induktivitāte henrijos ir

(4.73)

Tā kā līnija parasti ir ļoti gara, tad ērti aprēķināt induktivitāti uz 1 km līnijas garuma (L0); 1 km = 103 m, tāpēc

Šajās formulās nav ievērota magnētiskā plūsma vadu iekšienē, ja ievēro šo plūsmu, tad divvadu līnijas induktivitāte jāaprēķina pēc formulas

(4.74)

kur μ — vada materiāla magnētiskā caurlaidība; visiem materiāliem, izņemot tēraudu, to var pieņemt par vienu.

4.29. MAGNĒTISKĀ LAUKA ENERĢIJA

Pieslēdzot nemainīgu EDS ķēdei, kam ir pretestība un induktivitāte, strāva pakāpeniski pieaug no nulles līdz stacionārajai vērtībai. Augot strāvai, ap ķēdi rodas magnētiskais lauks; tajā ir uzkrāta daļa enerģijas, ko pievada ķēdes barošanas avots. Magnētiskā lauka enerģiju var konstatēt, piemēram, atslēdzot strāvu. Tiešām, saslēdzot spoli īsi, enerģiju spolei ķēde vairs nepievada; tomēr strāva spolē neizzūd uzreiz, bet gan samazinās pakāpeniski. Enerģija, kas šī procesa laikā pāriet siltumā (spoles pretestībā r), tiek saņemta no spoles magnētiskā lauka.

Aprēķināsim spoles magnētiskā lauka enerģiju, ja spoli pieslēdz avotam ar nemainīgu EDS. Aplūkojam 4.64. att. shēmu un uzrakstām otro Kirhofa līkumu šim kontūrām šādi:

|  | 4.64. att. Spoles pieslēgšana līdzspriegumam. |
| --- | --- |

Reizinot abas vienādojuma puses ar idt, tā kreisajā pusē iegūstam izteiksmi enerģijai, ko avots pievada laikā dt:

Eidt = i2Rdt + Lidt. 				(4.75)

Ievietojot, šeit Ldi = d(Li) = dΨ, iegūstami:

Eidt = i2Rdt + idΨ. 				(4.76)

Vienādojumu (4.75) un (4.76) labās puses pirmais loceklis izsaka enerģiju, kas laikā dt pārvēršas siltumā; otrais loceklis liecina, ka avots ir pievadījis, bet ķēde uzņēmusi vel papildus noteiktu enerģijas daudzumu

dW = Lidi =idΨ,

kas saistās ar ķēdes plūsmas saķēdējuma pieaugšanu, t. i., ar magnētiskā lauka mainīšanos. No tā secinām, ka otrs saskaitāmais izsaka magnētiskā lauka enerģijas pieaugumu, palielinoties strāvai par di.

Pilna enerģija, kas uzkrājas magnētiskajā laukā, pieaugot strāvai no 0 līdz I, ir

(4.77)

4.30. MAGNĒTISKĀ LAUKA ENERĢIJAS BLĪVUMS

Pieņemsim, ka magnētiskais lauks rodas gredzenveida spolē, kuras izmēri ir tādi, ka lauku var uzskatīt par homogenu; šajā gadījumā Ψ = Фw = BSw.

No otras puses,

no kurienes

Ievietojot magnētiskās enerģijas izteiksmē (4.63) Ψ un I vērtības, iegūstam

Reizinājums Sl = V ir spoles serdes tilpums; tāpēc

(4.78)

Magnētiskā enerģija tilpuma vienībā jeb enerģijas blīvums (apzīmējums W0) ir

(4.79)

Šī magnētiskās enerģijas izteiksme ir speķa arī nehomogēnam laukam.

4.15. piemērs. Gredzenveida spolē ar koka serdi (μ = 1) plūst strāva I = 25 A; spoles šķērsgriezums S = 25 cm2, vidējais garums l = 300 cm, vijumu skaits ω = 2100. Aprēķināt magnētiskā lauka enerģiju.

Magnētiskā lauka intensitāte

Magnētiskā indukcija

V = Sl = 25∙300 = 7500 cm3 = 7,5∙10-3 m3;

4.16. piemērs. Kontūrā plūst strāva I =12 A. Kontūra plūsmas saķēdējams Ψ = 5∙10-2 Wb. Aprēķināt magnētiska lauka enerģiju.

4.31. ELEKTROMAGNĒTI

Ja tuvu spolei, kurā plūst strāva, novieto tērauda gabalu (serdi), tad tas magnetizējas un tiek ievilkts spolē, cenšoties novietoties tās vidū, kur magnētiskā plūsma caur serdi ir maksimālā (4.65. att.). Enerģiju, kas nepieciešama serdes pārvietošanai, kā ari magnētiskā lauka enerģijas pieaugumu dod spoles barošanas avots. Parasti tērauda serdi novieto nekustīgi spoles vidū, bet pie tās pievelkas tērauda enkurs. Tādu ierīci sauc par elektromagnētu (4.66. att.).

| 4.65. att. Strāvas spoles un tērauda serdes mijiedarbība. | 4.66. att. Elektromagnēts. |
| --- | --- |

Elektromagnētus plaši izmanto mēraparātos, relejos, automātos. Elektromagnētus lieto arī celtņu būvē.

Spēku, kas jāpieliek enkuram, lai atrautu to no serdes, sauc par elektromagnēta atraušanas spēku.

Pieņemam, ka ārējā spēka F iedarbībā elektromagnēts ir atrāvies, t. i., atvirzījies no serdes bezgalīgi mazā atstatumā db (4.67. att.). Tā kā enkurs ir atvirzījies bezgalīgi mazā atstatumā, tad var pieņemt, ka magnētiskā plūsma nav mainījusies; šādā gadījumā elektromagnēta tinumā nerodas indukcijas EDS un visa no strāvas avota saņemtā enerģijā pārvēršas siltumā.

Atraujoties enkuram, magnētiska lauka tilpums pieaug; arī magnētiskā lauka enerģija pieaug, jo ārējie speķi veic mehānisku darbu dA = Fdb, pārvietojot enkuru. Tātad magnētiska lauka enerģijas pieaugums

dW = dA.

| 4.67. Elektromagnēta atraušanas spēks | 4.68. att. Shēma 4.17. piemēram. |
| --- | --- |

Bet, tā kā saskaņā ar (4.78), ja μ = 1 (gaisa sprauga),

tad

no kurienes, liekot dV vietā Sdb, atrodam,

(4.80)

Ievietojot μ0 skaitlisko vērtību un izsakot spēku kilogramos, iegūstam

(4.81)

vai, izsakot magnētisko indukciju gausos, bet polu šķērsgriezuma laukumu kvadrātcentimetros, atrodam

(4.82)

Elektromagnēta atraušanas spēku var regulēt, mainot strāvu tā tinumā, ja serde ir izgatavota no magnētiski mīksta tērauda ar nelielu paliekošo indukciju un mazu koercitīvo spēku.

4.17. piemērs. Aprēķināt elektromagnēta (4.68. att.) atraušanas spēku, ja iekšējā pola šķērsgriezuma laukums S1 = 1200 cm2, magnētiskā indukcija tajā ir B1 = 16 000 Gs, bet ārējā gredzenveida pola šķērsgriezuma laukums S2 = 2000 cm2.

Magnētiska indukcija ārēja polā

Atraušanas spēks

4.32. SAVSTARPĒJĀ INDUKTIVITĀTE

Ja divi kontūri vai divas spoles, kurās plūst strāva, atrodas tuvu viena otrai, tad daļa no pirmās spoles magnētiskās plūsmas (Ф12) šķeļ otrās spoles vijumus un, otrādi, daļa no otrās spoles magnētiskās plūsmas (Ф21) šķeļ pirmās spoles vijumus (4.69. att. a un b). Šādus kontūrus un spoles sauc par induktīvi jeb magnētiski saistītiem.

| a | b |
| --- | --- |

4.69. att. Divu strāvas kontūru magnētiskā saite.

Apzīmējam ar w1 un w2 attiecīgi pirmā un otrā kontūra vijumu skaitu. Otrā kontūra plūsmas saķēdējumu, ko nosaka plūsma Ф12, kuru radījusi strāva i1 pirmajā kontūrā, apzīmējam ar

Ψ12 = ω2Ф12

un pirmā kontūra plūsmas saķēdējumu, ko nosaka plūsma Ф21, kuru radījusi strāva i2 otrajā kontūrā, ar

Ψ21 = ω1Ф21

Plūsmas saķēdējums Ψ12 proporcionāls strāvai i1, bet Ψ21 strāvai i2. Attiecības

kā rāda eksperiments un aprēķins, ir vienādas:

(4.83)

šo  lielumu sauc par abu kontūru vai spoļu savstarpējo induktivitāti.

Vienādības (4.83) pareizums izriet no tā, ka reizinājumus Ψ12i2 un Ψ21i1 var uzlūkot kā darbu, kas jāveic, attālinot vienu kontūru no otra līdz bezgalībai, ar nosacījumu, ka strāvas i1 un i2 nemainās. Kustības relativitātes dēļ šis pārvietošanas darbs abiem kontūriem ir vienāds, t. i., Ψ12i2 = Ψ21i1.

Savstarpējo induktivitāti, tāpat kā ķēdes induktivitāti, mērī henrijos.

Aprēķināsim plūsmas Ф12 attiecību pret visu plūsmu Ф11, ko rāda pirmā strāva. Šī attiecība  Ievērojot, ka saskaņā ar izteiksmi (4.83) Ψ12 = Mi1, bet saskaņā ar (4.64) — Ψ11 =L1i1, iegūstam

Analoģiski atrodam attiecību

Attiecības rāda, kāda daļa no kontūra plūsmas šķeļ blakus kontūru. Šo attiecību vidējo ģeometrisko sauc par kontūru vai spoļu  saites koeficientu un apzīmē ar burtu k:

(4.84)

Saites koeficients raksturo kontūru vai spoļu induktīvā saistījuma pakāpi un vienmēr ir mazāks par vienu, jo Ф11 > Ф12 un Ф22 > Ф21.

Dažos gadījumos saites koeficients ir tuvs vienam, piemēram, transformatoriem ar tērauda serdi; lai palielinātu saites koeficientu, atsevišķos tinumus izvieto vienu virs otra.

4.33. INDUKTĪVI SAISTĪTU KONTŪRU MAGNĒTISKĀ LAUKA ENERĢIJA

Enerģija, kas uzkrāta divu strāvas kontūru magnētiskajā laukā, izsakāma kā divu saskaitāmo summa:

kur Ψ1 un Ψ2 — kontūru pilni plūsmas saķēdējumi. Acīm redzot

Ψ1 = Ψ11 ± Ψ21 = L1i1 ± Mi2

un

Ψ2 = Ψ22 ± Ψ12 = L2i2 ± Mi1.

Šajās formulās raksta «+» zīmi, kad plūsmas summējas, t. i., magnētiskā plūsma Ф12 ieiet otrā kontūrā no tās pašas puses, no kuras ieiet plūsma Ф22, un plūsma Ф21 ieiet pirmajā kontūrā no tās pašas puses, no kuras Ф11. Ja minēto plūsmu virzieni ir pretēji, tad formulās jāraksta «—» zīme. Tātad

Atkarībā no plūsmu Ф12 un Ф22 un plūsmu Ф21 un Ф11 savstarpējiem virzieniem šī vienādojuma trešais saskaitāmais var būt pozitīvs vai negatīvs; tāpēc sistēmas kopējā enerģija var būt lielāka vai mazāka par atsevišķo spoļu magnētisko lauku enerģiju summu, tomēr, protams, vienmēr W > 0.

4.34. SAVSTARPĒJAS INDUKCIJAS ELEKTRODZINEJSPEKS

Mainoties strāvai vienā no induktīvi saistītajiem kontūriem, piemēram, strāvai i1 pirmajā kontūrā, mainās arī otra kontūra plūsmas saķēdējums un otrā kontūrā inducējas EDS, ko sauc par savstarpējās indukcijas EDS. Mainoties strāvai i2, savstarpējās indukcijas EDS rodas pirmajā kontūrā.

Elektrodzinējspēks, kas inducējas otrajā kontūrā, ja pirmā kontūra strāva mainās, ir

(4.85)

un EDS pirmajā kontūrā, kas inducējas, mainoties strāvai i2,

(4.86)

Pieņemam, ka pirmā kontūra induktivitāte ir L1 pretestība r1 un tas pieslēgts tīklam, kura spriegums ir U1 bet otrs kontūrs (L2, r2) pieslēgts tīklam, kura spriegums ir U2.

Saskaņā ar otro Kirhofa likumu pirmajam kontūrām rakstām

U1 + eL1 + eM1 = i1r1,

no kurienes spriegums uz pirmā kontūra spailēm ir

(4.87)

analoģiski spriegums uz otra kontūra spailēm

(4.88)

4.35. KONTŪRU MAGNĒTISKA SAITE

Divu kontūru vai divu spoļu magnētisko saiti var izveidot mainīgu, pārvietojot vai grozot vienu spoli (kontūru) attiecībā pret otru. Tādu ierīci sauc par variometru (4.70. att.) Savienojam divas spoles virknē. Ķēdei pieliktā sprieguma U un ķēdes strāvas i sakarība ir dažāda atkarībā no spoļu savienošanas veida (vai savstarpējā novietojuma). Spoles ir savienotas līdzslēguma, ja plūsmas Ф12 un Ф22 un plūsmas Ф21 un Ф11 summējas (to virzieni ir vienādi), t.i., atsevišķo spoļu magnētiskās indukcijas vektori veido leņķi, ne lielāku par ±90° (4.70. att. a); šajā gadījumā

kur

r = r1 + r2,  L = L1 + L2 + 2M.

Spoles ir savienotas pret slēgumā, ja plūsmu Ф12 un Ф22 un plūsmu Ф21 un Ф11 virzieni ir pretēji (tās attiecīgi jāatskaita viena no otras), t. i., atsevišķo spoļu magnētiskās indukcijas vektori veido leņķi, kas lielāks par ±90° (4.70. att. b); šajā gadījumā

kur

L = L1 + L2 — 2M.

| a | b |  |
| --- | --- | --- |
| 4.70. att. Strāvas spoļu līdzslēgums un pretslēgums. |  | 4.71. att. Bifilārs tinums. |

Abos gadījumos L ir kopējā ķēdes induktivitāte; to sauc par variometra induktivitāti.

Lai līdzslēguma vietā iegūtu pretslēgumu, nav nepieciešams veikt kaut kādus pārslēgumus; pietiek pagriezt par attiecīgu leņķi vienu no spolēm.

Pakāpeniski griežot vienu spoli attiecībā pret otru, iespējams nepārtraukti mainīt variometra induktivitāti no maksimuma, kad vektori B1 un B2 ir paralēli:

Lmax = L1 + L2 + 2Mmax. 					(4.89)

līdz minimumam, kad leņķis starp vektoriem B1 un B2 ir vienlīdzīgs 180°:

Lmin = L1 + L2 — 2Mmax. 					(4.90)

Interesanti atzīmēt, ka, gadījumā, ja spolei būtu uztīti uz viena karkasa divi vienādi tinumi, kas (ideālā gadījumā) pilnīgi sakristu viens ar otru un būtu slēgti viens otram pretī, tad tādas spoles induktivitāte būtu vienlīdzīga nullei, jo

Ψ11 = Ψ22 = Ψ12 = Ψ21

un tātad

L1 = L2 = M;  L = 2L – 2M = 0.

Praksē šāda veida tinums ir spolēm, kuras izmanto kā vadu pretestības un kurām nedrīkst būt induktivitātes. Šādās spolēs uztin divkārt saliktu vadu (4.71. att.); rezultāts ir ekvivalents divām pretēji slēgtām spolēm. Tādu tinumu sauc par bifilāru tinumu.

# 5. NODAĻA

# ELEKTRISKĀS ĶĒDES AR KONDENSATORIEM

5.1. ELEKTRISKĀ KAPACITĀTE. KONDENSATORI.

Sistēmu, kas sastāv no divām metāla platēm vai jebkuras formas vadītājiem, kaš atdalīti ar dielektriķi, izveido elektrisko kondensatoru. Kondensatora vadītājus bieži sauc par elektrodiem vai kondensatora klājumiem.

Kā kondensatori darbojas, piemēram, elektriskā tīkla divi vadi, kabeļa dzīsla — apvalks, vads — zeme. Katru vadu, kas izolēts no zemes, arī var uzlūkot par kondensatoru: viens tā klājums ir vads, bet otrs – zeme. Kondensatori veidojas ne tikai dabiskos apstākļos, bet arī tiek izgatavoti speciāli.

Bieži lieto dažādas uzbūves plakanos kondensatorus, kurus izveido no divām paralēli novietotām un savstarpēji izolētām platēm.

Pieņemtie kondensatoru apzīmējumi atbilstoši standartam IEEE 315-1975 parādīti 5.1. tabulā.

5.1. tabula

Pieņemtie kondensatoru apzīmējumi

| Apzīmējums | Apraksts |
| --- | --- |
|  | Kondensators ar nemainīgu kapacitāti (blokkondensators) |
|  | Polarizētais kondensators (elektrolītiskais kondensators) |
|  | Kondensators ar mainīgu kapacitāti (maiņkondensators) |
|  | Pieskaņošanas kondensators ar mainīgu kapacitāti |

Uz kondensatora klājumiem, kas pievienoti barošanas avota spailēm, uzkrājas skaitliski vienādi, bet pretēju zīmju lādiņi, kuru lielums Q ir proporcionāls pieliktajam spriegumam U.  Kondensatora spēju uzkrāt un saglabāt uz klājumiem vienāda lieluma un dažādas zīmes elektriskos lādiņus raksturo kondensatora kapacitāte.

Pat kondensatora kapacitāti C sauc attiecību  starp viena klājuma lādiņu pret spriegumu starp klājumiem:

(5.1)

SI sistēma kapacitātes mērvienība ir farads — kapacitāte kondensatoram ar lādiņu 1 C un spaiļu spriegumu 1 V, t. i.,

Farads ir ļoti liela vienība, tāpēc biežāk lieto mazākas vienības: mikrofaradu (1μF= 10-6 F) vai pikofaradu (1 pF=10-12 F):

Kondensatora kapacitāte ir atkarīga no elektrodu izmēriem, to savstarpējā novietojuma un starp elektrodiem novietotā dielektriķa īpašībām.

5.2. Kondensatoru uzbūve.

Pasaules rūpniecībā ražo kondensatorus ar dažādām kapacitātēm (no 1 pF līdz 10000 μF), nomināliem spriegumiem līdz 100 kV, dažādu uzbūvi un dažādām vajadzībām.

Kondensatorus izmanto elektroenerģētiskās ietaisēs, radiotehnikā un televīzijā, automātikā u. c. Kondensatoru raksturo tā kapacitāte resp. reaktīvā jauda (kvar) un darba spriegums.

Kondensatorus klasificē gan pēc izmantotajiem dielektriķiem, gan pēc elektrodu ģeometriskās formas, gan pēc darba sprieguma (spriegumiem līdz 1000 V un virs 1000 V).

Ņemot vērā izmantoto dielektriķa tipu, izšķir papīra, vizlas, keramikas, elektrolīta, gaisa un speciālām vajadzībām paredzētos kondensatorus (vakuuma un ar šķidru dielektriķi).

Līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēdēs lieto papīra, plēves, vizlas, keramikas kondensatorus, bet elektrolīta kondensatorus lieto tikai līdzstrāvas ķēdēs.

Ruļļu konstrukcija. Tāda konstrukcija raksturīga zemfrekvences papīra kondensatoriem ar lielu kapacitāti. Papīra kondensatoru elektrodus izveido no 10—20 μm biezas alumīnija, tantala vai alvas folijas, un vienu no otra atdala ar speciālu loti plānu (5—6 μm) augstvērtīgu kondensatoru papīru.

No folijām 1 un papīra 2 saliktu lentu (5.1. att. a) satin rullīti (abiem elektrodiem pievieno izvados 3), žāvē un piesūcina ar šķidru dielektriķi, kas aizpilda tukšās vietas papīrā, tā novēršot gaisa jonizācijas iespēju dielektriķī, t. i., uzlabojot dielektriķa stabilitāti. Papīru piesūcina ar speciālu kondensatoru minerāleļļu, kuras dielektriskā caurlaidība ε = 2,1— 2,3 (papīra — eļļas kondensatori), vai arī — ar sintētisku šķidru, nedegošu dielektriķi ar lielāku ε. Kondensatora sekcijas var būt cilindriskas vai presētas (5.1.att. b). Šādi sagatavotus papīra kondensatorus parasti ievieto metāla vai plastmasas kārbā (5.1 att. c un d). Kondensatora sekcijas var būt cilindriskas vai presētas. Izgatavo arī hermētiski slēgtus papīra kondensatorus (5.1. att. d).

| a | b |
| --- | --- |
| c | d |

5.1. att. Papīra kondensators

Papīra kondensatoru galvenās priekšrocības ir lētums un stabilā kapacitāte. Taču tie ir ļoti jutīgi pret paaugstinātu temperatūru (pieļaujamā robežtemperatūra ir 60 °C).

Papīra kondensatorus izmanto jaudas koeficienta (cosφ) uzlabošanai — vienfāzes un trīsfāzu spriegumiem 0,22—10,5 kV ar kapacitātēm 0,26—790 μF, maiņstrāvas iztaisnošanas shēmu filtros, elektrificētās satiksmes taisngriežu stacijās, radio un televīzijas raidītājos, rentgena iekārtās u. c. Kondensatori, kurus izmanto cos φ uzlabošanai, paradīti 5.2. attēlā.

|  | 5.2. att. Vienfāzes un trīsfāzu kondensatori cos φ uzlabošanai |
| --- | --- |

Metālpapīra kondensatoros (5.3. att.) folijas vietā pielieto metālisko plēvi ar biezumu 0,03-1 μm, kas uzklāta uz papīra lenti vakuumā.

Ruļļu konstrukcijas kondensatoru kapacitāte var aprēķināt pēc formulas

(5.2)

kur b – papīra lentes platums, l – lentes garums, d – papīra biezums.

Papīra kondensatoru kapacitāte sasniedz 10 μF, bet metālpapīra 30 μF.

5.3. att. Metālpapīra kondensatori

Elektrolīta kondensators (5.4. att.) izveidots no trim dažādām lentām, kuras satītas rullītī un ievietotas hermētiski slēgtā alumīnija apvalkā.

5.4. att. Elektrolītiskā kondensatora uzbūve: 1- alumīnija folija – katods; 2 - alumīnija folija – anods;

3 – papīra lente; 4 – alumīnija oksīda slānis; 5 – elektrolīts; 6 – katoda izvads; 7 - anoda izvads;

8 – korpuss.

Kondensatora «—» elektrods — katods — ir alumīnija folija 1, kas ar elektrolītu piesūcinātu speciāla papīra, kokvilnas auduma vai speciāla polimēra lentu 3 (tās biezums 6-8 μm) atdalīta no abpusēji oksidētas alumīnija folijas 2, kura veido « + » elektrodu — anodu. Elektrolītiskajā kondensatorā elektriskais lādiņš uzkrājas starp alumīnija klājumu (anods) un elektrolītu (elektrovadošais šķīdums, ciets organiskais pusvadītājs vai elektrovadošais polimērs) – katods.

Kā dielektriķi izmanto uz elektroda 2 esošo alumīnija oksīda (Al2O3) slānīti. Tā kā pēdējais ir ļoti plāns (0,01—1,5 μ), tad elektrolīta kondensatoriem ar nelieliem ģeometriskajiem izmēriem ir visai lielas kapacitātes — līdz 2000 μF. Kondensatora katods ar izvadu 4 pievienots alumīnija korpusam 5, bet anods — ārējai (« + ») spailei 6.

Elektrolīta kondensatori izmantojami tikai līdzstrāvas ķēdēs, izņemot speciālus tipus, jo oksīda slānītim piemīt vienvirziena vadītspēja. Ar pretēju polaritāti ieslēgtā kondensatorā (ķēdes « —» pievienots kondensatora « + » spailei) plūst nepieļaujami  liela  strāva,  kas  kondensatoru  ļoti ātri sabojā  (pārkarsē).  Elektrolīta  kondensators ar maināmu kapacitātes vērtība nav precīza (±20%), tā mainās atkarībā no temperatūras.

Elektrolīta kondensatorus izmanto radio shēmu filtros, elektrisko mēraparātu shēmās un citur spriegumiem līdz 450 V.

Vispārēja nozīme kondensatoriem nomināla kapacitāte sastāda 0,1...33000 μF, nominālais spriegums 4...500 V un darba temperatūra līdz 850C (SD sērija) vai 1050C (RD sērija).

Speciālas nozīmes kondensatoriem kapacitāte atrodas diapazonā 6,8 -10000 μF, darba spriegums 10-450 V, darba temperatūra no – 450C līdz 1450C

Pakešu konstrukcija. Tādu konstrukciju pielieto vizlas, stikla emaljas, stikla keramiskas un keramikas kondensatoriem. Pakešu kondensators (5.5. att.) sastāv no dielektriskas plāksnītēm 1 ar biezumu aptuveni 0,04 mm, uz plāksnītēm uzputina metāla klājumus 2, kurus savieno ar metāla folijas joslām 3 paralēlās grupās. Salikto paketi sapresē ar metāla aptverēm 4 un pielodē lokano elektroda izvadu 5. Veidojums, ko satur kopā metāla aptveres, ievietots plastmasas vai keramiskā apvalkā. Dielektriskas plāksnīšu skaits var sasniegt 100 gabalus.

Pakešu konstrukcijas kondensatoru kapacitāte var aprēķināt pēc formulas (pF)

(5.3)

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

5.5. att. Pakešu konstrukcijas kondensators: a – kondensatora uzbūve; b – vizlas kondensatori,

c – plevju-vizlas kondensatori

Vizlas un keramikas kondensatoru kapacitāte ir ļoti stabila, un praktiski to neietekmē ārējie faktori.

Vizlas kondensatoriem kapacitāte atrodas diapazonā 100-12000 pF, darba spriegums – 63…250 V, darba temperatūra no -650C līdz + 2000C, precizitāte 1%. Viņiem arī raksturīgi mazie zudumi augstfrekvences ķēdes.

Plēves kondensatoriem vizla-teflons (politetrafluoretilens) kapacitāte līdz 30 μF, darba temperatūra no -650C līdz 1550C, darba spriegums no 630 V līdz 10 kV, spriegums nav atkarīgs no temperatūras, kapacitātes izmaiņa minimāla (-3/7%).

Vizlas un keramikas kondensatorus lieto galvenokārt radiotehnikā un elektronikā.

Keramikas diskveida kondensators (5.6. att.) sastāv no keramikas diska 1, kura abās pusēs izveidotie plānie sudraba slānīsi 2 un 3 veido divus elektrodus, kam pievienoti izvadi 4. Šos kondensatorus izgatavo ar kapacitātēm 1 —100 pF līdz 500 V spriegumam un galvenokārt lieto augstfrekvences ķēdes.

| a | b |
| --- | --- |

5.6. att. Keramikas diskveida kondensators

Diskveida kondensatoru kapacitāte var aprēķināt pēc formulas (pF)

(5.4)

kur ε - dielektriķa relatīva dielektriska caurlaidība;

S – kondensatora elektroda laukums, cm2;

d  - atstatums starp elektrodiem, cm.

Svārstību kontūros izmanto keramikas diskveida kondensatorus ar maināmu kapacitāti. Šie kondensatori (5.7. att.) sastāv no nekustīga keramikas pamata (stators) 1, virs kura ar skrūvi piestiprināts keramikas disks 2, ko var pagriezt ap asi (rotors). Elektrodus veido uz pamata 1 virsmas un diska augšējās virsmas izveidotie sudraba sektorveida slānīši. No rotora un statora izveidoti ārēji izvadi 3 un 4. Blīvo piekļaušanu rotora pie statora nodrošina atspere 5 (5.7. b) vai skrūve 5 (5.7. att. a). Disku griežot ap tā asi, mainās elektrodu savstarpējais novietojums un vienlaicīgi arī kondensatora kapacitāte. Šī tipa kondensatoru kapacitāti var mainīt robežās no 2—7 pF līdz 25—175 pF.

| a | b |
| --- | --- |

5.7.att. Keramikas kondensators ar maināmu kapacitāti

Gaisa kondensatoros dielektriķis ir gaiss, tādēļ šo kondensatoru kapacitāte ir ļoti maza.

|  | 5.8. att. Gaisa kondensators ar maināmu kapacitāti: 1- rotoru sekcija; 2 – ass; 3 – lodīšu gultnis; 4 – korpuss; 5 – statoru sekcija; 6 – atspere - spaile; 7 – stiprinājuma veltnītis; 8 – pēdas gultnis; 9 – nostiprinātājplāksne; 10 – rotora ārējas plāksnes; 11 – rotora iekšējas plāksnes |
| --- | --- |

Šāda veida kondensatorus ar maināmu kapacitāti (maiņkondensatorus) lieto galvenokārt radiouztvērēju shēmās svārstību kontūru noskaņošanai rezonanses režīmā. Maināmas kapacitātes gaisa kondensators (5.8. att.) sastāv no divām alumīnija elektrodu sistēmām, no kurām viena nostiprināta nekustīgi, bet otra — uz grozāmas ass. Katras sistēmas elektrodi savstarpēji savienoti. Griežot kondensatora asi, tiek mainīts elektrodu savstarpējais stāvoklis un reizē nepārtraukti mainās kondensatora kapacitāte.

Lieta sekcijas konstrukcija. Lieta sekcijas konstrukcija raksturīga monolītām daudzslāņu keramiskiem kondensatoriem.

|  | 5.9. att. Monolītais daudzslāņu keramiskais kondensators: 1- gala elektrods; 2 – iekšējais elektrods; 3 – keramiskais dielektriķis |
| --- | --- |

Tādus kondensatorus izgatavo izmantojot karsto keramisko izstrādājumu liešanu.  Rezultātā izveidojas keramiskā sagatave 3 ar sieniņu biezumu 100 μm un ar rievām 2 starp viņiem ar biezumu 130-150 μm. Pēc tam sagatave iemērcē sudraba pastā. Kad sudrabs aizpilda rievas, sagatave sakarsē. Pēc atdzišanas iegūta sudraba plāksnītēs grupa, kas atrodas keramiskas sagataves rievās. Pie sudraba plāksnītēm pievieno gala kontaktus 1 vai pielodē lokano kontaktu, pārklāj ar izolējošo materiālu un ievieto aizsargājošā apvalkā.

Monolītā daudzslāņu keramiska kondensatora kapacitāte var aprēķināt pēc formulas:

(5.5)

kur ε0 – elektriskā konstante;

ε – relatīva dielektriskā caurlaidība keramiskam materiālam;

S0 – viena elektroda aktīvais laukums;

n – dielektriķa slāņu skaits,

d – dielektriķa slāņa biezums.

5.3. Kondensatoru slēgumi

Ja rīcībā nav kondensatora ar vajadzīgo kapacitāti vai nominālo spriegumu, tad var lietot vairākus kondensatorus ar citiem parametriem.

Kondensatorus saslēdz virknē, paralēli vai jauktā slēgumā.

Virknes slēgumā (5.10. att.) visiem kondensatoriem uz elektrodiem ir vienādi lādiņi, jo enerģijas avots uzlādē vienīgi ārējos elektrodus, bet iekšējie elektrodi uzlādējas elektrostatiskās indukcijas dēļ.

| 5.10. att. Kondensatoru virknes slēgums. | 5.11. att. Kondensatoru paralēlais slēgums. |
| --- | --- |

# Ja apzīmē katra kondensatora elektroda lādiņu ar Q, tad

un

tādējādi dažādu kapacitāšu gadījumā dažādi būs arī to spriegumi.

# Ja izsaka ķēdes spaiļu spriegumu

U = U1 + U2

ar kondensatoru lādiņu attiecību pret kapacitāti, iegūst:

vai, dalot katru locekli ar Q, iegūst formulu:

(5.6)

no kurienes divu virkne saslēgtu kondensatoru kopējā jeb ekvivalentā kapacitāte

(5.7)

Paralēlajā slēgumā (5.11. att.) visiem kondensatoriem ir vienādi spriegumi, bet lādiņi vispārīgā gadījumā ir dažādi:

Q1 = C1U un Q2 = C2U.

Visiem paralēli saslēgtajiem kondensatoriem pievadītais lādiņš ir vienāds ar atsevišķo kondensatoru lādiņu summu, t. i.,

# Q = Q1 + Q2,

no kurienes kop ēj ā jeb ekvivalentā kapacitāte

(5.8)

t. i., ir vienāda ar atsevišķo kondensatoru kapacitāšu summu.

Cita virknē vai paralēli saslēgto kondensatoru skaita gadījumā ekvivalento kapacitāti var viegli noteikt pēc formulām (5.6) un (5.8).

5.1. piemērs. Noteikt divu virknē (paralēli) saslēgtu kondensatoru kopējo jeb ekvivalento kapacitāti, ja C1 = 1 μF un C2 = 3 μF. Kondensatoru virknes slēguma ekvivalentā kapacitāte

# Kondensatoru paralēlā slēguma ekvivalentā kapacitāte

C = C1 + C2 = 1 + 3 = 4 μF.

5.2. piemērs. Trīs kondensatori, kuru kapacitātes ir C1 = 20 μF, C2 = 25 μF un C3 = 30 μF, savienoti virknē. Aprēķināt kopējo kapacitāti.

Atrisinājums.

no kurienes

C ≈ 8,11 μF.

5.3. piemērs. 100 kondensatoru savienoti paralēli; katra kondensatora kapacitāte ir 2 μF. Aprēķināt kopējo kapacitāti.

Atrisinājums.

C = 100 Ck = 200 μF.

5.4. PLAKANS KONDENSATORS

Plakana kondensatora klājumi ir divas paralēlas metāla plates (5.12. att.).

Ja attālums starp platēm ir neliels, salīdzinot ar to garumu un platumu, tad elektrisko lauku starp tām (neievērojot noteiktus kropļojumus kondensatora malās) var uzlūkot par homogenu. Plakana kondensatora laukā ekvipotenciālās virsmas ir paralēlas kondensatora klājumiem (5.12. att.).

|  | 5.12. att. Plakans kondensators. |
| --- | --- |

Plakana kondensatora homogenā lauka intensitāte

(5.9)

kur S — katra klājuma laukums, m2;

d — attālums starp klājumiem, m;

ε0 = 8,85·10-12 F/m – elektriskā konstante.

Relatīvā dielektriskā caurlaidība ε ir abstrakts skaitlis, kas parāda, cik reižu dotās vielas absolūtā dielektriskā caurlaidība ir εa = εε0 lielāka par elektrisko konstanti. Gaisam dielektriskā caurlaidība ir 1, minerāleļļai — 2,2, vizlai — 6, papīram — 4,3.

No (5.9) izsakām plakana kondensatora kapacitāti

(5.10)

Plakana kondensatora kapacitāte ir tieši proporcionāla klājumu laukumam, apgriezti proporcionāla attālumam starp tiem un bez tam ir atkarīga no starpklājumu dielektriķa īpašībām. Kā jau minēts un kā izriet no formulas (5.10), kapacitāte nav atkarīga no pievadītā sprieguma un lādiņa un noteiktam kondensatoram ir pastāvīgs lielums (ja dielektriskā caurlaidība nemainās).

5.4. piemērs. Aprēķināt kapacitāti plakanam kondensatoram, ja tā klājumu laukums, ir 60 cm2 (katram klājumam); telpa starp klājumiem piepildīta ar 0,1 mm biezu parafinētu papīru.

Pēc formulas (5.10) aprēķinām

5.5. PLAKANS KONDENSATORS AR DIVSLĀŅU DIELEKTRIĶI

Aplūkosim plakanu kondensatoru, starp kura klājumiem atrodas divi dažādi dielektriķi; to robežvirsma sakrīt ar ekvipotenciālo virsmu (5.13. att.). Lai aprēķinātu šāda kondensatora kapacitāti un elektriskā lauka intensitāti starp klājumiem, iedomājamies, ka robežvirsma ir bezgalīgi plāna vadoša virsma. Ievietojot vadošu virsmu vietā, kur dielektriķu slāņi robežo viens ar otru, lauks nemainās, jo katra vadoša virsma ir ekvipotenciāla tāpat kā slāņu robežvirsma. Plakano kondensatoru tātad varam iedomāties kā divu citu plakanu kondensatoru virknes slēgumu; to kapacitātes ir

(5.11)

Plakanā kondensatora kapacitāte, kuru var uzskatīt par divu virknē savienotu kondensatoru ekvivalento kapacitāti, aprēķināma pēc sakarības:

|  | 5.13. att. Kondensators ar divslāņu dielektriķi. |
| --- | --- |

no kurienes

(5.12)

Tā kā virknes slēguma gadījuma lādiņi uz visiem klājumiem ir skaitliski vienādi, t. i.,

Q = CļUļ = C2U2 = CU,

kur U1 — spriegums uz pirmā kondensatora; U2 — spriegums uz otrā kondensatora; U — kopējais spriegums; tad

Ievērojot, ka saskaņā ar (5.11) un (5.12)

atrodam

(5.13)

Elektriskā lauka intensitāte dielektriķa pirmajā slānī (ع1) un otrajā slānī (ع2):

Tātad lauka intensitātes ir apgriezti proporcionālas dielektriskajām konstantēm:

(5.14)

No pēdējās formulas var iegūt loti svarīgu secinājumu: ja kondensatora dielektriķī ir gaisa slānis vai arī tikai gaisa pūslīši, kam dielektriskā konstante (ε = 1) ir ievērojami mazāka nekā dielektriķim, tad gaisa slānī var rasties elektriskais lauks ar tik lielu intensitāti, ka sākas izlāde. Gaisā izlādes laikā rodas slāpekļskābes šķīdums, kas galu galā var sabojāt visas iekārtas izolāciju. Tāpēc vadu, kabeļu, mašīnu tinumu u. c. izolāciju žāvē tvertnēs, kurās ir zems spiediens, kas veicina gaisa pūslīšu izdalīšanos no izolācijas.

5.5. piemērs. Plakana kondensatora (ar gaisa dielektriķi) klājumiem pievadīts 6000 V liels spriegums. Aprēķināt lauka intensitāti, ja klājumi atrodas viens no otra 4 cm lielā attālumā.

Lauka intensitāte gaisā

Kā mainīsies elektriskā lauka intensitāte, ja starp elektrodiem (paralēli tiem) novieto 3 cm biezu stikla (ε2 = 6) plāksnīti? Aprēķinām lauka intensitāti gaisā:

Lauka intensitāte stikla plāksnītē

5.6. CILINDRISKS KONDENSATORS

Cilindriskā kondensatorā elektriskais lauks rodas starp divām cilindriskām virsmām ar kopēju asi (5.14. att.); lauks ir vērsts radiāli. Simetrijas dēļ ekvipotenciālās virsmas ir cilindriskas; to asis sakrīt ar elektrodu kopējo asi. Uz katras ekvipotenciālās virsmas intensitātes skaitliskā vērtība ir nemainīga; tā samazinās, pārejot no vienas ekvipotenciālās virsmas uz otru (ar lielāku rādiusu).

5.14. att. Cilindrisks kondensators.

Atradīsim lauka intensitāti punktā Α uz ekvipotenciālās virsmas ar rādiusu R.

Lauka intensitātes vektora plūsma

N = ε·S = ε·2πRl;

saskaņā ar Gausa teorēmu

no kurienes

(5.15)

Spriegums starp cilindriska kondensatora elektrodiem

Cilindriskā kondensatora kapacitāte

(5.16)

Elektriskā lauka intensitāti punktā, kas atrodas attālumā R no ass, var izteikt ar spriegumu U. Tā kā saskaņā ar (5.16)

tad

(5.17)

Tātad laukā intensitāte ir apgriezti proporcionāla ekvipotenciālās virsmas rādiusam. Maksimālā lauka intensitāte ir uz iekšējā cilindra virsmas, bet minimālā — uz ārējā cilindra virsmas.

Ja spriegums starp klājumiem un rādiuss R2 ir zināmi, tad var iegūt tādu R1 vērtību, ka lauka intensitāte uz iekšējā cilindra virsmas

ir minimālā.

Aprēķinām, kādam nosacījumam izteiksmei  ir maksimālā vērtība, ja R1 mainās, bet R2 paliek konstants; šajā nolūkā atvasinājumu pielīdzinām nullei:

no kurienes

ln R2 – ln R1 = 1 jeb

Ievērojot, ka lne = l, iegūstam

t. i., elektriska lauka intensitāte uz iekšējā cilindra virsmas ir minimumā tad, kad iekšējais diametrs ir 2,72 reizes mazāks par ārējo.

5.7. DIVVADU LĪNIJAS KAPACITĀTE

Praksē ļoti svarīgi ir zināt divvadu līnijas kapacitāti un tās elektriskā lauka maksimālo intensitāti. Apzīmējam attālumu starp vadu asīm ar a, bet vadu rādiusu ar r0 (5.15. att.). Aprēķinām lauka intensitāti punktā A, kas atrodas vienā plaknē ar vadu asīm un ir attālumā r no pirmā vada ass. Pieņemam, ka a ir daudz lielāks par r0. Šādā gadījumā var pieņemt, ka pirmā vada lādiņš ir vienmērīgi sadalīts pa tā virsmu un ka pirmā vada elektriskā lauka intensitāte uz cilindriskas virsmas, kurai rādiuss r, saskaņā ar (5.15) ir:

5.15. att. Divvadu līnija.

(Ja r0 ir salīdzināms ar a, tad blakus vada ietekmē lādiņi uz vadu virsmām ir sadalīti nevienmērīgi).

No otra vada ass punkts Α atrodas attālumā a — r.	 Otrā vada lauka intensitāte punktā A

Tā ka intensitātes vektori ε1 un ε2 paralēli viens otram un vērsti vienā virzienā (5.15. att.), tad lauka rezultējošā intensitāte punktā A

(5.18)

Spriegumu starp vadiem aprēķinām pēc formulas:

(5.19)

jo attālums starp vadiem vienmēr ir daudz lielāks par to rādiusu (a >> r0); starpība a — r0 ļoti maz atšķiras no a. No (5.19) atrodam

un divvadu līnijas kapacitāte

(5.20)

Lauka intensitāte ir maksimālā uz vada virsmas:

5.8. KONDENSATORA UZLĀDĒS STRĀVA

Pieslēdzam neuzlādētu kondensatoru ar kapacitāti C barošanas avotam, kura iekšējo pretestību var neievērot; tad spriegums U uz avota spailēm ir vienlīdzīgs EDS Ε (5.16. att.). Pa

vadiem, kas savieno EDS avotu ar kondensatoru, plūst uzlādēs strāva, kas ir atkarīga no laika:

i=dqdt.

|  | 5.16. att. Kondensatora uzlādēšanās caur pretestību. |
| --- | --- |

Lādiņš q uzkrājās uz kondensatora klājumiem. Starp spriegumu uz kondensatora uC un lādiņu q pastāv sakarība q = CuC, tāpēc

(5.21)

Spriegums starp kondensatora elektrodiem  pieaug, uzkrājoties lādiņam, un pieaug arī lauka intensitāte starp klājumiem. Pēc otrā Kirhofa likuma

U = iR + uc.

Pārveidojot šo vienādojumu, iegūstam:

(5.22)

Reizinājumu RC sauc par ķēdes laika konstanti (apzīmējums τ), mērvienība sekunde:

Tātad

Uzrakstām šo diferenciālvienādojumu, atdalot mainīgos:

(5.23)

Diferencējot izteiksmi U — uc, iegūstam

d(U — u ) = —du ;

ievietojam duc vērtību vienādojumā (5.23):

Integrējot šī vienādojuma labo un kreiso pusi,

no kurienes

(5.24)

Integrēšanas konstanti Κ aprēķinām saskaņā ar nosacījumu, ka spriegums uz kondensatora nevar mainīties lēcienveidīgi, jo tad lēcienveidīgi būtu jāmainās lādiņam (q = Cu ) un strāva ķēdē būtu bezgalīgi liela, kas fizikāli nav iespējams. Tāpēc ieslēgšanas brīdī (t = 0) uC = 0 un no (5.24) K = U.

Ievietojot Κ vērtību, iegūstam, ka spriegums starp kondensatora spailēm uzlādēšanās procesā mainās pēc likuma

(5.25)

bet spriegums uz pretestības R spailēm

Uzlādēs strāva, kas plūst pretestībā R,

(5.26)

5.17. attēlā paradīti uc un i grafiki atkarībā no kondensatora uzlādēšanās laika. Ieslēgšanas brīdī (t = 0) uzlādēs strāva ir maksimālā:

un ar laiku pakāpeniski samazinās, tuvojoties nullei.

Laikā t = τ uzlādēs strāva samazinās e ≈ 2,72 reizes:

bet spriegums uz kondensatora tai pašā laikā pieaug no nulles līdz 0,63 U:

|  | 5.17. att. Strāvas un kondensatora spaiļu sprieguma izmaiņas grafiks, kondensatoram uzlādējoties. |
| --- | --- |

Tātad laika konstante raksturo kondensatora uzlādēs ātrumu. Elektriskā lauka intensitāte starp kondensatora klājumiem uzlādēšanās laikā arī mainās. Pieņemam, ka tiek uzlādēts plakans kondensators. Lauka intensitāte saskaņā ar (5.9)

(5.27)

Lielumu εε0ε = D sauc par elektrisko nobīdi (arī elektrostatisko indukciju), bet lielumu  — par nobīdes strāvas blīvumu. No (5.27) seko, ka  un nobīdes strāvas blīvums  Lai atrastu nobīdes strāvu, jāreizina nobīdes strāvas blīvums ar lauka šķērsgriezumu, kas vienlīdzīgs kondensatora klājumu laukumam S. Tātad nobīdes strāva

(5.28)

t. i., vienlīdzīga strāvai, kas plūst pa vadiem (5.18. att.), jo ķēde nav sazarota.

|  | 5.18. att. Nobīdes strāva kondensatorā. |
| --- | --- |

Jēdziens par nobīdes strāvu ļauj uzskatīt ķēdi ar kondensatoru par noslēgtu elektriskās strāvas ķēdi.

5.9. Elektriska lauka enerģija

Ja ķēdei ar aktīvu pretestību R un kapacitāti C (5.19. att.) pievada nemainīgu spriegumu U, ķēdē rodas strāva un kondensators uzlādējas.

Katrā laika momentā ķēdes spaiļu spriegumam ir divi saskaitāmie:

U = ur + uC,

kur ur = iR — pretestības r spriegums,

uC — spriegums starp kondensatora klājumiem.

Ja vienādojumu reizina ar idt, iegūst:

Uidt = i2R dt + uci dt = i2R dt + ucC duc.

Vienādojuma kreisā puse izsaka enerģiju, kuru ķēde laikā dt saņem no barošanas avota. Labās puses pirmais saskaitāmais i2Rdt ir enerģija, kas laikā dt pretestība R pārvēršas siltumā, bet otrais saskaitāmais

dWC=ucCduC

ir enerģija, kas uzkrājas elektriskajā laukā, kad kondensatora spriegums pieaug par lielumu duc. Tā kā reizinājums ucC = q, tad

dWC = q·duC.

| 5.19. att. Ķēde ar pretestību un kapacitāti. | 5.20. att. Kondensatora uzlādēs grafiks q=f(uC). |
| --- | --- |

Kondensatora lādiņš pieaug proporcionāli spriegumam, un to grafiski attēlo ar taisni, kas novilkta caur koordinātu sākumu (5.20. att.). Enerģiju, kuru kondensators saņem, ja tā spaiļu spriegums pieaug par duc, izsaka svītrotais laukums. Visu kondensatora elektriskajā laukā uzkrāto enerģiju laikā, kad spriegums pieaug no nulles līdz uc, izsaka trīsstūra laukums OAB. Tādējādi elektriskā lauka enerģija

(5.29)

Laukam sabrūkot, kondensatora elektriskajā lauka ieslēgšanas laikā uzkrātā enerģija atbrīvojas.

5.6. piemērs. Aprēķināt enerģiju, kas uzkrāta kondensatora elektriskajā laukā, ja kondensatora kapacitāte ir 100 μF, bet spriegums starp elektrodiem ir 1000 V.

Atrisinājums.

5.10. Elektriskā lauka enerģijas blīvums

Uzlādētā plakanā kondensatorā, kura lauks ir homogens, enerģija ir vienmērīgi sadalīta tilpumā

V = Sd,

un enerģija tilpuma vienībā (elektriskā lauka enerģijas blīvums) ir

(5.30)

Ievērojot izteiksmi (5.29), iegūstam:

(5.31)

Formula (5.31), kas izsaka elektriskā lauka enerģijas blīvumu, ir spēkā arī nehomogenam laukam.

Aprēķinām mijiedarbības spēku F starp uzlādēta plakana kondensatora klājumiem. Pieņemam, ka mijiedarbības spēku rezultātā kondensatora klājumi tuvojas viens otram par bezgalīgi mazu attālumu db. Šajā pārvietojumā veiktais darbs Fdb ir vienāds ar lauka enerģijas samazināšanos W0dV, no kurienes

Šai izteiksmē dV = Sdb, kur S — kondensatora klājuma laukums; tātad

(5.32)

5.7. piemērs. Aprēķināt mijiedarbības spēku starp plakana kondensatora klājumiem, ja S = 120 cm2, d = 1 mm, ε = l. Kondensatora spailēm pievadīts spriegums 1000 V.

Atrisinājums.

5.11. KONDENSATORA IZLĀDE CAUR PRETESTĪBU

Apskatīsim uzlādētu kondensatoru, starp kura klājumiem ir spriegums U (5.21. att.). Savienosim tā klājumus caur pretestību R. Elektrisko spēku iedarbībā ķēdē plūst elektriskā strāva. Elektrības daudzums, kas laikā dt izplūst caur vada šķērsgriezumu, ir vienāds ar klājumu lādiņa samazināšanos, t. i.,

idt = — dq,

no kurienes

(5.33)

|  | 5.21. att. Kondensatora izlādēšanās caur pretestību. |
| --- | --- |

Potenciālu starpība uz pretestības R galiem ir vienlīdzīga spriegumam starp kondensatora klājumiem:

Atdalot mainīgos un apzīmējot RC = τ, iegūstam vienādojumu

no kurienes

(5.34)

Kondensatora izlādes sākuma momentā (t = 0) uC = U, tāpēc no (5.34) izriet, ka U = K.

Tātad, kondensatoram izlādējoties, spriegums uz tā klājumiem mainās pēc likuma

(5.35)

Izlādes strāva

(5.36)

mainās proporcionāli spriegumam uz klajumiem. Maksimālā vērtība tai ir sākuma momentā (kad t = 0):

Laika konstante τ = rC ir jo lielāka, jo lielāka ir kondensatora kapacitāte un pretestība, caur kuru tas izlādējas. Tiešām, jo lielāka ir kapacitāte un pretestība, jo attiecīgi lielāks ir -uzkrātais lādiņš un mazāka izlādes strāva, un tāpēc kondensators izlādējas lēnāk.

5.22. attēlā grafiski paradīta u un i maiņa atkarībā no laika, izlādējoties kondensatoram.

|  | 5.22. att. Strāvās un sprieguma mainīšanās grafiks, kondensatoram izlādējoties. |
| --- | --- |

Enerģija, kas koncentrēta uzlādēta kondensatora elektriskajā laukā izlādēšanās procesā pārvēršas siltumā pretestībā R.

Elektriskais lauks kondensatorā ar izlādētiem klājumiem nevar saglabāties bezgalīgi ilgi, jo kondensatora dielektriķim vienmēr ir kaut arī neliela, tomēr noteikta vadītspēja, kas atšķiras no nulles. Kondensatora izlādēšanos caur dielektriķi sauc par pašizlādi. Ja dielektriķis ir homogens, tad pašizlādes laika konstante

τ = RC

nav atkarīga no elektrodu formas un attāluma starp tiem. Piemēram, plakanā kondensatorā, kura kapacitāte

bet pretestība

laika konstante

(5.37)

Tātad pašizlādes laika konstante ir atkarīga tikai no tā dielektriķa fizikālajām īpašībām, kurš atrodas starp klājumiem, un ir vienlīdzīga absolūtās dielektriskās konstantes un īpatnējās pretestības reizinājumam. Šī sakarība ir spēkā jebkuras formas kondensatoram. Piemēram, kondensatoram ar vizlas izolāciju (ε = 6; ρ= 1012 Ω · m) pašizlādes laika konstante

Kondensatora uzlādēšanās un izlādēšanās procesus, kuru laikā mainās strāva ķēdē un spriegums uz kondensatora, sauc par  pārejas procesiem.

5.16. Dielektriķis elektriskajā laukā

Ķermeņiem, kam ir neliels brīvo elektronu un jonu skaits katrā tilpuma vienībā, ir maza vadītspēja, un tos sauc par nevadītājiem: izolatoriem jeb dielektriķiem.

5.27. attēlā a dielektriķa loksne 1 iespīlēta starp diviem elektrodiem 2 un 3, kuriem pievadīts spriegums U. Elektriskā lauka spēki virzienā no elektroda 2 uz elektrodu 3 rada nelielu strāvu, kuras viena daļa Iv plūst caur dielektriķi, bet otra daļa Is — pa tā virsmu. Pirmo no tām sauc par tilpuma strāvu, bet otro — par virsmas strāvu.

Tilpuma strāvu nosaka dielektriķa tilpuma pretestība Rv, kas atkarīga no tā īpašībām un izmēriem.

Virsmas strāvu nosaka dielektriķa virsmas pretestība Rs, kas atkarīga ne vien no dielektriķa īpašībām un izmēriem, bet arī no apstākļiem, kādos atrodas dielektriķis, piemēram, no mitruma.

| a | b |
| --- | --- |

5.27. att. Strāvas dielektriķī: Iv — tilpuma strāva; IS — virsmas strāva; a — galvanometrs mēra IV un IS; b — galvanometrs mēra vienīgi Iv.

Tilpuma strāva

(5.42)

Tilpuma īpatnējā pretestība ρv ir lielums, kas skaitliski vienāds ar tāda dielektriķa pretestību, kura šķērsgriezuma laukums ir 1 m2 un garums 1 m. Tilpuma īpatnējās pretestības vienība ir Ω·m, kas izriet no izteiksmes

Praktiskos aprēķinos izmanto mērvienību μΩ·m.

Virsmas strāva

(5.43)

Virsmas īpatnēja pretestība ρs ir lielums, kas skaitliski ir vienāds ar tādas virsmas pretestību, kuras platums d = 1 m un garums l = 1 m. Virsmas īpatnējās pretestības vienība ir oms, kas izriet no izteiksmes

5.27. attēla b paradīta tā pati dielektriķa loksne, tikai tā augšējo elektrodu — disku — apliec gredzenveida elektrods 4. Tādā gadījumā starp elektrodiem 1 un 2 plūst tikai tilpuma strāva, ko uzrāda galvanometrs. Izmērot spriegumu, kā arī zinot augšējā elektroda laukumu un dielektriķa loksnes biezumu, pēc minētās shēmas var noteikt vispirms tilpuma pretestību

bet tad pēc formulas

tilpuma īpatnējo pretestību.

Dielektriķa tilpuma īpatnējā pretestība ir viens no tā parametriem.

5.9. piemērs. Cieta dielektriķa tilpuma pretestība Rv = 1·109 Ω, saskares virsmas laukums S = 25 mm2, elektrodu atstatums l = 1 cm.

Aprēķināt dielektriķa tilpuma īpatnējo pretestību ρv un īpatnējo vadītspēju σv.

Atrisinājums.

1. dielektriķa tilpuma īpatnēja pretestība

2. dielektriķa tilpuma īpatnēja vadītspēja

5.10. piemērs. Cieta dielektriķa tilpuma īpatnēja pretestība ρv = 1·1010 Ω, saskares virsmas laukums S = 20 mm2, elektrodu atstatums l = 2 cm.

Aprēķināt dielektriķa tilpuma pretestību Rv.

Atrisinājums.

1. dielektriķa tilpuma īpatnēja pretestība

2. dielektriķa tilpuma īpatnēja vadītspēja

5.11. piemērs. Noteikt elektrokartona tilpuma īpatnējo pretestību ρv un īpatnējo vadītspēju σv, ja spriegums U = 500 V, tilpuma strāva Iv = 2·10-8 A, elektrodu virsmas laukums S = 100 cm2, elektrodu atstatums l = 1 cm.

Atrisinājums.

1. Elektrokartona elektriskā tilpuma pretestība

2. Elektrokartona elektriskā tilpuma īpatnēja pretestība

3. Elektrokartona elektriskā tilpuma īpatnēja vadītspēja

Ja dielektriķi novieto elektriskajā laukā, tad lauka spēku iedarbības rezultātā elektronu orbītas nobīdās laukam pretējā virzienā, tādēļ atomu kodoli neatrodas elektronu orbītu centrā, bet gan zināmā attālumā no tā (5.28. att.). Nobīdes parādību sauc par dielektriķa polarizāciju. Elektriskajam laukam izzūdot, izzūd arī nobīde.

| a | b |
| --- | --- |

5.28. att. Dielektriķa atoms: a — nepolarizēts; b — polarizēts.

Polarizētās molekulas izveido savu elektrisko lauku, kas darbojas pretī pamatlaukam, un rezultātā pamatlauks klust vājāks. Par dielektriķa spēju polarizēties elektriskajā lauka spriež pēc dielektriskās konstantes, kas rāda cik reižu polarizācija pavājina pamatlauku.

Mainīgā elektriskajā laukā mainīga būs ari nobīde dielektriķī. Šajā procesā daļiņu kustības ātrums pieaug, un tātad dielektriķis sasilst. Jo lielāka ir elektriskā lauka izmaiņu frekvence, jo stiprāk sasilst dielektriķis. Šo parādību izmanto mitru dielektriķu karsēšanai un žāvēšanai vai tādu ķīmisku reakciju iegūšanai, kurām vajadzīga paaugstināta temperatūra. Ar periodiskām nobīdes izmaiņām saistīto sildīšanai vajadzīgo jaudu, attiecinātu uz tilpuma vienību, sauc par īpatnējiem dielektriskajiem zudumiem.

Dielektriskā caurlaidība un īpatnējie dielektriskie zudumi ir svarīgi dielektriķa parametri.

Ja palielina elektriskā lauka intensitāti, kurā novietots dielektriķis, intensitāte var sasniegt tādu vērtību, ka notiek dielektriķa caursišana, t. i., tā vietēja sagraušana. Šo lauka intensitāti sauc par caursites intensitāti vai dielektriķa elektrisko stiprību, bet spriegumu, kura gadījumā notiek caursišana, — par caursites spriegumu.

Caursišanas raksturs var būt dažāds.

Elektriskas caursišanas sākuma momentā nedaudzie brīvie elektroni elektriskā lauka spēka ietekmē dielektriķī sasniedz noteiktu kritisko ātrumu, kas ir pietiekams, lai no dielektriķa neitrālajiem atomiem un molekulām atšķeltos jauni elektroni — rodas triecienjonizācija, kurai seko caursišana.

Termiskās caursišanas gadījumā dielektriķis elektriskajā laukā sakarst līdz tādai temperatūrai, ka tas termiski bojājas vai sagrūst, piemēram, izirst, pārogļojas utt. Sakaršanas iemesli var būt dielektriskie zudumi vai dielektriķa elektrovadītspējas palielināšanās un ievērojams spriegumam neproporcionāls tilpuma strāvas pieaugums sakarā ar negatīvo pretestības temperatūras koeficientu.

Lai raksturotu dielektriķa īpašības caursites procesā, lieto elektrisko stiprību Ɛst — homogēna ārējā elektriskā lauka intensitāti dielektriķa caursites gadījumā. Elektrisko izturību parasti mēra megavoltos uz metru (MV/m). Ja homogēns dielektriķis atrodas starp diviem plakaniem elektrodiem, tā elektrisko izturību var aprēķināt pēc formulas

(5.44)

kur h — atstatums starp elektrodiem jeb dielektriķa biezums.

Lai elektriskās izturības vērtības iegūtu vajadzīgajās mērvienībās (MV/m), caursites spriegumu UC  formulā ievieto kilovoltos, bet elektrodu atstatumu — milimetros, jo 1 MV/m = l kV/mm.

Dielektriķa elektriskā stiprība nav pilnīgi pastāvīgs lielums. Tā ir atkarīga no dažādiem apstākļiem: no sprieguma veida, tā izmaiņas ātruma un iedarbes ilguma, no elektriskā lauka veida (elektrodu formas), dielektriķa biezuma, tā temperatūras un mitruma, bet gāzēm — arī no spiediena.

Lai nodrošinātu elektroietaises darbu, visos tās dielektriķos elektriskā lauka darba intensitāte nedrīkst pārsniegt pieļaujamo intensitāti, kurai ir jābūt vairākos reizes mazākai par caursites intensitāti (3-5 reizes) Ɛpieļ = Ɛst/(3…5).

Gaisam elektriskās izturības maksimālā vērtība normālos apstākļos homogēnā elektriskajā laukā, ja atstatums starp elektrodiem 1 cm, ir 3,2 MV/m (efektīvā vērtība tātad 1/2 reizes mazāka). Elektronegatīvajām gāzēm elektriskā izturība ir 2... 3 reizes lielāka nekā gaisam. Šķidriem un cietiem dielektriķiem elektriskā izturība atkarīga no caursites mehānisma (aptuvenās robežvērtības dotas 5.2. tabulā).

5.12. piemērs. Elektrokartona loksne ar biezumu 0,2 cm ir iespīlēta starp diviem plakaniem elektrodiem. Noteikt pieļaujamo un caursites spriegumu. Pieļaujamam spriegumam ir jābūt 3 reizes mazākam par caursites spriegumu.

Pēc 5.2. tabulas atrodam vidējo elektrokartona caursites intensitāti Ɛst = 10 MV/m.

Caursites spriegums

Uc = Ɛst·d = 10·0,002 = 0,02 MV = 20 kV.

Pieļaujamais spriegums

# 5.17. Gāze elektriskajā laukā

Normālos apstākļos gāze ir dielektriķis, jo brīvo elektronu un jonu skaits tajā ir niecīgs. Rentgenstaru, radioaktīvo, kosmisko un citu staru, kā arī elektriskā lauka, augstas temperatūras un citu aģentu iedarbes rezultātā gāze jonizējas. Tā, piemēram, elektriskajā laukā, elektronam saduroties ar neitrālu gāzes atomu vai molekulu un neitrālam atomam sašķeļoties, var izveidoties elektrons un pozitīvs jons. Tādas sadursmes gadījumā daļu kustīgā elektrona enerģijas saņem gāzes atoms. Vismazāko enerģijas daudzumu, kas nepieciešams atoma jonizācijai, nosaka ar jonizācijas potenciālu. No atoma atšķeltais elektrons var palikt brīvā stāvoklī vai arī tas var pievienoties atomam un izveidot negatīvu jonu.

Pretējs process — dejonizācija jeb rekombinācija —, kurā joni un elektroni apvienojas un izveido neitrālus atomus, notiek vienlaikus ar gāzes jonizāciju. Tādējādi, jonizatoram nepārtraukti darbojoties, gāzes jonizācijas pakāpe gandrīz nemainās.

Ja diviem gāzē novietotiem metāla elektrodiem pievada nemainīgu spriegumu, tad elektriskajā laukā pozitīvie joni pārvietosies lauka virzienā, bet elektroni un negatīvie joni — pretējā virzienā, t. i., gāzē plūdīs strāva (5.29. att.).

Par nepastāvīgu vadītspēju sauc tādu gāzes vadītspēju, kuru izraisa svešs jonizators un kas novērojama tikai tā darbības laikā.

Ja jonizators un jonizācija ir nemainīgi, strāva sākumā pieaug proporcionāli spriegumam starp elektrodiem (posms 0A 5.29. att.), pēc tam strāvas pieaugums samazinās (posms AB) un tad izbeidzas (posms BC). Strāva sasniedz piesātinājuma vērtību, kuras gadījumā dejonizācija nenotiek, bet visi jonizācijas procesā radītie joni un elektroni nokļūst uz elektrodiem.

Ja palielina spriegumu, starp diviem elektrodiem var iegūt tādu lauka intensitāti, ka elektronu kinētiskā enerģija ir pietiekama, lai ar triecienu jonizētu neitrālus atomus. Atšķeltie elektroni, ieguvuši pietiekamu paātrinājumu, savukārt jonizē arvien jaunus neitrālus atomus utt. Jonu un elektronu izveidošanās process notiek lavīnveida, un tas ir saistīts ar strauju strāvas palielināšanos (posms FG 5.29. att.) līdz vērtībai, kuru nosaka pretestība R. Spriegums starp elektrodiem tādā gadījumā samazinās.

Izlādes laikā telpā starp elektrodiem rodas jonizēta gāze, kurā elektronu un pozitīvo jonu skaits apmēram ir vienāds. Šādu vidi sauc par elektronu-jonu plazmu vai vienkārši par plazmu. Plazmai piemīt liela elektrovadītspēja, kas maz atšķiras no metālu elektrovadītspējas.

Daļai elektronu kinētiskā enerģija nav pietiekama, lai jonizētu gāzes atomus. Šādā gadījumā enerģija, kuru triecienā iegūst atoms, to tikai ierosina. Pārpalikuma enerģiju ierosinātais atoms drīz pēc tam atdod gaismas izstarojuma veidā, un ir novērojama gāzes spīdēšana.

Patstāvīgo izlādi gāzēs var izraisīt elektriskais lauks ar pietiekami lielu intensitāti. Sasniedzot zināmu intensitāti un tātad arī spriegumu, ko sauc par aizdedzes spriegumu, strāva spēji pieaug (posms FG 5.29. att.) un gāze sāk spīdēt.

5.29. att. Gāzes posma voltampēru raksturlīkne.

Gāzēs izšķir vairākas patstāvīgās izlādes stadijas: Taunsenda sekundāro izlādi (tumšo izlādi), mirdzošo izlādi, dzirksteļizlādi un lokizlādi.

Tumšā izlāde rodas, ja lauka intensitāte kādā vietā sasniedz gāzei atbilstošo kritisko vērtību, piemēram, smailumu vai maza diametra vadu virsmas tuvumā. Šādas izlādes laikā dažkārt ir novērojama spīdēšana — korona — un raksturīga šņākoņa.

Mirdzošā izlāde kā tumšās izlādes turpinājums rodas zemspiediena aparātos. Tai raksturīgs ir anodspīdums — spīdošs gāzes slānis ap anodu. Garās stikla caurulēs anodspīdums aizņem caurules lielāko daļu, un tā krāsa ir atkarīga no gāzes ķīmiskā sastāva, piemēram, ar neonu iegūst sarkanu gaismu. Šādas caurules lieto reklāmu apgaismojumam.

Gāzspīdes spuldzes lieto par sprieguma indikatoriem. Ar neonu vai argonu piepildītā balonā ievieto divus elektrodus. Ja spuldzei pievada noteiktu spriegumu, tā spīd. Spuldzes jauda ir vata daļas.

Dzirksteļizlāde izveidojas pēc tumšās izlādes, ja palielina spriegumu un tātad arī lauka intensitāti, un jonizējas visa elektrodu starptelpa. Dzirksteļizlāde notiek pa kanāliem — mazākās pretestības ceļiem. Elektronu lavīna, kas pārvietojas pa dzirksteles kanālu, rada spēju temperatūras un spiediena pieaugumu, tādēļ dzirksteļizlādes laikā dzird raksturīgus sprakstus. Zibens ir milzīga apmēra dzirksteļizlāde.

Dzirksteļizlāde rada elektrokoroziju, t. i., vielas daļiņu izraušanu no anoda. Šādu parādību izmanto metālu apstrādei ar elektrisko dzirksteli.

Lokizlādi var iegūt arī bez iepriekšējas stadijas, piemēram, starp diviem ogles elektrodiem, kas pieslēgti barošanas avotam virknē ar ierobežojošo pretestību. Lai iegūtu loku, ogļu galus tuvina līdz saskarei. Tādā veidā iegūtā strāva sakarsē satuvinātos galus līdz augstai temperatūrai. Attālinot ogles, elektroni jonizē spraugu starp tām, un tā piepildās ar plazmu, kas noslēdz ķēdi. Turpinās elektrodu, it sevišķi anoda, sakaršana, jo to bombardē elektroni. Anoda un plazmas temperatūra pārsniedz 4000 °C, un rodas spēcīga gaismas plūsma.

Plazmai ir liela vadītspēja, tāpēc ķēdē ar mazu spriegumu (15—30 V) plūst liela strāva.

Ja palielina strāvu, plazmas temperatūra un vadītspēja palielinās, bet spriegums samazinās. Loka voltampēru raksturlīknei ir krītošs raksturs (5.30. att.).

|  | 5.30. att. Loka voltampēru raksturlīkne. |
| --- | --- |

Dzirksteļizlāde un lokizlāde rodas, ja pārtrauc elektrisko ķēdi, ja atslēdz elektroenerģijas patērētājus.

Metālu metināšana ar elektrisko loku, kuru plaši pielieto mūsu zemē, ir progresīvs tehnoloģisks process.

5.18. Elektriskā izolācijā

Jebkuru elektrisko ķēdi izveido ne vien no strāvas vada, t. i., no ceļa, pa kuru plūst elektriskā strāva, bet arī ierīces, kas nepieļauj strāvai plūst pa kaut kādiem blakus ceļiem ārpus strāvas vada. Tādējādi strāvas vadam visā tā garumā ir jābūt aptvertam ar izolāciju, kas to atdala no apkārtējās vides un atšķir vienu no otra strāvas vada posmus ar dažādiem potenciāliem.

Bez tam izolācijai ir jānodrošina cilvēki pret pieskaršanos strāvas vada posmam, kura potenciāls atšķiras no Zemes potenciāla.

Kondensatoros un citās ierīcēs, piemēram, kabeļos, izolāciju izmanto par darba dielektriķi, kas ietekmē to kapacitāti, parametrus un īpašības.

Pareiza izolācijas izvēle, tās pareizs konstruktīvais izveidojums un izolācijas stāvokļa kontrole nodrošina elektroietaišu bezavārijas darbu. Pie tam jāievēro, ka izolācija ātrāk izmainās un bojājas nekā strāvas vads.

Elektrotehnisko ietaišu atsevišķu elementu izolatoru un izolācijas uzbūve un konstruktīvais izveidojums un to stāvokļa kontrole ir aplūkoti attiecīgajās grāmatas nodaļās.

Ja palielina elektroietaises darba spriegumu, elektriskās izolācijas nozīme un izmaksa pieaug.

Liela tehniska un ekonomiska nozīme ir jaunu izolācijas materiālu ar augstu elektrisko stiprību, augstu siltumizturību, lielu dielektrisko caurlaidību ieguvei un racionālai izmantošanai, jo tad var samazināt elektrisko mašīnu, elektriskās aparatūras, elektrisko tīklu un elektroenerģijas pārvades līniju gabarītus, svaru un izmaksu.

Elektroizolācijas materiāliem izvirza ļoti dažādas prasības attiecībā uz to īpašībām, pie tam svarīgākas no tam nosaka pēc šādiem lielumiem:

elektriskās stiprības Ɛst;

tilpuma īpatnējās pretestības ρv;

virsmas īpatnējās pretestības ρs;

dielektriskās caurlaidības εa vai ε;

dielektriskajiem zudumiem.

Bez tam liela nozīme ir mehāniskajām, termiskajām un citām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.

Atbilstoši daudzveidīgām prasībām elektrotehnikā lieto visdažādākos elektroizolācijas materiālus.

5.19. Elektroizolācijas materiāli

Elektroizolācijas materiālus var sadalīt grupās pēc dažādām pazīmēm, piemēram:

1) pēc to agregātstāvokļa — gāzveida, šķidros un cietos izolatoros;

2) pēc to ķīmiskas dabas, — organiskos un neorganiskos izolatoros;

3) pēc to siltumizturības — klasēs utt.

Gāzveida dielektriķi.

Gaiss ir dabisks izolators. Ietaišu atsevišķās daļās, piemēram, elektropārvades gaisvadu līnijās, starp balstiem gaiss ir vienīgā kailvadu izolācija.

Gaisa un citu gāzu elektriskā stiprība ir atkarīga no temperatūras, spiediena un citiem apstākļiem. Normālas temperatūras ( + 20 °C) un normāla spiediena gadījumā gaisa elektriskā stiprība (3-3,2 MV/m) , ir mazāka nekā šķidro un cieto dielektriķu vairumam. Tādēļ dažkārt ir novērojama gaisa starpas caursite tieši uz cieta dielektriķa (izolatora) virsmas, ko sauc par virsmas izlādi. Virsmas izlāde ir labāka nekā izolatora caursite, jo gaisa elektriska stiprība atjaunojas, bet caursists izolators ir sabojāts, un tas ir jānomaina.

Lieto arī citas gāzes, piemēram, ūdeņradi, ogļskābo gāzi, slāpekli un inertās gāzes. Argonu un neonu iepilda elektrospuldžu balonos.

Lielu elektrisko mašīnu dzesēšanai gaisa vietā lieto ūdeņradi, jo tam ir lielāka siltuma vadītspēja un siltumietilpība.

Šķidrie dielektriķi

Šķidrie dielektriķi ir minerāleļļas, sintētiskie šķidrumi, sveķi un lakas.

Minerāleļļas ir naftas pārstrādes produkti, un tās izveido šķidru ogļūdeņražu maisījums. Tās galvenokārt lieto eļļas transformatoros, eļļas slēdžos, spēka kabeļos un kondensatoros.

Transformatoros eļļu lieto strāvu vadošo daļu izolēšanai un dzesēšanai ar konvekciju, t. i., siltuma pārnešanai ar eļļas cirkulāciju.

Eļļas slēdžos eļļa izveido vidi, kas ķēdes pārtraukšanas laikā veicina elektriskā loka dzišanu.

Kabeļos ar darba spriegumu līdz 35 kV izolāciju piesūcina ar eļļu. Kabeļos, kuru darba spriegums 100 kV un lielāks, ar eļļu piepilda tajos izveidotos kanālus.

Eļļai ir jābūt ar lielu elektrisko stiprību (10— 20 MV/m). Tā krasi samazinās, ja eļļa ir mitra, tāpēc pirms iepildīšanas un ekspluatācijā periodiski eļļa ir jāžāvē un jātīra. Eļļas dielektriskā caurlaidība ε = 2-2,3; tilpuma īpatnējā pretestība ρν = 1014- 1015 Ω·cm.

Pēdējā laikā diezgan bieži lieto mākslīgos šķidros dielektriķus.

Sovols ir difenila molekulu maisījums ar dažadam hlorēšanas pakāpēm. Šo sintētisko šķidro dielektriķi lieto kondensatoru piesūcināšanai un piepildīšanai, jo tā dielektriskā caurlaidība vairāk nekā 2 reizes lielāka nekā minerāleļļai un tātad kondensatora kapacitāte pieaug apmēram 2 reizes.

Lielās stigrības dēļ to nevar iepildīt transformatoros. Šādam nolūkam lieto sovtolu, kas ir atšķaidīts trihlorbenzols.

Sovtols, tāpat kā sovols, ir nedegošs, un ar to pielietie transformatori ir ugunsdroši.

Sveķi zemās temperatūrās ir amorfas stiklveida masas. Karsējot tie kļūst plastiski un pēc tam šķidri. Sveķi nav higroskopiski un nešķīst ūdenī, bet šķīst spirtā un citos šķīdinātājos.

Sveķi ir svarīgākā dažādu laku, kompaundu, plastmasu un plēvju sastāvdaļa. Tie var būt dabiski vai mākslīgi.

Dabiskie sveķi ir dažu dzīvnieku organismu dzīvības procesā izdalītie produkti, piemēram, šellaka, vai augu valsts produkti. Vislielākā nozīme ir sintētiskajiem sveķiem, piemēram, polietilēnam, polivinilhlorīdam. Polivinilhlorīdu — vinilhlorīda polimēru — lieto vadu, kabeļu izolācijai, aizsargpārklājumiem un laku izgatavošanai.

Mākslīgo sveķu dielektriskā caurlaidība ε = 4,5-9, elektriskā stiprība Ɛst = 15-40 MV/m, tilpuma īpatnējā pretestība ρv = 10Ι3- 1014 Ω·cm.

Lakas ir plēvi veidojošu vielu — sveķu, bitumenu, žūstošu augu eļļu vai celulozes ēteru šķīdumi. Žūšanas procesā izveidojas lakas plēve.

Pēc nozīmes izšķir piesūcināšanas, pārklāšanas un līmēšanas lakas. Piesūcināšanas lakas lieto elektrisko mašīnu un aparātu tinumu piesūcināšanai, lai palielinātu to mitrumizturību. Pārklāšanas lakas izveido aizsargsegumu, kas novērš apkārtējās vides iedarbi. Līmēšanas lakas ir paredzētas vizlas plāksnīšu salīmēšanai, pielīmēšanai pie papīra vai auduma (mikanīts, mikalenta).

Emaljas ir lakas, kurām piejauktas neorganiskas pildvielas, kas palielina emaljas plēves cietību, mehānisko izturību un mitrumizturību.

Emaljas lakas ir speciāla laku grupa, kuras ir paredzētas plānu (0,05 mm) un elastīgu segumu iegūšanai uz tinumu stieplēm (stieples ar emaljas izolāciju).

Cietie dielektriķi

Cietie dielektriķi izveido ļoti lielu izolācijas materiālu grupu. Aplūkosim dažus visplašāk lietotos materiālus. Kompaktuma dēļ daļa ziņu par tiem ir dotas 5.2. tabulā.

1. Šķiedrvielu organiskos materiālus — papīru, kartonu, fibru, audumus — izgatavo no koksnes šķiedrām, kokvilnas, dabiskā zīda.

Tiem piemīt lokanība, pietiekama mehāniskā izturība un higroskopiskums, kuru samazina, piesūcinot ar eļļu vai kompaundu.

Papīru izgatavo no koksnes, to speciāli apstrādājot. Lieto kabeļu un kondensatoru papīru, piesūcināšanas papīru getinaksa izgatavošanai, uztīšanas — bakelīta izstrādājumu izgatavošanai, aplīmēšanas — tērauda lokšņu izolēšanai.

Elektrokartonu (prešpānu) izgatavo no celulozes un presē. 3B markas elektrokartons ir paredzēts darbībai gaisā, bet markas 3M — darbībai eļļā.

Elektrokartonu plaši izmanto elektrisko mašīnu rievu starpliku, transformatoru tinumu karkasu izgatavošanai un citiem elektroizstrādājumiem.

Fibru izgatavo no poraina papīra, apstrādājot to ar hlorcinku. Lieto paneļu, statņu ieliktņu, spoļu karkasu un citu elektroizstrādājumu izgatavošanai.

Getinakss — presēts ar bakelītu piesūcināts papīrs, izgatavo loksnēs ar biezumu no 0,2 mm līdz 50 mm.

Tekstolīts — presēts daudzslāņu audums, piesūcināts ar rezola sveķiem.

2. Plastmasas — materiāli, kuriem ir divas sastāvdaļas — saistviela un pildviela. Par saistvielām lieto sveķus vai bitumenu un arī stiklu (mikaleksam) vai cementu (azbestcementam). Pildvielas var būt pulverveida vai šķiedrainas.

5.2. tabula

Dažu elektroizolacijas materialu raksturojumi

| Dielektriķis | عst, MV/m | ε | ρv, Ω·m |
| --- | --- | --- | --- |
| Azbests | 3—6 | — | 1010 |
| Papīrs, ar eļļu piesūcināts | 10—25 | 3,6 | — |
| Getinakss | 10—15 | 4—7 | 1012—1014 |
| Koks | 2,5—5 | 2—3 | 1010—1013 |
| Lakas audums | 7—40 | 3—4 | 1013—1015 |
| Marmors | 3—5 | 7—8 | 1010—1013 |
| Polistirols | 20—30 | 2,5 | 1018—1020 |
| Parafīns | 20—25 | 2—2,2 | 1018—1019 |
| Polivinilhlorīds | 32,5 | 3,2 | 1016 |
| Polietilēns | 50 | 2,25 | 1016—1018 |
| Gumija | 15—25 | 3—6 | 1015—1016 |
| Stikls | 10—15 | 6—10 | 1016 |
| Stikls, organiskais | 40—50 | 3 | 1016—1018 |
| Stikla audums | 30—40 | 3—4 | 1014—1016 |
| Vizla | 50—100 | 5,4 | 5·1013 |
| Sovols | 14—18 | 5,3 | 1015—1017 |
| Transformatoru eļļa | 5—18 | 2—2,5 | 5·1016—5·1017 |
| Tekstolīts | 1—7,5 | 4—8 | 1012—1015 |
| Porcelāns | 15—20 | 5,5 | 1016—1017 |
| Ebonīts | 60—80 | 3—3,5 | 1017—1018 |
| Elektrokartons | 8—12 | 3—3,5 | 1010—1012 |

Lai samazinātu trauslumu, dažkārt piejauc plastifikatorus, bet nokrāsošanai — krāsvielas.

Izšķir plastmasas, kas iegūtas ar auksto vai karsto presēšanu. Presformās plastmasa pārveidojas vēlamās formas gatavā izstrādājumā.

Elektrotehnikā plastmasas plaši izmanto par izolācijas un konstrukcijas materiāliem.

3. Elastomēri. Elastība — materiāla īpašība stiepjot pagarināties un, pārtraucot stiepšanu, iegūt iepriekšējos apmērus.

Materiālus, kuriem piemīt elastība, mēdz saukt par elastomēriem.

Dabiskajam kaučukam, kuru iegūst no kaučuka auga, ir liela elastība un maza mitruma un gāzu caurlaidība.

Pēdējos gadu desmitos plaši lieto sintētisko kaučuku.

Gumija — elastīgs materiāls, kuru iegūst no kaučuka, to apstrādājot ar sēru. Ja sēra saturs ir 1—3%, iegūst mīkstu, ļoti elastīgu gumiju; ja sēra saturs ir 25— 50%, iegūst neelastīgu, viegli apstrādājamu cieto gumiju — ebonītu.

Elastības un labo elektrisko īpašību dēļ gumiju plaši lieto elektrotehnikā (sk. 4-1. tabulu).

Gumiju ar mazu sēra saturu lieto vadu un kabeļu izolācijai. No ebonīta izgatavo izolācijas detaļas.

Gumijas trūkums ir zemā siltumizturība un nepastāvība, ja uz to iedarbojas minerāleļļas.

Pēdējā laikā gumiju sekmīgi aizvieto ar plastmasām — elastomēriem, piemēram, polivinilhlorīdu, polietilēnu, kurus mazāk ietekmē sārmi, skābes, minerāleļļas un benzīns.

4. Stiklu iegūst, kausējot kramzemi (Si02)ar nātrija kālija, kalcija oksīdiem, pēc tam strauji atdzesējot un apstrādājot, lai iegūtu vēlamās formas izstrādājumu.

Parastais stikls ir trausls, speciāli izgatavotiem stikliem, piemēram, stalinītam, piemīt liela stiprība.

Elektrotehnikā no stikla izgatavo izolatorus, kvēlspuldžu un elektronu lampu balonus.

No stikla var izgatavot šķiedru un stikla audumu, kuru lieto, piemēram, vadu izolēšanai, ja tie paredzēti darbībai ar augstu temperatūru.

5. Elektroporcelāns: kaolīnu, ugunsdrošo mālu, kvarcu, lauka špatu sasmalcina, sajauc, apstrādā, lai izstrādājums iegūtu vēlamo formu, pārklāj ar glazūru, lai samazinātu higroskopiskumu, un apdedzina.

Porcelānam ir liela mehāniskā un elektriskā stiprība un siltumizturība. No tā izgatavo zemsprieguma un augstsprieguma izolatorus.

6. V i z 1 a — kristāliskas struktūras minerāls, viegli sašķeļams plānās plāksnītēs. Tai ir liela siltumizturība, mitrumizturība un labas elektriskās īpašības (sk. 4-1, tabulu). Vizlu plaši lieto elektrotehnikā un radiotehnikā.

Mikanīts — ar laku vai sveķiem salīmētas vizlas plāksnītes. No tā izgatavo kolektoru plāksnīšu un cita veida starplikas, kā arī veido fasondetaļas.

7. Azbests — šķiedrainas uzbūves minerāls. Svarīgākā azbesta priekšrocība — liela siltumizturība (līdz 300—400 °C). Tas ir higroskopisks, ar ne visai labām elektriskajām īpašībām (sk. 4-1. tabulu). No azbesta izgatavo pavedienus, audumus, lentas, auklas, kartonu.

Azbestcementu iegūst, presējot aukstā veidā masu, kas sastāv no azbesta šķiedrām, cementa un ūdens. Tam piemīt liela siltumizturība, mehāniskā stiprība, un tas ir nedegošs. Azbestcementu. lieto slēgdēļos, kā ari cauruļu un fasondetalu izgatavošanai.

8. Marmors — kalnu iezis, no kura izgatavo sadalītāju paneļu marmora plates.

9. Parafīns — naftas pārstrādes produkts — balta vaskveida viela. Parafīns ir nehigroskopisks un kūst pie 55 °C. Ar to piesūcina papīru, kartonu, koku, lai samazinātu ihigroskopiskumu.

6. NODAĻA

SINUSOIDĀLAS MAIŅSTRĀVAS ĶĒDES

6.1. PAMATJĒDZIENI. SINUSOIDĀLA EDS IEGŪŠANA

Mūsu dienās maiņstrāvai ir ļoti liela praktiska nozīme. Pietiek atzīmēt, ka gandrīz visu elektrisko enerģiju ražo maiņstrāvas enerģijas veidā.

Līdzstrāva nepieciešama tikai speciālām vajadzībām: elektrificētam transportam, sakaru tehnikā, elektroķīmijā, elektropiedziņai, ja ātrums jāmaina plašās robežās, dažreiz arī elektriskajai metināšanai utt. Taču minētajām vajadzībām līdzstrāvu bieži vien iegūst, taisngriežot maiņstrāvu.

Maiņstrāvas galvenās priekšrocības salīdzinājumā ar līdzstrāvu ir šādas:

- ar transformatoru palīdzību iespējams vienkārši un ar maziem enerģijas zudumiem izmainīt maiņsprieguma skaitlisko vērtību un tādējādi nodrošināt elektriskās enerģijas ekonomisku pārvadīšanu un sadalīšanu patērētājiem;

- maiņstrāvas elektrisko mašīnu konstrukcija un ekspluatācija ir ievērojami vienkāršāka, tās ir lētākas un darbā drošākas nekā līdzstrāvas mašīnas.

Par maiņstrāvu sauc elektrisko strāvu, kura periodiski maina savu skaitlisko vērtību un virzienu.

Elektroenerģētikā, radiotehnikā, sakaru tehnikā u. c. izmanto sinusoidālu maiņstrāvu, t. i., tādu strāvu, kuras skaitliskā vērtība mainās pēc sinusa likuma, jo nesinusoidāla strāva izraisa lielākus enerģijas zudumus pārvades līnijās un elektroiekārtās, kā arī citas nevēlamas parādības.

Par maiņstrāvas elektrisko ķēdi sauc ķēdi, kurā plūst laikā periodiski mainīga strāva. Sinusoidālu maiņstrāvu ķēdē var uzturēt sinusoidāls EDS resp. sinusoidāls maiņspriegums. Sinusoidālu EDS iegūst elektrostacijās uzstādītajās maiņstrāvas mašīnās — ģeneratoros, kurus piedzen tvaika vai ūdens turbīnas. Ģeneratoru darbības pamatā ir elektromagnētiskā indukcija.

Visvienkāršākā sinusoidāla EDS iegūšanas iekārta (ģenerators) parādīta 6.1. attēlā.

Homogēnā magnētiskā laukā ar magnētisko indukciju B ap asi 00' vienmērīgi rotē taisnstūrveida kontūrs 1—2—3—4—1 ar leņķisko ātrumu ω = const; kontūra gali pievienoti izolētiem metāla, kontaktgredzeniem K1 un K2, kas nekustīgi nostiprināti uz ass. Kontūra vārpstu 00' griež kāds primārais dzinējs.

Kontūrām rotējot,  tā aktīvās malas 1—2 un 3—4 šķel magnētiskās līnijas, un tādēļ šajās malās inducējas elektrodzinējspēks er, kura virzienu nosaka pēc labās rokas likuma. Kontūra malas 2—3 un 1—4 pārvietojas paralēli magnētiskajām līnijām, un tādēļ tajās EDS neinducējas.

6.1. att. Sinusoidāla EDS iegūšanas princips.

Kontūra aktīvajā malā inducētais EDS

er = Blv sinα,

kur l — kontūra aktīvās malas garums, m;

v — aktīvo malu lineārais ātrums, m/s;

α — leņķis starp vektoru B un lineārā ātruma vektoru v.

Saskaņā ar labās rokas likumu kontūra malās inducēto elektrodzinējspēku er virzieni ir pretēji, bet attiecībā pret kontūru tiem ir viens virziens, tādēļ jebkurā mirklī šie EDS aritmētiski summējas. Tātad rotējošā kontūrā inducējas EDS

e = 2er = 2Blv sinα.

Kontūra lineārais griešanās ātrums

kur d — kontūra diametrs.

Tad

e = ωBld sinα.

Laiku t sāk skaitīt no tā momenta, kad leņķis α = 0, t. i., kad kontūrs iet caur horizontālo plakni, ko sauc par neitrālo plakni (tā sakrīt ar rotācijas asi un ir perpendikulāra magnētiskajām līnijām).

Tādējādi leņķis α ir kontūra pagrieziena leņķis pret neitrālo plakni pēc t sekundēm.

Tā kā  tad α = ωt un e = ωBld sin ωt. Reizinājums Bld izsaka kontūru caurtverošās magnētiskās plūsmas maksimālo vērtību Фm, t. i., Bld = Фm. Tad kontūrā inducētais EDS

e = ωФm sin ωt,

t. i., homogēnā magnētiskā laukā rotējošā kontūrā inducētais EDS mainās pēc sinusa likuma.

Ja rotējošam kontūrām ar kontaktgredzenu K1 un K2 un suku S1 un S2 palīdzību pievieno noslēgtu ārējo ķēdi (pretestību R), tad sinusoidālais EDS noslēgtajā ķēdē uztur sinusoidālu maiņstrāvu i, citiem vārdiem, — ģenerators nodrošina ārējai ķēdei sinusoidālu maiņspriegumu u.

Kontūrā inducētā EDS virziens mainās tad, kad kontūrs iet caur neitrālo plakni (α = 0 un e = 0). Kad leņķis , kontūra EDS sasniedz maksimālo vērtību Em:

e = ωФm = Em.

Tātad kontūrā inducētā EDS maiņas likums ir šāds:

e = Emsinωt.						(6.1)

Mainīgo leņķi α = ωt sauc par EDS - fāzes leņķi jeb fāzi.

|  | 6.2. att. Homogēnā magnētiskā lauka rotējošs kontūrs |
| --- | --- |

Ja laika skaitīšanas sākuma momentā (t = 0) rotējošais kontūrs ar neitrālo plakni veido kādu leņķi ψ (6.2. att.), tad kontūrā inducētā EDS maiņas likuma izteiksmes vispārīgā forma ir šāda:

e = Emsin (ωt + ψ), 				(6.2)

kur ψ —EDS sākuma fāzes leņķis (sākuma fāze);

ωt + ψ — EDS fāzes leņķis (fāze).

Tādējādi inducētā EDS vērtība jebkurā mirklī ir atkarīga no EDS maksimālās vērtības Em un no fāzes leņķa.

Sinusoidālus lielumus — EDS, spriegumu un strāvu — var attēlot grafiski ar sinusoīdām, uz abscisu ass atliekot kontūra pagrieziena leņķi α = ωt vai laiku t. Maiņstrāvas sinusoīda parādīta 6.3. attēlā.

Sinusoidāla lieluma (EDS, sprieguma vai strāvas) vērtību kādā laika momentā sauc par šī lieluma momentāno vērtību un apzīmē ar attiecīgo mazo burtu (e, u, i).

Strāvas momentāno vērtību izteic ar elementāra elektrības daudzuma dq attiecību pret elementāru laika sprīdi dt, kurā šis elektrības daudzums izplūst caur vadītāja šķērsgriezumu

(6.3.)

Sinusoidāla sprieguma, strāvas vai EDS vislielāko vērtību sauc par maksimālo vērtību jeb

amplitūdu un apzīmē ar attiecīgo lielo burtu ar indeksu «m»: Um, Im un Em.

|  | 6.3. att. Sinusoidālas maiņstrāvas grafiskais attēls. |
| --- | --- |

5.1. attēlā parādīto maiņstrāvas ģeneratora modeli ar nekustīgiem poliem praksē izmanto reti, pie tam tikai mazām jaudām, jo tehniski nav izdevīgi no rotējošas sastāvdaļas noņemt lielas strāvas ar slīdošu kontaktu — suku un kontaktgredzenu — starpniecību: sukas dzirksteļo, gredzenu virsma apdeg, un tādēļ gredzeni un sukas ļoti sakarst utt.

Tādēļ vijumu, kurā inducējas EDS, ievieto ģeneratora nekustīgajā dala — statorā (6.4. att.), bet uz vārpstas novieto elektromagnētus jeb ierosmes polus, kuru tinumu baro ar līdzstrāvu. Reāla ģeneratora statorā, protams, ir daudzi vijumi, kas izvietoti rievās pa visu statora iekšējo cilindrisko virsmu.

|  | 6.4. att. Maiņstrāvas divpolu ģeneratora vienkāršota shēma. |
| --- | --- |

6.2. MAIŅSTRĀVAS FREKVENCĒ

Minimālo laika sprīdi, pēc kurā mainīga lieluma (strāvas, sprieguma, EDS) momentānas vērtības atkārtojas tajā pašā secībā, sauc par maiņstrāvas periodu un apzīmē ar T (sk. 6.3. att.).

Perioda mērvienība ir sekunde.

Maiņstrāvas periodu skaitu vienā sekundē sauc par maiņstrāvas frekvenci un apzīmē ar f:

(6.4)

Frekvences mērvienība ir hercs (Hz).  Lielākas frekvences vienības ir kilohercs  (kHz)  un

megahercs (MHz): l kHz = 103 Hz, l MHz = 106 Hz.

Frekvence ir 1 Hz, ja sekundē notiek viena pilna strāvas izmaiņa.

Latvijā un Eiropas valstīs rūpniecībā un apgaismē izmanto maiņstrāvu ar standartfrekvenci f = 50 Hz, ko sauc par rūpniecisko frekvenci, bet, piemēram, ASV un Japānā — 60 Hz frekvenci.

Rūpnieciskās frekvences skaitliskā vērtība izvēlēta, ievērojot, ka

- pazeminot frekvenci, palielinās transformatoru un elektrisko mašīnu izmēri un izmaksa; elektriskā apgaismē ar frekvenci ap 40 Hz cilvēka acis sāk sajust gaismas izstarojuma svārstības;

- paaugstinot frekvenci, pieaug sprieguma zudums maiņstrāvas pārvades līnijās un elektriskajās mašīnās, un pastiprinātās pašindukcijas un kapacitīvās parādības nevēlami ietekmē elektrisko ietaišu darbību.

Bez rūpnieciskās frekvences (50 Hz) dažādās tautas saimniecības nozarēs izmanto maiņstrāvas ar visai plašiem frekvenču diapazoniem, kā tas redzams tabulā 6.1.

6.1. tabula

| Nozare | Frekvence, Hz |
| --- | --- |
| Elektrificētā satiksme (ārzemēs) | 16 un 25 |
| Elektriskie rokas darba rīki Ātrgaitas asinhronie elektrodzinēji Augstfrekvences telefonija Indukcijas krāsnis Dielektriķu karsēšana augstfrekvences elektriskajā laukā Detaļu virsmas termiskā apstrāde Radiotehnika, televīzija | 200 200—10 000 300—5000 500—105 106—107 103—105 105—1012 |

Sinusoidāla EDS ģeneratora modelī ar 2 poliem (6.4. att.), t. i., ar vienu polu pāri, ko apzīmē ar p (p = l), kontūra vienam apgriezienam atbilst inducētā EDS viens periods, bet ģeneratorā ar 4 poliem (p = 2) — divi periodi, ar 6 poliem (p = 3) — trīs periodi utt.

| t = 0 6.5. att. Maiņstrāvas ģenerators ar diviem polu pāriem: 1 – stators; 2 - rotors | 6.6. Mainīga EDS grafiks ģeneratorā ar diviem polu pāriem |
| --- | --- |

Tātad maiņstrāvas ģeneratora EDS frekvence proporcionāla ģeneratora polu pāru skaitam.

Ja ģeneratoram ir p polu pāri un rotējošā daļa izdara n apgriezienus minūtē, tad EDS frekvence

, Hz.						(6.5)

Izejot no tā, formula rotora griešanās ātruma noteikšanai ir šāda:

(6.6)

Tā kā vienā periodā T elektrodzinējspēka e un strāvas i fāze izmainās par leņķi ωt = ωT = =2π, tad

(6.7)

Lielumu ω sauc par maiņstrāvas  leņķisko frekvenci.

6.1. piemērs. Ģeneratoram, kuru darbina tvaiku turbīna, ir divi polu pāri (p = 2). Un tā enkurs griežas ar ātrumu 1500 apgr./min. Noteikt maiņstrāvas frekvenci.

6.2. piemērs. Kādam ir jābūt ģeneratora polu pāru skaitam, ja tvaika turbīna to griež ar nominālo ātrumu 250 apgr./min un ģeneratora frekvence f = 50 Hz.

Pēc formulas (5.5)

pāri.

6.3. MAIŅSTRĀVAS UN MAIŅSPRIEGUMA VIDĒJĀS VĒRTĪBAS

Viena perioda laikā sinusoidāla lieluma vidējā vērtība ir vienāda ar nulli, jo mainīgā lieluma līknes un abscisu ass ierobežotie laukumi abos pusperiodos ir vienādi un ar pretējām zīmēm.

Tāpēc ar sinusoidāla EDS, strāvas vai sprieguma vidējo vērtību saprot mainīgā lieluma vidējo vērtību pusperioda laikā starp divām nullvērtībām.

Sinusoidāla EDS vidējo vērtību Evid atrod, EDS līknes pozitīvās daļas un abscisu ass ierobežoto laukumu dalot ar pusperioda ilgumu T/2 (6.7. att.).

| 6.7. att. Sinusoidāla EDS vidējā vērtība. | 6.8. att. Sinusoidālas maiņstrāvas efektīvā vērtība |
| --- | --- |

Ja elektrodzinējspēks e = Emsinωt, tad EDS vidējā vērtība

Līdzīgi

Uvid = 0,637Um un Ivid = 0,637Im.				(6.8)

Sinusoidālo elektrisko lielumu vidējās vērtības izmanto samērā reti, piemēram, analizējot maiņstrāvas taisngriežu darbību u. tml.

6.4. MAIŅSTRĀVAS UN MAIŅSPRIEGUMA EFEKTĪVĀS VĒRTĪBAS

Tā kā maiņstrāvas momentānā vērtība i nedod iespēju kvantitatīvi novērtēt maiņstrāvas darbību dažādās norisēs, tad maiņstrāvu novērtē pēc tās enerģētiskās darbības, kas ekvivalenta kādas nemainīgas,  tā sauktās  efektīvās  strāvas  darbībai.  Kā kritēriju minētajai ekvivalencei

izmanto strāvas siltumdarbību.

Maiņstrāvas efektīvā vērtība ir vienāda ar tādu konstantu strāvu I, kura vienā periodā tajā pašā pretestībā izdala tādu pašu siltuma daudzumu, kādu izdala dotā maiņstrāva i (6.8. att.).

Sinusoidālo lielumu efektīvās vērtības apzīmē ar attiecīgajiem lielajiem burtiem bez indeksiem, t. i., ar E, U un I.

Nemainīgā (efektīvā) strāva I pretestībā R vienā periodā T izdala siltuma daudzumu QI = =I2RT.

Maiņstrāva i = Im sin ωt tajā pašā pretestībā R vienā periodā izdala siltuma daudzumu

Saskaņā ar definīciju šie siltuma daudzumi ir vienādi, t. i.,

un

Tad maiņstrāvas efektīvā vērtība

(6.9)

Tā kā

tad

un maiņstrāvas efektīvā vērtība

Līdzīgi  	 					(6.10)

Strāvas, sprieguma un EDS efektīvās vērtības uzrāda maiņstrāvas ķēdē ieslēgti elektromagnētiskās, elektrodinamiskās, elektrostatiskās un siltuma sistēmas ampērmetri un voltmetri. Arī tehniskajā dokumentācijā vienmēr uzdod šo lielumu efektīvas vērtības.

Periodiski mainīgā lieluma efektīvās vērtības attiecību pret tā vidējo vērtību sauc par mainīgā lieluma līknes formas koeficientu un apzīmē ar kf.

vai  vai  			(6.11)

Periodiski mainīgā lieluma maksimālās vērtības (amplitūdas) attiecību pret tā efektīvo vērtību sauc par amplitūdas koeficientu un apzīmē ar ka:

vai  vai 				(6.12)

Sinusoīdas formas koeficients

un amplitūdas koeficients

Voltmetrus un ampērmetrus, kurus paredz darbam sinusoidālas strāvas ķēdēs, parasti graduē tā, lai tie rādītu tieši sprieguma un strāvas efektīvās vērtības.

6.3. piemērs. Tīklam pieslēgtais voltmetrs uzrāda spriegumu 380 V. Noteikt tīkla sprieguma amplitūdu.

6.5. FĀZE. FĀZU NOBĪDE

Pieņemsim, ka uz ģeneratora enkura ir divi vienādi vijumi, kas nobīdīti telpā viens pret otru (6.9. att.).

|  | 6.9. att. Vienkāršāka ģeneratora spoļu novietojums brīdī t = 0. |
| --- | --- |

Enkuram griežoties, vijumos inducējas elektrodzinējspēki, kam ir vienāda frekvence un amplitūda, jo vijumi rotē ar vienādu ātrumu vienā un tai pašā magnētiskajā laukā. Tāpēc, ka vijumi ir nobīdīti telpā, EDS nesasniedz maksimālās vērtības vienā laikā.

Pieņemam, ka enkurs griežas pulksteņa rādītāja kustībai pretējā virzienā (6.9. att.) un sākuma momentā (t = 0) vijums 1 veido ar neitrālo plakni leņķi α1 = ψ1, bet vijums 2 ar to pašu plakni — leņķi α2 = ψ2. Pirmajā vijumā inducējas EDS

e1 = Em sin(ωt + ψ1),

bet otrajā vijuma

e2 = Em sin(ωt + ψ2).

Šo EDS grafiki redzami 6.10. attēlā.

Abās izteiksmes leņķi (ωt + ψ) sauc par fāzes leņķi jeb fāzi. Tādējādi no formulas izriet, ka EDS momentāno vērtību nosaka amplitūda Em un fāze.

Laika skaitīšanas sakuma momentā EDS pirmajā vijumā ir

e10 = Em sin(ω∙0 + ψ1) = Em sin ψ1

un EDS otrajā vijumā

6.10. att. 6.9. attēlā ģeneratora spolēs inducēto elektrodzinējspēku grafiki.

e20 = Em sin(ω∙0 + ψ2) = Em sin ψ2;

elektriskos leņķus ψ1, ψ2, kas nosaka EDS vērtības sākuma momenta, sauc par sakuma fāzes leņķiem vai vienkārši par sakuma fāzēm. Pozitīvo sākuma fāzi atliek pa kreisi, bet negatīvo pa labi no koordinātu sistēmas nullpunkta.

Dalot sākuma fāzes leņķi ar leņķisko frekvenci, iegūstam laiku

(6.13)

kas pagājis no perioda sākuma līdz tam momentam, kurš pieņemts par laika skaitīšanas sakumu (par perioda sākumu sauc to momentu, kurā sinusoidāls lielums ir vienlīdzīgs nullei, bet pēc tam kļūst pozitīvs).

Tātad jebkuru sinusoidālu lielumu raksturo: 1) amplitūda; 2) frekvence vai periods; 3) sākuma fāze.

Divu vienādas frekvences sinusoidālu lielumu sakuma fāzu starpību sauc par fāzes nobīdes leņķi:

ψ1 - ψ2 = ψ12.

Dalot fāzes nobīdes leņķi ar leņķisko frekvenci, iegūstam nobīdes laiku:

Nobīdes laiks ir starpība starp laika momentiem, kuros divi sinusoidāli lielumi sasniedz nulles vērtības (vai amplitūdas vērtības).

Par lielumu, kurš agrāk nekā otrs sasniedz nulles vērtību (pēc tam kļūst pozitīvs) vai arī pozitīvo amplitūdu vērtību, saka, ka tas apsteidz fāzē otru lielumu, bet par lielumu, kas tās pašas vērtības sasniedz vēlāk, — ka tas nokavējas (vai atpaliek) fāzē. Apsteiguma vai nokavēšanās leņķi nepārsniedz 180°, jo pretējā gadījumā varētu, piemēram, sajaukt nokavēšanos par 40° ar apsteigšanu par 320° u. tml. Par elektrodzinējspēkiem, kas attēloti 6.10. attēlā, var teikt, ka EDS e1 apsteidz elektrodzinējspēku e2 par leņķi ψ12 (laiku t12) jeb, kas ir tas pats, EDS e2 atpaliek fāzē no EDS e1 par leņķi ψ12 (laiku t12).

Ja diviem sinusoidāliem lielumiem ir vienādas sākuma fāzes, tad tie sasniedz nulles vērtības vienā laikā; šai gadījumā saka, ka lielumi sakrīt fāzē.

6.4. piemērs.   Dots e1 = E1m sin(ωt + 450); e2 = E2m sin(ωt + 150); f  = 50 Hz.

Aprēķināt: 1) e1 un e2 fāzu nobīdes leņķi; 2) t1 un t2 kas atbilst e1 un e2 sākuma fāzēm; 3) laiku, kas atbilst e1 un e2 fāzu nobīdei.

Izsakām e1 un e2 sākuma fāzes radiānos:

Aprēķinām laiku, kas atbilst e1 un e2 sākuma fāzēm:

Aprēķinām e1 un e2 fāzu nobīdes leņķi:

ψ12 = ψ1 – ψ2 = 450 – 150 = 300;

Periods

6.6. SINUSOIDALU LIELUMU GRAFISKAIS  ATTĒLS

Sinusoidālus lielumus var grafiski attēlot vai nu ar sinusoīdām, vai arī ar rotējošiem vektoriem.

Pirmajā gadījumā sinusoīdas ordinātes noteiktā mērogā attēlo lieluma momentānās vērtības, bet abscisas — laiku, kas pagājis no sākuma momenta. Šāds attēls ļauj atrast amplitūdu, sakuma fāzi un periodu (6.10. att.).

Otrā gadījumā sinusoidālu lielumu attēlo rotējošs vektors. Tā garums noteiktā mērogā attēlo sinusoīdas amplitūdu; leņķis, ko vektors veido ar abscisu ass pozitīvo virzienu, sākuma momenta ir vienlīdzīgs sākuma fāzei, bet vektora griešanas ātrums ir vienlīdzīgs leņķiskajai frekvencei. Sinusoidālā lieluma momentānās vērtības attēlo rotējošā vektora projekcijas uz ordinātu asi.

Ja, piemēram, dots EDS

e = Em sin(ωt +ψ) ,                                                   (6.14)

tad to sākuma momentā (t = 0) var attēlot ar vektoru OA (5.11. att.), kas veido ar abscisu ass pozitīvo virzienu leņķi ψ1; vektora garums noteiktā mērogā ir vienlīdzīgs amplitūdai Em. Vektoram griežoties pozitīvajā virzienā (pretī pulksteņa rādītāja kustības virzienam) ar leņķisko ātrumu ω, tā projekcijas uz ordinātu asi attēlo EDS e momentānās vērtības attiecīgajos laika momentos.

6. 11. att. Sinusoidāla lieluma grafika konstruēšana.

Patiešām, no formulas (6.14) iegūstam e0 = Em sinψi, ja t = 0 un vektora OA projekcija ir vienlīdzīga šim lielumam. Laika momentā t1 no (6.14) iegūstam e = Em sin (ωt1 + ψi) un, projicējot vektoru, kas tagad atrodas jaunā stāvoklī (OB):

Em sin α = Em sin (ωt1 + ψi) = e

utt.

Izmantojot rotējošus vektorus, aploces un koordinātu asis nav vajadzīgas, jo vektoru diagrammā svarīgi tikai vektoru garumi un leņķi starp vektoriem.

Tā kā maiņstrāvas ķēžu aprēķinos parasti jāiegūst strāvu vai spriegumu efektīvās vērtības, kas ir proporcionālas maksimālajām vērtībām, tad sinusoidālo lielumu (e, u, i) vektoru diagrammās amplitūdu vietā atliek to efektīvās vērtības. Pie tam, zīmējot vektoru diagrammu, viena vektora virzienu izvēlas patvaļīgi (parasti horizontālā virzienā, pa labi), bet pārējos vektorus orientē pret pirmo atbilstoši to fāzu leņķiem.

Vairāku vektoru kopību, kuri attēlo sinusoidālus lielumus ar vienu un to pašu frekvenci laika sākuma momentā, sauc par vektoru diagrammu.

Piemēram, elektrodzinējspēkus

e1 = E1m sin (ωt + ψ1) un e2 = Em  sin (ωt + ψ2)

var attēlot vektoru diagrammā ar diviem vektoriem E1m un E 2m  (6.12. att.).

6.13. attēlā parādīta vektoru diagrammā strāvām, kuras analītiski izteiktas ar vienādojumiem:

i1 = 10 sin ωt,

i2 = 10 sin (ωt — 120°),

i3 = 10 sin (ωt — 240°).

Vektoru diagrammā ar vektoriem attēlo tikai vienas noteiktas frekvences lielumus; tātad vektori griežas ar vienu un to pašu leņķisko ātrumu un to savstarpējais stāvoklis nemainās. Salīdzinot sinusoidālus lielumus, laika skaitīšanas sākuma momentu var izvēlēties patvaļīgi, t. i., viena vektora virziens var būt patvaļīgi izvēlēts; leņķiem, ko ar to veido pārējie vektoru, jābūt vienlīdzīgiem attiecīgajiem fāzu nobīdes leņķiem, pie tam pozitīvos leņķus atliek virzienā, kas pretējs pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Acīm redzot vektoru novietojums (tātad arī sinusoīdu stāvoklis) vienam attiecībā pret otru nav atkarīgs no tā, kādu laika momentu pieņem par sākumu.

| 6.12. att. EDS vektoru diagramma. | 6.13. att. Strāvu vektoru diagramma. |
| --- | --- |

Sinusoidālu lielumu attēlošanai ar vektoriem ir tā priekšrocība, ka vairāku lielumu summu vai starpību var atrast grafiski,  ātri un vienkārši,  kamēr,  attēlojot lielumus ar sinusoīdām, šīs

operācijas ir sarežģītas un ilgstošas.

6.5. piemērs. Uzzīmēt vektoru diagrammu elektrodzinējspēkiem 6.4. piemērā, pieņemot vispirms par laika sākuma momentu to brīdi, kad e2 (0) = E2m sin 15°, un pēc tam brīdi, kad EDS e2 (0) = 0.

Pirmajā gadījumā e2 = Е2m sin (ωt +15°), bet e1 = E1m sin (ωt + 45°) un apsteidz fāzē elektrodzinēj speķu e2 par 30° (6.14. att. a). Otrā gadījuma EDS e, jāraksta šādi: e2 = Е2m sin ωt, un pirmais EDS e1 = E1m sin (ωt + 30°) tāpat kā iepriekš apsteidz fāzē elektrodzinējspēku e2 par 30° (6.14. att. b).

6.14.  att. 6.5. piemērā aplūkoto EDS vektoru diagramma.

6.7. SINUSOIDĀLU LIELUMU SASKAITĪŠANA

Praksē bieži jāsaskaita sinusoidālas strāvas, spriegumi un EDS. Pieņemam, ka jāsaskaita divi EDS:

e1 = E1m sin (ωt + ψ1) un e2 = E2m  sin (ωt + ψ2).

Summārā EDS momentānā vērtība ir vienlīdzīga saskaitāmo lielumu momentāno vērtību summai, t. i.,

e = e1 + e2 = E1m sin (ωt + ψ1) + E2m  sin (ωt + ψ2).

Divus sinusoidālus lielumus var saskaitīt grafiski, summējot divas sinusoīdas, kas attēlo šos lielumus. Lai iegūtu summāras līknes ordinātes, jāsaskaita katram laika momentam atbilstošās summējamo līkņu ordinātes. To attēlo 6.15. attēls. Iegūtā summārā līkne ir sinusoīda, kurai ir tas pats periods. No zīmējuma var atrast summārā EDS amplitūdu un sākuma fāzi, t.i., var uzrakstīt:

e = e1 + e2 = Em sin (ωt + ψ) 			(6.15)

Pierādām, ka vektors, kas attēlo šo sinusoīdu, ir vienlīdzīgs to vektoru ģeometriskajai summai, kuri attēlo saskaitāmās sinusoīdas. Lai saskaitītu divus dotos EDS e1 un e2, ko attēlo vektori OA un OB (6.16. att.), jāpārnes vektors OB paralēli pats sev tā, lai tā sākums sakristu ar vektora OA beigu punktu (vai arī vektors OA paralēli pats sev jāpārzīmē tā, lai tā sākums sakristu ar vektora OB beigu punktu); tad noslēdzošais vektors ОС attēlo summāro EDS.

| 6.15. att. Divu sinusoīdu saskaitīšana. | 6.16. att. Divu vektoru saskaitīšana. |
| --- | --- |

Šī apgalvojuma pareizība izriet no tā, ka laika momentā t = 0 vektora OA projekcija uz ordinātu ass ir momentānā vērtība e10, vektora OB projekcija vai tam vienlīdzīgā vektora AC projekcija uz to pašu asi — momentānā vērtība e20, bet šo projekciju summa (e10 + e20) ir vienlīdzīga summārā vektora ОС projekcijai e0 uz ordinātu ass. Vektoriem rotējot, to savstarpējais stāvokļus nemainās un visu laiku ir spēkā sakarība e = e1 + e2.

No vektoru trīsstūra saskaņā ar pazīstamo kosinusu teorēmu iegūstam summārā EDS amplitūdu

(6.16)

un summārā EDS (5.15) sākuma fāzes leņķa tangensu

bet

Em sin ψ = e0; e10 = E1m sin ψ1;  e20 = E2m sin ψ2;

un, tā kā

e0 = e10 + e20 ,

tad

Em sin ψ = E1m sin ψ1 + E2m sin ψ2.

Analoģiski, projicējot vektorus uz abscisu asi, iegūstam

Em cos ψ = E1m cos ψ1 + E2m cos ψ2.

Tātad

(6.17)

Tātad, saskaitot vienādas, frekvences sinusoidālus lielumus, iegūstam tās pašas frekvences sinusoidālu lielumu, kura amplitūda ir vienlīdzīga saskaitāmo sinusoīdu amplitūdu ģeometriskajai summai.

Bieži sastopams gadījums, kad jāsummē divi sinusoidāli lielumi, kas viens pret otru nobīdīti fāzē par ; šajā gadījumā

e = E1m sin ωt; e2 = E2m sin (ωt ).

e = e1 + e2 = Em sin (ωt ± ψ)

(sk. 6.17. att., kur izvelēts leņķis );

(6.18)

| 6.17. att. EDS vektoru summēšana, ja tie nobīdīti fāzē par leņķi π/2 | 6.18. att. Fāze sakrītošu EDS vektoru saskaitīšana. |
| --- | --- |

(6.19)

Speciālā gadījumā,  kad saskaitāmo sinusoidālo lielumu  sākuma  fāzes ir  vienādas (6.18.

att.),

e1 = E1m sin (ωt + ψ); e2 = E2m  sin (ωt + ψ);

e = e1 + e2 = (E1m + E2m)sin (ωt + ψ) = Em  sin (ωt + ψ). 		(6.20)

t. i., šajā gadījumā rezultējošā EDS amplitūda ir vienlīdzīga saskaitāmo EDS amplitūdu summai, bet rezultējošā EDS sakuma fāze ir vienlīdzīga saskaitāmo EDS sakuma fāzei.

| 6.19. att. Triju vektoru saskaitīšana. | 6.20. att. Vektoru atskaitīšana. |
| --- | --- |

Ja vektoru ir vairāk, tad tos saskaita analogi, t. i., vektorus pārnes paralēli pašus sev tā, lai otra vektora sakums sakristu ar pirmā vektora beigu punktu utt. Noslēdzošais vektors ir summārā lieluma vektors. 6.19. attēlā parādīta triju EDS vektoru saskaitīšana.

Ja no viena sinusoidāla lieluma jāatskaita otrs, tad atskaitīšanas vietā var pieskaitīt pirmajam lielumam otru ar pretēju zīmi, t. i,

e1 ‒ e2 = e1 + (‒ e2 ).

Jāatceras, ka sinusoidāla lieluma zīmes maiņa atbilst sākuma fāzes leņķa maiņai par 180°; patiešām, var rakstīt:

‒ E2m  sin (ωt + ψ2) = E2m  sin (ωt + ψ2 ± π).

Ja sinusoidāli lielumi attēloti ar vektoriem, tad zīmes maiņa ir ekvivalenta vektora pagriešanai par ± 180°.

Tātad atskaitot vienu sinusoidālu lielumu no otra, var pie mazināmā lieluma vektora pieskaitīt atskaitāmā lieluma vektoru ar pretējo zīmi (6.20. att.).

Maiņstrāvas ķēdē strāvai (spriegumam, EDS) vienā pusperiodā ir viens virziens, bet otrā pusperiodā — pretējs virziens. Vienu no abiem virzieniem patvaļīgi pieņem par strāvas pozitīvo virzienu, un ķēdes shēmā to parāda ar bultiņu (6.21. att.).

|  | 6.21. att. Maiņstrāvas ķēdes mezgls. |
| --- | --- |

Reize ar to ķēdes shēmā parāda arī sprieguma (EDS) pozitīvo virzienu: tā kā ārējā ķēdē strāvu uztur ķēdei pievienotais spriegums, tad sprieguma pozitīvais virziens kā ārējai ķēdei, tā arī ķēdes atsevišķiem elementiem sakrīt ar strāvas pozitīvo virzienu.

Maiņstrāvas ķēžu shēmās EDS, spriegumu un strāvu pozitīvos virzienus parāda šo lielumu momentānajām vai efektīvajām vērtībām.

6.6. piemērs. Maiņstrāvu momentānās vērtības dotas ar izteiksmēm: i1 = 28,2sin(314t + 900), i2 = 10sin314t un i3 = 14,1 sin(314t - 450). Aprēķināt maiņstrāvu parametrus, konstruēt vektoru diagrammu un saskaitīt un atņemt vektorus.

Atrisinājums.

1. Strāvu maksimālās vērtības

Im1 = 28,2 A, Im2 = 10A, Im3 = 14,1 A.

2. Strāvu efektīvās vērtības

3. Strāvu frekvence

4. Strāvu periods

5. Strāvu sākuma fāžu leņķi

ψi1 = 900, ψi2 = 00, ψi3 = - 450.

6. Konstruē vektoru diagrammu, pieņemot, ka strāvas mērogs MI = 5 A/cm.

Aprēķina strāvu vektoru garums

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

6.22. att. 6.6. piemēra vektoru diagramma (a), vektoru summa (b) un

vektoru atņemšana (c)

Vektoru saskaitīšana. Vektorus pārnes paralēli pašus sev tā, lai otra vektora sakums sakristu ar pirmā vektora beigu punktu utt. Noslēdzošais vektors ir summārā lieluma vektors, tā garums  efektīva vērtība I = = 4,25∙5 = 21,25 A un sākuma fāze ψi = 37,60 (6.22. att. b).

Vektoru atņemšana. Ja no viena sinusoidāla lieluma jāatskaita otrs, tad atskaitīšanas vietā var pieskaitīt pirmajam lielumam otru ar pretēju zīmi. Sinusoidāla lieluma zīmes maiņa atbilst sākuma fāzes leņķa maiņai par 180°. Ja sinusoidāli lielumi attēloti ar vektoriem, tad zīmes maiņa ir ekvivalenta vektora pagriešanai par ± 180°. Tātad atskaitot vienu sinusoidālu lielumu no otra, var pie mazināmā lieluma vektora pieskaitīt atskaitāmā lieluma vektoru ar pretējo zīmi (6.22. att. c). Noslēdzoša vektora garums  efektīva vērtība I = = 2,65∙5 = 6,6 A un sākuma fāze ψi = 102,80.

6.7. piemērs. Divi maiņstrāvas EDS avoti savienoti virknē, ERS ir attiecīgi vienlīdzīgi: e1 = 100 sinωt, V; e2 = 100 sin(ωt +600), V. Aprēķināt summāro EDS un uzkonstruēt vektoru diagrammu.

Atrisinājums.

1. Summārā EDS amplitūda

2. Sākuma fāze

3. Summārais EDS

e = e1 + e2 = 173,2 sin(ωt + 300), V

4. Konstruē vektoru diagrammu, pieņemot, ka strāvas mērogs ME = 20 V/cm.

Aprēķina EDS vektoru garumi

|  | 6.23. att. Vektoru diagramma 5.7. piemēram. |
| --- | --- |

No vektoru diagrammas var atrast, ka summāra vektora garums ir  efektīva vērtība E = = 8,66∙20 = 173,2 A un sākuma fāze ψ = 300. Tātad aprēķins izdarīts pareizi.

6.8. MAIŅSTRĀVAS ĶĒŽU ĪPATNĪBAS

Parādību norise maiņstrāvas ķēdēs ir ievērojami komplicētāka nekā līdzstrāvas ķēdēs, kurās, ja spriegums U = const, strāva, jauda, elektriskā un magnētiska lauka enerģija nemainās.

Maiņstrāvas ķēdē periodiski mainīgā strāva i rada periodiski mainīgu magnētisko un elektrisko lauku. Mainīgais magnētiskais lauks ķēdē inducē periodiski mainīgu pašindukcijas EDS

(6.21)

kur L — ķēdes induktivitāte.

Tātad maiņstrāvas ķēdei pievienotais maiņspriegums izraisa periodiski mainīgu magnētisko lauku, kurā uzkrātā enerģija ir proporcionāla ķēdes induktivitātei L.

Maiņstrāvas ķēdei pievienotais maiņspriegums izraisa periodiski mainīgu elektrisko lauku, kurā uzkrātā enerģija ir proporcionāla ķēdes kapacitātei C.

Arī ķēdes jauda, kas pārveidojas siltuma ķēdes aktīvajā pretestībā R, nepārtraukti mainās.

Tādejādi maiņstrāvas ķēdes darbību vispārīgā gadījumā nepārtraukti ietekme trīs parametri: ķēdes aktīvā pretestība R, ķēdes induktivitāte L un ķēdes kapacitāte C.

Tomēr ir arī tādas maiņstrāvas ķēdes, kuru darba režīmu nosaka tikai viens no minētajiem parametriem — R, L vai C, — jo pārējo divu parametru ietekme ir neievērojami maza, kā arī tādas ķēdes, kuru režīmu nosaka tikai divi parametri, piemēram, R un L vai R un C. Tā, piemēram, ķēdi ar kvēlspuldzi kvalificē ka maiņstrāvas ķēdi ar aktīvo pretestību R, ķēdi, kurā ir tikai spole ar noslēgtu tērauda serdi, — bieži vien kā ķēdi ar induktivitāti L, bet ķēdi ar kondensatoru — kā ķēdi ar kapacitāti C.

6.9. MAIŅSTRĀVAS ĶĒDE AR AKTĪVO PRETESTĪBU

Visvienkāršākā maiņstrāvas ķēde sastāv no sinusoidāla EDS avota, kas nodrošina arējai ķēdei sinusoidālu spriegumu u = Um sinωt, un avotam pieslēgtas aktīvās pretestības R (6.24. att. a).

Aktīvās pretestības ir  kvēlspuldzes,  elektriskās  pretestības  krāsnis,  dažādas  sildierīces,

reostati u. c. patērētāji, kuriem induktivitātes L un kapacitātes C ietekme ir tik niecīga, ka to var pilnīgi neievērot.

6.24. att. Maiņstrāvas ķēde ar aktīvo pretestību R: a – pretestības grafiskais apzīmējums shēmā;

b – elektriskās ķēdes principiālā shēma, c – vektoru diagramma; d – strāvas un spriegumu momentānas vērtības; e – jaudas momentānas vērtības.

Ķēdes strāvu i atrod no Oma likuma izteiksmes dotās ķēdes posmam ar aktīvo pretestību R (savienojošo vadu pretestību neievēro) :

Tā kā sinusoidāla lieluma izteiksmē reizinātājs pirms sinusa zīmes ir mainīga lieluma maksimālā vērtība, t. i.,

(6.22)

tad ķēdes strāvas momentānā vērtība i = Im sin ωt.

Sprieguma u un strāvas i izteiksmēs ir viens un tas pats fāzes leņķis ωt. Tādēļ secinām, ka ķēdē ar aktīvo pretestību sinusoidāls spriegums uztur sinusoidālu strāvu, kas sakrīt fāzē ar spriegumu, t. i., fāzu nobīdes leņķis starp strāvu un spriegumu φ = ωt - ωt = 0. Ķēdes strāvu, kas sakrīt fāzē ar spriegumu, sauc par aktīvo strāvu.

Izteiksmes (6.22) abas puses izdalot ar dabū Oma likuma izteiksmi efektīvajām vērtībām ķēdei ar aktīvo pretestību R:

(6.23)

kur U — pretestībai R pievadītais spriegums.

Redzam, ka Oma likuma izteiksme maiņstrāvas ķēdei ar aktīvo pretestību ir tāda pati kā līdzstrāvas ķēdes posmam.

Līdzstrāvas ķēdē, ja spriegums un strāva nemainās, jauda ir konstanta: P = UI = const. Tas nozīmē, ka patērētājs enerģiju saņem nepārtraukti un vienmērīgi.

Turpretim maiņstrāvas ķēdē, kaut tajā ir tikai aktīvā pretestība R, jauda ir mainīgs lielums, t. i., patērētāja saņemtās jaudas skaitliska vērtība periodiski mainās.

Maiņstrāvas ķēdē ar aktīvo pretestību R strāva sakrīt fāze ar spriegumu (6.24. att.):

p = ui = UmImsin2ωt = 2UIsin2ωt.

Šīs ķēdes momentānā jauda mainās pēc «sin2» likuma, un tās maksimālā vērtība ir 2UI,

u = Um sinωt un i = Im sinωt.

Grafiski momentānās jaudas p līkni (6.24. att.) iegūst, atliekot mērogā patvaļīgi izvēlētiem laika momentiem atbilstošo u un i vērtību reizinājumus. Laika momentos, kad u un i zīmes ir vienādas, momentānā jauda p ir pozitīva, bet, kad u un i zīmes ir pretējas, tā ir negatīva.

Redzam, ka momentānā jauda ķēdē ar R visā periodā T ir pozitīva. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no ķēdes strāvas virziena enerģija ķēdē plūst tikai vienā virzienā, t. i.,  no avota uz aktīvo

pretestību, kurā tā neatgriezeniski pārveidojas siltumā.

Izmantojot trigonometrisko sakarību , var iegūt momentānās jaudas p izteiksmi

p = UI – UIcos2ωt. 						(6.24)

Jaudas vidējo vērtību, ko apzīmē ar P, vienam periodam atrod, aktīvajai pretestībai R vienā periodā atdoto enerģiju, ko attēlo momentānās jaudas līknes un abscisu ass ierobežotais svītrotais laukums , dalot ar perioda ilgumu T:

Tā kā pēdējās izteiksmes otrā locekļa vidējā vērtība vienā periodā ir nulle, tad aktīvās pretestības R patērēta vidēja jauda, ko parasti sauc par aktīvo jaudu un mēra vatos, ir

(6.25)

Aktīvo jaudu P mēra ar vatmetru.

6.8. piemērs. Tīklam ar spriegumu U = 220 V un frekvenci f = 50 Hz pieslēgts patērētājas, kura aktīva pretestība R = 44 Ω (6.25. att.).

Aprēķināt patērētāja strāvas amplitūdu un efektīvo vērtību.

Aprēķināt momentānas jaudas amplitūdu, vidējo un maksimālo vērtību.

Uzrakstīt strāvas un sprieguma momentāno vērtību izteiksmes, pieņemot par sprieguma sākuma fāzi ΨU = 300. Uzzīmēt vektoru diagrammu.

Atrisinājums.

1. Strāvas amplitūda un efektīvā vērtība

| 6.25. att. Shēma 5.8. piemēram | 6.26. att. Vektoru diagramma |
| --- | --- |

2. Sprieguma amplitūda

3. Sprieguma un strāvas momentānās vērtības

4. Aktīvās jaudas vidēja vērtība

5. Momentānās jaudas maksimālā vērtība

Pm = 2·P = 2200 W = 2,2 kW

vai

6. Vektoru diagramma (6.26. att.)

Mērogs MU = 10 V/cm, MI = 1 A/cm.

Vektoru garums

6.10. VIRSMAS EFEKTS

Vada pretestību līdzstrāvai aprēķina pēc pazīstamās formulas

Šo pretestību var aprēķināt arī citādi, proti, zinot līdzstrāvas vērtību I0 un jaudu P0:

Izrādās, ka maiņstrāvas ķēdē tā paša vada pretestība R ir lielāka par pretestību līdzstrāvas ķēdē:

R > R0.

Šo pretestību R atšķirībā no pretestības R0 sauc par aktīvo pretestību, bet pretestību R0 sauc par omisko pretestību.

Vada pretestības palielināšanās izskaidrojuma ar to, ka maiņstrāvas gadījumā strāvas blīvums pa vada šķērsgriezumu ir nevienāds. Sprieguma un strāvas sinusoīdas un vektoru diagramma maiņstrāvas ķēdei ar aktīvo pretestību parādītas 6.27. attēlā b un c.

Maiņstrāvas plūšana vadītājā saistīta ar virsmas efektu, kas izpaužas strāvas izbīdē uz vadītāja virsmas pusi.

Virsmas efekta cēlonis ir pašindukcijas  EDS,  kam vadītāja šķērsgriezuma dažādās vietās

ir dažādas vērtības, jo strāvas magnētiskais lauks ir ne tikai ap vadītāju, bet arī pašā vadītājā.

Ja masīvu cilindrisku vadītāju, pa kuru plūst strāva I, nosacīti sadalām, piemēram, trijos koncentriskos cilindros 2 un 3 (6.27. att. a), tad iekšējo cilindru 1 aptver ne tikai vadītāju aptveroša magnētiska plūsma Ф, bet arī cilindros 2 un 3 izvietotās plūsmas Ф2 un Ф3 (t. i., plūsma Ф + Ф2 + Ф3). Cilindru 2 aptver plūsma Ф + Ф3, bet cilindru 3 — tikai plūsma Ф.

|  | c |
| --- | --- |

6.27. att. Paskaidrojums virsmas efektam: a - magnētiskais lauks cilindriska vada iekšienē;

b – strāvas blīvuma sadalījums vadā; c – grafiks virsmas efekta koeficienta aprēķināšanai

Sakarā ar to apskatāmajos cilindros inducējas dažāda lieluma pašindukcijas EDS: vislielākais — vadītāja centrālajā daļā, vismazākais — ārējā daļā. Tādēļ maiņstrāva atšķirībā no līdzstrāvas sadalās nevienmērīgi pa visu vadītāja šķērsgriezuma laukumu: vismazākais strāvas blīvums ir vadītāja ass rajonā, bet vislielākais — vada virsmā, citiem vārdiem — strāvas blīvums δ nepārtraukti pieaug virzienā no vadītāja ass uz tā virsmu (6.27. att. b).

Bet nepilnīgi izmantotais vadītāja šķērsgriezuma laukums (salīdzinājumā ar līdzstrāvu) ir līdzvērtīgs šķērsgriezuma laukuma samazinājumam un pretestības pieaugumam.

Virsmas efekts cilindriskā vadītājā ir jo izteiktāks, jo lielāks vadītāja diametrs, jo lielāka maiņstrāvas frekvence un jo lielāka vadītāja materiāla magnētiskā caurlaidība.

Aktīvās pretestības attiecība pret pretestību līdzstrāvai

(6.26)

vara un alumīnija vadiem ar dažus desmitus mm2 lielu šķērsgriezuma laukumu 50 Hz frekvencei praktiski ir 1; tas nozīmē, ka šādos gadījumos virsmas efektu var neievērot. Krasi izteikts virsmas efekts ir tērauda vadstieņiem, kuriem 50 Hz frekvencei ξ = 1,5—2,5.

Koeficientu ξ var noteikt, izmantojot 6.27. att. c grafiku, kur parādīta ξ atkarība no lielumu d un reizinājuma. Aprēķinot šo reizinājumu, d jāizsaka centimetros, γ — 1/Ω∙cm, μ0 – H/cm un f — hercos.

6.9. piemērs. Atrast virsmas efekta koeficientu vara vadam, kura diametrs ir d = 11,3 mm (S = 100 mm2), ja frekvence f = 150 Hz:

Izmantojot 5.27. att. c grafiku, atrodam

Augstfrekvences strāva praktiski plūst tikai vada plāna virsmas slānī, tādēļ augstfrekvences ķēdēm ekonomiski izdevīgi lietot cauruļveida vadītājus.

Virsmas efektu izmanto tērauda detaļu virsmas rūdīšanai augstfrekvences magnētiskajā laukā.

Strāvas blīvums vados ir nevienāds arī blakus esošo vadu ietekmes dēļ. Šo parādību sauc par tuvuma efektu.

Aplūkojot magnētisko lauku vienvirziena strāvām, kuras plūst pa diviem paralēliem vadiem, un spriežot analoģiski, var parādīt, ka ar vismazāko magnētisko plūsmu ir saķēdēti tie elementārvadi, kas atrodas vistālāk viens no otra, t. i., abu vadu ārējās malās, un tātad strāvas blīvums tajos ir maksimālais.

Ja paralēlos vados strāva plūst pretējos virzienos, tad strāvas blīvums ir maksimālais tajos elementarvados, kuri atrodas vistuvāk viens otram, t. i., vadu iekšējās malās.

6.11. MAIŅSTRĀVAS ĶĒDE AR INDUKTIVITĀTI

Ja spoli ar induktivitāti L ieslēdz maiņstrāvas ķēdē (6.28. att. a), tad spolē nepārtraukti inducējas pašindukcijas EDS, jo, spoles strāvai periodiski mainoties, nepārtraukti mainās arī spoles plūsmas saķēdējums Ψ.

6.28. att. Maiņstrāvas ķēde ar induktivitāti L: a – spoles konstruktīvā shēma; b - induktivitātes grafiskais apzīmējums shēmā; c – elektriskās ķēdes principiālā shēma, d – vektoru diagramma; e – strāvas un spriegumu momentānas vērtības; f – jaudas momentānas vērtības.

Pieņemam, ka spoles aktīvā pretestība ir tik maza, ka to var neievērot, t. i., ka R = 0. Tādu

spoli var saukt par ideālu, jo katrai reālai spolei ir lielāka vai mazāka aktīvā pretestība.

Ja spole ar induktivitāti L plūst sinusoidāla strāva i = Im sin ωt, tad spolē inducējas pašindukcijas EDS

Tā kā pašindukcijas EDS maksimālā vērtība ELm = ωLIm, tad

(6.27)

t. i., pašindukcijas EDS mainās pēc sinusa likuma un atpaliek fāzē no strāvas par 90°.

Apskatāmajam kontūrām var uzrakstīt otrā Kirhofa likuma izteiksmi momentānajām vērtībām:

uL + eL = iR.

Te spriegumu uL uzskata par tāda avota EDS, kuram iekšējā pretestība ir nulle (avota spriegums tad vienāds ar avota EDS).

Tā kā R = 0, tad uL + eL = 0 vai uL = —eL, t. i., pašindukcijas EDS katrā mirklī ir skaitliski vienāds ar induktivitātei L pievienoto spriegumu, bet vērsts tam pretējā virzienā. Tad

(6.28)

kur

ULm = ωLIm  						(6.29)

ir pievienotā sprieguma maksimālā vērtība.

Redzam, ka sinusoidāls spriegums ķēdē ar induktivitāti uztur sinusoidālu strāvu, kas atpaliek fāzē no sprieguma par 90° (6.28. att. d).

Induktivitāte rada starp strāvu un spriegumu pozitīvu fāzu nobīdes leņķi:

Strāvas un sprieguma vektoru diagramma parādīta 6.27. attēlā e.

Izteiksmes (6.29) abas puses izdalot ar, dabū, ka sprieguma efektīvā vērtība UL = ωLI, bet ķēdes strāva

Tā ka lielumam ωL ir pretestības dimensija:

tad tas izsaka induktivitātes radīto pretestību maiņstrāvai,  ko sauc par  induktivitātes  reaktīvo

pretestību jeb induktīvo pretestību un apzīmē ar XL:

XL = ωL = 2πfL,  				(6.30)

kur L — induktivitāte, H.

Induktīvā pretestība XL ir proporcionāla maiņstrāvas frekvencei f un induktivitātei L.

Tādējādi Oma likuma izteiksme maiņstrāvas ķēdei ar induktivitāti ir šāda:

(6.31)

Induktīvās pretestības cēlonis maiņstrāvas ķēdē ir spoles pašindukcijas EDS, kas saskaņā

ar Lenca likumu pretojas jebkurai strāvas izmaiņai, tātad ierobežo, samazina strāvas maksimālo un efektīvo vērtību, salīdzinot ar līdzstrāvu, kādu tajā pašā spolē uzturētu tas pats spriegums UL.

Maiņstrāvas ķēdē ar induktivitāti L (ar ideālu spoli) spriegums apsteidz strāvu par leņķi

I = Im sin ωt un

un momentānā jauda

Redzam, ka maiņstrāvas ķēdē ar induktivitāti momentānā jauda mainās pēc sinusa likuma

ar divkāršu maiņstrāvas frekvenci (2ω), un momentānās jaudas maksimāla vērtība ir ULI (6.28. att. f).

Perioda pirmajā ceturksnī, kad ķēdes strāva i pieaug no nulles līdz maksimālajai vērtībai Im, jauda p ir pozitīva, t. i., induktivitāte no avota saņem enerģiju un uzkrāj to magnētiskajā laukā:

Perioda otrajā ceturksnī, kad ķēdes strāva samazinās no maksimālās vērtības Im līdz nullei, jauda p ir negatīva, t. i., magnētiskajā laukā uzkrātā enerģija , laukam sabrūkot, tiek atdota atpakaļ avotam. Nākošajos divos perioda ceturkšņos norises ir līdzīgas.

Ķēdes vidējā jauda vienā periodā ir vienāda ar nulli:

To var secināt ari no 6.28. attēla f: perioda 1. un 3. ceturksnī jauda ir pozitīva, bet 2. un 4. — negatīva, un svītrotie laukumi ir vienādi.

Tādējādi ķēdē ar induktivitāti (ar ideālu spoli) notiek tikai periodiska enerģijas apmaiņa starp avotu un spoles magnētisko lauku, pie tam te nav neatgriezenisku procesu, t. i., elektriskā enerģija nepārveidojas citā enerģijas formā. Tātad induktivitāte nepatērē enerģiju. Enerģijas lielumu, kura apmainās starp avotu un induktivitāti, raksturo induktivitātes momentānās jaudas maksimālā vērtība ULI, ko sauc par reaktīvo induktīvo jaudu un apzīmē ar QL:

QL = ULI = I2XL. 				(6.32)

Reaktīvo jaudu mēra reaktīvajos voltampēros (VAr) vai reaktīvajos kilovoltampēros (kVAr). Induktivitātei pievadītā reaktīvā jauda QL rada tikai magnētisko lauku.

6.10. piemērs. Tīklam ar spriegumu U = 220 V un frekvenci f = 50 Hz pieslēgta spole ar induktivitāti L = 70 mH un ļoti mazu aktīvo pretestību (R ≈ 0).

Nosacīt 6.29. attēlā ieslēgto mērīšanas aparātu rādījumus un reaktīvas jaudas amplitūdu. Uzrakstīt strāvas, sprieguma un pašindukcijas EDS momentāno vērtību izteiksmes. Konstruēt tam grafikas un vektoru diagrammas, pieņemot, ka sprieguma sākuma fāze 600.

Atrisinājums.

1. Spoles induktīvā pretestība

| 6.29. att. Shēma 5.10. piemēram | 6.30. att. Vektoru diagramma 5.10. piemēram |
| --- | --- |

2. Strāvas efektīvā vērtība

3. Strāvas un reaktīvas jaudas amplitūdas

Sprieguma efektīvā vērtība UL = U = 220 V, tā amplitūda

4. Sprieguma un strāvas momentānās vērtības

Pašindukcijas EDS

5. Vektoru diagramma (5.30. att.)

Mērogs MU = 100 V/cm; MEDS = 100 V/cm; MI = 2 A/m.

Vektoru garums

Pašindukcijas EDS vektors atpaliek fāzē no strāvas vektora leņķī π/2,  bet induktīva sprie-

guma vektors apsteidz strāvas vektoru leņķī π/2.

6.12. MAIŅSTRĀVAS ĶĒDE AR KAPACITĀTI

Ja kondensatoru ieslēdz līdzstrāvas ķēdē, tad kondensators uzlādējas. Šī norise saistīta ar īslaicīgu uzlādēs strāvu, kas strauji samazinās līdz nullei pēc logaritmiskas likumsakarības. Stacionāra strāva līdzstrāvas ķēdē ar kondensatoru nav iespējama, jo kondensatora dielektriķis ķēdi pārtrauc.

Ieslēdzot kondensatoru maiņstrāvas ķēdē, tas periodiski uzlādējas un izlādējas, un ķēdē plūst stacionāra maiņstrāva (dielektriķī starp kondensatora klājumiem — nobīdes strāva).

Ja kondensatoram ar kapacitāti C (6.31. att. c) pievieno sinusoidālu spriegumu

uC = UCm sin ωt,

tad kondensatora lādiņš  q mainās proporcionāli spriegumam uC, t. i., q = CuC. Ķēdes strāva

(6.33)

kur

Im = ωCUCm  						(6.34)

ir ķēdes strāvas maksimālā vērtība.

Redzam, ka sinusoidāls spriegums ķēdē ar kapacitāti uztur sinusoidālu strāvu, kas apsteidz spriegumu par 90° (6.31. att. e).

Kapacitāte rada starp strāvu un spriegumu negatīvu fāzu nobīdes leņķi:

Izteiksmes (6.34) abas puses izdalot ar, dabū, ka ķēdes strāvas efektīvā vērtība I = =ωCUC  vai

Lielumam  ir pretestības dimensija:

un tādēļ tas izsaka kapacitātes radīto pretestību maiņstrāvai, ko sauc par kapacitātes reaktīvo pretestību jeb kapacitīvo pretestību un apzīmē ar XC

6.31. att. Maiņstrāvas ķēde ar kapacitāti C: a – kondensatora konstruktīvā shēma;

b - kondensatora grafiskais apzīmējums shēmā; c – elektriskās ķēdes principiālā shēma, d – vektoru diagramma; e – strāvas un spriegumu momentānas vērtības; f – jaudas momentānas vērtības.

(6.35)

Ķapacitīvā pretestība XC ir apgriezti proporcionāla frekvencei f un kapacitātei C.

Tādējādi Oma likuma izteiksme maiņstrāvas ķēdei ar kapacitāti ir šāda:

(6.36)

Sprieguma kritums kapacitīvajā pretestībā XC

UC = IXC. 					(6.37)

Maiņstrāvas ķēdē ar kapacitāti C strāva apsteidz spriegumu par leņķi

uC = UCm sin ωt un

un momentānā jauda

Arī šajā gadījumā momentānā jauda mainās pēc sinusa likuma (6.31. att. f) ar divkāršu maiņstrāvas frekvenci (2ω). Tādēļ ķēdes vidējā jauda vienā periodā ir vienāda ar nulli, t. i., P = 0.

Maiņstrāvas ķēdei ar kapacitāti, tāpat kā ķēdei ar induktivitāti, raksturīgi, ka momentānā jauda perioda vienā ceturksnī ir pozitīva, bet tam sekojošā — negatīva.

Perioda pirmajā ceturksnī, kad spriegums uC pieaug no nulles līdz maksimālajai vērtībai UCm, kondensators uzlādējas un no avota saņemtā enerģija uzkrājas tā elektriskajā laukā:

Perioda otrajā ceturksnī, kad spriegums uC samazinās no maksimālās vērtības UCm līdz nullei, kondensators izlādējas un elektriskajā laukā uzkrāto enerģiju  atdod avotam.

Tādējādi ķēdē ar kapacitāti notiek tikai periodiska elektriskās enerģijas apmaiņa starp avotu un kapacitātes elektrisko lauku, pie tam elektriskā enerģija nepārveidojas citā formā. Tātad kapacitāte nepatērē enerģiju. Enerģijas lielumu, kura apmainās starp avotu un kapacitāti, raksturo kapacitātes momentānās jaudas maksimālā vērtība UCI, ko sauc par reaktīvo kapacitīvo jaudu un apzīmē ar QC:

QC = UCI = I2XC. 				(6.38)

Jāiegaumē, ka katrā laika momentā reaktīvajām jaudām QL un QC ir pretējas zīmes: kad QL pozitīva, tad QC negatīva, t. i.,  kad induktivitāte no avota saņem reaktīvo enerģiju,  tad ka-

pacitāte tajā pašā laika atdod avotam reaktīvo enerģiju – un otrādi.

6.11. piemērs. Kondensators, kura kapacitāte C = 79,6 μF, ieslēgts maiņstrāvas tīklā ar spriegumu 220 V (6.32. att.). Aprēķināt kondensatora kapacitīvo pretestību, strāvu ķēdē, kapacitīvo jaudu un konstruēt vektoru diagrammu. Uzrakstīt strāvas un sprieguma momentāno vērtību izteiksmes, pieņemot, ka sprieguma sākuma fāze 00.

| 6.32. att. Shēma 6.11. piemēram | 6.33. att. Vektoru diagramma 6.11. piemēram |
| --- | --- |

Atrisinājums.

1. Kondensatora kapacitīvā pretestība

2. Strāva ķēdē (efektīvā vērtība)

3. Strāvas, sprieguma un reaktīvas jaudas amplitūdas

4. Sprieguma un strāvas momentānās vērtības

5. Konstruē vektoru diagrammu (6.33. att.), ievērojot, ka strāva ideāla kondensatorā apsteidz spriegumu par 900, t.i., ΨI = 900.

Mērogs MU = 55 V/cm; MI = 2,5 A/m.

Vektoru garums

6.13. MAIŅSTRĀVAS ĶĒDĒ AR AKTĪVO PRETESTĪBU UN INDUKTIVITĀTI

Spriegums un strāva. 6.34. attēlā parādītajai ķēdei piemīt aktīvā pretestība R un induktivitāte L. Šādu ķēdi izveido, piemēram, jebkura elektromagnētiskā aparāta spole.

Ja ķēdē plūst maiņstrāva i, tajā inducējas pašindukcijas EDS

|  | 6.34. att. Ķēde ar aktīvo pretestību un induktivitāti. |
| --- | --- |

Pēc otra Kirhofa likuma

U +eL = iR,

No kurienes ķēdes spaiļu spriegums

Pirmo saskaitāmo ua = iR, kura momentānā vērtība ir proporcionāla strāvai, sauc par aktī-

vo spriegumu, bet otro saskaitāmo  kura momentāna vērtība ir proporcionāla strāvas izmaiņas ātrumam, sauc par reaktīvo spriegumu.

Ja strāva mainās pēc sinusa likuma

i = Imsinωt,

tad aktīvais spriegums

ua = iR = ImR sinωt = Uam sinωt

arī mainās sinusoidāli un sakrīt fāzē ar strāvu.

Aktīvā sprieguma amplitūdas vērtība

Uam = ImR,

abas puses izdalot ar, dabū sprieguma komponenšu efektīvās vērtības

Ua = IR.

Reaktīvais spriegums

izmainās sinusoidāli un apsteidz fāzē strāvu par 900.

Reaktīvā sprieguma amplitūdas vērtība

ULm = ωLIm = XLIm,

bet efektīvā vērtība

UL = ωLI = XLI.

Ķēdes spaiļu spriegums

(6.39)

Spaiļu spriegums mainās sinusoidāli un apsteidz fāzē strāvu par leņķi φ.

6.35. attēlā parādīti i, ua, uL un u grafiki.

| a | b |
| --- | --- |

6.35. att. Strāvas (a) un sprieguma (b) grafiks ķēdei ar aktīvo pretestību un induktivitāti.

Sprieguma trīsstūris.  Spriegumu  uz  ķēdes izvadiem nosaka vektors    Šo

vektoru summu konstruējam pēc trīsstūra likumiem. Šai nolūkā vektoru pārnesam paralēli

sev no punkta 0 uz punktu K un savienojam punktus 0 un M. Trīsstūra OKM malas attēlo spriegumus uz posmiem un izvadiem (Ua, UL un U) un sprieguma vektori U, UR un UL izveido taisnleņķa spriegumu trīsstūri (6.36. att.), no kura tieši izriet sakarība, kas saista šos lielumus

(6.40)

| a | b |  |
| --- | --- | --- |
| 6.36. att. Vektoru diagramma ķēdei ar aktīvo pretestību un induktivitāti (a) un sprieguma trīsstūris (b). |  | 6.37. att. Pretestību trīsstūris ķēdei ar aktīvo pretestību un induktivitāti |

Analoģiska sakarība pastāv starp amplitūdu vērtībām:

Fāzes nobīdes leņķi starp ķēdes spaiļu spriegumu un tās strāvu atrod no sprieguma trīsstūra pēc šādām formulām

vai

Jo lielāks ir reaktīvai spriegums salīdzinājumā ar aktīvo spriegumu, jo lielāks ir strāvas fāzes nobīdes leņķis attiecībā pret spaiļu spriegumu.

Ķēdes pretestība. Formulu (6.40) var pārrakstīt šādā veidā:

no kurienes ķēdes strāva

(6.41)

Lielumu

(6.42)

sauc par ķēdes pilno pretestību.

Izteiksme (6.41) formāli ir līdzīga Oma likuma izteiksmei, tādēļ to sauc par Oma likumu maiņstrāvas ķēdei ar aktīvo pretestību un induktivitāti.

Pretestības R, XL un Z var attēlot grafiski ar taisnleņķa trīsstūra – pretestības trīsstūra – malām (6.37. att.), kuru var iegūt no sprieguma trīsstūra, samazinot katru tā malu I reizes.

Tā kā pretestību un spriegumu trīsstūri ir līdzīgi, sprieguma un strāvas fāzes nobīdes leņķis φ, kas ir vienāds ar leņķi starp trīsstūra malām Z un R, var noteikt pēc sakarībām

vai

Svarīgi atzīmēt aktīvas pretestības divas īpašības:

1. pretestība R nav atkarīga no strāvas izmaiņas frekvences f;

2. spriegums uz pretestības Ua sakrīt fāzē ar strāvu I.

Šo īpašību dēļ Oma likumu pretestībai R var uzrakstīt gan sprieguma un strāvas momentānām vērtībām ua = Ri, gan arī efektīvām Ua = RI, vai maksimālām Uam = RIm.

Citādi ir ar induktivitātes īpašībām. Maiņstrāva rada induktivitāte EDS eL, kurš kavē (pretojas) strāvas izmaiņas ķēdē (Lenca likums), tādēļ parādās induktīvā pretestība. Induktīva pretestība XL atšķirībā no aktīvās pretestības ir atkarīga no frekvences XL = ωL = 2πfL.

Induktivitāte no aktīvās pretestības atšķiras arī ar fāžu starpību starp strāvu un spriegumu. EDS induktivitātē (EL) atpaliek no strāvas I fāzē par leņķi π/2. Šo EDS līdzsvaro spriegums uz induktivitātes UL. Tāpēc spriegums UL vienāds ar EDS EL, bet tam ir pretēja zīme (UL = - EL). Līdz ar to Oma likumu var uzrakstīt tikai efektīvajām vai maksimālajām strāvas un induktivitātes sprieguma vērtībām UL = XLI, vai ULm = XLIm, bet to nevar izmantot momentānajam vērtībām (uL ≠ XLi).

Jauda. Jaudas momentānā vērtība

p = ui = Um sin(ωt + φ)Im sinωt = UmIm sin(ωt + φ) sinωt.

Ievērojot, ka

kā arī izteiksmi (6.10), var uzrakstīt citu momentānās jaudas izteiksmi

P = UI cosφ – UI cos(2ωt + φ). 			(6.43)

6.38. attēlā parādīti strāvas, sprieguma un jaudas grafiki. Momentānās jaudas līknes ordinātes iegūtas, reizinot sprieguma un strāvas līkņu attiecīgo punktu ordinātes.

Uzrakstītajai izteiksmei (6.43) ir divi locekļi; nemainīgais, no laika neatkarīgais loceklis UI cosφ un sinusoidāli mainīgais loceklis UI cos(2ωt + φ). Viena perioda laikā jaudas vidējā vērtība, kuru parasti pielieto maiņstrāvas ķēžu aprēķinos, ir vienāda ar nemainīgo locekli UI cosφ, jo sinusoidālas funkcijas vidējā vērtība perioda laikā ir vienāda ar nulli.

Tādējādi ķēdes jaudas vidēja vērtība ir vienāda ar sprieguma un strāvas efektīvo vērtību un cosφ reizinājumu, t.i.,

P = UI cosφ. 					(5.44)

Tā kā tad

P = UaI = I2R.

Tātad ķēdes vidēja jauda ir vienāda ar jaudas vidējo vērtību aktīvajā pretestībā, un tāpēc jebkuras ķēdes vidējo jaudu sauc par aktīvo jaudu.

6.38. att. Strāvas, sprieguma un jaudas grafiki maiņstrāvas ķēdei

Tā kā elektriskā ķēde sastāv no diviem elementiem, tad arī jaudu var uzrakstīt kā divu saskaitāmo – aktīvajā un induktīvajā pretestībā patērēto jaudu summu:

p = ui = (ua + uL)i = uai + uLi = pa + pL.   		(6.45)

Momentānā jauda ķēdes aktīvajā pretestībā

pa = uai = i2R,

jeb

pa = uai = Uamsinωt∙Imsinωt = UamImsin2ωt = 2UaIsin2ωt,  	(6.46)

kā zināms, raksturo ātrumu, ar kādu elektriskā enerģija pārveidojas siltuma vai mehāniskajā enerģijā. Visa perioda laikā tā ir pozitīva (6.39. att.); divas reizes tā sasniedz pozitīvo maksimumu Pam = 2UaI = 2I2R un divas reizes kļūst vienlīdzīga nullei.

Pārveidojot momentāno jaudu aktīvajā pretestībā saskaņā ar (6.24), redzam, ka

pa = uai = UamIm sin2ωt = UaI – UaI cos2ωt, 			(6.47)

t.i., tā ir pastāvīgās un mainīgās komponentes summa. Pastāvīgā komponente ir aktīvajā pretestībā patērētās jaudas vidējā vērtība periodā

P = UaI = I2R, 				(6.48)

un to sauc, kā jau minēts, par ķēdes aktīvo jaudu.

Tā kā Ua = Ucosφ, tad P = UI cosφ, kas ir identisks ar (6.43).

Momentānā jauda induktīvajā pretestībā

(6.49)

raksturo ātrumu, ar kādu avota enerģija pārveidojas magnētiskā lauka enerģijā.

Aplūkojamai ķēdei

(6.50)

Momentānā jauda induktīvajā pretestībā mainās ar divkāršu frekvenci (6.38. att.); divas reizes periodā tā sasniedz pozitīvo maksimumu ULI = I2ωL un divas reizes skaitliski tikpat lielo negatīvo maksimumu. Perioda pirmā un trešā ceturkšņa laikā tā ir pozitīva, tāpēc ka spoles magnētiskajā laukā uzkrājas enerģija, pie tam  Perioda otrā un ceturtā ceturkšņa laikā momentānā jauda ir negatīva, jo spole atdod enerģiju, kas uzkrāta iepriekšējo ceturkšņu laikā. Ķēdes vidējā jauda periodā ir vienlīdzīga vidējai jaudai ķēdes aktīvajā pretestībā perioda laikā, t.i., aktīvajai jaudai (6.43)

6.39. att. Sprieguma, strāvas un jaudas grafiki ķēdei ar aktīvu pretestību un induktivitāti.

Ķēdes reaktīvā jauda, kas raksturo enerģijas apmaiņas ātrumu starp ģeneratoru un ķēdi

Q = ULI = I2XL = I2Z sinφ = UI sinφ 				(6.51)

ir vienāda ar sprieguma un strāvas efektīvo vērtību un sinφ reizinājumu.

6.39. attēlā parādītas jaudu pa un pL, kā arī momentānās jaudas p līknes ķēdei ar pretestību un induktivitāti. Pēdējās līknes ordinātes var iegūt, vai nu saskaitot līkņu pa un pL ordinātes, vai arī reizinot sprieguma un strāvas momentānās vērtības.

Laika intervālā t1 < t < t2 ķēdes momentānā jauda un tās komponentes pa un pL ir pozitīvas; enerģija, ko ķēde saņem no ģeneratora, daļēji pārveidojas siltuma enerģijā un daļēji tiek uzkrāta magnētiskajā laukā.

Intervālā t2 < t < t3 ķēdes momentānā jauda un komponente pa ir pozitīva, bet komponente pL negatīva;  šai laikā enerģiju,  kas pārveidojas siltuma enerģijā, daļēju pievada ģenerators,

bet daļēji magnētiskais lauks, kura enerģija samazinās, strāvai samazinoties.

Laika intervālā t3 < t < t4 komponente pL ir negatīva un tās absolūtā vērtība ir lielāka nekā pozitīvās komponentes pa absolūtā vērtība. Tas nozīmē, ka magnētiskā lauka enerģija daļēji pārvēršas siltuma enerģijā un daļēji tiek atdota atpakaļ ģeneratoram.

Nākošajā pusperiodā parādības atkārtojas tādā paša secība.

Pilnā jauda. Dažu elektrotehnisko ierīču, piemēram, transformatoru, gabarītus, konstruktīvo sarežģītību un tātad arī izmaksu nosaka nevis aktīvā vai reaktīvā jauda, kuras mainās atkarībā no patērētāja darba režīma, bet gan sprieguma un strāvas nominālo efektīvo vērtību (kurām iekārta paredzēta) reizinājums.

Par ķēdes pilno jaudu sauc sprieguma un strāvas efektīvo vērtību reizinājumu:

S = UI. 				(6.52)

Ievērojot, ka sin2φ = cos2φ = 1, var rakstīt

(UI cosφ)2 + (UI sinφ)2 = (UI)2

vai, kas tas pats

P2 + Q2 = S2,

tātad

(6.53)

Jaudas P, Q un S var attēlot grafiski ar taisnleņķa trīsstūra – jaudu trīsstūra – malām (5.40. att.), kuru var iegūt no sprieguma trīsstūra, reizinot tā visas malas ar I.

| Attiecību (6.54) t.i., aktīvas jaudas attiecību pret pilno jaudu, sauc par jaudas koeficientu. Pilnās jaudas vienība ir voltampērs (VA). Pilnās jaudas jēdzienu pielieto tāpēc, ka mašīnas vai aparāta konstrukciju, gabarītus un svaru nosaka pēc to nominālās jaudas | 6.40. att. Jaudas trīsstūris ķēdei ar aktīvo pretestību un induktivitāti |
| --- | --- |

SN  = UNIN,  bet pilnā jauda nosaka to izmantošanas pakāpi dažādos darbības režīmos.

6.12. piemērs. Maiņstrāvas (sinusoidālas) tīklam ar spriegumu U = 220 V un frekvenci f = 50 Hz pievienota virknē slēgta aktīvā pretestība R = 30 Ω un induktivitāte L = 127 mH (6.41. att.).

Aprēķināt ķēdes strāvu I, tās posmu spriegums Ua un UL, visas jaudas (aktīvo, reaktīvo un pilno), kā arī konstruēt vektoru diagrammu, spriegumu, pretestību un jaudu trīsstūrus.

Atrisinājums.

1. Pretestību aprēķins. Pretestību trīsstūris.

Dota aktīvā pretestība R = 30 Ω. Induktīvā pretestība

XL = ωL = 2πfL = 2·3,14·50·0,127 = 40 Ω.

| 6.41. att. Maiņstrāvas ķēde ar R un L | 6.42. att. Pretestību un jaudu trīsstūris 6.41. attēla ķēdei |
| --- | --- |

Pilnā pretestība

Aprēķinātās pretestības ir saistītas ar 5.42. attēlā konstruētā taisnleņķa trīsstūra malu attiecību. Pēc mūsu datiem pretestību trīsstūrim OKM malu attiecība ir šāda:

R : XL : Z = 30 : 40 : 50 = 3 : 4 : 5.

2. Strāvas un spriegumu aprēķins. Vektoru diagramma.

Strāva ķēdē

Bet spriegumi tās posmos

3. Vektoru diagrammu varam uzkonstruēt, ja pieņemsim mērogu MU = 44 V/cm un MI = 1,1 A/cm. Tad vektoru garumi ir

Spriegumu uz ķēdes spailēm nosaka vektors  Šo vektoru summu konstruējam pēc trīsstūra likumiem. Šai nolūkā vektoru UL (6.43. att.) pārnesam paralēli sev no punkta 0 uz punkta K (6.44. att.) un savienojam punktus 0 un M. Trīsstūra 0KM malas attēlo spriegumus uz posmiem un spailēm (Ua, UL un U).

4. Strāvas un sprieguma fāžu nobīdes aprēķins.

No spriegumu trīsstūra (5.44. att.), izriet

un

Aprēķinātās izteiksmes var iegūt arī no pretestību trīsstūra (6.42. att.).

Pēc mūsu datiem cosφ = R/Z = 0,6, bet tgφ = XL/R = 1,33, no kurienes φ = arccos0,6 ≈ 530.

| 6.43. att. Vektoru diagramma 6.41. attēla ķēdei | 6.44. att. Sprieguma trīsstūris 6.41. attēla ķēdei |
| --- | --- |

Tādējādi nesazarotā ķēdē ar aktīvu pretestību R un induktīvu pretestību XL spriegums uz ķēdes spailēm apsteidz strāvu fāzē par leņķi φ = 530, kas atkarīgs no attiecības XL/R.

5. Jaudu aprēķins. Jaudu trīsstūris.

Vidējā vai aktīvā jauda

P = U·I·cosφ = 220·4,4·0,6 = 581 W.

Tā kā U·cosφ = UR (6.43. att.), tad

P = U·I·cosφ = UR·I = R·I2.

Bez aktīvās jaudas P, kas atkarīga no aktīvās pretestības R, maiņstrāvai vel lieto reaktīvo jaudu Q = U·I·sinφ =XL·I2 un pilno jaudu S = U·I = Z·I2.

Mūsu gadījumā

Q = U·I·sinφ= 220·4,4·0,8 = 774 VAr.

S = U·I =220·4,4 = 968 VA.

Aktīvā jauda P, reaktīvā jauda Q un pilnā jauda S ir proporcionālas pretestībām R, XL un Z, kas ļauj pretestību trīsstūri (6.42. att.) citā mērogā aplūkot kā jaudu trīsstūri (jaudas apzīmētas iekavās).

6. Magnētiskā lauka uzkrāta enerģija

W = L·I2 = 127·10-3·4,42 = 2,46 J

7. Momentāno vērtību vienādojumi, ja pieņem, ka strāvas sākuma fāze ir vienāda ar nulli.

Nepieciešamie vienādojumi vispārīga veida uzrakstāmi šādi:

Pēc mūsu datiem

Bez tam dots ΨI = 00. Tādējādi fāžu starpība avota spriegumam un ķēdes strāvai φ = ΨU – ΨI = ΨU, jeb ΨU = φ = 530.

Rezultātā iegūstām

6.14. MAIŅSTRĀVAS ĶĒDE AR AKTĪVO PRETESTĪBU UN KAPACITĀTI

Strāvas un sprieguma vienādojumi. Aplūkojam parādības, kādas norisinās nesazarotā ķēdē ar pretestību R un kapacitāti С (6.45. att.).

Ja strāva ir sinusoidāla (i = Im sin ωt), tad spriegums uz aktīvas pretestības ua =  iR = Uam sinωt un tā efektīvā vērtība

Ua = IR.

|  | 6.45. att. Ķēde ar aktīvu pretestību un kapacitāti. |
| --- | --- |

6.46. attēlā šis spriegums parādīts ar līkni uR, kas sakrīt fāze ar strāvas i līkni, bet 6.47. attēlā — ar vektoru Ua, kura virziens sakrīt ar strāvas vektora I virzienu.

Spriegums uz kapacitātes jeb kapacitatīvais spriegums

Sprieguma efektīvā vērtība

6.46. attēlā parādīta līkne šim spriegumam uC, kas nokavējas attiecībā pret strāvu i par ¼ perioda, bet 6.47. attēlā - vektors UC, kas pagriezts attiecībā pret strāvas I vektoru par 900 virzienā, kurš pretējs vektoru rotācijas virzienam.

Spriegums uz ķēdes spailēm

tā amplitūda

un efektīvā vērtība

|  | 6.47. att. Vektoru diagramma ķēdei ar aktīvu pretestību un kapacitāti. |
| --- | --- |

6.46. attēlā šis spriegums u parādīts ar līkni, kuras ordinātas dabūtas, saskaitot līkņu uR un uC ordinātas. 6.47. attēlā šis spriegums parādīts ar vektoru U, kas iegūts, saskaitot vektorus UR un UC.

Ja dots spriegums uz ķēdes spailēm

u = Um sin ωt,

tad strāva ķēde

Spriegums uz ķēdes spailēm atpaliek fāzē no strāvas par leņķi φ, tātad strāva apsteidz spriegumu par leņķi φ. Šo leņķi var aprēķināt no vektoru diagrammas un formulām

vai

Jāiegaumē, ka vektors, kas attēlo spriegumu uz induktivitātes, ir pagriezts attiecībā pret aktīvā sprieguma vektoru par 90° vektoru griešanās virzienā, bet vektors, kas attēlo spriegumu

uz kapacitātes, ir pagriezts attiecībā pret aktīvā sprieguma vektoru par 90° pretējā virzienā.

Spriegums uz ķēdes spailēm

strāva ķēde

(6.55)

Lielumu

(6.56)

sauc par ķēdes pilno pretestību (impedanci) un mērī omos.

Pretestību trīsstūris. Starp pretestībām R, XC un Z pastāv tāda pati sakarība kā starp taisnleņķa trijstūra malām; ja trijstūra katetes attēlo pretestības R un XC, tad hipotenūza — pilno pretestību Z (6.48. att.).

Pretestību trijstūri var iegūt, ja I reizes samazina spriegumu trijstūra malas vektoru diagrammā 6.47. attēlā.

Salīdzinot pretestību trijstūrus ķēdei ar aktīvu pretestību un induktivitāti un ķēdei ar aktīvu pretestību un kapacitāti, redzam, ka induktivitātes reaktīvā pretestība ir pagriezta attiecībā pret aktīvo pretestību par 90° vektoru rotācijas virzienā, bet kapacitātes reaktīvā pretestība — par 90° pretējā virzienā. Tātad kapacitatīvā un induktīvā pretestība tiek atliktas pretējos virzienos. Leņķa φ tangensu aprēķina no formulas

(6.57)

|  | 6.48. att. Pretestību trīsstūris ķēdei ar aktīvu pretestību un kapacitāti |
| --- | --- |

Momentāna jauda. Aktīva, reaktīva un pilna jauda. Momentānā jauda ķēdē ar aktīvu pretestību un kapacitāti

p = ui = Um sin (ωt – φ) ∙Im sin ωt = UI cos φ – UI cos (2ωt – φ). 	(6.58)

Jaudas grafiks redzams 6.45. attēlā.

Tāpat kā ķēdei ar aktīvu pretestību un induktivitāti jaudu var uzskatīt par divu komponen-

tu summu:

p = ui = (ua + uC)i = uai + uCi = pa + pC, 			(6.59)

turklāt pirmais saskaitāmais ir jauda pretestībā, bet otrs — jauda kondensatorā. Likums, pēc kura mainās pretestībā patērētā jauda, tika konstatēts jau agrāk [(6.47) formula]. Jaudas momentāna vērtība kondensatorā

Tā mainās ar divkāršu frekvenci, divas reizes periodā sasniedzot pozitīvo maksimumu UCI un 2 reizes negatīvo maksimumu — UCI.

Jaudu pR un pC grafiki redzami 6.46. attēlā.

Aktīvā jauda

P = UI cos φ.

Reaktīvā jauda, kas raksturo enerģijas apmaiņas ātrumu starp ģeneratoru un kondensatora elektrisko lauku, ir

ķēdes pilnā jauda

S = UI.

6.13. piemērs. Maiņstrāvas (sinusoidālas) tīklam ar spriegumu U = 240 V un frekvenci f = 50 Hz pievienota virknē slēgta  aktīvā pretestība  R = 60 Ω  un kondensators ar  kapacitāti C =

=40 μF (6.49. att).

Aprēķināt ķēdes strāvu I, tās posmu spriegums Ua un UL, visas jaudas (aktīvo, reaktīvo un pilno), kā arī konstruēt vektoru diagrammu, spriegumu, pretestību un jaudu trīsstūrus.

| 6.49. att. Maiņstrāvas ķēde ar R un C | 6.50. att. Pretestību un jaudu trīsstūris 6.49. attēla ķēdei |
| --- | --- |

Atrisinājums.

1. Pretestību aprēķins. Pretestību trīsstūris.

Dota aktīvā pretestība R = 60 Ω.

Kapacitīvā pretestība

Pilnā pretestība

Aprēķinātās pretestības ir saistītas ar 5.50. attēlā konstruētā taisnleņķa trīsstūra malu attiecību. Pēc mūsu datiem pretestību trīsstūrim malu attiecība ir šāda:

R : XL : Z = 60 : 80 : 100 = 3 : 4 : 5.

2. Strāvas un spriegumu aprēķins.

Strāva ķēdē

Bet spriegumi tās posmos

3. Vektoru diagrammu varam uzkonstruēt, ja pieņemsim mērogu MU = 48 V/cm un MI = 0,6 A/cm. Tad vektoru garumi ir

Spriegumu uz ķēdes spailēm nosaka vektors  Šo vektoru summu konstruējam pēc trīsstūra likumiem. Šai nolūkā vektoru UC (6.51. att.) pārnesam paralēli sev no punkta 0 uz punkta K (6.52. att.) un savienojam punktus 0 un M. Trīsstūra 0KM malas attēlo spriegumus uz posmiem un spailēm (UR, UC un U).

4. Strāvas un sprieguma fāžu nobīdes aprēķins.

No spriegumu trīsstūra (6.52. att.), izriet

un

Aprēķinātās izteiksmes var iegūt arī no pretestību trīsstūra (6.50. att.).

Pēc mūsu datiem cosφ = R/Z = 0,6, sinφ = 0,8, bet tgφ = XC/R = 1,33, no kurienes φ = arccos0,6 ≈ 530.

| 6.51. att. Vektoru diagramma 6.49. attēla ķēdei | 6.52. att. Sprieguma trīsstūris 6.49. attēla ķēdei |
| --- | --- |

Tādējādi nesazarotā ķēdē ar aktīvu pretestību R un kapacitīvu pretestību XC spriegums uz ķēdes spailēm atpaliek no strāvu fāzē par leņķi φ = 530, kas atkarīgs no attiecības XC/R.

5. Jaudu aprēķins. Jaudu trīsstūris.

Vidējā vai aktīvā jauda

P = U·I·cosφ = 240·2,4·0,6 = 345,6 W.

Tā kā U·cosφ = UR (6.51. att.), tad

P = U·I·cosφ = UR·I = R·I2.

Bez aktīvās jaudas P, kas atkarīga no aktīvās pretestības R, maiņstrāvai vel lieto reaktīvo jaudu Q = U·I·sinφ =XC·I2 un pilno jaudu S = U·I = Z·I2.

Mūsu gadījumā

Q = U·I·sinφ= 240·2,4·0,8 = 460,8 VAr.

S = U·I =240·2,4 = 576 VA.

Aktīvā jauda P, reaktīvā jauda Q un pilnā jauda S ir proporcionālas pretestībām R, XL un Z, kas ļauj pretestību trīsstūri (6.50. att.) citā mērogā aplūkot kā jaudu trīsstūri (jaudas apzīmētas iekavās).

6. Elektriskā lauka uzkrāta enerģija

W = C·U2 = 40·10-6·2402 = 2,304 J.

7. Momentāno vērtību vienādojumi, ja pieņem, ka strāvas sākuma fāze ir vienāda ar nulli.

Nepieciešamie vienādojumi vispārīga veida uzrakstāmi šādi:

Pēc mūsu datiem

Bez tam dots ΨI = 00. Tādējādi fāžu starpība avota spriegumam un ķēdes strāvai φ = ΨU – ΨI = ΨU, jeb ΨU = φ = 530.

Rezultātā iegūstām

6.15. MAIŅSTRĀVAS ĶĒDĒ AR VIRKNĒ SLĒGTU AKTĪVO PRETESTĪBU, INDUKTIVITĀTI UN KAPACITĀTI

Strāvas un sprieguma vienādojumi. Ja nesazarotu ķēdi ar aktīvu pretestību, induktivitāti un kapacitāti (6.53. att.) pieslēdz sinusoidāla sprieguma ģeneratoram, tad ķēdē plūst sinusoidāla strāva (pēc pārejas procesu izbeigšanās, kurus šeit neaplūkosim). Par sākuma brīdi (t = 0) izvēlamies momentu, kad strāva ir vienlīdzīga nullei, t. i., pieņemam, ka

i = Im sin ωt.

Spriegums uz aktīvās pretestības sakrīt fāzē ar strāvu un ir

ua = Uam sin ωt .

Šī sprieguma amplitūda Uam = ImR, bet efektīvā  vērtība Ua = IR.

6.53. att. Ķēde ar aktīvu pretestību, induktivitāti un kapacitāti.

Spriegums uz induktivitātes jeb induktīvais spriegums apsteidz fāzē strāvu par ¼ perioda:

Šī sprieguma amplitūda ir ULm = ImωL = ImXL, efektīvā vērtība UL = = IωL = IXL.

Spriegums uz kondensatora jeb kapacitatīvais spriegums atpaliek fāzē no strāvas par ¼ perioda:

Šī sprieguma amplitūda  bet efektīvā vērtība

6.54. attēlā redzami minēto spriegumu grafiki, bet 6.55. attēlā — ķēdes vektoru diagramma.

Tā kā R, L un С ir savienoti virknē, tad spriegums uz ķēdes spailēm jebkurā brīdī ir vienlīdzīgs triju komponentu summai:

Spriegumi uz induktivitātes un kapacitātes ir nobīdīti attiecībā viens pret otru fāzē par ½ perioda vai par leņķi π, un to summa, ko sauc par reaktīvo spriegumu, ir

Gadījumā, ja ULm > UCm, to starpība ir pozitīva; ja ULm = UCm, to starpība ir vienlīdzīga nullei, bet, kad ULm < UCm, to starpība ir negatīva.

Tātad spriegums uz spailēm

|  | 6.53. att. Strāvas, sprieguma un jaudas grafiki ķēdei ar aktīvu pretestību, induktivitāti un kapacitāti. |
| --- | --- |

Speciālgadījumam ULm > UCm, (XL > XC) šis spriegums attēlots 6.54. attēlā ar līkni u, bet 6.55. attēlā — ar vektoru U, kas iegūts, saskaitot vektorus Ua, UL un UC.

Sprieguma amplitūda

bet efektīvā vērtība

(6.60)

Reaktīvais spriegums Ur = UL — UC ir algebrisks lielums.

| 6.55. att. Vektoru diagramma ķēdei ar aktīvu pretestību, induktivitāti un kapacitāti gadījumā, kad XL > XC. | 6.56. att. Pretestību trijstūris ķēdei ar aktīvu pretestību, induktivitāti un kapacitāti gadījumā, kad XL > XC. |
| --- | --- |

Ja UL > UC, kā arī ķēdei ar R un L, tad Ur > 0. Ja UC > UL, kā arī ķēdei ar R un С iegūstam Ur < 0.

Izsakot formulā (6.60) spriegumus Ua, UL un UC ar strāvu un pretestībām, iegūstam

(6.61)

šeit lielumu

(6.62)

sauc par ķēdes pilno pretestību (impedanci).

Reaktīvā pretestība. Pretestību trijstūris. Induktīvās un kapacitatīvās pretestības starpību X = XL — XC sauc par reaktīvo pretestību. Reaktīvā pretestība atšķirībā no XL un XC ir algebrisks lielums. Ķēdei, kurā XL > XC, reaktīva pretestība ir pozitīva, bet ķēdei, kura XL < XC, reaktīvā pretestība ir negatīva. Ievietojot X formula (6.62), iegūstam

(6.63)

Pretestību Z grafiski var attēlot ar hipotenūzu taisnleņķa trijstūri, kur viena katete ir aktīvā pretestība, bet otra — starpība starp induktīvo un kapacitatīvo pretestību (6.56. att.).

Leņķa φ zīme. Lai nerastos neskaidrības, nosakot leņķa φ zīmi, visos gadījumos pieņemts šo leņķi aprēķināt kā sprieguma un strāvas sakuma fāzu starpību un uzskatīt par algebrisku lielumu. 6.56. attēlā redzams, ka ķēdei ar aktīvu pretestību un induktivitāti šis leņķis starp sprieguma un strāvas vektoriem jāuzskata par pozitīvu (sprieguma vektors apsteidz fāzē strāvas vektoru par leņķi φ).

Turpretī 6.57. attēlā redzams ka ķēdei ar aktīvu pretestību un kapacitāti šis leņķis jāuzskata par negatīvu (sprieguma vektors atpaliek fāzē no strāvas vektora). Vispārīgā gadījumā ķēdei ar R, L un С spriegums apsteidz strāvu vai arī atpaliek no tās atkarībā no tā, kurš spriegums — UL vai UC ir lielāks (resp. kura pretestība — XL vai XC ir lielāka). Uzskatot visām ķēdēm leņķi par algebrisku lielumu un pieņemot i = Im sinωt, var rakstīt u = Um sin(ωt + φ), jo ķēdei ar R un L vai arī ķēdei ar R, L un C, ja XL > XC, φ > 0 un, kā tam arī jābūt, spriegums apsteidz fāzē strāvu; turpretī ķēdei ar R un С vai arī ķēdei ar R, L un C, ja XC > XL, φ < 0 un tātad spriegums atpaliek fāzē no strāvas (sprieguma vektoram attiecībā pret strāvas vektoru jābūt pagrieztam pulksteņa rādītāja kustības virzienā).

Ja pieņemam u = Um sin ωt, tad tādu pašu apsvērumu dēļ strāvas izteiksme visos gadījumos jāraksta šādi: i = Im sin(ωt – φ).

| 6.57. att. Vektoru diagramma ķēdei ar aktīvu pretestību, induktivitāti un kapacitāti gadījumā, kad XL < XC. | 6.58. att. Pretestību trijstūris ķēdei ar aktīvu pretestību, induktivitāti un kapacitāti gadījumā, kad XL < XC. |
| --- | --- |

Starp spriegumu un strāvu fāzu nobīdes leņķi, kas vienlīdzīgs leņķim starp pretestību trijstūra malām Z un R, var aprēķināt pēc tā tangensa:

(6.64)

Gaidījumā, ja UL > UC jeb XL > XC, leņķis φ ir pozitīvs, spriegums apsteidz fāze strāvu resp. strāva atpaliek fāzē no sprieguma.

Gadījuma, ja UL = UC  jeb XL = XC, leņķis φ ir vienlīdzīgs nullei, strāva sakrīt fāze ar spriegumu. Šo gadījumu, ko sauc par spriegumu rezonansi, aplūkosim atsevišķi.

Gadījuma, ja UL < UC jeb, XL < XC leņķis ir φ negatīvs, spriegums atpaliek fāzē no strāvas resp. strāva apsteidz fāzē spriegumu. 6.57. un 6.58. attēlā redzama vektoru diagramma un pretestību trijstūris šim gadījumam. Speciālgadījuimā ķēdei ar R, L

un φ > 0,

bet ķēdei ar R, С

un φ < 0.

Sakarība starp spriegumu uz ķēdes spailēm un uz atsevišķo ķēdes posmu galiem. Tā kā spriegums uz induktivitātes un spriegums uz kapacitātes ir nobīdīti viens pret otru fāzē par ½ perioda, tad tie daļēji vai pilnīgi līdzsvaro (kompensē) viens otru. Tāpēc ķēdes kopējo spriegumu, no vienas puses, nosaka Ua vērtība, bet no otras — starpība UL — UC, ka tas izriet no izteiksmes (5.60). Acīm redzot ir iespējams gadījums, kad sprieguma komponentes UL un UC var būt lielākas par ķēdes spaiļu spriegumu. Piemēram, ja UL = 9 kV, UC = 10 kV, Ua = 0,5 kV, tad U ≈ 1,1 kV. Tā rezultātā var tikt bojāta iekārtas atsevišķu elementu izolācija.

6.59. un 6.60. attēlā ir ilustrēts viens no šādiem gadījumiem. Transformatoru ar ģeneratoru savieno divdzīslu kabelis, kas sastāv no divām daļām: a — x un b — y. Starp spailēm x un b ieslēgti drošinātāji. Pārdegot vienam drošinātajam, piemēram, starp punktiem x2 un b2, transformators izrādās pieslēgts ģeneratoram virknē ar divām kapacitātēm: viena no tam ir kapacitāte starp kabeļu dzīslu b2y2 un zemi (kabeļa metālisko apvalku), otra — starp dzīslu a2x2 un zemi. Šajā gadījuma spriegums starp kabeļa dzīslām a2x2, b2y2 un zemi, kā arī spriegums uz transformatora var būt daudz lielāks par ģeneratora nominālo spriegumu.

| 6.59. att. Transformators, kas, pārdegot drošinātājam, pieslēgts ģeneratoram caur kapacitāti. | 6.60. att. 6.59. attēlā attēlotās ķēdes vektoru diagramma |
| --- | --- |

Aplūkojamā gadījumā ir skaidrs, ka ķēdes pilno pretestību Z tāpat nosaka, no vienas puses, ķēdes aktīva pretestība R, bet, no otras puses, reaktīvo pretestību XL un XC starpība, nevis pašas XL un XC vērtības, kuras var būt lielākas par Z, jo

Momentānā jauda. Momentānā jauda ķēdē ar pretestību, induktivitāti un kapacitāti sastāv no trim komponentēm: no jaudas pa, kas tiek patērēta aktīvajā elementā, pL — induktīvajā un pC — kapacitatīvaja elementā:

p = pa + pL + pC = uai + uLi + uCi. 			(6.65)

Ja i = Im sin ωt, tad

p = 2UaI sin2ωt + UL sin 2ωt – UCI sin 2ωt.

Jaudas grafiki gadījumam XL > XC redzama 5.54. attēlā.

Komponentes pL un pC mainās ar divkāršu frekvenci, un katra laika momentā to zīmes ir pretējas.

Laika intervālos, kad pL ir pozitīva (perioda pirmajā un trešajā ceturksnī), magnētiskā lauka enerģija palielinās, jo pieaug strāva. Enerģija palielinās, no vienas puses, elektriska lauka enerģijas samazināšanās rezultātā, jo šajos laika intervālos jauda pC ir negatīva un spriegums uz kondensatora samazinās, un, no otras puses, uz tās enerģijas rēķina, kas tiek saņemta no ģeneratora, jo aplūkojamā piemērā

.

Tajos laika intervālos, kad pC ir pozitīva, spriegums uz kondensatora palielinās un elektriskajā laukā uzkrājas enerģija. Šī enerģija tiek iegūta magnētiskā lauka enerģijas samazināšanas rezultātā,  strāvai samazinoties.  Bez tam tajos pašos  laika intervālos  magnētiskā  lauka

enerģijas pārpalikums (WLm — WCm) atgriežas atpakaļ ģeneratorā.

Tātad divas reizes periodā ķēde saņem no ģeneratora enerģiju (WLm — WCm) un divas reizes atdod to atpakaļ.

Gadījumā, ja XL < XC, ULm < UCm un WLm < WCm, parādības ir analoģiskas, atšķirība ir tikai tā, ka perioda otrā un ceturtā ceturkšņa laikā, kad spriegums uz kondensatora palielinās, enerģija, kas uzkrājas tā laukā, tiek iegūta, no vienas puses, samazinoties magnētiskā lauka enerģijai, bet, no otras puses, — no ģeneratora. Perioda pirmā un trešā ceturkšņa laikā, samazinoties spriegumam uz kondensatora un pieaugot strāvai ķēdē, enerģija, kas tiek saņemta no elektriskā lauka, daļēji pārveidojas magnētiskā lauka enerģijā, daļēji tiek atdota atpakaļ ģeneratoram.

Enerģijas apmaiņu starp ķēdi un ģeneratoru raksturo reaktīvā jauda

Q = (UL - UC) I = UI sin φ, 				(6.66)

turklāt atkarībā no leņķa φ zīmes reaktīvā jauda var būt pozitīva vai negatīva.

Vidējā jeb aktīvā jauda ķēdē

P = UaI = UI cos φ,

bet pilnā jauda

6.16. VIRKNES SLĒGUMA VISPĀRĪGS GADĪJUMS

Ja ķēde (6.61. att.) sastāv no vairākiem virknē savienotiem posmiem (enerģijas patērētājiem) un katram no tiem ir aktīva  un reaktīvā pretestība, tad, plūstot ķēdē strāvai I, sprieguma aktīvā komponente katrā posmā ir

Uan = IRn;

šeit n — atbilstošā posma kārtas skaitlis.

Sprieguma reaktīvā komponente katrā posmā ir

Urn = IXn.

6.62. attēlā sprieguma komponentu vektori atlikti tādā secībā, kādā savienoti atsevišķie posmi; aktīvo sprieguma komponentu vektoru virziens sakrīt ar strāvas vektoru virzienu, bet reaktīvo komponentu vektori pagriezti attiecība pret strāvas vektoru par leņķi ±90°.

Spriegums uz katra posma galiem

6.61. att. Ķēde ar četriem virkne savienotiem posmiem.

Atsevišķo posmu spriegumi vektoru diagrammā attēloti ar  vektoriem,  kas pagriezti attiecībā pret strāvas vektoru par leņķi, kura lielumu katram posmam nosaka saskaņā ar vienlīdzību

| 6.62. att. 6.61. attēlā parādītās ķēdes vektoru diagramma. | 6.63. att. 6.61. attēlā parādītās ķēdes pretestību daudzstūris. |
| --- | --- |

Visu sprieguma vektoru summa (jeb visu aktīvo un reaktīvo sprieguma komponentu vektoru summa) ir ķēdes spaiļu sprieguma vektors .

Šī sprieguma efektīvo vērtību var aprēķināt pēc taisnleņķa trijstūra ABC, kur viena katete AC attēlo ķēdes sprieguma aktīvo komponenti, kas vienlīdzīga atsevišķo posmu spriegumu aktīvo komponentu aritmētiskajai summai, bet otra katete CB — ķēdes sprieguma, reaktīvo komponenti, kas vienlīdzīga atsevišķo posmu spriegumu reaktīvo komponentu algebriskajai summai.

Tātad spriegums uz ķēdes spailēm

(6.67)

Tātad, savienojot virknē posmus, kuriem ir aktīvā un reaktīvā pretestība, sprieguma efektīvā vērtība uz ķēdes spailēm vienmēr ir mazāka par posmu spriegumu efektīvo vērtību aritmētisko summu (vai vienlīdzīga tai — ja visu posmu fāzes leņķi ir vienādi):

U ≤ U1 + U2 + U3 + … .

Ja ķēdes sprieguma izteiksmē sprieguma aktīvās un reaktīvās komponentes aizstājam ar strāvas un attiecīgo pretestību reizinājumu, tad iegūstam

jeb

No šī vienādojuma izriet, ka ķēdes pilnā pretestība

(6.68)

Ķēdes pilno pretestību Z var attēlot grafiski ar pretestību daudzstūra noslēdzošo malu (6.63. att.), t. i.,

.

Šo daudzstūri var dabūt, samazinot spriegumu daudzstūra katru malu I reizes.

Tātad, savienojot virknē posmus, kuriem ir aktīvā un reaktīvā pretestība, ķēdes pilnā pretestība ir mazāka par atsevišķo posma pilno pretestību aritmētisko summu (vai vienlīdzīga tai — ja visu posmu pretestību fāzes leņķi ir vienādi).

Fāzu nobīdes leņķi starp spriegumu un strāvu var aprēķināt pēc sakarības

(6.69)

Ja X = ΣXn > 0, tad arī φ > 0 t. i., spriegums apsteidz fāzē strāvu — ķēdes režīms ir induktīvs (6.62. att.); ja X < 0, tad φ < 0 un strāva apsteidz fāzē spriegumu — režīms ir kapacitatīvs.

Ķēdes aktīvā jauda

P = UI cos φ,

reaktīvā jauda

Q = UI sin φ,

ķēdes pilnā jauda

6.14. piemērs. Spoles  aktīvā  pretestība  Rsp  =  8 Ω  un  induktīvā  pretestība xL = 22 Ω. Virknē ar spoli ieslēgta aktīvā pretestība R = 4 Ω  un kondensators ar kapacitatīvo pretestību xC = 6 Ω (6.64. att.). Aprēķināt: ķēdes strāvu; jaudas koeficientu; aktīvo, reaktīvo un pilno jaudu; sprieguma zudumu katrā pretestībā. Ķēde pieslēgta spriegumam U = 200 V. Uzzīmēt mērogā vektoru diagrammu. Kā jāizmaina kondensatora kapacitatīvā pretestība, lai ķēdē iestātos spriegumu rezonanse. Noteikt strāvu rezonanses gadījumā.

Atrisinājums.
     1. Ķēdes pilnā pretestība

Ω

2. Ķēdes strāva

A

6.64. att. Shēma 6.14. piemēram

3. Ķēdes jaudas koeficients

no tabulas atrod, ka cosφ = 0,6 atbilst φ = 53°10’.

4. Aktīvā jauda	.

P  =I2(R + R) = 102∙(22-6) = 1600 W

vai                          P = UI cosφ = 200∙10∙0,6 = 1200 W

5. Reaktīva jauda

Q = I2(xL – xC) = 10∙(22-6) = 1600 VAr

vai          Q = UI sinφ = 200∙10∙0,8 = 1600 VAr

šeit  sinφ = sin53010’ = 0,8.

Tā kā ķēdei induktīvs raksturs, jo xL > xC, tad sinφ ir pozitīva vērtība.

6. Pilnā jauda

S = I2 ∙z = 10∙20 = 2000 VA

vai                       S = UI = 200∙10 = 2000 VA

7. Sprieguma zudumi pretestības:

a) spoles aktīvā pretestībā

Usp a = I∙Rsp = 10∙8 = 80 V;

b) spoles induktīvā pretestībā

UL = I∙xL = 10∙22 = 220 V;

c) aktīvā pretestībā

U = I∙R = 10∙4 = 40 V;

d) kondensatora kapacitīvā pretestībā

UC = I∙xC = 10∙6 = 60 V.

8. Vektoru diagrammas konstruēšanai jāizvēlas strāvas un sprieguma mērogi. Ievērojot burtnīcas lapas izmērus, aprēķināto spriegumu un strāvas lielumus, dota gadījumā strāvai var izvēlēties mērogu Mi = 1 A/cm, bet spriegumam – MU = 20 V/cm.

Vektoru diagrammu sāk konstruēt, atliekot ķēdes kopējo lielumu. Tā kā virknes slēgumā caur visām pretestībām plūst viena un tā pati strāva, tad no punkta 0 horizontāli atliek strāvas vektoru I = 10 A. Tā garums ir I/Mi = 10/1 = 10 cm (6.65. att.). Paralēli šim vektoram pieņemtā mērogā konstruē sprieguma zuduma vektoru spoles aktīvā pretestība Usp a, tā garums Usp a /MU = 80/20 = 4 cm. No vektora Usp a gala,  900 leņķī pret strāvas vektoru I (strāva induktīvā pretestībā atpaliek no sprieguma par 900) zīmē sprieguma zuduma vektoru spoles induktīvā pretestībā UL; tā garums 220/20 = 11 cm. No vektora UL gala paralēli strāvas vektora virzienam zīmē sprieguma zuduma vektoru aktīvā pretestībā Ua; tā garums 40/20 = 2 cm. No vektora Ua gala. Vertikāli uz leju zīmē sprieguma zuduma vektoru kondensatora kapacitīvajā pretestībā UC (kapacitīvajā pretestībā strāva apsteidz spriegumu par 900); tā garums 60/20 = 3 cm. Šo četru vektoru ģeometriskā summa ir vienlīdzīga ķēdei pieslēgtam spriegumam U.

| a | b |
| --- | --- |

6.66. att. Vektoru diagramma (a) un topogrāfiskā diagramma (b)

No vektoru diagrammas redzams,  ka strāvas vektors  I  atpaliek no  sprieguma vektora U par leņķi φ. Šis leņķis ir pozitīvs (φ ≥ 0) un to atliek no strāvas vektora pozitīvā virzienā uz sprieguma vektoru U.

9. Lai ķēdē iestātos sprieguma rezonanse, jāievēro noteikums, lai xL = xC. Tātad dotā uzdevumā xC jāpalielina līdz vērtībai 22 Ω, tad

Ω

un strāva palielināsies līdz vērtībai

A.

Atbildot uz uzdevuma jautājumiem, jāpieņem, ka tīkla spriegums U ir nemainīgs.

6.17. SPRIEGUMU REZONANSE

Ķēde, kas sastāv no virknē saslēgtas aktīvās pretestības, induktivitātes un kapacitātes (6.53. att.), reaktīvo pretestību vienlīdzības gadījumā (XL = XC) iestājas spriegumu rezonanse

Tā kā XL = ωL, bet  tad rezonanses gadījuma  jeb ω2LC = 1.

Leņķiskā frekvence

(6.70)

bet frekvence

Kontūrā bez zudumiem, pieslēdzot to līdzsprieguma avotam, rodas maiņstrāva ar pašsvārstību leņķisko frekvenci

Rezonanses gadījumā (XL = XC) tīkla frekvence ω sakrīt ar kontūra pašsvārstību frekvenci ω0, bet X = XL – XC = 0, t. i., reaktīvā pretestība ir vienlīdzīga nullei.

Rezonanses gadījumā jebkura reaktīvā ķēdes posma pretestību

pieņemts saukt par kontūra viļņu pretestību.

Ķēdes pilnā pretestība sprieguma rezonanses gadījuma

t. i., tā ir vienāda ar ķēdes aktīvo pretestību, tātad — vismazākā.

Strāva ķēdē (efektīvā vērtība) rezonanses gadījumā sasniedz maksimumu un sakrīt fāzē ar spriegumu. Tātad

(6.71)

Rezonanses gadījumā induktīvais spriegums UL = IXL un kapacitatīvais spriegums UC = =IX ir vienādi pēc skaitliskās vērtības, bet nobīdīti fāzē par pūsli no perioda; spriegums uz ķēdes spailēm U ir vienāds ar aktīvo spriegumu U = IR (6.66. un 6.67. att.). Pretestību diagramma redzama 6.68. attēlā.

Attiecība starp spriegumu uz ķēdes spailēm un spriegumu uz jebkura no reaktīvajiem posmiem ir

no kurienes

(6.72)

Ja Z0 > R, tad spriegumi UL un UC ir  reizes lielāki par ķēdei pielikto spriegumu. Tātad spriegumu rezonanses gadījumā ķēdes atsevišķos posmos var rasties pārspriegumi.

| 6.66. att. Strāvas, sprieguma un jaudas grafiki spriegumu rezonanses gadījumā. | 6.67. att. Vektoru diagramma spriegumu rezonanses gadījumā. |
| --- | --- |
|  | 6.68. att. Pretestību trīsstūris gadījumam, kad XL = XC. |

Spriegumi UL un UC ir vienādi pēc skaitliskās vērtības un nobīdīti fāzē par pusi no perioda; tas nozīmē, ka jebkurā laika bridi momentānie spriegumi uz kapacitātes un induktivitātes ir vienādi pēc skaitliskās vērtības, bet ar pretējām zīmēm (uL = - uC), tātad jebkura laika momentā ir vienādas pēc skaitliskās  vērtības,  bet ar pretējam  zīmēm  momentānās jaudas ķēdes

reaktīvajos posmos:

pL = - pC.

Šī vienlīdzība nozīmē, ka magnētiskā tauka enerģija palielinās tikai, samazinoties elektriskā lauka enerģijai, un otrādi  turpretī ģeneratora enerģija visu laiku tiek patērēti tikai enerģijas zudumiem aktīvajā pretestībā.

No teiktā izriet, ka spriegumu rezonansi var iegūt ķēdē ar pastāvīgām L un С vērtībām, t.i., ķēdē ar induktivitātes spoli un ar pastāvīgas kapacitātes kondensatoru, ja to pieslēdz spriegumam, kura frekvence ω = ω0. Bet no izteiksimies ω2LC = 1 izriet arī, ka rezonansi var iegūt, ja dota ω un C, bet ķēdes induktivitāti izvēlas L = 1/ ω2C, vai arī, ja dota ω un L, un, mainot kapacitāti, iegūstam C = 1/ ω2L.

6.18. REZONANSES LĪKNES

Nesazarotā ķēdē, kas sastāv no virknē saslēgtas R, L un С un pieslēgta spriegumam, kuram nemainīga efektīvā vērtība, bet mainīga frekvence, mainās visi lielumi: XL, XC, Z, I, Ua, UL, UC, φ, Ρ, Q, S. Līknes, kas attēlo strāvas spriegumu un fāzu nobīdes leņķu mainīšanos atkarībā no frekvences un ko sauc par rezonanses līknēm, redzamas 6.69. attēlā.

Induktivitātes reaktīvā pretestība XL = 2πfL, augot frekvencei no 0 līdz ∞, palielinās proporcionāli frekvencei no nulles, ja f = 0, līdz bezgalībai, ja f = ∞.

Kapacitātes reaktīvā pretestība  augot frekvencei no 0 līdz ∞, samazinās, jo tā ir apgriezti proporcionāla frekvencei: ja f = 0 (līdzstrāva), pretestība ir bezgalīgi liela; pie f = ∞ tā ir vienlīdzīga nullei.

Ķēdes reaktīvā pretestība X = XL - XC mainās no mīnus bezgalības, ja f = 0 (X = XL – XC=

= –∞), līdz nullei, ja f = f0 (X = XL – XC = 0), bet pēc tam, palielinoties frekvencei, pieaug līdz bezgalībai (X = XL – XC = ∞).

Tā, mainoties ķēdes reaktīvajai pretestībai, strāva  pieaug no nulles, ja

f  = 0, līdz maksimālajai vērtībai  ja f = f0, bet pēc tam, augot frekvencei līdz bezgalībai, samazinās līdz nullei (6.69. att.).

Spriegums uz aktīvās pretestības Ua = IR mainās proporcionāli strāvai, palielinoties no nulles, ja f = 0, līdz Ua max = U, ja f = f0, un pēc tam samazinoties atkal līdz nullei, ja f = ∞.

| 6.69. att. Rezonanses līknes atkarībā no frekvences. | 6.70. att. Rezonanses līknes. |
| --- | --- |

Spriegums uz kapacitātes UC = IXC, ja f = 0, ir vienlīdzīgs spriegumam uz ķēdes spailēm, jo līdzstrāvas ķēdē kondensators nepārlādējas (strāva ir vienlīdzīga nullei, tātad vienlīdzīgi nullei ir arī Ua = IR un UL = IXL); tālāk spriegums uz kapacitātes palielinās līdz noteiktai maksimālai vērtībai UC max, bet pēc tam samazinās līdz nullei, ja f = ∞, jo šajā gadījumā XC =  0.

Spriegums uz induktivitātes UL = IXL mainās no nulles, ja f = 0, līdz noteiktai maksimālai vērtībai  UL max, bet pēc tam samazinās līdz ķēdes spaiļu sprieguma vērtībai UL = 0, jo, kad f = ∞, strāva ir vienlīdzīga nullei un tātad vienlīdzīgi nullei arī Ua = IR un UC = IXC (UL nav vienlīdzīgs nullei, kaut arī strāva ir vienlīdzīga nullei, jo, kad f = ∞, arī X = ∞).

Kad frekvence f = f0, tad spriegumi uz induktivitātes un kapacitātes ir vienādi: UL = UC.

Spriegumi UC un UL sasniedz savas maksimālas vērtības pie dažādām frekvencēm, kuras nesakrīt ar rezonanses frekvenci.

Fāzu nobīdes leņķis starp ķēdes spriegumu un strāvu (6.69. att.) vispirms pieaug no , ja f = 0 (), līdz nullei, ja f = f0 (), bet pēc tam no nulles līdz , ja f = ∞ ().

6.70. attēlā parādītas rezonanses līknes strāvai divās ķēdēs, kurās U, L  un С ir viena un tā

pati, bet attiecībai  ir dažādas vērtības, proti,  un  (6.70. attēlā uz abscisu ass atliktas nevis frekvences f vērtības, bet gan attiecība f/f0, ja f < f0 un f0/f, ja f > f0; rezultāta sasniegta rezonanses līkņu simetrija). No līknēm redzams, ka lielākām attiecības  vērtībām rezonanses līkne ir asāka nekā mazākām vērtībām.

Tas nozīmē, ka, jo mazāka ir ķēdes aktīvā pretestība, salīdzinot ar viļņu pretestību, jo krasāk izpaužas rezonanse.

Attiecību  sauc par kontūra labumu un apzīmē ar burtu Q.

6.15. piemērs. Ģeneratoram, kura spriegums U = 250 V un frekvence f = 50 Hz, pieslēgta ķēde, kas sastāv no virknē savienotas aktīvas pretestības R = 30 Ω, induktivitātes L = 382 mH  un kapacitātes C = 40 μF.

Aprēķināt spriegumu rezonanses frekvenci f0. Rezonanses gadījumam aprēķināt lielumus XL, XC, Z, I, UL, UC, WLm un WCm.

Atrisinājums.

XL = 2πf0L = 2∙3,14∙41∙0,382 ≈ 98 Ω;

UL = IXL = 8,33∙98 = 817 V;

UC = IXC = 8,33∙98 = 817 V;

WLm = I2L = 8,332∙0,382 = 26,6 J;

7. NODAĻA

SAZAROTĀS MAIŅSTRĀVU ĶĒDES

7.1. APRĒĶINS SAZAROTAI ĶĒDEI AR STRĀVU KOMPONETU METODI

Maiņstrāvas patērētājus – spuldzes, elektrodzinējus, sildierīces u.c. slēdz paralēli pie kopējā tīkla sprieguma U, lai visiem patērētājiem nodrošinātu vienu un to pašu (nominālo) sprieguma vērtību.

Patērētāju paralēlā slēguma shēma ar diviem paralēliem zariem parādīta 7.1. attēlā. Patērētāji pieslēgti sinusoidālam maiņspriegumam u = Um sin ωt.

Patērētāju paralēlajam slēgumam parasti dots pievienotais spriegums U un paralēlo zaru pretestības, bet jāaprēķina zaru strāvas, ķēdes nesazarotā posma strāva I un ķēdes jaudas.

Strāva paralēlajos zaros:

i1 = Im1 sin (ωt – φ1)

un 			i2 = Im2 sin (ωt – φ2).

| 7.1. att. Sazarota ķēde ar aktīvām un reaktīvām pretestībām. | 7.2. att. Sazarotas ķēdes vektoru diagramma. |
| --- | --- |

Šo strāvu efektīvās vērtības atrod no Oma likuma izteiksmēm šiem zariem:

un

kur   un ir paralēlo zaru pilnās pretestības.

Zaru jaudas koeficienti

kur R1 un R2 – paralēlo zaru aktīvās pretestības.

Lielumu  , kas ir apgriezts pilnajai pretestībai, sauc par pilno vadītspēju un apzīmē ar

burtu Y. Tātad

I1 = UY1; I2 = UY2.

Strāvas I1 un I2 nokavējās fāzē attiecībā pret pielikto spriegumu par leņķiem φ1 un φ2, kuru tangensi

un

Kopējā strāva nesazarotajā ķēdē

i = i1 + i2 = Im1 sin (ωt – φ1) + Im2 sin (ωt – φ2) = Im sin (ωt – φ).

Šīs strāvas efektīvā vērtība I ir vienlīdzīga strāvu I1 un I2 efektīvo vērtību ģeometriskajai summai

Ķēdes kopējo strāvu I atrod analītiski, izmantojot vai nu strāvu komponentes, vai zaru vadītspējas.

Paralēlā slēguma aprēķināšanai lietojot strāvu komponentes, pieņem, ka katra strāva I sastāv no divām komponentēm: no strāvas aktīvas komponentes Ia, kas sakrīt fāzē ar spriegumu, un no strāvas reaktīvās komponentes Ir, kura atpaliek fāzē no sprieguma par 900 (induktīvā strāva IL) vai apsteidz to par 900 (kapacitīvā strāva IC).

Tā ka paralēli slēgti patērētāji pievienoti vienam un tam pašam spriegumam U, tad, zīmējot sprieguma un strāvu vektoru diagrammu, vispirms atliek ķēdei pievienota sprieguma U vektora (parasti horizontālā virzienā pa labi).

Strāvas I vektora sadalīšana aktīvajā un reaktīvajā komponentē parādīta 7.2. attēlā (φ > 0). Trīsstūri, kura katetes mērogā attēlo strāvas I aktīvo un reaktīvo komponenti, bet hipotenūza — strāvu I, sauc par strāvu trīsstūri. No tā

Ia = I cos φ un Ir = I sin φ, 			(7.1)

(7.2)

Pēc izteiksmēm (7.1) aprēķina dotās ķēdes zaru strāvu aktīvās komponentes

Ia1 = I1 cos φ1, Ia2 = I2 cos φ2

un reaktīvas komponentes

Ir1 = I1 sin φ1, Ir2 = I2 sin φ2.

Tā kā fāzu nobīdes leņķi, starp spriegumu U un paralēlo zaru strāvām atkarībā no zaros ieslēgtajiem ķēdes elementiem (R, L, C) var būt gan pozitīvi, gan negatīvi, tad zaru reaktīvajam strāvām ir induktīvs raksturs (Ir = IL) vai kapacitīvs raksturs (Ir = IC).

7.1. attēlā dotajai shēmai atbilstošā sprieguma un strāvu vektoru diagramma parādīta 7.2. attēla, bet topogrāfiskā – 7.4. att.

Paralēlo zaru strāvu aktīvo komponenšu Iа1 un Iа2 vektorus atliek U vektora virzienā. Pirmā un otrā zara induktīvās strāvas IL1 un IL2 atliek vertikāli uz leju (kapacitīvo strāvu atliek vertikāli uz augšu). Ķēdes nesazarota posma strāvu I mērogā attēlo strāvu summārais vektors, kas atpaliek fāze no sprieguma U vektora par leņķi φ.

No vektoru diagrammas redzam, ka

a) kopējās strāvas I aktīvā komponente Ia vienāda ar atsevišķo zaru strāvu aktīvo komponenšu aritmētisko summu:

Ia = Ia1 + Ia2

vai vispārīgam gadījumam ar n paralēliem zariem

Ia = Ia1 + Ia2 + Ia3  + … + Ian; 				(7.3)

| 7.3. att. Strāvu trīsstūris | 7.4. att. Vektoru diagramma 7.1. attēlā parādītajai shēmai |
| --- | --- |

b) kopējās strāvas I reaktīvā komponente Ir vienāda ar atsevišķo zaru strāvu reaktīvo komponenšu algebrisko summu

Ir = Ir1 + Ir2

vai vispārīgam gadījumam ar n paralēliem zariem

Ir = Ir1 + Ir2 + Ir3  + … + Irn.

Induktīvās strāvas pieņem par pozitīvām, bet kapacitīvās — par negatīvām:

Ir = ΣIL – ΣIC, 					(7.4)

kur ΣIL — paralēlo zaru induktīvo strāvu aritmētiskā summa;

ΣIC — paralēlo zaru kapacitīvo strāvu aritmētiskā summa.

No strāvu trīsstūra (šī trīsstūra katetes apzīmētas ar pārtrauktām līnijām) kopējā strāva ķēdes nesazarotajā posmā

un jaudas koeficients ķēdes nesazarotajā posmā

(7.5)

Ja ΣIL > ΣIC, tad kopējā strāva I atpaliek fāzē no sprieguma, un slodzei kopumā ir induktīvs raksturs (φ > 0).

Ja ΣIL < ΣIC, tad kopējā strāva I apsteidz spriegumu, un slodzei kopumā ir kapacitīvs raksturs (φ < 0).

Izteiksmes (7.3) abas puses pareizinot ar spriegumu U, dabū visa paralēlā slēguma aktīvās jaudas Ρ izteiksmi:

Ρ = Ρ1 + Ρ2 + Ρ3 + ... + Ρn,				(7.6)

t. i., paralēli slēgtu patērētāju kopējā patērētā aktīvā jauda ir vienāda ar atsevišķo zaru aktīvo jaudu aritmētisko summu.

Izteiksmes (7.4) abas puses pareizinot ar spriegumu U, iegūst paralēli slēgto patērētāju reaktīvās jaudas izteiksmi

Q = ΣQL – ΣQC, 					(7.7)

kas rāda, ka kopējā reaktīvā jauda ir atsevišķo zaru reaktīvo jaudu algebriskā summa; induktīvo jaudu QL pieņem par pozitīvu, bet kapacitīvo jaudu QC — par negatīvu. Reizē ar to ir nosacīti pieņemts, ka induktivitāte L no tīkla uzņem, patērē reaktīvo jaudu ( + QL), bet kapacitāte С tīklam atdod, tātad ģenerē reaktīvo jaudu ( — QC). Ķēdes pilno jaudu atrod pēc izteiksmes .

Lai aprēķinātu I, var arī uzzīmēt vektoru diagrammu (7.2. att.), no kā izriet, ka

(7.8)

Strāva nesazarotajā ķēdes daļā atpaliek no sprieguma par leņķi φ, kura tangenss

7.1. piemērs. Maiņsprieguma avotam ar spriegumu U = 220 V pieslēgta ķēde ar 3 paralēliem zariem (7.5. att.). Dotie lielumi: R11 = 5 Ω; R12 = 15 Ω; R2 = 4 Ω; XL2 = 3 Ω; R3 = 6 Ω; XC3 = 8 Ω. Aprēķināt visas strāvas, patērēto aktīvo un reaktīvo jaudu katrā zarā un visā ķēdē ar stāvu komponentu metodi; Mērogā konstruēt vektoru diagrammu.

Atrisinājums.

Paralēlo zaru pilnās pretestības

| a | b |
| --- | --- |

7.5. att. Patērētāju paralēlā slēguma shēma (a) un aizvietošanas shēma (b)

Paralēlo zaru strāvas:

Paralēlo zaru fāžu nobīdes leņķi:

Paralēlo zaru strāvu aktīvās un reaktīvās komponentes:

Ia1 = I1· cosφ1 = 11 · 1 = 11 A;                        IL1 = I1· sinφ1 = 11 · 0 = 0 A;

Ia2 = I2· cosφ2 = 44 · 0,8 = 35,2 A;                  IL2 = I2· sinφ2 = 44 · 0,6 = 26,4 A;

Ia3 = I3· cosφ3 = 22 · 0,6 = 13,2 A;                  IC3 = I3· sinφ3 = 22 · (-0,8) = -17,6 A;

Paralēlo zaru strāvas:

Ķēdes kopējā strāva. Kopējas strāvas I aktīvā komponente Ia vienāda ar atsevišķo zaru strāvu aktīvo komponenšu aritmētisko summu

Ia = Ia1 + Ia2 + Ia3 = 11 + 35,2 + 13,2 = 59,4 A.

Kopējas strāvas I reaktīvā komponente Ir vienāda ar atsevišķo zaru strāvu reaktīvo komponenšu algebrisko summu; induktīvās strāvas pieņem par pozitīvām, bet kapacitīvās – par negatīvām

Ir = IL1 + IL2 – IC3 = 0 + 26,4 – 17,6 = 8,8 A.

Ķēdes kopēja strāva vienāda ar atsevišķo zaru kopējās aktīvās un reaktīvās strāvas ģeometrisko summu

Ķēdes fāžu nobīdes leņķis:

Ķēdes atsevišķās jaudas

P = U · I · cos φ = 220 · 60 · 0,99 = 13068 W.

Q = U · I · sin φ = 220 · 60 · 0,146 = 1927,2 VAr.

S = U · I  = 220 · 60  = 13200 VA.

Konstruē vektoru diagrammu (7.6. att.). Tā kā visiem paralēliem zariem paralēlajā slēgumā ir pieslēgts viens un tas pats spriegums,  tad  zaru  strāvas ir  dažādās fāzēs pret spriegumu un ķēdes kopējā strāva ir vienāda ar paralēlo zaru strāvu vektoriālo (ģeometrisko) summu

Jāatceras, ka

- aktīvā strāva (Ia) sakrīt fāzē ar spriegumu, φ = 00;

- induktīvā strāva (IL) atpaliek fāzē no sprieguma par 900, φ = 900;

- kapacitīva strāva (IC) apsteidz fāzē spriegumu par 900, φ = 900.

Izvēlas sprieguma mērogu MU = 20 V/cm, strāvas mērogu MI = 10 A/cm un aprēķina sprieguma un strāvas vektoru garumus:

7.6. att. Vektoru diagramma

Topogrāfisko diagrammu sāk konstruēt vispirms atliekot sprieguma vektoru skaitlisko vērtību U = 11 cm horizontālā virzienā. Paralēlo zaru aktīvo strāvu vektorus Īa1 = 1,1 cm, Īa2 = 3,52 cm, Īa3 = =1,31 cm atliek vektora U virzienā. Otrā zara induktīvās strāvas vektoru ĪL2 = 2,64 cm atliek vertikāli uz leju, bet trešā zara kapacitīvās strāvas vektoru ĪC3 = 1,76 cm – vertikāli uz augšu.  Ķēdes kopējo strāvu I mērogā attēlo strāvu summārais vektors Ī,  kas atpaliek

fāzē no sprieguma vektora U par leņķi φ = 8,40 (skat. 7.7. att.).

No iegūtā strāvu trīsstūra (7.6. att.) var noteikt:

- aktīvo strāvu  Ia = I · cos φ;

- reaktīvo strāvu  Ir = IL – IC = I · sin φ;

- kopējo (pilno) strāvu

7.7. att. Topogrāfiskā diagramma

7.2. VADĪTSPĒJU METODE

Aprēķinot maiņstrāvas ķēdes ar paralēli slēgtiem patērētājiem, ļoti izdevīgi operēt nevis ar atsevišķo zaru pretestībām, bet ar šo zaru vadītspējām, jo tad kopējās strāvas aprēķins kļūst ievērojami vienkāršāks. Strāvas komponentes aprēķināšanas metode ir sarežģīta, ja paralēlo zaru ir daudz; tāpēc, aprēķinot sazarotu ķēdi, kurai daudz zaru, izmanto vadītspēju metodi. Lietojot šo metodi, strāvu katra zarā nosacīti uzlūko par divu komponentu (aktīvās un reaktīvas strāvas) summu.

Pirmās strāvas aktīvo komponenti Ial izvēlas vienādā fāzē ar spriegumu (7.4. att.):

(7.9)

Lielumu

(7.10)

sauc par pirmā zara aktīvo vadītspēju.

Zaram ar R un С vai zaram ar R, L un С aktīvo vadītspēju aprēķina pēc tās pašas formulas (7.10). Otrās strāvas aktīvā komponente

Ia2 = I2 cos φ2 = UG2,

kur  — otrā zara aktīvā vadītspēja.

Strāvas reaktīvā komponente Ir zarā ar R un L nokavējas fāze attiecībā pret spriegumu par ¼ perioda, zara ar R un С — apsteidz fāzē spriegumu par ¼ perioda, bet zara ar trim elementiem (R, L un C) — nokavējas par ¼ perioda, ja XL > XC, un apsteidz par ¼ perioda, ja XL < XC .

Pirmās strāvas reaktīvā komponente

(7.11)

kur lielumu

sauc par reaktīvo vadītspēju. 7.1. attēlā parādītajai shēmai reaktīvā vadītspēja ir induktīva:

(7.12)

Otrās strāvas reaktīvā komponente (7.1. att.)

Ir2 = I2 sin φ2 = UB2,

kur

Starp strāvām katrā zarā un to komponentēm pastāv tāda pati sakarība kā starp taisnleņķa trijstūra — strāvu trijstūra malām (7.4. att.):

(7.13)

Salīdzinot formulas I1 = UY1; I2 = UY2 un (5.85), viegli secināt, ka

(7.14)

t.i., starp ķēdes aktīvo, reaktīvo un pilno vadītspēju pastāv tāda pati sakarība kā starp taisnleņķa trijstūra — vadītspēju trīsstūra malām (7.8. att.). Vadītspēju trīsstūri var iegūt no strāvu trijstūra, samazinot tā malas U reizes.

Fāzu nobīdes leņķus starp spriegumiem un strāvām zaros var aprēķināt pēc formulām

un  	        			(7.15)

Kopējās strāvas aktīvā komponente

Ia = Ia1 + Ia2 = UG1 + UG2 = U(G1 + G2) = =UG,

kur G = G1 + G2 — visas ķēdes aktīvā vadītspēja.

|  | 7.8. att. Vadītspēju trīsstūris. |
| --- | --- |

Kopējās strāvas reaktīvā komponente

Ir = Ir1 + Ir2 = UB1 + UB2 = U(B1 + B2) = UB;

šeit B = B1 + B2 = BL1 + BL2.

Kopējā strāva

(7.16)

šeit — visas ķēdes pilnā vadītspēja (7.1. att.).

Strāva I nokavējas fāzē attiecībā pret spriegumu U par leņķi φ, kura tangenss

(7.17)

ķēdes aktīvā jauda

P = U2G, 						(7.18)

ķēdes reaktīvā jauda

Q = U2B, 						(7.19)

ķēdes pilnā jauda

(7.20)

Ķēdei ar R un С leņķis φ < 0, X1 = - XC1 < 0 un tātad B1 < 0, t. i., reaktīvā vadītspēja, tāpat kā reaktīvā pretestība, — algebrisks lielums. Strāvas reaktīvā komponente zaram ar R un С arī ir negatīva.

Kapacitatīvā vadītspēja

(7.21)

Zaram ar R, L un С

(7.22)

Ja vienā no zariem, piemēram, pirmajā, ieslēgta nevis induktivitāte, bet gan kapacitāte, tad B1 = - BC1 < 0 un B = B1 + B2 = - BC1 + BL2.

Zarā, kuram ir R, L un C, reaktīvā vadītspēja B1 > 0, ja XL > XC, un B1 < 0, ja XL < XC.

7.2. piemērs. Ķēde, kas sastāv no diviem paralēliem zariem (7.1. att.), kuru parametri R1 = 1 Ω, XL1 = 3 Ω, R2 == 3 Ω un XL2 = 2Ω, pieslēgta 115 V sprieguma tīklam.

Aprēķināt: 1) paralēlo zaru strāvas I1 un I2 un kopējo strāvu I; 2) strāvu fāzes nobīdes leņķus attiecībā pret tīkla spriegumu; 3) ķēdes aktīvo un reaktīvo jaudu.

Pirmā zara aktīvā vadītspēja

Pirmā zara reaktīvā vadītspēja

Pirmā zara pilnā vadītspēja

Strāva pirmajā zara

I1 = UY1 = 115∙0,316 = 36,4 A.

φ1 = 71030'

Otrā zara  aktīvā vadītspēja

Otrā zara reaktīvā vadītspēja

Otrā zara pilnā vadītspēja

Strāva otrajā zarā

I2 = UY2 = 115∙0,278 = 32,0 A.

φ2 = 33050'

Visas ķēdes aktīvā vadītspēja

G = G1 + G2 = 0,1 + 0,231 = 0,331 S.

Visas ķēdes reaktīvā vadītspēja

B = B1 + B2 = 0,3 + 0,154 = 0,454 S.

Visas ķēdes pilnā vadītspēja

Strāva nesazarotajā ķēdes daļā

I = UY = 115∙0,55 = 63,5 A.

φ = 53050'

Ķēdes reaktīvā jauda

Q = U2B = 1152∙0,454 = 6000 Var = 6,0 kVAr.

7.3. piemērs. Maiņsprieguma avotam ar spriegumu U = 220 V pieslēgta ķēde ar 3 paralēliem zariem (7.5.  att.). Dotie lielumi: R11 = 5 Ω; R12 = 15 Ω; R2 = 4 Ω; XL2 = 3 Ω; R3 = 6 Ω; XC3 = 8 Ω. Aprēķināt visas strāvas, patērēto aktīvo un reaktīvo jaudu katrā zarā un visā ķēdē ar vadītspēju metodi. Mērogā konstruēt vektoru diagrammu.

Uzdevuma risinājums ar vadītspēju metodi.

Paralēlo zaru pilnās pretestības

Aprēķinot maiņstrāvas ķēdes ar paralēli slēgtiem patērētājiem, izdevīgāk ir operēt nevis ar atsevišķo zaru pretestībām, bet ar zaru vadītspējām.

Pirmā zara aktīvās vadītspējas

Pirmā zara reaktīvās vadītspējas

Pirmā zara pilnā vadītspēja

Otrā paralēla zara aktīvā vadītspēja

Otrā paralēla zara induktīvi reaktīvā vadītspēja

Otrā paralēla zara pilnā vadītspēja

Trešā paralēla zara aktīvā vadītspēja

Trešā paralēla zara kapacitīvi reaktīvā vadītspēja

Trešā paralēla zara pilnā vadītspēja

Paralēlo zaru strāvas:

Paralēlo zaru fāžu nobīdes leņķi:

Paralēlo zaru strāvu aktīvās un reaktīvās komponentes:

Ia1 =U·(G11 + G12) = 220·(0,0125 + 0,0375) = 220·0,05 = 11 A;

Ia2 =U ·G2 = 220·0,16 = 35,2 A;            Ia3 =U ·G3 = 220·0,06 = 13,2 A;

IL1 =U ·BL1 = 220·0 = 0 A;                    IL2 =U ·BL2 = 220·0,12 = 26,4 A;

IC3 =U ·BC3 = 220·(-0,08) = -17,6 A.

Paralēlo zaru strāvas:

Ķēdes kopējā strāva. Kopējas strāvas I aktīvā komponente Ia vienāda ar atsevišķo zaru strāvu aktīvo komponenšu aritmētisko summu

Ia = Ia1 + Ia2 + Ia3 = 11 + 35,2 + 13,2 = 59,4 A.

Kopējas strāvas I reaktīvā komponente Ir vienāda ar atsevišķo zaru strāvu reaktīvo komponenšu algebrisko summu; induktīvās strāvas pieņem par pozitīvām, bet kapacitīvās – par negatīvām

Ir = IL1 + IL2 – IC3 = 0 + 26,4 – 17,6 = 8,8 A.

Ķēdes kopēja strāva vienāda ar atsevišķo zaru kopējās aktīvās un reaktīvās strāvas ģeometrisko summu

Paralēlā slēguma ekvivalentā vadītspēja vienāda ar atsevišķo paralēlo zaru aktīvo vadītspēju aritmētisko summu

G = G11 + G12 + G2 + G3 = 0,0125 + 0,0375 + 0,16 + 0,06 = 0,27 S.

Ekvivalentā reaktīvā vadītspēja vienāda ar reaktīvo vadītspēju algebrisko summu

B = BL1 + BL2 – BC3 = 0 + 0,12 – 0,08 = 0,04 S.

Tad patērētāju paralēla slēguma ekvivalentā pilnā vadītspēja

un pilnā strāva

Ķēdes fāžu nobīdes leņķis:

Ķēdes atsevišķās jaudas

P = U2·G = 2202·0,27 = 13068 W.

Q = U2·B = 2202·0,04 = 1936 VAr.

S = U2·Y = 2202·0,273 = 13213 VA.

Vektoru diagramma un topogrāfiskā diagramma (sk. 7.6. att. un 7.7. att.).

No strāvu trīsstūra (7.6. att.) var noteikt:

- aktīvo strāvu  Ia = I · cos φ;

- reaktīvo strāvu  Ir = IL – IC = I · sin φ;

- kopējo (pilno) strāvu

Izdalot pilnās strāvas izteiksmi ar spriegumu U, iegūst

jo

Pilnās vadītspējas vienādojumam atbilst vadītspēju trīsstūris (7.9. att.), kas līdzīgs strāvu trīsstūrim.

No iegūtā vadītspējas trīsstūra var noteikt:

- aktīvo vadītspēju  G = Y · cos φ;

- reaktīvo vadītspēju  B = BL – BC = Y · sin φ.

Pareizinot pilnās vadītspējas izteiksmi ar sprieguma kvadrātu U2, iegūst

jo  S = U2·Y;  P = U2·G;  Q = U2·B = U2(BL – BC).

| 7.9. att. Vadītspēju trīsstūris | 7.10. att. Jaudu trīsstūris |
| --- | --- |

Pilnās jaudas vienādojumam atbilst jaudu trīsstūris (7.10. att.), kas līdzīgs vadītspēju trīsstūrim.

No iegūtā jauda trīsstūra var noteikt:

- aktīvo jaudu  P = S · cos φ;

- reaktīvo jaudu Q = QL – QC = S· sin φ.

7.3. PARALĒLSLĒGUMA VISPĀRĪGS GADĪJUMS

Ja ķēde sastāv no vairākiem paralēliem zariem, no kuriem daži satur aktīvo pretestību un induktivitāti, bet citi — aktīvo pretestību un kapacitāti vai arī aktīvo pretestību, induktivitāti un kapacitāti, tad zaru strāvu un kopējās strāvas aktīvas un reaktīvas komponentes aprēķināmas analoģiski iepriekšējam.

Tātad vispārīgā gadījumā kopējas strāvas aktīva komponente ir vienlīdzīga atsevišķo zaru strāvu aktīvo komponentu aritmētiskajai summai:

Ia = Ia1 + Ia2 + Ia3 + … = ΣIa = UG,

kur G = G1 + G2 + G3 + … .

Kopējās strāvas reaktīvā komponente ir vienlīdzīga atsevišķo zaru strāvu reaktīvo komponentu algebriskajai summai:

Ir = Ir1 + Ir2 + Ir3 + … = ΣIr = UB,

kur B = B1 + B2 + B3 + … .

Kopējā strāva

Fāzu nobīdes leņķi starp spriegumu un kopējo strāvu aprēķina pēc izteiksmes

Ja tg φ ir pozitīvs, tad strāva nokavējas fāzē attiecībā pret spriegumu par leņķi φ, bet ja negatīvs — strāva apsteidz fāze spriegumu.

7.4. MAIŅSTRĀVAS ĶĒDES JAUKTAIS SLĒGUMS

Ja dots spriegums aiz ķēdes spailēm U un posmu pretestības (7.11. att.), tad strāvas un spriegumus šāda jaukta pretestību slēguma atsevišķos posmos var aprēķināt ar šādu paņēmienu.

Ķēdes sazaroto daļu, kas sastāv no diviem (vai vairākiem) paralēliem zariem, aizstāj ar

ekvivalentu nesazarotu posmu (7.12. att.)

Lai atrastu sazarotās daļas pretestību, vispirms aprēķina zaru aktīvās un reaktīvās vadītspējas:

| 7.11. att. Ķēde ar pretestību jauktu slēgumu. | 7.12. att. Ķēde, kas ekvivalenta 7.11. attēlā ķēdei. |
| --- | --- |

pēc tam sazarotās daļas aktīvo, reaktīvo un pilno vadītspēju:

G12 = G1 + G2;  B12 = B1 + B2 = BL1 + BL2;

tālāk aprēķina tās pilno pretestību un, beidzot, sazarotās daļas ekvivalento aktīvo un reaktīvo pretestību, pārveidojot formulu (7.10) un (7.12):

un

Tātad ķēdi, kas parādīta 7.11. attēlā, aizstāj ar nesazarotu ķēdi, kurā ir divas pretestības Z3 un Z12 (7.12. att.). Ja vienā no paralēlajiem zariem, piemēram, otrajā, induktivitātes vietā ir ieslēgta kapacitāte, tad atkarībā no tā, kura no vadītspējām (BL1 vai BC2) ir lielāka, kopējā vadītspēja B12 = B1 + B2 = BL1 — BC2 var būt pozitīva vai negatīva. Atbilstoši tam arī X12 ir pozitīva vai negatīva, t. i., induktivitāte vai kapacitāte.

Tālāk šo nesazaroto ķēdi aizstāj ar ekvivalentu ķēdi, kurā ir viena pretestība (7.13. att.).

Šīs ķēdes aktīvā pretestība R = R3 + R12, reaktīvā pretestība X = X3 + X12 un pilnā pretestība

Strāva šajā ķēdē un tātad arī strāva pretestībā R3

Šī strāva ir nobīdīta fāzē attiecībā pret ķēdes spriegumu par leņķi φ, ko aprēķina pēc izteiksmes

Spriegums uz pretestības Z3

U3 = IZ3.

Fāzu nobīdes leņķi starp spriegumu U3 un strāvu I aprēķina pēc formulas

Spriegums uz pretestības Z12 jeb (kas ir tas pats) uz ķēdes sazarotā posma U1 = U2 = U12 = =IZ12.

Fāzu nobīdes leņķi starp spriegumu U12 un strāvu I aprēķina pēc formulas

Pirmā paralēlā zara strāva

Fāzu nobīdes leņķis starp šo strāvu un spriegumu

Analoģiski otrā paralēlajā zarā

Ķēdes fiktīvā, reaktīvā un pilnā jauda:

P = UI cosφ; Q = UI sinφ; S= UI.

Paralēlo zaru aktīvās jaudas:

P1 = U1I1 cosφ1; P2 = U2I2 cosφ2.

Kad aprēķināti visi šie lielumi, konstruējam vektoru diagrammu (7.14. att.).

Izvēlamies strāvas mērogu un atliekam patvaļīga virziena (7.14. attēlā izvēlēts horizontālais virziens) strāvas I3 vektoru (7.14. attēlā pieņemts i3 = I3m sin ωt un laika skaitīšanas sākums sakrīt ar strāvas i3 sinusoīdas sākumu).

| 7.13. att. Ķēde, kas ekvivalenta 7.11. attēlā parādītajai ķēdei. | 7.14. att. 7.11. attēlā parādītās ķēdes vektoru diagramma. |
| --- | --- |

Tālāk izvēlamies mērogu spriegumam un leņķī φ12 pret strāvas I3 vektoru atliekami sprieguma U12 vektoru tā, lai vektoru sākumi sakristu. Tajā pašā mērogā leņķī φ3 pret strāvas I3 vektoru velkam sprieguma U3 vektoru tā, lai tā sākums sakristu ar sprieguma U12 vektora galu. Savienojot sprieguma U3 vektora galu ar vektora U12 sākumu, dabūjam ķēdes spaiļu sprieguma U vektoru. Ar strāvas I = I3 vektoru tas veido leņķi φ. Beidzot uzzīmējam iepriekš izvēlētajā mērogā strāvu I1 un I2 vektorus, velkot tos leņķos φ1, φ2 un pret sprieguma U12 vektoru.

8.4. piemērs. Aprēķināt strāvas un spriegumus atsevišķos ķēdes posmos (7.11. att.), ja zināmi: U = 120 V; R1 == 0,6 Ω; X1 = 0,8 Ω; R2 = l,2 Ω; X3 = 0,5 Ω; R3 = 0,15 Ω; X3 = 0,42 Ω.

Atrisinājums.

G12 = G1 + G2 = 0,6 + 0,71 = 1,31 S;

B12 = B1 + B2 = 0,8 + 0,29 = 1,09 S;

R = R3 + R12 = 0,15 + 0,45 = 0,6 Ω;

X = X3 + X12 = 0,42 + 0,38 = 0,8 Ω;

U1 = U2 = U12 = IZ12 = 120∙0,59 = 70,5 V;

φ12 = 400;

7.5. KONDENSATORS AR ZUDUMIEM

Pieslēgsim maiņspriegumam kondensatoru ar cietu vai šķidru dielektriķi. Atšķirībā no kondensatora ar gaisa dielektriķi kondensatorā ar cietu vai šķidru dielektriķi elektriskā enerģija daļēji pārveidojas siltuma enerģijā, tāpēc ka dielektriķī rodas zudumi (kondensators ar zudumiem).

Pieslēdzot kondensatoram ar zudumiem maiņsprieguma, strāva apsteidz fāzē spriegumu par leņķi φ, kas mazāks nekā

Leņķi  sauc par zudumu 1eņķi; tas ir viens no kondensatora parametriem.

Aprēķinos kondensatoru ar zudumiem var aizstāt ar virknes vai paralēlo ekvivalento shēmu.

Virknes shēma (7.15. att.) sastāv no kondensatora bez zudumiem C1 un virknē, ar to savienotas aktīvas pretestības R1. Abām shēmām jābūt ekvivalentām: ja uz otrās ķēdes spailēm ir spriegums, kas vienlīdzīgs spriegumam uz kondensatora ar zudumiem, tad strāvai pēc lieluma un fāzes jābūt vienlīdzīgai ar strāvu kondensatorā ar zudumiem; tātad arī jaudai, kas attīstās shēmā, jābūt vienādai ar jaudu atbilstošajā kondensatorā ar zudumiem. 7.16. attēlā redzama šīs shēmas vektoru diagramma.

Jauda, kas attīstās ķēdē,

P = UI cos φ = UaI = I2R1.

Bet no vektoru diagrammas izriet, ka

Ua = IR1 = IXC1 tg δ un R1 = XC1 tg δ =

Ievietojot pēdējo izteiksmi jaudas formulā, atrodam

P = UI cos φ =

Izmērījot spriegumu, strāvu un jaudu, var aprēķināt pilno aktīvo un reaktīvo pretestību:

un

|  | 7.16. att. 7.15. attēlā parādītas shēmas vektoru diagramma |
| --- | --- |
| 7.15. att. Pieņemtais apzīmējums kondensatoram ar zudumiem un virknes ekvivalentā shēma. |  |

no kurienes aprēķinām kapacitāti:

(7.23)

Paralēlā ekvivalentā shēma (7.17. att.) sastāv no kondensatora bez zudumiem C2 un paralēli ieslēgtas aktīvās pretestības R2. Arī šai shēmai jābūt ekvivalentai. 7.18. attēlā redzama šīs shēmas vektoru diagramma

Jauda, kas attīstās šajā ķēde,

Bet no vektoru diagrammas izriet, ka

un

|  | 7.18. att. 7.17. attēlā parādītas shēmas vektoru diagramma. |
| --- | --- |
| 7.17. att. Pieņemtais apzīmējums kondensatoram ar zudumiem un paralēla ekvivalenta shēma. |  |

Ievietojot šo izteiksmi jaudas formulā, atrodam

P = UI cos φ = U2ωC2 tg δ.

Izmērījot spriegumu, strāvu un jaudu, var atrast ķēdes pilno, aktīvo un reaktīvo vadītspēju:

un

(zaram ar kapacitāti reaktīvā vadītspēja ir negatīva), no kurienes aprēķinām kapacitāti

(7.24)

7.5. piemērs. Aprēķināt pretestību un kapacitāti paralēlai ekvivalentai shēmai (7.17. att.), ja kondensatoram ar zudumiem iegūti šādi dati: strāva I = 1 A, spriegums U =100 V, bet jauda Ρ = 10 W.

Atrisinājums.

Pretestība

Kapacitāte

7.6. STRĀVU REZONANSE

Aplūkosim ķēdi, kura sastāv no diviem paralēliem zariem, no kuriem viens zars satur aktīvo pretestību un induktivitāti, bet otrs — aktīvo pretestībai un kapacitāti (7.19. att.). 7.20. attēlā parādīta ķēdes vektoru diagramma. Strāva ķēdes nesazarotajā daļā

I = UY,

|  | 7.19. att. Sazarota ķēde ar aktīvām pretestībām, induktivitāti un kapacitāti. |
| --- | --- |

kur

Zaru vadītspēju algebriskās summas B = B1 + B2 = BL — BC vieta var rakstīt vērtību BL un BC starpību, tāpēc ka nogriežņi, kas attēlo BL =   un BC =  diagrammas (7.21., 7.22. un 7.23. att.), vilkti pretējos virzienos.

Tātad fāzu nobīdes leņķis starp strāvu un spriegumu ir

Ja BL > BC, tad leņķis φ ir pozitīvs un strāva atpaliek fāzē no sprieguma (7.20. att.).

Turpretī, ja BL < BC, leņķis φ ir negatīvs un strāva apsteidz fāzē spriegumu (7.22. att.).

Beidzot, ja BL = BC,  tad  tg φ = 0 un leņķis  φ = 0 (7.24. att.).  Šajā gadījumā paralēlo zaru

strāvu reaktīvās komponentes Ir1 = UBL un  ir vienādas pēc skaitliskās vērtības. Tā kā reaktīvās komponentes ir nobīdītas fāzē viena pret otru par pusperiodu (180°), tad tās viena otru kompensē un ģeneratora strāva ir tīri aktīva, I = Ia = UG = U(G1 + G2). Šī strāva var būt vājāka par zaru strāvu reaktīvajām komponentēm, ja pretestības R1 un R2 ir mazākas par XL un XC.

| 7.20. att. 7.19. attēlā parādītās ķēdes vektoru diagramma gadījumam, kad BL > BC. | 7.21. att. 7.19. attēlā parādītās ķēdes vadītspēju daudzstūris gadījumam, kad BL > BC, |
| --- | --- |

| 7.22. att. 7.19. attēlā parādītās ķēdes vektoru diagramma gadījumam, kad BL < BC. | 7.23. att. 7.19. attēlā parādītās ķēdes vadītspēju daudzstūris gadījumam, kad BL < BC . |
| --- | --- |

| 7.24. att. 7.19. attēlā parādītās ķēdes vektoru diagramma gadījumam, kad BL = BC | 7.25. att. 7.19. attēlā parādītās ķēdes vadītspēju daudzstūris gadījumam, kad BL = BC. |
| --- | --- |

Gadījumā, kad BL = BC  jeb B = B1 + B2 = 0, ķēdē iestājas strāvu rezonanse.

Ievērojot, ka

un

rezonanses nosacījumu var izteikt šādi:

(7.25)

Rezonanses gadījumā reaktīvās jaudas QL un QC skaitliski ir vienādas, jo

QL =U2BL un QC = U2BC

jeb

Q1 = U2B1 > 0 un Q2 = U2B2 < 0

un summārā reaktīvā jauda

Q = Q1 + Q2 = U2(B1 + B2) = 0.  			(7.26)

Ģenerators pievada ķēdei tikai aktīvo jaudu.

Enerģētiskais process strāvu rezonanses gadījumā stipri atšķiras no šī procesa sprieguma rezonanses gadījumā. Aplūkojam speciālgadījumu, kad strāva i1 atpaliek fāzē no sprieguma u par leņķi , bet strāva i2 apsteidz fāzē spriegumu u par leņķi . Šajā gadījumā spriegums uz kondensatora spailēm uC sakrīt fāzē ar strāvu i1 (7.26. att.). Enerģija magnētiskajā un elektriskajā laukā uzkrājas vienā laikā. Laika intervālā t1 enerģija, ko pievada ģenerators, daļēji pārveidojas siltumā un izkliedējas pretestības R1 un R2 un daļēji uzkrājas magnētiskajā un elektriskajā laukā (strāva spolē i1 un spriegums uz kondensatora uC pieaug).

Laika intervālā t2 enerģija pārveidojas siltumā pretestības R1 un R2, samazinoties magnētiskajā un elektriskajā laukā uzkrātajai enerģijai, kā arī patērējot to enerģiju, ko pievada ģenerators. Tomēr visumā strāvu rezonanses gadījumā ķēdei ir tādas īpašības, kādas ir ķēdei, kurā ir tikai aktīvā pretestība (summārā jauda Σp nekad nekļūst negatīva un ķēdes reaktīvā vadītspēja ir vienlīdzīga nullei).

7.26. att. Strāvu, sprieguma un jaudas grafiki strāvu rezonanses gadījuma.

7.6. piemērs. Paralēla ķēde sastāv no diviem zariem (7.19. att.); tas parametri R1 = R2 = 0,8 Ω, L1 = 0,00828 Η un C2 = 1225 μF. Ķēde pieslēgta 118 V, 50 Hz tīklam.

Aprēķināt: 1. strāvas paralēlajos zaros (I1 un I2), kā arī strāvu I ķēdes nesazarotajā daļā; 2. strāvu I1, I2 un I fāzu nobīdes leņķi attiecībā pret U; 3. ķēdes aktīvo un reaktīvo jaudu; 4. maksimālas enerģijas, kādas tiek uzkrātas ķēdes elektriskajā un magnētiskajā lauka.

Atrisinājums.

Induktivitātes reaktīvā pretestība

XL1 = 2πfL1 = 2∙3,14∙50∙0,00828 = 2,6 Ω.

Kapacitātes reaktīvā pretestība

Pirmā paralēlā zara aktīvā vadītspēja

Pirmā paralēlā zara reaktīvā vadītspēja

Otrā paralēlā zara aktīvā vadītspēja

Otrā paralēla zara reaktīvā vadītspēja

Ķēdes aktīvā vadītspēja

G = G1 + G2 = 0,108 + 0,108 = 0,216 S.

Ķēdes reaktīvā vadītspēja

B = B1 + B2 = 0,352 – 0,352 = 0.

Ķēdes pilnā vadītspēja

Pirmā zara strāvas aktīvā komponente

Ia1 = UG1 = 118∙0,108 = 12,7 A.

Pirmā zara strāvas reaktīvā komponente

Ir1 = UB1 = 118∙0,352 = 41,5 A.

Pirmā paralēlā zara strāva

Strāvas I1 fāzu nobīdes leņķis attiecībā pret spriegumu aprēķināms pēc

t. i., strāva I1 atpaliek fāzē no sprieguma.

Otrā zara strāvas aktīvā komponente

Ia2 = UG2 = 118∙0,108 = 12,7 A.

ir vienlīdzīga pirmā zara strāvas aktīvajai komponentei, jo šajā piemērā R1 = R2.

Otrā zara strāvas reaktīvā komponente

Ir2 = UB2 = - 118∙0,352 = - 41,5 A.

Otrā zara strāva

Strāvas I2 fāzu nobīdes leņķis φ2 attiecībā pret spriegumu

t. i., strāva I2 apsteidz fāzē spriegumu.

Ķēdes nesazarotās daļas strāvas aktīvā komponente

Ia = Ia1 + Ia2 = 12,7 + 12,7 = 25,4 A.

Ķēdes nesazarotās daļas strāvas reaktīvā komponente

Ir = Ir1 + Ir2 = 41,5 – 41,5 = 0.

Strāva ķēdes nesazarotajā daļā

Pirmā zara aktīvā jauda

P1 = U2G1 = 1182∙0,108 = 1504 W = 1,5 kW.

Pirmā zara reaktīvā jauda

Q1 = U2B1 = 1182∙0,352 = 4900 Var = 4,9 kVAr.

Otrā zara aktīvā jauda

P2 = U2G2 = 1182∙0,108 = 1504 W = 1,5 kW.

Otrā zara reaktīvā jauda

Q2 = U2B2 = 1182∙(- 0,352) = - 4900 Var = - 4,9 kVAr.

Ķēdes aktīvā jauda

Ρ = P1 + P2 = 1,5 + 1,5 = 3 kW.

Ķēdes reaktīvā jauda

Q = Q1 + Q2 = 0.

Maksimālā enerģija, kas tiek uzkrāta ķēdes magnētiskajā laukā

Maksimālā enerģija, kas uzkrājas ķēdes elektriskajā laukā

7.7. STRĀVU REZONANSE KONTŪRĀ BEZ ZUDUMIEM

Idealizētā gadījumā R1 = R2 = 0 strāvu rezonanse iestājas, ja , t.i., jābūt spēkā tādam pašam nosacījumam kā spriegumu rezonanses gadījumā (7.27. att.).

|  | 7.27. att. Sazarotā ķēde ar induktivitāti un kapacitāti |
| --- | --- |

Ja dota ir ω un С, tad rezonanse iestājas, tāpat kā spriegumu rezonanses gadījumā, kad L= = 1/ω2C; ja dota ir ω un L, tad jābūt C = 1/ω2L.

Beidzot, ja dota ir L un C, tad rezonanse iestājas tad, kad

jeb arī

(7.27)

t. i., ģeneratora frekvence f vienāda ar kontūra nerimstošo svārstību pašfrekvenci.

Ja R1 = R2 = 0, tad zaru aktīvās vadītspējas ir vienlīdzīgas nullei:

Tātad arī ķēdes aktīvā vadītspēja ir vienlīdzīga nullei:

G = G1 + G2 = 0;

vienlīdzīga nullei ir arī strāvas aktīvā komponente

Ia = UG = 0.

Tas arī saprotams — ja R1 = R2 = 0, tad enerģijas zudumu ķēdē nav. Tā kā rezonanses gadījumā reaktīvā vadītspēja vienmēr ir vienlīdzīga nullei, tad vienlīdzīga nullei ir arī ķēdes pilnā vadītspēja  Turpretī ķēdes pretestība

Strāva ķēdes nesazarotajā daļā rezonanses gadījumā arī ir vienlīdzīga nullei; paralēlajos zaros strāvas ir skaitliski vienādas: IL = UBL = IC = UBC (7.28. un 7.29. att.).

| 7.28. att. Vektoru diagramma ķēdei, kas parādīta 7.27. attēlā. | 7.29. att. Strāvu, sprieguma un jaudu grafiki ķēdei, kas parādīta 7.27. attēlā. |
| --- | --- |

Ķēde uzkrata enerģija šajā gadījumā (R1 = R2 = 0) neizkliedējas kontūrā. Kad ģeneratora spriegums un ar to vienādais spriegums uz  kondensatora sasniedz maksimālo vērtību, strāva induktivitāte iL (7.29. att.) ir vienlīdzīga nullei; tāpēc enerģija koncentrēta elektriskajā laukā. Pēc tam sakarā ar kondensatora izlādēšanos perioda pirmā ceturkšņa laikā enerģija pilnīgi pārvēršas magnētiskā lauka enerģijā (u = uC = 0, strāva iL = Im).

Perioda otrā ceturkšņa laikā magnētiskā lauka enerģija pārvēršas elektriskā lauka enerģijā. Enerģija pilnīgi koncentrēta elektriskajā laukā tad, kad iL = 0 un uC = Um; pēc tam process atkārtojas tai pašā secībā.

7.8. JAUDAS KOEFICIENTS UN TĀ NOZĪME.

Katru elektrisko mašīnu (vai aparātu) raksturo:

1. nominālā strāva (IN), t. i., robežvērtība strāvai, kurai ilgstošu plūstot mašīna nesasilst vairāk, nekā tas normās paredzēts;

2. nominālais spriegums (UN), t.i., sprieguma pieļaujamā robežvērtība, kurai aprēķināta mašīna;

3. nominālā pilnā jauda, kas vienlīdzīga nominālā sprieguma un nominālās strāvas reizinājumam:

SN = UNIN.

Ģeneratora jaudu vislabāk iespējams izmantot tad, ja ģenerators darbojas ar nominālo spriegumu, nominālo strāvu un cos φ = 1; šajā gadījumā ģenerators attīsta vislielāko aktīvo jaudu, kas vienlīdzīga pilnajai jaudai

P = UNIN cos φ = UNIN = SN.				(7.28)

Ja ģenerators darbojas ar nominālo spriegumu un nominālo strāvu, bet ar mainīgu jaudas koeficientu (cos φ), kas atkarīgs no enerģijas patērētājiem, tad ģeneratora aktīvā jauda, kā tas redzams izteiksmē P = UNIN cos φ, ir proporcionāla cos φ.

Tātad cos φ samazināšanās rada ģeneratora (elektrostacijas) jaudas nepilnīgu izmantošanu.

No otras puses, ja enerģijas patērētājam ir pastāvīga aktīvā jauda un spriegums ir nemainīgs, bet cos φ dažādi, tad patērētāja strāva mainās apgriezti proporcionāli cos φ. Piemēram, samazinoties cos φ patērētāja strāva pieaug.

Patiešām, apzīmējot strāvu, ja cos φ0 = 1, ar I0 un, ja cos φ1 < 1, ar I1 rakstām:

UI0 cos φ0 = UI1 cos φ1,				(7.29)

no kurienes izriet, ka

I0 cos φ0 = I1 cos φ1

jeb

(7.30)

Plūstot strāvai ģeneratora tinumā un pa vadiem, kas savieno ģeneratoru ar enerģijas patērētāju, vadi un tinums sasilst, turklāt zudumu jauda , ΔP = I2R, kur R — vadu pretestība.

Ja patērētāja aktīvā slodze nemainās, bet mainās tikai cos φ, tad, samazinoties jaudas koeficientam, palielinās strāva un tātad arī zudumu jauda ģeneratorā un savienošanas vados.

Zudumu jauda, ja φ0 = 0,

(7.31)

bet brīvi izvēlētai φ vērtībai, kas nav vienlīdzīga nullei,

Ievietojot šeit I1 izteiksmi no formulas (7.30), iegūstam

(7.32)

no kā izriet, ka nemainīgas patērētāja aktīvās jaudas gadījumā, samazinoties cos φ, silšanas zudumu jauda palielinās apgriezti proporcionāli jaudas koeficienta kvadrātam.

Tā kā zems jaudas koeficients, no vienas puses, neļauj pilnīgi izmantot ģeneratoru nominālo jaudu, bet, no otras puses, izsauc enerģijas zudumu palielināšanos, tad parasti cenšas sasniegt iekārtas cos φ pēc iespējas tuvu vienam (ne mazāku par 0,93). Visizplatītāko maiņstrāvas elektromotoru (asinhrono) cos φ ir atkarīgs no to slodzes. Tukšgaitā jaudas koeficients ir 0,2…0,3, bet, kad slodze ir nominālā, 0,83…0,85. Lai palielinātu cos φ virs šīs robežas, paralēli motoram pieslēdz kondensatorus.

Ja motoram paralēli pieslēgti kondensatori, tad perioda pirmajā un trešajā ceturksnī motors uzkrāj enerģiju magnētiskajā laukā, bet perioda otrajā un ceturtajā ceturksnī to atdod; kondensatori turpretī perioda pirmajā un trešajā ceturksnī atdod uzkrāto enerģiju, bet otrajā un ceturtajā — to saņem. Tātad enerģija uzkrājas motora magnētiskajā laukā daļēji vai pilnīgi, samazinoties kondensatorā uzkrātajai enerģijai, bet kondensatora elektriskajā laukā savukārt enerģija uzkrājas, patērējot motora enerģiju; elektrostacija (stacionārā darba režīmā) ir atslogota (daļēji vai pilnīgu) no apmaiņas enerģijas.

Ja sasniedz cos φ = 1 (strāvu rezonanse), tad Q = 0 un enerģijas starp ģeneratoru un patērētāju neapmainās.

Elektroiekārtu cos φ palielināšana jebkuriem līdzekļiem ir ļoti svarīga tautas saimniecības . problēma. Paaugstināt cos φ — tas nozīmē ekonomēt daudz elektroenerģijas, jo samazinās zudumi visos ģeneratoros, transformatoros, motoros un gaisa līniju un kabeļu tīklos. Tā kā elektroenerģijas gada izstrāde pasaulē pārsniedz 20 tera kW·h (2·1013 kW·h), rastos iespēja papildus apgādāt ar enerģiju daudzus lielus uzņēmumus. Reizē ar to elektroiekārtu atslogošana no apmaiņas enerģijas ļauj pilnīgāk izmantot to nominālo jaudu, t. i., palielināt aktīvo jaudu, ko attīsta ģeneratori, un enerģijas pārvadi, izmantojot transformatorus un līnijas.

7.7. piemērs. Maiņstrāvas ģeneratora nominālie lielumi: UN = 1000 V; IN = 100 A; SN = 100 000 VA = 100 kVA.

Kādu aktīvo jaudu ģenerators attīsta, ja cos φ1 = 0,8 un cos φ2 = 0,2?

Atrisinājums.

P1 = UNIN cos φ1 = 1000∙100∙0,8 = 80000 W = 80 kW.

P2 = UNIN cos φ2 = 1000∙100∙0,2 = 20000 W = 20 kW.

7.8. piemērs. Enerģijas patērētājs darbojas ar spriegumu U = 1000 V un jaudu Ρ = 50 kW. Aprēķināt zudumu jaudu vados, kas savieno patērētāju ar ģeneratoru, ja cos φ1 = 0,8 un cos φ2 = 0,2 un vadu pretestība R = 0,1 Ω.

Patērētāja strāva pirmajā un otrajā gadījuma:

Zudumu jauda savienošanas vados:

Tā pati zudumu jauda, izteikta procentos attiecībā pret patērētāja jaudu:

7.9. piemērs. Motora jauda Ρ = 10 kW; tas darbojas 240 V, 50 Hz tīklā, cos φ1 = 0,6.

Aprēķināt kapacitāti kondensatoram, kas jāpieslēdz paralēli motoram, lai iekārtas jaudas koeficients pieaugtu līdz cos φ2 = 0,9.

Atrisinājums.

Motora strāva, ja cos φ1 == 0,6,

Pēc trigonometrisko funkciju tabulām iegūstam

φ1 = 53010' un sin φ1 = 0,8.

Motora strāvas reaktīvā komponente

Ir1 = I1 sin φ1 = 69∙0,8 = 55,5 A.

Ja paralēli motoram pieslēdz kondensatoru, tad jābūt cos φ2 = 0,9, kam atbilst φ2 = 26050' un sin φ1 = 0,436.

Iekārtas strāva

Šajā gadījumā strāvas reaktīvā komponente

Ir2 = I2 sin φ2 = 46,2∙0,436 = 20,2 A.

Ieslēdzot kondensatoru, strāvas reaktīvā komponente tātad samazinās par

IC = Ir1 - Ir2 = 55,5 – 20,2 = 35,3 A.

Kondensatora reaktīvā pretestība

Kondensatora kapacitāte

Tātad paralēli motoram jāieslēdz kondensators, kura kapacitāte С = 460 μF.

7.9. AKTĪVĀ UN REAKTĪVĀ ENERĢIJA

Vidējās (aktīvās) jaudas reizinājums ar laiku ir vienlīdzīgs enerģijai, kas patērēta ķēdē. Šo enerģiju parasti sauc par aktīvo enerģiju un apzīmē ar burtu Wa; tātad

Wa = Pt = UI cos φ∙t = UIt cos φ.				(7.33)

Lielumu, kas vienlīdzīgs reaktīvās jaudas un laika reizinājumam, saite par reaktīvo enerģiju un apzīmē ar Wr; tātad

Wr = Qt = Ult sin φ.						(7.34)

Reaktīvajai enerģijai ir nozīme tikai kā aprēķina lielumam, nosakot jaudas koeficienta vērtību, jo

Gadījumā, ja aktīvā un reaktīvā jauda mainās, aplūkojamo laika intervālu var sadalīt sīkākos intervālos, kuru laikā jaudas var uzskatīt par nemainīgām; tādā gadījumā aktīvo un reaktīvo enerģiju aplūkojamā laika Intervālā var uzrakstīt kā summu:

Wa = W1a + W2a + W3a + … + = ΣWka;

Wr = W1r + W2r + W3r + … + = ΣWkr;

Attiecību

(7.35)

sauc par jaudas koeficienta vidējo vērtību.

Tā kā jebkurā patērētājā ΣWka un ΣWkr var tieši izmērīt ar enerģijas skaitītājiem, tad formulu (5.107) praksē lieto elektroiekārtu cos φν aprēķināšanai.

7.10. piemērs. Aktīvās enerģijas skaitītājs mēneša sākumā rādīja 1226 kWh, bet tā paša mēneša beigās 1376 kWh. Reaktīvās enerģijas skaitītājs mēneša sākumā rādīja 673 kVArh, bet tā paša mēneša beigās 773 kVArh. Aprēķināt iekārtas jaudas koeficientu šajā mēnesī.

Atrisinājums.

1. Aktīvās enerģijas skaitītāja rādījumu starpība

Wa = 1376 — 1226 = 150 kWh.

2. Reaktīvās enerģijas skaitītāja rādījumu starpība

Wr = 773 — 673 = 100 kVArh.

3. Jaudas koeficients

8. NODAĻA

SIMBOLISKĀ METODE

8.1. PAMATJEDZIENI

Maiņstrāvas ķēžu aprēķiniem var izmantot vai nu grafisko metodi (vektoru diagrammas), kuras priekšrocība ir uzskatāmība, vai analītisko metodi. Tomēr šīs metodes ne visai izdevīgas komplicētu ķēžu aprēķiniem, jo grafiskā metode nav precīza un analītiskā metode ir darbietilpīga.

Atšķirībā no vektoru diagrammu metodes, simbolisko metodi var lietot jebkuras sarežģītības pakāpes maiņstrāvas ķēžu aprēķināšanai. Simboliskās metodes pamatā ir visu aprēķinā lietojamo lielumu - EDS, spriegumu, strāvu, pretestību un jaudu - attēlošana ar kompleksiem lielumiem. Ar to aprēķina tehnika gan kļūst sarežģītāka, taču aprēķina metodika ievērojami vienkāršojas - maiņstrāvas ķēdes var aprēķināt ar līdzstrāvas ķēžu aprēķina metodēm.

Formulu iegūšanai vairs nav jāzīmē vektoru diagrammas - gluži otrādi, risinājuma gaitā iegūtos rezultātus - kompleksos skaitļus attēlojot kompleksu plakne, veidojas vektoru diagramma, kuru iespējams izmantot rezultātu pareizības kontrolei. Tā kā risinot jebkuru uzdevumu, svarīgi ir pārbaudīt katru starprezultātu, tad sekmīgai simboliskās metodes lietošanai vēlams pārzināt ari vektoru diagrammu metodi.

Šajā nodaļā vispirms atkārtosim no matemātikas kursa pazīstamos jēdzienus par kompleksiem skaitļiem un darbībām ar tiem. Pēc tam noskaidrosim, kā ar kompleksiem lielumiem attēlot sinusoidālus elektriskus lielumus (spriegumus un strāvas), kā arī aktīvo un reaktīvo elementu pretestības. Parādītas elektrisko ķēžu aprēķina pamatformulas kompleksā formā, kas ir līdzīgas līdzstrāvas ķēžu formulām, un arī to pielietojumu piemēri maiņstrāvas ķēžu analīzei.

Kompleksu plakne un darbības ar kompleksiem skaitļiem. Kompleksu plaknē ir divas savstarpēji perpendikulāras koordinātu asis: horizontāla reālo skaitļu ass un vertikāla imagināro skaitļu ass. Imagināro vienību (matemātikā ) elektrotehnikā, tāpat kā citās tehniskās disciplīnās, pieņemts apzīmēt ar "j". Kompleksu skaitli var uzskatīt par kompleksu plaknē novietota vektora (ar sākumu koordinātu sākumpunktā) analītisku pierakstu. 8.1. attēlā parādīta kompleksu plakne, kurā attēlots komplekss lielums . Šī kompleksā lieluma trīs pieraksta formas (algebriskā, trigonometriskā un eksponenciālā) redzamas sekojošā izteiksmē:

.

algebriskā forma trigonometriskā forma eksponenciālā forma

| a | b |
| --- | --- |

8.1. att. a - komplekss lielums kompleksu plaknē, b - saistītais komplekss .

Apzīmējumi šajā izteiksmē un 8.1. att.:

- komplekss lielums (īsāk: komplekss),

a - kompleksā lieluma reālā daļa; to pieraksta šādi: Re() = a,

b - kompleksā lieluma imaginārā daļa; to pieraksta šādi: Im() = b,

A - kompleksā lieluma modulis,

α - kompleksā lieluma leņķa arguments,

e - naturālo logaritmu bāze (ne jau nu EDS).

8.1. att. b ilustrē simboliskajai metodei nepieciešamo jēdzienu "saistītais komplekss". Saistīto kompleksu  iegūst, ja kompleksā skaitļa Α imaginārās daļas zīmi (vai eksponenciālajā formā - kompleksa leņķa argumenta zīmi) maina uz pretējo.

Komplekso skaitļu algebriskā forma ir visai ērta to saskaitīšanai vai atņemšanai. Minētās darbības izpilda atsevišķi ar abu lielumu reālajām daļām un imaginārajām daļas, piemēram:

(1 + j2) - (3 + j4) = (1 - 3) + j(2 - 4) = -2 - j2 .

Algebrisko formu var lietot ari, izpildot reizināšanu vai dalīšanu:

(1 + j2)(3+j4) = 1∙3 + j22∙4+j2∙3 + j1∙4 = (3 - 8)+ j(6 + 4) = -5 + j10.

Ja algebrisko formu lieto komplekso skaitļu dalīšanai, tad raksturīgs ir šāds paņēmiens, lai atbrīvotos no imaginārās daļas saucējā: iegūtās izteiksmes saucēju un skaitītāju pareizina ar saucēja saistīto kompleksu:

Komplekso skaitļu eksponenciālā formā ir visai piemērota to reizināšanai vai dalīšanai:

Ievērojiet, ka pareizinot ar , kompleksā skaitļa arguments pieaug par leņķi α - tas nozīmē, ka kompleksam skaitlim atbilstošais vektors tiek pagriezts par leņķi α pozitīvā virzienā (t. i., pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam). Šo novērojumu ieteicams lietot, lai pārbaudītu reizināšanas vai dalīšanas rezultāta pareizību. Piemēram, pareizināt ar (-2 + j2) - t.i., ar kompleksu skaitli, kura leņķa arguments ir 1350 - nozīmē pagriezt kompleksu plaknē novietotu vektoru par 1350 pozitīvā virzienā.

Komplekso skaitļu trigonometrisko formu lieto, lai pārveidotu algebrisko formu eksponenciālajā vai otrādi. Lai pārietu no eksponenciālās formas uz algebrisko, kompleksā lieluma reālo un imagināro daļu atrod, sareizinot moduli Α ar leņķa argumenta α kosinusu vai sinusu:

а = Re (A) = A cosα,    b = Im (А) = A sinα.

Lai pārietu no algebriskās formas uz trigonometrisko, formulas moduļa Α un leņķa argumenta α aprēķināšanai iegūst no taisnleņķa trijstūra ar katetēm a un b un hipotenūzu A (8.1. att.), piemēram:

vai

Pēdējās divas formulas dod tikai leņķa argumenta galvenās vērtības. Pie tam formula, kurā izmantota arctg funkcija, nebūs korekta gadījumā, ja kompleksā lieluma reālā daļa ir 0. Tāpēc, nosakot argumentu α, sekojiet tā novietojumam kompleksu plaknē (piemēram, ja reālā un imaginārā daļa ir negatīvas, arguments meklējams 3. kvadrantā - robežās no -180° līdz -270°).

Starp citu, aplūkojot sinusoīdu attēlojošo vektoru kā kompleksu skaitli, varam vēlreiz pārliecināties par vektora un sinusoīdas savstarpējo atbilstību. Pieņemsim, ka spriegums mainās sinusoidāli: u = Um sin (ωt + ψ). Iedomāsimies, ka šis spriegums būtu attēlots ar šādu kompleksu lielumu:

Lai noskaidrotu, ko šāds lielums nozīmē, pārveidojam tā izteiksmi:

.

Šajā izteiksmē ir sprieguma vektoram atbilstošais komplekss  (tiešam, tā modulis ir Um, bet virzienu nosaka sākuma fāzes leņķis ψ), pareizināts ar . Atcerēsimies, ka pareizināt ar еjα nozīmē pagriezt vektoru kompleksu plaknē par leņķi α. Tas nozīmē, ka apskatāmais kompleksais lielums būtībā ir spriegumu attēlojošais vektors, kas rotē ap koordinātu sākuma punktu. Pārveidosim izteiksmi tā, lai būtu redzama arī šī rotējošā vektora saistība ar sinusoīdu. Šai nolūkā pāriesim no eksponenciālās formas uz trigonometrisko:

Redzams, ka izteiksmes imaginārā daļa: Um sin (ωt + ψ) ir sinusoīdas momentānās vērtības izteiksme. Tas vēlreiz apstiprina jau zināmo par attēlojoša vektora atbilstību sinusoīdai: ja tas rotētu ap savu sākumpunktu, tad tā projekcija uz vertikālās ass mainītos sinusoidāli. Lai attēlojošais vektors nebūtu rotējošs, bet gan fiksēts sākuma stāvoklī, kompleksa izteiksmē reizinātājs  atmests, atstājot tikai .

8.1. piemērs. Dotie lielumi = 6 +j8 un  Aprēķināt ,  un  . Aprēķinus veikt algebriskā un eksponenciālā forma.

Atrisinājums.

1. Pierakstīsim  eksponenciālā forma un  algebriskā forma.

Modulis , leņķa arguments  un

2. = (6 + j8)(4 – j3) = 24 – j18 + j32 – j224 = 24 + j14 + 24 = 48 + j14.

Atbilde:

3.

Atbilde:

4.

Atbilde:

8.2. STRĀVAS, SPRIEGUMI UN PRETESTĪBAS SIMBOLISKĀ FORMĀ

6.6. paragrāfā konstatējām, ka sinusoidālas strāvas vai sprieguma momentāno vērtību var attēlot ar rotējoša vektora projekciju uz nekustīgu asi. Pie tam maiņstrāvas ķēžu aprēķinos vektoru diagrammai nav nepieciešams griezties, jo vektoru savstarpējas stāvoklis vienmēr paliek viens un tas pats. No tā izriet, ka, pieņemot abscisu asi par reālo asi, bet ordinātu asi – par imagināro, vektorus, kas attēlo sinusoidālu lielumu momentānās vērtības, var izteikt ar kompleksiem skaitļiem.

Pieņemts reālo un imagināro asi novietot tā lai vektors, kas attēlo strāvu, kuras momentānā vērtība i1 = Im1 sin ωt, būtu vērsts reālās ass virzienā (8.2. att. a). Simboliski šo vektoru un tam atbilstošo strāvu pierakstām šādi:

(8.1)

Ja strāva mainās pēc likuma i2 = Im2 cos ωt, tad tai atbilstošais vektors apsteidz strāvas i2 vektoru par leņķi 900 jeb  t.i., vērsts imagināro asi (8.2. att. a):

(8.2)

Vispārīgā gadījumā sinusoidāla strāva mainās pēc likuma

I = Im sin (ωt + ψI) = Im cos ψI sin ωt + Im sin ψI cos ωt, 		(8.3)

un tās simboliskā izteiksme ir (8.2. att. b)

(8.4)

Analoģiski simboliskā veidā pieraksta sprieguma momentānās vērtības. Ja

(8.5)

| a | b |
| --- | --- |

8.2. att. Strāvas vektors koordinātu asīs.

tad

u = Um sin (ωt + ψU). 				(8.6)

Kompleksā sprieguma (strāvas, EDS) moduli nosaka efektīvā vērtība U, I vai Ε (vai amplitūdas vērtība Um, Im vai Em, bet leņķa argumentu - tā sākuma fāze ψ. Komplekso spriegumu, strāvu vai EDS pieņemts apzīmēt ar attiecīgo lielo burtu ar punktu virs tā, piemēram:  vai . Punkts, ko liek virs burta, nozīmē, ka attiecīgā strāva (spriegums vai EDS) mainās laikā pēc sinusa likuma ar leņķisko frekvenci ω.

8.2. piemērs. Doti šādi elektriskie lielumi:

Uzrakstīt attēlojošo kompleksu  izteiksmes.

Atbilde:

Kompleksa pretestība. Ja EDS, sprieguma vai strāvas kompleksu varam uzskatīt par kompleksu plaknē novietotu vektoru, tad kompleksā pretestība būtībā ir kompleksu plaknē novietots pretestību trīsstūris. Atcerēsimies, kā zīmē pretestību trīsstūri: horizontāli pa labi atliek nogriezni, kas attēlo aktīvo pretestību R, pēc tam uz augšu - induktīvo pretestību XL, pēc tam uz leju - kapacitīvo pretestību XC. Ja to pašu atkārto kompleksu plaknē, iegūst komplekso pretestību Ζ - trīsstūra hipotenūzu. Tā kā kompleksās pretestības reālā daļa vienāda ar R, imaginārā daļa - ar reaktīvo pretestību X = XL – XC, bet leņķa arguments ir fāžu nobīdes leņķis φ, tad Ζ var aprakstīt ar formulām:

= R + j(XL – XC) = Z(cos φ + j sin φ) = Zejφ. 		(8.7)

Kompleksā pretestība (tāpat kā pretestību trīsstūris) ir jēdziens, kas attiecināms nevis uz jebkuru shēmas daļu, bet tikai uz elementu virknes slēgumu. Kompleksās pretestības moduļa Ζ vērtība ir vienāda ar virknes slēguma pilno pretestību (arī to apzīmējumi sakrīt). Praktiski gandrīz vienmēr, izveidojot aizvietošanas shēmu ar kompleksām pretestībām, lieto formulu:

= R + j(XL - XC),

Virknes slēguma speciālgadījums ir atsevišķs elements (R, L vai C). Tātad ar komplekso pretestību var aprakstīt arī atsevišķus elementus. Lietojot simbolisko metodi, kompleksā pretestība ir vienīgais pretestības tips, tāpēc shēmā tās apzīmēšanai izmanto aktīvās pretestības apzīmējumu.

8.3. piemērs. Sagatavot 8.3. att. a parādīto shēmu aprēķinam ar simbolisko metodi. Sastādīt komplekso pretestību izteiksmes.

Shēmas parametri: R1 = R2 = R3 = R4 = 10 Ω, XL1 = XL2 = 12 Ω, ΧC1 = ХC2 = 5 Ω.

| a | b |
| --- | --- |

8.3. att. Aprēķināmā shēma (a), aizvietošanas shēma ar kompleksām pretestībām (b).

Atrisinājums.

Dotajā shēmā ir 4 elementu grupas, kas satur virknes slēgumu vai vienu atsevišķu elementu: 1) R1, C1 un R2; 2) R3, 3) C2 un L1, 4) L2 un R4. Tāpēc aizvietošanas shēmā (8.3. att. b) ir 4 kompleksās pretestības ar šādām vērtībām:

= R1 + R2 – jXCl = 10 + 10 – j5 = 20 – j5,

= R3 = 10,

= jXL1 – jXC2 = j12 – j5 = j7,

= R4 + jXL2 = 10 + j12.

Kompleksās pretestības Z apgriezto lielumu sauc par komplekso vadītspēju un apzīmē ar :

Tā kā tad kompleksa vadītspēja

(8.8)

No vadītspēja trīsstūra dabū, ka Y cos φ = G, Y sin φ = B un

= G – jB, 					(8.9)

t.i., kompleksās vadītspējas reālā daļa ir ķēdes aktīvā vadītspēja, bet imaginārā daļa bez reizinātāja j – reaktīvā vadītspēja.

8.3. OMA LIKUMS SIMBOLISKĀ FORMĀ

Oma likums maiņstrāvas ķēdei saista tikai strāvas un sprieguma efektīvās vērtības ar ķēdes pilno pretestību

vai U = IZ,

un fāzu nobīdes leņķi starp strāvu un spriegumu var aprēķināt pēc izteiksmēm  un

Simboliskā metode dod iespēju Oma likuma izteiksmē ietvert arī fāzu nobīdes leņķi φ starp I un U.

Lai no strāvas kompleksa vektora iegūtu sprieguma vektoru , tad strāvas vektors jāpalielina Z reizes ( un jāpagriež uz priekšu par leņķi φ, ja slodzei induktīvs raksturs (φ > 0), vai atpakaļ par leņķi φ, ja slodzei kapacitīvs raksturs (φ < 0).

Vektoru pagriež par leņķi φ, to pareizinot ar pagriezis reizinātāju ejφ:

Komplekso skaitli

kura modulis ir ķēdes pilnā pretestība, bet arguments – fāzu nobīdes leņķis starp strāvu un spriegumu, sauc par ķēdes komplekso pretestību.

Tad oma likuma izteiksme simboliskā formā ir šāda:

(8.10)

Izmantojot komplekso vadītspēju, Oma likuma izteiksme ir

(8.11)

8.4. KIRHOFA LIKUMI SIMBOLISKĀ FORMĀ

Algebriskā formā izteiktus Kirhofa likumus maiņstrāvas ķēdēm var izmantot tikai strāvu, spriegumu un EDS momentānajām vērtībām. Bet, izsakot sinusoidālos lielumus ar to kompleksiem, Kirhofa likumi izmantojami algebriskā formā arī sinusoidālo lielumu efektīvajām vērtībām.

8.4. attēlā parādītajam sazarotas maiņstrāvas ķēdes mezglam pirmā Kirhofa likuma izteiksme ir šāda:

vai

un pirmā Kirhofa likuma izteiksme vispārīgā veida simboliska formā ir

(8.12)

t. i., sazarotas maiņstrāvas ķēdes mezglā strāvu kompleksu algebriskā summa ir vienāda ar nulli.

Noteikumi par strāvu kompleksu zīmēm ir tādi paši kā līdzstrāvas ķēdei.

| 8.4. att. Sazarotas maiņstrāvas ķēdes mezgls. | 8.5. att. Sazarotas maiņstrāvas ķēdes noslēgts kontūrs. |
| --- | --- |

Otra Kirhofa likuma izteiksme simboliska forma maiņstrāvas ķēdes noslēgtam kontūrām ir šāda:

(8.13)

t. i., noslēgta kontūra EDS kompleksu algebriskā summa vienāda ar spriegumu kritumu kompleksu kontūra zaros algebrisko summu.

Kontūra zaru strāvu un EDS kompleksu zīmes nosaka saskaņā ar patvaļīgi izvēlēto kontūra apejas virzienu.

8.5. attēlā parādītajam kontūrām ar izvēlēto kontūra apejas virzienu otrā Kirhofa likuma izteiksme simboliskā formā rakstāma šādi:

kur zaru kompleksās pretestības saskaņā ar izteiksmi (8.7)

8.5. MAIŅSTRĀVAS JAUDA SIMBOLISKĀ FORMĀ

Sprieguma un strāvas kompleksu

un

reizinājums neizsaka ķēdes jaudu (8.6. att.), jo reizinājuma arguments nav fāzu leņķu ψU un ψI starpība, bet gan summa.

Lai, sprieguma un strāvas kompleksus reizinot, iegūtu vajadzīgo argumentu φ = ψU - ψI , tad vienu kompleksu aizvieto artā saistīto kompleksu, ko apzīmē ar zvaigznīti virs vai blakus kompleksa apzīmējuma, piemēram, .

Saistīto kompleksu dabū, algebriskās vai trigonometriskās formas kompleksam mainot imaginārās daļas zīmi vai eksponenciālās formas kompleksam mainot argumenta zīmi. Parasti izmanto strāvas saistīto kompleksu

Reizinot sprieguma kompleksu  ar ķēdes strāvas saistīto kompleksu dabū ķēdes jaudas kompleksu, ko apzīmē ar

(8.14)

8.6. att. Sprieguma un strāvas vektori kompleksu plakne.

Redzam, ka jaudas kompleksa reālā daļa ir aktīvā jauda un imaginārā daļa bez reizinātāja j — reaktīvā jauda. Jaudas kompleksa modulis ir pilnā jauda:

8.6. attēlā ψU > ψI t. i., slodzei induktīvs raksturs.

Kapacitīva rakstura slodzei ψU < ψI un

(8.15)

Tādējādi jaudas kompleksa imaginārās daļas zīme (« —» vai « + ») parāda slodzes raksturu. Tikai jāiegaumē, ka, izmantojot reizinājumu  kompleksa imaginārajai daļai ir pretēja zīme nekā reizinājumā.

8.4. piemērs. Slodzes sprieguma un strāvas efektīvo vērtību kompleksi ir un  Aprēķināt slodzes aktīvo un reaktīvo pretestību, aktīvo un reaktīvo jaudu.

Atrisinājums.

1. Izmantojot sprieguma un strāvas kompleksu algebriskā un eksponenciālā formā, nosacīsim slodzes komplekso pretestību:

Tādējādi slodzes aktīvā pretestība R = 3 Ω, induktīvā XL = 4 Ω, bet pilnā Z = 5 Ω.

2. Lai aprēķinātu jaudas kompleksu, reizināsim sprieguma kompleksu ar strāvas saistīto kompleksu :

No šejienes dabūjam

S = 2000 VA, P = 1200 W un QL = 1600 V∙Ar.

8.6. ĶEDES AR VIRKNĒ SLEGTĀM PRETESTĪBĀM

Nesazarotai ķēdei, kura sastāv no ģeneratora ar EDS  un vairākām virknē saslēgtām pretestībām utt., pamatojoties uz otro Kirhofa likumu, varam rakstīt:

Strāva visos nesazarotās ķēdes punktos ir vienāda un rakstot to pirms iekavām, iegūstam:

,

no kā izriet:

t.i., nesazarotas ķēdes kopējās pretestības komplekss ir vienlīdzīgs atsevišķo pretestību kompleksu summai.

8.7. att. parādītās ķēdes kopējā pretestība:

= R1 + jXL1 + R2 – jXC2 + R3 + jXL3 + R4 – jXC4 =

= (R1 + R2 + R3 + R4) + j(XL1 +XL3 – XC2 – XC4) = R + jX,

kur R = R1 + R2 + R3 + R4,  X = XL1 +XL3 – XC2 – XC4.

| a | b |
| --- | --- |

8.7. att. Nesazarota ķēde ar vairākām aktīvām un reaktīvām pretestībām: a - elektriskā

shēma, b - aizvietošanas shēma ar kompleksām pretestībām.

Ja spriegums uz ķēdes spailēm ir , tad strāva tajā

Aktīvo un reaktīvo jaudu aprēķina, reizinot sprieguma kompleksu ar strāvas saistīto kompleksu:

Spriegumi uz atsevišķām pretestībām ir:

Spriegums uz ķēdes spailēm

8.5. piemērs. 8.8. att. a, b un c attēloto elektrisko ķēžu spriegums ir 100 V, bet šo ķēžu elementu pretestības R = XL = XC = 5 Ω. Uzrakstīt pretestību kompleksus. Nosacīt šo ķēžu efektīvo vērtību un jaudu kompleksus. Uzzīmēt vektoru diagrammas.

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

8.8. att. Nesazarotas maiņstrāvas ķēdes ar vienu pretestības elementu

Atrisinājums.

1. Pretestības kompleksā reālā daļa ir ķēdes aktīvā pretestība, imaginārā daļa ar „+” zīmi – induktīvā pretestība, bet imaginārā daļa ar „–” zīmi – kapacitīvā pretestība, tādējādi:

a)

b)

c)

2. Lai ar formulu  aprēķinātu strāvu kompleksus, iepriekš jānosaka spriegumu kompleksi. Aprēķinos parasti pieņem, ka ķēdes dota sprieguma vai dotas strāvas komplekss ir vienāds ar tā moduli. Piemērā pieņem ka

a)

b)

c)

3. Jaudas komplekss. Saistīto kompleksu iegūst, ja kompleksa skaitļa imaginārās daļas zīmi maina uz pretējo.

a) S = P = 2000 VA. Q = 0 VAr.

b) P = 0 W, Q = QL = 2000 VAr, S = 2000 VA.

c) P = 0 W, Q = QC = 2000 VAr, S = 2000 VA.

4. Vektoru diagramma

Sprieguma  vektors vērsts reālo vērtību ass virzienā

a) strāvas  vektors sakrīt fāzē ar sprieguma vektoru.

b) strāvas  vektors nokāvējas (atpaliek) fāzē pret sprieguma vektoru par 900.

c) strāvas  vektors apsteidz fāzē sprieguma vektoru par 900.

5. Strāvas un sprieguma momentāno vērtību vienādojumi

a)

b)

c)

8.6. piemērs. 8.9. attēla a un b parādīto elektrisko ķēžu spaiļu spriegums U = 100 V, bet šo ķēžu elementu pretestības R = 3 Ω, XC = 4 Ω, XL = 4 Ω. Uzrakstīt pretestību kompleksu izteiksmes. Nosacīt strāvu un jaudas kompleksus. Uzzīmēt vektoru diagrammu un pretestību trīsstūri.

| a | b |
| --- | --- |

8.9. att.

Atrisinājums.

1. Pretestības komplekss un ķēdes pilnā pretestība:

a)

b)

Kompleksās pretestības moduļa vērtība Z = 5 Ω ir vienāda ar virknes slēguma pilno pretestību.

2. Sprieguma komplekss. Pieņemsim, ka ķēdes sprieguma komplekss ir vienāds ar tā moduli

3. Strāvas komplekss:

a)

b)

4. Sprieguma kritumu kompleksi:

a)

b)

5. Jaudas komplekss. Saistīto kompleksu iegūst, ja kompleksa skaitļa imaginārās daļas zīmi maina uz pretējo.

a)

P = 1200 W, Q = QC = 1600 VAr, VA.

b)

P = 1200 W, Q = QL = 1600 VAr, VA.

6. Vektoru diagramma. Maiņstrāvas ķēdes (8.9. att. a) sprieguma vienādojums  bet ķēdes (8.9. att. b) sprieguma vienādojums

Šo vektoru summu konstruējam ģeometriski mērogā MU = 20 V/cm un MI = 10 A/cm (8.10. att.).

| a | b |
| --- | --- |

8.10. att. Vektoru diagramma un sprieguma trīsstūris shēmai 8.9. att.

7. Pretestību trīsstūris (8.11. att.). Vektoru diagramma (8.10. att. a un b) sprieguma vektorus izdalot ar strāvu kompleksu, iegūst pretestību trīsstūri, kura malas mērogā izsaka apskatāmas ķēdes reaktīvo R, aktīvo X un pilno pretestību Z.

| a | b |
| --- | --- |

8.11. att. Pretestību trīsstūris elektriskai ķēdei 9.9. attēlā

8.6. piemērs. Spoles  aktīvā  pretestība  Rsp  =  8 Ω  un  induktīvā  pretestība xL = 22 Ω. Virknē ar spoli ieslēgta aktīvā pretestība R = 4 Ω  un kondensators ar kapacitatīvo pretestību xC = 6 Ω (8.12. att.). Aprēķināt: ķēdes strāvu; jaudas koeficientu; aktīvo, reaktīvo un pilno jaudu; sprieguma zudumu katrā pretestībā. Ķēde pieslēgta spriegumam U = 200 V. Uzzīmēt mērogā vektoru diagrammu. Kā jāizmaina kondensatora kapacitatīvā pretestība, lai ķēdē iestātos spriegumu rezonanse. Noteikt strāvu rezonanses gadījumā.

8.12. att.

Atrisinājums.

1. Ķēdes pilnā pretestība. Praktiski gandrīz vienmēr, izveidojot aizvietošanas shēmu ar kompleksam pretestībām, lieto formulu  Mūsu gadījumā

Kompleksās pretestības moduļa Z vērtība ir vienāda ar virknes slēguma pilno pretestību.

2. Doto spriegumu U aizstājam ar kompleksu lielumu . Sprieguma sākuma fāzi varam izvēlēties brīvi, tāpēc visvienkāršāk pieņemt to vienādu ar nulli. Citiem vārdiem, uzskatām, ka kompleksajam spriegumam ir tikai reāla daļa

(V).

3. Strāvu ķēdē var izteikt ar kompleksu

(A).

Saistītais komplekss

4. Sprieguma kritumi

5. Jaudas komplekss

(VA).

Aktīvā jauda P = 1200 W= 1,2 kW, reaktīvā jauda Q = 1600 VAr = 1,6 kVAr un pilnā jauda VA.

6. Vektoru diagramma. Maiņstrāvas ķēdes (8.12. att.) sprieguma vienādojums

Šo vektoru summu konstruējam ģeometriski mērogā M = 40 V/cm un M = 5 A/cm (8.13. att.).

8.13. att. Vektoru diagramma

8.7. KĒDES AR PARALĒLI SLĒGTĀM PRETESTĪBĀM

Ja ķēde sastāv no vairākiem paralēliem zariem, tad, pamatojoties uz pirmo Kirhofa likumu, strāva nesazarotajā ķēdes daļā (8.14. att.):

Saskaņā ar Oma likumu

Ievietojot šīs strāvu izteiksmes iepriekšējā vienlīdzībā, iegūstam

8.14. att. Sazarota ķēde ar paralēli slēgtām pretestībām.

jeb, vienkāršojot ar

jeb

t.i., kopējais vadītspējas komplekss ķēdei, kura sastāv vairākiem paralēliem zariem, ir vienlīdzīgs atsevišķo zaru vadītspēju kompleksu summai.

Ja ķēde sastāv no diviem paralēliem zariem, tad

no kurienes

8.7. piemērs. Aprēķināt kopējo pretestību ķēdei, kura sastāv no diviem paralēliem zariem, ja

Atrisinājums.

8.8. piemērs. Maiņsprieguma avotam ar spriegumu U = 220 V pieslēgta ķēde ar 3 paralēliem zariem (8.15.  att.). Dotie lielumi: R11 = 5 Ω; R12 = 15 Ω; R2 = 4 Ω; XL2 = 3 Ω; R3 = 6 Ω; XC3 = 8 Ω. Ar  simbolisko  metodi  aprēķināt  strāvas ,  spriegumu  , jaudas  un fāzu nobīdes leņķi φ starp spriegumu un strāvu ķēdes nesazarotā posmā. Mērogā konstruēt vektoru diagrammu.

| a | b |
| --- | --- |

8.15. att. Patērētāju paralēlā slēguma shēma (a) un aizvietošanas shēma (b)

Atrisinājums.

Shēma ir trīs zari. Katru no tiem aizstājam ar komplekso pretestību (8.15. att. b.). Komplekso pretestību vērtības:

Doto spriegumu U aizstājam ar komplekso lielumu. Sprieguma sākuma fāzi varam izvēlēties brīvi, tāpēc visvienkāršāk pieņemt to vienādu ar nulli. Citiem vārdiem, uzskatām, ka kompleksajam spriegumam ir tikai reāla daļa (V).

Aizvietošanas shēmu aprēķinām līdzīgi līdzstrāvas ķēdei: tā kā spriegums uz katras pretestības ir zināms, atrodam zaru strāvas, un pēc tam kopējo strāvu.

Reālas daļas sakrīt ar strāvu aktīvajām un imaginārās daļas ar strāvu reaktīvajām komponentēm.

Kopējo strāvu kompleksā formā atrodam, izmantojot pirmo Kirhofa likumu:

A.

Atrodam strāvu efektīvās vērtības – tās ir komplekso strāvu moduļi

4. Atsevišķu zaru kompleksās jaudas atrodam, sareizinot sprieguma kompleksu ar attiecīgā zara strāvas saistīto kompleksu

Visas shēmas patērētā jauda

vai

Aktīvā jauda  P  ir attiecīgās  kompleksās jaudas reālā daļa.  Reaktīvā  jauda  Q  ir kompleksās jaudas imaginārā daļa. Pie tam pozitīva imaginārā daļa norāda, ka reaktīvā jauda ir ar induktīvu raksturu, bet negatīva – uz reaktīvas jaudas kapacitīvu raksturu.

Vektoru diagramma (8.16. att.).

8.16. att. Vektoru diagramma kompleksu plaknē

Simboliskās metodes priekšrocība ir tā, ka jebkuru strāvu, jaudu vai spriegumu iespējams atrast, neizmantojot tādus vektoru diagrammu metodes atribūtos kā fāžu nobīdes leņķus, jaudas koeficientu un vektoru diagrammu. Vēl vairāk, vektoru diagrammu iespējams uzzīmēt, vienkārši attēlojot iegūtos rezultātus kompleksu plaknē (8.16. att.).

8.8. SAZAROTU MAIŅSTRĀVAS ĶĒDES JAUKTAIS SLĒGUMS

Simboliskā metode ievērojami vienkāršo maiņstrāvas ķēžu aprēķinus, jo šo ķēžu aprēķināšanai var lietot visas lineāro līdzstrāvas ķēžu aprēķināšanas metodes un likumsakarības, pie tam aprēķināšanas gaita paliek tāda pati kā līdzstrāvas ķēžu aprēķinos.

8.17. att. Sazarota maiņstrāvas ķēde ar vienu avotu.

8.17. attēlā parādīto maiņstrāvas ķēdi ar vienu avotu, ja dots ķēdei pievienotais spriegums U, ķēdes aktīvās un reaktīvās pretestības un jāatrod zaru strāvas I0, I1, I2 aprēķina šādi.

Vispirms izsaka ķēdes zaru kompleksās pretestības:

Tad visa slēguma kompleksā pretestība

un ķēdes nesazarotā posma strāvas komplekss

Aprēķinos parasti pieņem, ka ķēdes vai ķēdes posma dotā sprieguma vai dotās strāvas komplekss ir vienāds ar tā moduli, t. i., pieņem, ka šī lieluma vektors virzīts pa reālo vērtību asi pozitīvajā virzienā. Iztirzājamā piemērā pieņem, ka (8.18. att.).

Тā kā ķēdes nesazarotajā posma sprieguma krituma komplekss

tad ķēdes paralēlo zaru sprieguma komplekss

un zaru strāvu kompleksi

un

Strāvu un spriegumu efektīvās vērtības ir vienādas ar strāvu un spriegumu kompleksu moduļiem.

Spriegumu un strāvu vektoru diagrammu zīmē kompleksu plaknē pēc dotā lieluma kompleksa un aprēķinātajiem sprieguma un strāvu kompleksiem (8.18. att.).

|  | 8.18. att. Vektoru diagramma kompleksu plaknē 8.17. attēlā parādītajai shēmai |
| --- | --- |

9.9. piemērs. Maiņsprieguma avotam ar spriegumu U = 50 V pieslēgta 8.19. att. parādīta shēma. Dotie lielumi: R1 = R2 = 10 Ω; XL1 = XL2 = 30 Ω; XC1 = XC2 = 20 Ω.

Aprēķināt visas strāvas, patērēto aktīvo, reaktīvo un pilno jaudu.

| a | b |
| --- | --- |

8.19. att. Maiņstrāvas ķēde ar jaukto slēgumu (a) un

aizvietošanas shēma ar kompleksām pretestībām (b).

Atrisinājums.

1. Shēma ir 3 zari. Uzrakstām komplekso pretestību izteiksmes:

Aizvietošanas shēma ar kompleksām pretestībām redzama 8.19. b. att. Shēmas struktūra ir tāda pati kā līdzstrāvas ķēdei, tāpēc arī aprēķina metode ir līdzīga, tikai lietojot kompleksos lielumus.

2. Doto spriegumu pārveidojam kompleksā formā:  V.

3. Sākam aprēķinu, ekvivalenti pārveidojot pretestību paralēlslēgumu posma bc. Pēc tam atrodam visas ķēdes kopējo ekvivalento pretestību Z:

Strāvu nesazarotajā ķēdes daļa atrodam, izdalot avota spriegumu ar ķēdes kopējo pretestību:

Lai aprēķinātu abas strāvas posmā bc, vispirms atrodam šī posma spriegumu:

Aprēķinām arī spriegumu posmā ab:

Strāvas posmā bc:

Kompleksā jauda, ko ģenerē avots vai patērē visas kompleksās pretestības:

Pēdējais rezultāts nozīmē, ka shēma patērē aktīvo jaudu P = 106,5 W un reaktīvo jaudu Q = 78 Var. Reaktīvā jauda ir kapacitīva rakstura, uz ko norāda mīnusa zīme kompleksās jaudas izteiksmē. Pilna jauda   VA.

4. Pārejam no strāvu un spriegumu kompleksiem uz to efektīvajām vērtībām, piemēram:

A.

Līdzīgi tam atrodam arī pārējās efektīvās vērtības:

I2 = 1,92 A,  I3 = 0,904 A,  Uab = 58,95 ≈ 59 V,  Ubc = 27,11 V.

5. Aprēķinātas shēmas vektoru diagramma parādīta 8.20. att. Tā uzzīmēta, izvēloties strāvas un sprieguma  mērogus,  un  atliekot  aprēķinātos  kompleksos lielumus  kompleksu  plaknē.

Vispār, aprēķinot shēmu ar simbolisko metodi, vektoru diagramma noder iegūto rezultātu pārbaudei. Piemēram, tā kā kompleksā pretestība Z1 ir aktīvi kapacitīvu raksturu, tad strāvai I1 jāapsteidz fāzē spriegums Uab .

Uzzīmējot posmam ab pretestību trijstūri, iespējams pat novērtēt leņķi, par kuru šī strāva apsteidz spriegumu Uab un arī to izmantot pārbaudei.

Vēl piemēram, pretestība Z3 ir tīri induktīva, tāpēc strāvai I3 jāatpaliek no sprieguma Ubc tieši par 900.

|  | 8.20. att. Vektoru diagramma kompleksu plaknē. |
| --- | --- |

Pretestības Z2 raksturs ir aktīvi induktīvs, tāpēc vektoru diagramma noder, lai pārliecinātos, vai tiešām strāva I2 atpaliek fāzē no sprieguma Ubc par leņķi, ko nosaka attiecīgā zara (R2, L2 un C2) pretestību trīsstūris.

8.9. SAREŽĢĪTAS MAIŅSTRĀVAS ĶĒDES

Lai aprēķinātu sazarotas maiņstrāvas ķēdes ar vairākiem EDS avotiem, lieto kādu no lineāro līdzstrāvas ķēžu aprēķināšanas metodēm.

Pieņemsim, ka 8.21. attēlā parādītajai maiņstrāvas ķēdei doti elektrodzinējspēki E1 un E2  un paralēlo zaru kompleksās  pretestības, bet jāatrod zaru strāvas.

Aprēķināšanai izmantojot Kirhofa likumus, sastāda vienu vienādojumu ķēdes mezglam A un divus vienādojumus diviem kontūriem:

|  | 8.21. att. Sazarotā maiņstrāvas ķēde ar diviem avotiem |
| --- | --- |

Atrisinot šo vienādojumu sistēmu, dabū  triju meklējamo strāvu kompleksus un no tiem — strāvu efektīvās vērtības.

To pašu uzdevumu atrisinot ar mezglu sprieguma metodi, vispirms atrod paralēlo zaru kompleksās vadītspējas:

Mezglu sprieguma kompleksu  aprēķina saskaņā ar izteiksmi:

.

Tad strāvu kompleksi

8.10. piemērs. Aprēķināt strāvas visos ķēdes posmos (8.21. att.), ja pirmā ģeneratora EDS e1 = 142 sin ωt (V), bet otrā e2 = 149 sin ωt (V). Ģeneratoru iekšējās pretestības ir tīri induktīvas: X1 = X2 = 0,1Ω. Nesazarotās ķēdes daļas aktīvā pretestība R = 1Ω, induktīvā pretestība X = 0,5 Ω.

Atrisinājums.

Aprēķināšanai izmantojot mezglu sprieguma metodi, vispirms atrod paralēlo zaru kompleksās vadītspējas:

EDS amplitūdas vērtības:

E1m = 142 (V),   E2m = 149 (V).

EDS efektīvas vērtības

EDS kompleksi:

= 100 + j0 (V),     = 105 + j0 (V).

Spriegums starp mezgliem A un B:

Strāvas atsevišķos ķēdes posmos:

Strāvu momentānās vērtības:

i1 = 55,7 sin (ωt + 4050') A

i2 = 86,3 sin (ωt – 500) A;

i3 = 127 sin (ωt – 390) A.

9. NODAĻA

TRĪSFĀZU STRĀVAS ĶĒDES

9.1. TRĪSFĀZU SISTĒMA

Vienfāzes maiņstrāvu (maiņstrāva ar vienu izejas spriegumu) loti plaši pielieto apgaismošanas un mazas jaudas radiotehnisko iekārtu, sadzīves vajadzībām izmantojamo elektroaparātu, elektronikas un signalizācijas iekārtu barošanai u. c.

Tomēr enerģētisko sistēmu elektropārvades līnijās, pārvadot vienfāzes maiņstrāvu, rodas lieli jaudas zudumi. Būvējot vienfāzes maiņstrāvas elektropārvades līnijas, patērē apmēram par 25% vairāk krāsainā metāla (varš, alumīnijs) salīdzinājumā ar trīsfāzu elektropārvades līnijām. Tāpēc lielu jaudu pārvadīšanai būvē trīsfāzu elektropārvades līnijas, kuras ir ekonomiski izdevīgākas.

Tātad elektriskās sistēmas, kas sevī ietver elektrostaciju ģeneratorus, transformatorus, enerģijas pārvades līnijas un sadales tīklus, mūsu dienās ir gandrīz tikai trīsfāzu strāvas sistēmas. Trīsfāzu strāvas sistēma ir atsevišķs daudzfāzu sistēmu veids.

Par daudzfāzu strāvas sistēmu sauc maiņstrāvas ķēžu kopumu, kurās darbojas vienādas frekvences sinusoidāli EDS, kas iegūti vienā enerģijas avotā un nobīdīti fāzē viens pret otru.

Katru daudzfāzu sistēmas maiņstrāvas ķēdi sauc par fāzi. Atkarībā no ķēžu jeb fāzu skaita izšķir divfāzu, trīsfāzu, sešfāzu u. c. sistēmas. Visā pasaulē izmanto simetrisku trīsfāzu sistēmu.

Trīsfāzu sistēma sastāv no trijām vienādas frekvences maiņstrāvas ķēdēm, kuru EDS nobīdīti fāzē viens pret otru par 120°. Ja turklāt sistēmas EDS maksimālās vērtības savstarpēji vienādas, tad tādu sistēmu sauc par simetrisku trīsfāzu sistēmu.

Trīsfāzu strāvas sistēmas galvenās priekšrocības salīdzinājumā ar vienfāzes maiņstrāvu ir šādas:

1. iespēja vienkāršā veidā iegūt rotējošo magnētisko lauku un reizē ar to — iespēja izveidot ļoti vienkāršas konstrukcijas trīsfāzu asinhronos dzinējus, kas ir lēti, darbā droši un vienkārši apkalpojami;

2. iespēja četrvadu sistēmā izmantot divus dažādus darba spriegumus;

3. 25% krāsainā metāla ekonomija elektriskās enerģijas pārvades līnijām (salīdzinājumā ar vienfāzes maiņstrāvu vienādos apstākļos).

Trīsfāzu strāvas tehnikas pamatu izveidotājs ir krievu elektriķis M. Doļivo-Dobrovoļskis, kas 1889. gadā izveidoja pirmo trīsfāzu asinhrono dzinēju ar īsi slēgto rotoru, bet 1890. gadā — pirmo trīsfāzu transformatoru.

9.2. SIMETRISKA TRĪSFĀZU EDS IEGŪŠANA

Trīsfāzu maiņstrāvu iegūst ar trīsfāzu ģeneratoru, kura darbības pamatā ir elektromagnētiskās indukcijas parādība. Trīsfāzu ģenerators sastāv no trim atsevišķiem tinumiem (spolēm), kas novieto tā, ka spoļu plaknes telpā veido 120° leņķus, ja magnētiskajam laukam ir l polu pāris, t.i., divi poli — N un S. Trīs tinumus (spoles), kuras sauc par fāzu tinumiem (9.1. att.), novieto uz nekustīgas feromagnētiskas serdēs 1 (statorā). Lai fāzu tinumos iegūtu mainīgu EDS, nepieciešams radīt mainīgu magnētisko plūsmu Ф, t. i., rotējošu magnētisko lauku, kurš pēc kārtas šķeltu nekustīgos ģeneratora tinumus AX, BY, CZ.

Šādu mainīgu magnētisko lauku var iegūt, griežot elektromagnētu (rotoru), ar tam uztītu ierosmes spoli (magnētisko lauku rada šī spole, ja tajā plūst strāva I), piemēram, pretī pulksteņa radītāj kustības virzienā. Elektromagnēta polu magnētiskajam speķa līnijām šķeļot fāzu tinumus AX, BY, CZ, tajos inducējas sinusoidāli EDS, kuri nobīdīti fāzē viens pret otru par 120°, pie tam EDS maksimālās vērtības vienādas, t. i., Ε Am = Ε Bm = Ε Cm = Em. Šādu ģeneratoru ar trim neatkarīgiem tinumiem — fāzēm — sauc par trīsfāzu ģeneratoru.

| a | b |
| --- | --- |
| 9.1. att. Trīsfāzu maiņstrāvas iegūšanas princips |  |

Ģeneratora katras fāzes tinumam ir divi gali — sākums un beigas. Fāzu tinumu sākumus apzīmē ar А, B, С un beigas ar X, Y, Z.

Pieņemtajam fāzu tinumu griešanas virzienam fāzu sākumus apzīmē ar burtiem fāzu secībā (A → B → C → A) tā, ka В fāzē inducētais EDS atpaliek fāzē par 120° no Α fāzē inducētā EDS un С fāzē inducētais EDS atpaliek fāzē par 120° no В fāzē inducētā EDS (9.1. att. a).

Ja laiku sāk skaitīt no momenta, kad Α fāzē inducētais elektrodzinējspēks eA = 0, tad fāzēs inducēto EDS momentānās vērtības ir šādas:

eA  = EAm sinωt;

eB = EBm sin (ωt –1200);                              (9.1)

eC = ECm sin (ωt – 2400).

Ģeneratora fāzēs inducēto simetrisko EDŠ momentāno vērtību līknes parādītas 9.1. attēlā b.

Simetriskas EDS (spriegumu, strāvu) sistēmas galvenā īpašība ir tā, ka katrā mirkli EDS (spriegumu, strāvu) momentāno vērtību algebriskā summa ir vienāda ar nulli, kā tas redzams arī no EDS momentāno vērtību līknēm (9.1. att. b):

еА + еB + еC = 0.

Šo sakarību attiecinot uz simetriskas trīsfāzu sistēmas EDS efektīvajām vērtībām EA = EB = EC, tās jāsummē ģeometriski (9.2. att.):

(9.2)

Tātad simetrisku trīsfāzu EDS ģeometriskā summa ir vienāda ar nulli.

9.1. piemērs. Trīsfāžu maiņstrāvas sistēmas A fāzes EDS momentāna vērtība nosaka pēc izteiksmes eA = 310,2 sin (314t + 900), V. Uzrakstīt fāžu B un C EDS momentāno vērtību izteiksmes, kā arī aprēķināt EDS efektīvās vērtības un konstruēt vektoru diagrammu.

Atrisinājums.

1. Fāžu B un C EDS momentāno vērtību izteiksmes, ievērojot, ka EDS ir nobīdīti viens pret otru par 1200:

eB = 310,2 sin (314t + 900 – 1200) = 310,2 sin (314t – 300), V.

eC = 310,2 sin (314t – 300 - 1200) = 310,2 sin (314t – 1500), V.

2. Fāžu EDS efektīvās vērtības

|  | 9.2. att. Simetriskas trīsfāzu sistēmas EDS vektoru diagramma. |
| --- | --- |

3. Vektoru diagramma, pieņemot, ka ME = 55 V/cm (9.3. att.)

|  | 9.3. att. Vektoru diagramma 9.1. piemēram |
| --- | --- |

Piezīme. Lai atliktu EDS vektorus, kuru fāžu nobīdes leņķis ir 1200 uz horizontālās (0x) ass abos virzienos no nullpunkta (0) atliek 6 cm (vai 12 rūtiņas), tad no punkta (6) atliek 3,5 cm (vai 7 rūtiņas) vertikāli uz leju. Pēc tam nullpunktu (0) un punktus (3,5) savieno ar taisnēm no nullpunkta (0) uz tam atliek EDS vektorus noteikta garumā (aprēķinātu, ievērojot mērogu).

EDS, kuru fāzu nobīdes leņķi nav 120° vai kuru efektīvās vērtības ir dažādas (EA ≠ EB ≠ ≠EC), vai arī — kuru fāzu nobīdes leņķi un arī efektīvās vērtības ir dažādas, veido nesimetrisku trīsfāzu sistēmu.

Katrs apskatāmā ģeneratora fāzes tinums ir neatkarīgs EDS avots, un katram no tiem ar diviem vadiem var pievienot savu vienfāzes patērētāju (9.4. att.).

Par ģeneratora fāzēs inducēto EDS pozitīvo virzienu pieņem virzienu no fāzes beigām (Χ, Υ, Z) uz fāzes sākumu (А, В, C).

Trīsfāzu sistēmu, kurā ģeneratora katru fāzi neatkarīgi no citām fāzēm divi vadi savieno ar vienfāzes patērētāju, sauc par nesaistītu trīsfāzu sistēmu.

Nesaistītā trīsfāzu sistēmā ģeneratora katra fāze darbojas neatkarīgi no pārējām, tātad pastāv trīs neatkarīgas vienfāzes maiņstrāvas ķēdes, un enerģijas pārvadīšanai nepieciešami 6 vadi.

Praksē nesaistītu trīsfāzu sistēmu nelieto, jo tai nav nekādu tehniski ekonomisku priekšrocību salīdzinājumā ar vienfāzes sistēmu, bet izmanto tikai saistītu trīsfāzu sistēmu, ko iegūst, ģeneratora fāzu tinumus elektriski savienojot, t. i., tos saslēdzot zvaigznes vai trīsstūra slēgumā.

9.4. att. Nesaistīta trīsfāzu sistēma.

Jāpiezīmē, ka trīsfāzu ģeneratora praktiskais izveidojums atšķiras no 9.1. attēlā parādītā: ģeneratora fāzu tinumi ir ievietoti nekustīgā statorā, kura cilindriskajā dobumā rotē elektromagnēti — poli.

9.3. ZVAIGZNES SLĒGUMS

Trīsfāzu sistēmas zvaigznes slēgumā izmanto divus variantus — četrvadu sistēmu un trīsvadu sistēmu.

Četrvadu sistēma. Tā kā trīsfāzu ģeneratora fāzēs inducētie EDS skaitliski vienādi un nobīdīti fāzē viens pret otru par 120°, tad, ģeneratora fāzu tinumu vienāda nosaukuma galus saslēdzot kopā, ģeneratorā elektriski nekas neizmainās. Ģeneratoram pievienojamo vadu skaitu samazina, visus trīs strāvu atpakaļvadus (10.4. att.) apvienojot vienā kopīgā vadā. Reizē ar to iegūst saistītu trīsfāzu četrvadu sistēmu — tā saukto zvaigznes slēgumu (9.5. att.), ko saīsināti apzīmē ar zīmi Y.

Trīsfāzu strāvas ģeneratora fāzu tinumus saslēdz zvaigznē, tinumu vienāda nosaukuma galus, piemēram, tinumu beigas Χ, Υ un Z, savienojot kopā vienā mezglā 0', ko sauc par ģeneratora nullpunktu. Tāpat zvaigznē saslēdz trīs patērētājus, izveidojot patērētāja nullpunktu 0.

Kopīgo atpakaļvadu, kas savieno ģeneratora un patērētāja nullpunktus, sauc par nullvadu, bet fāzu tinumu sākumiem А, В un С pievienotos trīs vadus — par līnijas vadiem. Shēmās līnijas vadus apzīmē ar А, В, С un nullvadu — ar 0.

Spriegumus starp jebkuru līnijas vadu un nullvadu vai starp ģeneratora vai patērētāja fāzu spailēm sauc par fāzes spriegumiem un apzīmē ar UA, UB, UC.

9.5. att. Ģeneratora un patērētajā zvaigznes slēgums ar nullvadu (četrvadu sistēma).

Spriegumus starp līnijas vadiem sauc par līnijas spriegumiem un apzīmē ar UAB, UBC un UCA indeksu burtu secība norāda šo spriegumu pozitīvos virzienus.

Saistītā trīsfāzu četrvadu sistēmā izšķir ne tikai divējādas sprieguma vērtības — līnijas spriegumu Ul un fāzes spriegumu Uf, bet arī divējādas strāvas vērtības — līnijas strāvu Il un fāzes strāvu If.

Par līnijas strāvām sauc līnijas vados plūstošās strāvas IA, IB un IC, bet par fāzu strāvām — ģeneratora vai patērētāja fāzēs plūstošās strāvas. Par patērētāja fāzu strāvu un fāzu spriegumu pozitīvo virzienu pieņem virzienu no fāzes sākuma uz fāzes beigām. Tādēļ līnijas strāvu pozitīvais virziens ir no ģeneratora uz patērētāju, bet nullvada strāvas I0 pozitīvais virziens — tam pretējs.

Ja ģenerators un patērētājs saslēgti zvaigznē (9.5. att.), tad ģeneratora katra fāze, līnijas vads un patērētāja fāze savienoti virknē. Tāpēc zvaigznes slēgumā līnijas strāva vienāda ar fāzes strāvu:

Il = If. 						(9.3)

Līnijas sprieguma momentānā vērtība vienāda ar divu attiecīgo fāzu spriegumu momentāno vērtību algebrisko summu. Tā, piemēram, līnijas sprieguma momentānā vērtība starp patērētāja spailēm Α un В

uAB = uA + (– uB) = uA – uB.

Patērētāja В fāzes sprieguma momentānā vērtība uB ņemta ar mīnusa zīmi tāpēc, ka šīs fāzes sprieguma pozitīvais virziens ir pretējs līnijas sprieguma uAB pozitīvajam virzienam. Līdzīgi dabu, ka uBC = uB — uC un uCA = uC — uA.

Pārejot no spriegumu momentānajām vērtībām uz to efektīvajam vērtībām, fāzu spriegumi jāsummē ģeometriski:

(9.4)

Līnijas spriegumu grafiska atrašana no dotajiem fāzu spriegumiem, izmantojot izteiksmes (9.4), parādīta 9.6. attēlā a.

| a | b |
| --- | --- |

9.6. att. Trīsfāžu ģeneratora vektoru diagramma (a) un topogrāfiskā diagramma (b)

Līnijas spriegumu vektori arī veido simetrisku zvaigzni, kas pagriezta pozitīvā virzienā par 30° pret fāzu spriegumu simetrisko zvaigzni. No grafiskās konstrukcijas redzam, ka līnijas spriegumu vektorus grafiski var iegūt arī vienkāršāk, t. i., fāzu spriegumu vektoru bultiņas savienojot ar taisnēm un tā iegūstot vienādmalu trīsstūri, ko sauc par līnijas spriegumu trīsstūri. Šo trīsstūri veidojošo līnijas spriegumu vektoru bultiņas virzītas pretī pulksteņa rādītāja kustības virzienam (9.6. att. b).

No viena fāzu sprieguma vektora, piemēram,  galapunkta A velkot perpendikulu pret līnijas sprieguma vektoru (9.6. att. a), iegūst taisnleņķa trīsstūri ODA, no kura izsaka sakarību starp līnijas un fāzu spriegumiem:

Tā kā UAB = Ul un UA = Uf, tad

(9.5)

t. i., zvaigznes slēgumā līnijas spriegumsreizes lielāks par fāzes spriegumu. Šī sakarība saista valsts standarta noteiktas maiņsprieguma nominālās vērtības 660, 380, 220 un 127 V:

ja Ul = 660 V; Ul = 380 V; Ul = 220 V,

tad Uf = 380 V; Uf = 220 V; Uf = 127 V.

Līnijas spriegumu trīsstūri (9.6. att. b) elektrotehnikā sauc par topogrāfisko diagrammu. Katrs punkts šādā diagramma raksturo kāda shēmas punkta potenciālu, bet attālums starp diviem punktiem – šī sprieguma vērtību. Tādējādi topogrāfiskā diagramma visai kompakti satur informāciju par visiem shēmas spriegumiem. Punkti A, B un C izvietoti vienādmalu trīsstūra virsotnēs, bet punkts 0 (0' – ģeneratoram) – tā simetrijas centrā. Šāda diagramma ir raksturīga jebkuram zvaigznē slēgtam trīsfāžu ģeneratoram – diagrammas atšķiras vienīgi ar mērogu.

Topogrāfiskajā diagramma ir divi spriegumu tipi. Visi fāžu spriegumi UA, UB un UC ir vienāda lieluma. Savstarpēji vienādi ir arī līnijas spriegumi UAB, UBC un UCA. Topogrāfiskā diagramma rāda, ka līnijas sprieguma Ul vērtība ir lielāka par ģeneratora fāzes sprieguma Uf vērtību. Tā kā diagrammā sastopamās leņķu vērtības ir tikai 300, 600 un 1200, tad viegli iegūt sakarību starp līnijas spriegumu un ģeneratora (ne patērētāja !) fāzes spriegumu (9.5).

9.4. PATĒRĒTĀJU SLĒGŪMS ZVAIGZNĒ.

Pieņemsim, ka dota trīsfāžu maiņstrāvas ķēde, un jārisina parastais uzdevums: doti avota spriegumi (šeit pietiekami zināt tikai vienu lielumu – līnijas spriegumu, jo ar to ir norādīts mērogs ģeneratora topogrāfiskajai diagrammai ar visiem sešiem spriegumiem), dota arī patērētāja slēguma shēma un tā fāžu pretestības. Jāatrod visas strāvas.

Risinot šādus uzdevumus vai analizējot dažādus trīsfāžu patērētāja darba režīmus, būs vieglāk orientēties tajos, ja ņemsim vērā, ka jebkurā gadījumā realizējas šāds plāns:

1. patērētāju topogrāfiskā diagramma,

2. patērētāju fāžu spriegumi topogrāfiskā diagrammā,

3. patērētāju fāžu strāvas,

4. pārējās strāvas.

Šo plānu var lietot, aprēķinot jebkuru trīsfāžu patērētāja slēguma shēmu. Katra tā punkta izpilde nozīmē vektoru diagrammas (sākuma  - topogrāfiskās diagrammas) pakāpenisku veidošanu, pie tam katrai izmaiņai diagramma atbilst kārtējais analītiska aprēķina posms.

Tātad analīzi vai aprēķinu sāk, zīmējot konkrētā patērētāja topogrāfisko diagrammu. Pēc tam, kad fāžu spriegumi tajā ir noteikti, katru patērētāja fāzi var aplūkot atsevišķi kā vienfāzes maiņstrāvas ķēdi ar zināmu spriegumu, un atrast tajā attiecīgās fāzes strāvu. Pārejas strāvas (ja tādas shēma ir) atrod, izmantojot attiecīgās shēmas strāvu vienādojumus.

Trīsfāžu patērētāja topogrāfiskajā diagrammā jāparāda visu tā punktu potenciāli. Zvaigznes slēgumā patērētājam ir 4 punkti A, B, C un 0, trīsstūra slēgumā – 3 punkti: A,B un C. Patērētāja topogrāfisko diagrammu zīmē, izmantojot ģeneratora topogrāfisko diagrammu. Tā kā pārvades līniju var uzskatīt par ideālu (bez pretestības), tad pamatprincips šeit vienkāršs: ja shēmā attiecīgie ģeneratora un patērētāja punkti ir savienoti (ar līnijas vai neitrāles vadu), tad to potenciāli ir vienādi un arī topogrāfiskajā diagrammā šiem punktiem jāsakrīt. Citiem vārdiem, patērētāja topogrāfiskajā diagrammā ir zināmi tik punkti, cik vadu savieno patērētāju ar ģeneratoru.

Ģeneratora spriegumi vienmēr ir simetriski (neatkarīgi no patērētāja fāžu noslodzes) un starp vektoriem vienmēr ir 1200 leņķis.

Patērētāja topogrāfiskā diagramma ar tajā parādītiem patērētāja fāžu spriegumiem redzama 9.7. att. No diagrammas redzams, ka visas patērētāja fāzes saņem skaitliski vienādus, bet fāzē savstarpēji par 1200 nobīdītus spriegumus UA0, UB0 un UC0, kas skaitliski vienādi ar ģeneratora fāzes spriegumu Uf:

(9.6)

| 9.7. att. Simetriskā patērētāja topogrāfiskā diagramma | 9.8. att. Nesimetriskā patērētāja topogrāfiskā diagramma |
| --- | --- |

Nākošais solis: diagramma iezīmē fāžu strāvas vektorus. Ja patērētājas ir simetrisks, t.i., ja visu trīs fāžu pretestības ir vienādas (pēc lieluma un rakstura):

ZA = ZB = ZC = Z (tātad RA = RB = RC = R un XA = XB = XC = X).

Tad visās fāzes strāvas ir vienāda lieluma

(9.7)

un vienādi nobīdītas pret attiecīgo fāžu spriegumiem

vai .  (9.8)

Summējot šādu fāžu strāvu vektorus, iegūsim nulli

(9.9)

Ja patērētāja fāzu pretestības ir dažāda lieluma un rakstura, t. i., ja patērētāja fāzu kompleksās pretestības  (tātad RA ≠ RB ≠ RC un XA ≠ XB ≠ XC), tad tādu patērētāju (slodzi) sauc par nesimetrisku. Zinot fāžu sprieguma vērtību un patērētāja fāžu pretestības, var aprēķināt fāžu strāvu efektīvās vērtības. Nesimetriskas slodzes režīmā patērētāja fāzēs plūst dažāda lieluma strāvas

(9.10)

Tātad nesimetriskas slodzes režīmā patērētāja fāzēs plūst dažāda lieluma strāvas.

Fāzes nobīdes leņķus starp patērētāju fāžu strāvām un fāžu spriegumiem nosaka pēc tā kosinusiem vai sinusiem

(9.11)

Zinot fāzu nobīdes leņķus φA , φB un φC fāžu strāvu vektorus atliek diagrammā (9.8. att.).

Un pēdējais solis, zīmējot vektoru diagrammu: tajā parāda strāvu neitrāles vadā.

Saskaitot vektoru diagrammā (tikai ne skaitliski!) fāžu strāvu vektorus, atrodam neitrāles vada strāvas vektoru (9.8. att.).

Strāvu vienādojums šai shēmai

(9.12)

No šiem diviem piemēriem izriet, ka četrvadu sistēmā patērētāja fāzes vienmēr saņem vienāda lieluma spriegumus, bet strāva neitrāles vadā ir atkarīga no patērētāja fāžu pretestību nesimetrijas pakāpes. Jā patērētājs ir simetrisks, tad neitrāles vadā strāva neplūst: I0 = 0.

Nesimetrisku slodzi rada trīsfāzu sistēmai pievienoti vienfāzes patērētāji — kvēlspuldzes, sildierīces, vienfāzes elektrodzinēji, vienfāzes elektriskās krāsnis u. c.

9.5. TRĪSFĀZU ĶĒDES JAUDAS

Trīsfāzu ķēdes aktīvo un reaktīvo jaudu atrod, summējot patērētāja atsevišķo fāzu atbilstošās jaudas (neatkarīgi no patērētāja slēguma veida).

Ja patērētājs pieslēgts četrvadu sistēmai (zvaigznes slēgums), tad katras fāzes aktīvo un reaktīvo jaudu atrod saskaņā ar izteiksmēm:

PA = UAIA cos φA,  QA = UA IA sin φA,

PB = UBIB cos φB,  QB = UB IB sin φB,				 (9.13)

PC = UCIC cos φC,  QC = UC IC sin φC,

kur UA, UB, UC — patērētāja fāzu spriegumi;

IA, IB, IC — patērētāja fāzu strāvas;

φA, φB, φC	— fāzu nobīdes leņķi starp fāzu strāvām un fāzu spriegumiem.

Trīsfāzu ķēdes aktīvā jauda Ρ ir vienāda ar atsevišķo fāzu aktīvo jaudu aritmētisko summu:

P = PA + PB + PC, 					(9.14)

bet trīsfāzu ķēdes reaktīvā jauda Q ir vienāda ar atsevišķo fāzu reaktīvo jaudu algebrisko summu:

Q = QA + QB +QC. 					(9.15)

Trīsfāzu ķēdes pilnā jauda

(9.16)

Ja slodze simetriska, tad

PA + PB + PC = Pf,  QA + QB +QC = Qf,  φA = φB = φC = φ

un trīsfāzu ķēdes jaudas

P = 3Pf = 3UfIf cos φ,

Q = 3Qf = 3UfIf sin φ,

S = 3UfIf .

Tā kā zvaigznes slēgumā Il = If un tad

(9.17)

Izteiksmes (9.17) izmantojamas arī trīsstūri slēgtai simetriskai slodzei. Tikai jāiegaumē, ka šajās izteiksmēs leņķis φ ir fāzu nobīdes leņķis starp fāzes strāvu un fāzes spriegumu.

Var pierādīt, ka trīsstūri slēgtas simetriskas slodzes pretestības patērē 3 reizes vairāk aktīvās jaudas nekā tam pašam līnijas spriegumam pievienotas tās pašas zvaigznē slēgtas slodzes pretestības, t. i.,

(9.18)

9.6.  NULLVADA NOZĪME NESIMETRISKAS SLODZES ZVAIGZNES

SLĒGUMĀ

Iztirzājot četrvadu sistēmu, netika ņemtas vērā patērētāju un ģeneratoru savienojošo vadu pretestības, un tādēļ uzskatījām, ka nesimetriskas slodzes režīmā patērētāja fāzu spriegumi ir simetriski, skaitliski vienādi un sakrīt fāzē ar atbilstošajiem ģeneratora fāzu spriegumiem. Īstenībā tomēr šīs pretestības ir jāievēro.

Taču līnijas vadu pretestības vienmēr var ietvert tiem virknē pievienotajās patērētāja fāzu pretestības. Tādēļ jāievēro tikai nullvada kompleksā pretestība  (9.9. att.), t. i., pretestība starp ģeneratora nullpunktu 0 un patērētāja nullpunktu 0'.

9.9. att. Trīsfāzu četrvadu sistēma ar nesimetrisku slodzi.

Bet, tā kā četrvadu ķēdē ar nesimetrisku slodzi nullvada strāva > 0, tad nullvada pretestībā  pastāv sprieguma kritums  Šī iemesla dēļ patērētāja fāzu spriegumi ,  un  vairs nav vienādi ar atbilstošajiem ģeneratora fāzu spriegumiem ,  un .

Tā kā iztirzājamā shēmā ir tikai divi mezgli — 0 un 0' tad sprieguma aprēķināšanai izdevīgi lietot mezglu sprieguma metodi, pieņemot, ka ģeneratora ,  un , jo ģeneratora fāzu pretestības ir neievērojami mazas. Tad sprieguma kritums nullvada

(9.19)

kur

(9.20)

ir patērētāja fāzu un nullvada kompleksās vadītspējas un , ,  — patērētāju fāzu kompleksās pretestības. Tad patērētāja fāzu spriegumi

(9.21)

fāzu strāvas

(9.22)

un nullvada strāva

Simetriskai slodzei , un sprieguma kritums starp avota un patērētajā nullpunktiem 0 un 0' ir vienāds ar nulli:

Bet tas nozīmē, ka nullvada nav strāvas ( = 0), tātad nullvads simetriskai slodzei nav vajadzīgs.

Ja slodze nesimetriska, tad nullvada strāva > 0, un tādēļ arī spriegums > 0. Sprieguma  skaitliskā vērtība ar noteiktu nullvada strāvu  ir jo lielāka, jo lielāka ir nullvada pretestība . Spriegumssasniedz maksimālo vērtību tad, kad nullvada nav vai nullvads ir pārtraukts, jo tad = ∞ un = 0.

Nesimetriskas slodzes režīma, pārtraucot nullvadu, ievērojami izmainās patērētāja fāzu strāvas (, jo ) un fāzu spriegumi, kuriem tagad ir dažādas skaitliskās vērtības , ,  un dažādi fāzu nobīdes leņķi starp tiem, kā tas redzams 9.10. attēla paradītajā spriegumu topogrāfiskajā vektoru diagrammā. Spriegumu sauc par nullpunkta nobīdi.

|  | 9.10. att. Spriegumu topogrāfiskā vektoru diagramma nesimetriskas slodzes zvaigznes slēgumam bez nullvada. |
| --- | --- |

Bet režīms ar dažāda lieluma fāzu spriegumiem, kuri ievērojami atšķiras no patērētāja nominālā sprieguma UN, nav pieļaujams.

Tādēļ nullvada nedrīkst ievietot slēdzi vai kustošo drošinātāju.

Lai nesimetriskas slodzes režīmā patērētajā fāzēm nodrošinātu simetriskus spriegumus UA = UB = UC (9.10. att.), tad nullpunkta nobīdi jātiecas samazināt līdz nullei. Praktiski to panāk, zvaigzne slēgtu nesimetrisku slodzi pievienojot četrvadu ķēdei, kurai ir tik maza nullvada pretestība Z0, ka var neievērot sprieguma  kritumu  nullvada .  Bet, tā ka praksē nullvada pretestība salīdzinājuma ar patērētāja fāzu pretestībām tiešam ir ļoti maza, tad praktiski nullpunkta nobīde četrvadu sistēmā = 0, t. i., patērētāja fāzu spriegumi praktiski ir simetriski ar jebkurām patērētāja fāzu strāvu vērtībām.

Tātad nullvads nodrošina zvaigznē slēgtai nesimetriskai slodzei simetriskus fāzu spriegumus.

9.2. piemērs. 9.11. att. parādīts zvaigznē slēgts nesimetrisks patērētājs, kas enerģiju saņem no trīsfāžu ģeneratora pa četrvadu līniju (līnijas vadi A, B, C; neitrāles vads N). Dots līnijas spriegums Ul = 380 V. Patērētāja A - fāzē virknē slēgtas spole ar aktīvo pretestību RA = 11 Ω un induktīvo pretestību XLA = 34 Ω un kondensators ar kapacitīvo pretestību XCA = 53 Ω; B - fāzē ir spole ar aktīvo pretestību RB = 11 Ω un induktīvo pretestību XLB = 19 Ω; C - fāzē ir kondensators ar kapacitīvo pretestību XCC = 22 Ω.

9.11. att. Nesimetrisks patērētājs, četrvadu sistēma

1. Aprēķināt fāzu strāvas;

2. Aprēķināt strāvu nullvadā;

3. Aprēķināt aktīvo, reaktīvo un pilno jaudu katrai fāzei un visai ķēdei;

4. Aprēķināt fāzu nobīde starp spriegumu un strāvu katrā fāze;

5. Mērogā uzkonstruēt  vektoru diagrammu un topogrāfisko diagrammu

Atrisinājums.

Vispirms uzdevumu risināsim ar vektoru diagrammu (grafoanalītisko) metodi

1. Patērētāja topogrāfiskā diagramma ir tāda pati kā ģeneratoram, jo pārvades līnija ir 4 vadi, kas patērētajam piegādā visu ģeneratora punktu A, B, C un 0 potenciālus. Tas nozīme, ka patērētāja neitrāles potenciāls sakrīt ar ģeneratora neitrāles potenciālu. Arī visu patērētāja fāžu spriegumi (UA, UB, UC) ir tādi paši kā ģeneratora fāžu spriegumi

V.

Tagad visu fāžu spriegumi ir zināmi UA = UB = UC = 220 V, tāpēc nākošajā risinājuma posmā varēsim risināt trīs atsevišķus vienfāzes maiņstrāvas uzdevumus. Trīsfāžu specifika no jauna parādīsies tikai aprēķina nobeigumā – aprēķinot strāvu neitrāles vadā.

2. Atrodam fāžu pilnās pretestības, fāžu strāvas un to nobīdes leņķus attiecībā pret saviem spriegumiem.

A – fāzē elementi slēgti virknē. Šādā gadījumā slēguma pilno pretestību atrod no pretestību trīsstūra (10.12. att. a):

Ω.

Pretestību trīsstūrī leņķis φA ir negatīvs, jo reaktīva pretestība XA = XLA – XCA ir kapacitīva. Šī leņķa skaitlisko vērtību atrod no pretestību trīsstūra

Strāva apsteidz spriegumu A – fāzē par 600.

A – fāzes strāvas efektīvā vērtība

A.

B – fāzē elementi slēgti virknē. Šādā gadījumā slēguma pilno pretestību arī atrod no pretestību trīsstūra (9.12. att. b):

Ω.

Pretestību trīsstūrī leņķis φB ir pozitīvs, jo reaktīva pretestība XB = XLB – XCB = XLB  ir induktīva. Šī leņķa skaitlisko vērtību atrod no pretestību trīsstūra (9.12. att. b)

Strāva atpaliek no sprieguma par 600.

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

9.12. att. Vektoru diagrammas 9.2 piemēram

B – fāzes strāvas efektīvā vērtība

A.

C – fāzē ieslēgts kondensators,  tāpēc šīs fāzes strāva  apsteidz  šīs  fāzes  spriegumu  par  φC = – 900 (9.12. att. c). Strāvas vērtība:

A.

3. Trīsfāžu patērētāja topogrāfiskajā diagrammā jāparāda visu tā punktu potenciāli. Zvaigznes slēgumā patērētājam ir 4 punkti A, B, C un 0. Patērētāja topogrāfisko diagrammu zīmē, izmantojot ģeneratora topogrāfisko diagrammu. Tā kā pārvades līniju var uzskatīt par ideālu (bez pretestības), tad pamatprincips šeit vienkāršs: ja shēmā attiecīgie ģeneratora un patērētāja punkti ir savienoti (ar līnijas vai neitrāles vadu), tad to potenciāli ir vienādi un arī topogrāfiskajā diagrammā šiem punktiem jāsakrīt. Citiem vārdiem, patērētāja topogrāfiskajā diagrammā ir zināmi tik punkti, cik vadu savieno patērētāju ar ģeneratoru.

Ģeneratora spriegumi vienmēr ir simetriski (neatkarīgi no patērētāja fāžu noslodzes) un starp vektoriem vienmēr ir 1200 leņķis.

Vispirms zīmē patērētāja topogrāfisko diagrammu. No diagrammas (9.13. att.) redzams, ka visas patērētāja fāzes saņem skaitliski vienādus, bet fāzē savstarpēji par 1200 nobīdītus spriegumus UA0, UB0 un UC0, kas skaitliski vienādi ar ģeneratora fāzes spriegumu Uf:

Nākošais solis: zinot fāžu nobīdes leņķus φA, φB, φC, diagrammā iezīmē fāžu strāvu vektorus.

Un pēdējais solis, zīmējot vektoru diagrammu: tajā parāda strāvu neitrāles vadā. Strāvu vienādojums šai shēmai

I0 = IA + IB + IC.

(Saskaņa ar pirmo Kirhofa likumu patērētāja nullpunktam 0 nullvada strāva vienāda ar līnijas (fāžu) strāvu ģeometrisko summu). Saskaitot vektoru diagrammā (tikai ne skaitliski!) fāžu strāvu vektorus, atrodam neitrāles vada strāvas vektoru (9.13. att.).

9.13. att. Vektoru diagrammas 9.2 piemēram

Mērogs M = 2,5 A/cm. Vektoru garumi:

un   A, bet φN = 1650.

4. Jaudas aprēķins

Katras fāzes aktīvā jauda

PA = UA·IA·cosφA = 220·10·cos(–600) = 1100 W,

PB = UB·IB·cosφB  = 220·10·cos 600  = 1100 W,

PC = UC·IC·cosφC  = 220·10·cos(–900)  = 0 W,

Visas ķēdes aktīvā jauda

P = PA + PB + PC = 1100 + 1100 + 0 = 2200 W

Katras fāzes reaktīvā jauda

QA = UA·IA·sinφA = 220·10·sin(–600) = –1905 VAr,

QB = UB·IB·sinφB  = 220·10·sin 600  = 1905 VAr,

QC = UC·IC·sinφC  = 220·10·sin(–900)  = –2200 VAr,

Visas ķēdes reaktīvā jauda

Q = QA + QB + QC = –1905 + 1905 + (–2200) = –2200 Var.

Pilnā jauda

SA = UA·IA = 220·10 = 2200 VA,

SB = UB·IB = 220·10 = 2200 VA,

SC = UC·IC = 220·10 = 2200 VA,

VA.

9.3. piemērs. Uzdevuma risinājums ar simbolisko metodi

1.Izveidojam aizvietošanas shēmu (9.14. att.), aizstājot katru elementu vai elementu virknes slēgumu ar kompleksu pretestību. Fāžu komplekso pretestību vērtības:

kur ZA = 22 Ω – A –fāzes pilnā pretestība, φA = – 600 – fāzu nobīde starp spriegumu un strāvu A – fāzē.

Ω,

kur ZB = 22 Ω – B –fāzes pilnā pretestība, φB =  600 – fāzu nobīde starp spriegumu un strāvu B – fāzē.

Ω,

kur ZC = 22 Ω, φC = – 900.

| 2. Lai pareizi aizstatu ģeneratora EDS ar to kompleksiem, labi jāpārzina, ģeneratora topogrāfiskā diagramma. Ievērojot, ka ģeneratora EDS vienādi ar to fāžu spriegumiem, varam atrast to skaitlisko vērtību: UA = UB = UC = Uf = Tāda būs arī moduļa vērtība visiem kompleksajiem spriegumiem (EDS). Vēl jāparāda, ka spriegumi (EDS) savstarpēji nobīdīti fāzē par 1200. | 9.14. att. Aizvietošanas shēma |
| --- | --- |

Pieņemot, ka A – fāzes EDS sākuma fāze ir 00:

UA = Uf = 220 V,

un, zinot, ka, piemēram B – fāzes EDS atpaliek fāzē par 1200, uzrakstām, trigonometriskā formā visus EDS kompleksus, ko pēc tam pārveidojam algebriskā formā:

=  220 [cos(–1200) + j sin(–1200)] = –110 – j 190,5 V,

220 [cos(1200)  + j sin(1200) ]  = – 110 + j 190,5 V.

3. Tagad aizvietošanas shēmas (9.14. att.) dati sagatavoti. Zināmi spriegumi uz fāžu pretestībām, un varam aprēķināt fāžu strāvas kompleksus:

4. Strāva nullvadā: saskaņā ar 1.Kirhofa likuma:

= 5,02 + j 8,67 – 9,98 – j 0,01 – 8,66 – j5 =

= –13,62 + j 3,66 =  A.

Moduļa vērtība I0 = 14,1 A, argumenta vērtība φN = 1650.

Aprēķinām patērētāja katras fāzes un kopējo patērēto jaudu:

VA,

VA.

- Vektoru diagramma (9.15. att.).

Aktīvā jauda ir kompleksās jaudas reālā daļa. Iegūtie rezultāti nozīme, ka patērētāja A– fāzes patērētā aktīvā jauda PA = 1104,4 W, B – fāzē patērē PB = 1095,9 W, bet C – fāzē patērē jaudu PC = 0,1 W. Kopējā patērētā aktīvā jauda ir P = 2200,4 W. Rezultātu pareizību visvienkāršāk pārbaudīt šādi.  Aktīvo  jaudu  patērē  tikai  rezistīvie  elementi.  Katram no tiem aktīvo jaudu var atrast sareizinot tā pretestību ar strāvas efektīvās vērtības kvadrātu.

Reaktīvā jauda ir kompleksās jaudas imaginārā daļa. Iegūtie rezultāti nozīme, ka patērētāja A – fāzes patērētā reaktīvā jauda QA = –1907,4 VAr, B – fāzē patērē QB = 1902,3 VAr, bet C – fāzē patērē jaudu QC = – 2199,7 VAr.  Kopējā patērētā reaktīvā jauda ir Q = – 2204,8 VAr. Rezultātu pareizību visvienkāršāk pārbaudīt šādi. Reaktīvo jaudu patērē tikai reaktīvie elementi. Katram no tiem reaktīvo jaudu var atrast sareizinot tā pretestību ar strāvas efektīvās vērtības kvadrātu.

9.15. att. Ģeneratora un patērētāja fāžu spriegumi un strāvas kompleksu plaknē.

Visas ķēdes pilnā jauda

VA.

9.7. TRĪSVADU SISTĒMA.

Šāda slēguma shēma redzama 9.16 att. Atšķirībā no četrvadu sistēmas šeit neitrāles vada nav, un patērētāja neitrāles 0 potenciāls vispārīga gadījumā nav vienāds ar ģeneratora neitrāles 0' potenciālu. Topogrāfiskajā diagrammā tad patērētāja neitrāle 0 būs nobīdīta un patērētāja fāžu spriegumi  un  būs dažāda lieluma. Vienīgais izņēmuma gadījums – ja patērētājs ir simetrisks.

9.7.1. Zvaigznē slēgts simetrisks patērētājs bez neitrāles vada.

Tā kā patērētāju fāžu pretestības ir vienāda lieluma un rakstura, t. i., ja ZA = ZB = ZC = Z (tātad RA = RB = RC = R, XA = XB = XC = X un φA = φB = φC = φ), tad nav pamata domāt, ka uz kādas no tām sprieguma vērtība atšķirtos no citām. Simetrisku slodzi rada trīsfāzu patērētāji — trīsfāzu elektrodzinēji, trīsfāzu elektriskas krāsnis u. c.

9.16. att. Trīsvadu sistēma ar patērētāju zvaigznē.

Ja simetriskai trīsfāzu spriegumu sistēmai pievieno simetrisku slodzi, tad patērētāja fāzu spriegumi  un  ir simetriski un skaitliski vienādi ar ģeneratora fāzes spriegumu Uf

Visās fāzes strāvas ir vienāda lieluma un vienādi nobīdītas pret attiecīgo fāžu spriegumiem

IA = IB = IC = If =

Tātad fāzes strāvas arī veido simetrisku strāvu sistēmu (9.17. att.). Tādēļ nullvada strāva

t. i., ja slodze simetriska, tad nullvada nav strāvas.

|  | 9.17. att. Vektoru diagramma simetriskas slodzes zvaigznes slēgumam. |
| --- | --- |

Patērētāja topogrāfiskajā diagramma ir tāda pati kā iepriekšējā gadījumā (simetrisks patērētājs, bet četrvadu sistēma).

Turpinot zīmēt patērētāja vektoru diagrammu pēc plāna (patērētāja topogrāfiskā diagramma – fāžu spriegumi – fāžu strāvas – pārējo strāvu šeit nav), iegūstam to pašu vektoru diagrammu kā 9.7. att.

Tā kā diagrammas abiem gadījumiem pilnīgi sakrīt, tad varam secināt: ja patērētājs ir simetrisks, tad zvaigznes slēgumā neitrāles vads nav nepieciešams.

Tādējādi zvaigznē saslēgtai simetriskai slodzei enerģiju patērētājam pievada tikai ar trim līnijas vadiem, tā vēl vairāk ietaupot vadu materiālu (9.16. att.).

Ja zvaigznē saslēgts elektriskas enerģijas avots baro simetrisku un nesimetrisku slodzi, tad izmanto četrvadu sistēmu un vienfāzes patērētājus slēdz starp līnijas vadiem un nullvada, bet trīsfāzu patērētājus — pie līnijas vadiem (9.18. att.).

|  | 9.18. att. Četrvadu līnija ar pievienotiem vienfāzes un trīsfāzu patērētajiem. |
| --- | --- |

Zvaigznes slēgumā atsevišķo fāzu slodzes jāizkārto iespējami vienmērīgi, lai nullvada strāva būtu mazāka par katra līnijas vada strāvu. Sakara ar to nullvada šķērsgriezuma laukums parasti ir divas reizes mazāks nekā līnijas vadam.

9.7.2. Zvaigznē slēgts nesimetrisks patērētājs bez neitrāles vada.

Ja patērētāja fāžu pretestības nav vienādas, tad topogrāfiskajā diagrammā punkts 0 nesakrīt ar punktu 0' – tas nozīmē, ka starp šiem shēmas punktiem pastāv spriegums  (neitrāles nobīde), kas ir jo lielāks, jo lielāka ir patērētāja fāžu nesimetrija.

Lai aprēķinātu neitrāles nobīdes vektoru, nepieciešams lietot kompleksos lielumus (simbolisko metodi). Šeit aprobežosimies ar aptuvenu norādījumu par patērētāja neitrāles 0 nobīdes virzienu: ja kādā no fāzēm (A, B vai C) pretestību samazina, punkts 0 topogrāfiskajā diagrammā pārvietojas attiecīgās fāzes punkta virzienā. Piemērs: ja fāzē B pretestību samazina līdz nullei, tad punkts 0 diagrammā sakrīt ar punktu B.

Pēc tam, kad neitrāles nobīde atrasta, patērētāja fāžu sprieguma vektorus atliek savienojot diagrammā punktu 0 ar punktiem A, B un C. Bultiņas – punktu A, B un C virzienā.

Atšķirībā no visiem iepriekšējiem gadījumiem aprēķinā tagad fāžu spriegumu vērtības ir dažādas, kas jāievēro, aprēķinot fāžu strāvu vērtība:

Zinot fāžu nobīdes leņķus φA, φB un φC, fāžu strāvu vektorus diagrammā (9.19. att.) atliek attiecībā pret patērētāja fāžu spriegumiem.

|  | 9.19. att. Spriegumu vektoru diagramma nesimetriskas slodzes zvaigznes slēgumam (bez nullvada) |
| --- | --- |

No aplūkotajiem piemēriem ir redzama neitrāles vada nozīme: shēma ar neitrāles vadu nodrošina arī zvaigznē slēgtam nesimetriskam patērētājam vienādus (simetriskus) fāžu spriegumus.

Jo lielāka ir slodzes nesimetrija, jo lielāka ir atšķirība starp patērētāja fāžu spriegumiem. Tas, protams, var radīt lielus spriegumus uz patērētāja fāzēm (pārspriegums), resp. avārijas.

Bet režīms ar dažāda lieluma fāžu spriegumiem, kuri ievērojami atšķiras no patērētāja nomināla sprieguma UN nav pieļaujams. Tādēļ nullvadā nedrīkst ievietot slēdzi vai kūstošo drošinātāju.

9.7.3. Avārijas režīmi trīsvadu sistēma.

Aplūkosim nesimetriska patērētāja robežgadījumus – ja vienas fāzes pretestība ir bezgalīgi liela (fāzes pārtraukums) vai vienāda ar nulli (fāzes īsslēgums) – trīsvadu sistēmā.

Četrvadu sistēmā fāzes saņem ģeneratora fāžu spriegumus, tāpēc vienas fāzes pārtraukuma gadījumā abu pārējo fāžu spriegumi paliktu bez izmaiņām, bet fāzes īsslēgums būtu pārāk bīstams avārijas režīms (izsekojiet tam shēmā!).

Kā redzēsim no vektoru diagrammām (9.20. att.), trīsvadu sistēmā vienas fāzes īsslēguma gadījumā patērētājs vēl varētu turpināt darboties.

| a | c |
| --- | --- |
| b | d |

9.20. att. Patērētāja topogrāfiskā diagramma avārijas režīmos:

a, b - fāzes pārtraukuma gadījumā, c, d - īsslēgumā.

Izpētīsim, kas notiek ar fāžu spriegumiem abos minētajos avārijas gadījumos ar zvaigznē slēgtu patērētāju trīsvadu sistēma.

9.20., a att. shēmā C–fāze ir pārtraukta, piemēram, pārdeg drošinātājs vadā C (t.i., fāzes pretestība ZC ir bezgalīgi liela: ZC = ∞, YC = 0). Topogrāfiskajā diagrammā (9.20., b att.) punkts 0 attālinās no C. Ja visas patērētāja pretestības ir rezistīvas, tad tas atrodams uz taisnes AB.

Šajā gadījumā nullvada nav (Z0 = ∞, Y0 = 0) un spriegums starp patērētāja un ģeneratora neitrāli

,

tā kā YC = 0 un ZA = ZB tad spriegums starp patērētāja un ģeneratora neitrāli

,

jeb, ievietojot , iegūsim

.

Spriegums uz patērētāja C fāzē ir vienlīdzīgs nullei, jo lūzuma gadījumā strāva vadā vienlīdzīga nullei, tomēr starp pārdegušā drošinātāja spailēm rodas spriegums

.

Starp citu šajā slēgumā patērētāja fāzes pārtraukums nozīmē to pašu, ko pārrāvums vienā līnijas vadā.

Topogrāfiskā diagramma rāda, ka spriegumi uz pārējām fāzēm samazinās. Spriegums uz patērētāja A fāzes

Spriegums uz patērētāja B fāzes

Pārējas divas fāzes tagad faktiski ir pieslēgtas vienfāzes avotam ar spriegumu UAB un veido virknes slēgumu (sprieguma dalītāju). Iegūtos rezultātus ilustrē topogrāfiskā diagramma.

Ja ģeneratora spriegumu simetriskas sistēmas un patērētāja fāzu vienādu pretestību gadījumā notiek īsslēgums C fāzē (ZC = 0) (9.20. att. d) un nullvada nav (Z0 = ∞ un attiecīgi Y0 = 0), tad reizinot formulas

skaitītāju un saucēju ar ZC, iegūstam

Spriegums uz patērētāja A fāzes spailēm

Spriegums uz patērētāja B fāzes spailēm

Iegūtos rezultātus ilustrē topogrāfiskā diagramma. Shēmas punkts 0 un C tagad savienoti, tiem ir vienādi potenciāli, tāpēc diagrammā tie sakrīt. Redzams, ka spriegums uz C fāzes vienāds ar nulli, bet spriegumi uz abām pārējām fāzēm pieaug – kļūst vienādi ar līnijas spriegumiem, tātad palielinās  reizes. Vēl viena ilustrācija neitrāles vada nozīmei – četrvadu sistēmā avarējusī fāze (teiksim viena dzīvokļa patērētāji) tiktu atslēgta, bet pārējās divas turpinātu normāli darboties.

9.4. piemērs. Trīsfāžu trīsvadu tīklā ar līnijas spriegumu 380 V zvaigznes slēgumā ieslēgts simetrisks patērētājs: spole ar aktīvo pretestību R = 30 Ω un induktīvo pretestību XL = 40 Ω (9.21. att.). Aprēķināt fāžu spriegumu, strāvas un jaudas, konstruēt vektoru diagrammu.

| a | b |
| --- | --- |

9.21. att. Trīsfāžu maiņstrāvas ķēde (a); aizvietošanas shēma (b)

Uzdevuma risinājums ar vektoru diagrammu metodi

Fāžu spriegumi

V.

Fāžu pilnās pretestības

Ω.

Fāžu (līnijas) strāvas

A.

Fāžu nobīdes leņķi

Aktīvā, reaktīvā un pilnā jauda

W.

Var.

VA.

Vektoru diagramma. Konstruē topogrāfisko diagrammu, ja MU = 44 V/cm un MI = 1,1 A/cm (10.22. att.).

9.5. piemērs. Uzdevuma risinājums ar simbolisko metodi

Izveidojam  aizvietošanas shēmu (9.21. att., b),  aizstājot  katru  elementu vai  elementu virknes slēgumu ar kompleksu pretestību. Fāžu komplekso pretestību vērtības:

ZA = ZB = ZC = 30 + j40 (Ω).

Lai pareizi aizstatu ģeneratora EDS ar to kompleksiem, labi jāpārzina, ģeneratora topogrāfiskā diagramma. Ievērojot, ka ģeneratora EDS vienādi ar to fāžu spriegumiem, varam atrast to skaitlisko vērtību:

UA = UB = UC = Uf =

Tāda būs arī moduļa vērtība visiem kompleksajiem spriegumiem (EDS). Vēl jāparāda, ka spriegumi (EDS) savstarpēji nobīdīti fāzē par 1200. Pieņemot, ka A–fāzes EDS sākuma fāze ir 00:

EA = UA = 220 V,

un, zinot, ka, piemēram B – fāzes EDS atpaliek fāzē par 1200, uzrakstām, trigonometriskā formā visus EDS kompleksus, ko pēc tam pārveidojam algebriskā formā:

= 220 [cos(-1200) + j sin(-1200)] = –110 – j 190,5 V,

= 220 [cos(1200)  + j sin(1200) ]  = –110 + j 190,5 V.

|  | 9.22. att. Topogrāfiskā diagramma simetriskā patērētāja gadījumā. |
| --- | --- |

Tagad aizvietošanas shēmas (9.21. att., b) dati sagatavoti. Zināmi spriegumi uz fāžu pretestībām, un varam aprēķināt fāžu strāvas kompleksus:

Pārbaude: saskaņa ar 1.Kirhofa likuma: .

= 10,63 + j1,38 – 6,5 – j8,53 – 4,13 + j7,15 = 0.

Vektoru diagramma kompleksu plaknē parādīta 9.23. att.

|  | 9.23. att. Vektoru diagramma kompleksu plaknē |
| --- | --- |

Aprēķinām patērētāja katras fāzes un kopējo patērēto jaudu:

= 220 (2,64 + j3,52) = 580,8 + j774,4 VA,

= (–110 – j190,5) (–4,37 + j0,53) = 581,7 + j774,2 VA,

= (–110 + j190,5) (1,73 – j4,05) = 581,2 + j775,1 VA,

1743,7 + j2323,7  VA.

Aktīvā jauda ir kompleksās jaudas reālā daļa.  Iegūtie rezultāti nozīme, ka  patērētāja A– fāzes patērētā aktīvā jauda PA = 580,8 W, B – fāzē patērē PB = 581,7 W, bet C – fāzē patērē jaudu PC = 581,2 W. Kopējā patērētā aktīvā jauda ir P = 1743,7 W. Rezultātu pareizību visvienkāršāk pārbaudīt šādi . Aktīvo jaudu patērē tikai rezistīvie elementi. Katram no tiem aktīvo jaudu var atrast sareizinot tā pretestību ar strāvas efektīvās vērtības kvadrātu

Reaktīvā jauda ir kompleksās jaudas imaginārā daļa. Iegūtie rezultāti nozīme, ka patērētāja A– fāzes patērētā reaktīvā jauda QA = 774,4 VAr, B – fāzē patērē QB = 774,2 VAr, bet C – fāzē patērē jaudu QC = 775,1 Var.  Kopējā patērētā reaktīvā jauda ir Q = 2323,7 VAr. Rezultātu pareizību visvienkāršāk pārbaudīt šādi. Reaktīvo jaudu patērē tikai reaktīvie elementi. Katram no tiem reaktīvo jaudu var atrast sareizinot tā pretestību ar strāvas efektīvās vērtības kvadrātu.

Visas ķēdes pilnā jauda

I. Uzdevuma papildjautājums. Kā ķēdē izmainās strāvas un spriegumi, ja notiek fāzes A īsslēgums? Aprēķināt fāžu spriegumi, fāžu strāvas un jaudas, konstruēt vektoru diagrammas.

Uzdevuma risinājums ar vektoru diagrammu metodi.

Vektoru diagrammā punkts 0 savienojas ar punktu A (9.24. att.). Spriegumi UB0, UC0 vienādi ar līnijas spriegumiem, t.i., pieaug  reizes:

UA0 = 0;  UB0 = UC0 = Uℓ = 380 V

un fāžu (līnijas) strāvas arī palielinās  reizes.

| a | b |
| --- | --- |

9.24. att. Trīsfāžu maiņstrāvas ķēde īsslēguma gadījumā (a) un aizvietošanas shēma (b)

Fāžu (līnijas) strāvas

A.

Fāžu nobīdes leņķi

Tā kā abu fāžu pretestības nemainās, tad IB, IC atpaliek fāzē no attiecīgiem spriegumiem par 53,10.

Saskaņā ar 1. Kirhofa likumu

un ievērojot strāvu virzienus (9.25. att.), iegūstam

No vektoru diagrammas (9.25. att.) iegūstam, ka vektora IA efektīvā vērtība ir IA ≈ 14 A

Ķēdes aktīvā jauda

P = P1 + P2 + P3 = IAUA0cosφ + IBUB0cosφ + +ICUC0cosφ = 0 + 7,6·380·0,6 +

+ 7,6·380·0,6 = 0 + 1732,8 +1732,8 = 3465,6 W

palielināsies gandrīz 2 reizes.

| 9.25. att. | 9.26. att. |
| --- | --- |

Ķēdes reaktīvā jauda

Q = Q1 + Q2 +Q3 = IAUA0 sinφ + IBUB0 sinφ + ICUC0 sinφ = 0 + 7,6·380·0,8 + 7,6·380·0,8 =

= 0 + 2310,4 + 2310,4 = 4620,8 VAr.

Ķēdes pilnā jauda

S = S1 + S2 + S3 = IAUA0  + IBUB0 + ICUC0 = 0 + 7,6·380 + 7,6·380 =

= 0 + 2888 + 2888 = 5776 VA

I. Uzdevuma risinājums ar simbolisko metodi

9.24. att. b. shēmā A - fāzē ir īsslēgums (t.i., šīs fāzes pretestība ZA ir nulle). Punkts 0 savienojas ar punktu A, tiem ir vienādi potenciāli, tad reizinot formulas

skaitītāju un saucēju ar ZA, iegūstam

Mezglu spriegums vienāds ar fāzes A spriegumu:

U00’ = UA = 220 V.

Aprēķinām fāžu spriegumus, izmantojot spriegumu vienādojumu un EDS vienādojumu:

= 220 – 220 = 0 V,

= – 110 – j190,5 – 220 = – 330 – j190,5 = 381,04 V,

= – 110 + j190,5 – 220 = – 330 + j190,5 = 381,04 V.

Tātad spriegumi UC0 un UB0 patērētāja fāzēs B un C ir vienādi ar līnijas spriegumiem UAC un UBA, t.i., pieaug  reizes.

Tagad zināmi spriegumi uz fāžu pretestībām, un varam aprēķināt fāžu strāvu kompleksus:

= (–330 – j190,5) (0,012 – j0,016) = – 7,01 + j2,99 = 7,621 A,

= (–330 + j190,5) (0,012 – j0,016) = 0,91 + j7,57 = 7,6245 A.

Tā kā abu fāžu pretestības nemainās, tad vektori IB un IC atpaliek fāzē no attiecīgajiem spriegumiem par iepriekš aprēķināto leņķi 53,10.

Ievērojot, ka vektors UA vērsts reālo skaitļu ass pozitīvajā virzienā, saskaņā ar 1.Kirhofa likuma, iegūstam

6,1 – j10,56 = 12,2 A.

Aprēķinām patērētāja katras fāzes un kopējo patērēto jaudu:

= 0·(6,1 – j10,56) = 0 VA,

= (–330 – j190,5) (–7,01 – j2,99) = 1743,7 + j2322,1 VA,

= (–330 + j190,5) (0,91 – j7,57) = 1141,8 + j2671,5 VA,

2885,5 + j4993,6 VA.

P = 2885,5 W,   Q = 4993,6 VAr,  S = 5767,3 VA

Konstruē topogrāfisko diagrammu, ja MU = 44 V/cm un MI = 1,1 A/cm (9.26. att.)

II. Uzdevuma papildjautājums

Kā izmainās stāvas un spriegumi ķēdē, ja fāzes A līnijas vads pārtrūcis? Šāds režīms var iestāties ne tikai līnijas pārāvuma gadījumā, bet arī tad, ja pārdedzis drošinātājs (9.27 att. nosacīti parādīts ar atslēgtu slēdzi;  Z – fāzes pilnā pretestība).

Uzdevuma risinājums ar vektoru diagrammu metodi.

9.27. att., a shēmā A–fāze ir pārtraukta, t.i., fāzes pretestība ZC ir bezgalīgi liela ZC = ∞, YC = 0, pie tam Z0 = ∞, Y0 = 0. Topogrāfiskā diagrammā (9.28. att.) punkts 0 attālinās no punkta A. Ja visas patērētāja pretestības ir vienādas, tad tas atrodams uz taisnes BC.

Šajā gadījumā

Spriegums starp drošinātāja spailēm

UA0 = UA – (–U00’) = 220 + 110 = 330 V

| a | b |
| --- | --- |

9.27. att.

Patērētāja fāžu spriegumi

Fāžu strāvas

Fāžu nobīdes leņķi

Tā kā abu fāžu pretestības nemainās, tad vektori IB un IC atpaliek fāzē no attiecīgajiem spriegumiem par iepriekš aprēķināto leņķi 530.

Konstruē topogrāfisko diagrammu, ja MU = 44 V/cm un MI = 1,1 A/cm (9.28. att.).

Ķēdes aktīvā jauda

P = P1 + P2 + P3 = IAUA0cosφ + IBUB0cosφ + +ICUC0cosφ = 0 + 3,8·190·0,6 +

+ 3,8·190·0,6 = 0 + 433,2 + 433,2 = 866,4 W

samazināsies gandrīz 2 reizes.

Ķēdes reaktīvā jauda

Q = Q1 + Q2 +Q3 = IAUA0 sinφ + IBUB0 sinφ + ICUC0 sinφ = 0 + 3,8·190·0,8 + 3,8·190·0,8 =

= 0 + 577,6 + 577,6 = 1155,2 VAr.

Ķēdes pilnā jauda

S = S1 + S2 + S3 = IAUA0  + IBUB0 + ICUC0 = 0 + 3,8·190 + 3,8·190 =

= 0 + 722 + 722 = 1444 VA

II. Uzdevuma risinājums ar simbolisko metodi

Fāžu komplekso pretestību vērtības:

ZA = ∞,   ZB = ZC = 30 + j40 Ω.

Fāžu komplekso vadītspēju vērtības:

YA = 0,

Jāatceras ka barošanas avota (ģeneratora) spriegumi UA, UB un UC vienmēr simetriski (neatkarīgi no patērētāja fāžu nobīdes) un starp vektoriem vienmēr ir 1200 leņķis  (9.29. att.)

Pieņemot, ka A - fāzes EDS sākuma fāze ir 00:

EA = UA = 220 V,

un, zinot, ka, piemēram B – fāzes EDS atpaliek fāzē par 1200, uzrakstām, trigonometriskā formā visus EDS kompleksus, ko pēc tam pārveidojam algebriskā formā:

EB = UB = 220 [cos(–1200) + j sin(–1200)] = –110 – j 190,5 V,

EC = UC = 220 [cos(1200)  + j sin(1200)]  = –110 + j 190,5 V.

Aprēķinājām mezglu sprieguma U00’ kompleksu

Aprēķinām fāžu spriegumus, izmantojot spriegumu vienādojumu un EDS vienādojumu:

Uzzīmētā topogrāfiskā diagramma atļauj pārbaudīt, vai iegūtie rezultāti atbilst spriegumu vektoru virzieniem.

Tagad zināmi spriegumi uz fāžu pretestībām, un varam aprēķināt fāžu strāvu kompleksus:

= 330∙0 = 0  (A),

= – j190,5 (0,012 – j0,016) = – 3,05 – j2,29 A,

= j190,5 (0,012 – j0,016) = 3,05 + j2,29 A.

Pārbaude: saskaņa ar 1.Kirhofa likuma: .

= 0 – 3,05 – j2,29 + 3,05 + j2,29  = 0.

Aprēķinām patērētāja katras fāzes un kopējo patērēto jaudu:

= 330∙0 = 0 VA,

=  –j190,5 (–3,05 + j2,29) = 436,2 + j581,025 VA,

=  j190,5) (3,05 + j2,29) = 436,2 + j581,025 VA,

872,5 + j1162,05 VA.

P = 872,5 W,   Q = 1162,05 VAr,  S = 1453,1 VA

Konstruē topogrāfisko diagrammu, ja MU = 44 V/cm un MI = 1,1 A/cm (9.29. att.).

9.6. piemērs. 9.30. att. parādīts zvaigznē slēgts nesimetrisks patērētājs shēma bez neitrāles vada. Dots līnijas spriegums Uℓ = 208 V. Patērētāja A–fāzē ir virknē slēgtas aktīvā un induktīvā pretestība: RA = 8 Ω, XLA = 6 Ω. B–fāzē ir virknē slēgtas aktīvā un kapacitīvā pretestība: RB = 8 Ω, XCB = 6 Ω. C–fāzes aktīvā pretestība RC = 25 Ω. Aprēķināt visas strāvas un spriegumus shēmā, kā arī aktīvo, reaktīvo un pilno jaudu.

| 9.28. att. | 9.29. att. |
| --- | --- |

Atrisinājums.

1. Izveidojam aizvietošanas shēmu, aizstājot katru elementu vai elementu virknes slēgumu ar kompleksu pretestību. Fāžu komplekso pretestību vērtības:

| a | b |
| --- | --- |

9.30. att. Zvaigznē slēgts patērētājs trīsvadu sistēmā (a); aizvietošanas shēma ar

kompleksām pretestībām (b)

Fāžu komplekso vadītspēju vērtības:

Vadītspēju summa

s.

2.  Ievērojot, ka ģeneratora EDS vienādi ar to fāžu spriegumiem, varam atrast to skaitlisko vērtību:

V.

Tāda būs arī moduļa vērtība visiem kompleksajiem EDS. Pieņemot, ka A–fāzes EDS sākuma fāze ir 00:

V,

uzrakstām trigonometriskā formā visus EDS kompleksus, ko pēc tam pārveidojam algebriskā formā:

V,

V.

Attēlojiet šos spriegumus kā vektorus kompleksu plaknē. Ar ko šī diagramma atšķiras no ģeneratora topogrāfiskā diagrammas? Vai šī atšķirība ir principiāla?

3. Tagad aizvietošanas shēmas (9.30. att., b) dati sagatavoti. Varam sākt tās aprēķinu. Pirmo aprēķina posma. Aprēķinājām mezglu spriegumu UnN  kompleksu

V.

Atliekam arī šo komplekso spriegumu (kas atbilst neitrāles nobīdei) kompleksu plaknē (9.31. att.). Koordinātu sākuma punkts un visu četru vektoru galapunkti (n, A, B, C un N) veido shēmas topogrāfisko diagrammu. 9.31. att. parādīti arī patērētāja fāžu spriegumu UAn, UBn un UCn vektori. Izmantosim tos, lai kontrolētu sekojošo aprēķinu pareizību.

4. Aprēķinām patērētāja fāžu spriegumus, izmantojot spriegumu vienādojumu

V,

V,

V.

Uzzīmētā topogrāfiskā diagramma (9.31. att.) atļauj pārbaudīt, vai iegūtie rezultāti atbilst spriegumu vektoru virzieniem.

|  | 9.31. att. Ģeneratora un patērētāja fāžu spriegumi, neitrāles nobīde un strāvas kompleksu plaknē |
| --- | --- |

5. Tagad zināmi spriegumi uz fāžu pretestībām, un varam aprēķināt fāžu strāvu kompleksus:

A,

A,

A,

Aprēķinām komplekso strāvu moduļus – tie ir attiecīgo fāžu strāvu efektīvās vērtības

A,

līdzīgi atrodam arī

A,

A.

Kā pārbauda rezultātu pareizību: vai mezgla n komplekso strāvu summai, vai varbūt to efektīvo vērtību summai jābūt vienādai ar nulli? Vai varbūt abām? Pārbaudiet to.

6. Vektoru diagramma (9.31. att.).

Mērogs MU = 20 V/cm, MI = 2 A/cm.

Vektoru garumi:

7. Aprēķinām patērētāja katras fāzes un kopējo patērēto jaudu

(W),

(W).

Aktīvā jauda ir kompleksās jaudas reālā daļa. Iegūtie rezultāti nozīme, ka patērētāja A-fāzes patērētā aktīvā jauda PA = 9216 W, reaktīva jauda QA = – 8976 Var, B–fāzē aktīvas jaudas PB = 919,9 W, reaktīvā jauda QB = – 690,5 Var, bet C–fāzē patērē jaudu PC = 1767,2 W, QC = 35,6 Var. Kopējā patērētā aktīvā jauda ir P = 11903,1 W un reaktīvā jauda Q = – 9630,9 Var. Kopējā pilnā jauda S =  VA. Rezultātu pareizību visvienkāršāk pārbaudīt šādi. Aktīvo jaudu patērē tikai rezistīvie elementi, bet reaktīvo jaudu patērē reaktīvie elementi. Katram no tiem aktīvo jaudu var atrast sareizinot tā aktīvo vai reaktīvo pretestību ar strāvas efektīvās vērtības kvadrātu.

9.8. TRĪSSTŪRA SLĒGUMS

9.8.1. Ģeneratora slēgums trīsstūrī.

Trīsfāzu ģeneratora fāzu tinumus saslēdz trīsstūrī, pirmās fāzes tinuma beigas savienojot ar otras fāzes tinuma sakumu, otrās fāzes beigas — ar trešās fāzes sākumu un trešās fāzes beigas — ar pirmās fāzes sākumu, t. i., fāzu tinumus noteikta secībā saslēdz virknē un izveido noslēgtu kontūru (9.32. att.).

Shēmās trīsstūra slēgumu pa lielākajai daļai attēlo tā, ka fāzu gali X un B, Y un С, Ζ un A saslēgti kopā un fāzu tinumi veido regulāra trīsstūra malas (no tā nosaukums «trīsstūra slēgums», ko saīsināti apzīmē ar zīmi ∆); trīsstūra virsotnēm А, В un С pievienojot līnijas vadus (9.33. att.), izveidojas trīsvadu sistēma.

Ja trīsfāzu ģeneratorā iegūst sinusoidālus EDS, tad katrā mirkli to momentāno vērtību algebriskā summa ir vienāda ar nulli, t. i., еA + еB + еC = 0, un tādēļ slēgums trīsstūrī ģeneratora nerada īsslēguma režīmu vai izlīdzinošas strāvas fāzu tinumu kontūrā.

Triju simetrisko EDZ efektīvas vērtības ģeometrisko summa ir vienāda ar nulli, jo saskaitot divus fāžu EDZ vektorus, piemēram  un , iegūsim vektoru , kas pēc lieluma ir vienāds un pēc zīmes pretējs trešajam vektoram

un

Ģeneratora tinumus nedrīkst savienot nepareizā trīsstūra slēguma, piemēram, saslēdzot pareizi spailes X ar B (9.32. att.), bet nepareizi spailes Y ar Z un C ar A, iegūstam

un

| 9.32. att. Trīsfāzu tinuma saslēgšana trīsstūra slēgumā. | 9.33. att. Ģeneratora un patērētajā trīsstūra slēgums. |
| --- | --- |

Tādējādi noslēgtā kontūra EDS summa pēc lieluma ir vienāda ar divkāršotu fāzes EDS vērtību un kontūrs darbojas tāpat kā īsslēguma gadījumā.

Tomēr reāla ģeneratora fāzēs inducētie EDS nav pilnīgi sinusoidāli, bet gan nedaudz kropļoti, un tādēļ ģeneratorā еA + еB + еC ≠ 0. Lai tukšgaitas režīma ģeneratora fāzēs neplūstu izlīdzinošās strāvas, kas karsē ģeneratora fāzu tinumus un darba režīmā pazemina ģeneratora lietderības koeficientu, ka arī lai līnijas spriegumā nebūtu 3., 9. utt. harmoniskas, praksē trīsfāzu ģeneratoru tinumus slēdz tikai zvaigznē. Turpretim transformatoriem lieto kā zvaigznes, tā trīsstūra slēgumu.

9.8.2. PARĒRĒTĀJU SLĒGUMS TRĪSSTŪRĪ.

Spriegumu skaitā ziņā trīsstūra slēgums ir vienkāršāks nekā zvaigznes slēgums, jo patērētājam ir tikai 3 punkti: A, B un C. Katrai no fāzēm tieši pievadīts līnijas spriegums, tātad patērētāju fāžu pretestību izmaiņas šos spriegumus ietekmēt nevar.

Enerģijas patērētāju trīsstūra slēgumā (9.33. att.) katru patērētāja fāzi pieslēdz līnijas vadiem, kas vienlaikus ir arī patērētāja fāzes spriegums (UAB = UA; UBC = UB; UCA = UC). Trīsfāzu patērētājiem stingri jāievēro paskaidrotā fāzu saslēgšana. Slēdzot trīsstūrī trīs vienfāzes patērētājus, tos tikai saslēdz virkne un pēc tam savieno slēguma abas brīvas spailes.

9.33. attēlā parādītie līniju un fāzu spriegumu un strāvu pozitīvie virzieni atbilst zvaigznes slēguma pieņemtajiem.

Trīsstūra slēguma līnijas un fāzes spriegumi ir vienādi, jo patērētāja katra fāze ieslēgta starp diviem līnijas vadiem:

Ul = Uf. 					(9.23)

Toties strāvu skaits ir ievērojami lielāks: 3 fāžu strāvas un 3 līnijas strāvas. Patērētāja fāžu pretestības apzīmē ar ZAB, ZBC un ZCA, patērētāja fāžu strāvas – ar tiem pašiem indeksiem: IAB, IBC un ICA. Līnijas strāvas apzīmē ka parasti: IA, IB un IC.

Ja doti līnijas spriegumi  un patērētāja fāzu pretestības  un  tad fāzu strāvas

(9.24)

Fāžu strāvas vektori ir nobīdīti fāzē attiecībā pret fāžu spriegumiem par leņķiem φAB, φBC un φCA, kurus nosaka fāžu pretestības vērtības un raksturs.

No pirmā Kirhofa likuma izteiksmēm patērētajā mezgliem A, B un С var atrast līnijas strāvas vektorus:

(9.25)

Redzam, ka līnijas strāva vienāda ar līnijai pievienoto fāzu strāvu ģeometrisko starpību.

Summējot vienādojumu (10.25) kreisās un labās puses, iegūst, ka

(9.26)

t. i., trīsstūra slēgumā kā simetriskai, tā nesimetriskai slodzei līnijas strāvu ģeometriskā summa ir vienāda ar nulli.

9.34. attēlā parādīta spriegumu un strāvu vektoru diagramma induktīva rakstura nesimetriskai slodzei. Līnijas strāvas atrod grafiski no fāzu strāvām saskaņā ar izteiksmēm (9.25). Strāvu vektoru diagramma arī ilustrē izteiksmi (9.26). Līnijas strāvas var atrast grafiski no strāvu trīsstūra. Ja fāžu strāvas atliktas no viena punkta, tad to vektoru starpību atrast ļoti viegli – savienojot abu vektoru galapunktus. Līnijas strāvu IA, IB un IC vektori parādīti ar raustītu līniju (9.34. att. b).

| a | b |
| --- | --- |

9.34. att. Vektoru diagramma (a) un strāvu trīsstūris (b) nesimetriskai slodzei trīsstūra slēgumā.

Simetriskam patērētājam fāžu pretestības ir vienādas pēc lieluma un rakstura: ZA = ZB = =ZC un φAB = φBC = φCA = φ. Vektoru diagramma (9.35. att.) atšķiras no iepriekš aplūkotās tikai ar to, ka fāžu strāvu vektori ir vienāda garuma un vienādi nobīdīti pret attiecīgo fāžu spriegumiem. Tātad, ja slodze simetriska, tad fāzu strāvu vektori veido simetrisku zvaigzni (9.35. att.). Arī līnijas strāvas tad skaitliski vienādas (IA = IB = IC = Il), un to vektori veido simetrisku zvaigzni, kas pagriezta par 30° pret fāzu strāvu zvaigzni pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

| a | b |
| --- | --- |

9.35. att. Vektoru diagramma (a) un strāvu trīsstūris (b) simetriskai slodzei trīsstūra slēgumā.

No vektoru diagrammas redzam, ka līnijas strāvu vektorus var iegūt arī, fāzu strāvu vektoru bultiņas savienojot ar taisnēm un iegūtā līnijas strāvu trīsstūra malām pievienojot bultiņas pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

No vektoru diagrammas (9.35. att.) viegli nosakāma sakarība starp līnijas un fāzes strāvām simetriskai slodzei trīsstūra slēgumā:

(9.27)

t. i., trīsstūra slēgumā līnijas strāva reizes lielāka par fāzes strāvu.

Patērētāju trīsstūra slēgumam raksturīgs tas, ka, mainot kādas patērētāja fāzes pretestību, patērētāja fāzu spriegumu vērtības nemainās, jo patērētāja katra fāze pievienota līnijas spriegumam, t. i., simetriskai trīsfāzu spriegumu sistēmai, kuru neietekmē patērētāja fāzu pretestības. Tādēļ trīsstūra slēgums ir lietderīgs nesimetriskas slodzes, t i., vienfāzes patērētāju pievienošanai trīsvadu ķēdei. Simetrisku slodzi trīsvadu ķēdei pievieno zvaigznē vai trīsstūrī slēgtu (9.36. att.).

9.36. att. Trīsvadu līnija ar pievienotiem vienfāzes un trīsfāzu patērētājiem.

Patērētājus slēdz zvaigznē vai trīsstūrī neatkarīgi no EDS avota slēguma veida, jo patērētāju slēgšanas veidu nosaka, no vienas puses, patērētāja fāzes nominālais spriegums un, no otras puses, līnijas sprieguma skaitliskā vērtība. Tā, piemēram, trīsfāzu līnijai ar līnijas spriegumu , = 220 V (9.36. att.) var pievienot 220 V kvēlspuldzes trīsstūra slēguma un trīsfāzu maiņstrāvas dzinējus ar zvaigznē vai trīsstūrī saslēgtām fāzēm: 380/220 V elektrodzinēju slēdz trīsstūrī, bet 220/127 V elektrodzinēju — zvaigznē, jo dzinēja spriegumu mazāka vērtība (aiz slīpas svītras) ir dzinēja fāzes nominālais spriegums.

9.7. piemērs. Trīs vienādas aktīvas pretestības R = 100 Ω savienoti zvaigznē un pieslēgtas tīklam ar spriegumu Ul = 380 V. Kā izmainās līnijas strāvas un aktīvā jauda, ja tas pašas pretestības savieno trīsstūrī?

Atrisinājums.

1. Zvaigznes slēguma aprēķins:

1.1. Fāžu spriegums

1.2. Fāžu (līnijas) strāvas

1.3. Aktīvā jauda

2. Trīsstūra slēguma aprēķins:

2.1. Fāžu spriegums UfΔ = Ul = 380 V.

2.2. Fāžu strāvas

2.3. Aktīvā jauda

3. Līniju strāvu un aktīvās jaudas salīdzinājums

Tātad, savienojot pretestības no zvaigznes slēguma trīsstūrī, neizmainoties līnijas spriegumam, līnijas strāvas un aktīvā jauda palielinās 3 reizes.

9.8. piemērs. Nesimetrisks trīsfāžu patērētājs (9.37. att.) pieslēgts trīsfāžu līnijas spriegumu Ul = 380 V. Patērētāja  AB-fāzē ir rezistora un kondensatora virknes slēgums: RAB = 19 Ω,  XCAB = 11 Ω.  BC-fāzē ir ieslēgta spole ar  aktīvo pretestību  RBC = 12 Ω  un induktīvo pretestību  XLBC = 16 Ω,  CA-fāzē ir tikai aktīvā pretestība (rezistors) RCA = 22 Ω.

9.37. att. Nesimetriskā trīsfāžu patērētāja slēguma shēma.

1. Uzzīmēt ķēdes shēmu un aizvietošanas shēmu.

2.  Aprēķināt fāžu un līnijas strāvas;

3. Aprēķināt aktīvo, reaktīvo un pilno jaudu katrai fāzei un visai ķēdei;

4. Aprēķināt fāzu nobīde starp spriegumu un strāvu katrā fāze;

5. Mērogā uzkonstruēt vektoru diagrammu un topogrāfisko diagrammu.

Atrisinājums.

1. Pierakstām dotos spriegumus kompleksā formā. Lai to izdarītu pareizi, jāzina sprieguma vektoru  novietojums  diagrammā.  9.38. att. un 9.39. att.  redzams,  ka  spriegumu  UAB,  UBC un  UCA  vektoru sākuma fāzes ir attiecīgi 00, –1200 un 1200. Visu šo spriegumu vērtības ir 380 V, tāpēc:

2. Šie spriegumi pielikti trim zariem, kuru kompleksās pretestības ir šādas:

Ω,

kur ZAB = 22 Ω, φAB = – 300;

Ω,

kur ZBC = 20 Ω, φBC = 530;

Ω,

kur ZCA = 22 Ω, φCA = 00.

3. Aprēķinām fāžu strāvas šajos zaros:

A,

kur efektīvā vērtība (modulis)A, arguments ψAB = 300;

A,

kur efektīvā vērtība IBC = 19 A, ψBC = –1730;

A,

kur efektīvā vērtība ICA = 17,27 A, ψCA = 1200.

4. Vienādojumus līnijas strāvu vektoru atrašanai uzraksta, izmantojot pirmā Kirhofa likuma izteiksmes mezgliem A, B un C (9.38. att. un 9.39. att.):

A,

kur modulis IA = 24,43 A, arguments ψA = –150;

A,

kur modulis IB = 35,55 A, arguments ψB  = 1980;

A,

modulis IC = 20,1 A, arguments ψC = 59,40.

| 9.38. att. | 9.39. att. |
| --- | --- |

5. Aprēķinām patērētāja katras fāzes un kopējo patērēto jaudu:

VA,

kur SAB = 6563 VA, PAB = 5684 W, QBC = -3282 Var;

VA,

kur SBC = 7220 VA, PBC = 4345 W, QBC = 5766 Var;

VA,

kur SCA = PCA = 6563 W, QCA = 0 Var;

kur S = 16777 VA, P = 16592 W, Q = 2484 Var.

- Konstruē vektoru diagrammu, ja MI = 4 A/cm

9.9. Trīsstūra pārveidošana zvaigznē

Aplūkosim trīsfāzu ķēdes aprēķinu trīsstūra saslēgtam patērētājam, ievērojot papildu pretestības elektriskajā ķēdē (9.40. att.). Šo aprēķinu var vienkāršot, pretestību trīsstūra slēguma aizstājot ar ekvivalentu zvaigznes slēgumu. Kā zināms, starp zvaigznes slēguma pretestībām un trīsstūra pretestībām pastāv šādas sakarības:

(9.28)

9.40. att.

Ja fāzes slogotos vienādi, t.i., ZAB = ZBC = ZCA = Z∆, tad zvaigznes slēguma pretestības var aprēķināt pēc izteiksmes

(9.29)

tātad ekvivalentās zvaigznes slēguma pretestībai jābūt 3 reizes mazākai par trīsstūra slēguma pretestību.

Šāda pārveidojuma rezultātā iegūstam 9.41. attēlā parādīto ķēdi, ko aprēķina ka nevienmērīgi noslogotu zvaigzni. Piemērā aplūkosim sīkāk šādas ķēdes aprēķina gaitu.

9.9. piemērs. Starp līnijas vadiem А, В un C trīsstūra slēgumā ieslēgti patērētāji, kuru fāzu pretestības ir: ZAB = 10 Ω, ZBc = 20 Ω un ZCA = 20 Ω (9.30. att.). Katra līnijas pretestība ir Z"A = Z"b = =Z"c = 1 Ω. Līnijas spriegumi uz ģeneratora spailēm, ir simetriski un vienlīdzīgi  Uℓ = 208 V.

Aprēķināt fāžu un līniju strāvas, kā arī katras fāzes un kopējo patērēto aktīvo, reaktīvo un pilno jaudu. Mērogā uzkonstruēt vektoru diagrammu.

Uzdevuma risinājums.

Aizstājam trīsstūra slēgumu ar ekvivalentu zvaigznes slēgumu (9.41. att.)

9.41. att.

Līnijas pretestības ir ieslēgtas virknē ar atbilstošajiem zvaigznes pretestībām. Tāpēc katras fāzes pilnā pretestība un vadītspēja ir:

Ģeneratora fāzu spriegums

V.

Aprēķināsim to pašu piemēru izmantojot simbolisko metodi. Šajā gadījumā sprieguma kompleksi ir V, tad

Mezgla spriegums (neitrāles nobīde)

Līnijas strāvas

Līnijas strāvas efektīvās vērtības

Lai atrastu fāzu strāvas pretestības ZAB, ZBC  un ZCA, vispirms jāaprēķina līnijas spriegumi U’AB, U’BC  un  U’CA starp punktiem A'B', B'C'  un C'A’. Tāpēc vispirms aprēķinām fāzu spriegumus zvaigznes slēgumā:

Līnijas spriegumi

Fāzu strāvas trīsstūra slēgumā:

Fāzu strāvas efektīvās vērtības

Aprēķinām patērētāja katras fāzes un kopējo patērēto jaudu:

Konstruē vektoru diagrammu, ja MI  = 4,4 A/cm un MU = 30 V/cm (9.42. att.).

|  | 9.42. att. |
| --- | --- |

9.10. Rotējošais magnētiskais lauks

Trīsfāzu strāvas visvērtīgākā īpašība izpaužas relatīvi vienkāršā iespējā radīt telpā rotējošu magnētisko lauku. To izmanto maiņstrāvas mašīnās, mēraparātos u.c. aparātos. Priekšstatu par šo īpatnējo fizikālo parādību – rotējošo (skrejošo) magnētisko lauku – var iegūt izmantojot grafisko iztirzājumu.

Trīs vienādas nekustīgas spoles statorā novieto tā, ka to plaknes viena ar otru veido 1200. Spoļu beigas X, Y un Z savieno kopā, t.i., saslēdz zvaigznē (9.43 att. a). Spoles ass pozitīvais virziens no A uz X, no B uz Y un no C uz Z. Spoļu sākumus A, B un C pievienojot simetriskai trīsfāzu spriegumu sistēmai, spolēs plūdīs simetriskas sinusoidālas strāvas iA, iB un iC

iA = Im sint,

iB = Im sin(t - 120°),

iC = Im sin(t - 240°),

kur  = 2πf1 , а f1 – tīkla frekvence.

Katra strāva rada pulsējošu magnētisko plūsmu ФA, ФB un ФC.

Katras spoles magnētiskās plūsmas ass ir perpendikulāra attiecīgās spoles plaknei un sakrīt ar šīs spoles ģeometrisko asi.

Spoļu strāvu maksimālās vērtības ir vienādas, t.i., IAm= IBm= ICm = Im, tāpēc vienādas ir arī spoļu plūsmu maksimālās vērtības: ФAm= ФBm= ФCm= Фm.

Spoļu ietvertajā telpā katrā mirklī pastāv noteikta virziena un lieluma rezultējošā magnētiskā plūsma kā triju spoļu plūsmu momentāno vērtību ģeometriskā summa:

Izrādās, ka jebkurā mirklī rezultējošās plūsmas skaitliskā vērtība ir viena un tā pati (Ф = const), bet rezultējošās plūsmas virziens telpā nepārtraukti mainās.

Noteiksim grafiski rezultējošās magnētiskās plūsmas skaitlisko vērtību un virzienu patvaļīgi izvēlētos laika momentos t1, t2, t3, t4, t5 un t6 (9.43. att. b).

| a | b |
| --- | --- |

9.43. att. Trīsfāzu strāvas rotējošā magnētiskā lauka iegūšanas shēma (a) un spolēs plūstošo strāvu grafiki (b).

Laika momentā t1 strāva iA ir pozitīva iA = Im, tāpēc ФA = Фm, strāvas iB un iC ir negatīvas un skaitliski vienādas iB = iC = - Im/2 un ФB = ФC = Фm/2.

Iezīmējot attēlā mērogā visu triju plūsmu vektorus un tos ģeometriski summējot, dabū rezultējošo plūsmas vektoru Ф laika momentam t1 (9.44. att.). Rezultējošā plūsma skaitliski vienāda ar 3/2 no vienas spoles plūsmas maksimālās vērtības Фm (Ф = 3 Фm /2).

Katra strāva rada pulsējošu magnētisko plūsmu ФA, ФB un ФC.

Katras spoles magnētiskās plūsmas ass ir perpendikulāra attiecīgās spoles plaknei un sakrīt ar šīs spoles ģeometrisko asi.

Spoļu strāvu maksimālās vērtības ir vienādas, t.i., IAm= IBm= ICm = Im, tāpēc vienādas ir arī spoļu plūsmu maksimālās vērtības: ФAm= ФBm= ФCm= Фm.

Spoļu ietvertajā telpā katrā mirklī pastāv noteikta virziena un lieluma rezultējošā magnētiskā plūsma kā triju spoļu plūsmu momentāno vērtību ģeometriskā summa:

| t1 | t2 | t3 |
| --- | --- | --- |
| t4 | t5 | t6 |

9.44. att. Rotējoša magnētiskā lauka iegūšanas princips.

Izrādās, ka jebkurā mirklī rezultējošās plūsmas skaitliskā vērtība ir viena un tā pati (Ф = const), bet rezultējošās plūsmas virziens telpā nepārtraukti mainās.

Noteiksim grafiski rezultējošās magnētiskās plūsmas skaitlisko vērtību un virzienu patvaļīgi izvēlētos laika momentos t1, t2, t3, t4, t5 un t6 (9.43. att. b).

Laika momentā t4 = t1 + T/2 strāva iA ir negatīva iA = - Im un ФA = Фm, strāvas iB un iC ir pozitīvas un skaitliski vienādas iB = iC = Im/2, tādēļ ФB = ФC = Фm/2. Rezultējošās magnētiskās plūsmas skaitliskā vērtība ir 3·Фm/2, bet plūsmas vektors Ф laika sprīdī t4 - t1 = T/2 pagriezies par 1800.

Laika momentā t5 = t1 + 2T/3 strāva iC ir pozitīva iC = - Im un ФC = Фm, strāvas iA un iB ir negatīvas un skaitliski vienādas iA = iB = -Im/2, tādēļ ФA = ФB = Фm/2. Rezultējošās magnētiskās plūsmas skaitliskā vērtība ir 3·Фm/2, bet plūsmas vektors Ф laika sprīdī t5 - t1 = 2T/3 pagriezies par 2400.

Laika momentā t6 = t1 + T strāva iB ir negatīva iB = - Im un ФB = Фm, strāvas iA un iC ir pozitīvas un skaitliski vienādas iB = iC = Im/2, tādēļ ФA = ФC = Фm/2. Rezultējošās magnētiskās plūsmas skaitliskā vērtība ir 3·Фm/2, bet plūsmas vektors Ф laika sprīdī t6 - t1 = T pagriezies par 3600.

No iztirzātā secinām, ka rezultējošās magnētiskās plūsmas Ф skaitliskā vērtība nemainās: Ф = 3·Фm/2 = const, bet nepārtraukti mainās tās stāvoklis telpā, t.i., rezultējošās plūsmas vektors Ф telpā rotē ar nemainīgu rotācijas frekvenci fāzu secības virzienā: A-B-C-A....

Tā kā laika sprīdī T plūsmas vektors Ф pagriežas par 3600, tad viena perioda laikā rezultējošā plūsma Ф  izdara vienu pilnu apgriezienu.

Tātad ar trīsfāzu strāvu barotu triju spoļu ietvertajā telpā iegūstam rotējošu magnētisko lauku, kas šajā gadījumā ir divpolīgs.

Plūsmas Ф griešanās virzienu var mainīt, izmainot strāvu pozitīvo maksimumu Im secību spolēs. To realizē, apmainot vietām divus spoļu sākumiem pievienotos tīkla vadus.

Maiņstrāvas ar frekvenci f1=50 Hz radītā rotējošā magnētiskā plūsma Ф izdara 50 apgriezienus sekundē, bet vienā minūtē n1 = 60·f1 = 60·50 = 3000 apgr./min.

Rotējošā magnētiskā lauka rotācijas frekvenci, kas ar doto maiņstrāvas frekvenci f1 ir nemainīga, sauc par sinhrono rotācijas frekvenci un apzīmē ar n1.

9.11. ROTĒJOŠĀ MAGNĒTISKĀ LAUKA GRIEŠANĀS ĀTRUMS

Triju spoļu strāvu radītam rotējošam magnētiskajam laukam (9.43. att.) ir divi poli (2p = =2) jeb viens polu pāris (p = l), un lauka sinhronais griešanās ātrums n1 = 3000 apgr./min, ja maiņstrāvas frekvence f1 = 50 Hz.

Lai ar to pašu maiņstrāvas frekvenci iegūtu rotējošu magnētisko lauku ar mazāku griešanās ātrumu n1 tad 3 spoļu vietā jāizmanto 6 vai 9, vai 12 utt. spoles; tas nozīmē, ka katrā fāzē jāieslēdz 2, 3 vai vairāk virknē savienotas spoles, tās izvietojot telpā vienu pret otru noteiktā likumsakarībā.

Cetrpolu (2p = 4) rotējošo magnētisko lauku iegūst ar 6 spolēm, katrā fāzē ieslēdzot 2 virknē savienotas spoles. Spoļu izvietojums rotējošā četrpolu lauka (p = 2) iegūšanai parādīts 9.45. attēlā; vienkāršības dēļ pieņemts, ka katrai spolei tikai viens vijums. Katra spole veido taisnstūrveida kontūru, un rotējošo lauku rada zīmējuma plaknei perpendikulārās spoļu aktīvās malas. A fāzē ieslēgtas virknē 1. un 4. spole, B fāzē — 2. un 5. spole un C fāzē — 3. un 6. spole. Atstatums starp vienas spoles malām ir tikai ¼ aploces, un starp fāzu spoļu sākumiem ir 60° leņķis. 1., 2. un 3. spoles sākumus pievieno trīsfāzu strāvās tīklam, bet 4., 5. un 6. spoles beigas savieno kopā, t. i., trīsfāzu veidojumu saslēdz zvaigznē (vai trīsstūrī).

Laika momentiem t1 un  (9.43. att. b) atbilstošo strāvu virzieni spolēs un rezultējošo plūsmu virzieni parādīti 9.46. attēlā (vadi, kas savieno spoļu aktīvās malas, nav parādīti).

Redzam, ka laika sprīdī magnētiskais lauks pagriežas tikai par 30°, tātad četrpolu lauka griešanās ātrums ir divas reizes mazāks nekā divpolu laukam.

Iegūtajam četrpolu laukam, tāpat kā jebkuram vairākpolu laukam, raksturīgs ir tas, ka lauks vairs neskar spoļu veidojuma ģeometrisko asi 0, bet tas izvietots tikai ap spoļu malām un tāpēc atgādina pa aploci skrejošu magnētisko lauku.

Sešpolu rotējošā lauka (p = 3) iegūšanai nepieciešamas 9 spoles (katrā fāzē 3), astoņpolu (p = 4) — 12 spoles (katrā fāzē 4) utt.

Tādējādi rotējošā magnētiskā lauka polu pāru skaits p atbilst viena fāzē virknē savienoto spoļu skaitam.

| 9.45. att. Spoļu izvietojums četrpolu rotējošā magnētiskā lauka iegūšanai. | 9.46. att. Rotējošais četrpolu magnētiskais lauks. |
| --- | --- |

Tā kā divpolu (p = 1) rotējošā magnētiskā lauka griešanās ātrums ir n1 = 60·f1, tad vispārīgā gadījumā rotējošā magnētiskā lauka ar p polu pāriem sinhronais griešanās ātrums

(9.30)

t. i., rotējošā magnētiskā lauka griešanās ātrums ir tieši proporcionāls maiņstrāvas frekvencei f1 un apgriezti proporcionāls trīsfāzu tinuma polu pāru skaitam p.

Rotējošā magnētiskā lauka sinhronie ātrumi n1 dažādam polu pāru skaitam p, ja pievadītās maiņstrāvas frekvence f1 =50 Hz, ir šādi:

| p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1, apgr./min | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |

Tātad ar f1 = 50 Hz maksimālais sinhronais griešanas ātrums ir 3000 apgr./min.

9.12. ASINHRONĀ DZINĒJA UZBŪVE UN DARBĪBAS PRINCIPS

Asinhronos dzinējus, kuros rotējošo magnētisko lauku rada trīsfāzu strāva, sauc par trīsfāzu asinhronajiem dzinējiem. Turpmāk tos sauksim vienkārši par asinhronajiem dzinējiem.

Asinhronā dzinēja konstruktīvā shēma paradīta 9.47. attēla, kurā 1 — dzinēja stators, 2 — rotors, 3 — apvalks, 4 — gultņu vairogi, 5 — vārpsta, 6 — gaisa sprauga starp statoru un rotoru, 7 — gultņi.

| 10.47. att. Asinhronā dzinēja konstruktīvā shēma. | 10.48. att. Statora skārds ar pusslēgtam rievām. | 10.49. att. Stators bez tinuma. |
| --- | --- | --- |

Asinhronā dzinēja galvenās sastāvdaļas ir stators un rotors.

Stators — asinhronā dzinēja nekustīgā sastāvdaļa — ir dobs cilindrisks ķermenis (9.49 att.), kam gar iekšējo cilindrisko virsmu izveidotas garenvirziena rievas. Lai statora ierobežotu virpuļstrāvas, statoru saliek no gredzenveida 0,35 vai 0,5 mm bieziem savstarpēji izolētiem elektrotehniskā tērauda skārdiem, kam gar iekšējo aploci izštancētas rievas (9.48. att.).

Dzinējos ar jaudām zem 100 kW statoriem parasti ir pusslēgtas rievas (9.51. att. a), bet, sākot ar 100 kW, — parasti vaļējas taisnstūrveida rievas (9.51. att. b), kurās var ievietot jau gatavas šablonspoles.

| 9.50. att. Dzinēja apvalkā iestiprināts stators bez tinuma. | 9.51. att. Asinhronā dzinēja pusslēgtā (a) un vaļēja rieva (b). |
| --- | --- |

Stators 1 cieši iestiprināts čuguna, tērauda vai alumīnija sakausējuma cilindriskā apvalka 2 (9.50. att.), kuru ar bultām piestiprina pamatnei. Statora rievas izvietots statora trīsfāzu tinums, kura 6 gali pa apvalkā atstāto caurumu 3 izvadīti ārpus apvalka.

Dzinējiem ar jaudu virs 100 kW statora tinums izveidots no izolēta taisnstūrveida šķērsgriezuma vara vada, bet dzinējiem ar jaudu zem 100 kW — no izolēta apaļa vara vada.

Statora tinumu pievienojot trīsfāzu strāvas tīklam, dzinējā iegūst rotējošo magnētisko lauku.

Rotors 2 (9.47. att.) — asinhronā dzinēja rotējošā daļa — ir no 0,35 vai 0,5 mm bieza elektrotehniskā tērauda skārda salikts cilindrisks ķermenis, kas nekustīgi nostiprināts uz dzinēja vārpstas 5 un centriski ievietots statora cilindriskajā dobumā.

Dzinēja vārpstas 5 (9.47. att.) gali balstās divos gultņos 7 (lodīšu vai rullīšu), kuri cieši iestiprināti gultņu vairogos 4. Pēdējie ar bultām stingri pievilkti apvalka 3 galiem.

Starp statoru un rotoru ir neliela gaisa sprauga 6 (9.47. att. un 9.52. att.). Tā kā ar statoru un rotoru saķēdētās rotējošās plūsmas Ф) ceļā ir divas gaisa spraugas 6 (9.52. att.), tad, lai samazinātu dzinēja magnētisko ķēžu magnētisko pretestību un reizē ar to arī dzinēju tukšgaitas strāvu, gaisa sprauga starp statoru un rotoru ir iespējami maza: 0,2—2 mm (jo mazāka dzinēja nominālā jauda, jo mazāka ir arī gaisa sprauga).

Asinhrono mašīnu būtiska īpatnība ir tā, ka ārējam maiņstrāvas tīklam pievieno tikai statora tinumu, bet rotora tinumam nav nekādas elektriskās saites ar ārējo tīklu.

Iztirzājot asinhronā dzinēja darbības principu, pieņemsim, ka statora ir tikai 3 pilnīgi vienādas šauras spoles, kuru plaknes telpā veido 120° leņķus (9.52. att.) un kuru aktīvās malas ievietotas statora sešās rievās. Spoles saslēdzot zvaigznē vai trīsstūrī un pievienojot to sākumus A, B un C trīsfāzu strāvas tīklam, iegūst divpolu rotējošo magnētisko lauku. Pieņemam arī, ka rotora virsmā ir tikai divas diametrāli pretējas rievas, kurās ievietots īsi slēgts vadītāja kontūrs.

Pieņemsim, ka 9.52. attēlā parādītajā momentā strāvas maksimums ir spolē A—X. Tad rotējošā magnētiskā plūsma Ф, kas magnētiski saista statoru ar rotoru, virzīta horizontāli pa kreisi un griežas pulksteņa rādītāja kustības virzienā ar sinhrono ātrumu n1.

Statora tinumu pieslēdzot trīsfāzu strāvas tīklam (rotors vēl nekustīgs), rotējošās plūsmas Ф magnētiskās līnijas šķeļ rotora īsi slēgtā kontūra aktīvās malas un inducē tajās elektrodzinējspēku E2, kas rotora noslēgtajā kontūrā uztur indukcijas strāvu I2. Pirmajā tuvinājumā var pieņemt, ka I2 un E2 sakrīt fāzē.

Inducētā E2 resp. I2 virzienu rotora kontūrā nosaka pēc labās rokas likuma, pieņemot, ka plūsma ir nekustīga, bet rotors rotē pretī plūsmas griešanās virzienam ar kādu relatīvo ātrumu vr, jo ĒDS iegūšanai nepieciešama tikai magnētiskās plūsmas un vadītāja relatīvā kustība.

|  | 9.52. att. Asinhrona dzinēja izveidojuma un darbības princips. |
| --- | --- |

Starp rotējošo magnētisko plūsmu Ф un rotora kontūrā plūstošo indukcijas strāvu I2 pastāv savstarpēja mijiedarbība: magnētiskais lauks darbojas ar elektromagnētisku spēku F uz katru rotora kontūra aktīvo malu, radot elektromagnētisko griezes momentu

MP = F·a,

kur a — spēka plecs.

Ja MP ir lielāks par dzinēja vārpstu bremzējošo momentu Mbr, tad rotors sāk paātrināti griezties rotējošā magnētiskā lauka griešanās virzienā.

Pieaugot rotora griešanās ātrumam n2, samazinās rotējošās plūsmas Ф relatīvais ātrums pret rotoru, tādēļ samazinās arī E2 un I2, tātad samazinās arī rotora griezes moments.

Beidzot iestājas līdzsvars starp dzinēja elektromagnētisko spēku radīto griezes momentu M un bremzējošo momentu Mbr, ko rada piedzenamā darba mašīna un berzes spēki dzinējā:

M = Mbr,

un rotora ātrums vairs nemainās, t. i., n2 = const, ja Mbr = onst.

Tādējādi asinhronā dzinēja darbības pamatā ir rotējošā magnētiskā lauka un rotorā plūstošo indukcijas strāvu mijiedarbība.

Bet EDS rotora kontūrā inducējas tikai tad, kad ir relatīva kustība starp rotējošo plūsmu Ф un rotoru.

No teiktā secinām, ka asinhronā dzinēja rotējošais magnētiskais lauks un rotors rotē vienā virzienā ar dažādiem ātrumiem, turklāt rotora ātrums vienmēr mazāks par magnētiskā lauka sinhrono griešanās ātrumu, t. i., n2 < n1.

Ja pieņem, ka kādā laika momentā tomēr n2 = n1, tad magnētiskā plūsma Ф nešķeļ rotora kontūru, un tādēļ kontūra E2 = 0 un I2 = 0 un uz dzinēja rotoru nedarbojas griezes moments (M = 0). Bet, tā kā uz rotora vārpstu vienmēr darbojas bremzējošais moments — kaut vai tikai berzes spēku radītais, — tad rotora ātrums tūliņ samazinās (n2 < n1) un vienlaicīgi rodas griezes moments M > 0.

Jāuzsver, ka reālam rotoram, protams, ir daudzas rievas, kurās ievietoti daudzi īsi slēgti kontūri vai tinums.

9.13. FĀZU SECĪBA

Par fāzu secību sauc kārtību, kādā trīsfāzu sistēmas strāvas vai spriegumi sasniedz pozitīvos maksimumus.

Izšķir fāzu tiešo secību, kad strāvas pozitīvais maksimums vispirms iestājas Α fāzē, pēc tam В fāzē, С fāzē, atkal Α fāzē utt., un apgriezto secību, kad strāvas maksimumi iestājas citādā kārtībā: vispirms Α fāzē, pēc tam С fāzē, В fāzē, atkal А fāzē utt.

Bieži jāzina fāzu secība trīsfāzu ķēdes vados, piemēram, lai noteiktu tīklā ieslēgta asinhronā motora griešanās virzienu. Fāzu secības noteikšanai var izmantot fāzu indikatoru, kura darbības principa pamatā ir rotējošā magnētiskā plūsma.

Fāzu indikators sastāv no trim spolēm, kuru sākumi apzīmēti ar burtiem А, В un С (vai cipariem 1, 2 un 3). Šos sākumus pievieno trīsfāzu ķēdes vadiem, turklāt spoli A pievieno vadam, kuru izvēlas par A fāzi. Spoles B un C pievieno pārējiem diviem vadiem.

Virs spolēm uz smailes uzlikts viegls alumīnija disks, kas rotē magnētiskās plūsmas griešanās virzienā. Griešanās cēlonis ir tas pats, kas rada rotora griešanos asinhronajā motorā. Uz diska uzzīmēta bulta (9.53. att.). Ja disks griežas bultas norādītajā virzienā, tad fāzu secība ir tieša, t. i, spole B pievienota B fāzei, bet spole С — С fāzei. Ja disks rotē pretējā virzienā, tad fāzu secība ir apgriezta, t. i., spole В pievienota С fāzei, bet spole С — В fāzei.

9.53. att. Shēma fāzu indikatoram ar rotējošu disku.

Fāzu secības noteikšanai var izmantot arī citādu fāzu indikatoru. Pievienojam trīsfāzu ķēdes vadiem divas kvēlspuldzes un kondensatoru, kas savienoti zvaigznē (9.54. att.), pieņemot par Α fāzi to, kurā ieslēgts kondensators.

| 9.54. att. Shēma fāzu indikatoram ar kondensatoru. | 9.55. att. Shēma fāzu indikatoram ar reaktīvo spoli. |
| --- | --- |

Pieņemsim, ka vadītspējas absolūtās vērtības abām kvēlspuldzēm un kondensatoram ir vienādas. Apzīmēsim fāzu vadītspējas ar kompleksiem skaitļiem:

Ņemot vērā, ka līnijas spriegumu ir simetriski, bet ģeneratora fāzu spriegumi vienlīdzīgi Uf, aprēķinām mezgla spriegumu

Spriegums uz spuldzes, kas ieslēgta В fāzē

Spriegums uz spuldzes, kas ieslēgta С fāzē

Pēc spilgtās lampas viegli nosakām В fāzi.

Lai noteiktu fāzu secību, kondensatora vietā var lietot spoli, kurai ir liela reaktīva pretestība, salīdzinot ar aktīvo pretestību (9.55. att.). Uzskatot, ka spole pieslēgta Α fāzei, В fāzi nosaka pēc vāji kvēlojošās spuldzes un С fāzi — pēc spilgtās spuldzes.

Principā trīsfāzu patērētāja fāzu secību var noteikt izmantojot speciālus digitālos mēraparātus, piemēram, daudzfunkcionālo testeri Fluke 1653B (9.56. att.). Ar tādiem mēraparātiem var izmērīt spriegumu, frekvence, izolācijas pretestību, noplūdes strāvu, elektriskās ķēdes pilno pretestību (L-N, L-PE un N-PE) un īsslēguma strāvu. Pie tam mēraparāts atspoguļo uz ekrāna fāzu secību trīsfāžu sistēmai.

| a | b |
| --- | --- |

9.56. att. Daudzfunkcionālais testeris Fluke 1653B (a) un funkcionālo režīmu pārslēdzis (b).

9.14. NESIMETRISKAS TRISFĀZU SISTĒMAS SIMETRISKAS KOMPONENTES

Nevienādas fāzu slodzes gadījumā trīsfāzu ķēdē strāvas līnijas vados nav vienādas un tātad arī sprieguma kritumi tajos ir dažādi. Patērētāja fāzu un līnijas spriegumu vektori arī nav vienādi pēc absolūtās vērtības, un leņķi starp tiem ir dažādi. Skaidrs, ka fāzu un līnijas strāvu vektoru sistēma tādā gadījumā arī ir nesimetriska. Spriegumu un strāvu asimetrijas cēlonis var būt ne tikai fāzu slodzes nevienmērība, bet arī EDS asimetrija ģeneratorā, kas baro trīsfāzu ķēdi; tas gan praksē gadās reti.

Jebkuru nesimetrisku triju vektoru sistēmai var sadalīt trīs sistēmās: 1) triju skaitliski vienādu vektoru simetriskā sistēmā, kurā В (vai ВС) fāzes vektors atpaliek par 120° no Α (vai AB) fāzes vektora, bet С fāzes vektors par 120° apsteidz Α (vai AB) fāzes vektoru; 2) simetriskā triju skaitliski vienādu vektoru sistēmā, kurā В (vai ВС) un С (vai CA) fāzu vektori nobīdīti attiecībā pret A (vai AB) fāzes vektoru par 120° virzienā, kas pretējs pirmajā gadījuma aplūkotajam virzienam; 3) triju skaitliski vienādu un viena virziena verstu vektoru sistēmā (9.57. att.).

Pirmo no šīm sistēmām sauc par fāzu tiešās secības sistēmu, otro — par fāzu  apgrieztās secības  sistēmai, bet trešo — par fāzu nulles secības sistēmu. Tiešās secības vektorus apzīmē ar indeksu 1, apgrieztās — ar indeksu 2 un nulles — ar indeksu 0.

Īsuma labad apzīmējam

(9.26)

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

9.57. att. Tiešās (a), apgrieztās (b) un nulles (c) secības vektori.

|  | 9.58. att. Simetriskas trīsfāzu sistēmas vektori. |
| --- | --- |

Vektora reizinājums ar šo «operatoru» atbilst vektora pagriezienam par 120° uz priekšu (vektoru griešanās virzienā). Tā kā pagrieziens par 120° atpakaļ ir vienlīdzīgs divkāršam pagriezienam uz priekšu par 120°, tad

(9.27)

Vēl jāatzīmē, ka vektoru reizinājums ar a3 atbilst trīskāršam pagriezienam par 120° un rezultātā vektors, atgriežas sākuma stāvoklī. Tāpēc

a3 = 1;							(9.28)

a4 = a3∙a = a.      					(9.29)

Tā kā, summējot trīs skaitliski vienādus vektorus, kuri veido simetrisku zvaigzni ar 120° lieliem leņķiem, rezultāts vienlīdzīgs nullei (10.58. att.), tad

1 + a + a2 = 0.       					(9.30)

Lai pierādītu, ka jebkuru nesimetrisku sistēmu var sadalīt simetriskās komponentēs, un iegūtu nepieciešamās formulas, pieņemam, ka sistēma jau sadalīta un trīs nesimetriskie vektori (kompleksi) izteikti ar simetriskajam komponentēm šādi:

(9.31)

(9.32)

(9.33)

kur   un  ir fāzu tiešās secības simetriskie vektoru;  un — apgrieztās secības simetriskie vektori un — nulles secības vektori.

Izmantojot šīs sakarības, pārveidojam iepriekš uzrakstīto vienādojumu sistēmu

(9.34)

(9.35)

(9.36)

Atrisinot šo triju vienādojumu sistēmu, t. i., aprēķinot trīs nezināmos vektorus  un  iegūstam meklējamās formulas vektoru sistēmas sadalīšanai; līdz ar to tiek pierādīta iespēja sadalīt jebkuru sistēmu simetriskajās komponentes.

Saskaitot vienādojumu (9.34), (9.35) un (9.36) labās un kreisās puses, iegūstam:

no kurienes nulles secības komponente

(9.37)

Lai noteiktu tiešās secības komponenti reizinām vienādojumu (9.35) ar a, bet vienādojumu (9.36) ar a2; tad vienādojumu sistēma uzrakstāma šādi:

Saskaitot labās un kreisās puses, iegūstam

no kurienes fāzu tiešās secības komponente

(9.38)

Lai aprēķinātu fāzu apgrieztās secības komponenti, reizinām vienādojumu (9.35) ar a2, bet vienādojumu (9.36) ar a; šajā gadījumā iegūstam vienādojumu sistēmu:

Saskaitot vienādojumu labās un kreisās puses, iegūstam

no kurienes

(9.39)

9.10. piemērs. Aprēķināt simetriskās komponentes trīsfāzu ķēdes līnijas spriegumiem:

Nulles secības komponente

Tiešās secības komponente

ievērojot, ka

Apgrieztās secības komponente

Tā kā triju līnijas spriegumu summa trīsfāzu ķēdē visos gadījumos ir vienlīdzīga nullei, tad

(9.40)

t. i., līnijas spriegumiem nekādos apstākļos nav nulles secības komponentes. Jo nesimetriskāka līnijas spriegumu sistēma, jo lielāka ir tās apgrieztās secības komponente. Tāpēc procentos izteikta apgrieztās un tiešās secības komponentu attiecība līnijas spriegumu sistēmā

(9.41)

raksturo šīs sistēmas nesimetriskumu; to sauc par asimetrijas pakāpi. Saskaņā ar elektrotehniskajiem noteikumiem un normām asimetrijas pakāpe nedrīkst pārsniegt 5%.

9.11. piemērs.  Līnijas  spriegumi U1l = 116 V un U2l = 5 V. Aprēķināt līnijas asimetrijas pakāpi.

Atrisinājums.

10 NODAĻA

NESINUSOIDALAS STRĀVAS

10.1. PAMATJĒDZIENI

Iepriekšējās nodaļās aplūkojām parādības maiņstrāvas ķēdēs, pieņemot, ka strāvas un spriegumi ir sinusoidāli.

Pa lielākai daļai strāvas un spriegumus elektriskajās ķēdēs tiešām var uzskatīt par sinusoidāliem, jo šajā nolūkā tiek veikti speciāli pasākumi. Tomēr daudzos gadījumos strāvas un spriegumi vairāk vai mazāk atšķiras no sinusoidāli mainīgiem lielumiem (10.1. un 10.2. att.). Nesinusоidālus spriegumus un strāvas var radīt kā ģeneratori, tā arī enerģijas patērētāji.

| 10.1. att. No pamata (pirmās) un trešās harmoniskās sastāvoša nesinusoidāla līkne. | 10.2. att. No pamata un trešās harmoniskās sastāvoša nesinusoidāla līkne. |
| --- | --- |

Viens no iemesliem, kāpēc tiek izkropļota ģeneratora EDS līkne, ir nesinusoidāls magnētiskās indukcijas sadalījums gaisa spraugā enkura zobu un rievu dēļ, enkura reakcijas rezultātā utt.

Enerģijas patērētājos, kuriem ir tērauda serdes, nesinusoidālas strāvas un spriegumi rodas tāpēc, ka sakarība starp magnetizējošo strāvu (un magnētisko plūsmu ir nelineāra. Nesinusoidālas strāvas rodas visos gadījumos, kad ķēdē darbojas enerģijas patērētāji, kuros starp strāvu un spriegumu nepastāv tieša proporcionalitāte (piemēram, taisngriežos). Sinusoidālam spriegumam pievienotas spoles ar tērauda serdi strāvas līkne i = f(t) parādīta 10.3. attēlā. Ja ķēdi pievieno nesinusoidālam spriegumam, tad arī lineārā ķēdē strāva ir nesinusoidāla.

|  | 10.3. att. Strāvas līkne spolei ar tērauda serdi. |
| --- | --- |

Tādējādi maiņstrāvas ķēžu aprēķinos daudzos gadījumos jāievēro periodiski mainīgo lielumu nesinusoidālais raksturs. Tikai pārzinot nesinusoidālu strāvu teorijas elementus, var izprast elektronu, pusvadītāju un citu modernās tehnikas ierīču darbību.

Aplūkojot procesus elektriskajās ķēdēs, kurās ir nesinusoidālas strāvas un spriegumi, lietderīgi izmantot Furjē teorēmu: ikvienu periodisku mainīgu lielumu var uzskatīt par konstanta (no laika neatkarīga) lieluma un sinusoidālu (harmonisku) lielumu rindas summu; turklāt visu sinusoīdu frekvences ir viena un tā paša lieluma, t. s. pamatfrekvences daudzkārtņi.

Harmonisko komponenti, kuras periods vienlīdzīgs nesinusoidālā lieluma periodam, sauc par pamata jeb pirmo harmonisko; pārējās harmoniskās, kuru periodi ir 2, 3 utt., reizes mazāki, sauc par augstākajām harmoniskajām, t. i., par otro harmonisko, trešo harmonisko utt.

10.4. att. Nesinusoidāla līkne, kas sastāv no pamata un trešās harmoniskās ar dažādām sākuma fāzēm.

Ja nesinusoidālo strāvu cēlonis ir nesinusoidāls avotā EDS vai spriegums, tad doto periodisko spriegumu var sadalīt pastāvīgajā komponentē un harmoniskajās (sinusoidālās) komponentēs. Ja enerģijas patērētāja voltampēru raksturlīkne ir lineāra, tad strāvu jebkurā zarā var aprēķināt pēc superpozīcijas principa, saskaitot atsevišķo sprieguma komponentu izsauktās strāvas. Tas ļauj nesinusoidālo strāvu pētīšanai izmantot jau zināmo sinusoidālo strāvu teoriju.

Kā piemērs 10.1. - 10.4. attēlos redzamas nesinusoidālu EDS līknes, kuri sastāv no divām sinusoidālām komponentēm (pārtrauktās līknes): pamata sinusoīdas, kurai ir tā pati frekvence, kas apskatāmai nesinusoidālajai līknei, un trešās harmoniskās, kurai ir trīs reizes augstāka frekvence.

Šīs trīs līknes atšķiras cita no cita ar trešās harmoniskās sākuma fāzēm:

1. e = e1 + e2 = E1m sin ωt + E3m sin 3ωt;

2. e = e1 + e2 = E1m sin ωt — E3m sin 3ωt;

3. e = e1 + e2 = E1m sin ωt + E3m sin (3ωt — ψ3).

Vispārīgā gadījumā, kā jau minēts, katru periodiski mainīgu funkciju f(x) var izvirzīt Furjē rindā, kas satur pastāvīgo komponenti A0 un sinusoīdu virkni, t. i.,

f(x) = A0 + A1m sin (x + ψ1) + A2m sin (2x + ψ2) + A3m sin (3x + ψ3) + … 	(10.1)

vai

f(ωt) = A0 + A1m sin (ωt + ψ1) + A2m sin (2ωt + ψ2) + A3m sin (3ωt + ψ3) + … , (10.2)

kur A1m, A2m un A3m — pirmās, otrās un trešās harmoniskās amplitūdas;

ψ1, ψ2 un ψ3 — attiecīgo harmonisko sākuma fāzes leņķi.

Harmoniskās ar frekvencēm ω, 3ω, 5ω, … sauc par nepāra harmoniskajām, bet ar frekvencēm 2ω, 4ω, 6ω, … - par pāra harmoniskajām.

Izmantojot no trigonometrijas zināmo divu leņķu summas sinusa izteiksmi, jebkuru  (k-to)  harmonisko var pārveidot šādu:

Akm sin (kx + ψk) = Akm sin kx cos ψk + Akm cos kx sin ψk, 		(10.3)

kur k — jebkurš vesels pozitīvs skaitlis.

Pieņemot

Akm cos ψk = Bkm; Akm sin ψk = Ckm,

iegūstam

Akm sin (kx + ψk) = Bkm sin kx + Ckm cos kx. 				(10.4)

Tātad rindu (13.1) var uzrakstīt kā sinusu un kosinusu summu ar sākuma fāzēm, kas vienlīdzīgas nullei:

f(x) = A0 + B1m sin x + B2m sin 2x + B3m sin 3x + …

+ C1m cos x + C2m cos 2x + C3m cos 3x + … 			(10.5)

10.2. PERIODISKO LĪKŅU VEIDI

Periodisku nesinusoidālu funkciju izvirzot Furjē rindā, ir lietderīgi zināt šo funkciju attēlojošās līknes simetrijas raksturu.

1. Ja nesinusoidālās līknes ordinātu vidējā vērtība vienā periodā T ir vienāda ar nulli, tad Furjē rindā nav nemanīgās komponentes (A0 = 0).

Tā kā sinusoīdas vidējā ordināta perioda laikā vienlīdzīga nullei, t. i.,

(10.6)

tad vidējā ordināta perioda laikā periodiskai līknei, kas sastāv no sinusoīdu rindas un nesatur pastāvīgo komponenti, arī ir vienlīdzīga nullei:

(10.7)

Tātad, ja periodiskas līknes vidējā ordināta ir vienlīdzīga nullei, tad šādas līknes pastāvīgā komponente arī ir vienlīdzīga nullei.

f(ωt) = A1 sin (ωt + ψ1) + A2 sin (2ωt + ψ2) + A3 sin (3ωt + ψ3) + … .                (10.8)

Vidēja ordināta periodiskai līknei, kas sastāv no pastāvīgās komponentes un sinusoīdu rindas, ir vienlīdzīga pastāvīgajai komponentei:

(10.9)

2. Ja nesinusoidālā līkne simetriska pret abscisu asi (10.5. att.), t.i., ja f(ωt) = – f(ωt +π), tad rinda nav nemainīgās komponentes un pāra harmonisko

f(ωt) = A1 sin (ωt + ψ1) + A3 sin (3ωt + ψ3) + …			(10.10)

Periodisku līkni sauc par simetrisku attiecībā pret abscisu asi, ja kaut kurām divām abscisām, kas atšķiras par pusperiodu, atbilst pēc absolūtās vērtības vienādas ordinātas, bet to zīmes ir pretējas (10.5. att.), t. i., ja līknes vienādojums ir

f(x) = – f(x + π) jeb yx = – yx+π.				(10.11)

Šādas līknes var raksturot arī tā: negatīvais pusperiods, pabīdīts par pusperiodu uz priekšai gar abscisu asi, ir pozitīvā pusperioda spoguļattēls.

Tiešām, ja

f(x) = A0 + A1 sin(x + ψ1) + A2 sin(2x + ψ2) + A3 sin(3x + ψ3) + … .

tad

f(x + π) = A0 – A1 sin(x + ψ1) + A2 sin(2x + ψ2) + A3 sin(3x + ψ3) + … .

Tā kā pret abscisu asu simetriskām līknēm ir spēkā vienādojums

f(x) =  – f(x + π)

jeb

f(x) +  f(x + π) = 0,

tad

2A0 + 2A2 sin(2x + ψ2) + … = 0.

10.5. att.  Pret abscisu asi simetriska nesinusoidāla līkne.

Pēdējai vienlīdzībai jābūt spēkā jebkurām x vērtībām, bet tas iespējams tikai tad, ja

A0 = 0; A2 = 0; A4 = 0 utt.

Tātad pret abscisu asi simetriskas līknes vienādojums ir šāds:

f (x) = A1 sin(x + ψ1) + A3 sin(3x + ψ3) + … . 		(10.12)

jeb

f (x) = B1 sin x + B3 sin 3x + … + C1 cos x + C3 cos 3x + … . 	(10.13)

Elektrotehnikā šāda veida līknes jāaplūko bieži.

3. Ja nesinusoidālā līkne simetriska pret koordinātu sākumu (13.5. att.), t. i., ja f(ωt) = – f(– ωt), tad rinda nav nemainīgās komponentes un visu harmonisko sākuma fāzes leņķi ir vienādi ar nulli

f(ωt) = A1 sin ωt + A2 sin 2ωt + A3 sin 3ωt + … .			(10.14)

Periodisku līkni sauc par simetrisku attiecībā pret koordinātu sākumu, ja jebkurām divām abscisām ar vienādām absolūtām vērtībām, bet pretējām zīmēm atbilst ordinātas, kas pēc absolūtās vērtības ir vienādas, bet to zīmes — pretējas (10.6. att.), t. i., ja līknes vienādojums ir

f (x) = – f (– x).  					(10.15)

10.6. att. Pret koordinātu sakuma punktu simetriska nesinusoidāla līkne.

Vispārīgā gadījumā

f (x) = A0 + B1 sin x + B2 sin 2x + B3 sin 3x + … + C1 cos x + C2 cos 2x + C3 cos 3x + … ;

f (–x) = A0 – B1 sin x – B2 sin 2x – B3 sin 3x + … + C1 cos x + C2 cos 2x + C3 cos 3x + … ,

jo, mainoties argumenta zīmei, sinusu vērtībām zīmes mainās, bet kosinusu — ne.

Ievērojot, ka aplūkojamo līkņu vienādojumam jāapmierina sakarība f(x) = — f(—x) jeb f(x) + f(—x) = 0, iegūstam

A0 + B1 sin x + B2 sin 2x + B3 sin 3x + … + C1 cos x + C2 cos 2x + C3 cos 3x + …

… + A0 – B1 sin x – B2 sin 2x – B3 sin 3x + … + C1 cos x + C2 cos 2x + C3 cos 3x + … = 0

jeb

2A0 + 2C1 cos x + 2C2 cos 2x + 2C3 cos 3x + … = 0

no kurienes

A0 = 0; C1 = 0; C2 = 0; C3 = 0 utt.

Tātad pret koordinātu sakumu simetriskas līknes nav pastāvīgās komponentes un kosinusoīdu; tās var uzrakstīt šādi:

f (x) = B1 sin x + B2 sin 2x + B3 sin 3x + … . 			(10.16)

4. Ja nesinusoidālā līkne simetriska pret ordinātu asi (10.7. att.). t. i., ja f(ωt) = f(– ωt), tad rindā nav sinusoīdu:

f(ωt) = A0 + A1 cos ωt + A2 cos 2ωt + A3 sin 3ωt + …	(10.17)

10.7. att. Pret ordinātu asi simetriska nesinusoidāla līkne

5. Līknes, kas ir simetriskas kā pret abscisu asi, tā arī pret koordinātu sākumu, sastāv no nepāru kārtas sinusoīdām, un to vienādojums ir

f (x) = B1 sin x + B3 sin 3x + … . 				(10.18)

10.1. un 10.2. attēlos parādītas tādas līknes.

Jāievēro, ka simetriju vai asimetriju attiecībā pret abscisu asi nosaka līknes forma, un tāpēc šeit neko mainīt nevar. Simetriju attiecībā pret koordinātu sākumu daudzos gadījumos var panākt ar mērķtiecīgu laika skaitīšanas sākuma momenta izvēli.

Izmantojot priekšstatu par periodisku nesinusoidālu lielumu sadalīšanu harmoniskajās komponentēs, nesinusoidālu spriegumu u = f(ωt) var izteikt ar šādu rindu:

u = U0 + U1m sin (ωt + ψ1) + U2m sin (ωt + ψ2) + U3m sin (3ωt + ψ3) + … , (10.19)

kur U0 – sprieguma nemainīgā komponente:

U1m – sprieguma pirmās jeb pamatharmoniskās amplitūda (šīs harmoniskās periods vienāds ar nesinusoidālā sprieguma u periodu T);

U2m, U3m - sprieguma augstāko harmonisko amplitūdas;

ψ1, ψ2 un ψ3 —harmonisko sākuma fāzes leņķi, kuru lielums atkarīgs no laika skaitīšanas sākuma momenta (t = 0) izvēles.

78

No izteiksmes (10.19) secinām, ka EDS avotu, kas lineārai ķēdei nodrošina nesinusoidālu spriegumu, var aizstāt ar vairākiem virknē slēgtiem avotiem, no kuriem viens dod nemainīgu spriegumu U0 = const (līdzspriegumu), bet pārējie — sinusoidālus spriegumus u1, u2, u3,... ar amplitūdām Ulm, U2m, U3m,... un leņķiskajām frekvencēm ω, 2ω, 3ω, … :

u = U0 + u1 + u2 + u3 +... .

Saskaņā ar superpozīcijas principu ķēdes nesinusoidālās strāvas momentānā vērtība i ir vienāda ar katra avota šajā ķēdē uzturēto strāvu I0 un i1, i2, i3, ... momentāno vērtību algebrisko summu:

i = I0 + i1 + i2 + i3 +... .

Tādēļ ķēdes nesinusoidālās strāvas i rindu, piemēram, induktīva rakstura slodzei var uzrakstīt šādi:

i = I0 + I1m sin (ωt + ψ1 – φ1) + I2m sin (2ωt + ψ2 – φ2) +

= I3m sin (ωt + ψ3 – φ3) + …,   					(10.20)

kur  — strāvas nemainīgā komponente, kas atkarīga no U0 un ķēdes ekvivalentās pretestības līdzstrāvai R0;

I1m, I2m, I3m, … — strāvas harmonisko amplitūdas;

φ1, φ2, φ3, … —	fāzu nobīdes leņķi starp atbilstošām sprieguma un strāvas harmoniskajām.

Tādējādi, analizējot nesinusoidālās ķēdes, doto periodisko nesinusoidālo funkciju vispirms izvirza Furjē rindā, no kuras tad parasti izmanto tikai nedaudzus pirmos locekļus; tālākam aprēķinam tad lieto līdzstrāvas un sinusoidālas maiņstrāvas ķēžu aprēķina metodes.

10.1. attēlā parādītas divu nesinusoidālu elektrodzinējspēku e līknes (simetrija pret abscisu asi) un to harmoniskās. Abas nesinusoidālās līknes satur tikai pirmo (e1) un trešo (e3) harmonisko, pie tam trešās harmoniskās ir pretējās fāzēs:

a) e = E1m sin ωt + E3m sin 3ωt,   b) e = E1m sin ωt – E3m sin 3ωt.

10.3. NESINUSOIDĀLAS STRĀVAS UN SPRIEGUMI ELEKTRISKAJĀS ĶĒDĒS

Ja ķēdē darbojas nesinusoidāls EDS (vai spriegums), kas sastāv no vairākām harmoniskajām, tad ķēdē ar patērētājiem, kuriem ir lineāras voltampēru raksturlīknes, strāva sastāv no tik daudz sinusoidālām strāvām, cik ir atbilstošo harmonisko elektrodzinējspēkam.

Vispirms aplūkosim nesazarotu ķēdi.

Neievērojot skinefektu, var uzskatīt, ka ķēdes aktīvā pretestība visām harmoniskajām ir vienāda.

Ķēdes induktīvā pretestība dažādām harmoniskajām ir atšķirīga. Tā palielinās proporcionāli harmoniskās kārtas skaitlim, jo

XLk = kωL. 						(10.21)

Piemēram, ja L = 0,0318 Η un , pirmajai harmoniskajai (k = 1)

XL1 = 1∙314∙0,0318 = 10 Ω;

trešajai harmoniskajai (k = 3)

XL3 = 3∙314∙0,0318 = 30 Ω;

piektajai harmoniskajai (k = 5)

XL5 = 5∙314∙0,0318 = 50 Ω.

Карcitatīvā pretestība tāpat dažādām harmoniskajām ir atšķirīga: tā mainās apgriezti proporcionāli harmonisko kārtas skaitļiem, jo

(10.22)

Piemēram, ja С = 31,8 μF un , pirmajai harmoniskajai

trešajai harmoniskajai

piektajai harmoniskajai

Pieņemsim, ka ķēdei ir aktīvā pretestība, induktivitāte un kapacitāte. Harmoniskajai ar kārtas skaitli k ķēdes pilnā pretestība

(10.23)

un strāvas atbilstošās harmoniskās amplitūda

(10.24)

Fāzu nobīdes leņķis starp spriegumiem un strāvām katrai harmoniskajai ir savs, jo, mainoties kārtas skaitlim, aktīvā pretestība R nemainās, bet reaktīvā pretestība   mainās. Strāvas harmoniskās fāzu nobīdes leņķi attiecībā pret atbilstošo EDS (sprieguma) harmonisko var aprēķināt pēc sakarības

(10.25)

Ja EDS sadalījums harmoniskajās ir jau dots, piemēram, zināms vienādojums

e = e1 + e3 + e5 = E1m sin (ωt + ψ1) + E3m sin (3ωt + ψ3) + E5m sin (5ωt + ψ5),

tad strāva ķēde

i = i1 + i3 + i5 = I1m sin (ωt + ψ1 – φ1) + I3m sin (3ωt + ψ3 – φ3) + I5m sin (5ωt + ψ5 – φ5),

turklāt

un

Ķēdē, kurā ir tikai aktīvās pretestības, kas visām harmoniskajām ir vienādas, strāvas un sprieguma attiecība ir viena un tā pati visām harmoniskajām. Tātad strāvas līkne ir līdzīga sprieguma līknei.

Ķēdē, kurā ir aktīvā pretestība un induktivitāte, pieaugot harmoniskās kārtas skaitlim, pilnā pretestība palielinās, t. i., strāvas harmoniskās attiecība pret sprieguma harmonisko samazinās. Citiem vārdiem, jo lielāks ir harmoniskās kārtas skaitlis, jo vājāk izteikta strāvas līknē ir attiecīgā harmoniskā, salīdzinot ar sprieguma līkni. Tātad strāvas un sprieguma līknes nav līdzīgas; strāvas līknes forma mazāk atšķiras no sinusoīdas nekā sprieguma līknes forma.

Ķēdē, kurā ir aktīvā pretestība un kapacitāte, pilnā pretestība samazinās, palielinoties harmoniskās kārtas skaitlim, t. i., amplitūdu attiecība starp strāvas un sprieguma harmonisko palielinās. Citiem vārdiem, jo lielāks harmoniskās kārtas skaitlis, jo stiprāk izteikta ir attiecīgā harmoniskā strāvas līknē, salīdzinot ar sprieguma līkni. Strāvas un sprieguma līknes nav līdzīgas; strāvas līknes forma vairāk atšķiras no sinusoīdas nekā sprieguma līknes forma.

Ja ķēdei ir aktīvā pretestība, induktivitāte un kapacitāte, var gadīties, ka ķēde noskaņota rezonansē kādai no augstākajām harmoniskajām; šai harmoniskajai pilnā pretestība ir vismazākā, un strāvas līknē tā ir stiprāk izteikta nekā sprieguma līknē.

10.4. NESINUSOIDĀLAS STRĀVAS UN SPRIEGUMU APRĒĶINS

Pieņemam, ka ķēdei ar virknē slēgtiem R un L pievadīts nesinusoidāls spriegums

u = U0 + U1m sin ωt + U3m sin (3ωt + ψ3)

un ka jāaprēķina ķēdes strāvas momentānā un efektīvā vērtība un ķēdes aktīvā jauda.

Tā kā induktivitāte neietekmē strāvas nemainīgo komponenti I0, tad

Sprieguma pirmā harmoniskā uztur ķēdē strāvas pirmo harmonisko ar amplitūdu

kur

ω — sprieguma pirmās harmoniskās leņķiskā frekvence. Strāvas pirmā harmoniskā atpaliek fāzē no sprieguma pirmās harmoniskās par leņķi φ1, pie tam

Tad ķēdes strāvas pirmās harmoniskās momentānā vērtība

i1 = I1m sin (ωt – φ1)

un efektīvā vērtība

Sprieguma trešā harmoniskā ķēdē uztur strāvas trešo harmonisko

i3 = I3m sin (ωt + ψ3 – φ1),

kurai

un

kur

Strāvas trešās harmoniskās efektīvā vērtība

Ķēdes strāvas momentāna vērtība

i = I0 + i1 + i3 = I0 + I1m sin (ωt – φ1) + I3m sin (ωt + ψ3 – φ1)

un efektīvā vērtība

Ķēdes aktīvā jauda

P = U0I0 + U1I1cosφ1 + U3I3cosφ3.

Strāvas līknes forma atšķiras no sprieguma līknes formas, kā to rāda amplitūdu attiecību salīdzinājums:

Tā kā ķēdē ar R un L, pieaugot harmonisko kārtas skaitlim, pilna pretestība Z harmoniskajām palielinās, tad strāvas tālākās harmoniskās ir aizvien mazāk izteiktas; tātad induktivitāte slāpē strāvas augstākas harmoniskās. Tādēļ ķēdēs ar induktivitāti strāvas līkne mazāk atšķiras no sinusoīdas nekā ķēdei pievadītā sprieguma līkne.

Ja nesinusoidāls spriegums pievienots ķēdei ar virknē slēgtiem R un C, tad ķēdes aprēķins līdzīgs iepriekšējam. Tikai strāvas nemainīgā komponente I0 = 0, jo attiecībā pret nemainīgo (līdzstrāvas) komponenti kondensators ir līdzvērtīgs ķēdes pārtraukumam. Sprieguma nemainīgā komponente U0 pastāv tikai starp kondensatora spailēm.

Tā kā, pieaugot harmonisko kārtas skaitlim k, kapacitīvā pretestība samazinās, tad ķēdē ar R un C strāvas augstākās harmoniskās ir stipri izteiktas un tādēļ ļoti ietekmē strāvas līknes formu — strāvas līkne ievērojami vairāk kropļota nekā sprieguma līkne.

10.8. attēlā a parādīta nesinusoidāla sprieguma līkne, kas ietver pirmo, trešo un piekto harmonisko; atbilstošā strāvas līkne un tās harmoniskās ķēdē ar C un ķēdē ar L parādītas 10.8. attēlā b un c, kur pieņemts, ka skaitliski XL1 = XC1.

10.1. piemērs. Aprēķināt strāvu nesazarotā ķēdē, kuras parametri ir R = 10 Ω; L = 0,05 H un С = 22,5 μF.

| a | b |
| --- | --- |
| c | 10.8. att. Nesinusoidāla sprieguma (a) un nesinusoidālu strāvu (b, c) līknes un to 1., 3. un 5. harmoniskā. |

Ķēdes spriegums (10.9. att.) u = 180 sin ωt + 60 sin 3ωt + 40 sin (5ωt + 180) V.

Pirmās harmoniskās frekvence f = 50 Hz.

Atrisinājums.

φ1 = arctg (– 12,53) = – 85020';

φ3 = arctg 0 = 00;

φ1 = arctg 5,02 = 780;

i = i1 + i3 + i5 = 1,43 sin (ωt + 85020') + 6 sin 3ωt + 0,78 sin (5ωt – 780) A.

10.9. attēlā konstruētas un sasummētas strāvas atsevišķās harmoniskās.

a

b

10.9. att. Nesinusoidālas sprieguma (a) un strāvas (b) līknes un harmoniskās, no kurām tās sastāv.

Šajā piemērā ķēde noskaņota rezonansē trešajai harmoniskajai; tāpēc ķēdes pilnā pretestība šai harmoniskajai ir vienāda ar aktīvo pretestību; trešā harmoniskā ir stiprāk izteikta strāvas līknē nekā sprieguma līknē, kā tas redzams no grafika un no attiecībām

kamēr

Ja nesinusoidāls spriegums pieslēgts ķēdei ar vairākiem paralēliem zariem, kuriem visiem ir aktīvās un reaktīvās pretestības, strāvas līkņu formas paralēlajos zaros vispārīgā gadījumā ir dažādas un tātad atšķiras no strāvas līknes formas nesazarotajā ķēdes daļā. Strāvu nesazarotajā ķēdes daļā, kā arī strāvas paralēlajos zaros var aprēķināt saskaņā ar superpozīcijas principu.

10.5. NESINUSOIDĀLAS STRĀVAS UN SPRIEGUMA EFEKTIVĀS VĒRTIBAS

Jebkuras formas spriegumu un strāvu efektīvās vērtības ir

(10.26)

Тā kā nesinusoidālu maiņspriegumu var izvirzīt rinda

u = U0 + u1 + u2 + u3 + … = U0 + U1m sin (ωt + ψ1) + U2m sin (2ωt + ψ2) +

+ U3m sin (3ωt + ψ3) + … ,

tad, ievietojot iegūto izteiksmi efektīvas vērtības formāla, iegūstam

(10.27)

Kāpinot kvadrātā izteiksmi kvadrātiekavās, iegūstam polinomu, kas satur:

a) visu locekļu kvadrātu summu; b) katra locekļa divkāršotu reizinājumu ar visiem pārējiem, t. i., izteiksmes ar divējādiem saskaitāmajiem:

a)  un

b) 2Ukm sin (kωt + ψk) Unm sin (nωt + ψn) un 2U0Ukm sin (kωt + ψk).

Šīs izteiksmes integrējot, iegūstam

Tātad nesinusoidāla maiņsprieguma efektīvā vērtība

(10.28)

kur U0 — pastāvīgā komponente, bet  utt. ir sinusoidālo komponentu efektīvo vērtību kvadrāti. Analoģiski nesinusoidālas strāvas efektīvā vērtība

(10.29)

Spriegumu un strāvu efektīvās vērtības nav atkarīgas no atsevišķo harmonisko sākuma fāzēm.

10.2. piemērs. Aprēķināt strāvas i = 282 sin ωt + 141 sin 3ωt + 71 sin (5ωt + 300) A efektīvo vērtību.

Atrisinājums.

10.6. NESINUSOIDĀLAS STRĀVAS JAUDA

Vidējā jeb aktīvā jauda nesinusoidālas, tāpat kā sinusoidālas strāvas gadījumā ir perioda laikā ķēdē patērētās enerģijas attiecība pret laiku, kurā tā patērēta, t. i.,

(10.30)

Izsakot nesinusoidālo strāvu un spriegumu momentānās vērtības ar harmonisko komponentu momentānajām vērtībām, iegūstam

Reizinot kvadrātiekavās esošos polinomus, iegūstam divējādus integrāļus:

a) divu vienādu frekvenču sinusoīdai vai divu pastāvīgu lielumu reizinājumu integrāļus

b) divu dažādu frekvenču sinusoīdu vai pastāvīga un sinusoidāla lieluma reizinājumu integrāļus

Tātad

P = U0I0 + U1I1 cos φ1 + U2I2 cos φ2 + U3I3 cos φ3 + … =

= P0 + P1 + P2 + P3 + … , 						(10.31)

t. i., nesinusoidālas strāvas vidējā jeb aktīvā jauda vienlīdzīga atsevišķo harmonisko vidējo (aktīvo) jaudu summai. Analoģiski sinusoidālām strāvām nesinusoidālu strāvu vidējo jaudu var izteikt ar strāvas un sprieguma efektīvajām vērtībām (U un I).

Tā kā vispārīgā gadījumā reizinājums UI ir lielāks par P, tad, lai ar tā palīdzību uzteiktu jaudu, UI jāreizina ar kādu koeficientu, kas ir mazāks par vienu un ko pēc analoģijas ar sinusoidālām strāvām sauc par jaudas koeficientu un apzīmē ar cos φ.

Tātad

P = P1 + P2 + P3 + … = UI cos φ. 					(10.32)

Jāievēro, ka šajā izteiksmē cos φ nav trigonometriskais kosinuss fāzes nobīdes leņķim starp spriegumu un strāvu. Nesinusoidālas strāvas vai spriegumus nevar attēlot ar rotējošiem vektoriem; strāvas un sprieguma līknes nav pat līdzīgas; tāpēc nav iespējams lietot fāzes nobīdes jēdzienu tā, kā sinusoidālai strāvai.

Praksē nesinusoidālu spriegumu un strāvu līknes bieži aizstāj ar ekvivalentām sinusoīdām, kam ir tādas pašas efektīvas vērtības; šādā gadījumā iespējams izmantot vektoru diagrammas.

Aizstājot nesinusoidālo sprieguma un strāvu līknes ar sinusoīdām, tās jānobīda fāzē viena pret otru par tādu leņķi φ, lai vidējā jauda, ko aprēķina pēc formulas Ρ = UI cos φ, būtu vienlīdzīga ķēdes aktīvajai jaudai; citiem vārdiem sakot, nepieciešams, lai ekvivalento sinusoīdu fāzes nobīdes leņķa kosinuss būtu vienlīdzīgs jaudas koeficientam.

10.3. piemērs. Aprēķināt sprieguma un strāvas efektīvās vērtības, aktīvo jaudu un jaudas koeficientu 13.1. piemērā aplūkotajai ķēdei.

Atrisinājums.

cos φ1 = 0,081; cos φ3 = 1; cos φ5 = 0,194;

P1 = U1I1 cos φ1 = 127∙1,01∙0,081 = 10,39 W;

P3 = U3I3 cos φ3 = 42,5∙4,25∙1 = 180,62 W

P5 = U5I5 cos φ5 = 28,4∙0,55∙0,194 = 3,03 W

P = P1 + P3 + P5 = 10,39 + 180,62 + 3,03 = 194,04 W.

10.7. PERIODISKO ĻĪKŅU SADALĪŠANA HARMONISKAJĀS

KOMPONENTES

Maiņstrāvai un maiņspriegumu var reģistrēt ar aparātiem, ko sauc par oscilogrāfiem.

Iegūtās līknes pēc tam ar dažādiem paņēmieniem var izvirzīt Furjē rindā (sadalīt harmoniskajās komponentēs). Šīs metodes aplūko matemātikas kursā. Turpmāk apskatīti piemēri dažu elektrotehnikā biežāk sastopamo līkņu sadalījumam harmoniskajās komponentēs.

1.	10.10. attēlā redzama trapeces formas periodiska līkne. Tai ir slīps posms no x = 0 līdz x = α un abscisu asij paralēls posms ar konstantu ordinētu у = A. Šo līkni var izvirzīt sinusoidālu līkņu rindā:

(10.33)

|  | 10.10. att. Trapecveida periodiska līkne. |
| --- | --- |

Speciālgadījumā, kad , rinda (10.33) nesatur nevienu harmonisko, kuras kārtas skaitlis dalās ar 3:

šāda trapece maz atšķiras no sinusoīdas.

2.	Trīsstūra formas līkni (10.11. att.) var izvirzīt šādu sinusoidālu līkņu rindā:

.  			(10.34)

3.	Taisnstūra formas periodisku līkni (10.12. att.) var izvirzīt šādu likņu rindā:

. 				(10.35)

4. Vienpusīgi taisngrieztas sinusoidālas strāvas līkni (10.13. att.) var izvirzīt šādā rindā:

(10.36)

| 10.11. att. Trīsstūrveida periodiska līkne. | 10.12. att. Taisnstūrveida periodiska līkne. |
| --- | --- |

10.13. att. Strāvas līkne un taisngrieža slēguma shēma viena pusperioda taisngriešanas gadījumā

6. Divpusīgi taisngrieztas sinusoidālas strāvas līkni (10.14. att.) var izvirzīt šādā rindā:

(10.37)

10.14. att. Strāvas līknes un taisngrieža slēguma shēma divu pusperiodu taisngriešanas gadījumā.

6. Taisngrieztas trīsfāzu strāvas līkni (10.15. att.) var izvirzīt šādā rindā:

(10.38)

10.15. att. Taisngrieztas trīsfāzu sinusoidālas strāvas līkne un taisngrieža slēguma shēma.

| 10.4. piemērs. Avots, kura spriegums mainās atbilstoši trapeces likumam (10.16. att.), baro patērētāju ar tīri aktīvo pretestību R = 8 Ω. Aprēķināt strāvas un sprieguma efektīvo vērtību un patērētāju jaudu. Aprēķināt sprieguma un strāvas augstāko harmonisko procentuālo saturu attiecība pret pamatharmonisko. Izvirzot rindā, aprobežoties ar 7. harmonisko. Atrisinājums. Trapeces veida funkciju var izvirzīt šādā rindā: | 10.16. att. Trapecveida periodiska līkne. |
| --- | --- |

Dotajai trapecei

Tāpēc trešās harmoniskās amplitūda būs vienāda ar nulli un sprieguma rinda saturēs tikai pirmo, piekto un septīto harmonisko:

vai

u = (105 sin ωt – 4,2 sin 5ωt + 2,14 sin 7ωt), V.

Patērētāja aktīvā pretestība jebkurai harmoniskajai ir viena un tā pati, tāpēc strāvas rindu var iegūt, izdalot katru sprieguma rindas komponenti ar pretestību R = 8 Ω. Tad

i = (13,1 sin ωt – 0,526 sin 5ωt + 0,268 sin 7ωt), A.

Sprieguma un strāvas efektīvās vērtības

Patērētāja jauda ir atsevišķo harmonisko jaudu summa

Augstāko harmonisko procentuālais saturs attiecība pret pamatharmonisko:

Strāvas līkne būs līdzīga sprieguma līknei.

10.5. piemērs. Atrisināt 10.1. piemēru divos gadījumos, kad aktīvais patērētājs aizstāts ar ideālu reaktīvu patērētāju: 1. L = 25,5 mH un 2. C = 398 μF. Sprieguma frekvence f = 50 Hz.

Atrisinājums.

1. Induktīvo pretestību k-tai harmoniskajai nosaka ar formulu XLk = kωL, tāpēc, ja ω = 314 rad/s, XL1 = 1∙314∙25,5∙10–3 = 8 Ω, XL5 = 5∙314∙25,5∙10–3 = 40 Ω, XL7 = 7∙314∙25,5∙10–3 = 56 Ω.

10.1. piemērā iegūtai sprieguma rindai

u = (105 sin 314t – 4,2 sin 1570t + 2,14 sin 2198t), V.

atbilst šāda strāvas rinda

i = [13,125 sin (ωt – 900) – 0,105 sin (5ωt – 900) + 0,0382 sin (7ωt - 900)], A.

Strāvas efektīvā vērtība

Strāvas augstāko harmonisko procentuālais saturs attiecība pret pamatharmonisko:

Tātad strāvas līkne induktivitātē ir mazāk izkropļota nekā ķēdei pieliktā sprieguma līkne.

2. Kapacitīvo pretestību k-tai harmoniskajai nosaka ar formulu  tāpēc apskatāmajā gadījumā

Iegūstam šādu momentānās strāvas izteiksmi:

i = [13,125 sin (ωt + 900) – 2,625 sin (5ωt + 900) + 1,872 sin (7ωt + 900)], A.

Strāvas efektīvā vērtība

Strāvas augstāko harmonisko procentuālais saturs attiecība pret pamatharmonisko:

Tātad kapacitātē strāvas līkne tiek vairāk kropļota salīdzinājumā ar sprieguma līkni.

10.6. piemērs. Spole ar aktīvo pretestību R = 10 Ω un induktivitāte L = 25 mH pieslēgta avotam, kura sprieguma maiņas grafika attēlota 10.17. attēlā. Sprieguma frekvence f = 50 Hz.

Aprēķināt sprieguma un strāvas harmoniskās; izmantot tās, uzzīmēt sprieguma un strāvas momentāno vērtību līknes u(t) un i(t) un nosacīt ķēdes jaudas koeficientu. Aprobežoties ar sprieguma izvirzījuma trim pirmajiem locekļiem.

Atrisinājums.

Trapeces veida funkciju var izvirzīt šādā rindā:

Dotajai trapecei

|  | 10.17. att. Trapecveida periodiska līkne. |
| --- | --- |

Tāpēc 5. harmoniskās amplitūda būs vienāda ar nulli un sprieguma rinda saturēs tikai pirmo, piekto un septīto harmonisko:

u = (59,6 sin ωt + 10,7 sin 3ωt - 1,97 sin 7ωt), V.

10.18. att. a uzzīmētas atsevišķo harmonisko un rezultējošā sprieguma līknes. Līknes u(t) atšķirība no dotās trapeces izskaidrojama ar to, ka izvirzījumā ņemts ierobežotos locekļu skaits.

10.18. att. Nesinusoidālas sprieguma un strāvas līknes un harmoniskās, no kurām tās sastāv.

Lai aprēķinātu strāvu, noteiksim spoles pilnās pretestības atsevišķajām harmoniskajām:

Strāvas harmonisko amplitūdas un efektīvās vērtības

Atsevišķo harmonisko jaudas koeficientu un fāzu nobīdes leņķi:

Strāvas rinda

i = [4,01 sin (ωt – 47045') + 0,31 sin (3ωt – 73010') – 0,025 sin (7ωt + 82035')], A.

10.18. att. b parādītas atsevišķo harmonisko līknes un rezultējošā strāvas līkne i(t). Salīdzinot līknes u(t) un i(t), redzam, ka induktivitāte nogludina strāvas līkni.

Lai noteiktu jaudas koeficientu  aprēķināsim sprieguma un strāvas efektīvās vērtības un ķēdes aktīvo jaudu:

Tad

10.8. SPRIEGUMU UN STRĀVU REZONANSES NESINUSOIDĀLU STRĀVU ĶĒDĒS

Rezonanses parādības elektriskajās ķēdēs ar nesinusoidāliem spriegumiem un strāvām ir komplicētākas, jo rezonanses režīmi iespējami ne tikai pirmajai harmoniskajai, bet arī augstākajām harmoniskajām. Pie tam, ja rezonanses režīms iestājas kādai augstākajai harmoniskajai, tad tās spriegums vai strāva var pat pārsniegt pirmās harmoniskās spriegumu vai strāvu tajā pašā ķēdes posmā.

Ķēdē ar virknē slēgtiem R, L un C spriegumu rezonanses noteikums k-tai harmoniskajai ir

XLk = XCk vai  				(10.39)

t. i., spriegumu rezonanses režīmā atrodas tā harmoniskā (k-tā), kurai ķēdes induktīvā un kapacitīvā pretestība ir vienāda, k-tās harmoniskās rezonanses strāvas efektīvā vērtība

(10.40)

Atkarībā no aktīvās pretestības R skaitliskās vērtības rezonanses režīmā k-tās harmoniskās strāvas sinusoīda ir vairāk vai mazāk krasi izteikta.

Ķēdē ar paralēli slēgtiem R, L un C (10.19. att.) strāvu rezonanses režīmā atrodas tā harmoniskā (k-tā), kurai ķēdes Induktīvā vadītspēja un kapacitīvā vadītspēja ir vienāda:

BLk = BCk. 						(10.41)

Ķēdes nesazarotajā posmā tad k-tās harmoniskās strāva sakrīt fāze ar spriegumu. Paralēlā slēguma pilnā vadītspēja k-tai harmoniskajai rezonanses režīma ir vismazākā:

(10.42)

|  | 10.19. att. R1L un R2C paralēlais slēgums. |
| --- | --- |

10.19. attēla paradītas ķēdes aktīva vadītspēja Gk = G1k +G2k. Ja abu paralēlo zaru aktīvas pretestības R1 un R2 ir neievērojami mazas (R1 = 0 un R2 = 0, kā to bieži var pieņemt), tad zaru aktīvās vadītspējas G1k = G2k =0, un tādēļ rezonanses režīma paralēlā slēguma vadītspēja k-tai harmoniskajai vienāda ar nulli (Yk = 0), citiem vārdiem, paralēli slēgti L un C rezonanses režīmā rada bezgalīgi lielu pretestību k-tās harmoniskās strāvai. Tāpēc ķēdes nesazarotā posma strāvai i nav k-tās harmoniskās.

Ķēdēs ar nesinusoidāliem spriegumiem un strāvām rezonanses parādības izmanto, lai dzēstu augstākās harmoniskās ar nevēlamam frekvencēm vai izceltu harmoniskās ar vēlamām frekvencēm.

10.9. FILTRI

Ja ķēde satur induktivitātes un kapacitātes, tad tās pretestība strāvas harmoniskajām ar dažādiem kārtas skaitļiem ir atšķirīga. Tāpēc varam izmainīt enerģijas patērētājā strāvas līknes formai, salīdzinot ar ģeneratora sprieguma līknes formu; to izdara, ieslēdzot starp patērētāju un ģeneratoru speciālas iekārtas — elektriskos filtrus.

Spoļu un kondensatoru slēguma shēmas filtros ir visai dažādas atkarībā no filtru uzdevuma.

Ja slodzei Z nepieciešama strāva ar krasi izteiktu k-to harmonisko, tad slodzei virkne pievieno kondensatoru un spoli (ar iespējami mazu aktīvo pretestību R), kas noskaņoti rezonansē k-tai harmoniskajai (13.20. att.). Šis visvienkāršākais filtrs — LC posms — rada lielāku vai mazāku pretestību visām strāvas harmoniskajam, atskaitot k-to harmonisko.

|  | 13.20. att. Vienkāršākais elektriskais filtrs. |
| --- | --- |

10.21. att. Patērētajam paralēli pievienots filtrs.

Ja no nesinusoidālas strāvas jāatdala kāda noteikta harmoniskā, tad lieto patērētājam Z paralēli pieslēgtu filtru, kurš sastāv no spoles un kondensatora (kuras aktīvā pretestība ir pēc iespējas niecīga), kas slēgti virkne (10.21. att.). Ja ķēdes strāva i satur, piemēram, pirmo un trešo harmonisko, tad strāvas trešo harmonisko i3 gandrīz pilnīgi atdala šai harmoniskajai spriegumu rezonansē noskaņotais zars ar L un C, un patērētājs Z saņems praktiski tikai strāvas pirmo harmonisko i1. Filtra pretestība k-tai harmoniskajai ir niecīga, salīdzinot ar patērētāja pretestību, un šīs harmoniskās strāva plūst caur zaru ar induktivitāti un kapacitāti, bet nevis caur patērētāju.

Ja ķēdei pievienotais spriegums u satur augstāko harmonisko, piem., trešo, kura patērētāja strāvas ķēde jāsamazina līdz minimumam, tad starp avotu un patērētāju slēdz sprostfi1tru (10.22. att.), kurš sastāv no spoles un kondensatora, kas slēgti paralēli. Ja LC kontūrs noskaņots strāvu rezonanse  noteiktai harmoniskajai, piem., trešajai, tad tas šo harmonisko u3 praktiski nelaiž cauri, un patērētājs apskatāma gadījuma praktiski saņems tikai sprieguma pirmo harmonisko u1; trešā harmoniska u3 pastāv starp sprostfiltra spailēm.

10.22. att. Sprostfiltrs.

Saslēdzot virknē divus LC kontūrus, var atdalīt sprieguma divas augstākās harmoniskas, piem., trešo un piekto.

Apvienojot LC virknes un paralēlo slēgumu, iegūst augstvērtīgāku sprostfiltru (10.23. att.). Noskaņojot LlC1 kontūru un L2C2 zaru rezonansē k-tai harmoniskajai, LlC1 kontūrs šo harmonisko pilnīgi neaiztur, jo R1 ≠ 0. Bet, tā kā L2C2 zara pretestība šai strāvas harmoniskajai ir niecīga, tad patērētājs k-to harmonisko nesaņems.

10.24. attēla paradītais filtrs praktiski laiž cauri noteiktu frekvenču joslu, tādēļ to sauc par joslu filtru.

| 10.23. att. Sprostfiltrs. | 10.24. att. Joslu filtrs |
| --- | --- |

10.25. attēlā parādītais filtrs rada ļoti niecīgu pretestību R strāvas nemainīgajai komponentei I0, vidēju pretestību — strāvas zemo frekvenču harmoniskajām un lielu pretestību — strāvas augsto frekvenču harmoniskajām, jo, pieaugot strāvas harmoniskas kārtas skaitlim k, spoles induktīvā pretestība palielinās, bet paralēlo zaru kapacitīvās pretestības samazinās. Šādu zemfrekvences filtru slēdz, piemēram, starp maiņstrāvas taisngriezi un līdzstrāvas patērētāju: virknē ieslēgtā spole (vai spoles) aiztur pulsējošas līdzstrāvas mainīgās komponentes (tās noslēdzas pa paralēli slēgtajiem kondensatoriem), un patērētājs saņem izlīdzinātu līdzstrāvu.

10.26. attēlā parādītais filtrs rada bezgalīgi lielu pretestību strāvas nemainīgajai komponentei I0, lielu pretestību — strāvas zemo frekvenču harmoniskajām un mazu pretestību — strāvas augsto frekvenču harmoniskajām. Tādus filtrus sauc par augstfrekvences filtriem.

| 10.25. att. Zemfrekvences filtrs. | 10.26. att. Augstfrekvences filtrs. |
| --- | --- |

10.10. AUGSTĀKĀS HARMONISKAS TRĪSFĀZU STRĀVAS ĶĒDE

10.10.1. Augstāko harmonisku īpašības trīsfāžu ķēdes.

Simetrisku trīsfāžu ģeneratoru atsevišķās fāzēs inducēto EDS maiņas līknes laikā (laika diagrammas) ir vienādas, bet atpaliek laikā cita no citas par vienu trešdaļu no pamatharmoniskas perioda –  Teiktais attiecas arī uz visām harmonikām katrā fāzē.

Tad katras fāzes augstāko harmoniku izteiksmes var uzrakstīt šādi

eA = Ekm sin (kωt + ψk),						(10.43)

(10.44)

(10.45)

Šo elektrodzinējspēku (spriegumu) īpašību noskaidrošanai pieņemsim ψk = 0 un noteiksim visu fāžu EDS (spriegumu) harmoniku sākuma fāzes leņķus (pie t = 0).

A fāzē pie ψk = 0 jebkuras harmonikas sākuma fāzes leņķis vienāds ar nulli.

Sākuma fāžu leņķus fāzēs B un C dažādām harmonikām nosakām pēc uzrakstītajām izteiksmēm (10.43 – 10.45) un rezultātus sakopojam tabulā.

| Harmonikas kārtas numurs | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B fāze; sākuma fāzes leņķis | 1200 | (3600) 00 | (6000) 2400 | (8400) 1200 | (10800) 00 |
| C fāze; sākuma fāzes leņķis | 2400 | (7200) 00 | (12000) 1200 | (16800) 2400 | (21600) 00 |
| Vektoru diagramma |  |  |  |  |  |
| Fāzu sekošanas secība | tiešā | nulles | apgrieztā | tiešā | nulles |

Uzzīmējot katrai harmonikai fāzu EDS (spriegumu) vektoru diagrammas, redzam, ka elektrodzinējspēki veido tiešās, apgrieztās un nullsecības sistēma, atkarība no harmonikas kārtas skaitļa.

Šeit apkūkotas tikai nepāru harmonikas, jo rotējošu mašīnu inducētie EDS nesatur pārskaitļu harmonikas.

10.10.2. Zvaigznes slēgums bez neitrālā vada.

Pieņemsim, ka trīsfāzu ģeneratora tinumos rodas sarežģītas formas, simetriski EDS, kas satur pirmo, trešo un piekto harmonisko.

(10.46)

(10.47)

(10.48)

Šo trīs EDS harmoniskās komponentes parādītas 10.27. attēlā. Fāzu EDS efektīvās vērtības:

(10.49)

No 10.27. att. un formulām (10.46), (10.47) un (10.48) redzams, ka otrās (B) fāzes EDS nobīdīts attiecībā pret pirmās (A) fāzes EDS par ⅓ Τ (pamata sinusoīdas periodu), bet trešās (C) fāzes EDS par ⅔ T. Tā kā trešās harmoniskās periods (T3) ir 3 reizes mazāks par pamata sinusoīdas periodu, t. i., T3 = ⅓ Τ, tad otrās fāzes trešā harmoniskā attiecībā pret pirmās fāzes trešo harmonisko nobīdīta par veselu periodu (T3), bet trešās fāzes trešā harmoniskā attiecībā pret pirmās fāzes trešo harmonisko par diviem periodiem (2T3).

| 10.27. att. Trīsfāzu EDS sistēmas pirmās, trešās un piektās harmoniskās. | 10.28. att. Ģeneratora tinuma slēgums zvaigznē. |
| --- | --- |
|  | 10.29. att. Trīsstūrī saslēgti trīsfāzu ģeneratora tinumi. |

Bet nobīde par veselu periodu vai par vairākiem veseliem periodiem nozīmē, ka tās nemaz nav, un tātad atsevišķo tinumu trešās harmoniskās sakrīt fāzē.

Ja EDS līknes saturētu ne tikai trešo harmonisko, bet arī tās daudzkārtņus, t. i., 9., 15., 21. utt. harmonisko, tad arī tām varētu izdarīt analoģiskus secinājumus.

Saslēdzot ģeneratora tinumus zvaigznē (10.28. att.), līnijas spriegumi ir vienlīdzīgi attiecīgo fāzu EDS vai spriegumu starpībām (). Tā kā visos ģeneratora tinumos EDS trešās harmoniskās un to daudzkārtņi sakrīt fāzē, tad to starpība ir vienlīdzīga nullei. Tātad līnijas spriegumos nav trešās harmoniskās un tās daudzkārtņu (9., 15. utt. harmoniskās).

Tātad līnijas sprieguma efektīva vērtība ir

(10.50)

Acīm redzot līnijas un fāzes sprieguma attiecība [formula (10.49)] ir mazāka par 13, t. i.,

Līnijas strāvas nesatur trešo harmoniku un tās daudzkārtņus, jo nullsecības pretestība zvaigznes slēguma bez neitrālā vada ir bezgalīga. Tādēļ

(10.51)

10.7. piemērs. Aprēķināt, cik lielus spriegumus rada voltmetrs, kas ieslēgts starp punktiem AB un ΑΧ (10.28. att.) un atrast līnijas un fāzes sprieguma attiecību, ja fāzes EDS vienādojums ir ef = 100 sin ωt + 40 sin 3ωt +10 sin 5ωt V.

Atrisinājums.

Fāzes sprieguma efektīvā vērtība

līnijas sprieguma harmoniskās

līnijas sprieguma efektīvā vērtība

līnijas un fāzes sprieguma attiecība

10.10.3. Zvaigznes slēgums, četrvadu sistēma.

Trīsfāzu sistēma ar četriem vadiem (10.30. att.), ja fāzu spriegumi ir simetriski un sinusoidāli un slodzes vienādas, strāva nullvadā, ka zināms vienlīdzīga nullei.

10.30. att. Ģeneratora un patērētāja slēgums zvaigznē.

Ja fāzu spriegumi simetriski (), nesinusoidāli un satur trešās harmoniskās, bet slodzes ir vienādas (ZA = ZB = ZC), tad fāzu strāvas ir simetriskas un satur trešās harmoniskās.

Ja fāzu spriegumi satur visas nepāru harmoniskās, tad tās ietilpst arī strāvas sastāva un

Simetriskas slodzes gadījumā tiešās un apgrieztās secības sistēmas strāvu neitrālajā vadā nerada. Tādēļ arī neitrālā vada strāva simetriskas slodzes gadījumā sastāv no trešās harmonikas un tas daudzkārtņiem, pie kam atsevišķo fāzu strāvas summējas un

Spriegumu harmoniskās, kuru kārtas skaitlis nedalās ar 3, nerada strāvu nullvadā.

10.8. piemērs. Ģeneratora fāzes spriegums u = (310 sin ωt + 93 sin 3ωt) , V. Slodzes pretestības ZA = ZB = ZC = 20 Ω.

Aprēķināt mērīšanas aparātu rādījumus (10.31. att.).

10.31. att.

Atrisinājums.

Tātad ampērmetru rādījumi IA = IB = IC = 11,5 A.

Fāzes spriegums

Līnijas spriegums

10.9. piemērs. Aprēķināt mērīšanas aparātu rādījumos iepriekšēja uzdevuma, ja ampērmetra A0 vietā ieslēgts voltmetrs V0.

Atrisinājums.

Tā kā voltmetra pretestība ir ļoti liela, tad nullvads atslēgts no tīkla, t.i., nullvada nav. Voltmetrs V0 rada potenciālu starpību (spriegumu) starp patērētāja un ģeneratora nullpunktiem 0 un 0'

Līnijas (fāzes) strāvas

Voltmetru V1 un V2 rādījumi neizmainīsies (U1 = 229 V, U2 = 380 V).

10.10.4. Trīsstūra slēgums.

Nenoslogots ģenerators. Saslēdzot ģeneratora tinumus trīsstūrī (10.29. att.), summārais EDS ir vienlīdzīgs fāzu trešo harmonisko un to daudzkārtņu EDS trīskāršotai summai, t. i.,

e = 3e3 + 3e9 + 3e15 + … = 3(e3 + e9 + e15 + …),

jo pārējo harmonisko summa vienlīdzīga nullei.

Summārā EDS efektīvā vērtība

Pat tukšgaitā noslēgtajā tinumu kontūrā rodas strāva

i = i3 + i9 + i15 + … .

Strāvas harmonisko efektīvās vērtības ir

utt.,

kur Z3, Z9, Z15, ... — ģeneratora katras fāzes pilnā pretestība atbilstošajai harmoniskajai.

Strāvas efektīva vērtība

Sprieguma kritums, kas radies no strāvas atsevišķajām harmoniskajām, ikvienā fāzē ir vienlīdzīgs šīs harmoniskās elektrodzinējspēkam:

I3Z3 = E3; I9Z9 = E9; I15Z15 = E15.

Tātad EDS trešās harmoniskās un to daudzkārtņi līdzsvarojas pašā ģeneratorā un līnijas spriegumi, tāpat kā zvaigznes slēgumā, nesatur šīs harmoniskās.

Līnijas sprieguma efektīvā vērtība

(10.52)

kur — fāzu spriegumi noslēgtā trīsstūrī; šie spriegumi nav vienlīdzīgi fāzu EDS ЕA, ЕB, ЕC.

Slogots ģenerators simetriskā režīmā. Pieņemsim, ka trīsstūrī saslēgtam ģeneratoram pievienota ārējā ķēde (10.32. att.). Tā kā fāzu spriegumi nesatur trešās harmoniskās un to daudzkārtņus nullsecības sistēmu veidojošas harmoniskās (3, 9, …) un

(10.53)

Tad arī līnijas strāvās nesatur šīs harmoniskās un to efektīvā vērtība vienādi slogotu fāzu gadījumā

(10.54)

10.32. att. Ģeneratora un patērētajā slēgums trīsstūrī.

Slogota ģeneratora fāzu strāvas ģeneratora tinumos satur visas harmoniskās un to efektīvā vērtība

(10.55)

Salīdzinot pēdējās izteiksmes (10.55) un (10.54) redzam, ka atšķirībā no sinusoidāla režīma simetriskā slodzes gadījumā trīsfāzu ģeneratorā

10.10. piemērs. Trīsfāzu ģeneratora tinumi saslēgti trīsstūrī; tas baro enerģijas patērētāju, kura fāzu pretestības ir vienādas. Ģeneratora fāzu strāvas satur pirmo, trešo un piekto harmonisko: I1 = 40 A; I3 = 20 A; I5 = 20 A. Aprēķināt fāzes un līnijas strāvu efektīvās vērtības un līnijas un fāzes strāvu attiecību.

Fāzes strāvas efektīvā vērtība

Līnijas strāvas efektīvā vērtība

Līnijas un fāzes strāvu attiecība

Ja ģeneratora tinumus savieno zvaigznē (10.33. att.), bet patērētājus — trīsstūrī un līniju spriegumos nav trešās harmoniskās un tās daudzkārtņu, minētās harmoniskās nav arī līniju strāvās. Ja ģeneratoru un enerģijas patērētāju savieno zvaigznē un nullvada nav, tad neitrālas nobīde, t. i., nobīde starp ģeneratora un patērētāja neitrālajiem punktiem, nav vienlīdzīga nullei pat tad, ja fāzu spriegumi ir simetriski un patērētāja fāzu pretestības vienādas.

10.33. att. Zvaigznē saslēgts ģenerators, kas baro trīsstūrī saslēgtu patērētāju.

Ģeneratora fāzu spriegumu ikviena harmoniskā ir par cēloni atbilstošai neitrāles nobīdes harmoniskajai. Neitrāles nobīdes pirmā harmoniskā (paragrāfs 9.6.)

jo pamata harmoniskajai

Neitrāles nobīdes trešā harmoniskā

(10.56)

jo trešās harmoniskās sakrīt fāzē:

Analoģiski arī citas fāzu spriegumu harmoniskās, kuru kārtas skaitlis nedalās ar 3, nerada neitrāles nobīdi, bet fāzu spriegumu harmoniskās, kuru kārtas skaitlis dalās ar 3, rada neitrāles nobīdes komponentes, kas vienlīdzīgas atbilstošajām fāzu spriegumu harmoniskajām. Tātad neitrāles nobīde ir

(10.57)

Fāzu (un tām vienlīdzīgās līnijas) strāvas šajā gadījumā nesatur harmoniskās, kuru kārtas skaitlis dalās ar 3. Piemēram, strāvas harmoniskās Α fāzē:

utt.

Strāvas efektīvā vērtība

Trīsfāzu sistēmā ar četriem vadiem (10.34. att.), ja fāzu spriegumi ir simetriski un sinusoidāli un slodzes vienādas, strāva nullvadā, kā zināms, vienlīdzīga nullei.

10.34. att. Ģeneratora un patērētāja slēgums zvaigznē.

Ja fāzu spriegumi ir simetriski, nesinusoidāli un satur trešās harmoniskās, bet slodzes ir vienādas, tad fāzu strāvas ir simetriskas un satur trešās harmoniskās. Spriegumu harmoniskās, kuru kārtas skaitlis nedalās ar 3, nerada strāvu nullvadā; spriegumu, un tātad arī strāvu, trešās harmoniskās ir ar vienādām amplitūdām un fāzēm; tāpēc nullvada strāvas momentānā vērtība ir vienlīdzīga ar 3 reizinātai fāzu strāvu trešajai harmoniskajai: i0 = 3i3.

Ja fāzu spriegumu satur ne tikai trešo harmonisko, bet arī tās daudzkārtņus, t. i., 9., 15., 21. utt. harmonisko, var secināt analoģiski. Tātad strāvas efektīvā vērtība neitrālajā vadā

(10.58)

10.11. STRĀVA, SPRIEGUMS UN MAGNĒTISKĀ PLŪSMA ĶĒDE AR

TĒRAUDU

Praksē bieži sastopamas elektriskās ķēdes, kas satur spoles ar tērauda serdēm: reaktīvās spoles, transformatori, elektriskās mašīnas.

Spolē ar tērauda serdi magnētiskā plūsma daļēji vai pilnīgi noslēdzas tēraudā (10.35. att.).

Maiņstrāvas gadījumā spolē, kurai ir serde no magnētiski mīksta materiāla, magnetizēšana un atmagnetizēšana norit pēc viena un tā paša likuma, t. i., histerēzes cikla augšupejošie un lejupejošie posmi gandrīz sakrīt (10.36. att.).

| 10.35. att. Spole ar noslēgtu tērauda serdi. | 10.36. att. Tērauda magnetizēšanas līkne, neievērojot histerēzi. |
| --- | --- |

Ja plūsmas un strāvas maksimālās vērtības Φm un Imax, kas sasniegtas pārmagnetizēšanas ciklā, atrodas magnetizēšanas līknes lineārā posma robežās, ķēdes aprēķins neatšķiras no tā, kas apskatīts iepriekšējās nodaļās.

Bieži maksimālā magnētiskā plūsma un maksimālā magnētiskā indukcija serdē sasniedz vērtības, kas atrodas magnetizēšanas līknes izliekumā vai aiz tā. Šajā gadījumā sakarība starp magnētisko plūsmu un strāvu ir nelineāra, un tātad ķēdes induktivitāte ir atkarīga no strāvas.

Ķēdes aprēķins kļūst sarežģīts, jo nevar izmantot formulas, kas iegūtas, pieņemot, ka ķēdes induktivitāte ir konstanta. Acīm redzot nelineārā ķēdē ar sinusoidālu strāvu magnētiskā plūsma ir nesinusoidāla un otrādi, ja magnētiskā plūsma ir sinusoidāla, tad magnetizējošā strāva ir nesinusoidāla.

10.12. MAGNETIZĒJOŠĀS STRĀVAS LĪKNES KONSTRUĒŠANA

Vispirms aplūkosim magnetizējošās strāvas līknes konstruēšanu, pieņemot, ka spolei pieslēgts sinusoidāls spriegums un ka enerģijas zudumi tinumā un serdē vienlīdzīgi, nullei.

Ja spaiļu spriegums spolei ar tērauda serdi ir

(10.59)

magnētiskā plūsma arī ir sinusoidāla.

Tiešām, ja magnētiskā plūsma mainās pēc likuma

Φ = Φm sin ωt, 					(10.60)

tad pašindukcijas EDS

(10.61)

kur Em = wωΦm, bet pievadītais spriegums

(10.62)

Pēc līknes Φ(t) = Φm sin ωt un sakarības Φ(i), kas ir līdzīga magnetizēšanas līknei B(H), var grafiski konstruēt līkni magnetizējošai strāvai i(t) spoles tinumā (10.37. att.).

10.37. att. Strāvas un magnētiskās plūsmas grafiki.

Kaut kādam momentam 1 no līknes Φ(t) atrodam magnētiskās plūsmas vērtību (ordināta 1-2); iegūstot to pašu magnētiskās plūsmas vērtību uz magnetizēšanas līknes (ordināta 3-4), nosakām atbilstošās strāvas vērtību (abscisa 0-3).

Atliekam šo strāvas vērtību uz augšu no punkta 1, ja strāvas vērtība pozitīva (vai uz leju, ja tā ir negatīva) un iegūstam strāvas līknes i(t) ordinātai (1-5). Tādā veidā konstruējot vairākus punktus dažādiem momentiem un savienojot tos nepārtrauktā līknē, iegūstam meklējamo strāvas līkni. Strāvas līkne ir nesinusoidāla, simetriska attiecībā pret abscisu asi. No 10.37. att. izriet, ka strāva un magnētiskā plūsma vienlaicīgi sasniedz nulli un maksimālās vērtības. Salīdzinot strāvas līkni ar līkni, kas attēlota 10.2. attēlā, redzam, ka strāvas līknе satur krasi izteiktu trešo harmonisko, bet, ja tērauda serde ir stipri piesātināta, tā satur arī piekto un septīto harmonisko.

10.13. JAUDA

Ja tinumā un tērauda serdē nav enerģijas zudumu, tad magnetizējot patērētā enerģija ir vienlīdzīga tai enerģijai, kura atmagnetizēšanas laikā atgriežas tīklā, bet ķēdes aktīvā jauda vienlīdzīga nullei.

Tiešām, saskaņā ar formulu (10.31) P = U1I1cos φ1 + U3I3 cos φ3, bet spriegums ir sinusoidāls; tāpēc U3 = 0 un, kā izriet no 10.37. un 10.2. attēla, i = I1m sin ωt – I3m sin 3ωt.  Fāzu nobīde φ starp spriegumu (10.59) un strāvas pirmo harmonisko vienlīdzīga  un P = U1I1cos 900 = 0.

Sprieguma, strāvas un jaudas p = ui momentāno vērtību līknes attēlotas 10.38. attēlā.

10.38. att. Strāvas, sprieguma un jaudas grafiki.

11. NODAĻA

PĀREJAS PROCESS LINEĀRĀS ĶĒDĒS

11.1. PĀREJAS PROCESI UN KOMUTĀCIJAS LIKUMI

Ja elektriskās ķēdes zaru strāvas un spriegumi nemainās vai mainās periodiski pēc vienas un tās pašas likumsakarības, tad tādu elektriskas ķēdes režīmu sauc par stacionāru darba režīmu.

Ja elektrisko ķēdi vai ķēdes atsevišķus zarus pievieno spriegumam vai atvieno no sprieguma, vai maina ķēdes parametrus r, L vai C, tad šo pasākumu jeb, kā parasti saka, ķēdes komutācijas rezultātā mainās ķēdes elektriskie un magnētiskie lielumi, t. i., ķēde pāriet no viena stacionāra režīma cita.

Elektriskās ķēdes pāreju no viena stacionāra režīma citā stacionārā režīmā sauc par pārejas procesu (režīmu), bet ar to saistītos spriegumus un strāvas ķēdes atsevišķos zaros — par pārejas spriegumiem un pārejas strāvām.

Tādējādi pārejas procesa cēlonis ir ķēdes komutācija, pie tam pieņem, ka tā noris momentāni.

Pārejas procesi elektriskajās ķēdēs parasti noris ļoti ātri, un to ilgums bieži vien ir desmitdaļas, simtdaļas, pat miljondaļas sekundes; samērā reti pārejas procesi ilgst vairākas sekundes.

Komutācija elektriskajās ķēdēs izraisa pārejas procesus tādēļ, ka magnētiskā un elektriskā lauka izmaiņas — enerģijas uzkrāšana vai atdošana ķēdei — nevar notikt momentāni, bet tikai noteiktā, kaut arī īsā laika sprīdī.

Tiešām, lai ķēdes zara ar induktivitāti L magnētiskajā laukā uzkrātos enerģijas daudzums  tad strāvai šajā zarā jāpieaug no nulles līdz I, bet šī izmaiņa nevar notikt lēcienveidā. Ja strāva mainītos lēcienveidā, t. i., momentāni, tad strāvas izmaiņas ātrums  būtu bezgalīgi liels, tādēļ zarā pašindukcijas elektrodzinējspēks  arī būtu bezgalīgi liels. Bet pēdējā pārvarēšanai būtu nepieciešams bezgalīgi liels spriegums uz šī zara galiem, kas nav iespējams, jo avota spriegumam ir kāda galīga vērtība.

Lai kondensatora (ar kapacitāti C) elektriskajā laukā uzkrātos enerģijas daudzums  tad kondensatoram jāpievada lādiņš Q = CU. Bet tādu lādiņu kondensatoram momentāni varētu pievadīt tikai bezgalīgi liela strāva, kas nav iegūstama ar galīgas vērtības spriegumu.

No šiem apsvērumiem izriet, ka ne tikai magnētisko un elektrisko lauku rašanās un izzušana, bet arī jebkura to izmaiņa nevar norisināties momentāni, lēcienveidā, bet, sakot ar komutācijas momentu, ķēdes zaru strāvas un spriegumi mainās pakāpeniski līdz savām jaunajām stacionārajām vērtībām.

Šīs sakarības ir ietvertas divos komutācijas likumos, kurus izmanto pārejas procesu aprēķinos:

1. Jebkurā ķēdes zarā ar induktivitāti komutācijas momentā strāva saglabā savu pirmskomutācijas vērtību, un tālāka strāvas izmaiņa sākas tieši ar šo vērtību.

2. Jebkurā ķēdes zarā ar kapacitāti komutācijas momentā spriegums uz kapacitāti saglabā savu pirmskomutācijas vērtību, un tālākā sprieguma izmaiņa sākas tieši ar šo vērtību.

Katrai elektriskajai ķēdei jebkuram laika momentam var uzrakstīt otrā Kirhofa likuma izteiksmi spriegumu un strāvu momentānajām vērtībām.

Tā, piem., ja ķēdi ar pretestību R un induktivitāti L, t. i., spoli (11.1. att.), pievieno līdzspriegumam U, tad pārejas procesa laikā ķēdei pastāv sakarība U + eL = ir vai

(11.1)

Komutācijas procesos var pieņemt, ka katrs pārejas process sastāv no diviem atsevišķiem, vienlaicīgi notiekošiem procesiem — uzspiestā jeb stacionārā, kas iestājas momentāni, t. i., vienlaicīgi ar komutāciju, un brīvā jeb pārejošā, kas pastāv tikai pārejas procesa laikā.

Tātad pārejas strāvu i un pārejas spriegumu u var uzskatīt par šo lielumu stacionārās un brīvās komponentes summu:

i = ist + ibr un u = ust + ubr.			(11.2)

Protams, fizikāli pastāv tikai pārejas strāva i un pārejas spriegums u, — šos lielumus var mērīt, iegūt to oscilogrammas, bet to sadalīšana stacionārajā un brīvajā komponentē atvieglo pārejas procesu analīzi un aprēķināšanu.

11.2. ĶĒDES AR PRETESTĪBU R UN INDUKTIVITĀTI L (SPOLES)

PIESLĒGŠANA LĪDZSPRIEGUMAM

Ķēdes induktivitāte ievērojami ietekmē pārejas procesu norisi, jo, ķēdi pieslēdzot līdzspriegumam, pārtraucot vai saslēdzot īsi, ķēdē inducētais pašindukcijas EDS pretojas ķēdes strāvās izmaiņai, turklāt jo izteiktāks, jo lielāka ir L skaitliskā vērtība.

Ķēdi ar pretestību R un induktivitāti L (īsāk — RL ķēdi) pieslēdzot līdzspriegumam U (11.1. att.), komutācijas momentā (t = 0) saskaņā ar pirmo komutācijas likumu ķēdes strāva i(0) ir vienāda ar nulli, t. i., i(0) = 0, jo pirms komutācijas ķēdē neplūda strāva.

Bet saskaņā ar izteiksmi i = ist + ibr komutācijas momentā

i(0) = ist(0) + ibr(0) = 0 un ibr(0) = — ist(0).

Ķēdes uzspiesto jeb stacionāro strāvu I nosaka Oma likums:

Bet, tā kā

tad, brīvā strāva komutācijas momentā (t = 0)

(a)

|  | 11.1. att. Ķēdes ar R un L pieslēgšana līdzspriegumam. |
| --- | --- |

11.1. attēlā parādītajā ķēdē pārejas procesā pārejas strāvu i izraisa ķēdei pievienotā sprieguma U un ķēdes pašindukcijas EDS  kopējā darbība:

U + eL = ir vai

Šo lineāro diferenciālvienādojumu (bez labās puses) uzraksta brīvajai strāvai ibr:

Tad brīvo strāvu pārejās procesa izsaka pēdējā diferenciālvienādojumā vispārīgā atrisinājuma izteiksme:

kur A — integrēšanas konstante; e — naturālo logaritmu bāze.

Lielumu  , ko mēra sekundēs

sauc par RL ķēdes laika konstanti un apzīmē ar τ:

(11.3)

Tātad pārejas procesā brīvā strāva

(11.4)

un ķēdes pārejas strāva

Integrēšanas konstantes Α aprēķināšanā izmanto sākuma apstākļus: no izteiksmes (11.4) dabū, ka komutācijas momentā (t = 0) ibr(0) = A. Bet saskaņā ar izteiksmi (a)  un tādēļ integrēšanas konstante

Tad pārejās strāva

(11.5)

t. i., ķēdes strāva i pārejas procesā pieaug pēc eksponenciālas likumsakarības no vērtības i = 0 līdz vērtībai  (11.2. att.).

Izteiksme (11.5) rāda, ka pārejas strāvas i pieaugšanas straujums ir atkarīgs no τ resp. no ķēdes induktivitātes L un pretestības R attiecības: jo lielāks L un jo mazāks R, jo lēnāk mainās strāva i pārejas procesā. Tātad laika konstante τ raksturo RL ķēdes elektromagnētisko inerci.

Saskaņā ar izteiksmi (11.4) brīvā strāva samazinās pēc eksponenciālas likumsakarības (11.2. att.):

Pārejas strāvas i vērtības dažādos laika momentos var aprēķināt pēc izteiksmes (11.5). 11.1. tabulā dotas izlādes strāvas vērtības, bet 11.2. attēlā – grafiks i(t).

11.1. tabula

| t | 0 | τ | 2τ | 3τ | 4τ | 5τ | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 0 | 0,632I | 0,865I | 0,95I | 0,982I | 0,993I | I |

|  | 11.2. att. Strāvas RL ķēdē, to pieslēdzot līdzspriegumam. |
| --- | --- |

Redzam, ka laika konstante τ ir laika sprīdis, kurā pārejas strāva i sasniedz 63,2% no stacionārās strāvas I vērtības.

Teorētiski pārejas strāva i sasniedz stacionārās strāvas I vērtību bezgalīgi ilgā laikā (t = ∞). Bet praktiski var pieņemt, ka pārejas strāva sasniedz vērtību I laika sprīdī t ≈ 4τ (kļūda nepārsniedz 2%).

Tātad pārejas process ir jo ilgāks, jo lielāka ķēdes laika konstante τ.

Ķēdēm bez koncentrētām induktivitātēm (L ≈ 0) laika konstante τ ir mikrosekundes daļas, tādēļ pārejas procesi tādās ķēdēs noris ļoti ātri, praktiski — momentāni.

Laika konstanti τ var noteikt arī grafiski, ja strāvas i līknei tās sākuma punktā 0 velk pieskari (11.2. att.) līdz tās krustpunktam ar stacionārās strāvas I taisni. Pierādāms, ka KN = τ.

Iztirzāto pārejas procesu raksturo no avota saņemtās enerģijas uzkrāšanās spoles magnētiskajā laukā.

11.3. LĪDZSTRĀVAS ĶĒDES AR INDUKTIVITĀTI L PĀRTRAUKŠANA

Pārtraucot līdzstrāvas ķēdi, kurai ievērojama induktivitāte, ķēdē inducējas liels pašindukcijas EDS, kas var daudzkārt pārsniegt tīkla spriegumu U: jo lielāka ķēdes (spoles) induktivitāte L un strāva I un jo īsākā laika sprīdi ķēdes strāva I samazinās līdz nullei, jo lielāks ir pašindukcijas EDS, ko parasti tad (attiecībā pret tīkla spriegumu U) sauc par pārspriegumu.

Tādēļ slēdža atslēgšanas momentā starp tā kontaktiem ir liels spriegums, kas jonizē kontaktu starptelpu. Tā rezultātā starp kontaktiem rodas elektriskais loks, kas kontaktus stipri apdedzina (kausē). Bet darba (saslēgtā) stāvoklī kontakti ar apdegušām kontaktvirsmām nepieļaujami karst. Tādēļ līdzstrāvas ķēžu slēgšanai izmanto slēdžus (kontaktorus) ar speciāli izveidotām loka dzēšanas ierīcēm.

Bez tam pārspriegums, kas daudzas reizes pārsniedz tīkla spriegumu U, ir bīstams apkalpes personālam un var caursist vadu izolāciju. Tādēļ ķēdes pārtraukšanas izraisītā pašindukcijas EDS vērtību bieži vien samazina ar izlādēšanās pretestību Rizl, kura pieslēgta paralēli ķēdei ar L (11.3. att.). Izlādēšanās pretestība Rizl samazina ķēdes strāvas izmaiņas ātrumu , tātad samazina pašindukcijas EDS .

Izmanto arī shēmu, kurā ķēdes darba laikā pretestība Rizl atslēgta un tikai pirms slēdža S atslēgšanas tā automātiski tiek pieslēgta paralēli ķēdei ar L (spolei).

Atslēdzot slēdzi S (11.3. att.), spoles (RL) magnētiskajā laukā uzkrātā enerģija uztur izlādēšanās (R-L-Rizl) kontūrā pirms komutācijas virziena izlādēšanās strāvu i, kura pārejas procesā pakāpeniski samazinās līdz nullei, t. i., pārejas procesā spole darbojas kā elektriskās enerģijas avots, kura spriegums ir vienāds ar spoles pašindukcijas EDS.

Tā kā, sākot ar komutācijas momentu, izlādēšanās kontūrs ir atslēgts no avota (U = 0), tad pārejas procesā

ist = 0 un i = ibr.

Otrā Kirhofa likuma izteiksme izlādēšanās kontūrām, kurā plūst izlādēšanās strāva i, ir šāda:

eL = iR + iRizl.					(11.6)

Brīvo strāvu ibr pārejas procesā izsaka saskaņā ar izteiksmi (11.6) brīvajai strāvai uzrakstīta lineārā diferenciālvienādojuma

vispārīgā atrisinājuma izteiksme

| 11.3. att. Līdzstrāvas ķēde ar spoli RL un ar izlādēšanās pretestību Rizl. | 11.4. att. Strāvas un sprieguma līknes, pārtraucot līdzstrāvas ķēdi ar L (ieslēgta Rizl) |
| --- | --- |

kur

(11.7)

ir izlādēšanās kontūra laika konstante.

Pirms slēdža S atslēgšanas spolē plūst uzspiestā jeb stacionārā strāva

Komutācijas momentā (t = 0) saskaņā ar pirmo komutācijas likumu

un izlādēšanās strāva

(11.8)

Tādējādi pēc ķēdes atslēgšanas strāva izlādēšanās kontūrā samazinās pēc eksponenciālas likumsakarības, pie tam, jo lielāka spoles induktivitāte L, jo lēnāk samazinās izlādēšanās strāva i (11.4. att.).

Pārejās spriegums u12 starp ķēdes spailēm 1—2

(11.9)

Tātad komutācijas momentā (t = 0) spriegums ul2 uz ķēdes spailēm 1—2 momentāni izmainās no pirmskomutācijas vērtības U līdz vērtībai  un pēc tam samazinās līdz nullei pēc eksponenciālas likumsakarības (11.4. att.).

Spoles magnētiskajā laukā uzkrātā enerģija  šajā pārejas procesā pārveidojas elektriskajā enerģijā, kura kontūra pretestības Rizl un R pārvēršas siltumā.

11.4. LĪDZSTRĀVAS ĶĒDES POSMA AR PRETESTĪBU R UN INDUKTIVITĀTI L

SASLĒGŠANA ĪSI

Pieņemsim, ka 11.5. attēlā parādītā ķēde ar pretestību R un induktivitāti L, t. i., ķēde ar spoli pievienota līdzspriegumam U.

Ja spoli ar slēdzi S saslēdz īsi (11.5. att.), tad pārejās strāva i spolē pakāpeniski samazinās līdz nullei; spoles magnētiskajā laukā uzkrātā enerģija spoles pretestībā R pārvēršas siltumā.

Līdz komutācijai spoles stacionāra jeb uzspiesta strāva

Ieslēdzot slēdzi S, sprieguma kritums šajā zarā ar slēdzi ir vienāds ar nulli, tātad spole ir atslēgta no sprieguma U (U = 0).

| 11.5. att. Līdzstrāvas ķēde ar īsi saslēdzamu spoli. | 11.6. att. Pārejas strāva īsi saslēgta spolē. |
| --- | --- |

Tādēļ pārejās procesa spoles stacionāra strāva ist = 0 un spoles pārejas strāva i = ibr·

Pēc komutācijas ķēdes strāvu I ierobežo pretestība R0. Saskaņā ar otro Kirhofa likumu īsi slēgtajam RL kontūrām

eL = iR.					(11.10)

Tātad lineārais diferenciālvienādojums brīvajai strāvai ir šāds:

tā vispārīgā atrisinājuma izteiksme izsaka spoles brīvo strāvu:

kur ir īsi slēgtā RL kontūra laika konstante.

Komutācijas momentā (t = 0) saskaņā ar pirmo komutācijas likumu

un pārejas strāva spolē (11.6. att.)

(11.11)

Spoles pašindukcijas EDS

(11.12)

komutācijas momentā uztur spoles strāvu sākotnējā līmenī.

11.1. piemērs. Ķēdei (11.7. att.) dots U = 60 V, R = RP = 10 Ω, L = 200 mH. Laika momentā t =0 notiek komutācija (noslēdz slēdzi stāvoklī 1) un sākas pārejas process.

Noteikt strāvas i =f(t) un pašindukcijas EDS eL = f(t) izmaiņas laikā (no slēdža noslēgšanas momenta) un konstruēt šo atkarību grafiku, kā arī aprēķināt magnētiska lauka enerģiju Wm pie t = 2τ.

Atrisinājums

1. Strāvas stacionārā un brīva komponente. Šajā gadījumā stacionāra strāva iSt ķēdē (11.7. att.) ir tad, kad slēdzis noslēgts (stāvoklis 1), t.i., procesam, bet pārejas procesa laikā, t.i., no slēdža noslēgšanas momenta (ja t = 0), ir pārejas strāva i, kuru, kā tālāk ir parādīts, var uzskatīt par jau zināmās stacionārās strāvas iSt un brīvās strāvas ibr komponenšu summu

i = iSt + ibr.                                             (11.13)

| 11.7. att. | Lai iegūtu ibr, sastādām 11.7. attēla ķēdei ar noslēgtu slēdzi vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma: no kurienes strāva (11.14) kur pārejas strāvas brīvā komponente ibr = eL/R. |
| --- | --- |

Tātad brīvā  strāva ibr pastāv spoles magnētiskā lauka indukcijas EDS rašanās dēļ. Acīmredzot beidzoties pārejas procesam, kad ķēdē iestājas stacionāra strāva iS  = 6 A, spoles magnētiskais lauks arī ir pastāvīgs, turklāt indukcijas EDS eL = 0 un attiecīgi ibr = 0.

Brīvā strāva ibr ir pārejas strāvas i daļa un tā eksistē tikai pārejas procesā.

Brīvā strāva

jo dist/dt = 0.

Iegūtajam diferenciālvienādojumam

(11.15)

ir atrisinājums

(11.16)

kur A - integrēšanas konstante (aprēķināta tālāk), e - naturālo logaritmu bāze (e = 2,71).

Atrisinājumu (11.16) viegli pārbaudīt, ievietojot - vienādojumā (11.15).

Jāatzīmē, ka brīvās strāvas noteikšanai dažādos pārejas procesa pētīšanas uzdevumus nav nepieciešams katru reizi sastādīt un atrisināt diferenciālvienādojumu, bet uzreiz var izmantot galarezultātu - izteiksmi (11.16).

Strāvas noteikšana. Ievietojot vienādojuma (11.14) ibr izteiksmi (11.16), iegūstam atrisinājumu pārejas strāvai

(11.17)

Izmantojam komutācijas likumu konstantes A noteikšanai. Pirmajā momentā pēc, slēdža noslēgšanas (t  = 0) pēc formulas (11.17) nosakāmā strāva

(11.18)

Tāpēc, ievietojot izteiksmē (11.18) strāvas i(0) = 0 vērtību iegūstam

0 = 6 + A,  jeb  A = ‒ I = ‒ 6.

Ievietojot iegūto A vērtību izteiksme (11.17) un ņemot vērā, ka laika konstante  s, iegūstam

Pieņemot vairākus laika t momentus (t = 0, t = τ, t =  2τ, t = 3τ,  t =  4τ, t = 5τ) un izmantojot eksponenciālo funkciju tabulu, aprēķinām ķēdes strāvas vērtības

un konstruējam tās grafiku (11.8. att.).

| 11.8. att. | 11.9. att. |
| --- | --- |

Pašindukcijas EDS noteikšana. EDS uz induktivitātes nosaka pēc formulas

Mūsu gadījumā

Aprēķinām pašindukcijas EDS eL laika momentiem t = 0, t = τ, t = 2τ, t = Зτ, t = 4τ, t = 5τ.

un konstruējam tās grafiku (11.9. att.).

11.2. piemērs. Ķēdes RL (11.7. att.) atslēgšana no sprieguma. Ķēdes darba laika pretestība RP atslēgta un tikai pirms slēdža atslēgšanas tā automātiski tiek pieslēgta ķēdei ar L (slēdža stāvoklis 2). Pārtraucot līdzstrāvas ķēdi, kurai ievērojama induktivitāte, ķēde inducējas liels pašindukcijas EDS, kas var daudzkārt pārsniegt tīkla spriegumu U. Tādēļ ķēdes pārtraukšanas izraisītā pašindukcijas EDS vērtību bieži samazina ar izlādēšanās pretestību RP, kas pieslēgta paralēli ķēdei ar L.

Otrā Kirhofa izteiksme izlādēšanās kontūram (R-L-RP), kurā plūst izlādēšanas strāva i, ir

eL = iR +iRP.

Tad lineārais diferenciālvienādojums kontūra brīvajai strāvai ibr = i :

un tā vispārīgā atrisinājuma izteiksme

kur

ir izlādēšanas kontūra laika konstante.

Pirms slēdža pārslēgšanas posmā RL plūst stacionārā strāva

A

Ja t = 0, tad saskaņā ar pirmo komutācijas likumu

A

un izlādēšanās strāva

.

11.2. tabulā dotas izlādes strāvas vērtības, bet 11.10. attēlā – grafiks i(t).

11.2. tabula

| t, s | 0 | τ | 2 τ | 3 τ | 4 τ | 5 τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i, A | 6 | 2,2 | 0,81 | 0,294 | 0,108 | 0,012 |

Pašindukcijas EDS noteikšana. EDS uz induktivitātes nosaka pēc formulas

Mūsu gadījumā

V.

Aprēķinām pašindukcijas EDS eL laika momentiem t = 0, t = τ, t = 2τ, t = Зτ, t = 4τ, t = 5τ.

11.3. tabulā dotas pašindukcijas EDS eL vērtības, bet  11.11. attēlā – grafiks eL(t).

11.3. tabula

| t, s | 0 | τ | 2 τ | 3 τ | 4 τ | 5 τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i, A | 60 | 22,02 | 8,1 | 2,94 | 1,08 | 0,42 |

| 11.10. att. | 11.11. att. |
| --- | --- |

3. Elektriskās enerģijas aprēķins. Pārejas procesā, enerģijas avots atdod enerģiju WAV = =E2L = U2L = 502·200·10-3 = 5·102 = 500 J. Puse no šīs enerģijas Wm = LU2/2 = 250 J uzkrājas spoles magnētiskajā laukā. Enerģija Wm tiek patērēta, pēc spoles atslēgšanas siltuma veidā.

11.5. ĶĒDES AR PRETESTĪBU R UN KAPACITĀTI C PIESLĒGŠANA

LĪDZSPRIEGUMAM

Iepazīsimies ar pārejas procesu ķēdē ar R un C (īsāk — RC ķēdē), to pieslēdzot līdzspriegumam U, t. i., izsekosim kondensatora ar kapacitāti C uzlādēšanas procesam, ja virknē ar kondensatoru ieslēgta pretestība R (11.12. att.). Vispārīgā gadījumā pretestība R var būt tikai savienojošo vadu pretestība, kuru pašreiz neņemam vērā.

|  | 11.12. att. Ķēdes ar R un C pieslēgšana līdzspriegumam. |
| --- | --- |

Kondensatora uzlādēšanas laikā nepārtraukti palielinās kondensatora lādiņš q, tātad pieaug spriegums uc uz kondensatoru un pastiprinās elektriskais lauks starp tā klājumiem.

Uzlādēšanas procesā pārejas spriegums uc palielinās līdz stacionārajai vērtībai U, bet kondensatora uzlādēšanas (pārejas) strāva i šajā procesā samazinās līdz nullei, kā tas izriet no otrā Kirhofa likuma izteiksmes apskatāmajai ķēdei:

U = iR + uC.					(11.19)

Tā kā pārejas strāva tad pārejas procesam RC ķēdē iegūstam šādu lineāru diferenciālvienādojumu:

(11.20)

Pārejas spriegums uc uz kondensatoru

uc = uc st + uc br·

Kondensatora uzspiestais jeb stacionārais spriegums uc st ir vienāds ar ķēdei pievienoto spriegumu U, t. i., uc st = U = uc st(0).

Brīvo spriegumu uc br pārejas procesā izsaka brīvajam spriegumam uzrakstīta lineāra diferenciālvienādojuma bez labās puses

vispārīgā atrisinājuma izteiksme:

Lielumu RC, ko mēra sekundēs, sauc par RC ķēdes laika konstanti un apzīmē ar τ:

τ = RC.					(11.21)

Tad brīvais spriegums

un kondensatora pārejas spriegums

Tā kā pirms pieslēgšanas spriegumam kondensators nebija uzlādēts, tad saskaņā ar otro komutācijas likumu arī komutācijas momentā (t = 0) spriegums uz kondensatoru uc(0) ir vienāds ar nulli, t. i., uc(0) = 0. Ievērojot, ka uc br(0) = A, komutācijas momentā

uc(0) = uc st(0) + uc br(0) = 0 = U + A,

un integrēšanas konstante

A = – U.

Tādejādi, uzlādējot kondensatoru, spriegums uc uz kondensatoru pieaug pēc eksponenciālas likumsakarības (11.13. att.):

(11.22)

Brīvais spriegums uc br pārejas procesā samazinās pēc eksponenciālas likumsakarības:

pie tam komutācijas momentā (t = 0) uc br(0) = U.

Kondensatora uzladēšanas process teorētiski ir bezgalīgi ilgs (t = ∞), bet praktiski kondensators uzlādējas laika sprīdī t ≈ 4τ.

Tātad, palielinot RC ķēdes laika konstanti τ, t. i., palielinot ķēdes C vai R, kondensators uzlādējas līdz spriegumam uc = U ilgākā laikā.

No izteiksmēm (11.19) un (11.22) secinām, ka kondensatora uzlādēšanas strāva i samazinās pēc eksponenciālas likumsakarības (11.13. att.):

(11.23)

|  | 11.13. att. Kondensatora uzlādēšanas strāva i, spriegums uc un tā komponentes. |
| --- | --- |

Komutācijas momentā (t = 0) uzlādēšanas strāva i momentāni (lēcienveidā) sasniedz maksimālo vērtību i(0), kuru ierobežo ķēdes pretestība R:

Kondensatora uzlādēšanas procesu raksturo no avota saņemtās enerģijas uzkrāšanās kondensatora elektriskajā laukā.

11.6. KONDENSATORA IZLĀDĒŠANAS CAUR PRETESTĪBU R

Pieņemsim, ka līdzsprieguma avots uzlādējis kondensatoru ar kapacitāti C līdz spriegumam uc = U (11.14. att.). Slēdzi pārslēdzot no pirmā (1) stāvokļa uz otro (2), kondensators tiek atvienots no avota un pieslēgts pretestībai R.

Tā kā uzlādēts kondensators ir enerģijas avots, tad noslēgtajā RC ķēdē sāk plūst kondensatora izlādēšanās strāva i, t. i., kondensators izlādējas caur pretestību R.

Izlādēšanas strāvas plūšana RC kontūrā (no kondensatora « + » spailes uz « —» spaili) saistīta ar kondensatora lādiņa q un kondensatora sprieguma uc pakāpenisku samazināšanos. Šis process turpinās, kamēr kondensators pilnīgi izlādējas, t. i., kamēr uc = 0; tad arī izlādēšanās strāva i = 0.

| 11.14. att. Kondensatora izlādēšanās caur pretestību R. | 11.15. att. Kondensatora izlādēšanas spriegums uc un strāva i. |
| --- | --- |

Kondensatora elektriskajā laukā uzkrātā enerģija  izlādēšanās procesā pārveidojas elektriskajā enerģijā, kura pretestībā R pārvēršas siltumā.

Tā kā pārejas procesā kondensators ir atslēgts no avota, tad kondensatoram stacionārais spriegums uc st = 0 un arī stacionārā strāva izlādēšanās kontūrā ist = 0. Tādēļ iztirzājamā pārejas procesa, ievērojot, ka uc = uc st + uc br,

uc = uc br un i = ibr·

Otrā Kirhofa likuma izteiksme izlādēšanās (RC) kontūra brīvajam komponentēm ir šāda:

uc br = ibrR vai uc br – ibrR = 0.			(11.24)

Izlādēšanās jeb brīvā strāva, ievērojot, ka duc < 0,

Brīvo spriegumu uc br pārejas procesā izsaka saskaņā ar izteiksmi (11.24) brīvajam spriegumam uzrakstīta lineārā diferenciālvienādojuma

vispārīgā atrisinājuma izteiksme:

kur

τ = RC						(11.25)

ir izlādēšanās kontūra laika konstante, kas raksturo uc un i izmaiņas straujumu.

Komutācijas momentā (t = 0) saskaņā ar otro komutācijas likumu

uc br(0) = A = uc(0) = U,

jo pirms komutācijas uz kondensatoru bija spriegums U.

Tādējādi spriegums starp kondensatora klājumiem uc izlādēšanās procesā samazinās pēc eksponenciālas likumsakarības (11.15. att.):

(11.26)

No izteiksmes (11.24) un kondensatora izlādēšanās strāva (11.15. att.)

(11.27)

Mīnusa zīme norāda, ka kondensatora izlādēšanās strāvas virziens ir pretējs uzlādēšanas strāvas virzienam.

Komutācijas momentā (t = 0) izlādēšanās strāva i momentāni (lēcienveidā) sasniedz vislielāko vērtību i(0), kuru limitē izlādēšanās pretestība R:

11.3. uzdevums. Noslēdzot slēdzi (11.16. att.) stāvoklī 1, kondensators C = 10 μF uzlādējas no enerģijas avota, kura spriegums U = 50 V.

Pārslēdzot slēdzi stāvoklī 2, kondensators izlādējas caur pretestību R= 2 MΩ un pretestību RP = 8 MΩ.

Konstruēt kondensatora sprieguma un strāvas izmaiņas grafikus, tam uzlādējoties  un  izlādējoties. Aprēķināt enerģiju, ko patērē avots kondensatora uzlādēšanai, un enerģiju, ko kondensators atdod izlādējoties

| Atrisinājums 1. Sprieguma stacionārā un brīvā komponente, kondensatoram uzlādējoties. Sastādām kontūram (11.16. att., slēdzis stāvoklī 1) vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma: U = iR + uC, (11.28) kur i ir kontūra strāva (tā ir arī strāva kondensatorā iC), ko nosaka kā lādiņa | 11.16. att. |
| --- | --- |

uzkrāšanās ātrumu uz kondensatora klājumiem:

(11.29)

Aizvietojot vienādojumā (11.28) strāvu ar tās vērtību (11.29), iegūstam sprieguma izteiksmi:

Paskaidrosim pēdējo izteiksmi. Kad kondensators pilnīgi uzlādējies (stacionārs režīms), kontūra strāva iC = 0 un saskaņā ar pēdējo izteiksmi  uC = uCSt = U.

Kondensatora sprieguma brīva komponente

(11.30)

Šeit ņemts vērā, ka  un τ = RC – kondensatora uzlādes ķēdes laika konstante.

Iegūtajam diferenciālvinādojumam (11.30) ir atrisinājums

(11.310)

Tādējādi spriegums uz kondensatora pārejas procesa laikā

(11.32)

Lai noteiktu konstanti A, izmantojam otro komutācijas likumu.

Ņemot vērā mūsu uzdevuma nosacījumus, tas nozīmē, ka līdz slēdža noslēgšanai (11.16. att.) spriegums uz neuzlādētā kondensatora ir vienāds ar nulli un paliek tāds pats arī pirmajā momentā pēc slēdža noslēgšanas, t.i., ja t = 0, spriegums uC = 0, tādēļ no vienādojuma (11.32) iegūstam, ka

vai A = - U un

(11.33)

kur laika konstante

2. Strāvas un sprieguma līknes, kondensatoram uzlādējoties. Uzlādes procesā spriegums (voltos) uz kondensatora pieaug pēc likuma

kur t – sekundēs.

Aprēķināsim spriegumu uC vairākiem laika t vērtībām

un pēc šiem datiem 11.17. attēlā konstruēts grafiks uC(t).

Uzlādes strāva ir proporcionāla sprieguma izmaiņas ātrumam uz kondensatora klājumiem:

11.4. tabulā dotas uzlādes strāvas vērtības, bet 11.18. attēlā – grafiks iC(t).

| 11.17. att. | 11.18. att. |
| --- | --- |

11.4. tabula

| t, s | 0 | τ | 2τ | 3τ | 4τ | 5τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i, μA | 25 | 9,19 | 3,38 | 1,24 | 0,46 | 0,17 |

Teorētiski kondensatora uzlādes process turpinās bezgalīgi ilgi, bet praktiski to var uzskatīt par pabeigtu laika t = (4 ... 5) τ, tapāt kā strāvas augšanas procesu ķēdē ar pretestību un induktivitāti.

3. Elektriskās enerģijas aprēķins. Uzlādējot kondensatoru, enerģijas avots atdod enerģiju WAV = E2C = U2C = 502·10·10-6 = 2,5·10-2 = 0,025 J. Puse no šīs enerģijas W = CU2/2 =   =0,0125 J uzkrājas kondensatora elektriskajā laukā. Enerģija W tiek patērēta, kondensatoram izlādējoties. Laika momentam t = 3τ

J.

11.4. uzdevums. Ja pēc kondensatora uzlādes līdz spriegumam uC = U (stacionārs režīms) slēdzi pārslēdz stāvoklī 2, tad caur pretestību (R + RP) plūst izlādes strāva i, bet kondensatora C lādiņš, spriegums un elektriskā lauka enerģija samazinās.

Otrā Kirhofa likuma izteiksme izlādēšanās ((R + RP)·C) kontūra brīvajām komponentēm ir šāda:

Tā kā izlādēšanās jeb brīvā strāva

tad lineārais diferenciālvienādojums brīvajam spriegumam ir

un tā vispārīgā atrisinājuma izteiksme

kur

s

ir izlādēšanās kontūra laika konstante, kas raksturo uC un  i  izmaiņas straujumu.

Sākuma momentā (t = 0)

V,

jo komutācijas momentā spriegums uz kondensatoru nevar mainīties momentāni.

Tādējādi spriegums uz kondensatora spailēm izlādēšanās procesā samazinās pēc eksponenciālas likumsakarības:

V

11.5. tabulā dotas izlādes sprieguma uC vērtības, un pēc šiem datiem 11.19. attēlā konstruēts grafiks uC(t).

11.5. tabula

| t, s | 0 | τ | 2τ | 3τ | 4τ | 5τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uC, V | 50 | 18,39 | 6,77 | 2,49 | 0,92 | 0,34 |

Kondensatora izlādēšanās strāva

A.

Mīnusa zīme norāda, ka kondensatora izlādēšanās strāvas pozitīvais virziens ir pretējs uzlādēšanas strāvas virzienam.

Ja t = 0, tad i(0) = – U/(R +RP) = – 50/10·106 = – 5·10-6 = – 5 μA.

11.6. tabulā dotas izlādes strāvas i vērtības, bet 11.20. attēlā – grafiks i(t).

11.6. tabula

| t, s | 0 | τ | 2τ | 3τ | 4τ | 5τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i, μA | - 5 | - 1,84 | - 0,68 | - 0,25 | - 0,092 | - 0,034 |

| 11.19. att. | 11.20. att. |
| --- | --- |

Elektriskās enerģijas aprēķins. Laika momentam t = 3τ

J.

11.7. KONDENSATORA IZLĀDE CAUR SPOLI (SVĀRSTĪBU KONTŪRS)

Aplūkosim parādības ķēdē, kas paradīta 11.21. attēlā. Kondensatoru, kas uzlādēts līdz spriegumam Um, noslēdz caur spoli. L, kurai ir neievērojami maza pretestība.

|  | 11.21. att. Svārstību kontūrs. |
| --- | --- |

Sākuma momentā spriegumam uz kondensatora ir maksimāla vērtība, un kondensatora elektriskajā laukā ir uzkrata enerģija

Ieslēdzot slēdzi, kondensators, darbodamies kā barošanas avots, sāk izlādēties, un ķēdē plūst elektriskā strāva. Reizē ar strāvu, rodas magnētiskais lauks un arī pašindukcijas EDS, kas katrā laika momentā ir skaitliski vienlīdzīgs spriegumam uz kondensatora tikai ar pretēju-zīmi. Saskaņā ar otro Kirhofa likumu šai ķēdei var uzrakstīt vienādojumu uC + eL = 0; tātad  uC = ‒ eL.

Bet, tā kā  tad un strāva ķēdē pieaug ar ātrumu

Kondensatoram izlādējoties un spriegumam uC, samazinoties, arī strāvas pieaugšanas ātrums samazinās, kamēr, beidzot, ja uC = 0, tas kļūst vienlīdzīgs nullei.

Bet, no otras puses, ja u = 0, tad arī kondensatora elektriskā lauka enerģija ir vienlīdzīga nullei. Tā kā šajā ķēdē enerģija nepārvēršas siltumā (R = 0), tad sākotnējais enerģijas krājums, kas vienlīdzīgs   pāriet spoles magnētiskā lauka enerģijā. No tā izriet, ka momentā, kad uC = 0, strāvai ķēdē ir maksimālā vērtība Im; to var atrast, pielīdzinot sākotnējo enerģijas krājumu tai magnētiskā lauka enerģijas vērtībai, kāda spolē ir tad, kad strāva ir maksimumā:

no kurienes

(11.34)

Lielumam   ir pretestības dimensija; to sauc par kontūra viļņu pretestību.

Kondensatora spriegumam samazinoties, no sākotnējās vērtības līdz nullei, elektroni tiek pārnesti no negatīvā klājuma uz pozitīvo. Kondensatoram izlādējoties (ja uC = 0), šis process nebeidzas, jo strāva ķēdē ar pašindukciju nevar pēkšņi samazināties līdz nullei. Ķēdē pašindukcijas EDS dēļ turpina plūst iepriekšējā virziena strāva, kuras skaitliskā vērtība pakāpeniski samazinās. Plūstot šādai strāvai, elektroni no klājuma, kas sākumā bija negatīvs, pāriet uz otru klājumu, kas sākumā bija pozitīvs, bet tagad kļūst negatīvs; klājums, kas bija negatīvs, kļūst pozitīvs.

Ja ķēdē nav pretestības r, tad pārlādēšanās process turpinās tik ilgi, kamēr strāva samazinās līdz nullei, t. i., visa magnētiskā lauka enerģija atkal pāriet elektriskā lauka enerģijā resp. kondensators uzlādējas līdz spriegumam, kas skaitliski ir vienlīdzīgs sākotnējam, tikai ar pretēju zīmi. Pēc tam kondensators sāk izlādēties pretējā virzienā, bet tad — atkal uzlādēties; šis process turpinās tik ilgi, kamēr ķēdi pārtrauc.

Tātad aplūkojamā ķēdē elektriskā lauka enerģija periodiski pāriet magnētiskā lauka enerģijā un atpakaļ, t. i., ķēdē ir novērojamas enerģijas nerimstošas periodiskas svārstības.

Ķēdi, kurā var notikt elektriskās enerģijas svārstības, sauc par svārstību ķēdi vai svārstību kontūru.

11.8. STRĀVAS UN SPRIEGUMA MAIŅAS LIKUMS SVĀRSTĪBU KONTŪRĀ

Tā kā, kondensatoram izlādējoties, klājumu lādiņa samazināšanās ir

— dq = — C duC = idt,

tad strāva kontūrā

ir proporcionāla kondensatora sprieguma pirmajam atvasinājumam pēc laika (ar pretēju zīmi), bet kondensatora spriegums, kā parādīts iepriekš,

t. i., proporcionāls strāvas pirmajam atvasinājumam pēc laika.

Tāda divu mainīgu lielumu savstarpējā atkarība iespējama, ja strāva mainās pēc sinusa likuma, jo leņķa sinusa pirmais atvasinājums ir vienlīdzīgs šī leņķa kosinusam,

bet spriegums uz kondensatora mainās pēc kosinusa likuma, jo leņķa kosinusa pirmais atvasinājums ar pretējo zīmi ir vienlīdzīgs tā paša leņķa sinusam:

Šīs pašas vienādojumu sistēmas otrs atrisinājums, kad strāva mainās pēc kosinusa likuma, bet spriegums uz kondensatora — pēc sinusa likuma (ar pretēju zīmi), aplūkojamā piemērā neder, jo strāvas sākuma vērtībai jābūt nullei.

Tātad

I = Imsinα = Imsinω0t, 				(11.35)

kur α = ω0t, bet

kur

Um = ω0LIm. 			(11.36)

Strāvas i(t) un spriegumu uC(t) un eL(t) grafiki paradīti 11.22. attēlā.

11.9. PAŠSVĀRSTĪBU PERIODS UN FREKVENCE

Izteiksmēs (11.35) un (11.36) lielumu ω0 sauc par svārstību kontūra leņķisko pašfrekvenci. Šis lielums ir atkarīgs no svārstību kontūra induktivitātes L un kapacitātes C.

Tā kā Um = ω0LIm, tad

No otras puses, tika konstatēts (11.34), ka

|  | 11.22. att. Svārstību kontūra strāvās, sprieguma un pašindukcijas EDS grafiki gadījumam, kad R = 0. |
| --- | --- |

Tātad

un

(11.37)

Svārstību periodu var izrēķināt no maiņstrāvas (enkura) rotācijas leņķiska ātruma:

bet svārstību frekvence

11.5. piemērs. Kondensators ar kapacitāti C = 40 μF uzlādēts līdz 150 V lielam spriegumam. Kondensators izlādējas caur spoli, kuras induktivitāte L = 0,1 H.

Aprēķināt viļņu pretestību un leņķisko pašfrekvenci.

Viļņu pretestība

Leņķiskā frekvence

11.10. RIMSTOŠĀS SVĀRSTĪBAS

Ja svārstību kontūrā ir ieslēgta pretestība, kuras lielums nepārsniedz divkāršotas viļņu pretestības lielumu (R <  2Z0), tad kondensatora izlāde caur pašindukcijas spoli atšķiras no agrāk aplūkotās tikai ar to, ka tagad svārstību process ir saistīts ar nepārtrauktu elektriskās enerģijas pārveidošanos siltuma enerģijā (i2Rdt laikā dt). Tāpēc strāvas un sprieguma amplitūdas (Im un Um) katrā pusperiodā samazinās, t. i., kontūrā notiek rimstošas svārstības (11.23. att.), kas pārtraucas, kad visa enerģija pārveidojas siltuma enerģijā (teorētiski šis process turpinās bezgalīgi ilgi tāpat kā agrāk aplūkotie pārejas procesi).

Un beidzot, ja R0 ≥ 2Z0, kondensatora izlādēšanās kļūst aperiodiska (11.24. att.). Šajā gadījumā spriegums uz kondensatora, aplūkojot parādību no izlādes sākuma momenta, nepārtraukti samazinās līdz nullei, bet strāva ķēdē vispirms pieaug no nulles līdz noteiktai maksimālai vērtībai un pēc tam nepārtraukti samazinās līdz nullei.

|  | 11.23. att. Rimstoša periodiska strāva. |
| --- | --- |

|  | 11.24. att. Grafiki strāvai un spriegumam uz kondensatora svārstību kontūrā, kurā R0 ≥ 2Z0 |
| --- | --- |

11.11. SPOLĒS PIESLĒGŠANA SINUSOIDĀLAM SPRIEGUMAM

Spoli ar aktīvo pretestību r un induktivitāti L pieslēdzot sinusoidālam spriegumam

u = ust = Umsin(ωt + ψ)

ķēdē sākas pārejas process, kura laikā ķēdes pārejas strāvu i arī var uzskatīt par divu komponenšu — uzspiestās (stacionārās) un brīvās strāvas — summu: i = ist + ibr·

Stacionārā strāva arī ir sinusoidāla, jo ķēdes elementi R un L ir lineāri:

ist = Im sin (ωt + ψ — φ),

kur  bet

Komutācijas momentā (t = 0) ķēdes pārejas strāva i(0) = 0 un stacionārā strāva ist(0) = =Imsin (ψ —φ).

Tā kā ibr = i — ist, tad brīvā strāva komutācijas momentā

ibr (0) = i(0) - ist(0) = – Im sin (ψ – φ).			(11.38)

Pārejas procesā brīvās strāvas izmaiņas likumsakarība ir atkarīga tikai no ķēdes parametriem, un tādēļ ibr te mainās pēc tas pašas likumsakarības ka RL ķēdē, to pieslēdzot līdzspriegumam:

kur

vai

(11.39)

Tad pārejas strāva

(11.40)

Redzam, ka, pieslēdzot spoli sinusoidālam spriegumam, pārejas procesā ķēdes strāva i katrā mirklī ir vienāda ar sinusoidālas strāvas (ist) un vienvirziena strāvas, kura samazinās pēc eksponenciālas likumsakarības (ibr), algebrisko summu (11.25. att.).

Brīvas strāvās vērtība un reizē ari pārejas procesa raksturs ir atkarīgi no tīkla sprieguma momentānās vērtības ķēdes pieslēgšanas momentā, t. i., no sprieguma sākuma fāzes leņķa ψ.

|  | 11.25. att. Pārejas, uzspiestās un brīvās strāvas līknes, spoli pieslēdzot sinusoidālam spriegumam. |
| --- | --- |

Ja ķēdi pieslēdz spriegumam momentā, kad uzspiestās strāvas vērtība ir nulle (ψ —φ = 0), tad saskaņā ar izteiksmi (11.39) ibr = 0, t. i., brīvās strāvas nav, un tādēļ komutācija neizraisa pārejas procesu, t. i., reizē ar komutāciju ķēdē iestājas stacionārs režīms ar sinusoidālu strāvu i = ist = Im sinωt.

Bet, ja ψ — φ > 0, tad komutācija izraisa pārejas procesu.

Tā kā uzspiestā strāva ir sinusoidāla, bet brīvās strāvas vērtība samazinās pēc eksponenciālas likumsakarības, tad perioda vienā posmā strāvas komponentes ist un ibr summējas. Tādēļ pārejas strāvas i ordinātes palielinās, pārsniedzot uzspiestās strāvas ist ordinātu vērtības. Jo lielāka brīvās strāvas sākuma vērtība, jo vairāk atšķiras strāvu i un ist ordinātu vērtības.

Ja ķēdi pieslēdz spriegumam momentā, kad uzspiestajai strāvai ist ir maksimālā vērtība (ψ — φ = 90°), tad ari brīvajai strāvai ibr šajā momentā ir maksimālā vērtība (11.39), skaitliski vienāda ar uzspiestās strāvas amplitūdu (11.25. att.).

Tad pārejas procesa pirmajā pusperiodā pārejas strāva i sasniedz savu vislielāko vērtību I'm, kas gandrīz divas reizes lielāka nekā stacionārās strāvas ist amplitūda Im. Šajā ziņā apstākļi ir visnelabvēlīgākie tad, kad maiņspriegumam pieslēdz ķēdi ar lielu induktivitāti L >> R brīvā strāva samazinās ļoti lēni) mirklī, kad sprieguma momentānā vērtība tuva nullei (φ ≈ 900, ψ ≈ 180°), bet vislabvēlīgākie — ja, ķēdi pieslēdzot, sprieguma momentānā vērtība tuva maksimālajai vērtībai Um, jo tad strāvas ibr(0) = – ist(0) vērtība ir tuva nullei.

# LITERATŪRAS SARAKSTS

# Popovs V., Nikolajevs S. Elektrotehnika. – R.: Zvaigzne, 1971. 583 lpp.

# Zolbergs J. Vispārīgā elektrotehnika. – R.: Zvaigzne, 1974. 542 lpp.

# Laganovskis J. Elektrotehnika. – R.: Zvaigzne, 1985. 284 lpp.

# Mansurovs N., Popovs V. Teorētiskā elektrotehnika. – R.: LVI, 1960. 510 lpp.

# Priednieks E. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. – R.: RTU, 2002.

- Jansons J. Līdzstrāvas elektrisko ķēžu aprēķini un elektromagnētisms. – R.: 1985, 140

lpp.

- Ozoliņš J. Vispārīgā elektrotehnika ar elektronikas pamatiem. 1 daļa. Vispārīgā

elektrotehnika. – R.: IZM, 1989. 163 lpp.

- Zaičiks M. Teorētiskās uzdevumu un vingrinājumu krājums. R.: Zvaigzne, 1985,  294

lpp.

- Vispārīgās elektrotehnikas uzdevumu krājums /V.Pantjušins – R.: Zvaigzne, 1970, 338

lpp.

- Gaņeļins A., Kostruba S. Lauku elektriķa rokasgrāmata. – Rīga.: Avots, 1984, 238 lpp.

- Klegeris I.Ž. Lietišķa elektrotehnika. – Jelgava: LLU, 2007, 81 lpp.

- Meļņikovs V. Patstāvīga darba uzdevumu krājums elektrotehnikā. I daļa. Līdzstrāvas

elektriskās ķēdes. – R.: RVT, 2007. 63 lpp.

- Meļņikovs V. Patstāvīga darba uzdevumu krājums elektrotehnikā. II daļa. Maiņstrāvas

elektriskās ķēdes. – R.: RVT, 2007. 81 lpp.

- DOE fundamentals handbook. Electrical science. Vol. 2. U.S. Department of Energy FSC-6910. Washington, D.C. 20585, 1992. 118 p.

- Thomas L. Floyd. Principles of electric circuits. – New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007, 948 p.

- Александров К. Электротехнические чертежи и схемы. – М., 1990.

- Жеребцов И. П. Электрические и маrнитные цепи: Основы электротехники. - Л.  Энерrоатомиздат, 1982. 216 с.

- Иванов И. И., Лукин А. Ф., Соловьев Г. И. Электротехника. Основные положения, примеры н задачи. — СПб.: Издательство «Лань», 2002.— 192 с.

- Касаткин, А. С. Курс электротехники.— М.: Высш. шк., 2005.— 542 с.

- Евдокимов, Ф.Е. Обшая электротехника: Учеб. для учащ. неэлектротехн. спец. техникумов.— М.: Высш.шк., 2004.— 367 с.